| Оголошення про тендер (RFQ) Номер RFQ: UCBI-108-5 Дата оголошення: 19 липня 2016 р. Кінцевий термін подання: 25 липня 2016 р. Опис: Постачання IT-обладнання для ЦНАП у Маріуполі (3 ЛОТи: Сервери, ІБП, системи зберігання даних і комплектуючі; Мережеве обладнання) Замовник: Проект «Українська ініціатива з підвищення впевненості» Фінансування: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Контракт USAID № AID-OAA-I-14-00006, Завдання № AID-OAA-TO-14-00015 Реалізація: Кімонікс Інтернешнл Інк. Контактна особа: tender@ukrainecbi.com ***** КОДЕКС ЕТИКИ ТА ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ ***** КІмонікс прагне провести чесні закупівлі та обирає постачальників, ґрунтуючись лише на об’єктивних критеріях ведення бізнесу, а саме ціні та технічних перевагах. Кімонікс очікує від постачальників дотримання Стандартів ділової поведінки, з якими можна ознайомитися за посиланням http://www.Кімонікс.com/OurStory/OurMissionAndValues/Pages/default.aspx. Кімонікс не дозволяє шахрайства, змови учасників тендеру, фальсифікації пропозицій/ставок, хабарництва або компенсаційних виплат («відкатів»). Порушення будь-якою юридичною або фізичною особою цих стандартів призведе до дискваліфікації щодо участі у закупівлях, відсторонення від закупівель у майбутньому, а інформація про порушника може бути передана до USAID та Управління Генерального інспектора. Співробітникам та агентам Кімонікс суворо забороняється вимагати або приймати будь-які гроші, гонорари, комісії, кредити, подарунки, грошові винагороди, цінності або компенсації від поточних або потенційних постачальників в обмін на або в якості винагороди за співпрацю. Співробітники та агенти, які демонструють таку поведінку підлягають звільненню, а інформація про них повинна бути доведена до відома USAID та Управління Генерального інспектора. Крім того, Кімонікс зобов’язується повідомити USAID та Управління Генерального інспектора про будь-які пропозиції, з боку постачальників, грошей, гонорарів, комісії, кредиту, подарунків, грошової винагороди, цінностей або компенсації для отримання можливості співпраці. Учасники тендеру повинні включити наступну інформацію у свої пропозиції: Інформацію про будь-які близькі, сімейні або фінансові відносини з Кімонікс або співробітниками Проекту. Наприклад, якщо двоюрідний брат або сестра учасника тендеру працює у Проекті. Інформацію про будь-які сімейні або фінансові відносини з іншими учасниками тендеру, які подали пропозиції. Наприклад, якщо батько учасника тендеру є власником компанії, яка подала іншу заявку. Засвідчення, що ціни у пропозиції були визначені самостійно, без консультацій, перемовин або угоди з будь-яким іншим учасником тендеру або конкурентом з метою обмеження конкуренції. Засвідчення, що уся інформація у пропозиції та супровідних документах є вірною і точною. Засвідчення розуміння та згоди із забороною Кімонікс щодо шахрайства, хабарництва та компенсаційних виплат («відкатів»). Будь ласка, звертайтеся до Крістофера Скотта (cscott@ukrainecbi.com) з будь-якими запитаннями щодо вищенаведеної інформації або для повідомлення про можливі порушення. Про потенційні порушення також можна повідомити безпосередньо офіс Кімонікс у Вашингтоні, контактні деталі якого можна знайти, перейшовши за вищезазначеним посиланням. Розділ 1: Інструкції для учасників тендеру 1. Вступ: «Українська ініціатива з підвищення впевненості» (UCBI) - це проект Агентства США з міжнародного розвитку, що втілюється компанією Кімонікс Інтернешнл Інк. Метою Проекту є підтримка України під час перехідного періоду. У рамках проектної діяльності, UCBI необхідно здійснити закупівлю IT-обладнання (3 ЛОТи: Сервери, ІБП, системи зберігання даних і комплектуючі; Мережеве обладнання) для побудови ІТ-інфраструктури ЦНАП у Маріуполі з метою підтримки місцевих організацій. Поставка обладнання та виконання робіт повинні бути виконані якнайшвидше, але у будь-якому разі не пізніше 10 серпня 2016 р. Метою цього Оголошення про тендер є отримання цінових пропозицій на ці товари. Учасники тендеру несуть відповідальність за забезпечення того, щоб їхні пропозиції, подані до Кімонікс, відповідали інструкціям, термінам та умовам, зазначеним у цьому Оголошенні про тендер. Недотримання інструкцій, викладених у цьому Оголошенні про тендер може призвести до дискваліфікації учасника. 2. Термін та порядок подання пропозицій: Пропозиції повинні бути отримані не пізніше, ніж о 12:00 за київським часом 25 липня 2016 р. за допомогою листа електронної пошти на електрону адресу tender@ukrainecbi.com. Будь ласка, вказуйте номер Оголошення про тендер в усіх поданих документах. Пропозиції, отримані після зазначеного кінцевого терміну, можуть вважатися як такі, що були подані запізно та будуть розглянуті Кімонікс на власний розсуд. 3. Питання: Питання стосовно технічних або адміністративних вимог цього Оголошення про тендер можна надсилати до 18:00 за Київським часом 20 липня 2016 р. електронною поштою на адресу tender@ukrainecbi.com. Питання повинні бути представлені у письмовій формі, телефонні дзвінки прийматися не будуть. Питання та запити про надання роз’яснень, а також відповіді на них, які, на думку Кімонікс, можуть становити інтерес для інших учасників тендеру, можуть бути надіслані усім потенційним учасникам тендеру, які виявили зацікавленість у цьому тендері. Лише письмові відповіді від Кімонікс вважаються офіційними та беруться до уваги при розгляді пропозицій. Будь-яка усна інформація, отримана від співробітників Кімонікс або інших осіб, не вважається офіційною відповіддю на питання, що стосуються цього Оголошення про тендер. 4. Обсяг Робіт: У Розділі 3 наведено технічні характеристики потрібних товарів. Усі товари, які пропонуватимуться у відповідь на це Оголошення про тендер, повинні бути новими та невживаними. Крім того, усі електричні товари повинні відповідати вольтажу 220-240 В і частоті 50 Гц. Будь ласка, майте на увазі, що якщо не зазначено інше, фірмові марки або моделі наводяться виключно в ілюстративних цілях. Дозволяється пропонувати аналогічний замінник, який відповідає технічним характеристикам. Перевага надаватиметься учасникам, які можуть виконати повний технічний обсяг робіт. Проте, Кімонікс може надати перевагу учаснику лише частково, або розділити перемогу між різними постачальниками, якщо це відповідатиме найкращим інтересам проекту UCBI. 5. Пропозиції: Пропозиції у відповідь на це Оголошення про тендер повинні містити повну фіксовану ціну, з урахуванням вартості доставки та усіх інших витрат. Ціни повинні бути представлені в гривнях. Пропозиції повинні залишатися чинними протягом не менше 60 (шістдесяти) календарних днів після граничного строку пропозиції. Учасники повинні надавати розцінки на офіційному бланку або в офіційному форматі; у випадку, коли це неможливо, учасники тендеру можуть заповнити таблицю в Розділі 3. Крім того, учасникам тендеру, які відповідають на це Оголошення про тендер, пропонується подати: Організаціям, які відповідають на це Оголошення про тендер - копію реєстраційних документів або бізнес-ліцензію. Фізичним особам, які відповідають на це Оголошення про тендер - копію посвідчення особи. 6. Доставка: Пунктом доставки об’єктів, зазначених у цьому Оголошенні про тендер є: 87500, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена (раніше була вул. Енгельса), 26, Адміністративний Центр. У тексті своєї пропозиції, кожен Учасник повинен надати орієнтовні терміни (у календарних днях) доставки (після отримання замовлення). Орієнтовні терміни доставки, зазначені у пропозиції, стануть частиною контракту з переможцем тендеру. 7. Джерело надходження / національність / виробництво: Усі товари та послуги у рамках цього тендеру повинні мати походження з країн, які мають географічний код USAID 935 відповідно до Кодексу федеральних положень (Code of Federal Regulations - CFR) 22 CFR §228. Країна-партнер для цього Оголошення про тендер – Україна. Учасники тендеру не можуть пропонувати або постачати товари чи послуги, які були виготовлені, зібрані, доставлені з, перевезені через територію або іншим чином мають стосунок до наступних країн: Бірма (М’янма), Куба, Іран, Північна Корея, Судан і Сирія. 8. Гарантійний термін: Гарантійне обслуговування та ремонт у межах країни-партнера є обов’язковими для усіх товарів у рамках цього Оголошення про тендер. Усі товари, запропоновані в рамках цього тендеру, повинні мати гарантію мінімум дванадцять (12) місяців від дати доставки та приймання товарів, якщо інше не зазначено у технічних специфікаціях. У момент передачі будь-якого товару Уряду України, грантеру проекту або іншому суб’єкту в країні-партнері, усі права на гарантійну підтримку та обслуговування передаються разом із товаром кінцевому споживачу цього суб’єкта. 9. Податки та ПДВ: Проект UCBI звільняється від податків, зборів та ПДВ країни-партнера. Відтак, UCBI оплачуватиме вартість послуг без ПДВ. Компанія Кімонікс Інтернешнл Інк. є виконавцем програм та проектів міжнародної технічної допомоги в Україні відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом США про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво від 7 травня 1992 року (далі – «Угода») та закуповує товари, роботи і послуги для виконання згаданого проекту міжнародної технічної допомоги, відповідно до зазначеної вище Угоди та Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 153 ( 153-2002-п ) «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»; вартість таких товарів (робіт, послуг) звільняється від податку на додану вартість (ПДВ). Закупівля товарів, робіт та послуг здійснюється коштом проекту міжнародної технічної допомоги та відповідає категорії (типу) товарів, робіт та послуг, зазначених у плані закупівель. Проект надає переможцю тендеру копію реєстраційної картки Проекту, в рамках якої здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг, виданої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТУ) та засвідчену печаткою Проекту, а також копію плану закупівлі або витяг з плану закупівлі, завірені печаткою Проекту. Учасник тендеру складає в установленому нижче порядку податкову накладну щодо надання товарів (робіт, послуг) з поміткою «Без ПДВ». У податковій накладній зазначається підстава для звільнення від ПДВ (назва Проекту, номер і дата відповідного контракту). Субпідрядник подає до державного податкового органу за своїм місцезнаходженням декларацію з урахуванням зазначених вище операцій та вказує код пільги по податку на додану вартість № 14010049 відповідно до Довідника податкових пільг. БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: Претенденти повинні ствердно заявити у своїй пропозиції, що вони розуміють, що Кімонікс звільнено від сплати ПДВ і що це звільнення буде застосоване до всіх рахунків-фактур. Відсутність заяви претендентів про намір визнати звільнення від ПДВ може бути підставою для виключення з розгляду відповідно до цього Запиту пропозицій. 10. Право брати участь в тендері: Подаючи пропозицію на участь у тендері, учасник підтверджує, що він та його основні співробітники не є такими, яким тимчасово заборонено, тимчасово призупинено або взагалі заборонено отримання фінансування або допомоги Уряду США. Кімонікс не укладає угод з фірмами, яким тимчасово заборонено, тимчасово призупинено або взагалі заборонено отримання фінансування або допомоги Уряду США. 11. Оцінка пропозицій та визначення переможця: При визначенні переможця перевага буде надана учаснику тендеру, який подав пропозицію згідно з інструкцією, що міститься у цьому Оголошенні про тендер, відповідає критеріям прийнятності. Найкраща пропозиція визначається шляхом порівняльного аналізу на основі наступних критеріїв оцінки. Відносна значущість кожного окремого критерію відображається у кількості балів: Технічні характеристики - 30 балів: Відповідність технічним специфікаціям і вимогам. Доставка - 35 балів: Швидкість доставки. Ціна - 35 балів: Загальна вартість представленої пропозиції. Зверніть увагу, якщо будуть виявлені суттєві недоліки щодо відповідності вимогам Оголошення про тендер, пропозиція може бути визнана невідповідною та виключена з розгляду. Кімонікс залишає за собою право не зважати на несуттєві недоліки на свій розсуд. Ми заохочуємо надсилати Ваші найкращі пропозиції. Очікується, що у тендері переможе найоригінальніша пропозиція. Проте, Кімонікс залишає за собою право здійснити будь-яку з наступних дій: Кімонікс може вести переговори та/або задавати уточнюючі питання будь-якому учаснику тендеру. Перевага надаватиметься учасникам, які можуть виконати повний технічний обсяг робіт, згідно з Оголошенням про тендер. Проте, Кімонікс може надати перевагу учаснику лише частково, або розділити перемогу між різними постачальниками, якщо це відповідатиме найкращим інтересам проекту UCBI. У будь-який момент Кімонікс може скасувати це Оголошення про тендер . Будь ласка, зверніть увагу на те, що подаючи пропозиції, учасник тендеру розуміє, що Агентство США з міжнародного розвитку не є замовником цього тендеру, й тому всі можливі претензії в письмовому вигляді необхідно подавати до Проекту UCBI, а Агентство США з міжнародного розвитку не прийматиме та не розглядатиме претензії щодо закупівель своїх контракторів. Кімонікс на свій власний розсуд приймає остаточне рішення щодо претензій, пов’язаних із цим тендером. 12. Терміни та умови: Це лише запит на подання пропозицій. Оголошення цього тендеру ні в якому разі не зобов’язує компанію Кімонікс, проект UCBI або Агентство США з міжнародного розвитку укладати договори або оплачувати витрати, що були понесені потенційними учасниками тендеру при підготовці та поданні пропозицій. На цей запит поширюються стандартні правила та умови компанії Кімонікс. Ці правила та умови поширюються на будь-який присуджений контракт; копія повного переліку правил та умов надається за запитом. Будь ласка, зверніть увагу на наступні правила та умови: Згідно з правилами компанії Кімонікс, оплата здійснюється протягом 30 днів після доставки та приймання будь-яких товарів або результатів робіт. Оплата здійснюється лише компанії-переможцю цього тендеру; оплата не здійснюється третій стороні. Будь-який контракт, присуджений за результатами цього Оголошення про тендер, базується на фіксованій ціні. Контракт буде укладатися у формі замовлення на закупівлю товарів. Забороняється поставка товарів або послуг, які були виготовлені, зібрані, доставлені, перевезені через територію або іншим чином мають стосунок до наступних країн: Бірма (М’янма), Куба, Іран, Північна Корея, Судан і Сирія. Будь-які міжнародні перевезення літаком або морські перевезення, що здійснюються в рамках цього договору, повинні бути здійснені американськими перевізниками. Законодавство США забороняє проведення транзакцій, постачання ресурсів і надання підтримки юридичним і фізичним особам, що пов’язані з тероризмом. Постачальник за будь-яким контрактом, присудженим за результатами цього Оголошення про тендер, повинен забезпечити дотримання цього законодавства. Право власності на товари, що постачаються за будь-яким контрактом, присудженим за результатами цього Оголошення про тендер, переходить до Кімонікс після доставки товарів та їх приймання Кімонікс. Учасник тендеру несе усі ризики втрати, пошкодження та знищення товарів до моменту переходу права власності до Кімонікс. Розділ 2: Необхідні документи Для надання допомоги учасникам тендеру у підготовці пропозицій, нижче наведено перелік документів, які необхідно включити у пропозицію: □ Супровідний лист, підписаний уповноваженим представником учасника тендеру (див. Розділ 4) □ Офіційну пропозицію, яка включає специфікації запропонованого обладнання (див. Розділ 3) □ Копію реєстраційного свідоцтва учасника тендеру та ліцензій на здійснення відповідної діяльності (див. Розділ 1.5) Розділ 3: Технічні характеристики та технічні вимоги Дивись нижче Розділ 4: Супровідний лист Супровідний лист повинен бути надрукований на фірмовому бланку та оформлений/підписаний/завірений печаткою уповноваженим представником учасника тендеру: Кому: Проект «Українська ініціатива з підвищення впевненості» (UCBI) Тема: RFQ № UCBI-108-5 За місцем вимоги: Ми, що нижче підписалися, подаємо пропозицію виконати усі роботи, поставити усі товари, необхідні для завершення діяльності та вимоги, вказані у вищезазначеному Оголошенні про тендер. Пропозиція додається. Ми визнаємо та погоджуємося з усіма правилами, умовами, спеціальними положеннями та інструкціями, включеними у вищезазначене Оголошення про тендер. Ми також засвідчуємо, що нижчезазначена фірма, а також головні співробітники фірми та усі товари та послуги, зазначені у пропозиції, мають право брати участь та відповідають критеріям прийнятності для даної закупівлі відповідно до умов тендеру та правил USAID. Крім того, ми підтверджуємо, що за наявною у нас інформацією: Ми не маємо близьких, сімейних або фінансових відносин з будь-якими співробітниками Кімонікс або Проекту UCBI; Ми не маємо близьких, сімейних або фінансових відносин з будь-якими іншими учасниками тендеру, що представили свої пропозиції; та Ціни у нашій пропозиції були визначені самостійно, без консультацій, перемовин або угоди з будь-яким іншим учасником тендеру або конкурентом з метою обмеження конкуренції. Уся інформація, яка міститься у нашій пропозиції, та усі супровідні документи є вірними та точними. Ми розуміємо та погоджуємося із забороною Кімонікс щодо шахрайства, хабарництва та компенсаційних виплат («відкатів»). Цим підтверджуємо, що додані засвідчення та інші заяви є точними, актуальними та повними. Підпис уповноваженої особи: ПІБ та посада: Дата: Назва компанії: Адреса компанії: Телефон та вебсайт компанії: Реєстраційний номер або номер Свідоцтва платника податків: Компанії DUNS #: Чи є у компанії дійсний банківський рахунок (Так/Ні)? Офіційна назва, пов’язана з банківським рахунком (для оплати): | Request for Quotations (RFQ) RFQ Number: UCBI-108-5 Issuance Date: July 19, 2016 Deadline for Offers: July 25, 2016 Description: Supply of IT-Equipment for ASC in Mariupol (3 LOTs: Servers, UPS, data storage systems and components; Network hardware) For: Ukraine Confidence Building Initiative (UCBI) Funded By: United States Agency for International Development (USAID), Contract No. AID-OAA-I-14-00006, Task Order No. AID-OAA-TO-14-00015 Implemented By: Chemonics International Inc. Point of Contact: tender@ukrainecbi.com ***** ETHICAL AND BUSINESS CONDUCT REQUIREMENTS ***** Chemonics is committed to integrity in procurement, and only selects suppliers based on objective business criteria such as price and technical merit. Chemonics expects suppliers to comply with our Standards of Business Conduct, available at http://www.chemonics.com/OurStory/OurMissionAndValues/Standards-of-Business-Conduct/Pages/default.aspx. Chemonics does not tolerate fraud, collusion among offerors, falsified proposals/bids, bribery, or kickbacks. Any firm or individual violating these standards will be disqualified from this procurement, barred from future procurement opportunities, and may be reported to both USAID and the Office of the Inspector General. Employees and agents of Chemonics are strictly prohibited from asking for or accepting any money, fee, commission, credit, gift, gratuity, object of value or compensation from current or potential vendors or suppliers in exchange for or as a reward for business. Employees and agents engaging in this conduct are subject to termination and will be reported to USAID and the Office of the Inspector General. In addition, Chemonics will inform USAID and the Office of the Inspector General of any supplier offers of money, fee, commission, credit, gift, gratuity, object of value, or compensation to obtain business. Offerors responding to this RFQ must include the following as part of the proposal submission: Disclose any close, familial, or financial relationships with Chemonics or project staff. For example, if an offeror’s cousin is employed by the project, the offeror must state this. Disclose any family or financial relationship with other offerors submitting proposals. For example, if the offeror’s father owns a company that is submitting another proposal, the offeror must state this. Certify that the prices in the offer have been arrived at independently, without any consultation, communication, or agreement with any other offeror or competitor for the purpose of restricting competition. Certify that all information in the proposal and all supporting documentation are authentic and accurate. Certify understanding and agreement to Chemonics’ prohibitions against fraud, bribery and kickbacks. Please contact Christopher Scott (cscott@ukrainecbi.com) with any questions or concerns regarding the above information or to report any potential violations. Potential violations may also be reported directly to Chemonics’ Washington office through the contact information listed on the website found at the hyperlink above. Section 1: Instructions to Offerors 1. Introduction: The Ukraine Confidence Building Initiative (UCBI) Project is a USAID program implemented by Chemonics International in Ukraine. The goal of the UCBI is to support the transition in Ukraine. As part of project activities, UCBI requires the purchase of IT-Equipment (3 LOTs: Servers, UPS, data storage systems and components; Network hardware) for IT infrastructure of ASC in Mariupol to assist local organizations. Equipment delivery and Works performance should be performed as soon as possible, but no later than August 10, 2016. The purpose of this RFQ is to solicit quotations for these items. Offerors are responsible for ensuring that their offers are received by Chemonics in accordance with the instructions, terms, and conditions described in this RFQ. Failure to adhere with instructions described in this RFQ may lead to disqualification of an offer from consideration 2. Offer Deadline and Protocol: Offers must be received no later than 12:00 local Kyiv time on July 25, 2016 by email to tender@ukrainecbi.com. Please reference the RFQ number in any response to this RFQ. Offers received after the specified time and date will be considered late and will be considered only at the discretion of Chemonics. 3. Questions: Questions regarding the technical or administrative requirements of this RFQ may be submitted no later than 18:00 local Kyiv time on July 20, 2016 by email to tender@ukrainecbi.com. Questions must be submitted in writing; phone calls will not be accepted. Questions and requests for clarification—and the responses thereto—that Chemonics believes may be of interest to other offerors will be circulated to all RFQ recipients who have indicated an interest in bidding. Only the written answers issued by Chemonics will be considered official and carry weight in the RFQ process and subsequent evaluation. Any verbal information received from employees of Chemonics or any other entity should not be considered as an official response to any questions regarding this RFQ. 4. Specifications: Section 3 contains the technical specifications of the required items. All commodities offered in response to this RFQ must be new and unused. In addition, all electrical commodities must operate on 220-240V, 50Hz. Please note that, unless otherwise indicated, stated brand names or models are for illustrative description only. An equivalent substitute, as determined by the specifications, is acceptable. While preference will be given to offerors who can address all items listed in this RFQ, Chemonics may issue a partial award or split the award among various suppliers, if in the best interest of the UCBI Project. 5. Quotations: Quotations in response to this RFQ must be priced on a fixed-price, all-inclusive basis, including delivery and all other costs. Pricing must be presented in UAH. Offers must remain valid for not less than sixty (60) calendar days after the offer deadline. Offerors are requested to provide quotations on their official quotation format or letterhead; in the event this is not possible, offerors may complete the table in Section 3. In addition, offerors responding to this RFQ are requested to submit the following: Organizations responding to this RFQ are requested to submit a copy of their official registration or business license. Individuals responding to this RFQ are requested to submit a copy of their identification card. 6. Delivery: The delivery location for the items described in this RFQ is: 87500, Mariupol, Architect Nilsen Street (former Engels Street), building 26, Administrative Center. As part of its response to this RFQ, each offeror is expected to provide an estimate (in calendar days) of the delivery timeframe (after receipt of order). The delivery estimate presented in an offer in response to this RFQ must be upheld in the performance of any resulting contract. 7. Source / Nationality / Manufacture: All goods and services offered in response to this RFQ or supplied under any resulting award must meet USAID Geographic Code 935 in accordance with the United States Code of Federal Regulations (CFR), 22 CFR §228. The cooperating country for this RFQ is Ukraine. Offerors may not offer or supply any commodities or services that are manufactured or assembled in, shipped from, transported through, or otherwise involving any of the following countries: Burma (Myanmar), Cuba, Iran, North Korea, Sudan, Syria. 8. Warranty: Warranty service and repair within the cooperating country is required for all commodities under this RFQ. The warranty coverage must be valid on all commodities for a minimum of twelve (12) months after delivery and acceptance of the commodities, unless otherwise specified in the technical specifications. At the time that any commodity is transferred to the Government of Ukraine, the Project Grantee, or another entity within the cooperating country, all rights to warranty support and service shall be transferred with the commodity to that entity’s end-user. 9. Taxes and VAT: The UCBI Project is exempt from cooperating country taxes, duties, and VAT. Therefore, UCBI shall pay for the cost of services exclusive of VAT. Chemonics International Inc. is implementing international technical assistance programs and projects in Ukraine in accordance with the Agreement between the Government of the United States of America and the Government of Ukraine about Humanitarian and Technical Economic Cooperation of May 7, 1992 (hereinafter referred to as “Agreement”). Chemonics has to purchase goods, works and services in order to carry out the above mentioned international technical assistance project. In accordance with the abovementioned Agreement and Procedure of engaging, using and monitoring international technical assistance approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine Resolution no. 153 (153-2002-п) as of February 15, 2002, “On creating a unified system for engaging, using and monitoring international technical assistance”, the cost of such goods (works, services) is exempt from Value Added Tax (VAT). Procurement of goods, works and services shall be made at the cost of the international technical assistance project and is relevant to the category (type) of goods, works and services mentioned in the procurement plan. The Project shall provide the successful offeror with a copy of the registration card of the Project for purchasing the goods, works and services, issued by the Ministry of Economic Development and Trade and certified by the Project stamp, and a copy of the Procurement plan or an extract from the Procurement plan certified by the Project stamp. The offeror shall submit a fiscal bill for goods (works, services) completed in accordance with the procedure set forth below and marked “Without VAT”. A fiscal bill shall include the grounds for VAT exemption (Project name, number and date of the relevant contract). The subcontractor shall submit the declaration to the state tax authority at its location taking into account the abovementioned operations and mentioning VAT exemption code #14010049 according to the Tax Exemptions Directory. PLEASE NOTE: Offerors must affirmatively state in the offer that they understand Chemonics is VAT exempt and that this exception will be recognized for all invoicing. Failure to affirmatively state offerors intention to recognize the Ukrainian VAT exemption may be grounds for exclusion for consideration and award of a contract under this RFQ. 10. Eligibility: By submitting an offer in response to this RFQ, the offeror certifies that it and its principal officers are not debarred, suspended, or otherwise considered ineligible for an award by the U.S. Government. Chemonics will not award a contract to any firm that is debarred, suspended, or considered to be ineligible by the U.S. Government. 11. Evaluation and Award: The award will be made to a responsible offeror whose offer follows the RFQ instructions, meets the eligibility requirements, and is determined via a trade-off analysis to be the best value based on application of the following evaluation criteria. The relative importance of each individual criterion is indicated by the number of points below: Technical – 30 points: Responsiveness to the technical specifications and requirements. Delivery – 35 points: The speed of delivery. Price – 35 points: The overall cost presented in the offer. Please note that if there are significant deficiencies regarding responsiveness to the requirements of this RFQ, an offer may be deemed “non-responsive” and thereby disqualified from consideration. Chemonics reserves the right to waive immaterial deficiencies at its discretion. Best-offer quotations are requested. It is anticipated that award will be made solely on the basis of these original quotations. However, Chemonics reserves the right to conduct any of the following: Chemonics may conduct negotiations with and/or request clarifications from any offeror prior to award. While preference will be given to offerors who can address the full technical requirements of this RFQ, Chemonics may issue a partial award or split the award among various suppliers, if in the best interest of the UCBI Project. Chemonics may cancel this RFQ at any time. Please note that in submitting a response to this RFQ, the offeror understands that USAID is not a party to this solicitation and the offeror agrees that any protest hereunder must be presented—in writing with full explanations—to the UCBI Project for consideration, as USAID will not consider protests regarding procurements carried out by implementing partners. Chemonics, at its sole discretion, will make a final decision on the protest for this procurement. 12. Terms and Conditions: This is a Request for Quotations only. Issuance of this RFQ does not in any way obligate Chemonics, the UCBI Project, or USAID to make an award or pay for costs incurred by potential offerors in the preparation and submission of an offer. This solicitation is subject to Chemonics’ standard terms and conditions. Any resultant award will be governed by these terms and conditions; a copy of the full terms and conditions is available upon request. Please note the following terms and conditions will apply: Chemonics’ standard payment terms are net 30 days after receipt and acceptance of any commodities or deliverables. Payment will only be issued to the entity submitting the offer in response to this RFQ and identified in the resulting award; payment will not be issued to a third party. Any award resulting from this RFQ will be firm fixed price, in the form of a purchase order. No commodities or services may be supplied that are manufactured or assembled in, shipped from, transported through, or otherwise involving any of the following countries: Burma (Myanmar), Cuba, Iran, North Korea, Sudan, Syria. Any international air or ocean transportation or shipping carried out under any award resulting from this RFQ must take place on U.S.-flag carriers/vessels. United States law prohibits transactions with, and the provision of resources and support to, individuals and organizations associated with terrorism. The supplier under any award resulting from this RFQ must ensure compliance with these laws. The title to any goods supplied under any award resulting from this RFQ shall pass to Chemonics following delivery and acceptance of the goods by Chemonics. Risk of loss, injury, or destruction of the goods shall be borne by the offeror until title passes to Chemonics. Section 2: Offer Checklist To assist offerors in preparation of proposals, the following checklist summarizes the documentation to include an offer in response to this RFQ: □ Cover letter, signed by an authorized representative of the offeror (see Section 4 for template) □ Official quotation, including specifications of offered equipment (see Section 3 for example format) □ Copy of offeror’s registration or business license (see Section 1.5 for more details) Section 3: Specifications and Technical Requirements See below Section 4: Offer Cover Letter The following cover letter must be placed on letterhead and completed/signed/stamped by a representative authorized to sign on behalf of the offeror: To: Ukraine CBI Project Reference: RFQ no. UCBI-108-5 To Whom It May Concern: We, the undersigned, hereby provide the attached offer to perform all work and to supply all goods, required to complete the activities and requirements as described in the above-referenced RFQ. Please find our offer attached. We hereby acknowledge and agree to all terms, conditions, special provisions, and instructions included in the above-referenced RFQ. We further certify that the below-named firm—as well as the firm’s principal officers and all commodities and services offered in response to this RFQ—are eligible to participate in this procurement under the terms of this solicitation and under USAID regulations. Furthermore, we hereby certify that, to the best of our knowledge and belief: We have no close, familial, or financial relationships with any Chemonics or UCBI project staff members; We have no close, familial, or financial relationships with any other offerors submitting proposals in response to the above-referenced RFQ; and The prices in our offer have been arrived at independently, without any consultation, communication, or agreement with any other offeror or competitor for the purpose of restricting competition. All information in our proposal and all supporting documentation is authentic and accurate. We understand and agree to Chemonics’ prohibitions against fraud, bribery, and kickbacks. We hereby certify that the enclosed representations, certifications, and other statements are accurate, current, and complete. Authorized Signature: Name and Title of Signatory: Date: Company Name: Company Address: Company Telephone and Website: Company Registration or Taxpayer ID Number: Company DUNS #: Does the company have an active bank account (Yes/No)? Official name associated with bank account (for payment): |
| --- | --- |

Розділ 3: Технічні характеристики та технічні вимоги/ Section 3: Specifications and Technical Requirements

У таблиці нижче наведені технічні вимоги до товарів/послуг. Учасники тендеру повинні подати пропозиції, що містять відповідну інформацію на фірмовому бланку або відповідно до офіційного формату пропозиції. Якщо це неможливо, учасники тендеру можуть заповнити Розділ 3 та подати його з підписом/печаткою до Кімонікс./

The table below contains the technical requirements of the commodities/services. Offerors are requested to provide quotations containing the information below on official letterhead or official quotation format. In the event this is not possible, offerors may complete this Section 3 and submit a signed/stamped version to Chemonics.

Постачання IT-обладнання для ЦНАП у Маріуполі (3 ЛОТи: Сервери, ІБП, системи зберігання даних і комплектуючі; Мережеве обладнання)/

Supply of IT-Equipment for ASC in Mariupol (3 LOTs: Servers, UPS, data storage systems and components; Network hardware)

ЛОТ №1 Сервери, ІБП, системи зберігання даних і комплектуючі / LOT #1 Servers, UPS, data storage systems and components

ВАЖЛИВО!!! (Мінімальні обов‘язкові технічні вимоги до предмету закупівлі)

Комплекс апаратних засобів для побудови базовою архітектури з можливістю її модернізації до стану відмово-стійкого кластерного рішення

Система зберігання даних повинна відповідати вимогам сумісності з програмним середовищем Microsoft Windows Server 2012R2 та забезпечувати можливість побудови на її основі структури зберігання даних, яка визначається програмно, на основі технології Microsoft Storage Space, або аналогічної за властивостями, та забезпечувати функціональні характеристики не гірші ніж:

- Storage tiers – автоматичне перенесення даних, які часто використовуються на носії SSD, та даних, запит на котрі незначний, на більш повільні носії типу HDD;

- Write-back cache – буферизація коротких довільних записів на рівні SSD для зменшення затримок при записах;

- Parity space support for failover clusters -  можливість створення паритетного простору на відмово стійких кластерах;

- Dual parity -  захист від двох одночасних збоїв фізичних дисків і оптимізація ефективності зберігання даних;

- Automatically rebuild storage spaces from storage pool free space – технологія швидкого відновлення простору зберігання даних після збою фізичного диска з використанням резервних потужностей масиву, замість одного гарячого резерву.

Додаткові вимоги:

- Весь комплект обладнання повинен надаватися від одного виробника або офіційно підтвердженого виробничого альянсу.

- Все обладнання повинно забезпечуватись технічною підтримкою від виробника з заміною на наступний робочий день (NBD).

- Для даної закупівлі виконавець повинен представити Замовнику авторизаційний лист від виробника або його офіційного представника в Україні, який підтверджує партнерські відносини між учасником та виробником або його офіційним представником в Україні.

IMPORTANT!!! (Minimum mandatory technical requirements for the subject of procurement)

Hardware complex for building basic architecture with the ability to upgrade for state-proof refusal cluster solution

Data storage systems must meet the requirements of compatibility with the software environment Microsoft Windows Server 2012R2 and provide the opportunity to build on its core data storage structures defined by the software, based on technology Microsoft Storage Space, or similar in properties and functional characteristics provide no worse than:

- Storage tiers - automatic transfer of data often used in the media SSD, and data request that little on slower media type HDD;

- Write-back cache - short buffering random entries at SSD to reduce delays in the records;

- Parity space support for failover clusters - the ability to create parity space at Disclaimer stable clusters;

- Dual parity - protection against two simultaneous failures physical disks and optimization of the efficiency of storage;

- Automatically rebuild storage spaces from storage pool free space - space technology of fast recovery storage after physical disk failure using a spare capacity of the array instead of a hot reserve.

Additional requirements:

- The whole set of equipment should be available from one manufacturer or officially verified manufacturing alliance.

- All equipment must be provided with technical support from the manufacturer with the replacement at the next business day (NBD).

- For this procurement the Offeror must submit the authorization letter from the manufacturer or its official representative in Ukraine, which confirms the partnership between the member and the manufacturer or its official representative in Ukraine.

Усі ціни у грн. без ПДВ/ All prices are in UAH without VAT

| Line Item / Пункт | Description | Опис | Specifications / Технічні характеристики | Qty, pcs / Кількість, шт. | Items and Specifications Offered / Пропоновані елементи та технічні характеристики | Unit Price UAH / Ціна за од. грн. | Total Price UAH / Всього грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* | Server with 3 year support | Сервер з підтримкою на протягом 3-х років |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Chassis for server modules | Шасі для серверних модулів | Не гірше ніж: Форм-фактор: конструктив для монтажу в стійку 19''; Кількість слотів для серверних модулів: не менше 4; Блок живлення: з резервуванням, Кількість модулів не менше – 4, з можливістю налаштування роботи в конфігураціях надлишковості 3+1, 2+1, 2+2 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | Server modules for chassis | Серверні модулі для шасі | Не гірше ніж: Процесори: два процесори з 14 фізичними ядрами 2 х Intel Xeon E5-2660 v4 2.0GHz 35M Cache 9.60GT/s QPI Turbo HT 14C/28T; Оперативна пам'ять: Кількість слотів для модулів RDIMM - 24, Встановлений об’єм - 128GB DDR4, 4х 32GB RDIMM, 2133 MT/s; Дискова підсистема: RAID1 – 240GB SSD 2 диски 240GB Solid State Drive SATA Mix Use ML; Мережевий інтерфейс: 4 порти 10GbE QLogic 57840S 10Gb Quad Port, або аналог; Керування: Вбудований модуль IPMI з функцією KVM | 1 |  |  |  |
| 1.3 | Switchboard | Комутатор | Вбудований в шасі для серверних модулів, або аналог Кількість портів 10GbE: не менше 20, з них для зовнішніх мережевих підключень не менше 4; Кількість портів 1GbE: не менше 2; Блок живлення: з резервуванням | 1 |  |  |  |
| 2* | Data storage systems with 3 year support | Система зберігання даних з підтримкою протягом 3-х років | Вбудована в шасі для серверних модулів, або аналог Кількість слотів для дисків: 25; Форм-фактор дисків: 2,5 дюйми; Інтерфейси підтримуваних дисків (обов’язково): SAS та NLSAS SATA, SSD; Підтримувані рівні RAID: - 0,1,10,5,50,6,60 Встановлені диски: 2x 200GB SSD SAS Wi MLC (для інтенсивних операцій запису), 5x 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps; Мережевий інтерфейс: 4x 10 GbE (iSCSI), або аналогічне рішення для організації SAN-інфраструктури; Блок живлення: з резервуванням | 1 |  |  |  |
|  |  | Installation and configuration, UAH without VAT: / Монтаж та налаштування, грн. без ПДВ: |  |  |
|  |  | Delivery, UAH without VAT: / Доставка, грн. без ПДВ: |  |  |
|  |  | TOTAL, UAH without VAT: / ВСЬОГО, грн. без ПДВ: |  |  |

* Manufacturer of world level with the portion of the market "Servers, DSS" at least 10%, according to Gartner reports for one of the last three years/

Виробник світового рівня з долею на ринку «Сервери, СЗД» не менше 10%, згідно звітів Gartner за один із останніх трьох років

Delivery time (after receipt of order): 		 calendar days / Тривалість доставки (після отримання замовлення): 		 календарних днів

Length of warranty on offered equipment: 		 years / Гарантійний термін на пропоноване обладнання: 		 років

Location of service center(s) for after-sales service, including warranty repair: 																												/

Розташування сервісного центру (ів) для після-продажного обслуговування, у тому числі гарантійного ремонту:

ЛОТ №2 ІБП і монтажні шафи / LOT #2 UPS and cabinet set

Усі ціни у грн. без ПДВ/ All prices are in UAH without VAT

| Line Item / Пункт | Description | Опис | Specifications / Технічні характеристики | Qty, pcs / Кількість, шт. | Items and Specifications Offered / Пропоновані елементи та технічні характеристики | Unit Price UAH / Ціна за од. грн. | Total Price UAH / Всього грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS for server | Джерело безперервного живлення для серверу | Не гірше ніж: Потужність: не менше 15 КВа; Топологія on-line з подвійним перетворенням (стабілізація вихідної напруги і частоти); Стійкове виконання або наявність конструктивів для встановлення монтажну шафу 19''; Вхідна напруга 380В, вихідна напруга 220В; Можливість підключення додаткових батарей; Автономність не менше 4-х хвилин при 100% навантаженні; Вбудований перемикач ручного байпаса для проведення сервісного обслуговування ДБЖ без відключення навантаження, вбудований автоматичний байпас; Можливість підключення ДБЖ в режимі "подвійне введення" (основний і байпасний); Захист від перевантаження, захист від високовольтних імпульсів, фільтрація перешкод, захист від короткого замикання; Карта мережевого управління та моніторингу в комплекті. Передбачити послуги із доставки у приміщення, встановлення, підключення до підведеної до місця встановлення мережі, необхідні монтажні та налагоджувальні роботи. | 1 |  |  |  |
| 2 | The cabinet set for server 19” | Монтажна шафа 19” | Шафа підлогова для встановлення серверного / мережевого обладнання 42U, з алюмінієвим каркасом, що розбирається, перфорованими дверима: одностулкова передня і двостулкова задня; В:2000хШ:600хГ:1000 мм; Вантажопідйомність 1000 кг; Верхнє і нижнє підведення кабелів | 2 |  |  |  |
|  |  | Installation and configuration, UAH without VAT: / Монтаж та налаштування, грн. без ПДВ: |  |  |
|  |  | Delivery, UAH without VAT: / Доставка, грн. без ПДВ: |  |  |
|  |  | TOTAL, UAH without VAT: / ВСЬОГО, грн. без ПДВ: |  |  |

Delivery time (after receipt of order): 		 calendar days / Тривалість доставки (після отримання замовлення): 		 календарних днів

Length of warranty on offered equipment: 		 years / Гарантійний термін на пропоноване обладнання: 		 років

Location of service center(s) for after-sales service, including warranty repair: 																												/

Розташування сервісного центру (ів) для після-продажного обслуговування, у тому числі гарантійного ремонту:

ЛОТ №3 Мережеве обладнання (комутатори, комплект Wi-Fi-обладнання, маршрутизатор) /

LOT #3 Network hardware (switches, a set of Wi-Fi-equipment, router)

ВАЖЛИВО!!! (Мінімальні обов‘язкові технічні вимоги до предмету закупівлі)

Додаткові вимоги:

- Весь комплект обладнання повинен надаватися від одного виробника або офіційно підтвердженого виробничого альянсу.

- Все обладнання повинно забезпечуватись технічною підтримкою від виробника з заміною на наступний робочий день (NBD).

- Для даної закупівлі виконавець повинен представити Замовнику авторизаційний лист від виробника або його офіційного представника в Україні, який підтверджує партнерські відносини між учасником та виробником або його офіційним представником в Україні.

IMPORTANT!!! (Minimum mandatory technical requirements for the subject of procurement)

Additional requirements:

- The whole set of equipment should be available from one manufacturer or officially verified manufacturing alliance.

- All equipment must be provided with technical support from the manufacturer with the replacement at the next business day (NBD).

- For this procurement the Offeror must submit the authorization letter from the manufacturer or its official representative in Ukraine, which confirms the partnership between the member and the manufacturer or its official representative in Ukraine.

Усі ціни у грн. без ПДВ/ All prices are in UAH without VAT

| Line Item / Пункт | Description | Опис | Specifications / Технічні характеристики | Qty, pcs / Кількість, шт. | Items and Specifications Offered / Пропоновані елементи та технічні характеристики | Unit Price UAH / Ціна за од. грн. | Total Price UAH / Всього грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* | Access switches Model: Cisco SG500-52P or equal | Комутатори доступу Модель: Cisco SG500-52P або аналог |  | 4 |  |  |  |
| 1.1 | Architecture and form factor | Архітектура та форм-фактор | Зовнішній - для встановлення в стандартну монтажну шафу 19", висота 1U |  |  |  |  |
| 1.2 | Network interfaces | Мережеві інтерфейси | Не менше ніж 48x 10/100/1000Base-T RJ45; Не менше ніж 4x SFP |  |  |  |  |
| 1.3 | Productivity | Продуктивність | Продуктивність комутуючої матриці не менше 120 Gbps; Продуктивність пересилання пакетів не менше 77 Mpps |  |  |  |  |
| 1.4 | Combining the stack | Об’єднання у стек | Наявність можливості та необхідних апаратних компонентів для об’єднання в стек; Кількість комутаторів, що можуть бути об'єднані в єдиний логічний пристрій не менше 8 |  |  |  |  |
| 1.5 | Power over Ethernet | Power over Ethernet | Підтримка функціоналу 802.3at (PoE+) на всіх портах |  |  |  |  |
| 1.6 | VLAN | VLAN | Кількість VLAN ID на комутатор, не менше 4096 Підтримка функціоналу Voice VLAN Підтримка функціоналу ізоляції трафіку в межах одного VLAN (Private VLAN) |  |  |  |  |
| 1.7 | Ports aggregation | Агрегація портів | Підтримка стандарту 802.1ad (LACP); Кількість агрегованих груп не менше 32; Кількість портів в одній групі не менше 8 |  |  |  |  |
| 1.8 | Support STP | Підтримка STP | Підтримка протоколів STP: 802.1d (STP), 802.1w (RSTP) та 802.1s (MSTP) не менше 16 екземплярів; Підтримка функцій безпеки STP: BPDU Guard, Root Guard |  |  |  |  |
| 1.9 | Automatic inspection network | Автоматичне обстеження мережі | Підтримка протоколів LLDP та CDP |  |  |  |  |
| 1.10 | Management functions | Функції управління | Підтримка протоколів керування SSH, SNMPv2/v3, HTTPS, Radius, TACACS+ |  |  |  |  |
| 1.11 | Functional Jumbo Frames | Функціонал Jumbo Frames | Можливість передачі Jumbo Frames з розміром пакетів не меньше 9216 |  |  |  |  |
| 1.12 | Routing | Маршрутизація | Підтримка статичної маршрутизації; Кількість статичних маршрутів не менше 2048; Кількість IP-інтерфейсів не менше 256; Підтримка функціоналу DHCP-серверу та DHCP Relay |  |  |  |  |
| 1.13 | Security features | Функції захисту | Підтримка наступних функцій та механізмів захисту: IEEE 802.1X, DHCP snooping IP Source Guard, Dynamic ARP Inspection, Port security, Storm control |  |  |  |  |
| 1.14 | Features of Service Quality | Функції якості обслуговування | Кількість апаратних черг на порт комутатора не менше 8; Підтримка технологій планування Strict Priority та Weighted Round-Robin (WRR); Призначення класу обслуговування за механізмами: port based, 802.1p VLAN priority based, IPv4/v6 IP precedence/ToS/DSCP based, DiffServ; classification and re-marking ACLs; Trusted QoS; Підтримка функцій обмеження швидкості передачі даних Rate Limiting |  |  |  |  |
| 2* | The set of equipment for building wireless communication system with centralized management and access points Model: Cisco Aironet 1830 or equal | Комплект для побудови системи бездротового зв’язку з централізованим керуванням та точками доступу Модель: Cisco Aironet 1830 або аналог |  | 10 |  |  |  |
| 2.1 | Architecture and form factor | Архітектура та форм-фактор | Наявність можливості кріплення на стелю |  |  |  |  |
| 2.2 | Radio frequency range | Радіочастотний діапазон | Підтримка роботи в діапазонах 2,4 GHz та 5 GHz |  |  |  |  |
| 2.3 | Radio frequency channels | Радіочастотні канали | Підтримка ширини каналів 20-, 40- та 80-MHz |  |  |  |  |
| 2.4 | Antennas | Антени | Наявність вбудованих антен не менше 3 для кожного радіодіапазону |  |  |  |  |
| 2.5 | Wireless standards | Бездротові стандарти | Підтримка стандартів 802.11a/b/g/n/ac |  |  |  |  |
| 2.6 | MIMO | MIMO | Підтримка MIMO не менше 3x3 з кількістю просторових потоків не менше 2 Підтримка MU-MIMO |  |  |  |  |
| 2.7 | Methods of optimization wireless communication | Методи оптимізації бездротового зв’язку | Підтримка технології MRC; Підтримка технології формування сигналу від точки доступу до клієнта для збільшення пропускної спроможності бездротового сигналу; Автоматична зміна налаштованих каналів, зміна потужності точок, виявлення та зниження впливу інтерференцій; Можливість моніторингу радіоефіру для виявлення чужих точок доступу; Підтримка можливості встановлення пріоритетів для певних типів трафіку; Наявність безшовного роумінгу клієнтів між точками доступу |  |  |  |  |
| 2.8 | Power | Живлення | Підтримка живлення через блок живлення та PoE 802.3af/802.3at |  |  |  |  |
| 2.9 | Network interfaces | Мережеві інтерфейси | Не менше 1х 10/100/1000Base-T RJ45 з підтримкою живлення по PoE |  |  |  |  |
| 2.10 | Management functions | Функції управління | Підтримка централізованого керування бездротовим рішенням через єдиний веб-інтерфейс; Підтримка протоколів керування SSH, SNMPv2/v3, HTTPS, Radius |  |  |  |  |
| 3* | Router Model: Cisco ISR 4431 or equal | Маршрутизатор Модель: Cisco ISR 4431 або аналог |  | 1 |  |  |  |
| 3.1 | Architecture and form factor | Архітектура та форм-фактор | Зовнішній - для встановлення в стандартну монтажну шафу 19", висота 1U |  |  |  |  |
| 3.2 | Built-in network interfaces | Вбудовані мережеві інтерфейси | Не менше ніж 2x 10/100/1000 BaseT RJ45; Не менше ніж 2x SFP |  |  |  |  |
| 3.3 | Productivity | Продуктивність | Сумарна пропускна здатність не менше 100 Mbps; Можливість збільшення до 300 Mbps без заміни апаратних компонентів; |  |  |  |  |
| 3.4 | RAM | Оперативна пам’ять | Пам’ять DDR3 ECC не менше 4 GB; Можливість розширення до 16 GB |  |  |  |  |
| 3.5 | Expansion Slots | Слоти розширення | Кількість слотів розширення для мережевих модулів не менше 2; Кількість слотів розширення для сервісних модулів не менше 1 |  |  |  |  |
| 3.6 | Routing | Маршрутизація | Підтримка протоколів динамічної маршрутизації OSPF, BGP, IS-IS, EIGRP; Підтримка протоколів резервування маршрутизаторів HSRP та VRRP; Підтримка маршрутизації за політиками Policy-Based Routing (PBR); Підтримка функціоналу декількох таблиць маршрутизації VRF |  |  |  |  |
| 3.7 | Functional tunneling and encryption | Функціонал тунелювання та шифрування | Підтримка протоколів GRE, L2TPv3, IKEv1, IKEv2, IPSec |  |  |  |  |
| 3.8 | Functions of traffic control | Функції керування трафіком | Підтримка технологій QoS: Class-Based; Weighted Fair Queuing (CBWFQ); Weighted Random Early Detection (WRED); Hierarchical QoS; Підтримка функціоналу IP SLA |  |  |  |  |
| 3.9 | Management functions | Функції управління | Підтримка протоколів керування SSH, SNMPv2/v3, HTTPS, Radius, TACACS+, NetFlow; Підтримка вбудованого функціоналу аналізу та керування подіями EEM |  |  |  |  |
| 3.10 | Security features | Функції захисту | Підтримка функцій списків контролю доступу ACL та Stateful Firewall (Zone Based Firewall); Підтримка функціоналу динамічних шифрованих тунелів типу DMVPN, FlexVPN |  |  |  |  |
|  |  | Installation and configuration, UAH without VAT: / Монтаж та налаштування, грн. без ПДВ: |  |  |
|  |  | Delivery, UAH without VAT: / Доставка, грн. без ПДВ: |  |  |
|  |  | TOTAL, UAH without VAT: / ВСЬОГО, грн. без ПДВ: |  |  |

* Manufacturer of world level with the portion of the market "Network Equipment" at least 10%, according to Gartner reports for one of the last three years/

Виробник світового рівня з долею на ринку «Мережеве обладнання» не менше 10%, згідно звітів Gartner за один із останніх трьох років

Delivery time (after receipt of order): 		 calendar days / Тривалість доставки (після отримання замовлення): 		 календарних днів

Length of warranty on offered equipment: 		 years / Гарантійний термін на пропоноване обладнання: 		 років

Location of service center(s) for after-sales service, including warranty repair: 																												/

Розташування сервісного центру (ів) для після-продажного обслуговування, у тому числі гарантійного ремонту: