## Specification
№ | Перелік обладнання | Опис матеріалів | Materials description | Одиниця виміру / Unit measure | Доманівська | Кам’яномостівська | Галицинівська | Присиваська | Асканія Нова | Кочубеївська | Скала-Подільська | Заводська
1 | Трибуна | Блоки віконні для громадських будівель з поворотовідкидним механізмом 1700х1350 (5 камерний профіль, 2-х камерний склопакет) | Steel-plastic windows (1700*1350) (5 chamber profile, 2 chamber glass), tilt and turn | m2/м2 | 1.8
2 | Chair mobile, | Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м | 1 2 long transverse metal T-sections | m/м | 380
3 |  | Блоки віконні для громадських будівель глухі 1200х1500 (5 камерний профіль, 2-х камерний склопакет) | Steel-plastic windows (1200*1500) (5 chamber profile, 2 chamber glass), dead | m2/м2 | 3.6
4 |  | Блоки віконні для громадських будівель глухі 2200х1500 (5 камерний профіль, 2-х камерний склопакет) | Steel-plastic windows (2200*2500) (5 chamber profile, 2 chamber glass), dead | m2/м2 | 13.2
5 |  | Діодні освітлювальні прибори LED-панель, розмір 600х600мм, 40 W, ЛВО корпус | LED lamp 600 x 600, 40W LWO frame | шт/pcs | 26
6 |  | Металопластикові блоки дверні у кількості 3 шт. Вхід у сесійну залу, вхід у малу сесійну залу та прохідні з великої зали у малу (1450х2300, внутрішні,сендвіч) | Door hall entrance (1450*2300), internal, sandwich, plastic steel | m2/м2 | 9.66
7 |  | Плити стельові 600х600 мм тип Байкал | 600*600 Bajkal-type ceiling tiles (Armstrong) | m2/м2 | 200
8 |  | Декоративна суміш, велечина зерен 2 мм (мятний лист) | 2mm grain decorative plaster mixture (mint leaf color) | m/м | 586.56
9 | Table mobile, | Жалюзі вертикальні тканинні (250х230) Мятний лист | Vertical fabric blinds (2500*2300) mint leaf color | шт/pcs | 5
10 |  | Жалюзі вертикальні тканинні (200х180) Мятний лист | Vertical fabric blinds (2000*1800) mint leaf color | шт/pcs | 4
11 |  | Блоки віконні для громадських будівель з поворотовідкидним механізмом 2200х2000 (5 камерний профіль, 2-х камерний склопакет) | Steel-plastic windows (2200*2000) (5 chamber profile, 2 chamber glass), tilt and turn | m2/м2 | 17.6
12 |  | Блоки дверні металопластикові (1 двері: 1700х 2570, 2 двері: 2020х880) | Steel-plastic doors 2 pcs (880*2020), 1 pcs (1700*2570) | m2/м2 |  | 4.39
13 | Praesidium table 4200x700x760, 1EA | Блоки віконні металопластикові для громадських будівель (1 вікно 2000х5440 см. та 2 вікно 1730х1730см. ) | Steel-plastic windows 1 pcs (2000*5440), 1 pcs (1730*1730) | m2/м2 |  | 15.64
14 | Shelves modular 870x300x1670 | Зливи віконні: 1) ширина 25см. х 5460см. довжина, 2) ширина 25 см. х 1750 см. довжина) | Windows water runoff 1 pcs (250*5460), 1 pcs (250*1750) | m/м |  | 7.2
15 |  | Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані багатобарвні квадратні та прямокутні розмір 300х300х13мм (сірого кольору) | Ceramic tiles for the floor (300*300*13), grey | m2/м2 |  | 67.32
16 |  | Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12мм (неводостійкі) | Gypsum board 12*1200*1200 | m2/м2 |  | 131.36
17 |  | Радіатори сталеві панельні ( довжина 160 см.,висота 80 см., ширина 10 см., матеріал - біометал) | Heating element 1600*800*100, steel | шт/pcs |  | 3
18 |  | Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові без барвників квадратні, розмір 300х300х13мм (сірого кольору) | Ceramic tiles for the floor (300*300*13), grey | m2/м2 |  | 10.1
19 |  | Дошки підвіконні пластикові 2 шт: 1) ширина 40см.х 5480 см. довжина 2) ширина 40см.х 1780 см. довжина | Window sill 1 pcs (40*5480), 1 pcs (40*178) | m2/м2 |  | 7.55
20 | Table computer 1600x1160x760, 1EA | Решітки металеві віконні 1900*1400, 24мм, сталь, з анкерними кріаленнями | Windows frids 1900*1400, 24mm, steel with anchors | шт/pcs |  |  | 4
21 | Shelves modular 870x300x1670 | Світильник 4-х ламповий світлодіодний (595 на 595 мм), 36 Вт | LED lamp 595 x 595, 36W | шт/pcs |  |  | 8
22 |  | Труби полiпропiленовi PN 20 "Stabi" для гарячої води i опалення дiам. 32х5,4 мм | Polypropylene pipes PN20 "Stabi" for hot water, diameter 32х5.4mm | m/м |  |  |  | 100
23 |  | Радiатори сталевi панельнi. Підключення нижнє. Тип 22. Потужність 2354 Вт. Висота 600 мм. Довжина 1600 мм. Робочий тиск 10 атмосфер. | Radiators, steel, panel. Bottom connection. Type 22. Power 2354W. Height - 600mm, Length - 1600mm. Operating pressure - 10 atm. | шт/pcs |  |  |  | 5
24 | Presentation rack 780x520x1450 | Улаштування покриття з ковроліну площею покриття понад 10м2. Тафтінговий ковролін синього кольору | Laying of carpet flooring with an area over 10m2. Tufting filted carpet, blue color | m2/м2 |  |  |  | 16
25 |  | Улаштування покриття з ковроліну площею покриття понад 10м2. Тафтінговий ковролін синього кольору | Laying of carpet flooring with an area over 10m2. Tufting filted carpet, blue color | m2/м2 |  |  |  | 80.05
26 |  | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам’яних стінах | Filling of door openings with prefabricated door sets with an area of up to 2 m2from steel-plastic in stone walls | m2/м2 |  |  |  | 3
27 | Presentation rack 780x520x1450 | Свiтильники з розсiювачем iз силікатного скла, настiннi, цилiндричної форми та форми усiченого конуса, тип НБ006х100/Р2, 0-01УХЛ4 та НБ006х100/Р2,0-03УХЛ4.1. цилiндричної форми, лампи - 2 x E14 (max.60.00Вт). Висота, см: 25 Ширина (діаметр), см: 18 Глибина, см: 8 | Spotlights with diffusor silicate glass, wall-mounted, cylindrical and conical frustum shaped, type NB006x100/R2, 0-01UKhL4 and NB006x100/R2.0-03UKhL4.1 cylinder shaped, lamps - 2xE14 (max 60W). Height 25cm, Width (diameter) 18cm, Depth 8cm | шт/pcs |  |  |  | 14
28 |  | Світильник EGLA 83016 чи аналог | Lighting fixture EGLA 83016 or similar | шт/pcs | [6 empty] | 20
29 |  | Електросушарка для рук ЄР-4 чи аналог | Handdryer EP-4 or similar | шт/pcs | [6 empty] | 1
30 |  | Банер (5,55 - довжина, 2.91 - висота) | Banner (5,55 - length, 2.91 - height) | шт/pcs |  |  |  |  | 1
31 |  | Металопластикові вікна 1750х2010мм (в комплекті) | Steel-plastic windows 1750*2010mm (kit) | шт/pcs |  |  |  |  | 4
32 |  | Металопластикові двері 1360х2100мм, сендвіч-скло | Steel-plastic door 1360*2100mm, sandwich-glass | шт/pcs |  |  |  |  | 1
33 |  | Лінолеум комерційний (гетерогенний, колір Ambient - коричневий) Ширина рулону: 4м Довжина стандартного рулону: 25м Товщина робочого шару: 0.7мм Загальна товщина: 2.5мм Класс зносостійкості: 42;34 | Commercial linoleum (heterogeneous, color Ambient-brown) Roll width: 4m Length of standart roll: 25m Thickness of the working layer: 0.7mm Total thickness: 2.5mm Class of wear resistance: 42;34 | m2/м2 |  |  |  |  | 81.5
34 |  | OSB-плита (2.5*1.25м), товщина 15мм | OSB-polywood (2.5*1.25m), 15mm thickness | шт/pcs | [5 empty] | 18
35 |  | Підложка під ламінат | Layer underneath the laminated floor | m2/м2 | [5 empty] | 55
36 |  | Ламінована підлога, класс 33, L-1380, колір - дуб (бахус) | Laminated flooring, class 33, L-1380, color-oak (bakhus) | m2/м2 | [5 empty] | 66
37 |  | Гіпсокартон (стельовий 2.5*1.2м) | Gypsum board (wall 2.5*1.2m) | шт/pcs | [5 empty] | 30
38 |  | Пароізоляція | Vapour barrier | m2/м2 | [5 empty] | 90
39 |  | Базальтова вата (товщина 50мм, щільність 30-35) | Insulated basalt wool (50mm thickness, density 30-35) | m2/м2 | [5 empty] | 90
40 |  | Профіль UD27 | Drywall track UD27 | m/м | [7 empty] | 258
41 |  | Профіль CD60 | Drywall track CD60 | m/м | [7 empty] | 92
42 |  | Саморіз 4.2X13 | Screw 4.2X13 | шт/pcs | [7 empty] | 1513
43 |  | Гіпсокартон вологостійкий 12.5X1200X2000 | Moisture-resistant Gypsum Board 12.5X1200X2000 | m2/м2 | [7 empty] | 130
44 |  | Саморіз 3.5X9.5 | Screw 3.5X9.5 | шт/pcs | [7 empty] | 3405
45 |  | Дверний блок 2.0мХ0.9м 2шт; 2.0мХ0.7м 2шт. шпоновані світлі | Doors with frames 2.0mХ0.9m 2 psc; 2.0mХ0.7m 2pcs. Wooden light colour | m2/м2 | [7 empty] | 6.5
46 |  | Вікна металопластикові трикамерні 2600Х1660 | Windows plastic/metal tripe chamber 2600Х1660 | m2/м3 | [7 empty] | 2.65
47 |  | Труба поліетиленова діаметр 25мм | Pipe polyethilene 25mm | m/м | [7 empty] | 40
48 |  | Електроконвектор ТЕРМИЯ ЭВНА-1,5/230 Н1 (МБ) | Heating Element Termia EVNA -1,5/230 Н1 | шт/pcs | [7 empty] | 5
49 |  | Світильник LED 36W (595х595мм) Bellson | Lighting Fixture LED 36W (595х595мм) Bellson | шт/pcs | [7 empty] | 13
50 |  | Кабель ВВГ-П 3*2,5 ПК | Power cable ВВГ-П 3*2,5 | m/м | [7 empty] | 100
,