| Додаток 5 Наявний план 1-го поверху приймального відділення лікарні № 1, м. Маріуполь, Донецької області | Annex 5 Current plan of the 1st floor of the reception department of the hospital № 1, Mariupol, Donetsk region |
| --- | --- |

Розробка концепції та пакет архітектурних планів потрібні для 1-го поверху (ліва частина) головного приймального відділення, розташованого в Хірургічному корпусі лікарні (стационар).

Приймальне відділення лікарні обслуговує пацієнтів, які можуть прибувати самостійно, а також пацієнтів, які надійшли за швидкою допомогою, тому реконструкція повинна також здійснюватися у залі швидкої допомоги.

За попередніми розрахунками обсяг реконструкції повинен становити до 274 м2.

Див. нижче наявний архітектурний план 1-го поверху (ліва частина). Зони покращення

приймального відділення позначені червоним:

Деталі оцінки зони

Загалом розглянуто площу 274 м2

| Показники зони | Позначення зон | площа, м2 | Рівень реконструкції / реконструкція по зонах |
| --- | --- | --- | --- |
| Зона 1 | Вхід 1 + частина приймального відділення | 33 | Потрібна капітальна реконструкція, в тому числі пандус та ремонт дворової зони перед входом |
| Зона 2 | Зал | 50 | Необхідна капітальна реконструкція, включаючи демонтаж стін, меблі для очікування, приймальні меблі та робочі столи |
| Зона 3 | Вхід 2 | 35 | Потрібна реконструкція, в тому числі пандус та ремонт дворової зони перед входом |
| Зона 4 | Коридор | 85 | Капітальна реконструкція не потрібна Проте потрібний ремонт та/або демонтаж дверних пройомів, а також фарбування стін. Не потрібен значний ремонт освітлення або підлоги. |
| Зона 5 | Наявне приймальне відділення для пацієнтів, а також відділення швидкої допомоги | 35 | Потрібна капітальна реконструкція, включаючи демонтаж окремих дверних пройомів, стін та кімнат, а також меблів |
| Зона 6 | Рентген-кабінет | не застосовується Ми не здійснюємо внутрішніх змін в кабінеті | Капітальна реконструкція не потрібна. Потрібен демонтаж та/або ремонт деяких дверних пройомів |
| Зона 7 | Зона очікування для пацієнтів | 16 | Потрібно лише оновити: пофарбувати стіни + встановити меблі (мінімум 3 ліжка, стілець для інвалідів, гардероб, 1 робочий стіл для лікаря). |
| Зона 8 | Підготовка пацієнтів до госпіталізації | 20 | Потрібна капітальна реконструкція, включаючи ванну кімнату, душ, туалет, а також меблі: ліжко, шафа для одягу, тощо. |