| Оголошення про тендер (RFQ) Номер RFQ: UCBI II-EST-069-2 Дата оголошення: 07 Вересня 2018 Кінцевий термін подання: 18 Вересня 2018 Опис: Закупівля будівельних матеріалів для центрів надання адміністративних послуг в м. Мілове, Сєверодонецьк, Старобільськ (Луганська область) в рамках діяльності EST057 Замовник: Проект «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II) Фінансування: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Контракт USAID № AID-OAA-I-14-00006, Завдання № AID-OAA-TO-17-00009 Реалізація: Кімонікс Інтернешнл Інк. Контактна особа: east-tender@ukrainecbi.com ***** КОДЕКС ЕТИКИ ТА ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ ***** КІмонікс прагне провести чесні закупівлі та обирає постачальників ґрунтуючись лише на об’єктивних критеріях ведення бізнесу, а саме ціні та технічних перевагах. Кімонікс очікує від постачальників дотримання Стандартів ділової поведінки, з якими можна ознайомитися за посиланням https://www.chemonics.com/our-approach/standards-business-conduct/. Кімонікс не дозволяє шахрайства, змови учасників тендеру, фальсифікації пропозицій/ ставок, хабарництва або компенсаційних виплат («відкатів»). Порушення будь-якою юридичною або фізичною особою цих стандартів призведе до дискваліфікації щодо участі у закупівлях, відсторонення від закупівель у майбутньому, а інформація про порушника може бути передана до USAID та Управління Генерального інспектора. Співробітникам та агентам Кімонікс суворо забороняється вимагати або приймати будь-які гроші, гонорари, комісії, кредити, подарунки, грошові винагороди, цінності або компенсації від поточних або потенційних постачальників в обмін на або в якості винагороди за співпрацю. Співробітники та агенти, які демонструють таку поведінку підлягають звільненню, а інформація про них повинна бути доведена до відома USAID та Управління Генерального інспектора. Крім того, Кімонікс зобов’язується повідомити USAID та Управління Генерального інспектора про будь-які пропозиції, з боку постачальників, грошей, гонорарів, комісії, кредиту, подарунків, грошової винагороди, цінностей або компенсації для отримання можливості співпраці. Учасники тендеру повинні включити наступну інформацію у свої пропозиції: Інформацію про будь-які близькі, сімейні або фінансові відносини з Кімонікс або співробітниками Проекту. Наприклад, якщо двоюрідний брат або сестра учасника тендеру працює у Проекті. Інформацію про будь-які сімейні або фінансові відносини з іншими учасниками тендеру, які подали пропозиції. Наприклад, якщо батько учасника тендеру є власником компанії, яка подала іншу заявку. Засвідчення, що ціни у пропозиції були визначені самостійно, без консультацій, перемовин або угоди з будь-яким іншим учасником тендеру або конкурентом з метою обмеження конкуренції. Засвідчення, що уся інформація у пропозиції та супровідних документах є вірною і точною. Засвідчення розуміння та згоди із забороною Кімонікс щодо шахрайства, хабарництва та компенсаційних виплат («відкатів»). Будь ласка, звертайтеся до Майкла Стівейтера (mstievater@ukrainecbi.com) з будь-якими запитаннями щодо вищенаведеної інформації або для повідомлення про можливі порушення. Про потенційні порушення також можна повідомити безпосередньо офіс Кімонікс у Вашингтоні, контактні деталі якого можна знайти, перейшовши за вищезазначеним посиланням. Розділ 1: Інструкції для учасників тендеру 1. Вступ: Проект «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II) - це проект Агентства США з міжнародного розвитку, що втілюється компанією Кімонікс Інтернешнл Інк. Метою Проекту є підтримка України під час перехідного періоду. У рамках проектної діяльності, UCBI ІІ необхідно здійснити закупівлю будівельних матеріалів для центрів надання адміністративних послуг в м. Мілове, Сєверодонецьк, Старобільськ (Луганська область) в рамках діяльності EST057 проекту UCBI II. Метою цього Оголошення про тендер є отримання цінових пропозицій на ці послуги. Учасники тендеру несуть відповідальність за забезпечення того, щоб їхні пропозиції, подані до Кімонікс, відповідали інструкціям, термінам та умовам, зазначеним у цьому Оголошенні про тендер. Недотримання інструкцій, викладених у цьому Оголошенні про тендер може призвести до дискваліфікації учасника. 2. Термін та порядок подання пропозицій: Пропозиції повинні бути отримані не пізніше, ніж о 18:00 за київським часом 18 Вересня 2018 року за допомогою листа електронної пошти. Будь-які пропозиції слід надсилати електронною поштою на електрону адресу east-tender@ukrainecbi.com. Будь ласка, вказуйте номер Оголошення про тендер в усіх поданих документах. Пропозиції, отримані після зазначеного кінцевого терміну, можуть вважатися як такі, що були подані запізно та будуть розглянуті Кімонікс на власний розсуд. 3. Питання: Питання стосовно технічних або адміністративних вимог цього Оголошення про тендер можна надсилати до 12-00 за Київським часом 13 Вересня 2018 року електронною поштою на адресу east-tender@ukrainecbi.com. Питання повинні бути представлені у письмовій формі, телефонні дзвінки прийматися не будуть. Питання та запити про надання роз’яснень, а також відповіді на них, які, на думку Кімонікс, можуть становити інтерес для інших учасників тендеру, можуть бути надіслані усім потенційним учасникам тендеру, які виявили зацікавленість у цьому тендері. Лише письмові відповіді від Кімонікс вважаються офіційними та беруться до уваги при розгляді пропозицій. Будь-яка усна інформація, отримана від співробітників Кімонікс або інших осіб, не вважається офіційною відповіддю на питання, що стосуються цього Оголошення про тендер. 4. Обсяг Робіт: У Розділі 3 наведено технічні характеристики потрібних товарів. Усі товари, які пропонуватимуться у відповідь на це Оголошення про тендер повинні бути новими та невживаними. Крім того, усі електричні товари повинні відповідати вольтажу 240 В і частоті 50 Гц. Будь ласка, майте на увазі, що якщо не зазначено інше, фірмові марки або моделі наводяться виключно в ілюстративних цілях. Дозволяється пропонувати аналогічний замінник, який відповідає технічним характеристикам. 5. Пропозиції: Пропозиції у відповідь на це Оголошення про тендер повинні містити повну фіксовану ціну, з урахуванням вартості доставки та усіх інших витрат. Ціни повинні бути представлені в гривнях. Пропозиції повинні залишатися чинними протягом не менше 30 (тридцяти) календарних днів після граничного строку пропозиції. Учасники повинні надавати розцінки на офіційному бланку або в офіційному форматі; у випадку, коли це неможливо, учасники тендеру можуть заповнити таблицю в Розділі 3. Крім того, учасникам тендеру, які відповідають на це Оголошення про тендер, пропонується подати: Організаціям, які відповідають на це Оголошення про тендер - копію реєстраційних документів або бізнес-ліцензію. Фізичним особам, які відповідають на це Оголошення про тендер - копію посвідчення особи. 6. Доставка: м. Мілове, м. Сєверодонецьк, м. Старобільськ У тексті своєї пропозиції, кожен Учасник повинен надати орієнтовні терміни (у календарних днях) доставки (після отримання замовлення). Орієнтовні терміни доставки, зазначені у пропозиції, стануть частиною контракту з переможцем тендеру. 7. Джерело надходження/ національність/ виробництво: Усі товари та послуги у рамках цього тендеру повинні мати походження з країн, які мають географічний код USAID 935 відповідно до Кодексу федеральних положень (Code of Federal Regulations - CFR) 22 CFR §228. Країна-партнер для цього Оголошення про тендер – Україна. Учасники тендеру не можуть пропонувати або постачати товари чи послуги, які були виготовлені, зібрані, доставлені з, перевезені через територію або іншим чином мають стосунок до наступних країн: Куба, Іран, Північна Корея, Сирія. 8. Гарантійний термін: Гарантійне обслуговування та ремонт у межах країни-партнера є обов’язковими для усіх товарів у рамках цього Оголошення про тендер. Усі товари, запропоновані в рамках цього тендеру, повинні мати гарантію мінімум дванадцять (12) місяців від дати доставки та приймання товарів, якщо інше не зазначено у технічних специфікаціях. У момент передачі будь-якого товару Уряду України або іншому суб’єкту в країні-партнері, усі права на гарантійну підтримку та обслуговування передаються разом із товаром кінцевому споживачу цього суб’єкта. 9. Податки та ПДВ: Угода, згідно з якою фінансується ця закупівля, не дозволяє фінансувати будь-які податки, ПДВ, тарифи, мита чи інші збори, встановлені будь-якими чинними законами в країні-партнера. Жодні такі податки, ПДВ, тарифи, мита або збори країни-партнера не сплачуються згідно з договорами, що є результатом цього Оголошення про тендер. Відтак, UCBI II оплачуватиме вартість товарів/ послуг без ПДВ. Компанія Кімонікс Інтернешнл Інк. є виконавцем програм та проектів міжнародної технічної допомоги в Україні відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом США про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво від 07 травня 1992 року (далі – «Угода») та закуповує товари, роботи і послуги для виконання згаданого проекту міжнародної технічної допомоги, відповідно до зазначеної вище Угоди та Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N153 (153-2002-п) «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»; вартість таких товарів (робіт, послуг) звільняється від податку на додану вартість (ПДВ). Закупівля товарів, робіт та послуг здійснюється коштом проекту міжнародної технічної допомоги та відповідає категорії (типу) товарів, робіт та послуг, зазначених у плані закупівель. Проект надає переможцю тендеру копію реєстраційної картки Проекту, в рамках якої здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг, виданої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТУ) та засвідчену печаткою Проекту, а також копію плану закупівлі або витяг з плану закупівлі, завірені печаткою Проекту. Учасник тендеру складає в установленому нижче порядку податкову накладну щодо надання товарів (робіт, послуг) з поміткою «Без ПДВ». У податковій накладній зазначається підстава для звільнення від ПДВ (назва Проекту, номер і дата відповідного контракту). Субпідрядник подає до державного податкового органу за своїм місцезнаходженням декларацію з урахуванням зазначених вище операцій та вказує код пільги по податку на додану вартість № 14060049 відповідно до Довідника податкових пільг. БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: Учасники тендеру повинні ствердно заявити в своєї пропозиції, що вони розуміють, що Кімонікс звільнений від сплати ПДВ і що це звільнення буде застосоване до всіх рахунків-фактур. Відсутність заяви учасників тендеру про намір визнати звільнення від ПДВ може бути підставою для виключення з розгляду відповідно до цього Оголошення про тендер. 10. Номер DUNS: компанії чи організації, будь то для отримання прибутку чи для некомерційної діяльності, потрібно надати номер Універсальної Системи Нумерації Даних (DUNS), якщо ії вибрано для заключення договору у відповідь на це RFQ, вартість якого перевищує або дорівнює 30 000 доларів США (або еквівалент в іншій валюті). Якщо учасник тендеру не має номера DUNS і не може отримати його до закінчення терміну подання заявки, він повинен включити заяву, в якій зазначається його намір зареєструватися для номера DUNS, якщо його виберуть як успішного постачальника або пояснить, чому реєстрація для номера DUNS неможлива. Зв'яжіться з Dun & Bradstreet за допомогою цієї веб-формою, щоб отримати номер: https://fedgov.dnb.com/webform. Подальші вказівки щодо отримання номера DUNS будуть надані компанією Кімонікс за запитом. 11. Право брати участь в тендері: Подаючи пропозицію на участь у тендері учасник підтверджує, що він та його основні співробітники не є такими, яким тимчасово заборонено, тимчасово призупинено або взагалі заборонено отримання фінансування або допомоги Уряду США. Кімонікс не укладає угод з фірмами, яким тимчасово заборонено, тимчасово призупинено або взагалі заборонено отримання фінансування або допомоги Уряду США. 12. Оцінка пропозицій та визначення переможця: При визначенні переможця перевага буде надана учаснику тендеру, який подав пропозицію згідно з інструкцією, що міститься у цьому Оголошенні про тендер, відповідає критеріям прийнятності та найкраща пропозиція відповідає або перевищує мінімальні вимоги до технічних характеристик та вважається такою, що має найнижчу ціну та технічно прийнятною. Зверніть увагу, якщо будуть виявлені суттєві недоліки щодо відповідності вимогам Оголошення про тендер, пропозиція може бути визнана невідповідною та виключена з розгляду. Кімонікс залишає за собою право не зважати на несуттєві недоліки на свій розсуд. Ми заохочуємо надсилати Ваші найкращі пропозиції. Очікується, що у тендері переможе найоригінальніша пропозиція. Проте, Кімонікс залишає за собою право здійснити будь-яку з наступних дій: Кімонікс може вести переговори з та/або задавати уточнюючі питання будь-якому учаснику тендеру. Перевага надаватиметься учасникам, які можуть виконати повний технічний обсяг робіт, згідно з Оголошенням про тендер. Проте, Кімонікс може надати перевагу учаснику лише частково, або розділити перемогу між різними постачальниками, якщо це відповідатиме найкращим інтересам проекту UCBI II. У будь-який момент Кімонікс може скасувати це Оголошення про тендер. Будь ласка, зверніть увагу на те, що подаючи пропозиції, учасник тендеру розуміє, що Агентство США з міжнародного розвитку не є замовником цього тендеру, й тому всі можливі претензії в письмовому вигляді необхідно подавати до Проекту UCBI II, а Агентство США з міжнародного розвитку не прийматиме та не розглядатиме претензії щодо закупівель своїх контракторів. Кімонікс на свій власний розсуд приймає остаточне рішення щодо претензій, пов’язаних із цим тендером. 13. Терміни та умови: Це лише запит на подання пропозицій. Оголошення цього тендеру ні в якому разі не зобов’язує компанію Кімонікс, проект UCBI II або Агентство США з міжнародного розвитку укладати договори або оплачувати витрати, що були понесені потенційними учасниками тендеру при підготовці та поданні пропозицій. На цей запит поширюються стандартні правила та умови компанії Кімонікс. Ці правила та умови поширюються на будь-який присуджений договір; копія повного переліку правил та умов надається за запитом. Будь ласка, зверніть увагу на наступні правила та умови: Згідно з правилами компанії Кімонікс, оплата здійснюється протягом 30 днів після доставки та приймання будь-яких товарів або результатів робіт. Оплата здійснюється лише компанії-переможцю цього тендеру; оплата не здійснюється третій стороні. Будь-який договір, присуджений за результатами цього Оголошення про тендер, базується на фіксованій ціні (договір буде укладений у формі замовлення на поставку товарів). Забороняється поставка товарів або послуг, які були виготовлені, зібрані, доставлені, перевезені через територію або іншим чином мають стосунок до наступних країн: Куба, Іран, Північна Корея, Сирія. Будь-які міжнародні перевезення літаком або морські перевезення, що здійснюються в рамках цього договору, повинні бути здійснені американськими перевізниками. Законодавство США забороняє проведення транзакцій, постачання ресурсів і надання підтримки юридичним і фізичним особам, що пов’язані з тероризмом. Постачальник за будь-яким договором, присудженим за результатами цього Оголошення про тендер, повинен забезпечити дотримання цього законодавства. Право власності на товари, що постачаються за будь-яким договором, присудженим за результатами цього Оголошення про тендер, переходить до Кімонікс після доставки товарів та їх приймання Кімонікс. Учасник тендеру несе усі ризики втрати, пошкодження та знищення товарів до моменту переходу права власності до Кімонікс. Розділ 2: Необхідні документи Для надання допомоги учасникам тендеру у підготовці пропозицій, нижче наведений перелік документів, які необхідно включити у пропозицію: □ Супровідний лист, підписаний уповноваженим представником учасника тендеру (див. Розділ 4) □ Офіційну пропозицію, яка включає специфікації запропонованого обладнання (див. Розділ 3) □ Копію реєстраційного свідоцтва учасника тендеру та ліцензій на здійснення відповідної діяльності (див. Розділ 1.5) Розділ 3: Технічні характеристики та технічні вимоги Будь ласка, таблицю дивись нижче Розділ 4: Супровідний лист Супровідний лист повинен бути надрукований на фірмовому бланку та оформлений/ підписаний/ завірений печаткою уповноваженим представником учасника тендеру: Кому: Проект «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II) Тема: За місцем вимоги: Ми, що нижче підписалися, подаємо пропозицію виконати усі роботи, необхідні для завершення діяльності та вимоги, вказані у вищезазначеному Оголошенні про тендер. Пропозиція додається. Ми визнаємо та погоджуємося з усіма правилами, умовами, спеціальними положеннями та інструкціями, включеними у вищезазначене Оголошення про тендер. Ми також засвідчуємо, що нижчезазначена фірма, а також головні співробітники фірми та усі товари та послуги, зазначені у пропозиції, мають право брати участь та відповідають критеріям прийнятності для даної закупівлі відповідно до умов тендеру та правил USAID. Крім того, ми підтверджуємо, що за наявною у нас інформацією: Ми не маємо близьких, сімейних або фінансових відносин з будь-якими співробітниками Кімонікс або Проекту UCBI II; Ми не маємо близьких, сімейних або фінансових відносин з будь-якими іншими учасниками тендеру, що представили свої пропозиції; та Ціни у нашій пропозиції були визначені самостійно, без консультацій, перемовин або угоди з будь-яким іншим учасником тендеру або конкурентом з метою обмеження конкуренції. Уся інформація, яка міститься у нашій пропозиції, та усі супровідні документи є вірними та точними. Ми розуміємо та погоджуємося із забороною Кімонікс щодо шахрайства, хабарництва та компенсаційних виплат («відкатів»). Цим підтверджуємо, що додані засвідчення та інші заяви є точними, актуальними та повними. Підпис уповноваженої особи: ПІБ та посада: Дата: Назва компанії: Адреса компанії: Телефон та вебсайт компанії: Реєстраційний номер або номер Свідоцтва платника податків: Компанії DUNS #: Чи є у компанії дійсний банківський рахунок (Так/Ні)? Офіційна назва, пов’язана з банківським рахунком (для оплати): | Request for Quotations (RFQ) RFQ Number: UCBI II-EST-069-2 Issuance Date: September 07, 2018 Deadline for Offers: September 18, 2018 Description: Purchase of construction materials for Administrative Service Centers in Milove, Severodonetsk and Starobilsk (Luhansk oblast) within the framework of activity EST057 For: Ukraine Confidence Building Initiative II (UCBI II) Funded By: United States Agency for International Development (USAID), Contract No. AID-OAA-I-14-00006, Task Order No. AID-OAA-TO-17-00009 Implemented By: Chemonics International Inc. Point of Contact: east-tender@ukrainecbi.com ***** ETHICAL AND BUSINESS CONDUCT REQUIREMENTS ***** Chemonics is committed to integrity in procurement, and only selects suppliers based on objective business criteria such as price and technical merit. Chemonics expects suppliers to comply with our Standards of Business Conduct, available at https://www.chemonics.com/our-approach/standards-business-conduct/. Chemonics does not tolerate fraud, collusion among offerors, falsified proposals/ bids, bribery, or kickbacks. Any firm or individual violating these standards will be disqualified from this procurement, barred from future procurement opportunities, and may be reported to both USAID and the Office of the Inspector General. Employees and agents of Chemonics are strictly prohibited from asking for or accepting any money, fee, commission, credit, gift, gratuity, object of value or compensation from current or potential vendors or suppliers in exchange for or as a reward for business. Employees and agents engaging in this conduct are subject to termination and will be reported to USAID and the Office of the Inspector General. In addition, Chemonics will inform USAID and the Office of the Inspector General of any supplier offers of money, fee, commission, credit, gift, gratuity, object of value, or compensation to obtain business. Offerors responding to this RFQ must include the following as part of the proposal submission: Disclose any close, familial, or financial relationships with Chemonics or project staff. For example, if an offeror’s cousin is employed by the project, the offeror must state this. Disclose any family or financial relationship with other offerors submitting proposals. For example, if the offeror’s father owns a company that is submitting another proposal, the offeror must state this. Certify that the prices in the offer have been arrived at independently, without any consultation, communication, or agreement with any other offeror or competitor for the purpose of restricting competition. Certify that all information in the proposal and all supporting documentation are authentic and accurate. Certify understanding and agreement to Chemonics’ prohibitions against fraud, bribery and kickbacks. Please contact Michael Stievater (mstievater@ukrainecbi.com) with any questions or concerns regarding the above information or to report any potential violations. Potential violations may also be reported directly to Chemonics’ Washington office through the contact information listed on the website found at the hyperlink above. Section 1: Instructions to Offerors 1. Introduction: The Ukraine Confidence Building Initiative II (UCBI II) Project is a USAID program implemented by Chemonics International in Ukraine. The goal of the UCBI II is to support the transition in Ukraine. As a part of project activities UCBI II needs to purchase construction materials for Administrative Service Centers in Milove, Severodonetsk and Starobilsk (Luhansk oblast) within the framework of activity EST057 of UCBI II project. The purpose of this RFQ is to solicit quotations for these items. Offerors are responsible for ensuring that their offers are received by Chemonics in accordance with the instructions, terms, and conditions described in this RFQ. Failure to adhere with instructions described in this RFQ may lead to disqualification of an offer from consideration 2. Offer Deadline and Protocol: Offers must be received no later than 18:00 local Kyiv time on September 18, 2018 by email. Any emailed offers must be emailed to east-tender@ukrainecbi.com. Please reference the RFQ number in any response to this RFQ. Offers received after the specified time and date will be considered late and will be considered only at the discretion of Chemonics. 3. Questions: Questions regarding the technical or administrative requirements of this RFQ may be submitted no later than 12-00 local Kyiv time on September 13, 2018 by email to east-tender@ukrainecbi.com. Questions must be submitted in writing; phone calls will not be accepted. Questions and requests for clarification—and the responses thereto—that Chemonics believes may be of interest to other offerors will be circulated to all RFQ recipients who have indicated an interest in bidding. Only the written answers issued by Chemonics will be considered official and carry weight in the RFQ process and subsequent evaluation. Any verbal information received from employees of Chemonics or any other entity should not be considered as an official response to any questions regarding this RFQ. 4. Specifications: Section 3 contains the technical specifications of the required items. All commodities offered in response to this RFQ must be new and unused. In addition, all electrical commodities must operate on 240V, 50Hz. Please note that, unless otherwise indicated, stated brand names or models are for illustrative description only. An equivalent substitute, as determined by the specifications, is acceptable. 5. Quotations: Quotations in response to this RFQ must be priced on a fixed-price, all-inclusive basis, including delivery and all other costs. Pricing must be presented in UAH. Offers must remain valid for not less than thirty (30) calendar days after the offer deadline. Offerors are requested to provide quotations on their official quotation format or letterhead; in the event this is not possible, offerors may complete the table in Section 3. In addition, offerors responding to this RFQ are requested to submit the following: Organizations responding to this RFQ are requested to submit a copy of their official registration or business license. Individuals responding to this RFQ are requested to submit a copy of their identification card. 6. Delivery: Milove, Severodonetsk, Starobilsk, As part of its response to this RFQ, each offeror is expected to provide an estimate (in calendar days) of the delivery timeframe (after receipt of order). The delivery estimate presented in an offer in response to this RFQ must be upheld in the performance of any resulting contract. 7. Source/Nationality/Manufacture: All goods and services offered in response to this RFQ or supplied under any resulting award must meet USAID Geographic Code 935 in accordance with the United States Code of Federal Regulations (CFR), 22 CFR §228. The cooperating country for this RFQ is Ukraine. Offerors may not offer or supply any commodities or services that are manufactured or assembled in, shipped from, transported through, or otherwise involving any of the following countries: Cuba, Iran, North Korea, Syria. 8. Warranty: Warranty service and repair within the cooperating country is required for all commodities under this RFQ. The warranty coverage must be valid on all commodities for a minimum of twelve (12) months after delivery and acceptance of the commodities, unless otherwise specified in the technical specifications. At the time that any commodity is transferred to the Government of Ukraine or another entity within the cooperating country, all rights to warranty support and service shall be transferred with the commodity to that entity’s end-user. 9. Taxes and VAT: The agreement under which this procurement is financed does not permit the financing of any taxes, VAT, tariffs, duties, or other levies imposed by any laws in effect in the Cooperating Country. No such Cooperating Country taxes, VAT, charges, tariffs, duties or levies will be paid under an order resulting from this RFQ. Therefore, UCBI II shall pay for the cost of commodities/ services exclusive of VAT. Chemonics International Inc. is implementing international technical assistance programs and projects in Ukraine in accordance with the Agreement between the Government of the United States of America and the Government of Ukraine about Humanitarian and Technical Economic Cooperation of May 07, 1992 (hereinafter referred to as “Agreement”). Chemonics has to purchase goods, works and services in order to carry out the above mentioned international technical assistance project. In accordance with the abovementioned Agreement and Procedure of engaging, using and monitoring international technical assistance approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine Resolution No.153 (153-2002-п) as of February 15, 2002, “On creating a unified system for engaging, using and monitoring international technical assistance”, the cost of such goods (works, services) is exempt from Value Added Tax (VAT). Procurement of goods, works and services shall be made at the cost of the international technical assistance project and is relevant to the category (type) of goods, works and services mentioned in the procurement plan. The Project shall provide the successful offeror with a copy of the registration card of the Project for purchasing the goods, works and services, issued by the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (MEDTU) and certified by the Project stamp, and a copy of the Procurement plan or an extract from the Procurement plan certified by the Project stamp. The offeror shall submit a fiscal bill for goods (works, services) completed in accordance with the procedure set forth below and marked “Without VAT”. A fiscal bill shall include the grounds for VAT exemption (Project name, number and date of the relevant contract). The subcontractor shall submit the declaration to the state tax authority at its location taking into account the abovementioned operations and mentioning VAT exemption code #14060049 according to the Tax Exemptions Directory. PLEASE NOTE: Offerors must affirmatively state in the offer that they understand Chemonics is VAT exempt and that this exception will be recognized for all invoicing. Failure to affirmatively state offerors intention to recognize the Ukrainian VAT exemption may be grounds for exclusion for consideration and award of a contract under this RFQ. 10. DUNS Number: Companies or organizations, whether for-profit or non-profit, shall be requested to provide a Data Universal Numbering System (DUNS) number if selected to receive an award in response to this RFQ valued greater than or equal to USD$30,000 (or equivalent in other currency). If the Offeror does not have a DUNS number and is unable to obtain one before proposal submission deadline, Offeror shall include a statement noting their intention to register for a DUNS number should it be selected as the successful offeror or explaining why registration for a DUNS number is not possible. Contact Dun & Bradstreet through this webform to obtain a number: https://fedgov.dnb.com/webform. Further guidance on obtaining a DUNS number is available from Chemonics upon request. 11. Eligibility: By submitting an offer in response to this RFQ, the offeror certifies that it and its principal officers are not debarred, suspended, or otherwise considered ineligible for an award by the U.S. Government. Chemonics will not award a contract to any firm that is debarred, suspended, or considered to be ineligible by the U.S. Government. 12. Evaluation and Award: The award will be made to a responsible offeror whose offer follows the RFQ instructions, meets the eligibility requirements, and meets or exceeds the minimum required technical specifications, and is judged to be the best value based on Lowest Price-Technically Acceptable (LPTA) principle. Please note that if there are significant deficiencies regarding responsiveness to the requirements of this RFQ, an offer may be deemed “non-responsive” and thereby disqualified from consideration. Chemonics reserves the right to waive immaterial deficiencies at its discretion. Best-offer quotations are requested. It is anticipated that award will be made solely on the basis of these original quotations. However, Chemonics reserves the right to conduct any of the following: Chemonics may conduct negotiations with and/or request clarifications from any offeror prior to award. While preference will be given to offerors who can address the full technical requirements of this RFQ, Chemonics may issue a partial award or split the award among various suppliers, if in the best interest of the UCBI II Project. Chemonics may cancel this RFQ at any time. Please note that in submitting a response to this RFQ, the offeror understands that USAID is not a party to this solicitation and the offeror agrees that any protest hereunder must be presented—in writing with full explanations—to the UCBI II Project for consideration, as USAID will not consider protests regarding procurements carried out by implementing partners. Chemonics, at its sole discretion, will make a final decision on the protest for this procurement. 13. Terms and Conditions: This is a Request for Quotations only. Issuance of this RFQ does not in any way obligate Chemonics, the UCBI II Project, or USAID to make an award or pay for costs incurred by potential offerors in the preparation and submission of an offer. This solicitation is subject to Chemonics’ standard terms and conditions. Any resultant award will be governed by these terms and conditions; a copy of the full terms and conditions is available upon request. Please note the following terms and conditions will apply: Chemonics’ standard payment terms are net 30 days after receipt and acceptance of any commodities or deliverables. Payment will only be issued to the entity submitting the offer in response to this RFQ and identified in the resulting award; payment will not be issued to a third party. Any award resulting from this RFQ will be firm fixed price, in the form of a purchase order. No commodities or services may be supplied that are manufactured or assembled in, shipped from, transported through, or otherwise involving any of the following countries: Cuba, Iran, North Korea, Syria. Any international air or ocean transportation or shipping carried out under any award resulting from this RFQ must take place on U.S.-flag carriers/vessels. United States law prohibits transactions with, and the provision of resources and support to, individuals and organizations associated with terrorism. The supplier under any award resulting from this RFQ must ensure compliance with these laws. The title to any goods supplied under any award resulting from this RFQ shall pass to Chemonics following delivery and acceptance of the goods by Chemonics. Risk of loss, injury, or destruction of the goods shall be borne by the offeror until title passes to Chemonics. Section 2: Offer Checklist To assist offerors in preparation of proposals, the following checklist summarizes the documentation to include an offer in response to this RFQ: □ Cover letter, signed by an authorized representative of the offeror (see Section 4 for template) □ Official quotation, including specifications of offered equipment (see Section 3 for example format) □ Copy of offeror’s registration or business license (see Section 1.5 for more details) Section 3: Specifications and Technical Requirements Please see the table below. Section 4: Offer Cover Letter The following cover letter must be placed on letterhead and completed/ signed/ stamped by a representative authorized to sign on behalf of the offeror: To: Ukraine CBI II Project (UCBI II) Reference: RFQ No. To Whom It May Concern: We, the undersigned, hereby provide the attached offer to perform all work required to complete the activities and requirements as described in the above-referenced RFQ. Please find our offer attached. We hereby acknowledge and agree to all terms, conditions, special provisions, and instructions included in the above-referenced RFQ. We further certify that the below-named firm—as well as the firm’s principal officers and all commodities and services offered in response to this RFQ—are eligible to participate in this procurement under the terms of this solicitation and under USAID regulations. Furthermore, we hereby certify that, to the best of our knowledge and belief: We have no close, familial, or financial relationships with any Chemonics or UCBI II project staff members; We have no close, familial, or financial relationships with any other offerors submitting proposals in response to the above-referenced RFQ; and The prices in our offer have been arrived at independently, without any consultation, communication, or agreement with any other offeror or competitor for the purpose of restricting competition. All information in our proposal and all supporting documentation is authentic and accurate. We understand and agree to Chemonics’ prohibitions against fraud, bribery, and kickbacks. We hereby certify that the enclosed representations, certifications, and other statements are accurate, current, and complete. Authorized Signature: Name and Title of Signatory: Date: Company Name: Company Address: Company Telephone and Website: Company Registration or Taxpayer ID Number: Company DUNS #: Does the company have an active bank account (Yes/No)? Official name associated with bank account (for payment): |
| --- | --- |

Розділ 3: Технічні характеристики та технічні вимоги/

Section 3: Specifications and Technical Requirements

У таблиці нижче наведені технічні вимоги до товарів/ послуг. Учасники тендеру повинні подати пропозиції, що містять відповідну інформацію на фірмовому бланку або відповідно до офіційного формату пропозиції. Якщо це неможливо, учасники тендеру можуть заповнити Розділ 3 та подати його з підписом/печаткою до Кімонікс./

The table below contains the technical requirements of the commodities/ services. Offerors are requested to provide quotations containing the information below on official letterhead or official quotation format. In the event this is not possible, offerors may complete this Section 3 and submit a signed/ stamped version to Chemonics.

Лот 1 Матеріали для Мілового / Lot 1 Construction materials for Milove

Всі ціни в грн. без ПДВ/ All prices in UAH without VAT

| Пункт / Line Item | Опис/ Specifications | Технічні характеристики/ Specifications | Кількість / Qty | Пропоновані елементи та технічні характеристики/ Items and Specifications Offered | Ціна за од./ Unit Price | Всього/ Total Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Materials for Milove |
| 1 | Цвяхи будiвельнi з плоскою головкою 1,8х50 мм або аналогічний / Nails with flat head or equal |  | 5 кг |  |  |  |
| 2 | Гiпсовi в'яжучi Г-3 , упаковка 40 кг/.Gypsum G-3, package 40 kg or equal |  | 1 шт |  |  |  |
| 3 | Плитка керамічна розмір 200х200х13 мм або аналогічний / Ceramic tiles 200х200х13 mm or equal | для пола неглазурована, негладкая, зовнішня | 4 м2 |  |  |  |
| 4 | Лiноліум ПВХ або аналогічний / Linoleum PVC thickness 3,6 mm or equal | ПВХ комерційний або напівкомерційний | 62м2 |  |  |  |
| 5 | Клей для ліноліума Примус (13кг) або аналогічний / Linolium glue Primus (13 kg) or equal |  | 3 упак |  |  |  |
| 6 | Плити OSB, товщина 15 мм, лист 1,25Х2,5м або аналогічний / OSB boards or equal | товщина 15 мм, лист 1,25Х2,5м | 40 шт |  |  |  |
| 7 | Плити Armstrong 600х600 мм лист (20 шт./упак.) або аналогічний / Panels “Armstrong” or equal |  | 9 упаковок |  |  |  |
| 8 | Т- профілі металеві оцинковані L=3,6 м або аналогічний / T-profiles L=3,6 м or equal |  | 16 шт |  |  |  |
| 9 | Т- профілі металеві оцинковані L=1,2 м або аналогічний / T-profiles or equal |  | 94 шт |  |  |  |
| 10 | Т- профілі металеві оцинковані L=0,6 м або аналогічний / T-profiles or equal |  | 94 шт |  |  |  |
| 11 | Кутик металевий пристінний (3м) або аналогічний / Steel corner or equal |  | 22 шт |  |  |  |
| 12 | Шліфовальний набір або аналогічний / Set for polishing or equal |  | 1 м2 |  |  |  |
| 13 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT17 упаковка 10 л або аналогічний / Primer Ceresit CT17 or equal |  | 4 шт |  |  |  |
| 14 | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована упаковка 1 кг або аналогічний / Disperssion PVA 1 kg or equal |  | 8 шт |  |  |  |
| 15 | Клей Бустилат-3 ТМ «Мальва» 2.5кг або аналогічний /Glue Bustilat “Malva” or equal |  | 10 шт |  |  |  |
| 16 | Плiнтуси для пiдлог з пластикату + наружний кут 1шт, внутрішній кут 3шт, з,єднувачі 10шт / Plinth + corners |  | 35м |  |  |  |
| 17 | Саморіз по дереву,35 х 3,5 (1000 шт.) або аналогічний / Self-screw for wood 35 х 3,5 or equal |  | 1 шт |  |  |  |
| 18 | Саморіз по дереву, 55 х 3,5 (400 шт.) або аналогічний / Self-screw 55 х 3,5 or equal |  | 1 шт |  |  |  |
| 19 | Дюбель швидкого монтажу 60х3,5 мм (50шт/уп) / Dovel for fast installation 60х3,5 мм |  | 1 шт |  |  |  |
| 20 | Дюбель швидкого монтажу 100х10 мм (50шт/уп) або аналогічний / Dovel 100х10 мм or equal |  | 3 шт |  |  |  |
| 21 | Шурупи самонарізні ПШ свердло, діаметр стрижня 4,2х41 мм або аналогічний / Self screws 4,2х41 мм or equal |  | 100 шт |  |  |  |
| 22 | Дюбель швидкого монтажу, потай 6х100 мм (з шурупом), (100шт/уп) або аналогічний / Dovel 6х100 мм or equal |  | 2 уп |  |  |  |
| 23 | Шпатлівка універсальна масляно-клеева Ореол 8кг або аналогічний / Putty “Oreol” or equal |  | 8 шт |  |  |  |
| 24 | Дюбель швидкого монтажу, Expert ЕСМ 10х150 мм або аналогічний / Dovels ЕСМ 10х150 мм 50 pcs or equal | 50 шт упак. | 2 шт |  |  |  |
| 25 | Труби сталевi або аналогічний / Steel pipes or equal | електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 57 мм | 2 мп |  |  |  |
| 26 | Труби сталевi або аналогічний / Steel pipes or equal | електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 89 мм, товщина стiнки 3 мм | 2 мп |  |  |  |
| 27 | Заглушка підвіконня або аналогічний / Stubs window sill or equal |  | 10 шт |  |  |  |
| 28 | Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" з алюмiнiєм для гарячої води i опалення дiам. 20х2,8 мм або аналогічний / PVC Pipes "STABI" or equal |  | 24 мп |  |  |  |
| 29 | Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" з алюмiнiєм для гарячої води i опалення дiам. 63х8,6 мм або аналогічний / PVC Pipes “Stabi” or equal |  | 40 мп |  |  |  |
| 30 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 63 мм або аналогічний / PVC Knee 90 or equal |  | 2 шт |  |  |  |
| 31 | Трiйник редукцiйний iз полiпропiлену дiам. 40х20 мм або аналогічний / Tee adapter PVC 40*20 or equal |  | 5 шт |  |  |  |
| 32 | Муфта iз зовнiшньою рiзьбою дiам. 20х1/2" мм або аналогічний / Coupling 20х1/2" mm or equal |  | 10 шт |  |  |  |
| 33 | Муфта з"Єднувальна діам. 63 мм або аналогічний / Coupling 63 mm or equal |  | 8 шт |  |  |  |
| 34 | Перехiдник ППР/Сталь, дiам. 20х25 мм або аналогічний / Adapter PPR or equal |  | 6 шт |  |  |  |
| 35 | Перехiдник ППР/Сталь, дiам. 63х60 мм або аналогічний / Adapter PPR 63*60mm or equal |  | 4 шт |  |  |  |
| 36 | Шаровий кран поліпропілен — 20 Ø,мм або аналогічний / Ball tap- 20 Ø or equal |  | 10 шт |  |  |  |
| 37 | Кран радіаторний угловий 20*1/2 або аналогічний / Radiator tap 20*1/2 or equal |  | 5 шт |  |  |  |
| 38 | Хомут iз шурупом дiам. 20 мм або аналогічний / Collar with screw drive 20 diam or equal |  | 12 шт |  |  |  |
| 39 | Хомут iз шурупом дiам. 63 мм або аналогічний / Collar with screw drive 63 diam. or equal |  | 25шт |  |  |  |
| 40 | Блоки двернi внутрiшнi щитової конструкцiї однопольнi з глухим полотном, ДГ 21-8, 2100*800 mm площа 1,59 м2 / Door blocks internal DG 21-8, area 1,59m2 |  | 1шт |  |  |  |
| 41 | Дошки пiдвiконнi, пластикові, ширина 300 мм або аналогічний / Window sill PVC, width300 or equal |  | 9 м |  |  |  |
| 42 | Дверь наружна, металева, утеплена, права, або аналогічний / Steel Door outer D1 (800х2100 мм) or equal | индивидуального изготовления Д1 (800х2100 мм) | 1 шт |  |  |  |
| 43 | Кронштейни для крiплення радiаторiв до цегляних та бетонних стiн, або аналогічний / Holders of radiators and concrete walls 332mm or equal | довжина кронштейна 332 мм | 10 шт |  |  |  |
| 44 | Радіатор сталевий KORADO або аналогічний /Radiator steel Korado or equal | тип 22, Radik Klasik, 500х1200 бок. подкл. | 5 шт |  |  |  |
| 45 | Шпатлівка полімерцементна СТ 29 Ceresit або аналогічний /Primer CT 29 Ceresit or equal |  | 1 шт |  |  |  |
| 46 | Стяжка для пола Полімін СЦ-5 (25кг) або аналогічний / Cap floor СЦ-5 (25кг) or equal |  | 2 шт |  |  |  |
| 47 | Розчин цементно-известкови для штукатурки, Полімін ШВ-1, (25кг) або аналогічний / Mortar “Polimin” 25 package or equal |  | 20 шт |  |  |  |
| 48 | Розетка здвоена або аналогічний / Socket double or equal |  | 10 шт |  |  |  |
| 49 | Изоляційна лента пвх 0,15ММХ18ММХ20М або аналогічний / Insluating tape 15ММХ18ММХ20М or equal |  | 2 шт |  |  |  |
| 50 | Монтажна лента, 15 м.п. або аналогічний / Installation tape 15 l.m. or equal | довжина 15 мп | 1шт |  |  |  |
| 51 | Пакля (лен) сантехнічна UNIGARN 200г. косичка в упаковке. або аналогічний / Cotton waste “Unigarn” or equal |  | 1шт |  |  |  |
| 52 | Труба гофрована усиленная 220 ТМ, d 20 мм (100м. в бухте) або аналогічний / Corrugated pipe 220TM or equal |  | 1шт |  |  |  |
| 54 | Обойма для гофры и труб D20/22 (50шт) або аналогічний / Clip for gofra and pipe D20/22 or equal |  | 2 упак |  |  |  |
| 55 | Підвіс в комплекті для підвісної стелі Армстронг, 500мм або аналогічний / Fastening for suspended ceiling or equal |  | 50шт |  |  |  |
| 56 | Спіца з петлей (ушком) 1000 мм. Тяга подвеса. або аналогічний / Spoke 1000mm or equal |  | 50шт |  |  |  |
| 57 | Світильник растровий світодіодний або аналогічний / Lighting fixture 4*18W or equal | (LED светильник растровый врезной) 4*18W,Watc | 9 шт |  |  |  |
| 58 | Світильник світодіодний LED panel light або аналогічний / LED fixture 18W 4000K or equal | 18W 4000 K круглый встраиваемый | 1 шт |  |  |  |
| 59 | Вимикач одноклавишный для закритої установки Schneider Electric Asfora EPH0900123 або аналогічний / single switch Shnieder Electric or equal | 250В, 10А, білий, | 4шт |  |  |  |
| 60 | Ceresit CT 35, або аналогічний / Plastering Ceresit CT35 or equal | зерно 2,0 мм, 25 кг, декоративна штукатурка “короїд” | 17шт |  |  |  |
| 61 | Грунтуюча фарба Ceresit CT 16 Pro (10л) або аналогічний / Priming paint Ceresit CT 16 Pro or equal | для підготовки основ пiд декоративні тонкослойні штукатурки та фарби | 6 шт |  |  |  |
| 62 | Фарба універсальна акриловая Ceresit СТ42 белая (10 л) або аналогічний / Paint acrylic Ceresit CT42 or equal |  | 7шт |  |  |  |
| 63 | Монтажна піна Ceresit TS-62 (Церезит) 750мл або аналогічний /Installation foam Ceresit TS-62 or equal |  | 15шт |  |  |  |
| 64 | Кронштейни радiаторнi на цегляних та бетонних стiнах, довжина кронштейна 131 мм або аналогічний / Holder for radiators or equal |  | 9шт |  |  |  |
| 65 | Герметік силiконовий або аналогічний / Silicon sealant or equal |  | 12шт |  |  |  |
| 66 | Подрозетник наборной d=65 гипс або аналогічний / Socket d=65 or equal |  | 40шт |  |  |  |
| 67 | Коробки распределительные с кришкой и перегородкой 110х110х45 - KO 110/L або аналогічний / Distribution boxes 110х110х45 - KO 110/L or equal |  | 6шт |  |  |  |
| 68 | Кабель ВВГ 3х2,5мм2 або аналогічний / Cable VVG 3х2,5мм2 or equal |  | 90м |  |  |  |
| 69 | Кабель ВВГ 3х1,5мм2 або аналогічний / Cable VVG 3*1.5mm or equal |  | 40м |  |  |  |
| 70 | Мішки для смітя 60 л (10шт) або аналогічний / Sacks for trash 60 l or equal |  | 5 упак |  |  |  |
| 71 | Вiкна металопластикові з потрійним склінням індівідуального виготовлення ВІК1 (1380х1740 мм) або аналогічний / PVC plastic window ВІК1 (1380х1740 mm) or equal |  | 3 шт |  |  |  |
| 72 | Вiкна металопластикові з потрійним склінням індівідуального виготовлення ВІК2 (1110х1840 мм) або аналогічний / PVC plastic window ВІК2 (1110х1840 mm or equal |  | 2 шт |  |  |  |
| 73 | Перегородка глуха металопластикова індивідуального виготовлення, площа 24 м2 або аналогічний / PVC partition 24m2 or equal |  | 1 шт |  |  |  |
| 74 | Дверi металопластикові глухі, двухстворчаті, індівідуального виготовлення Д2 (1400х2100мм) або аналогічний / PVC doors Д2 (1400х2100мм) or equal |  | 1 шт |  |  |  |
| 75 | Дверi металопластикові глухі, двухстворчаті, індівідуального виготовлення Д2 (1400х2100 мм). Офісні. або аналогічний / PVC door Д2 (1400х2100 мм) or equal |  | 1 шт |  |  |  |
|  | Разом/ Subtotal: |  |
|  | Вартість доставки до Мілове/ Delivery Costs to Milove: |  |
|  | Інші витрати (вкажіть:______________________)/ Other Costs (Describe:______________________): |  |
|  | ВСЬОГО, грн. без ПДВ / GRAND TOTAL, UAH excluding VAT: |  |

Тривалість доставки (після отримання замовлення):/ Delivery time (after receipt of order): 		 calendar days/ календарних днів

Гарантійний термін на пропоноване обладнання:/ Length of warranty on offered equipment: 		 years/ років

Розташування сервісного центру(ів) для після продажного обслуговування, у тому числі гарантійного ремонту:/ Location of service center(s) for after-sales service, including warranty repair:

Тривалість виконання усіх робіт (після отримання замовлення):/ Delivery time for completion of all work (after receipt of order): 		 calendar days/ календарних днів

Лот 2/ Lot2. Матеріали для  м. Северодонецьк /Lot 2. Materials for Severodonetsk

Всі ціни в грн. без ПДВ/ All prices in UAH without VAT

| Пункт / Line Item | Опис/ Specifications | Технічні характеристики/ Specifications | Кількість / Qty | Пропоновані елементи та технічні характеристики/ Items and Specifications Offered | Ціна за од./ Unit Price | Всього/ Total Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Стрічка армувальна або аналогічний / Tape reinforced or equal | Серпянка сетка Rubin рулон 20 м х 40 мм | 1 шт |  |  |  |
| 2 | Дюбель-шуруп 100х10мм або аналогічний / Dovel-screw 100х10мм or equal |  | 47 шт |  |  |  |
| 3 | Анкер або аналогічний / Anchor bolt or equal |  | 4 шт |  |  |  |
| 4 | Колор (бежево-персиковий) або аналогічний / Color pigment or equal |  | 7 шт |  |  |  |
| 5 | Плитки керамiчнi для пiдлог 333х333 (сіро-бежевий колір, производитель"АТЕМ","Зевс керамика") або аналогічний / Ceramic foor tiles “ATem” or equal |  | 51м2 |  |  |  |
| 6 | Лiнолеум або аналогічний /Linolium PVC or equal | полiвiнiлхлоридний комерційний (сіро-бежевий колір,класс износоустойчивость 34, толщина 2мм) | 72 м2 |  |  |  |
| 7 | Плити OSB, товщина 18 мм або аналогічний / OSB boards 18 mm thickness or equal |  | 42 шт |  |  |  |
| 8 | Листи гiпсокартоннi 12,5мм або аналогічний / Plaster sheets 12,5mm or equal |  | 6,25 м2 |  |  |  |
| 9 | Електроди, дiаметр 5 мм, марка Э42 або аналогічний /Electrodes Э42 or equal |  | 5 кг |  |  |  |
| 10 | Папiр шлiфувальний (абразивний) або аналогічний / Polishing paper or equal |  | 1 упаковка |  |  |  |
| 11 | Фарба акрилова Ceresit СТ42 або аналогічний / Acrylic paint CT42 or equal |  | 70 кг |  |  |  |
| 12 | Клей бустилат або аналогічний / Glue Bustilat or equal |  | 45 кг |  |  |  |
| 13 | Клей для наклеювання шпалер або аналогічний / Wallpaper glue or equal |  | 6 кг |  |  |  |
| 14 | Шпалери ширина - 1 м, довжина рулона - 10 м, бежево-персикові флізелінова основа без певного малюнка або аналогічний / Wallpaper length 10m, width 1m, beige-peach color, flizelinous basis, no specific printing or equal |  | 226 м2 |  |  |  |
| 15 | Плiнтуси для пiдлог з пластику або аналогічний / Plastic plinth for floors or equal |  | 95 м |  |  |  |
| 16 | Швелери N24 або аналогічний / Channels No 24 or equal |  | 92 кг (4 мп) |  |  |  |
| 17 | Шпилька М18 Н-460мм або аналогічний / Rod M18 H-460mm or equal |  | 5 шт |  |  |  |
| 18 | Гайка М18 або аналогічний / Nut M18 or equal |  | 20 шт |  |  |  |
| 19 | Шайба М18 або аналогічний / Washer M18 or equal |  | 20 шт |  |  |  |
| 20 | Шпаклiвка "Фугенфюллер" або аналогічний / Plastering “Fugenfuller” or equal |  | 5 кг |  |  |  |
| 21 | Клеюча сумiш для керамiчної плитки або аналогічний / Glue mix for tiles or equal |  | 260 кг |  |  |  |
| 22 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР (сірий) або аналогічний / Color seam Ceresit or equal |  | 23 кг |  |  |  |
| 23 | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 або аналогічний / Primer CT 17 or equal |  | 40 л |  |  |  |
| 24 | Профиль CW 60-27 або аналогічний / Profile CW 60-27 or equal |  | 5 мп |  |  |  |
| 25 | Профиль UW 27-30 або аналогічний / Profile UW 27-30 or equal |  | 3,0 мп |  |  |  |
| 26 | Стельовы плити "Армстронг" 600х600 або аналогічний / Floor pannels “Armstrong” 600х600 or equal |  | 120,0 м2 |  |  |  |
| 27 | Саморіз 3,5х25 мм або аналогічний / Self screw 3,5х25 мм or equal |  | 75 шт |  |  |  |
| 28 | Саморіз 3,5х9,5 мм або аналогічний / Self screw3,5х9,5 мм or equal |  | 12 шт |  |  |  |
| 29 | Дюбелi 6х40мм або аналогічний / Dovels 6х40мм or equal |  | 495 шт |  |  |  |
| 30 | З'єднувальні елементи плінтусу або аналогічний / Connectros for plinth or equal |  | 76 шт |  |  |  |
| 31 | Хрестики для плитки або аналогічний /Elements for tiles or equal |  | 360 шт |  |  |  |
| 32 | Т-профілі металеві або аналогічний / T profile zink coated or equal | оцинковані 3,6м | 115 мп |  |  |  |
| 33 | Т-профілі металеві або аналогічний / T-profile zink coted or equal | оцинковані 1,2м | 225 м |  |  |  |
| 34 | Т-профілі металеві або аналогічний / T profile or equal | оцинковані 0,6м / zink coated 0,6м | 113 м |  |  |  |
| 35 | Кутик металевий пристінний або аналогічний / Wall corner steel or equal |  | 128 м |  |  |  |
| 36 | Гнучка гофрована труба, або аналогічний / Flexible hose d 20mm or equal | стійка до поширення горіння, самозагасаюча протяжкою Ду20мм ІР66 | 364 м |  |  |  |
| 37 | Гнучка гофрована труба, стійка до поширення горіння, самозагасаюча протяжкою Ду25мм або аналогічний Flexible hose d 25mm or equal | ІР66 | 50 мп |  |  |  |
| 38 | Клемник WAGO 3 (монолітних) х 0,5-2,5 мм2 24А Cu або аналогічний / Clamps WAGO 3 (MONOLIT) or equal |  | 115 шт |  |  |  |
| 39 | Підставки під обладнання (кронштейн под кондиционер , производство ЧП"Оптов") або аналогічний / Supports for equipment or equal |  | 6 шт |  |  |  |
| 40 | Блоки дверні металеві 1200х2100 або аналогічний / Blocks for doors 1200*2100 or equal |  | 1 шт |  |  |  |
| 41 | Блок дверний 900х2100мм в комплекті з замком, навісами та наличніками або аналогічний /Blocks for doors 900х2100м or equal |  | 2 шт |  |  |  |
| 42 | Блок дверний 1200х2100мм або аналогічний / Blocks for doors 1200х2100м or equal | в комплекті з замком, навісами та наличніками | 1 шт |  |  |  |
| 43 | Пiдвiси в комплекті або аналогічний / Fasteners or equal |  | 95 шт |  |  |  |
| 44 | Тяга підвісу або аналогічний / Suspension traction or equal |  | 95 шт |  |  |  |
| 45 | Сталь кутова 63х63 мм або аналогічний / Corner steel 63*63 or equal |  | 4 мп (19 кг) |  |  |  |
| 46 | Цегла керамiчна одинарна повнотiла, розмiри 250х120х65 мм, або аналогічний / Ceramic bricks 250х120х65 мм, М150-200 or equal | марка М150-200 | 62 шт |  |  |  |
| 47 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75 або аналогічний / Mortar M75 or equal | Розчин будівельний М-75 Полімін Универсал-микс, 25кг | 100 кг |  |  |  |
| 48 | Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 або аналогічний / M 1:3 or equal | Штукатурка стартова цементна Полімін ШЦ-2, 25кг | 150кг |  |  |  |
| 49 | Корпус щита освітлювального і розеток, такий що вбудовується, 275х450х120 мм, ступінь захисту IP31 ЩРв-18з-1 36 МКМ17-V-18-30-Z або аналогічний / Built in Lighting box IP31 ЩРв-18з-1 36 МКМ17-V-18-30-Z or equal |  | 1 шт |  |  |  |
| 50 | Коробка установча d65 цегла/бетон одиночна або аналогічний / Box d65 or equal |  | 19 шт |  |  |  |
| 51 | Коробка установча для твердих стін d65х45 або аналогічний / Box for hard walls d65х45 or equal |  | 24 шт |  |  |  |
| 52 | Розетка одномісна для прихованої установки з заземлюючим контактом і захисними шторками на 16А 220В біла Viko Carmen або аналогічний / Socket 16А 220В or equal |  | 35 шт |  |  |  |
| 53 | Стрiчка iзоляцiйна "Пара або аналогічний / Insulation tape “Para" or equal | https://prom.ua/p736654247-lenta-izolyatsionnaya-pvh;all.html | 4 шт |  |  |  |
| 54 | Шини нульові на DIN-рейку, кількість отворів - 12 ШНИ-6х9-12-Д-С або аналогічний / Bus for Din rod ШНИ-6х9-12-Д-С or equal |  | 2 шт |  |  |  |
| 55 | Шина з'єднувальна PIN 2Р 63A, крок 18 мм або аналогічний / Bus PIN 2Р 63A, step 18mm or equal |  | 1 шт |  |  |  |
| 56 | Автоматичний вимикач модульний, однополюсний, Iн = 4 А, характеристика нагрузки «В» ВА 47-60 1Р 4А «В» або аналогічний / Automatic switch one pole В» ВА 47-60 1Р 4А «В» or equal |  | 2 шт |  |  |  |
| 57 | Диференціальний автомат модульний, 2Р,25А, 30mA , характеристика нагрузки «В»Eaton PFL6, 2P, 32A/30mA або аналогічний / Differentiating automatic switch 2Р,25А, 30mA or equal |  | 3 шт |  |  |  |
| 58 | Дифереційний автомат модульний або аналогічний / Differentiating automatic switch2Р 16А,30мА, load "В" Eaton PFL6 2P 16A/30mA or equal | 2Р 16А,30мА, характеристика нагрузки "В" Eaton PFL6 2P 16A/30mA | 3 шт |  |  |  |
| 59 | Автоматичний вимикач або аналогічний / Differentiating automatic switch, 3 phase, load «В» ВА 47-603Р 40А «В» or equal | модульний,трифазний - кількість полюсів - 3, Iн = 40 А,характеристика навантаження «В» ВА 47-603Р 40А «В» | 1 шт |  |  |  |
| 60 | Автоматичний вимикач «В або аналогічний / Differentiating automatic switch load «В» ВА 47-60 3Р 32А «В or equal | модульний,трифазний - кількість полюсів - 3, Iн = 32 А,характеристика навантаження «В» ВА 47-60 3Р 32А | 1 шт |  |  |  |
| 61 | Автоматичний вимикач або аналогічний / Automatic switch 3 poles load «С» ВА 47-60 3Р 16А «С» or equal | модульний,триполюсний, Iн = 16 А, характеристика нагрузки «С» ВА 47-60 3Р 16А «С» | 1 шт |  |  |  |
| 62 | Вимикач одноклавішний для прихованої установки Viko Carmen або аналогічний / Switch single for 10А 250В білий Viko or equal | на 10А 250В білий | 6 шт |  |  |  |
| 63 | Вимикач двоклавішний для прихованої установки білий Viko Carmen або аналогічний / Switch double for 10А 250В білий Viko or equal | на 10А 250В | 2 шт |  |  |  |
| 64 | Світильник підсвічування в аврійному режимі інформаційних знаків руху 220В ІР20 ВАТРА або аналогічний / Lighting fixtures 220В ІР20 ВАТРА ДБО01ВСП-6-б-104 or equal | ДБО01ВСП-6-б-104 | 2 шт |  |  |  |
| 65 | Свiтильник 600х600 VIDEX або аналогічний / Lighting fixtures 600х600 VIDEX or equal |  | 46 шт |  |  |  |
| 66 | Свiтильник світлодіодний 220В 5W 2700К HOROZ 5Вт або аналогічний / Lighting fixtures 600х600 HOROZ or equal | круглий матовий хром | 4 шт |  |  |  |
| 67 | Монтажна піна професійна 750мл або аналогічний / Installation foam 750 ml or equal |  | 5 шт |  |  |  |
| 68 | Потрійна горизонтальна рамка Viko Carmen біла або аналогічний / horizontal frame Viko Carmen or equal |  | 8 шт |  |  |  |
| 69 | Коробка розподільні круглі з кабельним вводом 80х40 або аналогічний / Distribution box ІР44 80х40 or equal | ІР44 | 3 шт |  |  |  |
| 70 | Коробка розподільні круглі з кабельним вводом 65х35 або аналогічний / Distribution box ІР44 65х35 or equal | ІР44 | 10 шт |  |  |  |
| 71 | Коробка розподільна d80 цегла/бетон або аналогічний / Box d80 or equal |  | 21 шт |  |  |  |
| 72 | Трижильний кабель перерiзом 3.1,5мм2 ВВГнг або аналогічний / 3 Core cable 3.1,5мм2 ВВГнг or equal |  | 145 м |  |  |  |
| 73 | Трижильний кабель перерiзом 3.2,5мм2 ВВГнг або аналогічний / 3 Core cable 33.2,5мм2 ВВГнг or equal |  | 206 м |  |  |  |
| 74 | Кабель перерiзом 5.6мм2 ВВГнг або аналогічний / Cable VVGng, section 5.6мм2 or equal |  | 42 мп |  |  |  |
| 75 | Кабель перерiзом 5.2,5мм2 ВВГнг або аналогічний / Cable VVGng, section 5.2мм2 or equal |  | 21мп |  |  |  |
| 76 | Провiд з мідною жилою в ПВХ ізоляції перерiзом 1,5мм2 ПВ1 або аналогічний / Cable with copper core 1,5мм2 ПВ1 or equal |  | 11 мп |  |  |  |
| 77 | Провiд з мідною жилою в ПВХ ізоляції перерiзом 2,5мм2 ПВ1 або аналогічний / Cable with copper core 2,5мм2 ПВ1 or equal |  | 16 мп |  |  |  |
| 78 | Провiд з мідною жилою в ПВХ ізоляції перерiзом 4мм2 ПВ1 або аналогічний / Cable with copper core 4мм2 ПВ1 or equal |  | 5 м |  |  |  |
| 79 | Кондицiонер побутовий 05 в комплекті TOSHIBA 0,53/0,64 кВт або аналогічний / AC Toshiba 0,53/0,64 кВт or equal |  | 3 шт |  |  |  |
| 80 | Кондицiонер побутовий 12 в комплекті TOSHIBA 1,14/1,14 кВт або аналогічний / AC Toshiba 1,14/1,14 or equal |  | 2 шт |  |  |  |
| 81 | Теплова завіса або аналогічний / Thermal curtain or equal |  | 1 шт |  |  |  |
| 82 | Перегородка з металопластику 2560х3350 з дверима 1200х2100 /PVC partition 2560х3350 with door |  | 1 шт |  |  |  |
|  | Разом/ Subtotal: |  |
|  | Вартість доставки в м. Севередонецьк / Delivery Costs to Severodonetsk: |  |
|  | Інші витрати (вкажіть:______________________)/ Other Costs (Describe:______________________): |  |
|  | ВСЬОГО, грн. без ПДВ / GRAND TOTAL, UAH excluding VAT: |  |

Лот 3 Матеріали для Старобільська / Lot 3. Materials for Starobilsk

Всі ціни в грн. без ПДВ/ All prices in UAH without VAT

| Пункт / Line Item | Опис / Specifications | Технічні характеристики / Specifications | Кількість / Qty | Пропоновані елементи та технічні характеристики / Items and Specifications Offered | Ціна за од. / Unit Price | Всього / Total Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цементно-пісчана суміш “Полімін” СЦ-5, 25кг або аналогічний / Cement and sand mix СЦ-5, 25кг or equal |  | 112шт |  |  |  |
| 2 | Грунтовка Ceresit СТ-19 бетоноконтакт 4,5 л або аналогічний / Primer Ceresit СТ-19 or equal |  | 18шт |  |  |  |
| 3 | Смесь "пол-нивелир" самовыравнивающийся пол ЛЦ-4 Полімін, 25кг або аналогічний / Mix self leveling ЛЦ-4 “Полімін” or equal |  | 20 шт |  |  |  |
| 4 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17, 10л або аналогічний / Primer Ceresit СТ-17 or equal |  | 5шт |  |  |  |
| 5 | Плитка керамічна для пола, розмір 300х300х7,5 мм або аналогічний / Ceramic tiles 300х300х7,5 мм or equal | неглазурована, негладка, зовнішня, матова, сіра кольорова гамма | 190м2 |  |  |  |
| 6 | Клей для плитки “Полімін” П-22, 25кг або аналогічний / Glue for tiles “Polimin” or equal |  | 32 шт |  |  |  |
| 7 | Затірка Ceresit CE 33 plus 2 кг, (сіра) або аналогічний / Tile grouts Ceresit CE 33 plus or equal |  | 10 шт |  |  |  |
| 8 | Плiнтуси для пiдлог з пластикату 52мм х 2.5м або аналогічний / Plastic floor plinths 52мм х 2.5м or equal |  | 48 шт |  |  |  |
| 9 | Угол внешний для плiнтус або аналогічний / Plinth corner external or equal |  | 2 шт |  |  |  |
| 10 | Угол внутрішній для плінтуса або аналогічний / Plinth corner internal or equal |  | 24шт |  |  |  |
| 11 | Соеденитель для плінтуса або аналогічний / Connector for plinth or equal |  | 60шт |  |  |  |
| 12 | Торцева заглушка для плінтуса ліва або аналогічна / End plug for plinth left or equal |  | 14шт |  |  |  |
| 13 | Торцева заглушка для плінтуса права або аналогічна / End plug for plinth right or equal |  | 14шт |  |  |  |
| 14 | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17, 10л або аналогічний / Primer Ceresit CT-17 or equal |  | 8 шт |  |  |  |
| 15 | Шпатлiвка клейова, 8кг або аналогічний /Putty glue or equal |  | 6 шт |  |  |  |
| 16 | CERESIT CT-35 Штукатурка декоративна "короед" під покраску 2,0мм 25кг. або аналогічний / Decorative plastering or equal |  | 26 шт |  |  |  |
| 17 | Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби, 10кг або аналогічний / Paint -primer Ceresit CT 16 Pro or equal |  | 3 шт |  |  |  |
| 18 | Kreisel 560 Штукатурка цементно-известкова, 25кг або аналогічний /Mortar Kreisel or equal |  | 16 шт |  |  |  |
| 19 | Акрилова краска фасадна Ceresit СT 42, 10л або аналогічний / Acrylic paint façade Ceresit СT 42 or equal |  | 6 шт |  |  |  |
| 20 | Потолок Армстронг, або аналогічний / Ceiling “Armstrong”, set or equal | комплект | 168 м2 |  |  |  |
| 21 | Гiпсовi в'яжучi Г-3, упаковка 40 кг або аналогічний / Gipsum G-3, 40 kg pack or equal | упаковка 40 кг | 1шт |  |  |  |
| 22 | Кабель ВВГнг 3х1,5 або аналогічний / Cable VVG ng 3х1,5 or equal |  | 200 мп |  |  |  |
| 23 | Кабель ВВГнг 3х2,5 або аналогічний / Cable VVG ng 3х2,5 or equal |  | 240 мп |  |  |  |
| 24 | Металорукав в ПВХ ізоляції, 25мм або аналогічний / Steel sleeve with PVC insulation 25mm or equal |  | 150 мп |  |  |  |
| 25 | Автомат 10А або аналогічний / Switch 10A or equal |  | 2 шт |  |  |  |
| 26 | Автомат 16А або аналогічний / Switch 16A or equal |  | 6 шт |  |  |  |
| 27 | Розетка двійна або аналогічний / Double socket or equal |  | 20 шт |  |  |  |
| 28 | Розетка комп’ютерна 1-одинарна 1хRJ45 CAT5е Viko Karre кремовий колір або аналогічний /PC socket Viko Karre or equal |  | 20 шт |  |  |  |
| 29 | Вимикач двійний або аналогічний / Switch double or equal |  | 7 шт |  |  |  |
| 31 | Вимикач одинарний або аналогічний / Switch single or equal |  | 2 шт |  |  |  |
| 32 | Коробка установочна в цеглу Ø 60 Kaiser глубока або аналогічний / Installation box Ø 60 Kaiser or equal |  | 49 шт |  |  |  |
| 33 | Коробка распаячна 85*85*40 накладна або аналогічний / Pullbox surface 85*85*40 or equal |  | 5 шт |  |  |  |
| 34 | Коробка розподільча з кришкою в тверді стіни або аналогічний / Distributing box with cover or equal |  | 5 шт |  |  |  |
| 35 | Світильник 600х600 під Армстронг, вбудований, LED або аналогічний / Lighting fixture LED 600*600 under “Armstrong” or equal | LED | 32 шт |  |  |  |
| 36 | Кабельний напольный короб 74х20мм білий пластиковий або аналогічний / Floor cable channel 74х20mm or equal |  | 18 мп |  |  |  |
| 37 | Электрощит, або аналогічний / Electric board (built-in) or equal | що вбудовується | 1 шт |  |  |  |
| 38 | Электрощит, або аналогічний / Built-in electric board or equal | що вбудовується під лічильник | 1 шт |  |  |  |
| 39 | Дифференційне реле, 40А або аналогічний / Differentiating relay 40A or equal |  | 1 шт |  |  |  |
| 40 | Лоток оцинкований металевий 150 (200)*42*0,5*3000мм або аналогічний / Zink coated tray 150 (200)*42*0,5*3000мм or equal |  | 4 шт |  |  |  |
| 41 | Угол горизонтальний 900 для лотка металевого 150(200)мм або аналогічний / Horizontal corner 900 for tray 150(200)mm or equal |  | 1шт |  |  |  |
| 42 | Підвіс лотка стельовий / Suspension of ceiling tray |  | 6 шт |  |  |  |
| 43 | Лоток неперфорований “Standart” 200*50*2000mm / Nonperforated tray 200*50*2000mm |  | 1 шт |  |  |  |
| 44 | Кришка на лоток з основою 150(200)мм / Cover for tray with base 150(200)мм |  | 1 шт |  |  |  |
| 45 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 4 мм або аналогічний / Steel pipes or equal |  | 2 мп |  |  |  |
| 46 | Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" з алюмiнiєм для гарячої води i опалення дiам. 20х2,8 мм або аналогічний /PVC pipes "STABI" or equal | для гарячої води i опалення дiам. 20х2,8 мм | 13 мп |  |  |  |
| 47 | Труби полiпропiленовi PN 20 "STABI" з алюмiнiєм 40х5,5 мм або аналогічний / "STABI" or equal | для гарячої води i опалення дiам. 40х5,5 мм | 52мп |  |  |  |
| 48 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 40 мм або аналогічний / Knee 900 or equal |  | 4 шт |  |  |  |
| 49 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 20 мм або аналогічний / Knee PVC or equal |  | 32 шт |  |  |  |
| 50 | Трiйник редукцiйний iз полiпропiлену дiам. 40х20 мм або аналогічний / Junction box 40*20 or equal |  | 32 шт |  |  |  |
| 51 | Муфта дiам. 40 мм або аналогічний / Coupler40 mm or equal |  | 8 шт |  |  |  |
| 52 | Муфта iз зовнiшньою рiзьбою дiам. 20х1/2"мм або аналогічний / Coupler outer thread 20х1/2"мм or equal |  | 32 шт |  |  |  |
| 53 | Перехiдник ППР/Сталь, дiам. 40х40 мм або аналогічний /Adapter 40х40 мм or equal |  | 2 шт |  |  |  |
| 54 | Кран шаровый D 20*1/2' KALDE (серое) або аналогічний / Ball tap D 20*1/2' KALDE or equal | с наружной резьбой полипропилен | 32 шт |  |  |  |
| 55 | Крепеж трубы пластиковый — 20 Ø,мм, Firat Plastik або аналогічний / Pipe fixture Firat Plastik 20 Ø,мм or equal |  | 3 шт |  |  |  |
| 56 | Крепеж трубы пластиковый — 40 Ø,мм, Firat Plastik або аналогічний / Pipe fixture Firat Plastik40 Ø,мм or equal or equal |  | 21 шт |  |  |  |
| 57 | Радiатори Korado Radik Klasik, або аналогічний / Radiators Korado Radik Klasik or equal | тип 22, розміром Н=500 мм, L=1000 мм (1929 Вт) | 16шт |  |  |  |
| 58 | Кронштейни радiаторнi на цегляних та бетонних стiнах, довжина кронштейна 131 мм або аналогічний / Radiator holder 131mm or equal |  | 16 комп. |  |  |  |
| 59 | Пакля (лен) сантехнический UNIGARN або аналогічний /Fiber packing UNIGARN 200г or equal | 200г. косичка в упаковке | 1 шт |  |  |  |
| 60 | Паста для пакли Unipak або аналогічний /Paste for Fiber packing Unipak 65 g or equal | 65 гр | 1 шт |  |  |  |
| 61 | Вiкна металопластикові, 10шт. Rehau 70 або аналогічний / PVC windows (3layers) or equal | (1950х1370 мм) з потрійним склінням індівідуального виготовлення ВІК1 | 26,72м2 |  |  |  |
| 62 | Дошки пiдвiконнi, пластикові, ширина 350 мм або аналогічний / PVC window sill or equal |  | 20 мп |  |  |  |
| 63 | Заглушка підвіконня або аналогічний / End plug of window sill or equal |  | 20 шт |  |  |  |
| 64 | Отливи металеві оцинковані або аналогічний /zink coated drip moulds or equal |  | 20 мп |  |  |  |
| 65 | Самонаріз 3,9х13 цб нпкр бурт PH або аналогічний / Self screws 3,9х13 PH or equal |  | 100 шт |  |  |  |
| 66 | Герметік силiконовий, BeLife 310мл. або аналогічний /Silicon sealant BeLife 310 ml or equal | Безкольоровий, универсальний | 3 шт |  |  |  |
| 67 | Ролети захисні на вікна / Secure rollers or equal | з внутрішнім управлінням /электричним приводом 1960х1450мм, Профіль AR/39, Короб: 45О SB45, Керування: Автоматичне (Alutech AM0/06-28 в комплекте), тип монтажу накладний з монтажем або аналогічни | 4 шт |  |  |  |
| 68 | Блок дверний – Д 21-8,2100*800mm – або аналогічний / Door block Д 21-8 or equal | металевий, зовнішнього виконання, комплект з ручкою та замком правим | 3 шт |  |  |  |
| 69 | Блок дверний – ДГ 21-8, 21-8,2100*800mm або аналогічний / Door block Д 21-8 or equal | внутрішній. Rehau, металопластиковий, з глухим полотном – 1 шт. Комплект з ручкою та замком права | 1 шт |  |  |  |
| 70 | Блок дверной ДГ 21х13, 2100-1300mm або аналогічний / Door block ДГ 21х13 or equal | Rehau, металопластикова, двухстворчата, з глухим полотном, вхідна зовнішнього виконання – 2 шт петли "MACO", доп. Петлі "VORNE", замок пятипунктний "VORNE", ручка нажимна | 2 шт |  |  |  |
| 71 | Блок дверний внутрішній – ДГ 20-8, 2000*800 мм або аналогічний / Door block ДГ 20-8 (2000*800) or equal | Rehau, металопластикова, з глухим полотном – 1 шт. Комплект з ручкою та замком | 1,6м2 |  |  |  |
| 72 | Блок дверний внутрішній 2000*800 мм – ДГ20-8 - 1шт. або аналогічний / Door block or equal | Rehau, металопластикова, з глухим полотном Комплект з ручкою та замком | 1,6м2 |  |  |  |
| 73 | Блок дверний внутрішній - ДГ1850х800мм – 1шт. або аналогічний / Door block ДГ18,5х8 or equal | Rehau, металопластикова, з глухим полотном Комплект з ручкою та замком | 1,48м2 |  |  |  |
| 74 | Монтажна піна Ceresit TS 62 або аналогічний / Installation foam Ceresit TS 62 or equal | Професійна універсальна 750мл (Двері+вікна) | 22 шт |  |  |  |
| 75 | Вогнебіозахисний матеріал-Префикс, каністра 10л або аналогічний / Fire bio protective material Prefix 10l can or equal |  | 10 шт |  |  |  |
| 76 | Дюбель швидкого монтажу 6*60 (гриб) або аналогічний / Dovel for fast installation or equal |  | 150 шт |  |  |  |
| 77 | Дюбель – гвізд з шурупом 8*60 (потай) або аналогічний / Dovel with screw or equal | 8*60 (потай) | 30 шт |  |  |  |
| 78 | Кабельная стяжка нейлон 4*200 (100 шт упаковка) чорна або аналогічний /Cable fixing nylon 4*200 or equal |  | 1 шт |  |  |  |
| 79 | Круг відрізний 230*2,5*22 по металу або аналогічний / Cutting disc for steel or equal |  | 5 шт |  |  |  |
| 80 | Круг відризний по металу 115*1,0*22,2 мм або аналогічний / Cutting disc for steel or equal |  | 5 шт |  |  |  |
| 81 | Диск пильний по деревині з твердосплавними напайками 230*22,2*1,6 або аналогічний / Sawing disc for wood hardened or equal |  | 1 шт |  |  |  |
| 82 | Бур по бетону з хвотовиком SDS Plus SpitСe 12*260mm або аналогічний / Bit for concrete with chisel shank or equal |  | 2 ШТ |  |  |  |
| 83 | Бур по бетону з хвоcтовиком SDS Plus SpitСe 10*160mm або аналогічний / Bit for concrete with chisel shank or equal |  | 2 ШТ |  |  |  |
| 84 | Бур по бетону з хвотовиком SDS Plus SpitСe 8*110mm або аналогічний / Bit for concrete with chisel shank or equal |  | 3 ШТ |  |  |  |
| 85 | Бур по бетону з хвоcтовиком SDS Plus SpitСe 6*110mm або аналогічний / Bit for concrete with chisel shank or equal |  | 2 ШТ |  |  |  |
| 86 | Зубило SDS Plus лопатка 40*250мм або аналогічний /Chisel SDS Plus or equal |  | 1 шт |  |  |  |
| 87 | Лента ізоляційна ПВХ або аналогічний / PVC insulating tape or equal |  | 4 шт |  |  |  |
| 88 | Малярна лента Мастер 38мм*20м (жовта) або аналогічний / Masking tape or equal |  | 10шт |  |  |  |
| 89 | Кисточка малярна № 70 або аналогічний / Masking Brush № 70 or equal |  | 5 шт |  |  |  |
| 90 | Кисточка малярна № 30 або аналогічний / Masking Brush № 30 or equal |  | 5 шт |  |  |  |
| 91 | Валик малярний Stayer поліакрил 240мм або аналогічний / Roller for paining work, polyacrylic or equal |  | 2 шт |  |  |  |
| 92 | Замок навісний Extra Tlan 90mm або аналогічний / Padlock Extra Tlan 90mm or equal |  | 1 шт |  |  |  |
| 93 | Скоба під замок навісний гнута або аналогічний / Bracer for padlock or equal |  | 2 шт |  |  |  |
| 94 | Відро оцинковане 12 л або аналогічний / Zink coated pale 12 l or equal |  | 2 шт |  |  |  |
| 95 | Відро пластикове 12 л з носиком або аналогічний / Pale plastic 12 l or equal |  | 2 шт |  |  |  |
| 96 | Перчатка ХБ з ПВХ рожева або аналогічний / Gloves with PVC dots or equal |  | 20 шт |  |  |  |
| 97 | Мішок для сміття 60 л або аналогічний /Trash sack 60l or equal |  | 100 шт |  |  |  |
|  | Разом/ Subtotal: |  |
|  | Вартість доставки в м. Старобільськ / Delivery Costs to Starobilsk: |  |
|  | Інші витрати (вкажіть:______________________)/ Other Costs (Describe:______________________): |  |
|  | ВСЬОГО, грн. без ПДВ / GRAND TOTAL, UAH excluding VAT: |  |