Final Design Documents/ Остаточна проектна документація
 
ДЕФЕКТНИЙ АКТ	
 	 	
На Капітальний ремонт будівлі за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Курчатова, 36	
 	 	
Умови виконання робіт К=1,2 	
 	 	
Об'єми робіт	
№
п/п	
Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	ПІДЛОГА	 	 	 	
1	Розбирання дерев'яних плiнтусiв	100м	0,342	 	
2	Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму та релiну	100м2	0,367	 	
3	Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток	100м2	0,2625	 	
4	Улаштування пiд покриття пiдлоги основи iз
деpевноволокнистих плит насухо в два шари площею
основи понад 20 м2	100м2	0,6295	 	
5	Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття
понад 10 м2	100м2	0,6295	 	
6	Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних	100м	0,342	 	
7	Полiпшене олiйне фарбування ранiше пофарбованих
пiдлог усерединi будiвлi з розчищенням старої фарби до
35% (плінтусів)	100м2	0,15	 	
 	СТЕЛЯ	 	 	 	
8	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни
до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,44	 	
9	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних
розчинiв, склад 1:1:6	100м3	0,001584	 	
10	Перетирання штукатурки стель внутрiшнiх примiщень	100м2	1,6	 	
11	Шпаклювання стель шпаклiвкою стартовою	100м2	1,6	 	
12	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель
(шпатлівка фінішна)	100м2	1,6	 	
13	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стель	100м2	1,6	 	
 	СТІНИ	 	 	 	
14	Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону
цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина
шару 20 мм	100м2	0,22	 	
15	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних
розчинiв, склад 1:1:6	100м3	0,00484	 	
16	Шпаклювання стiн шпаклiвкою	100м2	2,2	 	
17	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
(шпатлівка фінішна)	100м2	2,2	 	
18	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування	100м2	2,2	 	
 	ОСВІТЛЕННЯ	 	 	 	
19	Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп	100шт	0,17	 	

1	2	3	4	5	
20	Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi
встановлюються на штирах, кiлькiсть ламп понад 2 до 4
шт	100шт	0,17	 	
 	ДВЕРІ	 	 	 	
21	Знiмання дверних полотен	100 м2	0,0189	 	
22	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з
вiдбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	 	
23	Улаштування перегородок на металевому однорядному
каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у
житлових і громадських будівлях	100м2	0,0189	 	
24	Шпаклювання стiн шпаклiвкою	100м2	0,0378	 	
25	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
(шпатлівка фінішна)	100м2	0,0378	 	
26	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування	100м2	0,0378	 	
 	ВІКНА	 	 	 	
27	Знiмання засклених вiконних рам	100 м2	0,07	 	
28	Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з
вiдбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	 	
29	Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в кам'яних
будiвлях	100 м2	0,0158	 	
30	Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв
тощо з листової сталi	100м	0,04	 	
31	Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками
площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних
стiнах житлових і громадських будівель	100м2	0,07	 	
 	УКОСИ ВІКОННІ	 	 	 	
32	Штукатурення плоских поверхонь вiконних та дверних
укосiв по бетону та каменю	100м2	0,025	 	
33	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних
розчинiв, склад 1:1:6	100м3	0,0011	 	
34	Шпаклювання укосів стартовою шпаклівкою	100м2	0,025	 	
35	Додавати на 1 мм змінення товщини шпаклювання
укосів (фінішна шпаклівка)	100м2	0,025	 	
36	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами укосів	100м2	0,025	 	
 	ГАРДЕРОБ	 	 	 	
37	Демонтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т	1т	0,5	 	
38	Розбирання опорядження стійки європанелями на
основі ДСП	100м2	0,0376	 	
39	Улаштування перегородок на металевому однорядному
каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у
житлових і громадських будівлях	100м2	0,105	 	
40	Опорядження стійки європанелями на основі ДСП	100м2	0,0376	 	
41	Шпаклювання стiн шпаклiвкою	100м2	0,21	 	
42	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
(шпатлівка фінішна)	100м2	0,21	 	
43	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування	100м2	0,21	 	
44	Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних	100м	0,094	 	
 	РЕГІСТРАТУРА (РЕСЕПШН)	 	 	 	
45	Демонтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т	1т	0,2	 	
46	Розбирання опорядження стійки європанелями на
основі ДСП	100м2	0,0798	 	
47	Виймання цiлого скла з дерев'яних рам на замазцi та
штапиках площею склiння до 1,0 м2	100м2	0,0684	 	

1	2	3	4	5	
48	Улаштування перегородок на металевому однорядному
каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або
гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у
житлових і громадських будівлях	100м2	0,105	 	
49	Опорядження стійки європанелями на основі ДСП	100м2	0,0376	 	
50	Шпаклювання стiн шпаклiвкою	100м2	0,21	 	
51	Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стiн
(шпатлівка фінішна)	100м2	0,21	 	
52	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними
водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних
конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування	100м2	0,21	 	
53	Улаштування плiнтусiв iз плиток керамiчних	100м	0,094	 	
 	СТІНИ ЗОВНІШНІ	 	 	 	
54	Ремонт штукатурки гладких фасадiв по каменю та
бетону з землi та риштувань цементно-вапняним
розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,0972	 	
55	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних
розчинiв, склад 1:1:6	100м3	0,00213	 	
56	Грунтування бетонних i обштукатурених поверхонь
лаком ХС-76, перший шар	100м2	0,324	 	
57	Полiвiнiлацетатне фарбування нових фасадiв з
риштувань по пiдготовленiй поверхнi	100м2	0,324	 	
58	Навантаження смiття вручну	1 т	2,644	 	
59	Перевезення сміття до 30 км	т	2,644	 	

Підсумкова відомість ресурсів 	
Капітальний ремонт будівлі за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Курчатова, 36	
 	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	Обґрунтування
ціни	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транс-
портна
складова, 
грн.	заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.	 	
 	 	 	 	 	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	 	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд-год	1624,04			 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками	розряд	3,6			 	 	 	
3	27	 Витрати труда робітників-монтажників	люд-год	60,02			 	 	 	
4	 	 Середній розряд робіт, що виконуються
робітниками-монтажниками	розряд	3,7			 	 	 	
5	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин	люд-год	0,7			 	 	 	
6	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 	розряд	3,2			 	 	 	
7	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні грунту і
будівельного сміття	люд-год	1,09			 	 	 	
8	 	 Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:	 	 			 	 	 	
8.1	 	    загальновиробничих витрат	люд-год	160,61			 	 	 	

 	  Разом  кошторисна трудомісткість	люд-год	1846,46			 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	3,6			 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
9	СН204-201	Агрегати зварювальнi пересувнi з
бензиновим двигуном, з номiнальним
зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	2,91648					 	
 	 	 	 	 					 	
10	СН234-201	Агрегати фарбувальнi з пневматичним
розпилюванням для фарбування фасадiв
будiвель, продуктивнiсть 500 м3/год	маш-год	0,435456					 	
 	 	 	 	 					 	
11	СН205-401	Компресори пересувнi з електродвигуном,
тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-год	0,435456					 	
 	 	 	 	 					 	
12	СН211-901-1	Розчинозмiшувачi пересувнi, мiсткiсть 150 л	маш-год	0,52073676					 	
13	+*С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	2,644					 	
 	 	 	 	 					 	
 	 	 Разом по розділу II	грн.	 					 	
 	 	 	 	 					 	
 	 	III. Будiвельнi машини, врахованi в
складi загальновиробничих витрат	 	 					 	
 	 	 	 	 					 	
14	СН270-106	Апарат для газового зварювання i рiзання	маш-год	1,96392					 	
 	 	 	 	 					 	
15	СН270-123	Люльки двомiснi самопiдйомнi,
вантажопiдйомнiсть 300/500 кг	маш-год	0,24288					 	
 	 	 	 	 					 	
16	СН270-135	Перфоратори електричнi	маш-год	14,8440108					 	
 	 	 	 	 					 	
17	СН270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	1,216194					 	
 	 	 	 	 					 	
18	СН270-126	Фарборозпилювачi ручнi	маш-год	42,5473296					 	
 	 	 	 	 					 	
19	СН270-119	Шуруповерти	маш-год	15,9798996					 	
 	 	 	 	 					 	
 	 	IV. Будівельні матеріали, вироби і
конструкції	 	 					 	
 	 	 	 	 					 	
20	&С111-640-1
варіант 1	Європанелі на основі ДСП	м2	7,896					 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
21	&С123-77-56
варіант 9	Блок віконний з металопластику 2000х1750
мм	компл	2					 	
 	 	 	 	 					 	
22	С112-25-1	Бруски обрiзнi з хвойних порiд, ширина 40
мм, товщина 25 мм, III сорт	м	21,056					 	
 	 	 	 	 					 	
23	С111-253	Вапно будiвельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,135156					 	
 	 	 	 	 					 	
24	+С142-10-2	Вода	м3	1,6404048					 	
 	 	 	 	 					 	
25	+С111-219	Гiпсовi в'яжучi Г-3	т	0,0130355					 	
 	 	 	 	 					 	
26	&С111-1850-2	Гвинти самонарiзнi 9 мм	шт	138,9234					 	
 	 	 	 	 					 	
27	&С111-1849-
В2-1	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	854,497					 	
 	 	 	 	 					 	
28	&С111-196-1	Герметик сіліконовий	л	0,10528					 	
 	 	 	 	 					 	
29	С1555-111
варіант 1	Герметик сіліконовий	л	0,686					 	
 	 	 	 	 					 	
30	&С111-1621-
3-6
варіант 1	Грунтовка СТ-17	кг	0,625					 	
 	 	 	 	 					 	
31	+С111-1624-1
варіант 1	Грунтовка вододисперсійна СТ-16	кг	66,445					 	
 	 	 	 	 					 	
32	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	23,47713					 	
 	 	 	 	 					 	
33	С112-73	Дошки необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-
6,5 м, усi ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000112					 	
 	 	 	 	 					 	
34	С111-1608	Дрантя	кг	3,850218					 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
35	&С111-145-1	Дюбелi 10х100 мм	шт	57,2817					 	
 	 	 	 	 					 	
36	С111-155-1	Дюбелi розпірні поліетиленові [комплект],
5х50 мм	1000шт	0,0564					 	
 	 	 	 	 					 	
37	+С111-1513	Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000637					 	
 	 	 	 	 					 	
38	С111-324	Кисень технiчний газоподiбний	м3	0,588					 	
 	 	 	 	 					 	
39	&С1545-204-7	Кут мебельний	шт	43,78					 	
 	 	 	 	 					 	
40	+С111-562
варіант 1	Лiнолеум	м2	64,209					 	
 	 	 	 	 					 	
41	С1113-90	Лак ХС-76 хiмстiйкий	т	0,007452					 	
 	 	 	 	 					 	
42	С111-741	Листи гiпсокартоннi для перегородок,
товщина 12 мм	м2	48,069					 	
 	 	 	 	 					 	
43	С111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	32,734					 	
 	 	 	 	 					 	
44	С111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка
КН-3	т	0,0119028					 	
 	 	 	 	 					 	
45	С111-627	Олiфа комбiнована К-2	т	0,00105					 	
 	 	 	 	 					 	
46	+С1421-9552
варіант 1	Пiсок природний	м3	1,06194					 	
 	 	 	 	 					 	
47	&С111-196-1-9
варіант 1	Піна монтажна	л	1,505					 	
 	 	 	 	 					 	
48	+С111-1604	Папiр шлiфувальний	м2	4,90008					 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
49	+С111-684
варіант 1	Плити ОСБ	1000м2	0,128418					 	
 	 	 	 	 					 	
50	С114-5-У	Плити теплоiзоляцiйнi iз мiнеральної вати
на синтетичному зв'язувальному, марка
М125	м3	1,178835					 	
 	 	 	 	 					 	
51	+С111-1724	Плитки плiнтуснi	м	53,53					 	
 	 	 	 	 					 	
52	С1546-66	Пропан-бутан технiчний	м3	0,0539					 	
 	 	 	 	 					 	
53	&С1545-204-
10	Профiль стійковий	м	55,1649					 	
 	 	 	 	 					 	
54	&С124-31-1	Профіль напрямний	м	18,9987					 	
 	 	 	 	 					 	
55	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150	м3	0,0848					 	
 	 	 	 	 					 	
56	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-
вапняковий 1:1:6	м3	0,96624					 	
 	 	 	 	 					 	
57	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0029808					 	
 	 	 	 	 					 	
58	+С1547-7
варіант 2	Світильник для люмінісцентних ламп на 4
лампи (раніше демонтовані)	шт	12					 	
 	 	 	 	 					 	
59	+С1547-7
варіант 3	Світильник для люмінісцентних ламп на 4
лампи 	шт	5					 	
 	 	 	 	 					 	
60	&С111-26-5-
52-2-1-50	Склострічка	м/п	45,78					 	
 	 	 	 	 					 	
61	С1544-92	Стрiчка iзоляцiйна "Пара"	кг	0,051					 	
 	 	 	 	 					 	
62	&С111-26-5-
52-2-1-40	Стрічка армувальна	м/п	38,913					 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
63	С1545-267	Труби полiвiнiлхлориднi	т	0,000476					 	
 	 	 	 	 					 	
64	+С111-1626-1
варіант 1	Фарба акрилова Сніжка (0,42 кг/м2)	кг	179,88					 	
 	 	 	 	 					 	
65	+С111-459-1
варіант 1	Фарба олiйна для внутрiшнiх робiт	т	0,00258					 	
 	 	 	 	 					 	
66	+С111-341
варіант 1	Фарба фасадна	т	0,012312					 	
 	 	 	 	 					 	
67	&С111-334-1
варіант 1	Фарбувальник 100 мл	шт	12					 	
 	 	 	 	 					 	
68	С111-1853-8	Цвяхи, 1,5х22 мм	кг	0,10528					 	
 	 	 	 	 					 	
69	+С111-1323
варіант 1	Шлакопортландцемент
загальнобудiвельного та спецiального
призначення, марка 400	т	0,1969416					 	
 	 	 	 	 					 	
70	С111-1895	Шпаклiвка клейова	т	0,001755					 	
 	 	 	 	 					 	
71	С111-1896	Шпаклiвка полiмерцементна	кг	1,19605					 	
 	 	 	 	 					 	
72	+С111-1896
варіант 7	Шпаклiвка стартова Кнауф	кг	606,936					 	
 	 	 	 	 					 	
73	+С111-1896
варіант 4	Шпаклiвка фінішна Кнауф	кг	617,936					 	
 	 	 	 	 					 	
74	&С111-1895-6
варіант 1	Шпаклівка старт Кнауф	кг	3					 	
 	 	 	 	 					 	
75	&С111-1895-7
варіант 1	Шпаклівка фініш Кнауф	кг	3					 	
 	 	 	 	 					 	
76	&С111-1380-3	Шпатлівка "Фюгенфюлер"	кг	13,9629					 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
77	С1545-291	Шпилька	комплект	34,68					 	
 	 	 	 	 					 	
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 					 	
 	 	 	 	 					 	
78	С1999-9001	Електроенергiя	кВт-год	11,9509