Апарат для місцевої дарсонвалізації стаціонарний

(аналог Корона-С)

| Призначення: | Відповідність |
| --- | --- |
| Апарат має бути призначений для використання в лікувально-профілактичних закладах широкого профілю для лікування і профілактики дерматологічних, терапевтичних, неврологічних, хірургічних, гінекологічних, стоматологічних та ЛОР-захворювань, у косметологічній практиці. |  |
| Можливість проведення процедури одночасно двом пацієнтам за індивідуальними режимами. |  |
| Час процедури повинен контролюватися вбудованими таймерами і про закінчення процедури інформуватися звуковими сигналами і відключенням каналу. |  |
| Можливість корегування інтенсивності дії під час процедури з візуальним контролем. |  |

| № | Загальні відомості | Ступінь інформації | Відповідність |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фірма виробник обладнання | вказати |  |
| 2. | Країна-виробник | вказати |  |
| 3. | Модель | вказати |  |
| 4. | Гарантійний термін експлуатації | не менше 12 місяців |  |

Вимоги до технічних характеристик

| Найменування | Кількість | Відповідність |
| --- | --- | --- |
| Вихідна напруга релаксаційних коливань (регулюється від мінімального до максимального ), кВ | 25 |  |
| Частота релаксаційних коливань, кГц | 110 |  |
| Частота пачок імпульсів, Гц | 100 |  |
| Вихідна напруга гармонічних коливань (регулюється від мінімального до максимального), кВ | 3,5 |  |
| Частота гармонічних коливань, кГц | 22 |  |
| Напруга живлення, В | 220 |  |
| Споживана потужність, Вт | 50 |  |
| Габаритні розміри, мм, не більше - Блок електронний - Трансформатор-утримувач електродів | 345х195х110 180х60х60 |  |

Вимоги до наявності електродів:

| Поверхневий | 1 шт. |  |
| --- | --- | --- |
| Гребеневий | 2 шт. |  |
| Грибовидний малий | 1 шт. |  |
| Грибовидний великий | 2 шт. |  |
| Вушний | 1 шт. |  |
| Ясенний | 1 шт. |  |
| Носовий | 1 шт. |  |
| Бородавковий | 1 шт. |  |
| Ректальний малий | 1 шт. |  |
| Ректальний великий | 1 шт. |  |

Інші умови:

| Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | наявність |  |
| --- | --- | --- |
| Оригінал або копія гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі. | наявність |  |