Медико-технічні вимоги

# до апарату УВЧ терапії

1. Призначення:

| Призначення: | Відповідність |
| --- | --- |
| Апарат для УВЧ терапії повинен бути призначений для місцевої¦місцевий¦ лікувальної дії електромагнітним полем високої частоти. |  |
| Апарат для УВЧ терапії повинен бути призначений для застосування у клініках терапевтичного, неврологічного, хірургічного, психіатричного, акушерсько-гінекологічного профілю. |  |

2. Загальні відомості :

| Загальні відомості | Ступінь інформації | Відповідність |
| --- | --- | --- |
| Фірма виробник обладнання | вказати |  |
| Країна-виробник | вказати |  |
| Модель | вказати |  |
| Гарантійний термін експлуатації | не менше 12 місяців |  |

3. Комплектація :

| # Найменування | Кількість | Відповідність |
| --- | --- | --- |
| ### Апарат УВЧ080-3 «Ундатерм» | 1 шт. |  |
| #### Електродотримач¦тримач¦ ¦електрод¦ | 2 шт. |  |
| Електрод діаметром 42 мм | 2 шт. |  |
| Електрод діаметром 80 мм | 2 шт. |  |
| Електрод діаметром не менше 113 мм | 2 шт. |  |
| Паспорт | 1 шт. |  |

4. Технічні параметри обладнання:

| # Найменування технічних параметрів | Діапазон значень або наявність | Відповідність |
| --- | --- | --- |
| ## Частотависокочастоних коливань апарату, МГц | 27,12 ± 0,16 |  |
| Вихідна потужність апарату, Вт | не гірше 10, 15, 30,40, 55, 65, 80 |  |
| Таймер апарату повинен забезпечувати подачу звукового сигналу про закінчення процедури і автоматичне вимкнення генератору | наявність |  |
| Вихідний контур генератору повинен налаштовуватись в резонанс на всих рівнях вихідної потужності і з усіма електродами |  |  |
| Напруга живлення, В | 220±22 |  |
| Частота живлення, Гц | 50 |  |
| ## Споживана потужність, ВА¦, | не більше 700 |  |
| Габаритні розміри, без електротримачів¦, мм | не більше (554 х 350 х 355) ±15 |  |
| Маса з¦із¦ електродами¦електрод¦ і електрдотримачами, кг | не більше 35 |  |

5. Інші умови:

| 1 | Декларація відповідності технічному регламенту медичних виробів | наявність |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Оригінал або копія гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника торгів. Гарантійний лист повинен включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі. | наявність |  |