| Форма № 1 |
| --- |
| Будівництво багатофункціонального майданчика з штучним окриттям в с. Лозова Тернопільського району, Тернопільської області |
| 26-2018 |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 |
| на Загальнобудівельні роботи |
| Будівництво багатофункціонального майданчика з штучним окриттям в с. Лозова Тернопільського району, Тернопільської області |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин |
|  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Роздiл 1. Земляні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,41704 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Перевезення грунту до 5 км | т | 436,488 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | 100м3 | 4,1704 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 2. Дренажна система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Днище оглядового колодця ПВХ “STANDARTPARK” збірний | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Ствол оглядового колодця ПВХ l=1,0м | шт | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Люк оглядового колодця | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Укладання дренажних труб гофрованих одностінних SN4 діам. 110мм | 1000м | 0,125 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 3. Основа під спортивні майданчики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером | 100м3 | 1,536 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см | 1000м2 | 0,831 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см | 1000м2 | 0,705 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см | 1000м2 | 0,705 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 | 1000м2 | -3,525 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв | м3 | 81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Армування дротяною сіткою | 100м2 | 8,31 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 4. Улаштування покриттів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Улаштування покриття наливного поліуретанового | 100м2 | 8,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Поліуретанове покриття | м2 | 810 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Декоративна розмітка площадки | 100м2 | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 5. Огорожа майданчиків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Копання ям для стоякiв i стовпiв вручну без крiплень, без укосiв, глибиною до 0,7 м, група грунтiв 2 | 100м3 | 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої | 1 м3 | 1,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Установлення металевої огорожi з сiтчастих панелей | 100м | 1,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Огорожа металева h=4м | м | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Огорожа металева h=3м | м | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Огорожа металева h=2м | м | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Стовпи металеві огорожі | шт | 68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Крiплення | шт | 544 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Улаштування хвiрток з установленням стовпiв металевих | 100шт | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Хвiртка 1800мх1000м | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Улаштування бетонної пiдготовки під спортивне обладнання | 100м3 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Монтаж спортивного обладнання | 1т | 0,393 |  |  |  |  |  |  |  |