| Форма № 1 |
| --- |
| Будівництво багатофункціонального майданчика з штучним окриттям в с. Лозова Тернопільського району, Тернопільської області |
| 26-2018 |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2 |
| на електроосвітлення |
| Будівництво багатофункціонального майданчика з штучним окриттям в с. Лозова Тернопільського району, Тернопільської області |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин |
|  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,105 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Улаштування постелi при одному кабелi у траншеї | 100 м | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Пiсок природний, рядовий | м3 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м тр | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Стрiчка обережно кабель | м | 300 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттiв, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Кабель ВБбШв 4-4,0мм2 | м | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Улаштування залiзобетонних монолiтних фундаментiв пiд опори | 100опор | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Складання та установлення залiзобетонних одностоякових опор iз кабельним вводом | 100опор | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Стовпи освітлення СВ 110-1 | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Установлення свiтильникiв | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Свiтильник LED 150Вт | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Кронштейни для кріплення | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Прокладання вiнiпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стiнах i колонах iз крiпленням накладними скобами, дiаметр умовного проходу до 25 мм | 100м | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Труба гофрована ф25 | м | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Затягування у прокладенi труби або металевi рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетеннi сумарним перерiзом до 16 мм2 | 100м | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Кабель ВБбШв 3х2,5мм2 | м | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Коробка розподiльна настiнна для кабеля в пластмасовiй оболонцi | коробка | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Коробка розподiльна зовнішня 110х110х81 | шт | 6 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  | Установлення штепсельних розеток герметичних i напiвгерметичних | 100шт | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Розетка штепсельна з 3-им заземленням 16А | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Установлення групових щиткiв освiтлювальних на конструкцiї у готовiй нiшi або на стiнi, масою до 6 кг | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Щит ГРЩ ІЗ54 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Лiчильник трифазний, що установлюється на готовiй основi | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Лiчильник 3 фазний СЕ 301 R33 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво- , триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Вимикач автоматичний ВА63-1 С 1р 6,3А | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Вимикач автоматичний ВА63-1 С 4р 16А | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Перемикач унiверсальний пиловодозахищений, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, кiлькiсть секцiй до 4 | шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Реле диференцiйне 25А | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Сутінкове реле | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Розведення по пристроях i пiдключення жил кабелiв або проводiв зовнiшньої мережi до блокiв затискачiв i до затискачiв апаратiв i приладiв, установлених на пристроях, перерiз жили до 10 мм2 | 100 жил | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |