**Розділ 1. ТЕХНІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ**

**(ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ТА ТИПОВІ ФОРМИ)**

**ДОДАТОК 1**

**до оголошення про проведення тендеру**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ / ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Вимоги до обсягу послуг:**

* Постачання зазначеного товару (Технічні характеристики вказані у Специфікації) має бути здійснене до 40 днів з моменту укладання договору;
* Залишковий термін придатності на момент поставки не менше 75% від задекларованої виробником
* Інструкції до наборів мають бути перекладені українською мовою
* Наявність документу про реєстрацію в Україні
* Технічний супровід дослідження є перевагою

**Специфікація**

**Лот 1 Набори для виявлення антитіла IgG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Параметр | Технічні характеристики |
| 1 | Призначена для виявлення антитіл IgG in vitro  | наявність |
| 2 | Формат дослідження- напівкількісний | наявність |
| 3 | Тип зразка- сироватка/плазма крові | наявність |
| 4 | Можливість проведення досліджень з використанням «відкритого» обладнання для ІФА  | наявність |
| 5 | Кількість тестів в наборі | 96 |
| 6 | Виявлення відповіді на N та S антигени SARS-CoV2  | наявність |
| 7 | Чутливість,  | Не гірше ніж 95% |
| 8 | Специфічність | Не гірше, ніж 98% |
| 9 | До складу набору входять калібратори  | не менше 3 |
| 10 | Перехресна реактивність до інших неспецифічних імуноглобулінів | відсутність |
| 11 | Можливість використовувати окремі стрипи | наявність |
| 12 | Відсутність необхідності попередньої підготовки зразка (інактивації сироватки)  | Є перевагою |

**Лот 2 Набори для виявлення антитіла IgМ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Параметр | Технічні характеристики |
| 1 | Призначена для виявлення антитіл IgМ in vitro  | наявність |
| 2 | Формат дослідження- напівкількісний | наявність |
| 3 | Тип зразка- сироватка/плазма крові | наявність |
| 4 | Можливість проведення досліджень з використанням «відкритого» обладнання для ІФА  | наявність |
| 5 | Кількість тестів в наборі | 96 |
| 6 | Виявлення відповіді на N та S антигени SARS-CoV2  | наявність |
| 7 | Чутливість,  | Не гірше ніж 100% |
| 8 | Специфічність | Не гірше, ніж 98% |
| 9 | До складу набору входять калібратори  | не менше 3 |
| 10 | Перехресна реактивність до інших неспецифічних імуноглобулінів | відсутність |
| 11 | Можливість використовувати окремі стрипи | наявність |
| 12 | Відсутність необхідності попередньої підготовки зразка (інактивації сироватки)  | Є перевагою |

**ДОДАТОК 2**

**до оголошення про проведення тендеру**

**ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ КВАЛІФІКАЦІЮ УЧАСНИКА**

**Загальні вимоги:**

До розгляду будуть прийматися як Товариства з обмеженою відповідальністю та Фізичні особи-підприємці на загальних умовах оподаткування, так і не платники податку на додану вартість.

Зверніть увагу, що претенденти повинні заявити в своїй пропозиції, що вони розуміють, що організація PATH звільнена від ПДВ, і це звільнення буде застосоване до всіх рахунків-фактур, або що учасник розуміють правила використання порядку звільнення від ПДВ\*.

Відповідний профіль діяльності зазначений в установчих документах, що дозволяє продавати вказане у Лот 1 обладнання.

|  |  |
| --- | --- |
| **Кваліфікаційні критерії** | **Підтверджуючі  документи** **(завіренні печаткою організації та підписом уповноваженої особи)** |
| Фізична особа-підприємець за законодавством України / Товариство з обмеженою відповідальністю | 1. Копія витягу з Єдиного державного реєстру (ЄДР) юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
2. Підтвердження про відсутність боргів щодо сплати податків.
3. Копія документу про статус платника податків; документи, що підтверджують статус неплатника ПДВ, або зобов’язання від учасника використання порядку звільнення від ПДВ (порядок отримання права на звільнення від оподаткування операцій, що здійснюються в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»).
 |
| Досвід виконання подібних договорів: | Документальні підтвердження надаються у довільній формі у вигляді посилання на основні успішні договори. |
| Загальна інформація про компанію  | Заповнений Додаток 4 |
| Можливість проводити оплату за надані послуги шляхом безготівкових розрахунків  | Вказати банківські реквізити. |

**Примітка:**

**Всі документи, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих Учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами), повинні бути підписані уповноваженою особою учасника та скріплені його власною печаткою.**

\*Згідно зі статтею 1(а) Угоди “товари, поставки та інше майно, що надається або використовується у зв’язку з програмами допомоги Сполучених Штатів, можуть імпортуватися, експортуватися або використовуватися в Україні із звільненням від будь-яких тарифів, зборів, мит, податків на імпорт та інших аналогічних податків або зборів, що накладаються Україною або будь-якою її організацією”.

**ДОДАТОК 3**

**до оголошення про проведення тендеру**

####

**КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ:**

* Зміст та комплексність документів, що підтверджують кваліфікацію Учасника;
* Вартість пропозиції;
* Відповідність технічним специфікаціям.

**ДОДАТОК 4**

**до оголошення про проведення тендеру**

**ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Повна назва компанії |  |
|  | Дата заснування  |  |
|  | Контактна інформація про компаніюАдресаТелефонЕлектронна адреса для листуванняВеб-сторінка |  |
|  | Директор компанії |  |
|  | Контактна особа (визначений менеджер проекту), з якою можна зв’язатися в надзвичайних ситуаціях у будь-який час |  |
|  | Свідоцтво платника податку |  |
|  | Банківські реквізити |  |
|  | Основні види діяльності |  |
|  | Ліцензії |  |
|  | Кількість філій (представництв) |  |

**Інша додаткова інформація** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата

**Розділ 2. ФІНАНСОВА ПРОПОЗИЦІЯ**

**(ТИПОВІ ФОРМИ)**

**ДОДАТОК 5**

**до оголошення про проведення тендеру**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Кількість** | **Технічні характеристики** | **Вартість за од.** | **Разом** |
|  | Лот 1 | **38** |  |  |  |
|  | Лот 2 | **38** |  |  |  |
| Вартість доставки  |  |  |
| **Всього по замовленню:** |  |  |
| **До сплати:** |  |  |

Тривалість доставки та після отримання замовлення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*Адреса доставки – буде вказана додатково у договорі.*