Відомість робіт та матеріалів (зразок)

Відомість робіт, матеріалів та спеціалізованого обладнання для реалізації грантового проекту Найменування грантового проекту:

Назва ГО:

Найменування населеного пункту:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Обґрунтування вартості (шифрі№ позиції нормативу, абопосилання**  **на конкурсну про- позицію)** | **Найменування робіт і витрат згідно з кошторисом** | **Один иця виміру** | **К-ть** | **Вартість одиниц і, грн.** | **Загальн а вартіст ь, грн. (прямі витрати** | **Загальна вартість, грн.(з нарахування ми зведеного**  **кошторису)** |
|
|  |  | **Розділ 1. ВІКНА** |  |  |  |  |  |
| **1** | Р6-2-2 застосовно | Знімання засклених віконних рам | 100м2 | 0.98 | 1230.93 | 1206 | 1206 |
| 2 | Р6-10-4 | Установлення віконних блоків з металопластику, пл.  прор. більше 3м2 | 100м2 | 1.47 | 2508.46 | 3687 | 4977 |
| **3** | & C123-34-1-1БВ  варіант1 | Вікна металопластикові з однокамерним скло- пакетом зі стулкою, що відкривається | м2 | 147 | 952.23 | 139978 | 188970 |
| **4** | Р11-30-1 | Штукатуренняплоскихповерхоньвіконнихта двернихукосівпо бетонутакаменю | 100м2 | 0.36 | 9662.43 | 3478 | 4695 |
|  | **Разом по розділу 1:** | | | | | **148349** | **199849** |
|  |  | **Розділ 2. ЗАМІНА ПОКРІВЛІ** |  |  |  |  |  |
| **5** | Р12-7-1 застосовно | Розбиранняпокриттівпокрівлізхвилястих листів | 100 м2 | 2.2 | 1398 | 3076 | 4153 |
| **6** | Е12-12-4 | Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці з улаштуванням і вартістю обрешітки | 100 м2 | 2.2 | 5870.32 | 12915 | 17435 |
| **7** | & С111-1795-1 | Вартість металочерепиці | м | 231 | 280.23 | 64733 | 87390 |
| **8** | Р8-28-3 | Улаштування прокладної гідроiзоляцiї в один шар | 100м2 | 2.2 | 1984.5 | 4366 | 5894 |
|  | **Разом по розділу 2:** | | | | | **85090** | **114872** |
|  |  | **Розділ 3. ІНШІ ВИТРАТИ** |  |  |  |  |  |
| 9 | Договір№…від… | Виготовлення проектно-кошторисної документації (для потреб МП) |  |  |  | 2800 | 2800 |
| 10 | Поз. … Зведеного кошторису | Проведення технічного нагляду на об’єкті |  |  |  | 1200 | 1200 |
| 11 | Згідно з вимогами Проекту МРГ | Засоби унаочнення (паспорт об’єкта, пам’ятна табличка та наклейки) |  |  |  | 600 | 600 |
|  | **Разом по розділу 3:** | | | | | **4600** | **4600** |
|  | ***Всьоговартістьробітматеріалівтаспеціалізованогообладнанняуфінансовомувираженні:*** | | | | | ***238039*** | ***319321*** |
|  | ***Всьоговартістьробіт матеріалівта спеціалізованогообладнанняу процентномувираженні:*** | | | | |  | ***100.0%*** |
|  | **У тому числі нефінансовий внесок що включений до Розділів 1-2:** | | | | |  |  |
| 1 | Р6-2-2 застосовно | Знімання засклених віконних рам | 100м2 | 0.98 | 1230.93 | 1206 | 1206 |
|  | ***Нефінансовий внесок партнерів у фінансовому вираженні:*** | | | | | ***1206*** | ***1206*** |
|  | ***Фінансовий внесок партнерів у фінансовому вираженні:*** | | | | | ***236833*** | ***318115*** |
|  | ***Фінансовий внесок ГО у процентному вираженні:*** | | | | |  |  |

40