Додаток 1

| Форма № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на монтажні та пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж системи пожежної сигналізації з системою керування евакуюванням 3 типу на об'єкті: "Яковлівська загальноосвітня школа I-III ступенів" Соледарської міської ради Донецької області за адресою: 84542, Донецька область, Бахмутський район, село Яковлівка, вулиця Донецька, будинок 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Роздiл 1. Монтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | М10-667-2 | Блок базовий на 20 променiв приймально- контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1602-30041 варіант 1 згідно проекту | ППКП "Тірас-16П" | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | М11-96-1 | Установлення знiмних та висувних блокiв [модулiв, комiрок, ТЄЗiв], маса до 5 кг | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1715-10060 варіант 1 згідно проекту | МЦА GSM - 4 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1715-10060 варіант 2 згідно проекту | Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | М10-99-6 | Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1504-13250 варіант 1 згідно проекту | Блок живлення БЖ1215 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | М8-125-1 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1511-2001 варіант 1 згідно проекту | Акумулятор 12В-7А/г | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | М8-125-2 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1511-2001 варіант 2 згідно проекту | Акумулятор 12В-18А/г | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | М10-669-2 | Прилад ультразвуковий в одноблочному виконаннi | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1715-1197 варіант 1 згідно проекту | Моноблок настінний ВЕЛЛЕЗн-120-100 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | М10-386-7 | Гучномовець або звукова колонка у примiщеннi | шт | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 8401-153 варіант 1 згідно проекту | Гучномовець для настінного монтажу (3 Вт) 3АС100ПН | шт | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | М10-386-8 | Гучномовець або звукова колонка на стовпi або покрiвлi, потужнiсть до 10 кВ | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 8401-151 варіант 1 згідно проекту | Гучномовець рупорний 10ГР001 | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | М10-668-2 | Сповiщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радiоiзотопний, свiтловий у нормальному виконаннi | шт | 151 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2402-4001 варіант 8 згідно проекту | Сповіщувач пожежний димовий ИПК-8 | шт | 151 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | М10-668-1 | Сповiщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнiтоконтактний у нормальному виконаннi | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 1602-30066 варіант 4 згідно проекту | Сповіщувач пожежний тепловий ИПК-9 | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | М8-591-1 | Монтаж сповіщувача пожежного ручного | 100 шт | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1602-30066 варіант 3 згідно проекту | Сповіщувач пожежний ручний ИПР-1 | шт | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | М10-668-2 | Сповiщувач ПС автоматичний свiтловий у нормальному виконаннi | шт | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2402-4001 варіант 7 згідно проекту | Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ "Джміль" | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2402-4001 варіант 9 згідно проекту | Оповіщувач світлозвуковий "Вихід" (ОСЗ-12) | шт | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2402-4001 варіант 10 згідно проекту | Оповіщувач світловий (Вихід) (ОС-1) | шт | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | М8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкцiї на стiнi або колонi, струм до 25 А | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 1504-1006 варіант 1 згідно проекту | Авт.вимикач 1 фаз. "E.NEXT 6 A" | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 290220-2156 варіант 2 згідно проекту | Коробка під автомат з кришкою | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Е21-12-2 | Прокладання коробiв пластикових | 100м | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 2405-1470 варіант 5 згідно проекту | Короб 16х16 | 1м | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2405-1470 варіант 4 згідно проекту | Короб 25х25 | 1м | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2405-1470 варіант 6 згідно проекту | Короб 40х25 | 1м | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | С111-1764 варіант 2 згідно проекту | Набір монтажний | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | М8-148-1 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках i коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | М8-413-3 | Проводи в гумобiтумнiй трубцi, кiлькiсть i перерiз проводiв до 3х6 мм2 | 100 м | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | С113-2125 варіант 1 згідно проекту | Труба електроізоляційна д-16 | м | 306 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | М10-671-3 | Кабель дво- та трижильний з роздiльною основою по стiнах i стелях бетонних i металевих | 100 м | 22,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 15097-34011 варіант 3 згідно проекту | Кабель DCG AlarmCable 4core BC sh 4х0,4 | 1000м | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 15097-34011 варіант 4 згідно проекту | Кабель DCG AlarmCable 20core СCА sh 20х0,4 | 1000м | 0,153 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 15096-7024 варіант 6 згідно проекту | Кабель JE-H(St)H Bd FE 180/E30 1x2x0,8 | 1000м | 1,224 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 15096-7024 варіант 7 згідно проекту | Кабель вогнестійкий силовий NHXH E30 3x1,5 | 1000м | 0,0306 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | У локальному кошторисі до витрат труда працівників на пусконалогоджувальні роботи враховано коефіцієнт к=0,8 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (п. 7.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | П2-13-6 | Прилад контролю і налагодження | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | П2-13-1 | Модуль завдання дискретних сигналів, задатчик цифрових сигналів | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | П2-1-3 | Вимірювальні перетворювачі з дискретним вихідним сигналом [сигналізатор, датчик- реле і т.п.] | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Склав _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |