| Оголошення про тендер (RFQ) Номер RFQ: UCBI III-074-11 Дата оголошення: 20 березня 2023 року Кінцевий термін подання: 24 березня 2023 року Опис: Закупівля обладнання для водопостачання в рамках діяльності проекту UCBI III Замовник: Проект «Зміцнення громадської довіри» (UCBI-III) Фінансування: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Контракт USAID № 7200AA19D00015, Завдання № 7200AA22F00009 Реалізація: Кімонікс Інтернешнл Інк. Контактна особа: tender@ukrainecbi.com ** КОДЕКС ЕТИКИ ТА ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ ** КІмонікс прагне провести чесні закупівлі та обирає постачальників ґрунтуючись лише на об’єктивних критеріях ведення бізнесу, а саме ціні та технічних перевагах. Кімонікс очікує від постачальників дотримання Стандартів ділової поведінки, з якими можна ознайомитися за посиланням https://www.chemonics.com/our-approach/standards-business-conduct/. Кімонікс не дозволяє шахрайства, змови учасників тендеру, фальсифікації пропозицій/ ставок, хабарництва або компенсаційних виплат («відкатів»). Порушення будь-якою юридичною або фізичною особою цих стандартів призведе до дискваліфікації щодо участі у закупівлях, відсторонення від закупівель у майбутньому, а інформація про порушника може бути передана до USAID та Управління Генерального інспектора. Співробітникам та агентам Кімонікс суворо забороняється вимагати або приймати будь-які гроші, гонорари, комісії, кредити, подарунки, грошові винагороди, цінності або компенсації від поточних або потенційних постачальників в обмін на або в якості винагороди за співпрацю. Співробітники та агенти, які демонструють таку поведінку підлягають звільненню, а інформація про них повинна бути доведена до відома USAID та Управління Генерального інспектора. Крім того, Кімонікс зобов’язується повідомити USAID та Управління Генерального інспектора про будь-які пропозиції, з боку постачальників, грошей, гонорарів, комісії, кредиту, подарунків, грошової винагороди, цінностей або компенсації для отримання можливості співпраці. Учасники тендеру повинні включити наступну інформацію у свої пропозиції: - Інформацію про будь-які близькі, сімейні або фінансові відносини з Кімонікс або співробітниками проекту. Наприклад, якщо двоюрідний брат або сестра учасника тендеру працює у проекті. - Інформацію про будь-які сімейні або фінансові відносини з іншими учасниками тендеру, які подали пропозиції. Наприклад, якщо батько учасника тендеру є власником компанії, яка подала іншу заявку. - Засвідчення, що ціни у пропозиції були визначені самостійно, без консультацій, перемовин або угоди з будь-яким іншим учасником тендеру або конкурентом з метою обмеження конкуренції. - Засвідчення, що уся інформація у пропозиції та супровідних документах є вірною і точною. - Засвідчення розуміння та згоди із забороною Кімонікс щодо шахрайства, хабарництва та компенсаційних виплат («відкатів»). Будь ласка, звертайтеся до Еріки Беркенпас (eberkenpas@ukrainecbi.com) з будь-якими запитаннями щодо вищенаведеної інформації або для повідомлення про можливі порушення. Про потенційні порушення також можна повідомити безпосередньо офіс Кімонікс у Вашингтоні, контактні деталі якого можна знайти, перейшовши за вищезазначеним посиланням. Розділ 1: Інструкції для учасників тендеру 1. Вступ: Проект «Зміцнення громадської довіри» (UCBI-III) - це проект Агентства США з міжнародного розвитку, що втілюється компанією Кімонікс Інтернешнл Інк. Метою UCBI-III є підтримка України під час перехідного періоду. У рамках проектної діяльності, UCBI-III необхідно здійснити закупівлю обладнання для водопостачання. Метою цього RFQ є отримання цінових пропозицій на ці товари. Учасники тендеру несуть відповідальність за забезпечення того, щоб їхні пропозиції, подані до Кімонікс, відповідали інструкціям, термінам та умовам, зазначеним у цьому RFQ. Недотримання інструкцій, викладених у цьому RFQ, може призвести до дискваліфікації пропозиції. 2. Термін та порядок подання пропозицій: Пропозиції повинні бути отримані не пізніше, ніж о 18:00 за київським часом 24 березня 2023 року за допомогою листа електронної пошти. Будь-які пропозиції слід надсилати електронною поштою на електрону адресу tender@ukrainecbi.com. Будь ласка, вказуйте номер Оголошення про тендер в усіх поданих документах. Пропозиції, отримані після зазначеного кінцевого терміну, можуть вважатися як такі, що були подані запізно та будуть розглянуті Кімонікс на власний розсуд. 3. Питання: Питання стосовно технічних або адміністративних вимог цього RFQ можна надсилати до 14:00 за Київським часом 22 березня 2023 року електронною поштою на адресу tender@ukrainecbi.com. Питання повинні бути представлені у письмовій формі, телефонні дзвінки прийматися не будуть. Питання та запити про надання роз’яснень, а також відповіді на них, які, на думку Кімонікс, можуть становити інтерес для інших учасників тендеру, можуть бути надіслані усім потенційним учасникам тендеру, які виявили зацікавленість у цьому тендері. Лише письмові відповіді від Кімонікс вважаються офіційними та беруться до уваги при розгляді пропозицій і їх подальшої оцінки. Будь-яка усна інформація, отримана від співробітників Кімонікс або інших осіб, не вважається офіційною відповіддю на питання, що стосуються цього Оголошення про тендер. 4. Технічні характеристики: У Розділі 3 наведено технічні характеристики потрібних товарів. Усі товари, які пропонуватимуться у відповідь на це RFQ повинні бути новими та невживаними. Крім того, усі електричні товари повинні відповідати вольтажу 240В і частоті 50Гц. Будь ласка, майте на увазі, що якщо не зазначено інше, фірмові марки або моделі наводяться виключно в ілюстративних цілях. Дозволяється пропонувати аналогічний замінник, який відповідає технічним характеристикам. 5. Пропозиції: Пропозиції у відповідь на це RFQ повинні містити повну фіксовану ціну, з урахуванням вартості доставки та усіх інших витрат. Ціни повинні бути представлені в гривнях. Пропозиції повинні залишатися чинними протягом не менше 30 (тридцяти) календарних днів після терміну подачі пропозиції. Учасники тендеру повинні надати розцінки на офіційному бланку або в офіційному форматі; у випадку, коли це неможливо, учасники тендеру можуть заповнити таблицю в Розділі 3. Крім того, учасники тендеру, які відповідають на це RFQ, повинні подати: - Організаціям, які відповідають на це RFQ - копію реєстраційних документів або бізнес-ліцензію. - Фізичним особам, які відповідають на це RFQ - копію посвідчення особи. 6. Доставка: Місцем доставки товарів та супутніх послуг та/або робіт, описаних у цьому RFQ є м.Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Вся інформація щодо фінальної доставки буде предоставлена після визначення переможця. У тексті своєї пропозиції у відповідь на це RFQ, кожен учасник тендеру повинен надати орієнтовні терміни (у календарних днях) доставки (після підписання договору). Орієнтовні терміни доставки, зазначені у пропозиції, стануть частиною договору з переможцем тендеру. 7. Джерело надходження/ національність/ виробництво: Усі товари та послуги у рамках цього RFQ повинні мати походження з країн, які мають географічний код USAID 935 відповідно до Кодексу федеральних положень (Code of Federal Regulations - CFR), 22 CFR §228. Країна-партнер для цього RFQ – Україна. Учасники тендеру не можуть пропонувати або постачати товари чи послуги, які були виготовлені, зібрані, доставлені з, перевезені через територію або іншим чином мають стосунок до наступних країн: Куба, Іран, Північна Корея, Сирія. Будь-які товари, виготовлені Huawei Technologies Company, ZTE Corporation, Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company або Dahua Technology Company не буде прийнято до розгляду. Якщо пропозиції будуть включати товари, виготовлені зазначеними компаніями, зауважте, будь-ласка, що такі пропозиції будуть вважаться технічно невідповідними, та будуть виключеними з конкурсу. 8. Гарантійний термін: Гарантійне обслуговування та ремонт у межах країни-партнера є обов’язковими для усіх товарів у рамках цього RFQ. Усі товари, запропоновані в рамках цього тендеру, повинні мати гарантію мінімум дванадцять (12) місяців від дати доставки та приймання товарів, якщо інше не зазначено у технічних специфікаціях. У момент передачі будь-якого товару Уряду України або іншому суб’єкту в країні-партнері, усі права на гарантійну підтримку та обслуговування передаються разом із товаром кінцевому споживачу цього суб’єкта. 9. Податки та ПДВ: Угода, згідно з якою фінансується ця закупівля, не дозволяє фінансувати будь-які податки, ПДВ, тарифи, мита чи інші збори, встановлені будь-якими чинними законами в країні-партнера. Жодні такі податки, ПДВ, тарифи, мита або збори країни-партнера не сплачуються згідно з договорами, що є результатом цього RFQ. Відтак, UCBI-III оплачуватиме вартість товарів/ послуг без ПДВ. Компанія Кімонікс Інтернешнл Інк. є виконавцем програм та проектів міжнародної технічної допомоги в Україні відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом США про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво від 07 травня 1992 року (далі – «Угода») та закуповує товари, роботи і послуги для виконання згаданого проекту міжнародної технічної допомоги, відповідно до зазначеної вище Угоди та Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N153 (153-2002-п) «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»; вартість таких товарів (робіт, послуг) звільняється від податку на додану вартість (ПДВ). Закупівля товарів, робіт та послуг здійснюється коштом проекту міжнародної технічної допомоги та відповідає категорії (типу) товарів, робіт та послуг, зазначених у плані закупівель. Проект надає переможцю тендеру копію реєстраційної картки проекту, в рамках якої здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг, виданої Секретаріатом Кабінету Міністрів України та засвідчену печаткою проекту, а також копію плану закупівлі або витяг з плану закупівлі, завірені печаткою проекту. Постачальник складає в установленому нижче порядку податкову накладну щодо надання товарів (робіт, послуг) з поміткою «Без ПДВ». У податковій накладній зазначається підстава для звільнення від ПДВ (назва проекту, номер і дата відповідного договору). Постачальник подає до державного податкового органу за своїм місцезнаходженням декларацію з урахуванням зазначених вище операцій та вказує код пільги по податку на додану вартість відповідно до Довідника податкових пільг. БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: Учасники тендеру повинні ствердно заявити в своєї пропозиції, що вони розуміють, що Кімонікс звільнений від сплати ПДВ і що це звільнення буде застосоване до всіх рахунків-фактур. Відсутність заяви учасників тендеру про намір визнати звільнення від ПДВ може бути підставою для виключення з розгляду відповідно до цього RFQ. 10. Номер UEI: Компанії чи організації, комерційні чи некомерційні, потрібно надати номер Унікального ідентифікатора установи (UEI), якщо її вибрано для заключення договору у відповідь на це RFQ, вартість якого перевищує або дорівнює 30 000 доларів США (або еквівалент в іншій валюті). Якщо учасник тендеру не має номера UEI і не може отримати його до закінчення терміну подання заявки, він повинен включити заяву, в якій зазначається його намір зареєструватися для номера UEI, якщо його виберуть як успішного постачальника або пояснить, чому реєстрація для номера UEI неможлива. Номери UEI можна отримати онлайн на SAM.gov. Подальші вказівки щодо отримання номера UEI будуть надані компанією Кімонікс за запитом. 11. Право брати участь в тендері: Подаючи пропозицію на участь у тендері учасник тендеру підтверджує, що він та його основні співробітники не є такими, яким тимчасово заборонено, тимчасово призупинено або взагалі заборонено отримання фінансування або допомоги Уряду США. Кімонікс не укладає угод з фірмами, яким тимчасово заборонено, тимчасово призупинено або взагалі заборонено отримання фінансування або допомоги Уряду США. 12. Оцінка пропозицій та визначення переможця: При визначенні переможця перевага буде надана учаснику тендеру, який подав пропозицію згідно з інструкціями, що містяться у цьому RFQ, що відповідає критеріям прийнятності, відповідає або перевищує мінімальні вимоги до технічних характеристик, та вважається найкращою «технічно прийнятною пропозицією з найнижчою ціною». Учасники тендеру повинні мати можливість доставити товар протягом 5 робочих днів від дати підписання договору. Пропозиції учасників, які не можуть доставити товар протягом 5 робочих днів від дати підписання договору, можуть бути визначені технічно не прийнятними. Зверніть увагу, якщо будуть виявлені суттєві недоліки щодо відповідності вимогам Оголошення про тендер, пропозиція може бути визнана невідповідною та виключена з розгляду. Кімонікс залишає за собою право не зважати на несуттєві недоліки на свій розсуд. Ми заохочуємо надсилати Ваші найкращі пропозиції. Очікується, що рішення про перемогу у тендері буде прийматися на основі наданих пропозицій. Проте, Кімонікс залишає за собою право здійснити будь-яку з наступних дій: - Кімонікс може вести переговори з та/або задавати уточнюючі питання будь-якому учаснику тендеру. - Перевага надаватиметься учасникам тендеру, які можуть виконати повний технічний обсяг згідно з цим RFQ. Проте, Кімонікс може надати перевагу учаснику тендеру лише частково, або розділити перемогу між різними постачальниками, якщо це відповідатиме найкращим інтересам проекту UCBI-III. - У будь-який момент Кімонікс може скасувати це RFQ. Будь ласка, зверніть увагу на те, що подаючи пропозиції, учасник тендеру розуміє, що USAID не є замовником цього тендеру, й тому всі можливі претензії в письмовому вигляді необхідно подавати до проекту UCBI-III, а USAID не прийматиме та не розглядатиме претензії щодо закупівель своїх підрядників. Кімонікс на свій власний розсуд приймає остаточне рішення щодо претензій, пов’язаних із цим тендером. 13. Терміни та умови: Це лише Оголошення про тендер. Публікація цього RFQ ні в якому разі не зобов’язує компанію Кімонікс, проект UCBI-III або USAID укладати договори або оплачувати витрати, що були понесені потенційними учасниками тендеру при підготовці та поданні пропозицій. На цей запит поширюються стандартні правила та умови компанії Кімонікс. Ці правила та умови поширюються на будь-який присуджений договір; копія повного переліку правил та умов надається за запитом. Будь ласка, зверніть увагу на наступні правила та умови: - Згідно з правилами компанії Кімонікс, оплата здійснюється протягом 30 днів після доставки та приймання будь-яких товарів або результатів робіт. Оплата здійснюється лише компанії-переможцю цього тендеру; оплата не здійснюється третій стороні. - Будь-який договір, присуджений за результатами цього RFQ, базується на фіксованій ціні (договір буде укладений у формі договору на поставку товарів). - Забороняється поставка товарів або послуг, які були виготовлені, зібрані, доставлені, перевезені через територію або іншим чином мають стосунок до наступних країн: Куба, Іран, Північна Корея, Сирія. - Будь-які міжнародні перевезення літаком або морські перевезення, що здійснюються в рамках цього RFQ, повинні бути здійснені американськими перевізниками. - Законодавство США забороняє проведення транзакцій, постачання ресурсів і надання підтримки юридичним і фізичним особам, що пов’язані з тероризмом. Постачальник за будь-яким договором, присудженим за результатами цього RFQ, повинен забезпечити дотримання цього законодавства. - Право власності на товари, що постачаються за будь-яким договором, присудженим за результатами цього RFQ, переходить до Кімонікс після доставки товарів та їх приймання Кімонікс. Учасник тендеру несе усі ризики втрати, пошкодження та знищення товарів до моменту переходу права власності до Кімонікс. Розділ 2: Необхідні документи Для надання допомоги учасникам тендеру у підготовці пропозицій, нижче наведений перелік документів, які необхідно включити у пропозицію: □ Супровідний лист, підписаний уповноваженим представником учасника тендеру (дивись Розділ 4) □ Офіційну пропозицію, яка включає специфікації запропонованого обладнання (дивись Розділ 3) □ Анкета звітності субпідряду згідно Закону про федеральне фінансування відповідальності та прозорості (FFATA) (дивись Розділ 5) □ Копію реєстраційного свідоцтва учасника тендеру та ліцензій на здійснення відповідної діяльності (дивись Розділ 1.5) Розділ 3: Технічні характеристики та технічні вимоги Таблиця у Додатку 1 до цього RFQ містить технічні вимоги до товарів/ послуг. Учасники тендеру повинні подати пропозиції, що містять відповідну інформацію, на фірмовому бланку або відповідно до офіційного формату пропозиції. Якщо це неможливо, учасники тендеру можуть заповнити Розділ 3 та подати його з підписом/печаткою до Кімонікс. Розділ 4: Супровідний лист Супровідний лист повинен бути на фірмовому бланку та оформлений/ підписаний/ завірений печаткою уповноваженим представником учасника тендеру: Кому: Проект «Зміцнення громадської довіри» (UCBI-III), вул. Ярославів Вал, буд. 14а, 3-й поверх, 01034, м. Київ, Україна Тема: RFQ No. UCBI III-074-11 За місцем вимоги: Ми, що нижче підписалися, подаємо пропозицію виконати усі роботи, необхідні для завершення діяльності та вимоги, вказані у вищезазначеному RFQ. Пропозиція додається. Ми визнаємо та погоджуємося з усіма правилами, умовами, спеціальними положеннями та інструкціями, включеними у вищезазначене RFQ. Ми також засвідчуємо, що нижчезазначена фірма, а також головні співробітники фірми та усі товари та послуги, зазначені у пропозиції, мають право брати участь та відповідають критеріям прийнятності для даної закупівлі відповідно до умов тендеру та правил USAID. Крім того, ми підтверджуємо, що за наявною у нас інформацією: - Ми не маємо близьких, сімейних або фінансових відносин з будь-якими співробітниками Кімонікс або проекту UCBI-III; - Ми не маємо близьких, сімейних або фінансових відносин з будь-якими іншими учасниками тендеру, що представили свої пропозиції; та - Ціни у нашій пропозиції були визначені самостійно, без консультацій, перемовин або угоди з будь-яким іншим учасником тендеру або конкурентом з метою обмеження конкуренції. - Уся інформація, яка міститься у нашій пропозиції, та усі супровідні документи є вірними та точними. - Ми розуміємо та погоджуємося із забороною Кімонікс щодо шахрайства, хабарництва та компенсаційних виплат («відкатів»). Цим підтверджуємо, що додані засвідчення та інші заяви є точними, актуальними та повними. Підпис уповноваженої особи: ПІБ та посада: Дата: Назва компанії: Адреса компанії: Телефон та вебсайт компанії: Реєстраційний номер або номер Свідоцтва платника податків: Номер UEI компанії: Чи є у компанії дійсний банківський рахунок (Так/Ні)? Офіційна назва, пов’язана з банківським рахунком (для оплати): Розділ 5: Анкета звітності субпідряду згідно Закону про федеральне фінансування відповідальності та прозорості (FFATA) Якщо учаснику тендеру буде надано договір вартістю понад 30 000 доларів США у еквіваленті і він не буде звільнений на підставі позитивної відповіді на запитання пункту (а) нижче, інформація про будь-який наданий організації субконтракт першого рівня має бути повідомлена та оприлюднена через систему FSRS.gov згідно з положеннями Законів про прозорість 2006 і 2008 років. Крім того, відповідно до положень FAR 52.240-10 і Частини 170 2 CFR, якщо учасник тендеру дає позитивні відповіді на запитання пунктів (b) і негативні відповіді на запитання пунктів (c) та (d), то згідно з правилами учасник тендеру повинен надати Кімонікс імена та загальний розмір винагороди п'яти найвище оплачуваних керівників організації. Подаючи цю пропозицію, учасник тендеру погоджується у разі необхідності виконати цю вимогу, якщо йому буде присуджено субконтракт. Основний контракт USAID № 7200AA19D00015, Завдання № 7200AA22F00009 Дані субпідрядника: Вставте назву субпідрядника Вставте адресу субпідрядника Вставте місто субпідрядника Вставте область субпідрядника Вставте поштовий індекс субпідрядника Вставте країну субпідрядника Номер субконтракту/гранту: UCBI III-074-11 - Чи валовий дохід Вашої компанії, отриманий з усіх джерел, за попередній податковий рік був меншим за 300 000 доларів США у еквіваленті? Так Ні Якщо відповідь на попереднє запитання – «Ні», надайте наведену нижче інформацію та дайте відповіді на запитання, що залишилися. - Чи протягом попереднього завершеного податкового року Ваша компанія або організація (юридична особа, якій присвоєно номер UEI) (1) щонайменше 80% свого річного валового доходу отримала в результаті виконання федеральних контрактів або субконтрактів, за рахунок позик, грантів, субгрантів та/ або угод про підтримку; та (2) щонайменше 25 000 000 доларів США свого річного валового доходу отримала в результаті виконання федеральних контрактів або субконтрактів, за рахунок позик, грантів, субгрантів та/ або угод про підтримку?: Так Ні - Чи громадськість має доступ до інформації про винагороду вищого керівництва Вашої компанії або організації (юридичної особи, якій присвоєно номер UEI) представленої у формі періодичних звітів, що подається згідно з положеннями розділу 13(a) або 15(d) Закону про торгівлю цінними паперами 1934 року (15 U.S.C. 78m(a), 78o(d)) або розділу 6104 Кодексу внутрішніх доходів США 1986 року)?: Так Ні - Чи зареєстрована Ваша компанія або організація у Системі управління державними замовленнями (www.SAM.gov)? Так Ні - Якщо ви вказали «Так» для пункту (b) та «Ні» для пунктів (c) і (d) вище, надайте імена та загальну компенсацію* ваших п’яти найбільш високооплачуваних керівників** за попередній завершений фінансовий рік. - Ім'я: ________________________________ Сума: _______________________________ - Ім'я: ________________________________ Сума: _______________________________ - Ім'я: ________________________________ Сума: _______________________________ - Ім'я: ________________________________ Сума: _______________________________ - Ім'я: ________________________________ Сума: _______________________________ Підписом нижче я підтверджую, що інформація, надана вище, є правдивою та точною на дату підписання цього документа, і я також розумію, що для інформації, наведеної в пункті (e) вище, потрібна щорічна сертифікація. Підпис та посада підписанта:____________________ _____________________________________________ Дата: ________________________________________ * «Загальна винагорода» означає готівкову та безготівкову суму в доларах, зароблену керівником протягом попереднього фінансового року Субпідрядника, і включає в себе наступне (для отримання додаткової інформації дивись 17 CFR 229.402(c)(2)): (1) Зарплата та премія. (2) Присудження акцій, опціонів на акції та прав на підвищення вартості акцій. Використовуйте суму в доларах, визнану для цілей фінансової звітності щодо фінансового року відповідно до Кодифікації стандартів бухгалтерського обліку Ради зі стандартів фінансового обліку (FASB ASC) 718, Компенсація за акції. (3) Прибуток за послуги за програмами стимулювання, не пов’язаними з акціонерним капіталом. Це не включає плани групового життя, здоров’я, госпіталізації чи медичної компенсації, які не дискримінують на користь керівників і доступні, як правило, для всіх найманих працівників. (4) Зміна розміру пенсії. Це зміна теперішньої вартості пенсійних планів із визначеною виплатою та актуарних пенсійних планів. (5) Прибуток від відстроченої компенсації вище ринкового, яка не підлягає оподаткуванню. (6) Інша компенсація, якщо загальна вартість усіх таких інших компенсацій (наприклад, вихідна допомога, виплати при звільненні, вартість страхування життя, сплаченого від імені працівника, реквізитів або майна) для керівника перевищує 10 000 доларів США. **«Виконавчий» означає посадових осіб, керуючих партнерів або будь-яких інших працівників на керівних посадах. Цим я засвідчую, що наведені вище заяви є правдивими та точними, наскільки мені відомо. Підпис уповноваженої особи: Ім'я та посада підписанта: Дата: | Request for Quotations (RFQ) RFQ Number: UCBI III-074-11 Issuance Date: March 20, 2023 Deadline for Offers: March 24, 2023 Description: Purchase of equipment for water supply within the framework of UCBI III project For: Ukraine Confidence Building Initiative III (UCBI-III) Funded By: United States Agency for International Development (USAID), Contract No. 7200AA19D00015, Task Order No. 7200AA22F00009 Implemented By: Chemonics International Inc. Point of Contact: tender@ukrainecbi.com ** ETHICAL AND BUSINESS CONDUCT REQUIREMENTS ** Chemonics is committed to integrity in procurement, and only selects vendors or suppliers based on objective business criteria such as price and technical merit. Chemonics expects suppliers to comply with our Standards of Business Conduct, available at https://www.chemonics.com/our-approach/standards-business-conduct/. Chemonics does not tolerate fraud, collusion among offerors, falsified proposals/ bids, bribery, or kickbacks. Any firm or individual violating these standards will be disqualified from this procurement, barred from future procurement opportunities, and may be reported to both USAID and the Office of the Inspector General. Employees and agents of Chemonics are strictly prohibited from asking for or accepting any money, fee, commission, credit, gift, gratuity, object of value or compensation from current or potential vendors or suppliers in exchange for or as a reward for business. Employees and agents engaging in this conduct are subject to termination and will be reported to USAID and the Office of the Inspector General. In addition, Chemonics will inform USAID and the Office of the Inspector General of any vendor or supplier offers of money, fee, commission, credit, gift, gratuity, object of value, or compensation to obtain business. Offerors responding to this RFQ must include the following as part of the proposal submission: - Disclose any close, familial, or financial relationships with Chemonics or project staff. For example, if an offeror’s cousin is employed by the project, the offeror must state this. - Disclose any family or financial relationship with other offerors submitting proposals. For example, if the offeror’s father owns a company that is submitting another offer, the offeror must state this. - Certify that the prices in the offer have been arrived at independently, without any consultation, communication, or agreement with any other offeror or competitor for the purpose of restricting competition. - Certify that all information in the offer and all supporting documentation are authentic and accurate. - Certify understanding and agreement to Chemonics’ prohibitions against fraud, bribery and kickbacks. Please contact Erica Berkenpas (eberkenpas@ukrainecbi.com) with any questions or concerns regarding the above information or to report any potential violations. Potential violations may also be reported directly to Chemonics’ Washington office through the contact information listed on the website found at the hyperlink above. Section 1: Instructions to offerors 1. Introduction: The Ukraine Confidence Building Initiative III (UCBI-III) Project is a USAID program implemented by Chemonics International in Ukraine. The goal of the UCBI-III is to support Ukraine during the transition period. As part of project activities, UCBI-III requires the purchase of equipment for water supply. The purpose of this RFQ is to solicit quotations for these items. Offerors are responsible for ensuring that their offers are received by Chemonics in accordance with the instructions, terms, and conditions described in this RFQ. Failure to adhere with instructions described in this RFQ may lead to disqualification of an offer from consideration. 2. Offer Deadline and Protocol: Offers must be received no later than 18:00 local Kyiv time on March 24, 2023, by email. Any emailed offers must be emailed to tender@ukrainecbi.com. Please reference the RFQ number in any response to this RFQ. Offers received after the specified time and date will be considered late and will be considered only at the discretion of Chemonics. 3. Questions: Questions regarding the technical or administrative requirements of this RFQ may be submitted no later than 14:00 local Kyiv time on March 22, 2023, by email to tender@ukrainecbi.com. Questions must be submitted in writing; phone calls will not be accepted. Questions and requests for clarification—and the responses thereto—that Chemonics believes may be of interest to other offerors will be circulated to all RFQ recipients who have indicated an interest in bidding. Only the written answers issued by Chemonics will be considered official and carry weight in the RFQ process and subsequent evaluation. Any verbal information received from employees of Chemonics, or any other entity should not be considered as an official response to any questions regarding this RFQ. 4. Specifications: Section 3 contains the technical specifications of the required items. All commodities offered in response to this RFQ must be new and unused. In addition, all electrical commodities must operate on 240V, 50Hz. Please note that, unless otherwise indicated, stated brand names or models are for illustrative description only. An equivalent substitute, as determined by the specifications, is acceptable. 5. Quotations: Quotations in response to this RFQ must be priced on a fixed-price, all-inclusive basis, including delivery and all other costs. Pricing must be presented in UAH. Offers must remain valid for not less than thirty (30) calendar days after the offer deadline. Offerors are requested to provide quotations on their official quotation format or letterhead; in the event this is not possible, offerors may complete the table in Section 3. In addition, offerors responding to this RFQ are requested to submit the following: - Organizations responding to this RFQ are requested to submit a copy of their official registration or business license. - Individuals responding to this RFQ are requested to submit a copy of their identification card. 6. Delivery: The delivery location for the items and associated services and/or works described in this RFQ is Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk oblast. All final delivery information will be provided upon award. As part of its response to this RFQ, each offeror is expected to provide an estimate (in calendar days) of the delivery timeframe (after receipt of order). The delivery estimate presented in an offer in response to this RFQ must be upheld in the performance of any resulting contract. 7. Source/Nationality/Manufacture: All goods and services offered in response to this RFQ or supplied under any resulting award must meet USAID Geographic Code 935 in accordance with the United States Code of Federal Regulations (CFR), 22 CFR §228. The cooperating country for this RFQ is Ukraine. Offerors may not offer or supply any commodities or services that are manufactured or assembled in, shipped from, transported through, or otherwise involving any of the following countries: Cuba, Iran, North Korea, Syria. Any and all items that are made by Huawei Technology Company, ZTE Corporation, Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company, Dahua Technology Company will not be accepted. If offers include items from these entities, please note that they will be deemed not technically responsive and excluded from competition. 8. Warranty: Warranty service and repair within the cooperating country is required for all commodities under this RFQ. The warranty coverage must be valid on all commodities for a minimum of twelve (12) months after delivery and acceptance of the commodities, unless otherwise specified in the technical specifications. At the time that any commodity is transferred to the Government of Ukraine or another entity within the cooperating country, all rights to warranty support and service shall be transferred with the commodity to that entity’s end-user. 9. Taxes and VAT: The agreement under which this procurement is financed does not permit the financing of any taxes, VAT, tariffs, duties, or other levies imposed by any laws in effect in the Cooperating Country. No such Cooperating Country taxes, VAT, charges, tariffs, duties, or levies will be paid under an order resulting from this RFQ. Therefore, UCBI-III shall pay for the cost of commodities/ services exclusive of VAT. Chemonics International Inc. is implementing international technical assistance programs and projects in Ukraine in accordance with the Agreement between the Government of the United States of America and the Government of Ukraine about Humanitarian and Technical Economic Cooperation of May 07, 1992 (hereinafter referred to as “Agreement”). Chemonics has to purchase goods, works and services in order to carry out the above mentioned international technical assistance project. In accordance with the abovementioned Agreement and Procedure of engaging, using and monitoring international technical assistance approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine Resolution No.153 (153-2002-п) as of February 15, 2002, “On creating a unified system for engaging, using and monitoring international technical assistance”, the cost of such goods (works, services) is exempt from Value Added Tax (VAT). Procurement of goods, works and services shall be made at the cost of the international technical assistance project and is relevant to the category (type) of goods, works and services mentioned in the procurement plan. The project shall provide the successful offeror with a copy of the registration card of the project for purchasing the goods, works and services, issued by the Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine and certified by the project stamp, and a copy of the Procurement plan or an extract from the Procurement plan certified by the project stamp. Vendor or supplier shall submit a fiscal bill for goods (works, services) completed in accordance with the procedure set forth below and marked “Without VAT”. A fiscal bill shall include the grounds for VAT exemption (project name, number, and date of the relevant contract). Vendor or supplier shall submit the declaration to the state tax authority at its location taking into account the abovementioned operations and mentioning VAT exemption code according to the Tax Exemptions Directory. PLEASE NOTE: Offerors must affirmatively state in the offer that they understand Chemonics is VAT exempt, and that this exception will be recognized for all invoicing. Failure to affirmatively state offerors intention to recognize the Ukrainian VAT exemption may be grounds for exclusion for consideration and award of a contract under this RFQ. 10. UEI Number: Companies or organizations, whether for-profit or non-profit, shall be requested to provide a Unique Entity ID (UEI) number if selected to receive an award in response to this RFQ valued greater than or equal to USD 30,000 (or equivalent in other currency). If the offeror does not have a UEI number and is unable to obtain one before the offer submission deadline, the offeror shall include a statement noting their intention to register for a UEI number should it be selected as the successful offeror or explaining why registration for a UEI number is not possible. UEI numbers can be obtained online at SAM.gov. Further guidance on obtaining a UEI number is available from Chemonics upon request. 11. Eligibility: By submitting an offer in response to this RFQ, the offeror certifies that it and its principal officers are not debarred, suspended, or otherwise considered ineligible for an award by the U.S. Government. Chemonics will not award a contract to any firm that is debarred, suspended, or considered to be ineligible by the U.S. Government. 12. Evaluation and Award: The award will be made to a responsible offeror whose offer follows the RFQ instructions, meets the eligibility requirements, meets or exceeds the minimum required technical specifications, and is judged to be the best value based on a lowest-price, technically-acceptable basis. Offerors must be able to deliver the goods in 5 business days from the date of award. Offerors that can’t deliver the goods in 5 business days from the date of award can be determined to be not technically acceptable. Please note that if there are significant deficiencies regarding responsiveness to the requirements of this RFQ, an offer may be deemed “non-responsive” and thereby disqualified from consideration. Chemonics reserves the right to waive immaterial deficiencies at its discretion. Best-offer quotations are requested. It is anticipated that award will be made solely on the basis of these original quotations. However, Chemonics reserves the right to conduct any of the following: - Chemonics may conduct negotiations with and/or request clarifications from any offeror prior to award. - While preference will be given to offerors who can address the full technical requirements of this RFQ, Chemonics may issue a partial award or split the award among various suppliers, if in the best interest of the UCBI-III Project. - Chemonics may cancel this RFQ at any time. Please note that in submitting a response to this RFQ, the offeror understands that USAID is not a party to this solicitation and the offeror agrees that any protest hereunder must be presented—in writing with full explanations—to the UCBI-III Project for consideration, as USAID will not consider protests regarding procurements carried out by implementing partners. Chemonics, at its sole discretion, will make a final decision on the protest for this procurement. 13. Terms and Conditions: This is a Request for Quotations only. Issuance of this RFQ does not in any way obligate Chemonics, the UCBI-III Project, or USAID to make an award or pay for costs incurred by potential offerors in the preparation and submission of an offer. This solicitation is subject to Chemonics’ standard terms and conditions. Any resultant award will be governed by these terms and conditions; a copy of the full terms and conditions is available upon request. Please note the following terms and conditions will apply: - Chemonics’ standard payment terms are net 30 days after receipt and acceptance of any commodities or deliverables. Payment will only be issued to the entity submitting the offer in response to this RFQ and identified in the resulting award; payment will not be issued to a third party. - Any award resulting from this RFQ will be firm fixed price, in the form of a purchase order. - No commodities or services may be supplied that are manufactured or assembled in, shipped from, transported through, or otherwise involving any of the following countries: Cuba, Iran, North Korea, Syria. - Any international air or ocean transportation or shipping carried out under any award resulting from this RFQ must take place on U.S.-flag carriers/vessels. - United States law prohibits transactions with, and the provision of resources and support to, individuals and organizations associated with terrorism. The vendor or supplier under any award resulting from this RFQ must ensure compliance with these laws. - The title to any goods supplied under any award resulting from this RFQ shall pass to Chemonics following delivery and acceptance of the goods by Chemonics. Risk of loss, injury, or destruction of the goods shall be borne by the offeror until title passes to Chemonics. Section 2: Offer Checklist To assist offerors in preparation of proposals, the following checklist summarizes the documentation to include an offer in response to this RFQ: □ Cover letter, signed by an authorized representative of the offeror (see Section 4 for template) □ Official quotation, including specifications of offered equipment (see Section 3 for example format) □ Federal Funding Accountability and Transparency Act (FFATA) Subaward Reporting Questionnaire, signed by an authorized representative of the offeror (see Section 5 for questionnaire) □ Copy of offeror’s registration or business license (see Section 1.5 for more details) Section 3: Specifications and Technical Requirements The table in Annex 1 to this RFQ contains the technical requirements of the commodities/ services. Offerors are requested to provide quotations containing the relevant in Annex 1 on official letterhead or official quotation format. In the event this is not possible, offerors may complete this Section 3 and submit a signed/stamped version to Chemonics. Section 4: Offer Cover Letter The following cover letter must be placed on letterhead and completed/ signed/ stamped by a representative authorized to sign on behalf of the offeror: To: Ukraine Confidence Building Initiative III (UCBI-III), Yaroslaviv Val Street, building 14A, 3rd floor, 01034, Kyiv, Ukraine Reference: RFQ No. UCBI III-074-11 To Whom It May Concern: We, the undersigned, hereby provide the attached offer to perform all work required to complete the activities and requirements as described in the above-referenced RFQ. Please find our offer attached. We hereby acknowledge and agree to all terms, conditions, special provisions, and instructions included in the above-referenced RFQ. We further certify that the below-named firm—as well as the firm’s principal officers, and all commodities and services offered in response to this RFQ—are eligible to participate in this procurement under the terms of this solicitation and under USAID regulations. Furthermore, we hereby certify that, to the best of our knowledge and belief: - We have no close, familial, or financial relationships with any Chemonics or UCBI-III project staff members; - We have no close, familial, or financial relationships with any other offerors submitting proposals in response to the above-referenced RFQ; and - The prices in our offer have been arrived at independently, without any consultation, communication, or agreement with any other offeror or competitor for the purpose of restricting competition. - All information in our offer and all supporting documentation is authentic and accurate. - We understand and agree to Chemonics’ prohibitions against fraud, bribery, and kickbacks. We hereby certify that the enclosed representations, certifications, and other statements are accurate, current, and complete. Authorized Signature: Name and Title of Signatory: Date: Company Name: Company Address: Company Telephone and Website: Company Registration or Taxpayer ID Number: Company UEI Number: Does the company have an active bank account (Yes/No)? Official name associated with bank account (for payment): Section 5: Federal Funding Accountability and Transparency Act (FFATA) Subaward Reporting Questionnaire If the offeror is selected for an award valued at $30,000 or above, and is not exempted based on a positive response to paragraph (a) below, any first-tier subaward to the organization may be reported and made public through FSRS.gov in accordance with The Transparency Acts of 2006 and 2008. Further, in accordance with FAR 52.240-10 and 2 CFR Part 170, if the offeror positively certifies below in paragraph (b) and negatively certifies in paragraph (c) and (d), the offeror will be required to disclose to Chemonics for reporting in accordance with the regulations, the names and total compensation of the organization’s five most highly compensated executives. By submitting this offer, the offeror agrees to comply with this requirement as applicable if selected for a subaward. Prime Contract No. 7200AA19D00015, Task Order No. 7200AA22F00009 Subcontractor Data: Insert Subcontractor Name Insert Subcontractor Address Insert Subcontractor City Insert Subcontractor Region Insert Subcontractor Zip code or Postal Code Insert Subcontractor Country Subcontract/Grant Number: UCBI III-074-11 - In the previous tax year, was your company’s gross income from all sources under $300,000 in equivalent? Yes No If “No” is the response to the preceding question, please provide the below information and answer the remaining questions. - In your business or organization's preceding completed fiscal year, did your business or organization (the legal entity to which the UEI number belongs) receive (1) 80 percent or more of its annual gross revenues in U.S. federal contracts, subcontracts, loans, grants, subgrants, and/or cooperative agreements; and (2) $25,000,000 or more in annual gross revenues from U.S. federal contracts, subcontracts, loans, grants, subgrants, and/or cooperative agreements?: Yes No - Does the public have access to information about the compensation of the executives in your business or organization (the legal entity to which the UEI number it provided belongs) through periodic reports filed under section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78m(a), 78o(d)) or section 6104 of the Internal Revenue Code of 1986)?: Yes No - Does your business or organization maintain an active registration in the System for Award Management (www.SAM.gov)? Yes No - If you have indicated “Yes” for paragraph (b) and “No” for paragraphs (c) and (d) above, provide the names and total compensation* of your five most highly compensated executives** for the preceding completed fiscal year. - Name: _________________________________ Amount: _______________________________ - Name: _________________________________ Amount: _______________________________ - Name: _________________________________ Amount: _______________________________ - Name: _________________________________ Amount: _______________________________ - Name: _________________________________ Amount: _______________________________ By signature below, I hereby certify that the information provided above is true and accurate as of the date of execution of this document, and I further understand that annual certification is required for information provided in paragraph (e) above. Signature and Title (required): _______________ _________________________________________ Date: _______ __ *“Total compensation” means the cash and noncash dollar value earned by the executive during the Subcontractor’s preceding fiscal year and includes the following (for more information see 17 CFR 229.402(c)(2)): (1) Salary and bonus. (2) Awards of stock, stock options, and stock appreciation rights. Use the dollar amount recognized for financial statement reporting purposes with respect to the fiscal year in accordance with the Financial Accounting Standards Board’s Accounting Standards Codification (FASB ASC) 718, Compensation-Stock Compensation. (3) Earnings for services under non-equity incentive plans. This does not include group life, health, hospitalization or medical reimbursement plans that do not discriminate in favor of executives, and are available generally to all salaried employees. (4) Change in pension value. This is the change in present value of defined benefit and actuarial pension plans. (5) Above-market earnings on deferred compensation which is not tax-qualified. (6) Other compensation, if the aggregate value of all such other compensation (e.g., severance, termination payments, value of life insurance paid on behalf of the employee, perquisites or property) for the executive exceeds $10,000. **”Executive” means officers, managing partners, or any other employees in management positions. I hereby certify that the above statements are true and accurate, to the best of my knowledge. Authorized Signature: Name and Title of Signatory: Date: |
| --- | --- |

Розділ 3: Технічні характеристики та технічні вимоги/

Section 3: Specifications and Technical Requirements

У таблиці нижче наведені технічні вимоги до товарів/ послуг. Учасники тендеру повинні подати пропозиції, що містять відповідну інформацію на фірмовому бланку або відповідно до офіційного формату пропозиції. Якщо це неможливо, учасники тендеру можуть заповнити Розділ 3 та подати його з підписом/печаткою до Кімонікс./

The table below contains the technical requirements of the commodities/ services. Offerors are requested to provide quotations containing the information below on official letterhead or official quotation format. In the event this is not possible, offerors may complete this Section 3 and submit a signed/ stamped version to Chemonics.

Всі ціни в грн. без ПДВ/ All prices in UAH without VAT

| Пункт/ Line Item | Опис та технічні характеристики / Description and Specifications |  | Одиниця виміру/ UOM | Кількість одиниць/ Quantity | Пропоновані елементи та технічні характеристики/ Items and Specifications Offered | Ціна за од., грн./Unit Price, UAH | Всього, грн./ Total Price, UAH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глибинний насос за технічними характеристиками:/ Deep well pump with specifications: |  | шт/ pcs | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q, м3/год - 6 H, м - 60 Зовнішній кожух - Нержавіюча сталь Клас ізоляції - F Ступінь захисту IP - 68 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q, m3/h - 6 H, m - 60 Outer casing - stainless steel Insulation class - F Degree of protection - IP 68 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос за технічними характеристиками:/ Deep well pump with specifications: |  | шт/ pcs | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q, м3/год - 8 H, м - 90 Зовнішній кожух - Нержавіюча сталь Клас ізоляції - F Ступінь захисту - IP 68 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q, m3/h - 8 H, m - 90 Outer casing - stainless steel Insulation class - F Degree of protection - IP 68 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос за технічними характеристиками:/ Deep well pump with specifications: |  | шт/ pcs | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q, м3/год - 15 H, м - 120 Зовнішній кожух - Нержавіюча сталь Клас ізоляції - F Ступінь захисту - IP 68 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q, m3/h - 15 H, m - 120 Outer casing - stainless steel Insulation class - F Degree of protection - IP 68 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос за технічними характеристиками:/ Deep well pump with specifications: |  | шт/ pcs | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q, м3/год - 12 H, м - 90 Зовнішній кожух - Нержавіюча сталь Клас ізоляції - F Ступінь захисту - IP 68 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q, m3/h - 12 H, m - 90 Outer casing - stainless steel Insulation class - F Degree of protection - IP 68 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос за технічними характеристиками:/ Deep well pump with specifications: |  | шт/ pcs | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q, м3/год - 6 H, м - 80 Зовнішній кожух - Нержавіюча сталь Клас ізоляції - F Ступінь захисту - IP 68 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q, m3/h - 6 H, m - 80 Outer casing - stainless steel Insulation class - F Degree of protection - IP 68 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос за технічними характеристиками:/ Deep well pump with specifications: |  | шт/ pcs | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q, м3/год - 9 H, м - 60 Зовнішній кожух - Нержавіюча сталь Клас ізоляції - F Ступінь захисту - IP 68 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q, m3/h - 9 H, m - 60 Outer casing - stainless steel Insulation class - F Degree of protection - IP 68 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос за технічними характеристиками:/ Deep well pump with specifications: |  | шт/ pcs | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q, м3/год - 14 H, м - 110 Зовнішній кожух - Нержавіюча сталь Клас ізоляції - F Ступінь захисту - IP 68 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q, m3/h - 14 H, m - 110 Outer casing - stainless steel Insulation class - F Degree of protection - IP 68 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос за технічними характеристиками:/ Deep well pump with specifications: |  | шт/ pcs | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q, м3/год - 14 H, м - 120 Зовнішній кожух - Нержавіюча сталь Клас ізоляції - F Ступінь захисту - IP 68 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q, m3/h - 14 H, m - 120 Outer casing - stainless steel Insulation class - F Degree of protection - IP 68 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос за технічними характеристиками:/ Deep well pump with specifications: |  | шт/ pcs | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q, м3/год - 10 H, м - 85 Зовнішній кожух - Нержавіюча сталь Клас ізоляції - F Ступінь захисту - IP 68 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q, m3/h - 10 H, m - 85 Outer casing - stainless steel Insulation class - F Degree of protection - IP 68 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос за технічними характеристиками:/ Deep well pump with specifications: |  | шт/ pcs | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q, м3/год - 65 H, м – 65 Зовнішній кожух - Нержавіюча сталь Клас ізоляції - F Ступінь захисту - IP 68 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q, m3/h - 65 H, m - 65 Outer casing - stainless steel Insulation class - F Degree of protection - IP 68 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос за технічними характеристиками:/ Deep well pump with specifications: |  | шт/ pcs | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q, м3/год - 120 H, м – 120 Зовнішній кожух - Нержавіюча сталь Клас ізоляції - F Ступінь захисту - IP 68 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q, m3/h - 120 H, m - 120 Outer casing - stainless steel Insulation class - F Degree of protection - IP 68 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос / Deep well pump ЕЦВ 10-120-60 або аналог за технічними характеристиками:/ ETsV 10-120-60 or equal with specifications: |  | шт/ pcs | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q, м3/год - 120 H, м – 60 Зовнішній кожух - Нержавіюча сталь Клас ізоляції - F Ступінь захисту - IP 68 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q, m3/h - 120 H, m - 60 Outer casing - stainless steel Insulation class - F Degree of protection - IP 68 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос / Deep well pump ЕЦВ 8-40-120 або аналог за технічними характеристиками:/ ETsV 8-40-120 or equal with specifications: |  | шт/ pcs | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q, м3/год - 40 H, м – 120 Зовнішній кожух - Нержавіюча сталь Клас ізоляції - F Ступінь захисту - IP 68 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q, m3/h - 40 H, m - 120 Outer casing - stainless steel Insulation class - F Degree of protection - IP 68 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос / Well pump ЕЦВ 8-65-90 або аналог за технічними характеристиками:/ ETsV 8-65-90 or equal with specifications: |  | шт/ pcs | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q, м3/год - 65 H, м – 90 Зовнішній кожух - Нержавіюча сталь Клас ізоляції - F Ступінь захисту - IP 68 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q, m3/h - 65 H, m - 90 Outer casing - stainless steel Insulation class - F Degree of protection - IP 68 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос / Well pump ЕЦВ 8-25-110 або аналог за технічними характеристиками:/ ETsV 8-25-110 or equal with specifications: |  | шт/ pcs | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q, м3/год - 25 H, м – 110 Зовнішній кожух - Нержавіюча сталь Клас ізоляції - F Ступінь захисту - IP 68 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q, m3/h - 25 H, m - 110 Outer casing - stainless steel Insulation class - F Degree of protection - IP 68 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос / Well pump ЕЦВ 8-40-90 або аналог за технічними характеристиками:/ ETsV 8-40-90 or equal with specifications: |  | шт/ pcs | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q, м3/год - 40 H, м – 90 Зовнішній кожух - Нержавіюча сталь Клас ізоляції - F Ступінь захисту - IP 68 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q, m3/h - 40 H, m - 90 Outer casing - stainless steel Insulation class - F Degree of protection - IP 68 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос / Well pump ЕЦВ 6-16-110 або аналог за технічними характеристиками:/ ETsV 6-16-110 or equal with specifications: |  | шт/ pcs | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q, м3/год - 16 H, м – 110 Зовнішній кожух - Нержавіюча сталь Клас ізоляції - F Ступінь захисту - IP 68 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q, m3/h - 16 H, m - 110 Outer casing - stainless steel Insulation class - F Degree of protection - IP 68 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос / Well pump Wilo TWU4.08-45-DM-C або аналог за технічними характеристиками:/ or equal with specifications: |  | шт/ pcs | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q max, м3/год - 13 H max, м – 280 Зовнішній кожух - Нержавіюча сталь Клас ізоляції - F Ступінь захисту - IP 68 Потужність, кВт – 7.5 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q max, m3/h - 13 H max, m - 280 Outer casing - stainless steel Insulation class - F Degree of protection - IP 68 Pwer, kW – 7.5 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос / Well pump Wilo TWI4.05-25-EM-D або аналог за технічними характеристиками:/ or equal with specifications: |  | шт/ pcs | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q, м3/год – 6.8 H, м – 13.9 Зовнішній кожух - Нержавіюча сталь Клас ізоляції - F Ступінь захисту - IP 68 Потужність, кВт – 2.2 Кількість фаз 1 ~ 220 В | Q, m3/h – 6.8 H, m – 13.9 Outer casing - stainless steel Insulation class - F Degree of protection - IP 68 Pwer, kW – 2.2 The number of phases is 1 ~ 220 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hасос / Pump Pentax CA 80-250A або аналог за технічними характеристиками:/ or equal with specifications: |  | шт/ pcs | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Qmax, м3/год - 240 Hmax, м - 90,0 Частота обертання, n/об/хв - 2900 Двигун, кВт - 55 Робоче колесо - Чавун, Бронза, Сталь Робочий тиск - 10 бар Клас ізоляції - F Ступінь захисту - IP 54 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Qmax, m3/h - 240 Hmax, m - 90.0 Rotational frequency, n/rpm - 2900 Motor, kW - 55 Impeller - Cast iron, Bronze, Steel Working pressure - 10 bar Insulation class - F Degree of protection - IP 54 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос / Well pump Pedrollo 6SR18/11-PD 496B1811A або аналог за технічними характеристиками:/ or equal with specifications: |  | шт/ pcs | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q max, м3/год - 27 H max, м – 148 Зовнішній кожух - Нержавіюча сталь Клас ізоляції - F Ступінь захисту - IP 68 Kількість ступенів - 18 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q max, m3/h - 27 H max, m - 148 Outer casing - stainless steel Insulation class - F Degree of protection - IP 68 Steps number - 18 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос / Well pump Pedrollo 4SR12/12 4941212WLA або аналог за технічними характеристиками:/ or equal with specifications: |  | шт/ pcs | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q max, м3/год - 18 H max, м – 75 Зовнішній кожух - Нержавіюча сталь Клас ізоляції - F Ступінь захисту - IP 68 Kількість ступенів - 12 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q max, m3/h - 18 H max, m - 75 Outer casing - stainless steel Insulation class - F Degree of protection - IP 68 Steps number - 12 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос / Well pump МNP 408-18 або аналог за технічними характеристиками:/ or equal with specifications: |  | шт/ pcs | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q max, м3/год - 10,8 Н max, м - 113 Потужність, кВт – 3 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q max, m3/h – 10,8 Н max, m - 113 The nominal current, A - 12.6 Power, kW – 3 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос / Well pump VSPT 240-26 або аналог за технічними характеристиками:/ or equal with specifications: |  | шт/ pcs | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q max, м3/год – 14.4 H max, м – 164 Клас ізоляції - F Ступінь захисту - IP 68 Потужність, кВт – 5.5 Kількість ступенів - 12 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q max, m3/h – 14.4 H max, m - 164 Insulation class - F Degree of protection - IP 68 Power, kW – 5.5 Steps number - 12 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос / Well pump PLP 646-10 або аналог за технічними характеристиками:/ or equal with specifications: |  | шт/ pcs | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q min/ Q max, м3/год - 4,8/13 Н min/Н max, м - 78/154 Потужність, кВт – 15 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q min/ Q max, m3/h - 4,8/13 Н min/Н max, m - 78/154 Power, kW – 15 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос / Well pump Speroni SPT 200-17 або аналог за технічними характеристиками:/ or equal with specifications: |  | шт/ pcs | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q max, м3/год - 12 Н max, м - 108 Зовнішній кожух - Нержавіюча сталь Клас ізоляції - F Ступінь захисту - IP 68 Потужність, кВт – 3 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q max, m3/h - 12 Н max, m - 108 Outer casing - stainless steel Insulation class - F Degree of protection - IP 68 Power, kW – 3 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос за технічними характеристиками:/ Deep well pump with specifications: |  | шт/ pcs | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q, м3/год - 21 H, м – 60 Діаметр, мм - 102 Потужність, кВт – 7.5 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q, m3/h -21 H, m – 60 Diameter, mm - 102 Power, kW – 7.5 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос / Well pump ЕЦВ 8-25-150 або аналог за технічними характеристиками:/ ETsV 8-25-150 or equal with specifications: |  | шт/ pcs | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q, м3/год - 25 H, м – 150 Зовнішній кожух - Нержавіюча сталь Клас ізоляції - F Ступінь захисту - IP 68 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q, m3/h - 25 H, m - 150 Outer casing - stainless steel Insulation class - F Degree of protection - IP 68 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос / Well pump ЕЦВ 6-10-110 або аналог за технічними характеристиками:/ ETsV 6-10-110 or equal with specifications: |  | шт/ pcs | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q, м3/год - 10 H, м – 110 Зовнішній кожух - Нержавіюча сталь Клас ізоляції - F Ступінь захисту - IP 68 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q, m3/h - 10 H, m - 110 Outer casing - stainless steel Insulation class - F Degree of protection - IP 68 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос / Well pump ЕЦВ 10-63-150 або аналог за технічними характеристиками:/ ETsV 10-63-150 or equal with specifications: |  | шт/ pcs | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q, м3/год - 63 H, м – 150 Зовнішній кожух - Нержавіюча сталь Клас ізоляції - F Ступінь захисту - IP 68 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q, m3/h - 63 H, m - 150 Outer casing - stainless steel Insulation class - F Degree of protection - IP 68 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос / Well pump ЕЦВ 8-25-100 або аналог за технічними характеристиками:/ ETsV 8-25-100 or equal with specifications: |  | шт/ pcs | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q, м3/год - 25 H, м – 100 Зовнішній кожух - Нержавіюча сталь Клас ізоляції - F Ступінь захисту - IP 68 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q, m3/h - 25 H, m - 100 Outer casing - stainless steel Insulation class - F Degree of protection - IP 68 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос / Well pump ЕЦВ 10-63-110 або аналог за технічними характеристиками:/ ETsV 10-63-110 or equal with specifications: |  | шт/ pcs | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q, м3/год - 63 H, м – 110 Зовнішній кожух - Нержавіюча сталь Клас ізоляції - F Ступінь захисту - IP 68 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q, m3/h - 63 H, m - 110 Outer casing - stainless steel Insulation class - F Degree of protection - IP 68 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос / Well pump ЕЦВ 8-16-90 або аналог за технічними характеристиками:/ ETsV 8-16-90 or equal with specifications: |  | шт/ pcs | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q, м3/год - 16 H, м – 90 Зовнішній кожух - Нержавіюча сталь Клас ізоляції - F Ступінь захисту - IP 68 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q, m3/h - 16 H, m - 90 Outer casing - stainless steel Insulation class - F Degree of protection - IP 68 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос / Well pump ЕЦВ 6-10-100 або аналог за технічними характеристиками:/ ETsV 6-10-100 or equal with specifications: |  | шт/ pcs | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q, м3/год - 10 H, м – 100 Зовнішній кожух - Нержавіюча сталь Клас ізоляції - F Ступінь захисту - IP 68 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q, m3/h - 10 H, m - 100 Outer casing - stainless steel Insulation class - F Degree of protection - IP 68 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос / Well pump ЕЦВ 8-25-140 або аналог за технічними характеристиками:/ ETsV 8-25-140 or equal with specifications: |  | шт/ pcs | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q, м3/год - 25 H, м – 140 Зовнішній кожух - Нержавіюча сталь Клас ізоляції - F Ступінь захисту - IP 68 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q, m3/h - 25 H, m - 140 Outer casing - stainless steel Insulation class - F Degree of protection - IP 68 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос / Well pump ЕЦВ 6-25-80 або аналог за технічними характеристиками:/ ETsV 6-25-80 or equal with specifications: |  | шт/ pcs | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q, м3/год - 25 H, м – 80 Зовнішній кожух - Нержавіюча сталь Клас ізоляції - F Ступінь захисту - IP 68 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q, m3/h - 25 H, m - 80 Outer casing - stainless steel Insulation class - F Degree of protection - IP 68 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос відцентровий/ Centrifugal pump Aquatica 775265 або аналог за технічними характеристиками:/ or equal with specifications: |  | шт/ pcs | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q, м3/год - 40 H, м – 130 Потужність, кВт – 1.5 | Q, m3/h - 40 H, m - 130 Power, kW – 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос за технічними характеристиками:/ Well pump with specifications: |  | шт/ pcs | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q, м3/год - 40 H, м – 130 Зовнішній кожух - Нержавіюча сталь Клас ізоляції - F Ступінь захисту - IP 68 Потужність, кВт – 18 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q, m3/h - 40 H, m - 130 Outer casing - stainless steel Insulation class - F Degree of protection - IP 68 Power, kW – 18 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глибинний насос за технічними характеристиками:/ Well pump with specifications: |  | шт/ pcs | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Q, м3/год - 10 H, м – 120 Зовнішній кожух - Нержавіюча сталь Клас ізоляції - F Ступінь захисту - IP 68 Потужність, кВт – 5 Кількість фаз - 3 ~ 400 В | Q, m3/h - 10 H, m - 120 Outer casing - stainless steel Insulation class - F Degree of protection - IP 68 Power, kW – 5 The number of phases - 3 ~ 400 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом, UAH/ Subtotal, грн.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вартість доставки, грн/ Delivery Costs, UAH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати (вкажіть:______________________)/ Other Costs (Describe:______________________): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО, грн. без ПДВ / GRAND TOTAL, UAH excluding VAT: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пропонуйте варіанти в наявності та/або доступні протягом 5-ти робочих днів з дати підписання договору. Зверніть увагу, що всі пропозиції, яких немає на складі та які не можуть бути готові до доставки протягом зазначеного часу, можуть бути визнані технічно неприйнятними. /

Please offer options in stock or available within 5 business days from the date of award. Please note that all offers that are not in stock and not ready for delivery within the specified term from can be determined to be not technically acceptable

Delivery time (after receipt of order)/ Термін доставки (після отримання замовлення): ________ business days/ робочих днів

Length of warranty on offered equipment/ Термін дії гарантії на запропоноване обладнання: ________ months/ місяців

Offeror understands that Chemonics is VAT exempt, and that this exception will be recognized for all invoicing / Учасник тендеру розуміє, що Кімонікс звільнений від сплати ПДВ і що це звільнення буде застосоване до всіх рахунків-фактур _________Yes/ Так	           _________No/ Ні