**Розділ 1. ТЕХНІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ**

**(ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ТА ТИПОВІ ФОРМИ)**

**ДОДАТОК 1**

**до оголошення про проведення тендеру**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ / ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Вимоги до закупівлі:**

**ВАЖЛИВО:**

Техніка/ послуги мають бути сертифіковані та адаптовані для українського ринку, сумісна з параметрами електромереж, відповідати вимогам законодавства України по відношенню до конкретного обладнання. Техніка має постачатися повністю готова до експлуатації.

Товари і послуги, джерелом походження яких або їхня національна приналежність є передова країна, що розвивається, не можуть пропонуватися для поставки. Походження означає країну, з якої товар відправляється в Україну, чи саму Україну, якщо товар знаходиться в ній під час покупки, незалежно від місця виготовлення чи виробництва. Де, однак, якщо товар відвантажується з вільного порту або митного складу у тій же формі, у якій він був там отриманий, “походження” означає країну, з якої цей товар був відвантажений у вільний порт або на митний склад. Національна приналежність постачальника товарів та послуг означає місцезнаходження юридичної організації, права власності, громадянства чи законного постійного місця проживання (aбо прирівнюється до імміграційного статусу, що дозволяє жити та працювати на постійній основі). “Передова країна, що розвивається” означає ту, яка Світовим Банком визначена як країна з доходом вище середнього відповідно до її валового національного доходу на душу населення. Список країн, що розвиваються, можна знайти за цим посиланням: <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups>. Якщо вказаний товар знаходиться в Україні на час подання тендерної пропозиції, учасник повинен надати офіційного листа, що підтверджує фактичне знаходження товарів в Україні.

**Лот 1. Технічні вимоги до закупівлі реагентів для секвенування зразків стічних вод**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Параметр | | Технічні характеристики | |
| **Реагенти для секвенування зразків стічних вод** | | | | |
| 1. **Загальні відомості** | | | | |
| 1.1 | | Походження обладнання | Великобританія (UK) (для платформи Ion GenStudion S5 NGS) | |
| 1.2 | | Національна приналежність постачальника (учасника) | Україна | |
| 1.3 | | Фірма-виробник обладнання | Life Technologies Limited (для платформи Ion GenStudion S5 NGS) | |
| 1.4 | | Країна-виробник | Великобританія (UK) (для платформи Ion GenStudion S5 NGS) | |
| 1. **Загальні вимоги:** | | | | |
| 2.1 | | Строк придатності не менше 70% від загального строку придатності |  | |
| 2.2 | | Постачання товару однією партією |  | |
| 1. Комплектація: | | | | |
|  | | **Назва** | **Специфікація** | **Кількість** |
| 3.1 | | Ion AmpliSeq™ SARS‐CoV‐2  Insight Research Assay ‐ GS  Manual (A51305)  + Ion AmpliSeq™ Library Kit Plus  (96 reactions) | Для використання з платформою Ion GenStudion S5 NGS  − Панель для повного секвенування генома SARS-CoV-2  − Кількість реакцій: 96  − Містить 2 пробірки з ампліконами | 2 |
| 3.2. | | Template preparation and  sequencing reagents Ion 520™ &  Ion 530™ Kit‐OT2 (A27751) | Для використання з платформою Ion GenStudion S5 NGS  − Набір реагентів розрахований на повну  секвенування геному  − Кількість реакцій: 8  − Реагенти поставляються в готових до використання картриджах | 2 |
| 3.3. | | Ion 530™ Chip Kit, 8 chips  (A27764) | Для використання з платформою Ion GeneStudio S5 NGS  − Набір чіпів для повного секвенування геному  − Кількість: 8 | 2 |
| 3.4. | | Qubit™ 1X dsDNA Assay Kits, high sensitivity (HS) and broad range (BR) (Q33231) | Набір реагентів для вимірювання концентрації ДНК для аналізу NGS  − Діапазон концентрацій: 0,2–100 нг  − Кількість реакцій: 500 | 2 |
| 3.5. | | Thin‐walled polypropylene tubes  with a volume of 500 μl Qubit™  Assay Tubes (Q32856) | Тонкостінні поліпропіленові пробірки об’ємом 500 мкл, сумісні з флуорометром Qubit  − пробірки для кількісного аналізу кДНК;  − Кількість: 500 пробірок | 2 |
| 3.6 | | IONCODE ADAPTER KIT, 0501‐0596, 1‐96 Kit, 960 reactions (A36524) | − Для використання з платформою Ion GenStudion S5 NGS  − Дозволяє мультиплексування 96 зразків бібліотеки фрагментів на єдиний чіп секвенування з використанням надійних молекулярних штрих-кодів; | 2 |
| 3.7 | | NGS Reverse Transcription Kit  (A45003) | − Набір реагентів призначений для проведення реакції зворотної транскрипції;  − Набір, оптимізований для різноманітних типів зразків, включаючи FFPE, зразки зі зниженими характеристиками та зразки з низькою кількістю шаблону;  − Кількість реакцій: 32;  − Надійна технологія SuperScript IV RT забезпечує чудову продуктивність синтезу кДНК навіть у найскладніших умовах. | 6 |
| 3.8 | | MagMAX™ Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit (200 reactions) (A42352) | Готові до автоматизації протоколи, розроблені для систем KingFisher Flex і KingFisher Duo Prime;  ‐ Процедура дозволяє обробити 96 зразків за <30 хвилин;  ‐ Гнучкий протокол, введення об’єму зразка від 200 мкл до 2 мл біорідини або середовища для перенесення;  ‐ Відсутність потреби в РНК-носії;  ‐ Об’єм елюції в діапазоні від 50 до 100 мкл | 2 |
| 3.9 | | 0.2 mL Individual Tubes with flat  cap, for RT‐PCR AB0620 | Мікроцентрифужні пробірки, прозорі, РНКаза / ДНКаза / ДНК /вільні пробірки, що не містять ендотоксинів. Об’єм - 0,2 мл | 2 |
| 3.10 | | MicroAmp™ Optical 8‐Tube Strip  4316567 | − Стрип з 8 пробірок;  − Маркування літерами A-H на окремих пробірках, яке видно, коли ковпачки відкриті чи закриті;  − Збільшена площа маркування: подвійні торцеві вкладки для правильного маркування та зручного використання;  − Градуйовані вимірювальні маркери об’ємом 20 мкл на кожній пробірці для візуальної перевірки об’єму | 2 |
| 3.11 | | MicroAmp TM Optical 8‐Cap  Strip 4323032 | − Стрип з 8 ковпачків;  − плоскі кришки | 2 |

**ДОДАТОК 2**

**до оголошення про проведення тендеру**

**ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ КВАЛІФІКАЦІЮ УЧАСНИКА**

**Загальні вимоги:**

До розгляду будуть прийматися цінові пропозиції Товариств з обмеженою відповідальністю та Фізичних осіб-підприємців як на загальних умовах оподаткування, так і неплатників Податку на додану вартість та інших форм власності компаній.

Зверніть увагу, що претенденти повинні заявити в своїй пропозиції, що вони розуміють, що організація PATH звільнена від ПДВ, і це звільнення буде застосоване до всіх рахунків-фактур, або що учасники розуміють правила використання порядку звільнення від ПДВ\*.

Відповідний профіль діяльності зазначений в установчих документах, що дозволяє продавати вказані в Лоті 1 послуги.

|  |  |
| --- | --- |
| **Кваліфікаційні критерії** | **Підтверджуючі  документи**  **(завіренні печаткою організації та підписом уповноваженої особи)** |
| Фізична особа-підприємець за законодавством України / Товариство з обмеженою відповідальністю | 1. Копія витягу з Єдиного державного реєстру (ЄДР) юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 2. Підтвердження про відсутність боргів щодо сплати податків. 3. Копія документу про статус платника податків; документи, що підтверджують статус неплатника ПДВ, або зобов’язання від учасника використання порядку звільнення від ПДВ (порядок отримання права на звільнення від оподаткування операцій, що здійснюються в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»). 4. Гарантійний лист про те, що ціни вказані в ціновій пропозиції повинні включати всі податки та збори (адреса кінцевого споживача буде надано Замовником пізніше),мають бути дійсними без змін впродовж не менш ніж 90 (дев’яноста) днів з дня їх подачі 5. Авторизаційний лист від виробника на право представляти та постачати запропоновану продукцію 6. Довільний гарантійний лист про строки поставки реагентів |
| Досвід виконання подібних договорів: | Документальні підтвердження надаються у довільній формі у вигляді посилання на основні успішні договори. |
| Загальна інформація про компанію | Заповнений Додаток 4. |
| Можливість проводити оплату за надані послуги шляхом безготівкових розрахунків | Вказати банківські реквізити. |

**Примітка:**

**Всі документи, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих Учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами), повинні бути підписані уповноваженою особою учасника та скріплені його власною печаткою.**

\*Згідно зі статтею 1(а) Угоди “товари, поставки та інше майно, що надається або використовується у зв’язку з програмами допомоги Сполучених Штатів, можуть імпортуватися, експортуватися або використовуватися в Україні із звільненням від будь-яких тарифів, зборів, мит, податків на імпорт та інших аналогічних податків або зборів, що накладаються Україною або будь-якою її організацією”.

**ДОДАТОК 3**

**до оголошення про проведення тендеру**

#### 

**КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ:**

* Зміст та комплектність документів, що підтверджують кваліфікацію Учасника;
* Вартість пропозиції;
* Відповідність технічним специфікаціям.

**ДОДАТОК 4**

**до оголошення про проведення тендеру**

**ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Повна назва компанії |  |
|  | Дата заснування |  |
|  | Контактна інформація про компанію  Адреса  Телефон  Електронна адреса для листування  Веб-сторінка |  |
|  | Директор компанії |  |
|  | Контактна особа (визначений менеджер проекту), з якою можна зв’язатися в надзвичайних ситуаціях у будь-який час |  |
|  | Свідоцтво платника податку |  |
|  | Банківські реквізити |  |
|  | Основні види діяльності |  |
|  | Ліцензії |  |
|  | Кількість філій (представництв) |  |
|  | Кількість сервісних центрів в Україні |  |

**Інша додаткова інформація** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата

**Розділ 2. ФІНАНСОВА ПРОПОЗИЦІЯ**

**(ТИПОВІ ФОРМИ)**

**ДОДАТОК 5**

**до оголошення про проведення тендеру**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Кількість** | **Технічні характеристики** | **Вартість за од., долар США без ПДВ** | **Разом, долар США без ПДВ** |
|  | Ion AmpliSeq™ SARS‐CoV‐2 Insight Research Assay ‐ GS Manual (A51305) + Ion AmpliSeq™ Library Kit Plus (96 reactions) | **2** |  |  |  |
|  | Template preparation and sequencing reagents Ion 520™ &Ion 530™ Kit‐OT2 (A27751) | **2** |  |  |  |
|  | Ion 530™ Chip Kit, 8 chips (A27764) | **2** |  |  |  |
|  | Qubit™ 1X dsDNA Assay Kits, high sensitivity (HS) and broad range (BR) (Q33231) | **2** |  |  |  |
|  | Thin‐walled polypropylene tubes with a volume of 500 μl Qubit™ Assay Tubes (Q32856) | **2** |  |  |  |
|  | IONCODE ADAPTER KIT, 0501‐0596, 1‐96 Kit, 960 reactions (A36524) | **2** |  |  |  |
|  | NGS Reverse Transcription Kit (A45003) | **6** |  |  |  |
|  | MagMAX™ Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit (200 reactions)  (A42352) | **2** |  |  |  |
|  | 0.2 mL Individual Tubes with flat cap, for RT‐PCR AB0620 | **2** |  |  |  |
|  | MicroAmp™ Optical 8‐Tube Strip 4316567 | **2** |  |  |  |
|  | MicroAmp TM Optical 8‐Cap Strip 4323032 | **2** |  |  |  |
| **Всього до сплати:** | | | |  |  |