**Тендер**

**ОРГАНІЗАТОР: РАТН**

**Назва проекту: «Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні» («Support TB Control Efforts in Ukraine»)**

**Найменування послуг:**

**«Ремонтні роботи обладнання та пуско налагоджування комплексу прийому та знезараження каналізаційних стоків»**

Київ, Україна

**ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ**

25 вересня 2023 року

РАТН, Організатор Тендеру, впроваджує в Україні Проект «Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні» («Support TB Control Efforts in Ukraine») за кошти Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з метою зниження тягаря ТБ в Україні шляхом профілактики, раннього виявлення захворювання і належного лікування хворих на ТБ, ЛС-ТБ і ко-інфекції ТБ/ВІЛ.

1. В рамках Проекту передбачається закупівля послуг щодо проведення ремонту обладнання та пусконалагоджування комплексу прийому та знезараження каналізаційних стоків на базі КНП «Фтизіопульмонологічний медичний центр» Херсонської обласної ради за безготівковим розрахунком.
2. РАТН оголошує конкурс на відбір компанії, яка проведе ремонтні роботи обладнання та пусконалагоджування комплексу прийому та знезараження каналізаційних стоків КНП «Фтизіопульмонологічний медичний центр» Херсонської обласної ради, вказані у Технічному завданні, і цим запрошує Вас надати цінові пропозиції. Докладніший опис приводиться в Технічному завданні, що додається.
3. Тендерна документація включає наступні документи:

Розділ 1. Технічна пропозиція - Технічне завдання та Типові форми.

Розділ 2. Фінансова пропозиція - Типові форми.

1. За результатами тендеру буде відібрано компанію, яка проведе ремонтні роботи обладнання та пусконалагоджування комплексу прийому та знезараження каналізаційних стоків КНП «Фтизіопульмонологічний медичний центр» Херсонської обласної ради.
2. До розгляду будуть прийматися лише ті пропозиції, які відповідатимуть усім вимогам, вказаним в тендерній документації.
3. Ціни мають бути зазначені в доларах США, оплату буде здійснено у гривні по курсу НБУ на дату сплати.
4. Пропозиція у встановленому форматі, а також додаткова інформація мають надсилатися на електронну адресу [oyudina@path.org](mailto:oyudina@path.org) (у темі листа просимо зазначити «Ремонтні роботи обладнання та пусконалагоджування комплексу прийому та знезараження каналізаційних стоків»).
5. Кінцевим терміном для отримання пропозицій Організатором встановлюється **(9 жовтня, 16:00)** за місцевим часом. Пропозиції, які надійдуть пізніше зазначеного терміну, до розгляду не приймаються.
6. Кандидата-переможця конкурсу буде обрано на засіданні комісії, яке, як очікується, відбудеться не пізніше **18 жовтня 2023 року**. Оприлюднення інформації щодо переможця відбудеться протягом 5 (п’яти) робочих днів після офіційного затвердження конкурсною комісією. Закупівля буде здійсненна після узгодження з донором.
7. РАТН залишає за собою право приймати або відхиляти будь-яку цінову пропозицію відповідно до документації, Політик і Процедур організації PATH і право припинити процедуру тендеру та відмовитися від усіх цінових пропозицій у будь-який час до укладання договору без будь-якої відповідальності перед учасниками тендеру.
8. Оголошення про конкурс розміщуються Організатором на сайті *[www.prostir.ua](http://www.prostir.ua)*, *[www.gurt.org.ua](http://www.gurt.org.ua)* та *[www.prozorro.gov.ua](http://www.prozorro.gov.ua)* .

*Організатор конкурсу не несе відповідальності за роботу електронного поштового сервісу, за будь-які помилки, внаслідок яких заявка/резюме учасників конкурсу не надійшли/надійшли із запізненням через виникнення форс-мажорних обставин. Організатор конкурсу не несе відповідальності за неможливість контакту з учасником конкурсу, якщо будь-яка інформація про учасника конкурсу надана неправильно. Учасник несе особисту відповідальність за достовірність наданої ним інформації.*

*Участю у конкурсі учасник безумовно погоджується з усіма умовами конкурсу та бере на себе зобов’язання їх належно виконувати.*

ПРАВИЛА ТА УМОВИ

A. Повідомлення про відсутність зобов’язання щодо пропозицій

PATH залишає за собою право відхилити будь-які чи всі цінові пропозиції, отримані у відповідь на запрошення до участі у тендері, і жодним чином не зобов’язана приймати будь-яку цінову пропозицію.

Б. Конфіденційність

Вся інформація, надана PATH у цьому запрошенні, повинна розглядатися як конфіденційна. В разі, якщо будь-яка інформація буде недоречно розголошена, PATH шукатиме відповідних дозволених засобів правового захисту. Пропозиції, обговорення та вся інформація, отримана у відповідь на це запрошення буде розглядатися як суворо конфіденційна, якщо не зазначено інше.

В. Повідомлення про конфлікт інтересів

Постачальники, які беруть участь у тендерах PATH, повинні заявити контактній особі щодо цієї закупівлі, яка вказана у цьому запрошенні, про будь-який наявний чи потенційний конфлікт інтересів.  Конфлікт інтересів може бути наявним, якщо: існують особисті стосунки з співробітником РАТН, які становлять значний фінансовий інтерес, членство в правлінні, інша посада, право власності або право на інтелектуальну власність, що може суперечити з зобов’язаннями постачальника перед РАТН. Постачальники і PATH захищені, коли є повідомлення про наявні чи можливі конфлікти інтересів. У разі потреби, PATH розробить план врегулювання, що забезпечить зменшення потенційних ризиків, які виявилися в результаті повідомлення про конфлікт інтересів.

Г. Комунікація

Вся комунікація стосовно цього запрошення повинна бути адресована відповідним сторонам в РАТН, вказаним в пункті 7. Звернення до третіх сторін, задіяних у проекті, до експертної групи чи будь-якої іншої сторони може розглядатися як конфлікт інтересів і може призвести до дискваліфікації пропозиції.

Д. Прийняття

Прийняття пропозиції не означає прийняття правил і умов цієї пропозиції. PATH залишає за собою можливість домовлятися про остаточні правила і умови шляхом переговорів. Крім того, ми залишаємо за собою право вести переговори щодо суті пропозицій фіналістів, а також щодо можливості прийняття частини складових пропозиції, якщо це необхідно.

Е. Право на кінцеві переговори

PATH залишає за собою можливість вести переговори про остаточну вартість і обсяг робіт та залишає за собою можливість обмежувати або долучати треті сторони до таких переговорів на власний розсуд PATH.

Є. Обмеження третіх сторін

PATH не представляє, не гарантує та не діє як агент будь-якої третьої сторони у зв’язку з цим оголошенням. Це оголошення не уповноважує жодну третю сторону зобов’язати чи нав’язати РАТН будь-яким чином без висловлення нашої згоди у письмовій формі.

Ж. Дійсність пропозиції

Надіслані у відповідності до цього оголошення пропозиції повинні бути дійсними протягом 90 днів з дати, встановленої для надання пропозиції. Термін дійсності пропозиції повинен бути вказаний у самій пропозиції, що надіслана PATH.

**Розділ 1. ТЕХНІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ**

**(ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ТА ТИПОВІ ФОРМИ)**

**ДОДАТОК 1**

**до оголошення про проведення тендеру**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ / ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Вимоги до закупівлі:**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ («Ремонтні роботи обладнання та пусконалагоджування комплексу прийому та знезараження каналізаційних стоків»):**

**Специфікація**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування предмета закупівлі** | **Предмет закупівлі** | **Кількість** |
| «Ремонтні роботи обладнання та пусконалагоджування комплексу прийому та знезараження каналізаційних стоків» | послуга | 1 |

**Технічні вимоги до предмета закупівлі**

За результатами технічного огляду та діагностування працездатності обладнання комплексу прийому та знезараження каналізаційних стоків КНП «Фтизіопульмонологічний медичний центр» Херсонської обласної ради було складено перелік заходів, які необхідно виконати для відновлення роботи вказаних споруд та їх лінійних частин.

Ремонтні роботи обладнання та пусконалагоджування комплексу прийому та знезараження каналізаційних стоків буде здійснюватися на об’єкті:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Адреса об’єкта** | **Кількість** |
| 1 | КНП «Фтизіопульмонологічний медичний центр» Херсонської обласної ради  Миколаївське шосе, 82, м. Херсон, 73034, тел.0951020015 | 1 |

**Умови надання послуг:** послуги надаються в умовах збереження працездатності об’єктів і продовження виконання ними основних робочих функцій. Тривалість відключення об’єктів повинна бути мінімальною.

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Найменування заходів** |
| **1** | **Ремонт насосного обладнання КНС та автоматики рівня в прийомному колодязі комплексу знезараження стоків** |
| 1.1 демонтаж фекальних насосів Грюндфос, демонтаж поплавкових вимикачів автоматики рівня, демонтаж смітникової корзини |
| 1.2.придбання фекальних насосів Грюндфос, придбання підйомних засобів насосної групи та корзини, придбання поплавкових вимикачів |
| 1.3 чищення прийомної порожнини від сміття, ревізія направляючих насосної групи, ревізія корзини, опускання, встановлення та підключення насосів, корзини, підйомних засобів, поплавкових вимикачів, ревізія з’єднувальної коробки автоматики рівня |
| 1.4 придбання матеріалів, виготовлення та встановлення вентиляційних труб КНС |
| **2** | **Ремонт резервуарів та проміжних колодязів, системи підземних трубопроводів та запірної арматури на них комплексу знезараження стоків** |
| 2.1 відновлення герметичності відвідного колектора до КНС в прийомному колодязі |
| 2.2 розроблення запірних кранів після КНС та перед резервуарами |
| 2.3 засипання провалів грунтом в районі КНС та прийомного колодязя |
| **3** | **Ремонт обладнання системи водопроводу в приміщенні модулю комплекса** |
| 3.1 ревізія фільтрів грубого та тонкого очищення води |
| 3.2 придбання та заміна крана ППР Ду20 на байпасі |
| 3.3 придбання та заміна змішувача зі шлангами в побутовому приміщенні |
| 3.4 ревізія бойлеру гарячої води, придбання та заміна ТЕНи, аноду, запобіжного клапана |
| 3.5 перепакування та усунення витоків на з’єднаннях трубопроводів води |
| **4** | **Ремонт системи каналізації в приміщенні модулю комплекса** |
| 4.1 заміна сифону та зливного трубопроводу зі шлангом в побутовому приміщенні |
| 4.2 заміна ввідного вузла в приміщення туалету |
| **5** | **Ремонт обладнання системи вентиляції та кондиціювання в приміщенні модулю комплекса** |
| 5.1 ревізія каналних вентиляторів - 6 шт. |
| 5.2 ревізяі канальних повітронагрівачів - 3 шт. |
| 5.3 ревізія повітряних фільтрів - 3 шт. |
| 5.4 ревізія та налагоджування шафи управління системи вентиляції |
| 5.5 демонтаж, ремонт, технічне обслуговування, монтаж кондиціонеру |
| **6** | **Ремонт обладнання системи електропостачання та освітлення в приміщенні модулю комплекса** |
| 6.1 ремонт світильників, заміна люмінісцентних ламп на світлодіодні - 6 шт. |
| 6.2 придбання та заміна накладних розеток 220 В - 3 шт. |
| **7** | **Ремонт обладнання системи опалення в приміщенні модулю комплекса** |
| 7.1 демонтаж, ревізія, монтаж електроконвектора опалення (2 кВт) - 3 шт. |
| 7.2 придбання та заміна електроконвектора опалення (2 кВт) - 1 шт. |
| **8** | **Ревізія та налагоджування шафи управління КНС в приміщенні модулю комплекса** |
| **9** | **Ремонт обладнання системи накопичення та водопідготовки хлораторної станції** |
| 9.1 придбання матеріалів та переобладнання трубопроводів та баку системи накопичення сирої води з урахуванням підняття накопичувального баку над рівнем всмоктування насосу |
| 9.2 ревізія бака, придбання та заміна поплавкових крана та вимикача сухого ходу |
| 9.3 ремонт живильного насосу, придбання та заміна гідравлічного розподільчого вузла |
| 9.4 придбання та заміна установки хімводоочищення в комплекті з двох установок, переобладнання трубопроводів води та каналізації |
| 9.5 налагоджування системи накопичення та водопідготовки |
| **10** | **Ремонт обладнання системи виробництва низькоконцентрованого гіпохлориту хлораторної станції** |
| 10.1 придбання та заміна двох блоків живлення постійного току ММА200 в комплекті з силовими кабелями "+" та "-" |
| 10.2 ревізія солевих баків, усунення витоків розсолу - 2 комплекти |
| 10.3 демонтаж, ревізія, монтаж електролизера №1 |
| 10.4 демонтаж, ремонт, монтаж електролизера №2 |
| 10.5 ревізія газовідокремлювачів - 2 комплекти |
| 10.6 демонтаж, ревізія, монтаж двох водяних фільтрів та двох регуляторів тиску води |
| 10.7 демонтаж, ревізія, монтаж насосів-дозаторів розсолу - 2 комплекти |
| 10.8 ремонт блока автоматичного керування - 2 комплекти |
| 10.9 налагоджування обладнання виробництва гіпохлориту - 2 комплекти |
| **11** | **Ремонт обладнання системи дозування низькоконцентрованого гіпохлориту хлораторної станції** |
| 11.1 демонтаж, ревізія, монтаж насосів-дозаторів гіпохлориту - 2 комплекти |
| 11.2 ревізія баків накопичення гіпохлориту |
| 11.3 перепакування та усунення витоків на трубопроводах гіпохлориту |
|  | 11.4 налагоджування системи дозування гіпохлориту - 2 комплекти |
| **12** | **Ремонт обладнання системи атоматики, сигналізації та загазовування хлораторної станції** |
|  | 12.1 ревізія пульта автоматики контролю роботи хлораторної, придбання та заміна АКБ |
|  | 12.2 ревізія пульта контролю сигналізації загазованості |
|  | 12.3 ревізія та перевірка спрацьовування датчиків сигналізації загазованості |
|  | 12.4 налагоджування систем автоматики, сигналізації та загазовування |

**ДОДАТОК 2**

**до оголошення про проведення тендеру**

**ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ КВАЛІФІКАЦІЮ УЧАСНИКА**

**Загальні вимоги:**

До розгляду будуть прийматися цінові пропозиції Товариств з обмеженою відповідальністю та Фізичних осіб-підприємців як на загальних умовах оподаткування, так і неплатників Податку на додану вартість.

Зверніть увагу, що претенденти повинні заявити в своїй пропозиції, що вони розуміють, що організація PATH звільнена від ПДВ, і це звільнення буде застосоване до всіх рахунків-фактур, або що учасники розуміють правила використання порядку звільнення від ПДВ\*.

Відповідний профіль діяльності зазначений в установчих документах, що дозволяє проводити ремонт обладнання та пусконалагоджування комплексу прийому та знезараження каналізаційних стоків.

|  |  |
| --- | --- |
| **Кваліфікаційні критерії** | **Підтверджуючі  документи**  **(завіренні печаткою організації та підписом уповноваженої особи)** |
| Фізична особа-підприємець за законодавством України / Товариство з обмеженою відповідальністю | 1. Копія витягу з Єдиного державного реєстру (ЄДР) юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 2. Підтвердження про відсутність боргів щодо сплати податків. 3. Копія документу про статус платника податків; документи, що підтверджують статус неплатника ПДВ, або зобов’язання від учасника використання порядку звільнення від ПДВ (порядок отримання права на звільнення від оподаткування операцій, що здійснюються в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»).   4. Гарантійний лист про те, що ціни вказані в ціновій пропозиції повинні включати всі податки та збори (адреса кінцевого споживача буде надано Замовником пізніше), мають бути дійсними без змін впродовж не менш ніж 90 (дев’яноста) днів з дня їх подачі  5. Авторизаційний лист від виробника на право представляти та постачати запропоновану продукцію  6. Довільний гарантійний лист про строки поставки обладнання |
| Досвід виконання подібних договорів: | Документальні підтвердження надаються у довільній формі у вигляді посилання на основні успішні договори. |
| Загальна інформація про компанію | Заповнений Додаток 4. |
| Можливість проводити оплату за надані послуги шляхом безготівкових розрахунків  Якщо країною походження обладнання вказано Україну | Вказати банківські реквізити.  Надати офіційного листа, що підтверджує фактичне знаходження товарів в Україні. |

**Примітка:**

**Всі документи, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих Учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами), повинні бути підписані уповноваженою особою учасника та скріплені його власною печаткою.**

\*Згідно зі статтею 1(а) Угоди “товари, поставки та інше майно, що надається або використовується у зв’язку з програмами допомоги Сполучених Штатів, можуть імпортуватися, експортуватися або використовуватися в Україні із звільненням від будь-яких тарифів, зборів, мит, податків на імпорт та інших аналогічних податків або зборів, що накладаються Україною або будь-якою її організацією”.

**ДОДАТОК 3**

**до оголошення про проведення тендеру**

#### 

**КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ:**

* Зміст та комплектність документів, що підтверджують кваліфікацію Учасника;
* Вартість пропозиції;
* Відповідність технічним специфікаціям.

**ДОДАТОК 4**

**до оголошення про проведення тендеру**

**ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Повна назва компанії |  |
|  | Дата заснування |  |
|  | Контактна інформація про компанію  Адреса  Телефон  Електронна адреса для листування  Веб-сторінка |  |
|  | Директор компанії |  |
|  | Контактна особа (визначений менеджер проекту), з якою можна зв’язатися в надзвичайних ситуаціях у будь-який час |  |
|  | Свідоцтво платника податку |  |
|  | Банківські реквізити |  |
|  | Основні види діяльності |  |
|  | Ліцензії |  |
|  | Кількість філій (представництв) |  |
|  | Кількість сервісних центрів в Україні |  |

**Інша додаткова інформація** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата

**Розділ 2. ФІНАНСОВА ПРОПОЗИЦІЯ**

**(ТИПОВІ ФОРМИ)**

**ДОДАТОК 5**

**до оголошення про проведення тендеру**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Кількість** | **Технічні характеристики** | **Вартість за од.** | **Разом** |
|  | Ремонт обладнання та пусконалагоджування комплексу прийому та знезараження каналізаційних стоків | **1** |  |  |  |
| Вартість доставки | | | |  |  |
| **Всього по замовленню:** | | | |  |  |
| **Всього до сплати:** | | | |  |  |

Тривалість доставки та після отримання замовлення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Гарантійний термін на пропоноване обладнання\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Розташування сервісного центру для обслуговування та гарантійного ремонту\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*Адреса доставки – згідно розподілу.*