Додаток 1 до Тендерного оголошення

# Детальний опис послуг, їх технічні, кількісні та якісні характеристики

# ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на проведення поточного ремонту приміщення Прихистку для внутрішньо-переміщених осіб в Блоці А 6-го поверху головного корпусу КНП «Славутицька міська лікарня»

Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області

м. Славутич, вул. Збройних Сил України, 7.

Місце надання послуг: 07101, Україна, Київська область, Вишгородський район, м.Славутич, вул. Збройних Сил України, буд.7.

Об’єкт: Блок А 6-го поверху головного корпусу комунального некомерційного підприємства «Славутицька міська лікарня» Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області м.Славутич, вул. Збройних Сил України,7.

Детальний опис послуг:

- Характеристика поточного стану об’єкта ремонту

  - Будівля головного корпусу прийнята в експлуатацію у 1989 році у складі лікарняного комплексу міста і весь час експлуатувалося за призначенням.

Будівля має складну конфігурацію у плані. Блок А під своєю площею має підвальне приміщення та технічний поверх. Блок побудований з використанням конструкцій каркасу багатоповерхових громадських будівель серії ИИ-04 за схемою 6х6 м.

Покрівля поєднана, рулонна. В якості гідроізоляційного шару застосований рубероїд, який наклеєний у 4-6 шарів (4 шари – проєктна кількість, інші – ремонтні). Водовідвід – внутрішній. На покрівлі наявні значні протікання. Зливні воронки захаращені сміттям, захисні решітки подекуди відсутні.

  - Приміщення на 6-ому поверсі Блоку А будівлі потребує проведення ремонтних робіт. Оздоблення стін, стель, підлоги, віконні та дверні блоки в окремих приміщеннях потребують відновлення. Сантехобладнання та електрообладнання потребують заміни.

  - В рамках проєкту ПРООН «Створення комплексного міжгалузевого управлінського механізму кризового реагування в громаді міста Славутич» заплановано улаштування комфортного Прихистку для внутрішньо-переміщених осіб з наступними просторами:

- Простір для проживання

- Побутовий простір

- Навчальний простір

- Грально-розвитковий простір

- Вимоги до проведення поточного ремонту

  - Поточний ремонт повинен бути виконаний згідно обсягам робіт Таблиці 1. В Договірну ціну на виконання поточного ремонту включаються всі можливі витрати (в т.ч. допоміжні роботи та послуги тощо) Підрядника, необхідні для виконання повного обсягу робіт.

  - Поточний ремонт буде виконуватись в будівлі, яка експлуатується.

  - Працівники Підрядника, які будуть залучені до виконання поточного ремонту, повинні мати відповідну кваліфікацію для проведення даного виду ремонту.

  - Підрядник під час проведення поточного ремонту повинен дотримуватись правил безпеки з охорони праці, протипожежної та електробезпеки.

  - У разі залучення субпідрядників до виконання робіт, Підрядник повинен контролювати та відповідати за якість виконання поточного ремонту, які виконуються за цим Договором.

  - Підрядник повинен утримувати територію об’єкта та прилеглі до нього ділянки, вільними від ремонтних та будівельних відходів, що накопичуються внаслідок виконання поточного ремонту та забезпечити їх своєчасне вивезення, а також прибирання території, на якій виконується поточний ремонт. Навантаження та вивезення відходів (будівельного сміття та іншого) здійснюється силами Підрядника та за його рахунок.

  - Підрядник повинен вивезти до дня підписання акта приймання виконаних за договором послуг машини та обладнання, що належить йому, транспортні засоби, інструменти, прилади, інвентар, матеріали, вироби, конструкції.

  - Підрядник повинен усунути недоробки та дефекти, виявлені в процесі приймання послуг та гарантійної експлуатації, за свій рахунок, якщо вони виникнуть з вини Підрядника.

  - Підрядник повинен здійснювати у процесі виконання поточного ремонту систематичне, а після його завершення, остаточне прибирання місця виконання поточного ремонту від відходів за результатами виконання послуг. Навантаження та вивезення відходів (будівельного сміття та іншого) здійснюватимуться силами Підрядника та за його рахунок.

- Вимоги щодо якості поточного ремонту

  - Підрядник зобов’язаний для виконання поточного ремонту використовувати сертифіковані будівельні матеріали, що включені до офіційного «Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні», який затверджено наказом Держспоживстандарту України № 28 від 01.02.2005 р. і зареєстровано в Міністерстві юстиції України під № 466/10746 (зі змінами) 04.05.2005 р.

  - Підрядник повинен перед початком проведення поточного ремонту погодити з Замовником колір і тип оздоблювальних матеріалів та фурнітури.

  - Підрядник повинен гарантувати якість виконання поточного ремонту, якість використаних матеріалів, їх відповідність нормам та вимогам чинного законодавства та можливість їх подальшої експлуатації упродовж гарантійного терміну.

- Умови виконання поточного ремонту

  - Замовник повинен забезпечити виконання вимог безпеки перебування людей, оскільки поточний ремонт буде проводитись в умовах експлуатації діючого медичного закладу.

  - Проінформувати Замовника про готовність початку поточного ремонту, здачі згідно з актами виконаних робіт та довідкою виконаних робіт та витрат.

Таблиця 1

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

| Виконання поточного ремонту приміщення Прихистку для внутрішньо-переміщених осіб в Блоці А 6-го поверху головного корпусу комунального некомерційного підприємства «Славутицька міська лікарня» Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області м. Славутич, вул. Збройних Сил України, буд. 7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт: виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів (к=1,2) |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт Таблиця 1 |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | БЛОК А (Приміщення №1-56) |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутрішніх стін |  |  |  |  |
| 1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби |  | м2 | 253,4 |  |
| 2 | Знімання шпалер простих та поліпшених |  | м2 | 379,9 |  |
| 3 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою |  | м2 | 670,3 |  |
| 4 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 |  | м2 | 670,3 |  |
| 5 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 670,3 |  |
| 6 | Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 10% |  | м2 | 64,4 |  |
| 7 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток |  | м2 | 57,2 |  |
| 8 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт |  | м2 | 32,84 |  |
|  | Ремонт стелі внутрішніх приміщень |  |  |  |  |
| 9 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби |  | м2 | 146,7 |  |
| 10 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою |  | м2 | 146,7 |  |
| 11 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 |  | м2 | 146,7 |  |
| 12 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 146,7 |  |
| 13 | Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих стель усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 10% |  | м2 | 53,1 |  |
| 14 | Фарбування металевих поверхонь стелі за 2 рази Ремонт та заміна дверних блоків внутрішніх приміщень |  | м2 | 30,9 |  |
| 15 | Просте олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з підготовленням з розчищенням старої фарби до 10% |  | м2 | 171,86 |  |
| 16 | Скління дерев'яних рам на штапиках з промазуванням фальців і скла площею до 2,0 м2 |  | м2 | 1,35 |  |
| 17 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 2 |  |
| 18 | Знімання дверних полотен кількість: 2,63+1,59 |  | м2 | 4,22 |  |
| 19 19.1 19.2 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 кількість: 2,63+1,59 - Блоки дверні внутрішні щитової конструкції двопольні з глухим полотном, ДГ 21-13, площа 2,63 м2 - Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном, ДГ 21-8, площа 1,59 м2 |  | м2 шт шт | 4,22 1 1 |  |
|  | Ремонт підлоги |  |  |  |  |
| 20 | Розбирання покриттів підлог з ковроліну |  | м2 | 257,1 |  |
| 21 | Розбирання дерев'яних плінтусів |  | м | 239,7 |  |
| 22 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  | м2 | 8,1 |  |
| 23 | Розбирання цементних покриттів підлог |  | м2 | 42,3 |  |
| 24 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2 |  | м2 | 222,9 |  |
| 25 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах |  | м | 239,7 |  |
| 26 | Монтаж порожків із гнутого профілю |  | м | 33 |  |
| 27 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  | м2 | 42,3 |  |
| 28 | Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150 |  | м3 | 0,862 |  |
| 29 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  | м2 | 42,3 |  |
|  | Монтаж/заміна перегородок |  |  |  |  |
| 30 | (Демонтаж) алюмінієвих перегородок кількість: 2,3х3х2 |  | м2 | 13,8 |  |
| 31 32 | Улаштування перегородок з металопластику у кам'яних стінах Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику |  | м2 м2 | 13,8 1,89 |  |
|  | Ремонт віконних блоків внутрішніх приміщень (фарбування) |  |  |  |  |
| 33 | Просте олійне фарбування раніше пофарбованих вікон усередині будівлі розбіленим колером з підготовленням з розчищенням старої фарби до 10% кількість: 109,1х1,2 |  | м2 | 130,92 |  |
|  | Заміна вентиляційних грат |  |  |  |  |
| 34 | Заміна вентиляційних грат (Решітка вентиляційна пластикова 150х200 мм) |  | шт | 11 |  |
| 35 | Заміна електричних розеток та вимикачів |  |  |  |  |
| 36 | Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці |  | шт | 81 |  |
|  | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці |  | шт | 35 |  |
| 37 | Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 1-клавішних |  | шт | 29 |  |
|  | Фарбування трубопроводів та радіаторів системи опалення |  |  |  |  |
| 38 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб |  | м2 | 56,4 |  |
|  | Ремонт трубопроводів системи водопостачання |  |  |  |  |
| 39 | Ремонт водопроводу діаметром труб до 32 мм (труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм) |  | м | 35 |  |
|  | Улаштування сантехперегородок у санвузлах |  |  |  |  |
| 40 | Улаштування сантехперегородок у санвузлах кількість: 1,6х1,85х6 |  | м2 | 17,76 |  |
|  | Улаштування примусової вентиляції в санвузлах |  |  |  |  |
| 41 | Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка] |  | шт | 4 |  |
|  | Установлення зонтів над устаткуванням /монтаж гнучких повітроводів |  |  |  |  |
| 42 | Установлення зонтів над устаткуванням кількість: 1,2х0,9х2 |  | м2 | 2,16 |  |
| 43 | Встановлення душових кабін |  |  |  |  |
|  | Установлення душової кабіни |  | к-т | 1 |  |
| 44 | Установлення змішувачів |  | шт | 1 |  |
|  | Заміна унітазів з бачком |  |  |  |  |
| 45 | Заміна унітазів з бачком |  | к-т | 10 |  |
| 46 | Установлення/заміна раковин (умивальників) |  |  |  |  |
|  | Установлення раковин |  | к-т | 3 |  |
| 47 | Заміна раковин [умивальників] |  | к-т | 1 |  |
|  | Заміна змішувачів води |  |  |  |  |
| 48 | Заміна змішувачів |  | к-т | 4 |  |
|  | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних |  |  |  |  |
| 49 | Установлення водонагрівачів (50л) |  | к-т | 8 |  |
|  | Монтаж /заміна світильників на енергозберігаючі |  |  |  |  |
| 50 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп кількість: 128+4 |  | шт | 132 |  |
| 51 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт кількість: 128+4 |  | шт | 132 |  |
|  | Монтаж настінних світильників |  | шт | 2 |  |
|  | Очищення приміщень від сміття/перевезення |  |  |  |  |
| 52 | Очищення приміщень від сміття |  | т | 6,6 |  |
| 53 | Перевезення сміття до 10 км |  | т | 6,6 |  |

План поверху та експлікація приміщень Блоку А додається

Примітка:

Посилання в Технічних, якісних та кількісних характеристиках предмета закупівлі на конкретні торгівельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати та розуміти із доповненням «або еквівалент», що передбачає можливість включення учасником еквівалентів зазначених позицій. Еквівалентом вважається матеріали та/або обладнання, що відповідає технічним та технологічним характеристикам матеріалів та/або обладнання.