Amendment No. 1/Зміна №1

To/До

RFQ #REQ-KYV-24-0101 - Repairs to the facilities at the border checkpoint MOHYLIV-PODLSKYI –  OTACH (Vinnytsia region)

RFQ #REQ-KYV-24-0101 – Ремонт об'єктів на прикордонному пункті пропуску "Могилів-Подільський - Отач" (Вінницька область)

RFP Issuance Date: April 15, 2024

Дата випуску Запиту на надання пропозиції: 15 квітня 2024 року

Amendment No.1 Issuance Date: May 07, 2024

Зміна №1. Дата зміни: 07 травня 2024 року

This Amendment is issued to/ Дані зміни поширюються на:

- To answer the questions received during the Pre-Bidders Conference and before the Deadline for Receipt of Questions / Відповіді на запитання, отримані до Кінцевого терміну прийому запитань.

The details of the amendment are as follows) / Деталі до змін наступні:

- Attachment I revision 1/ Додаток І редакція 1.

|  | Запитання / відповідь | Question / Answer |
| --- | --- | --- |
| Question 1 | В Додатку А (Загальні технічні специфікації) п.3.1. Заміна шлагбаумів вказано: Основні вимоги до обладнання. - бажані виробники: CAME, FAAC, Limit Comunello, BFT, Gant, Nice; - довжина стріли шлагбауму 11 шт- 3 м; - стріла обладнана з світловідбиваючими наклейками; - вбудований блок керування з приймачем до 20 пультів 1 шт; - пульт ДК 4-х канальний (ВА 4, червоний світлодіод) 10 шт. Питання: 1. Блок керування з приймачем до 20 пультів – 1 шт., чи по 1 шт. до кожного шлагбаума? 2. пульт ДК 4-х канальний 10 шт. всього, чи по 10 шт. до кожного шлагбаума? | In Attachment A (General Technical Specifications) item 3.1. Replacement of the traffic arm is indicated: Basic requirements for equipment. - Preferred manufacturers: CAME, FAAC, Limit Comunello, BFT, Gant, Nice; - length of the barrier boom 11 pcs - 3 m; - the boom is equipped with reflective stickers; - built-in control unit with a receiver for up to 20 remote controls 1 pc; - 4-channel remote control (VA 4, red LED) 10 pcs. Question: - Control unit with receiver for up to 20 remote controls 1 pc, or 1 pc. to each barrier? 2. 4-channel remote control 10 pcs. total, or 10 pcs. to each barrier? |
| Answer 1 | 1 блок керування шлагбауму повинен забезпечувати підключення до 20 пультів дистанційного управління. В замовлення входить по 10 пультів дистанційного контролю до кожного шлагбауму. | 1 traffic arms’ control unit should provide connection of up to 20 remote controllers. The order includes 10 remote controls for each barrier. |
| Question 2 | В переліку додатків є Додаток В1: Форма Подання Технічної Пропозиції, але він відсутній в тендерній документації. Надайте будь ласка форму Додатку В1, якщо його необхідно подати у складі тендерної пропозиції. | In the list of attachments there is Attachment B1: Technical Proposal Submission Form, but it is not in the tender documentation. Please provide the Attachment B1 form if it is necessary to submit it as part of the tender offer. |
| Answer 2 | Додаток В1: Форма Подання Технічної Пропозиції додається до цих відповідей. Будь ласка використовуйте файл Attachment B.1 | Attachment B1: Technical Proposal Submission Form is attached to these responses. Please use the file Attachment B.1 |
| Question 3 | Яка товщина шару бетонного покриттям в місцях монтажу засобів примусової зупинки транспорту? Чи присутнє в цих місцях армування? | What is the thickness of the concrete coating layer in the places of installation of means of forced traffic stop? Is there reinforcement in these places? |
| Answer 3 | Конкретних проектних даних щодо місця розташування обмежувача руху немає. Згідно з типовим проектом, товщина бетону класу B30 на КПП становить приблизно 20 см з арматурою діаметром 16 A400C з чарунками приблизно 20 x 20 см. | There is no specific design data for the location of the traffic stopper. According to typical design thickness of concrete class B30 on BCP is aprox. 20cm with reinforcement diam.16 A400C with aprox. 20 x 20 cm cells. |
| Question 4 | Яка інтенсивність відкривання воріт L=9,0 (довжина однієї створки 4,5 м) та воріт L=4,2 (довжина однієї створки 2,1 м)? | What is the opening intensity of gates L=9.0 (length of one to gate leaf 4.5 m) and gates L=4.2 (length of one to gate leaf 2.1 m)? |
| Answer 4 | Беручи до уваги критичну необхідність безперебійного функціонування пунктів перетину через державний кордон та інтенсивність руху інтенсивність відкриття воріт має бути дуже висока ( до 150 разів в добу) | Considering the critical need for the uninterrupted functioning of the border crossing points and the volume of traffic, the intensity of the opening of the gates should be very high (more than 150 times per day). |
| Question 5 | Яким чином буде здійснюватися підключення нових засобів примусової зупинки транспорту та автоматика для воріт? Чи потрібно врахувати додаткове прокладання кабелю? Якщо так, то яким чином буде здійснюватися прокладання кабелю: наземне, підземне, надземне? | How will the connection of new means of forced traffic stop and automation for gates be carried out? Do you need to consider additional cable routing? If so, how will the cable be laid: ground, underground, above ground? |
| Answer 5 | BoQ та Технічна специфікація будуть модифіковано. Траси прокладання кабелів та розміщення шафи управління будуть надані в кресленнях для підключення засобів примусової зупинки транспорту, шлагбаумів та обладнання відкривання розпашних воріт. Прокладання кабелю планується комбіноване (підземно-наземне) | The BoQ and the Technical Specification will be modified. Cable laying routes and control panel placement will be provided in the drawings for the connection of stoppers, traffic arms and swing gate opening equipment. The cable laying is planned to be combined (underground and above ground) |
| Question 6 | Горизонтальну дорожню розмітку якого виду плануєте наносити? | What type of horizontal road marking do you plan to apply? |
| Answer 6 | Нанесення дорожньої розмітки слід виконувати відповідно до ДСТУ 2587:2021 «Розмітка дорожня. Загальні технічні умови» та ДСТУ-Н Б В.2.3-37:2016 «Настанова з влаштування горизонтальної дорожньої розмітки». Матеріали, що використовуються при нанесенні дорожньої розмітки мають відповідати СОУ 42.1-37641918-116:2014 «Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробовування» та СОУ 42.1-37641918-089:2012 «Мікрокульки скляні світлоповертальні для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування». | Road marking shall be applied in accordance with DSTU 2587: 2021 "Road marking. General technical conditions" and DSTU-N B V.2.3-37: 2016 "Guidelines for the installation of horizontal road markings". The materials used for road marking shall comply with SOU 42.1-37641918-116:2014 “Paint for horizontal road marking. Technical requirements and test methods" and SOU 42.1-37641918-089:2012 "Glass retroreflective micro balloons for horizontal road marking. Technical requirements and test methods". |
| Question 7 | В Додатку А (Загальні технічні специфікації) п.3.3. та 3.4. Ремонт металевих розпашних воріт з підключенням автоматики вказано: «Додатково встановлюється блок керування розпашними воротами та автоматика для відкриття воріт. Необхідна вхідна напруга живлення обладнання 220В.» Надайте будь ласка інформацію про необхідні технічні параметри автоматики. | In Attachment A (General Technical Specifications) item 3.3. and 3.4. Repair of metal swing gates with automation connection is indicated: «Additionally, a swing gate control unit and automation for opening the gate are installed. The required input voltage for the equipment is 220V.» Please provide information about the required technical parameters of automation. |
| Answer 7 | BoQ та Технічна специфікація будуть модифіковано. Траси прокладання кабелів та розміщення шафи управління будуть надані в кресленнях для підключення засобів примусової зупинки транспорту, шлагбаумів та обладнання відкривання розпашних воріт. Прокладання кабелю планується комбіноване (підземно-наземне) | The BoQ and the Technical Specification will be modified. Cable routing and control panel placement will be provided in the drawings for the connection of vehicle stopping devices, barriers and swing gate opening equipment. The cable laying is planned to be combined (underground and above ground) |

Except as provided herein, all other terms and conditions of the RFP remains unchanged

За винятком випадків, передбачених цим документом, всі інші умови запиту залишаються незмінними