## LOT
ANNEX 4/ Додаток 4: специфікація/ specification
Закупівля товарів/ Purchase of goods IPG 2024-039 ITB
№ | Назва товару/ Product title | Візуалізація запиту (приблизна)/ Query visualization (approximate) | Кількість/Quantity | Одиниця виміру/ Unit
1 | Аптечка тактична/ Tactical first aid kit |  | 95 | шт/pcs
1.1 | Підсумок аптечний швидкозʼємний з велкро Особливості: сумка під аптечку, тактична, на липучці, швидкоз'ємна Призначення: легко знімається та забезпечує швидкий та зручний доступ до всіх компонентів аптечки Матеріал: кордура 600 Колір: чорний/ First aid kit pouch quick release with velcro Features: first aid kit pouch, tactical, Velcro, quick release Purpose: easy to remove and provides quick and convenient access to all components of the first aid kit Material: cordura 600 Color: black |  | 1 | шт/pcs
1.2 | Джгут – турникет кровоспинний типу САТ Gen 7 або аналог (обов'язково рекомендований ТССС) Призначення: для забезпечення зупинки критичних кровотеч у верхніх і в нижніх кінцівках. Призначений для роботи за будь-яких погодних умов, стійкий до механічних пошкоджень, одноразового використання. Вага: не більше 76 грам/ Tourniquet - tourniquet hemostatic type CAT Gen 7 or equivalent (necessarily recommended by the TCCS) Purpose: to stop critical bleeding in the upper and lower extremities. Designed to work in all weather conditions, resistant to mechanical damage, single use. Weight: no more than 76 grams |  | 4 | шт/pcs
1.3 | Бинт гемостатичний типу QuikClot Combat Gauze Z-Folded або аналог (обов'язково рекомендований ТССС) Розмір: не менше 7,5 см х 3,7 м Призначення: має забезпечувати ефективну тампонаду рани, що допомагає зупинити кровотечу. Повинен бути виготовлений на основі каоліну. Повинен мати Зед-подібну форму для зручності тампонади/ QuikClot Combat Gauze Z-Folded hemostatic bandage or equivalent (recommended by the TCCC) Size: at least 7.5 cm x 3.7 m Purpose: should provide effective wound tamponade to help stop bleeding. It should be made on the basis of kaolin. Should have a Zed-like shape for easy tamponade |  | 2 | шт/pcs
1.4 | Бинт для тампонади Розмір: не менше 11,4 см х 375 см Призначення: має забезпечувати тампонаду рани та у якості компресійної пов’язки, що допомагає зупинити кровотечу. Матеріал: бавовна високої якості/ Bandage for tamponade Size: at least 11.4 cm x 375 cm Purpose: to provide tamponade of the wound and as a compression bandage to help stop bleeding. Material: high quality cotton |  | 1 | шт/pcs
1.5 | Перев’язувальний бандаж Призначений для перев'язування ран і забезпечення ефективного тиску на джерело кровотечі. Пакет перев’язувальний повинен складатися з еластичного бинта, однієї поглинаючої подушки і пластикових фіксаторів. Поглинаюча подушка призначена для вбирання крові. Ширина перев’язувального компонента має бути не менше 15 сантиметрів. Пакет перев’язувальний має бути окремо знаходитись в індивідуальній упаковці. Упаковка має бути оснащена стартовими надрізами для полегшення розкриття/ Dressing bandage Designed for dressing wounds and providing effective pressure on the source of bleeding. The dressing package should consist of an elastic bandage, one absorbent pad and plastic clips. The absorbent pad is designed to absorb blood. The width of the dressing component shall be at least 15 centimeters. The dressing package must be individually wrapped. The packaging must be equipped with starting cuts to facilitate opening |  | 2 | шт/pcs
1.6 | Набір оклюзійних (торакальних) наліпок Призначення: зaстoсoвyються для нaдaння дoмедичнoї дoпoмoги при прoникаючoму пoрaненнi груднoї клітини тa пнeвмoтoрaксi. Кoжний кoмплект тoракaльних (oклюзiйних) нaлiпoк пoвинен складатися з двoх вирoбiв: вeнтильoвaнoї тoрaкaльнoї (з клaпaнoм) пoв’язки (нaлiпки) тa нeвeтильoваної тoрaкaльнoї (бeз клaпaнa) пов’язки (нaліпки) в oднoму гeрмeтичнoмy пaкувaнні. Вeнтильoвана тoракaльнa налiпка (з клaпaнoм) пoвиннa мaти спeціaлізованi технічнi отвoри (клaпaн, зoкрема), які дoзволяють пoвiтрю пoкидaти плeврaльнy пoрoжнину через пoверхню нaклеєнoї на місце пoранeння oклюзiйної пoв’язки (налiпки) бeз дoдaткових зусиль тa елeмeнтiв oблaднaння. Рoзміри aдгезивнoї частини: не мeншe 150 х 150 мм. нa оснoві гiдрoгeлю висoкогo стyпeню aдгeзивнoсті/ A set of occlusive (thoracic) stickers Purpose: used to provide medical assistance in case of penetrating chest wounds and neuromorax. Each set of thoracic (occlusive) plasters should consist of two products: a ventilated toracic (with a valve) bandage (sticker) and a non-ventilated toracic (without a valve) bandage (sticker) in one grommet package. The ventilated toracic sticker (with a valve) must have specialized technical holes (valve, in particular), which allow air to flow through the plasma gap through the upper part of the occlusive dressing (sticker) glued to the wound site without additional effort and equipment. Dimensions of the adhesive part: min 150 x 150 mm. on the basis of high adhesion hydrogel |  | 1 | шт/pcs
1.7 | Голка декомпресійна типу 14ga x 3.25 або аналог (обов'язково рекомендований ТССС): Призначення: для надання першої допомоги у випадку напруженого пневмоторакса на догоспітальному етапі. Розмір: довжина не більше 9 см Комплектація: голка та катетер/ Decompression needle, 14ga x 3.25 gauge or equivalent (recommended by the TCCC): Purpose: to provide first aid in case of tension pneumothorax in the prehospital stage. Size: length no more than 9 cm Package contents: needle and catheter |  | 1 | шт/pcs
1.8 | Назофарингіальний повітровід з лубрикантом Призначений для відновлення прохідності дихальних шляхів постраждалого у свідомості та без свідомості під час транспортування. Розмір назофарингіального повітропроводу: 28. Назофарингеальний повітровід виготовлений з гнучкого безпечного матеріалу, що не викликають подразнення слизової оболонки носа/ Nasopharyngeal airway with lubricant Designed to restore airway patency in conscious and unconscious victims during transportation. Size of the nasopharyngeal airway: 28. The nasopharyngeal airway is made of flexible, safe material that does not irritate the nasal mucosa |  | 1 | шт/pcs
1.9 | Ножиці (атравматичні) тактичні Призначення: для швидкого і безпечного розрізання одягу на постраждалому. З їх допомогою видаляють бинти й пов'язки, а також розрізають ремені і стропи під час евакуації. Ножиці має бути оснащені карабіном на руків’ї. Руків’я має бути темного кольору, з чорним демаскуючим лезом з антирефлексним (антибліковим) покриттям. На ножицях має бути отвір для відкривання кисневого балону. Розмір: не менше 18 см/ Tactical scissors (atraumatic) Purpose: for quick and safe cutting of the victim's clothing. They are used to remove bandages and dressings, as well as to cut belts and slings during evacuation. The scissors should be equipped with a carabiner on the handle. The handle shall be dark in color, with a black demasking blade with an anti-reflex (anti-reflective) coating. The scissors must have a hole for opening an oxygen cylinder. Size: not less than 18 cm |  | 1 | шт/pcs
1.10 | Покривало рятувальне (термоковдра) 160 х 210 см Призначення: для захисту організму від переохолодження, перегріву та впливу навколишнього середовища. Термоковдра являє собою тонку плівку з міцного термоізоляційного матеріалу, покриту металізованим напиленням золотистого і сріблястого кольору з різних сторін, в результаті чого відбиває до 80-90% випромінюваного тілом тепла і дозволяє підтримувати необхідну терморегуляцію. Матеріал покривала не повинен прилипати до відкритих ран і опіків/ Rescue blanket (thermal blanket) 160 x 210 cm Purpose: to protect the body from hypothermia, overheating and environmental influences. A thermal blanket is a thin film of durable thermal insulation material covered with metallized gold and silver spraying on different sides, which reflects up to 80-90% of the heat radiated by the body and allows you to maintain the necessary thermoregulation. The bedspread material should not stick to open wounds and burns |  | 1 | шт/pcs
1.11 | Маркер перманентний Призначення: для нанесення інформації про постраждалого. Товщина наконечнику: не більше 1 мм. Колір чорнил: чорний. Маркер повинен бути перманентний, водостійкий та стійкий до ультрафіолету і механічного впливу/ Permanent marker Purpose: for marking information about the victim. Tip thickness: no more than 1 mm. Ink color: black. The marker must be permanent, waterproof and resistant to ultraviolet and mechanical stress |  | 1 | шт/pcs
1.12 | Рукавички медичні оглядові нітрилові нестерильні Рукавички оглядові нітрилові слугують для захисту рук лікаря і, безпосередньо, пацієнта від проникнення інфекцій і хвороботворних мікроорганізмів. Вони використовуються під час проведення робіт, що вимагають особливої чутливості, водночас надійно захищають шкірні покриви від впливу агресивних хімічних речовин у складі деяких медичних препаратів. Нітрилові рукавички призначені для діагностичних оглядів, медичних і косметологічних процедур, використовуються на харчових виробництвах, а також застосовуються як засіб індивідуального захисту в місцях скупчення людей у разі несприятливого епідеміологічної ситуації. Вироблені без використання пудри, що запобігає розвитку дерматитів/ Non-sterile nitrile medical examination gloves Nitrile examination gloves are used to protect the hands of the doctor and, directly, the patient from infections and pathogens. They are used during work requiring special sensitivity, while reliably protecting the skin from the effects of aggressive chemicals in some medications. Nitrile gloves are designed for diagnostic examinations, medical and cosmetic procedures, used in food production facilities, and are also used as personal protective equipment in crowded places in the event of an unfavorable epidemiological situation. Manufactured without the use of powder, which prevents the development of dermatitis |  | 2 | шт/pcs
1.13 | Армована стрічка Призначення: для фіксації та надійного закріплення пов’язок та для закриття ран, що не потребують стерильного закриття. Розмір: не менше 48 мм х 5 м (діаметр 4,3 см) Форма: тейп та/або рулон/ Reinforced tape Purpose: for fixing and securely securing dressings and for closing wounds that do not require sterile closure. Size: at least 48 mm x 5 m (diameter 4.3 cm) Form: tape and/or roll |  | 1 | шт/pcs
1.14 | Лейкопластир котушковий медичний Завдовжки: 5 м Завширшки: не менше 3 см Пластир бактерицидний застосовується як профілактичний засіб захисту методом нанесення на ушкоджену ділянку шкіри. Пластир бактерицидний призначений для використання в якості зовнішнього антисептичного перев'язувального засобу при невеликих порізах, саднах, подряпинах та інших дрібних пошкодженнях шкіри/ Medical adhesive tape reel Length: 5 м Width: not less than 3 cm The bactericidal plaster is used as a preventive remedy by applying to the damaged skin area. The bactericidal plaster is intended for use as an external antiseptic dressing for minor cuts, abrasions, scratches and other minor skin injuries |  | 1 | шт/pcs
1.15 | Колба для "пілпак" Призначення: для зберігання таблеток (медикаментів) та можливості використання у польових умовах/ Flask for “pillpack” Purpose: for storing tablets (medicines) and for use in the field |  | 1 | шт/pcs
1.16 | Накладка на очі захисна типу Тhe Fox Eye Shield або аналог Призначення: для захисту травмованого або прооперованого ока. Повинна забезпечувати не тільки надійний захист, але і необхідну вентиляцію. Вага: 5 г. Розміри: 7,3см х 6 см. Товщина: 0,1 см. Матеріал: сплав алюмінію (медичного) марки 1060/ Protective eye pad of The Fox Eye Shield type or equivalent Purpose: to protect the injured or operated eye. It should provide not only reliable protection, but also the necessary ventilation. Weight: 5 g. Dimensions: 7.3 cm x 6 cm. Thickness: 0.1 cm. Material: aluminum alloy (medical) grade 1060 |  | 2 | шт/pcs
1.17 | Картка постраждалого Картка постраждалого - документ первинної медичної документації що містить всю інформацію про постраждалого бійця, отримані травми та надану допомогу. Картка постраждалого повинна бути ламінована та не піддаватися впливу атмосферних чинників. Повинна мати елемент кріплення на потерпілого. Розмір картки: не більше 24 см х 12 см/ Card of the victim A casualty card is a document of primary medical records that contains all the information about the injured soldier, his injuries and the assistance provided. The casualty card should be laminated and not exposed to atmospheric factors. It must have an element of attachment to the victim. Card size: no more than 24 cm x 12 cm |  | 1 | шт/pcs
Доставка адресна/ Addressed delivery: Адресна доставка на склад Фонду, 7 В вул. Журналістів, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., Україна/ Addressed delivery to the Foundation's warehouse, 7 V Zhurnalistiv Str., Dnipro, Dnipro Region, Ukraine
Термін поставки 9 календарних днів з момену підписання Договору/ Delivery term, in 9 calendar days from the moment of signing the Agreement.
Будь ласка, надавайте дану форму заповненою, у форматі PDF і/або в форматі Excel/ Please provide this form filled out in PDF and/or Excel format.