Додаток 2

До Оголошення про проведення процедури закупівлі на обрання поточного ремонту у Центрі для обдарованої молоді ім.П.Калнишевського в рамках проекту: «Інноваційні освітні та соціальні ініціативи для підтримки вразливих груп населення Сумської області» за підтримки Swiss Solidarity.
Від 17.12.2024 р.

	

Відомість ресурсів до кошторису 
на Центр для обдарованної молоді ім.П.Калнишевського
	
№
Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,

 грн.	у тому числі:	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, 

грн.	транспортна
 складова,

 грн.	заготівель-
но-склад-
ські вит-
рати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	830,89		 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками	розряд	3,4		 	 	 	
3	27	 Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	50,8		 	 	 	
4	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 монтажниками	розряд	3,5		 	 	 	
5	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин	люд.год	  -    		 	 	 	
6	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин	розряд	  -    		 	 	 	
7	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття	люд.год	  -    		 	 	 	
8	 	 Витрати труда пусконалагоджувального персоналу 	люд.год	  -    		 	 	 	
9	 	 Витрати труда робітників, заробітна плата яких 
 враховується.в складі:	 	 		 	 	 	
9.1	 	      загальновиробничих витрат	люд.год	103,27		 	 	 	

 	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	984,96	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	3,4	 	 	 	 	

 	 	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти	 	 	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10	+&С11	Полотно дверне	шт	1					
11	+&С11
варіант 1	Полотно дверне	шт	1					
12	+&С11
варіант 2	Полотно дверне	шт	1					
13	+&С11
варіант 3	Полотно дверне	шт	1					
14	+&С111-829-
1Г1	профіль 3,7 м	шт	14					
15	+&С111-829-
1Г2	профіль 1,2 м	шт	66					
16	+&С111-829-
1Г3	профіль 0,6 м	шт	91					
17	+&С111-829-
1Г4	пристінний профіль 3м	шт	20					
18	+&С111-829-
1З2	профіль уд 27 3м	шт	3					
19	+&С111-829-
1З3	профіль сд 60 3м	шт	6					
20	+&С111-115Б	саморіз 25 мм	шт	18					
21	+&С111-115В	саморіз 50 мм	шт	20					
22	+&С111-115Г	саморіз 55 мм	шт	1000					
23	+&С111-115Д	пресшайба 16мм	шт	190					
24	+&С111-136А	Дюбель-цвях 6*60	шт	123					
25	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,24887					
26	+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	16,60327					
27	+&С111-1784-
1А	Сітка арміруюча	м2	152,57					
28	+&С111-196А	піна монтажна	л	4					
29	+&С111-196Д	силікон	шт	2					
30	+&С111-220В	Бетоноконтакт	л	0,57					
31	+&С111-256А	Плитки керамічні глазуровані для стін	м2	8,6					
32	+&С111-283А	Плитки керамічні для підлог	м2	19,33					
33	+&С111-312А	Карбід кальцію	кг	2					
34	+&С111-323А	Кисень 10 атм.	шт	1					
35	+&С111-334А	Фарба в/е	кг	102,29					
36	+&С111-334В	барвник	шт	29					
37	+&С111-542Б	Лінолеум	м2	39,15					
38	+&С111-640Б	плінтус пластиковий 2,5 м	шт	21					
39	+&С111-640В	фурнітура до плінтуса	шт	59					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40	+&С111-640Е	пластикова вагонка	м кв	4,5					
41	+&С111-741Б	Листи гіпсокартонні	м кв	4,01					
42	+&С111-741В	Листи osb 12/ 3 м кв	шт	12					
43	+&С111-882А	петлі дверні	шт	4					
44	+&С111-882А
варіант 2	петлі дверні	шт	2					
45	+&С111-882А
варіант 3	петлі дверні	шт	2					
46	+&С111-882Б	замок врізний	шт	1					
47	+&С111-882Б
варіант 3	замок врізний	шт	1					
48	+&С111-882В	ручка-кнопка	шт	2					
49	+&С111-
115Д4	кріплення для короба	шт	100					
50	+&С111-
136А5	Дюбель-цвях 6*40	шт	112					
51	+&С111-
136А7	Дюбель-цвях 6*80	шт	10					
52	+&С111-1375Б	Шпаклівка фінішна	кг	268,91					
53	+&С111-
1375В	Шпаклівка стартова	кг	374,43					
54	+&С111-
1375Д	фуга для швів 2 кг	шт	4					
55	+&С111-
1375Р	шпаклівка по дереву	шт	2					
56	+&С111-
1545А	фарба пф-115	кг	1,734					
57	+&С111-
1545А
варіант 1	фарба пф-115	кг	0,077					
58	+&С111-
1628В	перфокут	шт	22					
59	+&С111-
1648В	перлфікс	кг	15,8					
60	+&С111-1648Г	клеюча суміш cerezit см-11	кг	333,38					
61	+&С111-
1648Д	клей "рідкі цвяхи"	шт	2					
62	+&С111-1715З	резинка 110*100	шт	2					
63	+&С111-
1715И	резинка 110*50	шт	1					
64	+&С111-18581	хрестики 100шт	уп	4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
65	+&С111-
1859А	декоративний багет	шт	6					
66	+&С111-640Г1	кабель-канал 16*16	м	18					
67	+&С111-
793А1	Дріт зварювальний	кг	1					
68	+&С111-
1325Г1	самовирівнююча суміш	кг	132,9					
69	+&С111-
1593А2	плити "Армстронг"	шт	143					
70	+&С111-
1593В4	пінопласт 100 мм	шт	2					
71	+&С111-
1628В3	перфокут 3 м	шт	3					
72	+&С111-
1859Б4	порожок металевий	шт	3					
73	+&С111-
1859Б5	прямий підвіс	шт	18					
74	+&С111-
1859Б6	підвіс в комплекті	шт	44					
75	+&С123-332А	Коробка дверна	шт	1					
76	+&С123-332А
варіант 3	Коробка дверна	шт	1					
77	+&С123-332А
варіант 4	Коробка дверна	шт	1					
78	+&С123-332А
варіант 5	Коробка дверна	шт	1					
79	+&С123-357Б1	лиштва	к-т	3					
80	+&С130-612А	Змішувач	шт	1					
81	+&С130-644А	Умивальник	комплект	1					
82	+&С130-644Г	сифон	шт	1					
83	+&С130-901А	Унітаз	шт	1					
84	+&С130-
465А3	кран 1/2	шт	2					
85	+&С130-
465А4	кран 3/4	шт	4					
86	+&С130-
465А5	кран 20	шт	3					
87	+&С130-
595А4	Грати вентиляційні пластикові 900*600	шт	2					
88	+&С130-
644В1	шланг армований 60 см	шт	2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
89	+&С130-
644В2	кріплення для умивальника	шт	1					
90	+&С130-
901А4	гофра для унітазу	шт	1					
91	+&С130-
901А5	кріплення для унітазу	шт	1					
92	+&С130-
1199А3	труба пвх 50 0,5 м	шт	1					
93	+&С130-
1199А6	труба 50 1м	шт	2					
94	+&С130-
1199АА	трійник 50	шт	1					
95	+&С130-
1199АБ	переход 100*50	шт	1					
96	+&С130-
1199Б6	пробка чугуна	шт	5					
97	+&С130-
1199Б7	муфта нарізна різьбова 1/2	шт	4					
98	+&С130-
1199В3	тангіт	шт	1					
99	+&С130-
1199Д1	відвід 50 мм 90 гр.	шт	5					
100	+&С130-
1199Д6	американка 3/4"*25мм	шт	3					
101	+&С130-
1199Д7	відвід 25мм	шт	10					
102	+&С130-
1199Д9	американка 20	шт	5					
103	+&С130-
1199ДГ	трійник 20*1/2*20	шт	2					
104	+&С130-
1199ДД	труба 25 мм п/п	м	6					
105	+&С130-
1199ДЖ	перехід 25*20	шт	2					
106	+&С130-
1199ДЗ	трійник 25*20*25	шт	2					
107	+&С130-
1199ДМ	кріплення труби 25	шт	5					
108	+&С130-
1199ДО	труба 20 мм п/п	м	14					
109	+&С130-
1199ДР	трійник 20*20*20	шт	6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
110	+&С130-
1199ДТ	кут 90 d20мм	шт	30					
111	+&С153-1А1	Кабель ввг 3*2,5	м	30					
112	+&С153-1А4	Кабель ввг 3*1,5	м	18					
113	+&С1512-14Д	автоматичний вимикач на 16А	шт	1					
114	+&С1512-
14А1	Розетка подвійна	шт	2					
115	+&С1512-14Б1	Вимикач 1 клав.	шт	2					
116	+&С1512-14Б4	ізострічка	шт	1					
117	+&С1512-14Б5	розетка одинарна	шт	1					
118	+&С1512-
14БВ	Вимикач 2 клав.	шт	2					
119	+&С1512-
14В1	підрозетник	шт	4					
120	+&С1547-4Г	Світильники led	шт	4					
121	+&С1547-4Г1	Світильник	шт	1					
122	+&С1547-4Ж1	Світильники led.	шт	8					
123	+&С1630-
1222В	Вентилятор	шт	1