| Характеристики/Description |  |
| --- | --- |
| Тип генератора/ Generator type | Бензиновий генератор/ Gasoline generator |
| Тип альтернатора/ Alternator type | Синхронний/ synchronous |
| Максимальна потужність (кВт)/ Maximum power (kW) | 11,6 |
| Вид палива/ Fuel type | Бензин/ gasoline |
| Номінальна потужність (кВт)/ Rated power (kW) | 10 |
| Номінальна сила току (А)/ Rated current (A) | 16,4 |
| Вихідна напруга (В)/ Output voltage (V) | 380В/220В / 380V/220V |
| Частота електромережі (Гц)/ Mains frequency (Hz) | 50 |
| Кількість фаз/ Number of phases | 1+3 |
| Тип запуску/ Starting type | Ручний та електростартер / Manual and electric starter |
| Спосіб охолодження/ Cooling method | Повітряний/ Air |
| Двигун/ Engine | Vanguard 3854 |
| Витрата пального (л/год)/ Fuel consumption (l/h) | 4,5 |
| Сфера використання/Scope of use | Побутовий, Промисловий/ Household, Industrial |
| Тип двигуна/Engine type | 4-х тактний; 2 циліндровий/ 4-stroke; 2 cylinder |
| Тип установки/Installation type | Стаціонарний/ stationary |
| Габаритні розміри (мм)/Overall dimensions (mm) | 790x580x765 |
| Маса (кг)/Weight (kg) | 131 |
| Ємність паливного баку (л)/ Fuel tank capacity (l) | 45 |
| Ємність баку для мастила (л)/ Lubrication tank capacity (l) | 1,7 |
| Система стабілізації напруги/ Voltage stabilization system | AVR |
| Розетки/ Sockets | Захищені, 2шт./ Protected, 2 pcs. 1ф/ph ~ 16A 230V и 3ф/ph ~ 32A 380V |
| Клас захисту генератора/ Generator protection class | ІР23 |
| Клас ізоляції генератора/ Generator insulation class | H |
| Рівень шуму (дБ)/ Noise level (dB) | 97 |
| Лічильник робочого часу/ Operating hour meter | наявний/ available |
| Термореле/ Thermal relay | наявне/ available |
| Акумуляторна батарея/ Accumulator battery | наявна/ available |
| Датчик рівня мастила/ Oil level sensor | наявний/ available |
| Глушник з під’єднанням вихлопного шлангу/ Muffler with exhaust hose connection | наявний/ available |
| Автоматична зупинка двигуна при низькому рівні мастила/ Automatic engine stop at low oil level | наявний/ available |
| Час безперервної роботи (год)/ Continuous operation time (h) | Не менше 9 |
| Гарантія (місяців) / Warranty (months) | Не менше 12 |

Фото наведено для прикладу.