Додаток № 02 до запиту № 01-2025 RFQ

Лот №1

Технічні характеристики  -  3D-сканер

Технологія сканування: Лазерне, структуроване світло або гібридне (залежно від моделі).

Точність сканування: Не гірше 0,02 мм.

Роздільна здатність камер: Не менше 1920×1200 пікселів.

Область сканування: Регульована, мінімальний об'єкт для сканування від 5×5×5 мм.

Швидкість сканування: Від 20 до 60 кадрів/с.

Додаткові вимоги:

- Мінімум 12 місяців гарантії.

- Доставка до 20 календарних днів.

Необхідна кількість 3D-сканер  – 1 шт.

Лот №2

Технічне завдання. Набір розхідних матеріалів для проведення занять з хімії.

| № | Найменування | Кількість | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хромокалієвий галун | 1 | кг |
| 2 | Цинк порошок | 0,1 | кг |
| 3 | Алюміній (гранули) | 0,1 | кг |
| 4 | Алюміній (порошок) | 0,2 | кг |
| 5 | Алюміній оксид | 0,2 | кг |
| 6 | Алюміній хлорид | 0,5 | кг |
| 7 | Амоній персульфат | 0,1 | кг |
| 8 | Вісмут (III) азотнокислий | 0,1 | кг |
| 9 | Залізо (III) оксид | 0,1 | кг |
| 10 | Залізо (III) хлорне 6-вод., ч | 0,5 | кг |
| 11 | Залізо (ІІ) оксид, ч | 0,1 | кг |
| 12 | Калій бромистий | 0,1 | кг |
| 13 | Калій роданистий | 1 | кг |
| 14 | Калій хлорнуватокислий | 0,2 | кг |
| 15 | Кремній (IV) оксид б/в | 0,2 | кг |
| 16 | Кобальт хлористий, 6-вод | 0,5 | кг |
| 17 | Магній оксид | 0,1 | кг |
| 18 | Мідь металічна | 0,1 | кг |
| 19 | Натрій азотистокислий | 0,1 | кг |
| 20 | Натрій альгінат | 1 | кг |
| 21 | Стронцій азотнокислий | 0,1 | кг |
| 22 | Бромтимоловий синій | 0,01 | кг |
| 23 | Метиловий червоний | 0,05 | кг |
| 24 | Тимоловий синій | 0,01 | кг |
| 25 | Гліцин | 1 | кг |
| 26 | Хлороформ | 1 | л |
| 27 | Мідний дріт 3 мм | 1 | м |
| 28 | Аміак | 1 | л |
| 29 | Універсальний розчинник | 1 | л |
| 30 | Сірка | 0,5 | кг |
| 31 | Калій нітрат (KNO3) | 1 | кг |
| 32 | Деревне вугілля подрібнене | 1 | кг |
| 33 | Ізопропанол | 1 | л |
| 34 | Лимонна кислота | 0,5 | кг |
| 35 | Амоній дихромат | 0,2 | кг |
| 36 | POLYOX WSR 301 | 0,1 | кг |
| 37 | Натрій сульфід | 0,05 | кг |
| 38 | Ізоаміловий спирт | 0,8 | кг |
| 39 | Термометр | 5 | шт. |
| 40 | Папір індикаторний | 2 | уп. |
| 41 | Фільтр біла стрічка (125 мм) | 1 | уп. |
| 42 | Фільтр червона стрічка (125 мм) | 1 | уп. |

Необхідна кількість наборів розхідних матеріалів для проведення занять з хімії – 1 шт.

Лот №3

Технічне завдання. Набір розхідних матеріалів для проведення занять з біології.

| № | Найменування | Кількість | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поживне середовище TSA | 1 | уп. |
| 2 | Ватні палички | 15 | уп. |
| 3 | Антисептик | 1 | л |
| 4 | Мило для рук рідке | 2 | уп. |
| 5 | Предметне скло | 5 | уп. |
| 6 | Покривне скло | 5 | уп. |
| 7 | CaCO3 | 2 | кг |
| 8 | Склянка хімічна | 5 | шт. |
| 9 | NaCl чда | 3 | уп. |
| 10 | Крохмаль картопляний | 4 | уп. |
| 11 | Амілаза | 4 | уп. |
| 12 | Одноразова склянка | 3 | уп. |
| 13 | Панкреатин-Здоров'я форте 14000 | 3 | уп. |
| 14 | Пробірка П-1-14х120 круглодонна, скляна | 3 | шт. |
| 15 | Розчин Люголя | 3 | л |
| 16 | Трихлороцтова кислота | 4 | кг |
| 17 | CuSO4 | 4 | кг |
| 18 | NaOH | 4 | кг |
| 19 | Набір реактивів для визначення загального білка | 3 | уп. |

Необхідна кількість наборів розхідних матеріалів для проведення занять  з біології – 1 шт.

Лот №4

Технічне завдання. Набір розхідних матеріалів для проведення занять з фізики та робототехніки

| № | Найменування | Кількість | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спиртівка | 6 | шт. |
| 2 | Бруски набір однакова маса | 5 | наб. |
| 3 | Важіль | 4 | шт. |
| 4 | Електроскопи | 3 | шт. |
| 5 | Електризація тіл | 2 | шт. |
| 6 | Тримач для пробірок | 2 | шт. |
| 7 | Щипці тигельні | 6 | шт. |
| 8 | Штабові магніти | 2 | шт. |
| 9 | Куля з кільцем демонстрація | 1 | шт. |
| 10 | Електрофорна машинка | 1 | шт. |
| 11 | Ручки (пачка) | 1 | пачка |
| 12 | Лінійка | 6 | шт. |
| 13 | Папір для друку | 1 | пачка |
| 14 | Повітряні кульки (пачка) | 1 | пачка |
| 19 | Світлодіоди | 150 | шт. |
| 20 | Підвищуючі плати | 50 | шт. |
| 21 | Кабелі | 50 | шт. |
| 22 | Лампочки | 50 | шт. |
| 23 | Пристрій для знімання ізоляції | 2 | шт. |

Необхідна кількість наборів розхідних матеріалів для проведення занять з фізики та робототехніки – 1 шт.

Лот №5

Технічне завдання. Пластик для 3D друку. Мультиметр. Струмові кліщі. Осцилограф. Портативні батареї.

Детектор шуму. Цифровий мікроскоп. Пульт керування. Відеоприймач. Тепловий детектор. Гібридний інвертор. Термопот. Акумулятори стаціонарні.

| № | Найменування | Кількість | Одиниця виміру | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пластик для 3D друку | 50 | котушок | Тип матеріалу: PLA (полілактид) Вага котушки: 1 кг Діаметр нитки: 1.75 мм Температура друку: 190-220°C |
| 2 | Мультиметр | 8 | штук | 1. Функціональні можливості Вимірювання постійної та змінної напруги. Вимірювання постійного струму. Вимірювання опору. Тестування діодів. Перевірка цілісності електричних ланцюгів. Наявність дисплея для відображення результатів. 2. Технічні вимоги Робочий температурний діапазон: від 0°C до 40°C. Автоматичний захист від перевантаження. Живлення: стандартна батарея 9 В. Компактний корпус із захистом від механічних пошкоджень. 3. Додаткові вимоги Гарантія не менше 12 місяців. Відповідність міжнародним стандартам безпеки. |
| 3 | Струмові кліщі | 4 | штук | 1. Призначення: Струмові кліщі призначені для безконтактного вимірювання змінного та постійного струму, напруги, опору, а також перевірки цілісності ланцюга. 2. Основні вимоги: Вимірювання змінного та постійного струму без розриву кола. Вимірювання напруги, опору, тестування діодів. Дисплей з підсвіткою для зручності використання. Автоматичний захист від перевантаження. Живлення: стандартні батареї або акумулятор. 3. Додаткові вимоги: Надійний корпус із захистом від механічних пошкоджень. Гарантія не менше 12 місяців. Відповідність стандартам безпеки. |
| 4 | Осцилограф | 4 | штук | 1. Призначення: Осцилограф призначений для аналізу електричних сигналів у реальному часі, вимірювання частоти, напруги, форми сигналу, а також виявлення можливих перешкод у електронних схемах. 2. Основні вимоги: Мінімальна кількість каналів: 2. Діапазон частот: відповідно до характеристик моделі. Дисплей з чітким відображенням сигналу. Вбудована пам’ять для збереження даних. Інтерфейс для підключення до ПК. Автоматичне визначення параметрів сигналу. Живлення: від мережі або акумулятора. 3. Додаткові вимоги: Компактний корпус із захистом від пошкоджень. Гарантія не менше 12 місяців. Відповідність стандартам безпеки. |
| 5 | Потративні батареї | 10 | штук | 1. Призначення: Акумуляторні батареї призначені для використання в системах зберігання енергії, електротранспорту, сонячних та вітрових енергетичних установках, а також інших додатках, де потрібні надійні та довговічні джерела живлення. 2. Технічні характеристики: Тип елемента: Літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) призматичний елемент Номінальна ємність: не менше 105 А·год Номінальна напруга: 3,2 В Номінальна енергія: 896 Вт·год Максимальна напруга заряду: 3,65 В Мінімальна напруга розряду: 2,5 В Стандартний струм заряду: 0,5C (140 А) Акумулятори повинні бути новими, не відновленими та відповідати заявленим технічним характеристикам. |
| 6 | Детектор шуму | 2 | штук | 1. Призначення: Шумомір призначений для вимірювання рівня звукового тиску в навколишньому середовищі, зокрема для моніторингу шуму на робочих місцях, у громадських місцях, промислових зонах та інших об'єктах. 2. Основні технічні характеристики: Діапазон вимірювання: 30 дБ – 130 дБ Точність вимірювання: ±1,5 дБ Роздільна здатність: 0,1 дБ Частотний діапазон: 31,5 Гц – 8 кГц Частотні зважування: A і C Часові зважування: Швидке (Fast) та повільне (Slow) Дисплей: Кольоровий РК-дисплей Інтерфейс: USB для передачі даних Живлення: Батарея 9 В |
| 7 | Цифровий мікроскоп | 4 | штук | 1. Призначення: Цифровий мікроскоп призначений для спостереження, аналізу та збереження зображень дрібних об'єктів у лабораторних, навчальних, технічних і виробничих умовах. Використовується для досліджень у галузях біології, електроніки, ювелірної справи, матеріалознавства тощо. 2. Основні технічні вимоги: Збільшення: від 100x до 2000x (залежно від моделі). Дисплей: вбудований LCD-екран (не менше 5 дюймів) або підтримка зовнішнього підключення. Роздільна здатність камери: не менше 12 МП. Підсвічування: світлодіодне регульоване підсвічування (мінімум 8 LED). Фокусна відстань: регульована, не менше 10-40 мм. Збереження даних: підтримка microSD або внутрішньої пам'яті. Живлення: автономне (акумулятор) або від мережі USB / адаптер 220В. |
| 8 | Пульт керування | 4 | штук | 1. Призначення: Пульт дистанційного керування призначений для управління радіокерованими моделями (дронами, літаками, гелікоптерами, автомобілями, кораблями) з використанням цифрових протоколів зв'язку, забезпечуючи стабільний контроль та зв'язок на великих відстанях. 2. Основні технічні вимоги: Робочий діапазон частот: 2,4 ГГц або інший залежно від моделі. Кількість каналів: не менше 8, розширювано до 16 або більше. Тип передачі сигналу: DSSS/FHSS/ELRS/FrSky/Crossfire (залежно від моделі). Сумісність із зовнішніми модулями: JR, FrSky, ExpressLRS та інші. Дисплей: LCD/монохромний/кольоровий з роздільною здатністю не менше 128×64 пікселів. Живлення: акумулятор або батарейки 6,6 – 8,4 В (з підтримкою зарядки через USB-C). Підключення: USB-C для зарядки, оновлення прошивки та підключення до ПК. |
| 9 | Відео приймач | 6 | штук | 1. Призначення: Відеоприймач призначений для прийому відеосигналу від FPV (First Person View) камер, встановлених на радіокерованих моделях (дрони, літаки, автомобілі, кораблі). Забезпечує якісне приймання та передачу відео в режимі реального часу. 2. Основні технічні вимоги: Діапазон робочих частот: 5,8 ГГц / 2,4 ГГц (залежно від моделі). Підтримувані канали: не менше 40 для сумісності з різними передавачами. Тип модуляції: FM / AM / цифрові стандарти (Diversity / RapidMix). Роздільна здатність відео: від 480p до 1080p (HD залежно від моделі). |
| 10 | Тепловий детектор | 2 | штук | 1. Призначення: Тепловізор призначений для безконтактного вимірювання та візуалізації температурних розподілів на поверхнях об'єктів у діапазоні від -20°C до 550°C. Пристрій використовується в галузях будівництва, електротехніки, машинобудування, енергетики та інших сферах для діагностики та моніторингу температурних аномалій. 2. Основні технічні характеристики: Діапазон вимірювання температури: від -20°C до 550°C. Роздільна здатність детектора: не менше 256×192 пікселів. Теплова чутливість (NETD): не гірше 50 мК при 25°C. Спектральний діапазон: від 8 до 14 мкм. |
| 11 | Гібридний інвертор | 1 | штук | 1. Призначення: Гібридний інвертор призначений для забезпечення безперебійного електропостачання об'єктів шляхом інтеграції енергії від сонячних панелей, акумуляторних батарей та мережі змінного струму. Він забезпечує стабільне живлення навантаження, зарядку батарей від сонячних панелей та/або мережі, а також можливість роботи в автономному режимі при відсутності мережевого живлення. 2. Основні технічні характеристики: Номінальна потужність: 5,2 кВА / 5,2 кВт Пікова потужність: 10,4 кВт Вихідна форма сигналу: Чиста синусоїда Номінальна вихідна напруга: 230 В змінного струму |
| 12 | Термопот | 2 | штук | Основні технічні характеристики: Об'єм: 20 літрів Матеріал корпусу: Нержавіюча сталь Потужність нагрівального елемента: не менше1650 Вт Напруга живлення: 220-240 В, 50 Гц |
| 13 | Акумулятори стаціонарні, 280 А/год | 8 | штук | Основні технічні характеристики: Тип хімії: Літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) Номінальна напруга: 3,2 В Номінальна ємність: 280 А·год Енергія: 896 Вт·год Максимальна напруга заряджання: 3,65 В Мінімальна напруга розряджання: 2,5 В |

Лот №6

Технічне завдання. Засоби індивідуального захисту:

Халат лабораторний. Рукавички поліетиленові.

| № | Найменування | Кількість | Одиниця виміру | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Халат лабораторний, упаковка | 30 | штук | в упаковках по 30 шт Матеріал: нетканий поліпропілен Щільність матеріалу: від 20 до 40 г/м² (залежно від вимог) Розмір: від S до XXL Колір: білий або інший Застібка: кнопки по всій довжині передньої частини Рукава: довгі з еластичними манжетами |
| 2 | Рукавички поліетиленові, уп. | 150 | штук | Індивідуальна упаковка: пакет з не менше 100 рукавиць Матеріал: Поліетилен високої щільності (HDPE) Розмір: L (Large) Товщина: не менше 0,015 мм |

Лот №7

Технічне завдання.Мікропіпетка

| № | Найменування | Кількість | Одиниця виміру | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мікропіпетка | 12 | штук | Тип: Одноканальний дозатор Діапазон об'ємів дозування: від 20 до 200 мкл Крок налаштування об'єму: 1 мкл Матеріал корпусу: Хімічно стійкий пластик Маркування: Чітке зазначення діапазону об'ємів та серійного номера на корпусі дозатора |

Лот №8

Технічне завдання. Набір розхідних матеріалів для проведення занять з трудового навчання.

| Найменування | Кількість |
| --- | --- |
| Полотно по дереву для Moto Saw 100х0,4мм 6зуб/см (5шт) MS51, DREMEL | 62,00 пак |
| Балон газовий 220 г з цанговим зєднанням, VIROK | 40,00 шт |
| Губка шліф. 4-х ст. 69х97х26 P320 Super Fine, BOSCH | 103,00 шт |
| Окуляри захисні прозорі, OREGON | 20,00 шт |
| Стрічка шліф. 75х457 P100 Clotex LS 307 X, KLINGSPOR | 100,00 шт |
| Насадка алмазна гравіювальна 2,0мм (2шт) 7103, DREMEL | 16,00 пак |
| Шліфшкірка 115 мм P240 PS 73 BW, KLINGSPOR | 100,00 пог.м |
| Вал-подовжувач 225 1070 мм, DREMEL 1,00 шт | 1,00 шт |
| Патрон швидкозатискний (0,4-3,4) для 4486 кулачковий, DREMEL | 6,00 шт |
| Приставка для фрезерування 335, DREMEL | 3,00 шт |
| Круг відр. мет. EZ SpeedClic 38х3,2мм (12шт), SC456B, DREMEL | 7,00 пак |
| Шліф головка оксид алюмінію 9,5мм (3шт) 952, DREMEL | 12,00 пак |

Необхідна кількість наборів розхідних матеріалів для проведення занять з трудового навчання – 1 шт.