## Укриття
Вид робіт: Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття)
Обєкт: Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №130 комбінованого типу Миколаївської міської ради Миколаївської області
Адреса: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Знаменська 5-а
Додаток 3 закупівлі. Детальне технічне завдання
№п/п | Найменуванння робіт | Од. вим. | Р о б о т а |  |  | М а т е р і а л и
|  |  | Кіл-сть | Ціна, грн | Сума, грн | Найменування матеріалів | Од. вим. | Норма витрат | Кіл-сть | Ціна, грн з ПДВ | Сума, грн
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Вхід №1
1.1 | Демонтаж існуючої покрівлі | м2 | 5.4 |  | 0
1.2 | Демонтаж з/б східців | шт | 8 |  | 0
1.3 | Розбирання бетонних стін | м3 | 3.16 |  | 0
1.4 | Супутні роботи при розробці грунту екскаватором | м3 | 11 |  | 0
1.5 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 1.33 |  | 0 | Бетон М200 | м3 | 1.02 | 1.3566 |  | 0
1.6 | Улаштування з/б входу | м3 | 6.84 |  | 0 | Бетон М200 | м3 | 1.02 | 6.9768 |  | 0
1.7 | [5 empty] | Арматура Ø 12 | т | п | 0.4 |  | 0
1.10 | Виготовлення та монтаж закладних деталей | т | 0.03 |  | 0 | Закладні деталі | т | 1 | 0.03 |  | 0
1.11 | Улаштування сходів з окремих східців | шт | 13 |  | 0 | Східці ЛС | шт | 1 | 13 |  | 0
1.12 | Готування цементного розчину | м3 | 0.1 |  | 0 | Цемент | кг | п | 41.6 |  | 0
1.13 | [5 empty] | Пісок | м3 | п | 0.12 |  | 0
1.14 | Зворотня засипка піском | м3 | 5.32 |  | 0 | Пісок | м3 | 1.12 | 5.9584 |  | 0
1.15 | Виготовлення та монтаж металоконструкцій навісу | т | 0.39 |  | 0 | Труба профільна 40х40 | т | 1.06 | 0.4134 |  | 0
1.21 | Грунтування металоконструкцій | м2 | 18 |  | 0 | Грунт ГФ-021 | кг | 0.15 | 2.7 |  | 0
1.22 | Фарбування металоконструкцій | м2 | 18 |  | 0 | Емаль ПФ-115 | кг | 0.3 | 5.4 |  | 0
1.23 | Монтаж покриття з профлиста | м2 | 12.6 |  | 0 | Профлист | м2 | 1.2 | 15.12 |  | 0
1.24 | [5 empty] | Саморізи для профлиста | шт | 9 | 113 |  | 0
1.25 | Облицювання стін профлистом | м2 | 16.2 |  | 0 | Профлист | м2 | 1.2 | 19.44 |  | 0
1.26 | [5 empty] | Саморізи для профлиста | шт | 9 | 146 |  | 0
1.27 | Монтаж дрібних виробів з оц. сталі | м | 50.2 |  | 0 | Дрібні вироби з оц. сталі | м | 1 | 50.2 |  | 0
1.28 | [5 empty] | Саморізи | шт | 7 | 351 |  | 0
1.31 | Улаштування вимощення | м3 | 1.55 |  | 0 | Бетон М200 | м3 | 1.02 | 1.581 |  | 0
1.32 | [5 empty] | Сітка 100х100х5 | м2 | п | 16 |  | 0
1.33 | Штукатурка стін | м2 | 21 |  | 0
1.34 | Готування цементного розчину | м3 | 0.67 |  | 0 | Цемент | кг | 304 | 203.68 |  | 0
1.35 | [5 empty] | Пісок | м3 | 1.21 | 0.8107 |  | 0
1.36 | Грунтування стін | м2 | 21 |  | 0 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 0.2 | 4.2 |  | 0
1.37 | Опорядження стін | м2 | 21 |  | 0 | Шпаклівка | кг | 3.9 | 81.9 |  | 0
2 | Вхід №2
2.1 | Різання асфальтобетону | м | 7 |  | 0 | Диск відрізний | шт | п | 1 |  | 0
2.2 | Розбирання асфальтобетону | м2 | 8.25 |  | 0
2.3 | Супутні роботи при розробці грунту екскаватором | м3 | 8 |  | 0
2.4 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0.83 |  | 0 | Бетон М200 | м3 | 1.02 | 0.8466 |  | 0
2.5 | Улаштування з/б входу | м3 | 6.35 |  | 0 | Бетон М200 | м3 | 1.02 | 6.477 |  | 0
2.6 | [5 empty] | Арматура Ø 12 | т | п | 0.34 |  | 0
2.9 | Виготовлення та монтаж закладних деталей | т | 0.03 |  | 0 | Закладні деталі | т | 1 | 0.03 |  | 0
2.10 | Улаштування сходів з окремих східців | шт | 13 |  | 0 | Східці ЛС | шт | 1 | 13 |  | 0
2.11 | Готування цементного розчину | м3 | 0.1 |  | 0 | Цемент | кг | п | 41.6 |  | 0
2.12 | [5 empty] | Пісок | м3 | п | 0.12 |  | 0
2.13 | Зворотня засипка піском | м3 | 2.3 |  | 0 | Пісок | м3 | 1.12 | 2.576 |  | 0
2.14 | Виготовлення та монтаж металоконструкцій навісу | т | 0.27 |  | 0 | Труба профільна 40х40 | т | 1.06 | 0.2862 |  | 0
2.20 | Грунтування металоконструкцій | м2 | 12 |  | 0 | Грунт ГФ-021 | кг | 0.15 | 1.8 |  | 0
2.21 | Фарбування металоконструкцій | м2 | 12 |  | 0 | Емаль ПФ-115 | кг | 0.3 | 3.6 |  | 0
2.22 | Монтаж покриття з профлиста | м2 | 9 |  | 0 | Профлист | м2 | 1.2 | 10.8 |  | 0
2.23 | [5 empty] | Саморізи для профлиста | шт | 9 | 81 |  | 0
2.24 | Облицювання стін профлистом | м2 | 15 |  | 0 | Профлист | м2 | 1.2 | 18 |  | 0
2.25 | [5 empty] | Саморізи для профлиста | шт | 9 | 135 |  | 0
2.26 | Монтаж дрібних виробів з оц. сталі | м | 42 |  | 0 | Дрібні вироби з оц. сталі | м | 1 | 42 |  | 0
2.27 | [5 empty] | Саморізи | шт | 7 | 294 |  | 0
2.28 | Штукатурка стін | м2 | 17 |  | 0
2.29 | Готування цементного розчину | м3 | 0.54 |  | 0 | Цемент | кг | 304 | 164.16 |  | 0
2.30 | [5 empty] | Пісок | м3 | 1.21 | 0.6534 |  | 0
2.31 | Грунтування стін | м2 | 17 |  | 0 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 0.2 | 3.4 |  | 0
2.32 | Опорядження стін | м2 | 17 |  | 0 | Шпаклівка | кг | 3.9 | 66.3 |  | 0
3 | Вхід №3
3.1 | Демонтаж існуючої покрівлі | м2 | 5.4 |  | 0
3.2 | Демонтаж з/б східців | шт | 8 |  | 0
3.3 | Розбирання бетонних стін | м3 | 2.16 |  | 0
3.4 | Супутні роботи при розробці грунту екскаватором | м3 | 6 |  | 0
3.5 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 0.83 |  | 0 | Бетон М200 | м3 | 1.02 | 0.8466 |  | 0
3.6 | Улаштування з/б входу | м3 | 4.35 |  | 0 | Бетон М200 | м3 | 1.02 | 4.437 |  | 0
3.7 | [5 empty] | Арматура Ø 12 | т | п | 0.34 |  | 0
3.10 | Виготовлення та монтаж закладних деталей | т | 0.03 |  | 0 | Закладні деталі | т | 1 | 0.03 |  | 0
3.11 | Улаштування сходів з окремих східців | шт | 13 |  | 0 | Східці ЛС | шт | 1 | 13 |  | 0
3.12 | Готування цементного розчину | м3 | 0.1 |  | 0 | Цемент | кг | п | 41.6 |  | 0
3.13 | [5 empty] | Пісок | м3 | п | 0.12 |  | 0
3.14 | Зворотня засипка піском | м3 | 2.3 |  | 0 | Пісок | м3 | 1.12 | 2.576 |  | 0
3.15 | Виготовлення та монтаж металоконструкцій навісу | т | 0.27 |  | 0 | Труба профільна 40х40 | т | 1.06 | 0.2862 |  | 0
3.21 | Грунтування металоконструкцій | м2 | 12 |  | 0 | Грунт ГФ-021 | кг | 0.15 | 1.8 |  | 0
3.22 | Фарбування металоконструкцій | м2 | 12 |  | 0 | Емаль ПФ-115 | кг | 0.3 | 3.6 |  | 0
3.23 | Монтаж покриття з профлиста | м2 | 9 |  | 0 | Профлист | м2 | 1.2 | 10.8 |  | 0
3.24 | [5 empty] | Саморізи для профлиста | шт | 9 | 81 |  | 0
3.25 | Облицювання стін профлистом | м2 | 15 |  | 0 | Профлист | м2 | 1.2 | 18 |  | 0
3.26 | [5 empty] | Саморізи для профлиста | шт | 9 | 135 |  | 0
3.27 | Монтаж дрібних виробів з оц. сталі | м | 42 |  | 0 | Дрібні вироби з оц. сталі | м | 1 | 42 |  | 0
3.28 | [5 empty] | Саморізи | шт | 7 | 294 |  | 0
3.29 | Штукатурка стін | м2 | 17 |  | 0
3.30 | Готування цементного розчину | м3 | 0.54 |  | 0 | Цемент | кг | 304 | 164.16 |  | 0
3.31 | [5 empty] | Пісок | м3 | 1.21 | 0.6534 |  | 0
3.32 | Грунтування стін | м2 | 17 |  | 0 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 0.2 | 3.4 |  | 0
3.33 | Опорядження стін | м2 | 17 |  | 0 | Шпаклівка | кг | 3.9 | 66.3 |  | 0
4 | Інклюзивне обладнання
4.1 | Встановлення вертикального підйомника | шт | 1 |  | 0 | Вертикальний підйомник | шт | 1 | 1 |  | 0
4.2 | Виготовлення та монтаж відкидного пандусу | шт. | 1 |  | 0 | Відкидний металевий пандус | шт. | 1 | 1 |  | 0
5 | Стеля
5.1 | Розчистка швів між плитами | м | 306 |  | 0
5.2 | Забивка швів | м | 306 |  | 0 | Суміш Ceresit СМ-11 | кг | 1 | 306 |  | 0
5.3 | [5 empty] | Сітка серпянка 100мм | м.п | 1 | 306 |  | 0
5.4 | Грунтування стелі | м2 | 447.2 |  | 0 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 0.2 | 89.44 |  | 0
5.5 | Шпаклювання стелі | м2 | 447.2 |  | 0 | Суміш Ceresit СМ-11 | кг | 2 | 894.4 |  | 0
5.6 | Фактурне опорядження стелі | м2 | 447.2 |  | 0 | Шпаклівка | кг | 5.4 | 2414.88 |  | 0
5.7 | Грунтування стелі | м2 | 447.2 |  | 0 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 0.2 | 89.44 |  | 0
5.8 | Фарбування стелі в/е (2 шари) | м2 | 447.2 |  | 0 | Фарба водоемульсійна | л | 0.4 | 178.88 |  | 0
6 | Стіни, перегородки
6.1 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 3.36 |  | 0
6.2 | Відбивання штукатурки | м2 | 412 |  | 0
6.3 | Різання залізобетонних стін | м | 90 |  | 0
6.4 | Демонтаж залізобетонних стін | м3 | 3.2 |  | 0
6.5 | Свердлення отворів Ø200 | шт | 42 |  | 0
6.6 | Навантаження та винесення на поверхню | м3 | 11.4 |  | 0
6.7 | Улаштування з/б підпірної стіни | м3 | 6.6 |  | 0 | Бетон М200 | м3 | 1.02 | 6.732 |  | 0
6.8 | [5 empty] | Арматура Ø 12 | т | п | 2.3 |  | 0
6.9 | Закладання прорізів та отворів | м3 | 3.8 |  | 0 | Цегла | шт | 392 | 1490 |  | 0
6.10 | Готування цементного розчину | м3 | 0.91 |  | 0 | Цемент | кг | 304 | 276.64 |  | 0
6.11 | [5 empty] | Пісок | м3 | 1.21 | 1.1011 |  | 0
6.12 | Мурування цегляних стін | м3 | 1.8 |  | 0 | Цегла | шт | 380 | 684 |  | 0
6.13 | Готування цементного розчину | м3 | 0.43 |  | 0 | Цемент | кг | 304 | 130.72 |  | 0
6.14 | [5 empty] | Пісок | м3 | 1.21 | 0.5203 |  | 0
6.15 | Грунтування стін Бетонконтакт | м2 | 646 |  | 0 | Грунт Бетон контакт | л | 0.2 | 129.2 |  | 0
6.16 | Вирівнювання стін (додатковий намет) | м2 | 410 |  | 0
6.17 | Готування цементного розчину | м3 | 21.73 |  | 0 | Цемент | кг | 304 | 6605.92 |  | 0
6.18 | [5 empty] | Пісок | м3 | 1.21 | 26.2933 |  | 0
6.19 | Мурування цегляних перегородок | м2 | 24 |  | 0 | Цегла | шт | 50 | 1490 |  | 0
6.20 | Готування цементного розчину | м3 | 0.55 |  | 0 | Цемент | кг | 304 | 167.2 |  | 0
6.21 | [5 empty] | Пісок | м3 | 1.21 | 0.6655 |  | 0
6.22 | Улаштування каркасу з сітки під штукатурку | м2 | 646 |  | 0 | Сітка штукатурна | м2 | 1.1 | 710.6 |  | 0
6.23 | [5 empty] | Дюбеля з шайбою | шт | п | 3230 |  | 0
6.24 | Штукатурка стін | м2 | 694 |  | 0
6.25 | Готування цементного розчину | м3 | 22 |  | 0 | Цемент | кг | 304 | 6688 |  | 0
6.26 | [5 empty] | Пісок | м3 | 1.21 | 26.62 |  | 0
6.27 | Штукатурка укосів | м | 120 |  | 0
6.28 | Готування цементного розчину | м3 | 1.06 |  | 0 | Цемент | кг | 304 | 322.24 |  | 0
6.29 | [5 empty] | Пісок | м3 | 1.21 | 1.2826 |  | 0
6.30 | Грунтування стін і укосів | м2 | 718 |  | 0 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 0.2 | 143.6 |  | 0
6.31 | Шпаклювання стін і укосів | м2 | 718 |  | 0 | Шпаклівка | кг | 1.5 | 1077 |  | 0
6.32 | Опорядження стін | м2 | 634 |  | 0 | Шпаклівка | кг | 3.9 | 2472.6 |  | 0
6.33 | Грунтування стін | м2 | 634 |  | 0 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 0.2 | 126.8 |  | 0
6.34 | Фарбування стін в/е (2 шари) | м2 | 634 |  | 0 | Фарба водоемульсійна | л | 0.4 | 253.6 |  | 0
6.35 | Облицювання стін керамічними плитками | м2 | 59.4 |  | 0 | Плитка для стін | м2 | 1.05 | 62.37 |  | 0
6.36 | [5 empty] | Суміш Ceresit СМ-11 | кг | 6.5 | 386.1 |  | 0
6.37 | [5 empty] | Суміш Ceresit СЕ-33 | кг | 0.406 | 24.1164 |  | 0
7 | Підлоги
7.1 | Демонтаж бетонної основи | м3 | 56.2 |  | 0
7.2 | Розробка грунту вручну зі застосуванням електроінструменту | м3 | 336 |  | 0
7.3 | Демонтаж ростверку | м3 | 5.1 |  | 0
7.4 | Навантаження та винесення на поверхню будівельного сміття | м3 | 397.3 |  | 0
7.5 | Очищення стін від бітумної ізоляції | м2 | 140 |  | 0
7.6 | Улаштування з/б ростверків | м3 | 7.8 |  | 0 | Бетон М200 | м3 | 1.02 | 7.956 |  | 0
7.7 | [5 empty] | Арматура Ø12 | т | п | 0.6 |  | 0
7.8 | Ущільнення грунту трамбовками | м2 | 447.2 |  | 0
7.9 | Улаштування піщаної основи, б=50 мм | м3 | 22.36 |  | 0 | Пісок | м3 | 1.12 | 25.0432 |  | 0
7.10 | Улаштування прокладної гідроізоляції | м2 | 447.2 |  | 0 | Плівка п/е | м2 | 1.1 | 491.92 |  | 0
7.11 | Армування бетонного шару | м2 | 447.2 |  | 0 | Сітка | м2 | 1.1 | 491.92 |  | 0
7.12 | Улаштування підстильного бетонного шару | м3 | 44.72 |  | 0 | Бетон М200 П-4 | м3 | 1.02 | 45.6144 |  | 0
7.13 | Грунтування підлоги Бетонконтакт | м2 | 447.2 |  | 0 | Грунт Бетон контакт | л | 0.4 | 178.88 |  | 0
7.14 | Улаштування армованої цементної стяжки | м2 | 447.2 |  | 0 | ЦПС | кг | 88 | 39353.6 |  | 0
7.15 | [5 empty] | Сітка 100х100х3 | м2 | 1.1 | 491.92 |  | 0
7.16 | [5 empty] | Фіброволокно | кг | п | 60 |  | 0
7.17 | [5 empty] | Пластифікат | л | п | 99 |  | 0
7.18 | [5 empty] | Демферна стрічка | м | п | 1200 |  | 0
7.19 | [5 empty] | Плівка п/е | м2 | 1.1 | 491.92 |  | 0
7.20 | Затирання стяжки | м2 | 447.2 |  | 0
7.21 | Грунтування підлоги | м2 | 447.2 |  | 0 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 0.2 | 89.44 |  | 0
7.22 | Фарбування підлоги | м2 | 420.2 |  | 0 | Емаль для бетонної підлоги | кг | 0.4 | 168.08 |  | 0
7.23 | Улаштування плінтусів | м | 252 |  | 0 | Шпаклівка Ceresit CT-29 | кг | 1.2 | 302.4 |  | 0
7.24 | [5 empty] | Емаль для бетонної підлоги | кг | 0.06 | 15.12 |  | 0
7.25 | Улаштування покриттів з керамічних плиток | м2 | 27 |  | 0 | Плитка для підлог | м2 | 1.02 | 27.54 |  | 0
7.26 | [5 empty] | Суміш Ceresit СМ-11 | кг | 6.5 | 175.5 |  | 0
7.27 | [5 empty] | Суміш Ceresit СЕ-33 | кг | 0.456 | 12.312 |  | 0
8 | Прорізи
8.1 | Демонтаж дверей | шт. | 2 |  | 0
8.2 | Улаштування металопластикових конструкцій | м2 | 30 |  | 0 | Конструкцїі м/п (сендвіч) | м2 | 1 | 30 |  | 0
8.3 | Установка металопластикових дверей | шт. | 14 |  | 0 | Двері металопластикові | шт. | 1 | 14 |  | 0
8.4 | Установка металевих дверей | шт. | 4 |  | 0 | Двері протипожежні в комплекті | шт. | 1 | 3 |  | 0
8.5 | [5 empty] | Двері металеві в комплекті | шт. | 1 | 1 |  | 0
8.6 | Улаштування перегородок з профлиста | м2 | 10.3 |  | 0 | Перегородка з профільного листа | м2 | 1 | 10.3 |  | 0
8.7 | Монтаж м/к перемичок та обойм прорізів | т | 0.82 |  | 0 | Металоконструкції індивідуальні | т | 1 | 0.82 |  | 0
9 | Сантехнічні роботи
9.1 | Демонтаж батареї, переврізування системи опалення | шт. | 1 |  | 0 | Затискна муфта GEBO | шт. | п | 2 |  | 0
9.2 | [5 empty] | Відводи | шт. | п | 8 |  | 0
9.3 | [5 empty] | Труба | м | п | 6 |  | 0
9.4 | [5 empty] | Кріплення | шт. | п | 6 |  | 0
9.5 | Демонтаж труб опалення | м | 52 |  | 0
9.6 | Монтаж труб опалення | м | 68 |  | 0 | Комплект труб для опалення | шт | п | 1 |  | 0
9.7 | Монтаж труб водопроводу | м | 86 |  | 0 | Комплект труб для водопроводу | шт | п | 1 |  | 0
9.8 | Монтаж труб каналізації | м | 18 |  | 0 | Комплект труб для каналізації | шт | п | 1 |  | 0
9.9 | Установка унітазів (біде) | шт | 8 |  | 0 | Унітаз компакт | шт | п | 4 |  | 0
9.10 | [5 empty] | Унітаз дітячий | шт | п | 3 |  | 0
9.11 | [5 empty] | Біде | шт | п | 1 |  | 0
9.12 | [5 empty] | Комплект підключення до унітазу, біде | шт | 1 | 8 |  | 0
9.13 | Установка умивальника | шт | 6 |  | 0 | Умивальник | шт | п | 4 |  | 0
9.14 | [5 empty] | Умивальник дітячий | шт | п | 2 |  | 0
9.15 | [5 empty] | Сифон для умивальника | шт | 1 | 6 |  | 0
9.16 | [5 empty] | Комплект підключення | шт | 1 | 6 |  | 0
9.17 | Установка змішувачів | шт | 8 |  | 0 | Змішувач | шт | п | 6 |  | 0
9.18 | [5 empty] | Кран біде | шт | п | 1 |  | 0
9.19 | [5 empty] | Гігієничний душ | шт | п | 1 |  | 0
9.20 | Встановлення резервних ємкостей для води (обв'язка) | шт | 3 |  | 0 | Ємкість для води 1 м3 | шт | 1 | 3 |  | 0
9.21 | [5 empty] | Комплект підключення | шт | 1 | 3 |  | 0
9.22 | [5 empty] | Підставка під ємкість | шт | 1 | 3 |  | 0
9.23 | Установка та підключення бойлеру | шт | 1 |  | 0 | Бойлер 50л | шт | 1 | 1 |  | 0
9.24 | [5 empty] | Комплект підключення для бойлера | шт. | 1 | 1 |  | 0
9.25 | Установка інклюзивного обладнання | компл | 1 |  | 0 | Комплект інклюзивного обладнання | шт | 1 | 1 |  | 0
9.26 | Врізування в діючі внутрішні мережі | шт | 12 |  | 0 | Комплект для врізування | шт | 1 | 12 |  | 0
10 | Електропостачання, ППС
10.1 | Встановлення щита | шт | 2 |  | 0 | Щит ЩО | шт | п | 2 |  | 0
10.2 | Прокладання кабель-каналів | м | 310 |  | 0 | Короб пластиковий білий 60х60 | м | п | 50 |  | 0
10.3 | [5 empty] | Короб пластиковий білий 16х16 | м | п | 100 |  | 0
10.4 | [5 empty] | Короб пластиковий білий 25х25 | м | п | 160 |  | 0
10.5 | Прокладання металевого рукава | м | 50 |  | 0 | Металорукав 32 мм | м | п | 50 |  | 0
10.6 | [5 empty] | Скоба для рукава металева | шт | п | 100 |  | 0
10.7 | [5 empty] | Коробка 100х100х50 | шт | п | 15 |  | 0
10.8 | Прокладання кабелів в кабель каналах та відкрито | м | 1380 |  | 0 | Кабель ВВГнгд 3х1,5 | м | п | 550 |  | 0
10.9 | [5 empty] | Кабель ВВГнгд 5х1,5 | м | п | 100 |  | 0
10.10 | [5 empty] | Кабель ВВГнгд 3х2,5 | м | п | 450 |  | 0
10.11 | [5 empty] | Кабель ВВГнгд 5х6 | м | п | 60 |  | 0
10.12 | [5 empty] | Кабель ВВГнгд 5х10 | м | п | 100 |  | 0
10.13 | [5 empty] | Кабель вогнестійкий NHXH FE180/E30 3х1,5 | м | п | 120 |  | 0
10.14 | Монтаж світильників | шт | 50 |  | 0 | Світильник LED | шт | п | 38 |  | 0
10.15 | [5 empty] | Світильник накладний овальний LED | шт | п | 12 |  | 0
10.16 | Монтаж світильнику настінний показчик | шт | 5 |  | 0 | Світильник "Вихід" | шт | п | 5 |  | 0
10.17 | Встановлення вимикачів | шт | 16 |  | 0 | Вимикач накладний 1-й | шт | п | 16 |  | 0
10.18 | Встановлення розеток | шт | 32 |  | 0 | Розетка накладна 16А 220В | шт | п | 32 |  | 0
10.19 | Закладання сухе для контрольного кабелю | шт | 32 |  | 0
10.20 | Приєднування до затискачів жил проводів, кабелів | шт | 180 |  | 0
10.21 | Замовлення послуг з розробки ліцензійного проєкта системи пожежного оповіщення | комплект | 1 |  | 0
10.22 | Монтаж та підключення ППКП Tирас-8П.1 | шт | 1 |  | 0 | ППКП Tирас-8П.1 | шт | п | 1 |  | 0
10.23 | Прокладання кабель-каналів | м.п. | 210 |  | 0 | Кабель-канал 25х16 | шт | п | 210 |  | 0
10.24 | Прокладання кабелів в кабель каналах та відкрито | м.п. | 450 |  | 0 | Кабель (N)HXHFE180/H E30 2х1,5 | м | п | 100 |  | 0
10.25 | [5 empty] | СКВВ 2х0,4 | м | п | 350 |  | 0
10.26 | Монтаж та підключення сповіщувачів пожежних | шт | 50 |  | 0 | Сповiщувач "Вихід" ТС-12 | шт | п | 4 |  | 0
10.27 | [5 empty] | Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 | шт | п | 7 |  | 0
10.28 | [5 empty] | Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 | шт | п | 30 |  | 0
10.29 | [5 empty] | Оповіщувач ОСЗ-2 "Пожежа" | шт | п | 8 |  | 0
10.30 | [5 empty] | Сирена Tiras ОСЗ «Джміль-2» | шт | п | 1 |  | 0
11 | Підключення до резервного живлення
11.1 | Встановлення щита | шт | 1 |  | 0 | Щит ЩГ | шт. | п | 1 |  | 0
11.2 | Прокладання кабелів в кабель каналах та відкрито | м | 100 |  | 0 | Кабель ВВГнгд 3х4 | м | п | 100 |  | 0
11.3 | Встановлення розеток | шт | 1 |  | 0 | Розетка накладна 16А 220В | шт | п | 1 |  | 0
11.4 | Закладання сухе для контрольного кабелю | шт | 3 |  | 0
11.5 | Приєднування до затискачів жил проводів, кабелів | шт | 3 |  | 0
12 | Вентиляція
12.1 | Монтаж вентилятора 500х300 | шт | 4 |  | 0 | Вентилятор 500х300 | шт | 1 | 4 |  | 0
12.2 | Монтаж вентилятора ВКМ 150, 125 | шт | 2 |  | 0 | Вентилятор ВКМ 150 | шт | п | 1 |  | 0
12.3 | [5 empty] | Вентилятор 125 | шт | п | 1 |  | 0
12.4 | Монтаж вставок гнучких | шт | 10 |  | 0 | ВВГ 500х300 вставка гнучка | шт | п | 8 |  | 0
12.5 | [5 empty] | ВВГ 150 вставка гнучка | шт | п | 2 |  | 0
12.6 | Монтаж фільтрів | шт | 2 |  | 0 | Фільтр 500х300 | шт | 1 | 2 |  | 0
12.7 | Монтаж калориферів | шт | 2 |  | 0 | Калорифер 500х300 | шт | 1 | 2 |  | 0
12.8 | Монтаж шумоглушників | шт | 4 |  | 0 | СР 500х300 шумоглушник | шт | 1 | 4 |  | 0
12.9 | Монтаж клапанів зворотніх | шт | 4 |  | 0 | КОМ1 500х300 клапан зворотній | шт | 1 | 4 |  | 0
12.10 | Прокладання повітроводів | м2 | 153 |  | 0 | Повітроводи | м2 | 1 | 153 |  | 0
12.11 | Монтаж решіток вентиляційних | шт | 54 |  | 0 | Грати МВ 150 | шт | п | 4 |  | 0
12.12 | [5 empty] | Грати МВ 200х200 | шт | п | 2 |  | 0
12.13 | [5 empty] | Грати МВ 300х150 | шт | п | 44 |  | 0
12.14 | [5 empty] | Грати 550х350 | шт | п | 4 |  | 0
12.15 | Монтаж кріплень під обладнання | кг | 56 |  | 0 | Кріплення | комплект | п | 4 |  | 0
12.16 | Монтаж клапанів вогнезатримуючих | шт | 6 |  | 0 | Клапан вогнезатримуючий 500х300 | шт | п | 4 |  | 0
12.17 | [5 empty] | Клапан вогнезатримуючий 150х150 | шт | п | 2 |  | 0
12.18 | Ізоляція поверхонь | м2 | 10 |  | 0 | Ізоляція К-Flex 10 мм | м2 | 1 | 10 |  | 0
12.19 | Встановлення та пусконаладка регулятора швидкості | шт | 2 |  | 0 | Регулятор швидкості | шт | 1 | 2 |  | 0
12.20 | Встановлення та пусконаладка автоматики | шт | 4 |  | 0 | Комплект автоматики В1 | шт | п | 2 |  | 0
12.21 | [5 empty] | Комплект автоматики П1 | шт | п | 2 |  | 0
13* | Інше
13.1 | МиМ (Розчинонасос) | маш-год | 48 |  | 0 | МШП (1,5%) |  |  |  |  | 0
13.2 | МиМ (Бетононасос) | маш-год | 32 |  | 0 | Транспортні витрати (3%) |  |  |  |  | 0
13.3 | МиМ (Компресор) | маш-год | 130 |  | 0
13.4 | МиМ (Екскаватор) | маш-год | 24 |  | 0
13.5 | Навантаження та вивезення ґрунту та сміття | т | 833 |  | 0
| ВСЬОГО вартість робіт, грн.: |  |  |  | 0 | ВСЬОГО вартість матеріалів, грн.: |  |  |  |  | 0
| Загальна вартість, грн.: |  |  |  | 0
*У розділі 13 учасники тендеру мають можливість та право змінити кількісні показники враховуючи свій попередній досвід роботи та технологію робіт.