## 24_ДЦ_ДФ_02-01-01
ЗАТВЕРДЖЕНО / APPROVED
БО "БФ"ЯНГОЛИ СПАСІННЯ" / CO "CF "ANGELS OF SALVATION"
( назва організації, що затверджує / name of the approving organisation)
___________________
( посада, підпис, ініціали, прізвище / title, signature, initials, surname )
“20” травня 2025 р. / May 20, 2025
ДЕФЕКТНИЙ АКТ / DEFECTIVE ACT
на капітальний ремонт Ремонт коридору в МТП: Харківська область, с.Докучаєвське, вул.Докучаєва, 12 / for comprehensive repair of 12 rooms of the collective centre located at Kharkiv region, Dokuchaievske village, 12 Dokuchaieva St.
Умови виконання робіт / Terms and conditions of works
Об'єми робіт / Scope of works
№ Ч.ч. / No. | Найменування робіт і витрат / Name of works and costs |  | Одиниця виміру / Unit of Measurement | Кількість / Quantity | Примітка / Note
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Очищення приміщень від сміття / Cleaning of premises from debris |  | т / t | 0.3
2 | Навантаження сміття вручну / Manual loading of debris |  | т / t | 0.3
3 | Перевезення сміття до 15 км / Transportation of debris up to 15 km |  | т / t | 0.3
4 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних |  | м / m | 22
5 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб / Painting previously painted radiators and ribbed pipes with oil-based mixtures in two coats |  | м2 / m2 | 6
6 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу / Installation of wall cladding with gypsum plasterboard [false walls] on a metal frame |  | м2 / m2 | 40
7 | Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном / Installation of ceiling and wall frames from bent galvanized profiles, construction of wall frames for gypsum plasterboard facing |  | м2 / m2 | -40
8 | Плити мінераловатні / Mineral wool boards |  | м2 / m2 | -40
9 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою / Wall puttying with mineral putty |  | м2 / m2 | 40
10 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 / Add for every 1 mm change in putty thickness to standards 15-182-1, 15-182-2 |  | м2 / m2 | 40
11 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування / Improved painting of reveals made of prefabricated structures with polyvinyl acetate emulsion paints (on prepared surfaces) |  | м2 / m2 | 118
Склав/ Prepared by Старусєв К.В. / Starusiev K.V.
[посада, підпис ( ініціали, прізвище) / title, signature ( initials, surname)]
Перевірив / Verified by Бондаренко Л. / Bondarenko L.
[посада, підпис ( ініціали, прізвище) / title, signature ( initials, surname)]