Додаток до оголошення про проведення відкритого конкурсу із закупівлі будівельних матеріалів для ремонту приміщення майстерні

Детальний опис товарів, що оголошуються

| Найменування | Опис товару | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. Цемент 25кг | Марка – М500 Вага – 25 кг | 10 міш |
| 2. Кабель ПВС 2х4 | Кількість жил (шт):2 Перетин жили (мм):4 Матеріал жили:мідь Матеріал ізоляції:ПВХ | 50 м |
| 3. Кабель АППВ 2х2,5 | Кількість жил: 2 Перетин, мм2 : 2,5 Матеріал жили: алюміній Ізоляція провід АППВ 2х2 5: ПВХ | 30 м |
| 4. Розетки подвійні внутрішні | Тип монтажу: внутрішній Кількість роз’ємів: 2 Наявність заземлення: із заземленням Наявність шторок: без шторок Напруга: 250 В Матеріал корпусу: пластик Максимальна потужність: 3500 Вт Вид клеми, контакту: гвинтовий Ступінь захисту: IP20 Наявність кришки: без кришки Колір виробника: білий | 2 шт |
| 5. Розподільча коробка | Коробка розподільча квадратна (наружна)– 85х85х50 Розмір: 85x85x50мм Ступінь захисту ІР: IP55 | 2 шт |
| 6. Прожектор акумуляторний | Напруга – 3.7 В Потужність – 37 Wh Ємність акумулятора - 10 Ah Світловий потік – 1600 Lm | 2 шт |
| 7. Шланг повітряний 15м |  | 2 шт |
| 8. Труба поліпропіленова 20 мм | Діаметр – 20 мм Матеріал – поліпропілен | 8 м |
| 9. Плита ОSB 10мм 1250 х 2500 | Товщина – 10 мм Ширина – 1250 мм Довжина – 2500 мм | 22 шт |
| 10. Світильник світлодіодний | LED світильник 36 W IP65 в комплекте с LED лампами Кількість ламп – 2 шт. Довжина – не менше 1200 мм Форма - прямокутна Спосіб монтажу – накладний (стіна, стеля) Ступінь захисту IP 65 Максимальна робоча температура - 40 град. Мінімальна робоча температура - 20 град. Цоколь – G13 Колір світіння – нейтральний білий Максимальна колірна температура 4000 К Мінімальна колірна температура 4000 К Світловий потік – 3200 лм Індекс передачі кольору – не менше 80 | 4 шт |
| 11. Шпаклівка стартова 25кг | Вага – 25 кг Основа – гіпсова Для внутрішніх робіт | 10 міш |
| 12. Шпаклівка фінішна 25кг | Вага – 25 кг Основа – гіпсова Для внутрішніх робіт | 10 міш |
| 13. Фарба водоемульсійна 10л | Основа – акрилова Вага – 14 кг (10л) Колір – білий Для внутрішніх робіт | 3 шт |
| 14. Набір саморізів по дереву 500шт | Діаметр – 3.5 мм Довжина – 40 мм Матеріал – сталь Тип головки – плоска Кіл-ть в наборі – 500шт | 1 нар |