| ЗАПИТ ПРО НАДАННЯ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ (ЗЦП) |  | REQUEST FOR QUOTATIONS (RFQ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер та дата ЗЦП: | RFQ-DRI-RENO-001 від 21 жовтня 2025 року | RFQ number and date: | RFQ-DRI-RENO-001 dated October 21, 2025 |
| Предмет закупівлі: | Обсяг робіт з поточного ремонту частини приміщення фізіотерапевтичного відділення (Додаток 1-5) | Object of procurement: | Sсope of Work for Current repair of part of the premises of the Physiotherapy Department (Annex 1-5) and Attachment 1 (Renovation Project Design) |
| Замовник: | Представництво Моментум Вілс фор Хьюменіті в Україні | Customer: | Representation Momentum Wheels for Humanity in Ukraine |
| Для: | Direct Relief International (DRI) | For: | Direct Relief International (DRI) |
| Кінцевий термін відповідей на запитання: | 28 жовтня 2025, до 18:00 (за київським часом) | Deadline for questions: | October 28, 2025, till 18:00 (Kyiv time) |
| Кінцевий термін подання: пропозицій | 7 листопада 2025 року, до 18:00 (за Київським часом) | Deadline for offer submission: | November 7, 2025, till 18:00 (Kyiv time) |
| E-mail для подання пропозицій | procurements.ukraine@momentum4humanity.org | E-mail for offer submission: | procurements.ukraine@momentum4humanity.org |
| Контактна особа: | Діана Панченко, Спеціалістка з закупівель | Contact person: | Diana Panchenko, Procurement Officer |
| Процедура закупівлі: | Процедура відкритих торгів | Procurement procedure | Open bid procedure |
| ЗАПЕРЕЧЕННЯ ТА ЗАПИТАННЯ ЩОДО ЗЦП Будь-які заперечення (претензії) з боку Учасника з усіма відповідними поясненнями надсилаються на розгляд Замовника Моментум Вілс фор Хьюменіті. |  | OBJECTIONS AND QUESTIONS ON RFQ Any objections and/or questions from the Participant, along with all relevant background information, must be forwarded to Momentum Wheels for Humanity for consideration. |  |
| КОДЕКС ЕТИКИ ТА ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ Моментум Вілс фор Хьюменіті прагне провести чесні закупівлі та обирає виконавців, ґрунтуючись лише на об’єктивних критеріях ведення бізнесу, а саме ціні та технічних перевагах. Моментум Вілс фор Хьюменіті не дозволяє шахрайства, змови учасників закупівель, фальсифікації пропозицій/ставок, хабарництва або компенсаційних виплат («відкатів»). Порушення будь-якою юридичною або фізичною особою цих стандартів призведе до дискваліфікації щодо участі у закупівлях, відсторонення від закупівель у майбутньому. Співробітникам та агентам Моментум Вілс фор Хьюменіті суворо забороняється вимагати або приймати будь-які гроші, гонорари, комісії, кредити, подарунки, грошові винагороди, цінності або компенсації від поточних або потенційних виконавців в обмін на або в якості винагороди за співпрацю. |  | BUSINESS CONDUCT Momentum Wheels for Humanity seeks to conduct fair procurements and select suppliers based primarily on objective criteria, namely price and technical criteria. Momentum Wheels for Humanity does not permit fraud, collusion between participants, falsification of bids/offers, bribery, or compensation payments (also known as kickbacks). Violation of these standards by any legal entity or individual will lead to disqualification from the bidding process and exclusion from future RFQs. Momentum Wheels for Humanity employees and agents are strictly prohibited from requiring or accepting any money, fees, commissions, loans, gifts, cash awards, valuables, or compensation from current or potential suppliers in exchange for or as a reward for cooperation. |  |
| Розділ 1: Інструкції для учасників ЗЦП |  | Section 1: Instructions for RFQ participants |  |
| 1. Вступ: Ця закупівля здійснюється в рамках реалізації проекту Direct Relief International (DRI) в Україні. Для реалізації обсягу робіт, передбаченого Заходом, необхідно закупити послуги з ремонту для п'яти (5) об'єктів відповідно до детального Обсягу робіт (SoW), наведеного для кожного об'єкта в Додатку 1-5. Метою цього Запиту пропозицій є отримання цінових пропозицій на послуги з ремонту, зазначені в Додатку 1-5 з використанням Дизайн-проекту Замовника (Attachment 1) послуг із зазначенням відомостей певних матеріалів, що чітко вимагаються Замовником послуг *Виконавці повинні розглянути Обсяг робіт для кожного об'єкта та відповідно подавати свої пропозиції. Учасники несуть відповідальність за те, щоб пропозиції, подані до Momentum Wheels for Humanity, повністю відповідали вимогам та умовам, викладеним у цьому Запиті пропозицій. Недотримання інструкцій, наведених у цьому Запиті пропозицій, може призвести до дискваліфікації. * Учасник може запропонувати використання еквівалентних матеріалів, в такому разі у складі пропозиції Учасник має надати таблицю порівняння технічних та якісних характеристик матеріалів Учасника з матеріалами Замовника послуг; при цьому матеріали Учасника повинні мати рівноцінні або кращі технічні та якісні характеристики ніж матеріали, визначені Замовником послуг. |  | 1. Introduction: This procurement is carried out within the framework of the Direct Relief International (DRI) project implementation in Ukraine. To implement the Activity’s scope of work, it is necessary to procure renovation services for five (5) facilities in accordance with the detailed Scope of Work (SoW) provided for each facility in Annex 1-5. The purpose of this Request for Proposals is to obtain price quotes for the repair services specified in Annex 1-5 using the Customer's Design Project (Attachment 1) of the services, indicating the details of certain materials that are clearly required by the Customer of the services *Suppliers should review the Scope of Work for each facility and submit their proposals accordingly. Participants are responsible for ensuring that offers submitted to Momentum Wheels for Humanity fully meet the requirements and conditions outlined in this RFQ. Failure to comply with the instructions provided in this RFQ may result in disqualification. *The Participant may propose the use of equivalent materials, in which case the Participant shall provide a table comparing the technical and quality characteristics of the Participant's materials with those of the Customer in the proposal; in this case, the Participant's materials must have equivalent or better technical and quality characteristics than those specified by the Customer. |  |
| 2. Термін та порядок подання пропозицій: Пропозиції повинні бути отримані не пізніше, ніж 18:00 за Київським часом 7 листопада 2025р. за допомогою листа електронної пошти. Усі пропозиції, що надсилаються електронною поштою, слід надсилати на procurements.ukraine@momentum4humanity.org Будь ласка, вказуйте номер ЗЦП в усіх поданих документах. Пропозиції, отримані після зазначеного кінцевого терміну, не розглядаються. |  | 2. Deadline and offer submission procedure: Offers must be received before 18:00 Kyiv time on November 07, 2025, via e-mail. All offers should be sent via email to procurements.ukraine@momentum4humanity.org. Please indicate the RFQ number in all submitted documents. Offers received after the deadline will not be considered. |  |
| 3. Питання: Питання стосовно технічних або адміністративних вимог щодо цього ЗЦП можна надсилати до 18:00 за Київським часом до 28 жовтня 2025, електронною поштою на адресу procurements.ukraine@momentum4humanity.org Питання повинні бути надані у письмовій формі, телефонні дзвінки прийматися не будуть. Питання та запити про надання роз’яснень, а також відповіді на них, які на думку Моментум Вілс фор Хьюменіті можуть становити інтерес для інших учасників, можуть бути надіслані усім потенційним учасникам, які виявили зацікавленість у цих закупівлях. Лише письмові відповіді від Моментум Вілс фор Хьюменіті вважаються офіційними та беруться до уваги при розгляді пропозицій. Будь-яка усна інформація, отримана від співробітників Моментум Вілс фор Хьюменіті або інших осіб, не вважається офіційною відповіддю на питання, що стосуються цього ЗЦП. |  | 3. Questions: Questions regarding the technical and administrative requirements of this RFQ may be sent before 18:00 Kyiv time till October 28, 2025, via e-mail to procurements.ukraine@momentum4humanity.org Questions should be provided in writing. Phone calls will not be accepted. Questions and requests for clarification, as well as the answers to them, which, in the opinion of the Momentum Wheels for Humanity, may be of interest to other participants, may be sent to all potential participants who have expressed an interest in this RFQ. Only written responses from Momentum Wheels for Humanity will be considered official and taken into account when evaluating offers. Any verbal information received from the employees of Momentum Wheels for Humanity or other persons cannot be regarded as an official response to questions concerning this RFQ. |  |
| 4. Обсяг закупівлі: У додатках 1–5 наведено технічні специфікації на ремонтні роботи, необхідні для кожного об'єкта. Постачальники можуть подавати пропозиції щодо всіх п'яти об'єктів або лише щодо одного чи кількох об'єктів. Якщо пропозиції подаються щодо кількох об'єктів, їх необхідно подавати окремо для кожного об'єкта у повній відповідності до цього Запиту цінових пропозицій та відповідного Обсягу робіт. Пропозиції, які не охоплюють повний перелік необхідних робіт для об'єкта або змінюють обсяг/обсяги, зазначені у Додатках 1-5, вважатимуться такими, що не відповідають вимогам, і не будуть оцінюватися. Постачальники можуть виконувати роботи безпосередньо або залучати кваліфікованих сторонніх виконавців під свою відповідальність. MWH залишає за собою право: - Вести переговори з одним або кількома постачальниками включаючи, але не обмежуючись, щодо умов пропозиції, ціноутворення або коригування обсягу робіт. - Укладати контракти окремо для окремих об'єктів або укладати об'єднаний контракт для кількох об'єктів на власний розсуд. |  | 4. Procurement volume: Annexes 1–5 provide the technical specifications for the renovation of works required at each facility. Vendors may submit proposals for all five facilities, or for one or several facilities only. If proposals are submitted for multiple facilities, they must be submitted separately for each facility in full compliance with this RFQ and the corresponding Scope of Work. Proposals that do not cover the complete list of required works for a facility, or that alter the scope/volumes specified in the Annexes 1–5, will be considered non-compliant and will not be evaluated. Vendors may perform the work directly or engage qualified third-party providers under their responsibility. The MWH reserves the right to: - Negotiate with one or more vendors including, but not limited to on proposal terms, pricing, or scope adjustments. - Award contracts for individual facilities separately or award a combined contract for multiple facilities, at its sole discretion. |  |
| 5. Пропозиції Пропозиції повинні бути заповнені з інформації з Додатків 1-5 (Форма обсягу робіт) відповідно до Обсягу робіт для кожного об'єкта, чітко вказуючи всі необхідні матеріали та роботи. Усі запропоновані ціни повинні бути подані повно, включаючи будь-які застосовні податки, мита та збори. Пропозиції залишаються дійсними протягом щонайменше шістдесяти (60) календарних днів з моменту кінцевого терміну подання. Пропозиції повинні бути подані у форматі Excel, та PDF , пропозиції у PDF повинні бути належним чином підписані та засвідчені печаткою уповноваженого представника (в разі її наявності). Вся документація має бути надана українською АБО англійською мовою. Окрім заповненої Комерційної пропозиції, учасники оферти повинні подати наступну підтверджуючу документацію: - Для українських юридичних осіб: копія реєстраційних документів організації; - Для українських фізичних осіб: копія документів про реєстрацію особи; - Проект графіка виконання; - Для надання зазначених послуг потрібна дійсна ліцензія або інший встановлений законом дозвіл. Якщо ліцензія не потрібна, необхідно надати письмову заяву з посиланням на чинне законодавство; - Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або Декларація про відповідність матеріально-технічної бази роботодавця законодавству про охорону праці, якщо це застосовується до робіт за цим ЗЦП; - Дійсна ліцензія або дозвіл на з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, а саме: монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування для передачі тривожних сповіщень (в разі подання пропозиції щодо об’єкту, на якому включені такі роботи); - Декларація, що підтверджує наявність кваліфікованого персоналу та достатніх матеріально-технічних ресурсів для виконання робіт. Учасники тендеру можуть залучати субпідрядників для виконання спеціалізованих робіт. У таких випадках у пропозиції має бути зазначено субпідрядника(ів) (включаючи їхні назви та код ЄДРПОУ), зазначено роботи, що будуть виконані, а також наведено відповідні ліцензії та дозволи для кожного субпідрядника. Вважається, що обсяг послуг також включає все, що не вказано у відомостях робіт, але може обґрунтовано вважатися необхідним для завершення надання таких послуг. Якщо Учасник розуміє, що є роботи, які не включені до відомостей обсягу робіт, але необхідні для завершення повного комплексу робіт по Об’єкту, він повинен врахувати ці витрати у власній комерційній пропозиції. Всі роботи по об’єктах мають бути виконані не пізніше ніж 10 березня 2026 року. Momentum Wheels for Humanity (MWH) оцінить усі відповідні пропозиції та залишає за собою право присуджувати переможців на власний розсуд. Перемоги можуть бути присуджені одному підряднику, який охоплює всі п'ять об'єктів, або кільком підрядникам для окремих об'єктів. Ціноутворення та комерційні умови Для забезпечення прозорості, порівнянності тендерних пропозицій та чіткого розуміння зобов'язань підрядника, у цьому розділі викладено правила та принципи розрахунку та представлення цін у відповідь на цей запит цінових пропозицій. Він визначає, як учасники тендеру повинні структурувати свої комерційні пропозиції, які витрати необхідно враховувати та як ціни будуть розглядатися під час оцінки та виконання договору. - Дозволено альтернативне ціноутворення: Учасник може подати окремі цінові пропозиції, що відображають різні сценарії присудження (всі п'ять об'єктів проти одного або кількох об'єктів). - Основа ціни: Ціни повинні бути надані з Обсягу робіт (Додатки 1-5) та з врахуванням нормативних трудових/матеріальних витрат, необхідних для виконання Обсягу робіт, включаючи застосовні методи, зазначені матеріали та дотримання стандартів безпеки експлуатації/використання. - Комплексні, фіксовані одиничні розцінки: Ціна пропозиції являє собою загальну суму для виконання всіх послуг, зазначених у Технічному описі. Одиничні розцінки на роботи та матеріали є фіксованими; загальна вартість договору може коригуватися лише за виміряними кількостями. - Включення витрат: Ціни повинні включати всі витрати та прибуток підрядника , включаючи, але не обмежуючись: обладнання/устаткування (власне/орендоване), страхування, дотримання правил охорони праці/пожежної безпеки, прибирання об'єкта, вивезення відходів, мобілізацію/демобілізацію обладнання, тимчасове освітлення, транспортування та логістику, завантаження/розвантаження/підйом, захист та/або відновлення існуючих конструкцій, витратні матеріали, заходи з підготовки до зими (наприклад, опалення приміщень, підігрів бетону), тимчасові споруди та всі загальні/адміністративні витрати. - Податки: Ціни повинні включати всі відповідні податки та збори згідно з Податковим кодексом України. - Без додаткової оплати за товари без ціни: Будь-яка позиція послуги без чіткої ціни вважається включеним до загальної ціни учасника пропозиції та не оплачується окремо. - Валюта та округлення: Ціна вказана в гривнях або доларах США (у цьому випадку оплата буде здійснюватися в гривнях за курсом НБУ), числові значення з не більше ніж двома знаками після коми. - Право Клієнта на коригування кількості: До підписання договору MWH може коригувати замовлені кількості відповідно до фактичних потреб та фінансування, зберігаючи присуджені одиничні ставки. - Витрати на підготовку тендерної пропозиції: Усі витрати на підготовку та подання пропозицій не відшкодовуються. - Комунальні послуги виключені: Ціна на електроенергію та воду не повинна бути вказана в ціні; вони будуть наданібенефіціарами в кількостях, необхідних для виконання робіт. - Сума ризику/непередбачених витрат: Резерв на ризик у комерційній пропозиції може бути використаний лише за попередньою письмовою згодою MWH на: (i) додаткові роботи/обсяги, або (ii) обґрунтоване підвищення цін на матеріали. Підтвердження учасника тендеру: Подаючи пропозицію, учасник підтверджує повне розуміння обсягу послуг та те, що всі основні, супутні та допоміжні витрати/ресурси, необхідні для виконання робіт, включені до комерційної пропозиції. |  | 5. Offers: Offers must be completed with info from Annex 1-5 (Scope of Work Form) in accordance with the Scope of Work for each facility, clearly indicating all required materials and works. All quoted prices must be submitted on a full and fixed-price basis, inclusive of any applicable taxes, duties, and fees. Proposals remain valid for a minimum period of sixty (60) calendar days from the submission deadline. Quotations must be submitted in Excel and PDF format; PDF version must be duly signed and stamped by the authorized representative (in case the offeror has the stump). All documentation must be provided in Ukrainian English. In addition to the completed Commercial Proposal, offerors are required to submit the following supporting documentation: - For Ukrainian legal entities: a copy of the organization’s registration documents; - For Ukrainian individuals: a copy of personal registration documents; - A draft of implementation schedule; - A valid license or other statutory permit is required for the provision of the services specified. Where no license is required, a written statement must be provided with reference to the applicable legislation; - A permit for high-risk works and/or a Declaration of Compliance of the employer’s material and technical base with occupational safety legislation, as applicable; - A valid license or permit to provide fire protection services and perform fire protection work, namely: installation, maintenance (technical servicing) of fire alarm systems, fire warning and evacuation management systems, equipment for transmitting alarm signals (if a proposal is submitted for a facility where such work is included); - A statement confirming the availability of qualified personnel and adequate material/technical resources to perform the work. Offerors may engage subcontractors for specialized work. In such cases, the proposal must identify the subcontractor(s) (including their name and EDRPOU code), specify the works to be undertaken, and include the relevant licenses and permits for each subcontractor. It is understood that the scope of services also includes anything not specified in the scope of work, but that can reasonably be considered necessary for the completion of such services. If the Participant understands that there is work that is not included in the scope of work but is necessary for the completion of the full range of work on the Facility, it must take these costs into account in its commercial proposal. All work on the facilities must be completed no later than March 10, 2026. Momentum Wheels for Humanity (MWH) will evaluate all compliant proposals and reserve the right to make awards at its sole discretion. Awards may be given to a single contractor covering all five facilities or multiple contractors for individual facilities. Pricing & Commercial Terms To ensure transparency, comparability of bids, and a clear understanding of contractor obligations, this section outlines the rules and principles for calculating and presenting prices in response to this RFQ. It establishes how offerors must structure their commercial proposals, what costs must be included, and how prices will be treated during evaluation and contract execution. - Alternative Pricing Permitted: An offeror may submit separate price proposals reflecting different award scenarios (all five facilities vs. one or several facilities). - Basis of Price: Prices must be provided using SoW from the Annexes 1-5 and include normative labor/material inputs required to deliver the Scope of Work, including applicable methods, specified materials, and compliance with operational safety/usage standards. - All-Inclusive, Fixed Unit Rates: The offer price represents the total amount to perform all services in the Technical Specifications. Unit rates for works and materials are firm; the overall contract value is adjustable only by measured quantities. - Cost Inclusions: Prices must include all contractor costs and profit , including but not limited to: equipment/plant (owned/leased), insurance, OHS/fire-safety compliance, site housekeeping, waste removal, equipment mobilization/demobilization, temporary lighting, transport and logistics, loading/unloading/hoisting, protection and/or restoration of existing structures, consumables, winterization measures (e.g., space heating, concrete heating), temporary facilities, and all general/administrative overhead. - Taxes: Prices must include all applicable taxes and fees under the Tax Code of Ukraine. - No Extra Payment for Unpriced Items: Any item not explicitly priced is deemed included in the offeror’s total price and will not be paid separately. - Currency & Rounding: Quote in UAH or USD (in this case, payment will be made in UAH based on the NBU rate), numeric values with no more than two decimal places. - Client’s Right to Adjust Quantities: Before contract signature, MWH may adjust ordered quantities to reflect actual needs and funding, retaining the awarded unit rates. - Bid Preparation Costs: All costs of preparing and submitting proposals are not reimbursable. - Utilities Excluded: Electricity and water are not to be priced; they will be provided by the Beneficiaries in amounts necessary for performance. - Risk/Contingency Sum: A risk allowance in the commercial offer may be used only with prior written approval by MWH for: (i) additional works/volumes, or (ii) substantiated material price escalations. Offeror’s Acknowledgement: By submitting an offer, the offeror confirms complete understanding of the service scope and that all principal, associated, and ancillary costs/resources required to deliver the works are included in the commercial proposal. |  |
| 6. Джерело надходження / національність / виробництво: Уся продукція у рамках цієї закупівлі повинні мати походження з країн, які мають географічний код USAID 935 відповідно до Кодексу федеральних положень (Code of Federal Regulations - CFR), 22 CFR §228, код 935 включає будь-яку територію або країну, включаючи країну одержувача, але за винятком будь-якої країни, яка є забороненим джерелом і визначена в Циркулярі 22 CFR 228, «Правила походження, джерела та національність продукції та послуг». Країна-партнер для цієї закупівлі – Україна. Учасники повинні вказувати наступне у своїх пропозиціях: Джерело (країна, з якої продукція буде відправлена до країни-партнера (країна, в якій буде реалізований проект); Або країна-партнер, де продукція знаходить на момент закупівлі). Національність (країна, де зареєстрований постачальник). |  | 6. Geographic Code: All goods supplied under this RFQ must comply with US governmental sources and nationality regulations. The authorized geographic code for this procurement is 935. Following the Code of Federal Regulations (CFR), 22 CFR §228, code 935 includes any area or country, including the recipient country. Still, it excludes any country that is a prohibited source as determined under Circular 22 CFR 228, «Rules of origin, sources, and nationality of goods and services ». The partner country for this procurement is Ukraine. Participants should indicate the following in their offers: Source (Country where the items will be shipped from to the cooperating country (country where project will be implemented); OR the cooperating country if the goods are located therein at the time of purchase). Nationality (country in which the vendor is registered). |  |
| 7. Право на участь у закупівлі Подаючи пропозицію щодо участі в процесі запиту цінових пропозицій, учасник підтверджує, що йому та його головним співробітникам тимчасово не заборонено, тимчасово не відсторонено або не заборонено отримувати фінансування чи допомогу від уряду США. Momentum Wheels for Humanity в Україні не укладає угод з фірмами, яким тимчасово заборонено, тимчасово не відсторонено або не заборонено отримувати фінансування чи допомогу від уряду США. |  | 7. Right to participate in the RFQ process: By submitting an offer to participate in the RFQ process, the participant confirms that they and their central employees are not temporarily prohibited, temporarily suspended, or banned from receiving funding or assistance from the US Government. Momentum Wheels for Humanity in Ukraine does not enter into transactions with firms that are temporarily prohibited, temporarily suspended, or banned from receiving funding or assistance from the US Government. |  |
| 8. Оцінка пропозицій та визначення переможця Під час визначення переможця перевага буде надаватися учасникам, чиї пропозиції подані у повній відповідності до інструкцій, що містяться в цьому запиті цінових пропозицій (RFQ), та які відповідають усім критеріям прийнятності визначеним у розділі 10.. Пропозиції зі суттєвими недоліками у виконанні вимог RFQ можуть бути визнані невідповідними та виключені з розгляду. Momentum Wheels for Humanity (MWH) залишає за собою право на власний розсуд не враховувати незначні недоліки, які суттєво не впливають на результат оцінки. MWH також залишає за собою право: - Вести переговори з будь-яким учасником та/або запитувати роз'яснення; - Скасувати цей RFQ у будь-який час без зобов'язань; Повідомити учасника(ів)-переможця(ів) про намір укласти контракт на основі умов, встановлених у поданій пропозиції. Перемога може бути присуджена або одному підряднику на всі п'ять об'єктів, або кільком підрядникам для окремих об'єктів, на розсуд MWH. Вимоги до відвідування об'єкта для обраних переможців Обраний(і) переможець(ці) для кожного закладу повинен(і) відвідати об'єкт, щодо якого він визнаний переможцем. Участь у відвідуванні об'єкта є обов'язковою. Відвідування об'єктів буде заплановано MWH та повідомлено заздалегідь учаснику(ам)-переможцю(ам). Не пізніше ніж за один (1) день до візиту обраний учасник повинен надати MWH (на адресу електронної пошти, зазначену в запиті цінових пропозицій) список представників, які візьмуть участь у відвідуванні об'єкта, включаючи їхні повні імена. Після прибуття представники повинні пред'явити дійсні документи, що посвідчують особу. Після візиту буде підготовлено та підписано офіційний звіт про відвідування об'єкта (Додаток 8) як MWH, так і представниками учасника. Усі витрати, пов'язані з відвідуванням об'єкта (проїзд, проживання, добові тощо), є виключною відповідальністю учасника. MWH не несе відповідальності за будь-які ризики, витрати чи збитки, пов'язані з участю у відвідуванні об'єкта. Коригування після відвідування об'єкта Протягом трьох (3) робочих днів після відвідування об'єкта обраний переможець має подати письмові пропозиції до MWH з пропозицією внести корективи до кошторису робіт для відповідного об'єкта або повідомити про відсутність пропозицій. Розглядатимуться лише коригування обсягів робіт; ціни за одиницю робіт та матеріалів, подані у виграшній пропозиції, повинні залишатися незмінними. Обраний переможець також може запропонувати додаткові роботи, які спочатку не були включені до обсягів робіт, якщо це буде визнано необхідним після відвідування об'єкта. Неподання будь-яких коригувань протягом зазначеного періоду вважатиметься прийняттям обсягів робіт які були надані. MWH розгляне будь-які запропоновані коригування протягом трьох (3) робочих днів після отримання та підтвердить остаточний обсяг робіт. Після цього договір на об'єкт буде укладено на основі підтвердженого обсягу. |  | 8. Offer evaluation and winner determination When determining the award, preference will be given to participants whose offers are submitted in full compliance with the instructions contained in this RFQ and who meet all acceptance criteria listed in the paragraph 10 of this RFQ. Proposals with significant shortcomings in meeting the RFQ requirements may be deemed non-compliant and excluded from consideration. Momentum Wheels for Humanity (MWH) reserves the right, at its sole discretion, to disregard minor shortcomings that do not materially affect the evaluation of outcome. MWH also reserves the right to: - Negotiate with any participant and/or request clarifications; - Cancel this RFQ at any time without obligation; Notify the winning participant(s) of the intention to execute a contract based on the conditions established in the submitted offer. Awards may be made either to a single contractor covering all five facilities or to multiple contractors for individual facilities, at MWH’s discretion. Site Visit Requirements for Selected Winners The selected winner(s) for each facility will be required to conduct a site visit to the awarded facility. Participation in the site visit is mandatory. Site visits will be scheduled by MWH and communicated in advance to the winning participant(s). No later than one (1) day before the visit, the selected participant must provide MWH (at the email address specified in the RFQ) with the list of representatives attending the site visit, including their full names. Upon arrival, representatives must present valid identification documents. Following the visit, an official Site Visit Report (Annex 8) will be prepared and signed by both MWH and the participant’s representatives. All costs associated with attending the site visit (travel, accommodation, per diem, etc.) are the sole responsibility of the participant. MWH assumes no liability for any risks, costs, or damages related to participation in the site visit. Post–Site Visit Adjustments Within three (3) working days of the site visit, the selected winner shall submit written proposals to MWH suggesting adjustments to the SoW for the respective facility or inform that he has no suggestions. Only adjustments to quantities of works will be considered; unit prices for works and materials, as submitted in the winning offer, must remain unchanged. The selected winner may also propose additional works not originally included in the SoW, if deemed necessary after the site visit. Failure to submit any adjustments within the specified period will be deemed acceptance of the Sow as awarded. MWH will review any proposed adjustments within three (3) working days of receipt and will confirm the final scope of work. The contract for the facility will then be executed based on the confirmed scope. |  |
| 10. Критерії оцінки: Усі пропозиції будуть оцінюватися окремо для кожного об'єкта реконструкції на основі пропозиції, поданої для цього конкретного об'єкта. Momentum Wheels for Humanity (MWH) застосовуватиме наступну систему зваженої оцінки, з максимумом 100 балів за об'єкт: - Ціна/Вартість – максимум 70 балів - 70 балів Найнижча оцінена вартість серед усіх відповідних пропозицій для конкретного об'єкта. - 69 - 1 бал: Бали араховуються за пропорційною шкалою формули порівняно з найнижчою оціненою вартістю. - Технічна відповідність – максимум 20 балів - 15–20 бали – Пропозиція повністю відповідає Обсягу робіт та технічним специфікаціям для об'єкта (Додатки 1–5) без відхилень. - 1–14 балів – Пропозиція відповідає більшості вимог, лише з незначними відхиленнями, які суттєво не впливають на якість або виконання робіт. - 0 балів – Пропозиція взагалі не відповідає технічним специфікаціям, є технічно недосконалою або пропонує роботу, яка повністю не підходить для закупівлі. Такі пропозиції можуть бути відхилені від розгляду. - Відповідний досвід – максимум 10 балів - 10 балів – Виконавець надає документальне підтвердження завершення не менше двох порівнянних проектів подібного обсягу, розміру та складності з вагомими рекомендаціями. - 7–9 балів – Виконавець надає докази відповідного досвіду в аналогічних проектах, але документація або рекомендації обмежені. - 4–6 балів – Виконавець демонструє певний відповідний досвід, але проекти менші за обсягом або лише частково порівнянні. - 1–3 бали – Виконавець має мінімальний документальне підтвердження досвіду в порівнянних проектах такого типу. - 0 балів – Відповідний досвід не надано або докази не надано. Всього: максимум 100 балів До оцінки будуть передані лише виконавці, які повністю відповідають місцевим законодавчим та нормативним вимогам, і демонструють достатню організаційну та технічну спроможність для виконання повного обсягу робіт до 10 березня 2025 року включно. Пропозиції, що не відповідають цим пороговим значенням, не будуть оцінюватися. |  | 10. Evaluation Criteria: All proposals will be evaluated separately for each renovation object based on the offer submitted for that specific facility. Momentum Wheels for Humanity (MWH) will apply the following weighted scoring system, with a maximum of 100 points per object: - Price/Cost – 70 points maximum - 70 points: The lowest evaluated cost among all complaints offers the specific object. - 69 - 1 points: Points awarded on a proportional formula scale compared to the lowest evaluated cost. - Technical Compliance – 20 points maximum - 15–20 points – Proposal fully meets the Scope of Work and technical specifications for the object (Annexes 1–5), with no deviations. - 1–14 points – Proposal meets the majority of requirements, with only minor deviations that do not materially affect the quality or performance of the works. - 0 points – Proposal does not meet the technical specifications at all, is technically deficient, or offers work wholly inappropriate for the procurement. Such offers may be disqualified from consideration. Relevant Experience – 10 points maximum - 10 points – Vendor provides documented completion of at least two comparable projects of similar scope, size, and complexity, with strong references. - 7–9 points – Vendor provides evidence of relevant experience in similar projects, but documentation or references are limited. - 4–6 points – Vendor demonstrates some relevant experience, but projects are smaller in scope or only partially comparable. - 1–3 points – Vendor has minimal documented experience in comparable projects of this type. - 0 points – No relevant experience provided, or no evidence submitted. Total: 100 points maximum Only vendors who are fully compliant with local legal and regulatory requirements and who demonstrate adequate organizational and technical capacity to perform the full Scope of Work till the 10th of March 2025 will proceed to evaluation. Proposals failing to meet these compliance thresholds will not be scored. |  |
| 11. Правила та умови: Це лише запит на подання пропозицій. Цей ЗЦП ні в якому разі не зобов’язує Моментум Вілс фор Хьюменіті укладати договори або оплачувати витрати, що були понесені потенційними учасниками при підготовці та поданні пропозицій. Будь-який контракт, присуджений за результатами цього ЗЦП, базується на фіксованій загальній ціні. Договірна ціна є динамічною в частині об’ємів робіт та матеріалів та твердою в частині вартості за одиницю робіт та матеріалів, а також інших витрат Учасника. Законодавство США забороняє проведення транзакцій, постачання ресурсів і надання підтримки юридичним і фізичним особам, що пов’язані з тероризмом. Виконавець за будь-яким контрактом, який був обраний за результатами закупівель, повинен забезпечити дотримання цього законодавства. Право власності на результати робіт, що передаються за будь-яким контрактом, обраним за результатами закупівель, переходить до Моментум Вілс фор Хьюменіті в Україні. Учасник закупівель несе усі ризики втрати, пошкодження та знищення результатів робіт до моменту переходу права власності на всі результати робіт за контрактом до Моментум Вілс фор Хьюменіті в Україні. |  | 11. Terms and conditions This is a request for quotations only. The RFQ does not oblige Momentum Wheels for Humanity in any way to execute a contract or cover any expenses incurred by potential participants in preparing and submitting offers. Any contract awarded as a result of this RFQ will be a fixed total price. The contract price is dynamic with respect to the volume of work and materials and fixed with respect to the cost per unit of work and materials, as well as other expenses of the Participant. US law prohibits the conduct of transactions, the supply of resources and the provision of support to legal entities and individuals associated with terrorism. The supplier for any contract resulting from this RFQ must ensure compliance with this legislation. Ownership of works results provided under any contract resulting from this RFQ shall be transferred to the Momentum Wheels for Humanity in Ukraine. The participant bears all risks of loss, damage, and destruction of works results until ownership of all works results is transferred to Momentum Wheels for Humanity in Ukraine. |  |
| Розділ 2: Необхідні документи |  | Section 2: Required documents |  |
| Для надання допомоги учасникам у підготовці пропозицій, нижче наведений перелік документів, які необхідно включити у пропозицію: - Комерційна пропозиція (Додаток 1-5) повинна містити загальну фіксовану ціну, що охоплює всі відповідні податки, мита та збори. - Проект графіка виконання робіт із чітким терміном виконання робіт за кожним об'єктом реконструкції - Реєстраційні документи: - Для юридичних осіб (українських виконавців): копії документів про реєстрацію організації. - Для фізичних осіб (українських виконавців): копії документів про реєстрацію особи. - Для міжнародних виконавців: копії еквівалентних документів про реєстрацію/сертифікацію. - Ліцензії та дозволи - Дійсна ліцензія або інші законодавчі дозволи, необхідні для проведення робіт за цим ЗЦП (якщо застосовується). - Дозвіл на пожежну безпеку - Чинна ліцензія або дозвіл на роботи, пов'язані з пожежною безпекою, включаючи встановлення та обслуговування систем пожежної сигналізації, управління евакуацією та відповідне обладнання. Тільки якщо це вимагається обсягом робіт. - Заява про правоздатність - Декларація, що підтверджує наявність кваліфікованого персоналу та достатніх технічних/матеріальних ресурсів для виконання Обсягу робіт. - Документація про відповідний досвід - Підтвердження завершених аналогічних проектів - не менше двох (договори, сертифікати завершення або рекомендаційні листи). - Інформація про субпідрядника (за наявності) - Назва та код ЄДРПОУ субпідрядника(ів); Конкретні роботи, що будуть передані субпідряднику; Відповідні ліцензії, дозволи та документація для кожного субпідрядника - Інша супровідна документація, якщо застосовується: Будь-які додаткові документи, що запитуються в рамках цього запиту цінової пропозиції, що демонструють відповідність технічним, правовим або фінансовим вимогам. |  | In order to assist the participants in offer preparation, below is a list of documents to be included in the offer: - The Commercial Proposal (Annex 1-5) must include a complete and fixed-price offer, covering all applicable taxes, duties, and fees. Draft Implementation Schedule with a clear timeline for delivery of works per renovation object. - Registration Documents: - For legal entities (Ukrainian vendors): copy of organizational registration documents. - For individuals (Ukrainian vendors): copy of personal registration documents. - For international vendors: copy of equivalent registration/certification documents. - Licences and permits - Valid license or other statutory authorizations required for works of this RFQ (if applicable). If no license is required: written statement with reference to applicable legislation - Fire Safety Authorization - Valid license or permit for works related to fire safety, including installation and maintenance of fire alarm systems, evacuation management, and related equipment. Only if required by the Scope of Work. - Statement of Capacity - Declaration confirming the availability of qualified personnel and adequate technical/material resources to perform the Scope of Work. - Relevant Experience Documentation - Evidence of completed comparable projects at least two (contracts, completion certificates, or reference letters). - Subcontractor Information (if applicable) - name and EDRPOU code of subcontractor(s): specific works to be subcontracted: relevant licenses, permits, and documentation for each subcontractor. - Other Supporting Documentation if applicable: Any additional documents requested under this RFQ that demonstrate compliance with technical, legal, or financial requirements. |  |
| Розділ 3: Технічні характеристики та технічні вимоги |  | Section 3: Specifications and Technical Requirements |  |
| Технологія та особливості робіт (для всіх об'єктів) - Демонтаж стяжки підлоги. Демонтаж здійснюється механізованим способом. Обов’язково застосовується промисловий пилосос для видалення пилу. Необхідно забезпечити провітрювання приміщення. - Влаштування підлоги. 2.1. Заливка чистових стяжок. Підготовка основи: очищення від пилу і сміття, ґрунтування поверхні. Встановлення маяків за рівнем і контрольних точок. Укладання армувальної сітки. Приготування й укладання цементно-піщаного розчину (відповідної технологічної марки), вирівнювання правилом за маяками. Догляд за стяжкою (зволоження, покриття плівкою) протягом 3-5 діб, щоб запобігти розтріскуванню. Відсутність перепадів по стяжці підлоги в суміжних приміщеннях. 2.2. Влаштування підлоги із застосуванням самовирівнюючої суміші. Підготовка основи: очищення від пилу і забруднень, видалення неміцних ділянок, знепилювання, обов'язкове ґрунтування поверхні (ґрунтовкою, сумісною зі складом суміші). Розмітка рівня заливки (маячки, лазерний рівень). Приготування розчину відповідно до інструкції виробника. Заливка і рівномірний розподіл по поверхні для видалення повітря. Сушка згідно з регламентом (від 24 до 72 годин залежно від товщини шару та умов). - Влаштування підлоги з лінолеуму. Очищення поверхні від пилу, сміття. Перевірка на рівність (за необхідності шліфування) ґрунтування поверхні. Розкрій і попереднє укладання рулонів для акліматизації (не менше 24 годин за температури від +15∘C). Приклеювання лінолеуму на відповідний клей згідно з рекомендаціями виробника. Розгладження полотен з усуненням бульбашок повітря. Влаштування холодного або гарячого зварювання стиків для герметичності та естетики. Влаштування галтелей із заводом лінолеуму на стіну відповідно до технології влаштування покриття в медичних закладах. - Облицювання поверхні підлоги керамічними плитками. Очищення від пилу, забруднень. Ґрунтування поверхні – ґрунтовка глибокопроникна. Укладання плитки: розмітка поверхні, вибір схеми укладання. Приготування клею за інструкцією виробника. Нанесення клею зубчастим шпателем по всій поверхні плитки, укладання плитки з дотриманням міжплиткового шва (не більше 5 мм). Контроль рівня і геометрії укладання за допомогою рівня і правила. Після висихання клею виконується затирання швів, надлишки затирання видаляються вологою губкою. Затирка для швів водостійка, з протигрибковими добавками. Тип плитки: керамограніт, з протиковзною поверхнею та класом не менше РЕI IV. - Облицювання поверхні стін керамічними плитками. Очищення від пилу, забруднень. Ґрунтування поверхні – ґрунтовка глибокопроникна. Укладання плитки: розмітка поверхні, вибір схеми укладання. Приготування клею за інструкцією виробника. Виконання робіт з використанням оздоблювальних матеріалів, має бути згідно з технологічною інструкцією виробника матеріалу. Облицювальні матеріали повинні бути однакових розмірів, форми та певного виду та кольору. Контроль рівня і геометрії укладання за допомогою рівня і правила. Поверхня старих стін та підлог перед оздобленням новою керамікою ретельно очищається від старої фарби та плиток. Оздоблення кахлем завершується отриманням рівної, без опуклостей поверхні. Міжплиткові інтервали повинні бути не більше 3 мм і утворювати прямі лінії, що паралельно йдуть, перпендикулярно лінії рівня. Заповнення швів сумішшю стійкою до вологи та виникнення грибку. - Монтаж металопластикових вікон та/або дверей. Встановлення дверей та вікон в отвір з обов'язковим дотриманням вертикалі та горизонталі. Закріплення коробки дверей та рами вікон відбувається через монтажні пластини або анкерні болти. Обов’язкова перевірка роботи стулок, фурнітури, замикаючих механізмів. Регулювання петель і притиску. Запінювання монтажних зазорів по периметру. Обрізка надлишків піни після її затвердіння, установка доборів і укосів. Двері повинні бути безпорогові (двері в комори та інші допоміжні приміщення допускаються з порогами). - Електро-монтажні роботи. 7.1. Прокладання кабелю. Кабель ВВГнг-LS або аналогічний. Прокладання у штробах із фіксацією (алебастр, дюбель-хомути, кліпси) або під штукатурку (в разі якщо це допустимо за товщиною штукатурки за видами робіт). Укладання кабелю в захисній гофротрубі за необхідності – у місцях із підвищеною вологістю або механічним ризиком. 7.2.Встановлення розеток і підрозетників. Встановлення підрозетників з використанням гіпсового розчину або монтажної суміші. Зачищення та підключення жил кабелю за кольоровим маркуванням згідно з ПУЕ. Монтаж розеток (із заземлювальним контактом, за наявності контуру заземлення). Перевірка якості з'єднань і стійкості кріплення. 7.3. Заміна розподільного щита. Встановлення автоматичних вимикачів.. Монтаж автоматичних вимикачів номіналом за навантаженням. Підключення ввідного кабелю, ліній, що відходять, захисного заземлення і нульової шини. Підпис автоматів згідно з навантаженням. 7.4. Завершальні роботи. Закриття штроб штукатурним розчином або гіпсовою сумішшю. Перевірка ланцюгів на цілісність і відсутність коротких замикань. Проведення тестування: вимірювання опору ізоляції, перевірка автоматів. 7.5. Монтаж електричних пристроїв вести згідно з ПУЕ та ДБН. Всі електромонтажні роботи проводити відповідно до вимог норм ПУЕ, ДБН, ДНАОП. Розміщення електричних пристроїв уточнити при монтажі. Роботи по підключенню нового кабелю живлення та пристроїв повинні виконуватись тільки після повного знеструмлення частини будівлі, в якій виконуються ремонтні роботи. 8. Водопостачання та каналізація 8.1. Водопостачання і каналізацію передбачається влаштувати з подальшим підключенням до існуючих мереж. Трубопроводи виконуються для господарсько-питного водопостачання з поліпропіленових труб ДСТУ Б В.2.7-144:2007; для побутової каналізації – з поліпропіленових труб ДСТУ Б В.2.7-144:2007. У комплекті з трубами слід застосовувати саме для них відповідні фітинги, деталі та вироби. Монтувати згідно з технологічною інструкцією виробника матеріалу з використанням спеціальних кріпильних елементів з їх монтажу. Кріплення зовнішнього трубопроводу водопостачання та каналізації виконувати за допомого фіксуючого кріплення до стіни. Всі з’єднання мають бути щільними та забезпечувати герметичність (не протікати). Труби каналізації повинні розташовуватися під правильними кутами та не мати дефектів. Виконання робіт повинно відповідати вимогам ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація». 8.2. Нове приладдя не повинно мати дефектів. Їхні з'єднання з системою каналізації та водопостачання повинно бути водонепроникним, акуратно виконаним та функціонувати. Тип, місце встановлення, розміри сантехнічних приладів перед закупівлею та встановленням попередньо мають бути узгоджені із Замовником. 9. Влаштування підвісних стель типу «Армстронг». 9.1. Встановлення напрямного профілю (пристінного куточка) по периметру приміщення з вирівнюванням за лазерним рівнем. 9.2. Монтаж основних несучих профілів із кроком 1200 мм, закріплених на підвісах з анкерним кріпленням до перекриття. 9.3. Встановлення поперечних сполучних профілів (1200 мм і 600 мм), що утворюють комірки розміром 600×600 мм. 9.4. Перевірка геометрії конструкції (рівень, прямолінійність, рівність діагоналей осередків). 9.5. Укладання мінеральних плит (вологостійких) у комірки каркаса. 9.6. Монтаж світильників, вентиляційних решіток, люків обслуговування та інших вбудованих елементів. 10. Влаштування укосів вікон та дверей шириною до 600мм з гіпсокартонних листів з шпаклюванням та фарбуванням. 10.1. Підготовчі роботи. Огляд віконного або дверного отвору. Очищення поверхні від пилу, бруду, залишків будівельних сумішей. 10.2. Влаштування укосів з гіпсокартону. Розкрій гіпсокартонних листів за розмірами укосів. Підгонка елементів за місцем. Кріплення листів до основи з використанням монтажного клею або металевого профілю (залежно від конструкції). Забезпечення прямих кутів і щільного примикання до віконної/дверної рами. Встановлення перфорованих кутових профілів по зовнішніх крайках для зміцнення кутів і формування рівної геометрії. 10.3. Шпаклювання. Ґрунтування поверхні укосів перед шпаклюванням. Нанесення стартової шпаклівки для вирівнювання і закладення швів, кріплення і кутів. Вклеювання армувальної стрічки в шви між листами. Нанесення фінішного шару шпаклівки після висихання стартового. Шліфування поверхні до отримання гладкої основи під фарбування. Повторне знепилення. 10.4. Фарбування. Ґрунтування поверхні глибокопроникною ґрунтовкою. Нанесення фарби у 2 шари валиком або пензлем. Контроль рівномірності покриття і якості пофарбованої поверхні. 11. Шпаклювання внутрішніх стін товщиною 5мм-10мм та фарбування. 11.1. Підготовчі роботи. Огляд і приймання основи під шпаклівку. Очищення поверхні від пилу, забруднень, масляних плям і матеріалів, що відшаровуються. Ґрунтування основи глибокопроникною ґрунтовкою для поліпшення адгезії. 11.2. Шпаклювальні роботи. Нанесення стартової (вирівнювальної) шпаклівки завтовшки до 10 мм у кілька шарів, з міжшаровим сушінням. Вирівнювання поверхні шпателями і правилом. За необхідності армування тріщин і ослаблених ділянок сіткою. Після висихання шліфування поверхні абразивною сіткою. Нанесення фінішної шпаклівки для підготовки під фарбування (товщина шару 1-2 мм). Повторне шліфування після повного висихання. 11.3. Фарбування. Повторне знепилення після шліфування. Нанесення ґрунтовки під фарбування. Нанесення фарби у 2 шари (залежно від типу покриття) валиком або фарборозпилювачем. Міжшарове сушіння і візуальний контроль покриття на рівномірність. Фарба повинна мати санітарно-гігієнічний висновок для застосування у закладах охорони здоров’я. 12. Влаштування стін з гіпсокартонних панелей по конструкціях з профілів та шпаклюванням стиків. 12.1. Підготовчі роботи. Розмітка положення стін. Перевірка рівня і вертикалі розмітки. Очищення основи від пилу і забруднень. 12.2. Влаштування металевого каркасу. Монтаж напрямних і стійкових профілів. Кріплення напрямних профілів до підлоги і стелі за допомогою дюбелів. Встановлення стійок із кроком 600 мм. Застосування додаткових підсилювальних елементів у місцях встановлення навісного обладнання або дверних прорізів. 12.3. Монтаж гіпсокартонних листів (вологостійких, вогнестійких або звичайних). Кріплення листів до каркасу з кроком саморізів 200-250 мм. Укладання листів вертикально або горизонтально залежно від рішення. Дотримання зміщення вертикальних швів у сусідніх листах. Простір між підлогою і листом не менше 10 мм. 12.4. Обробка стиків і підготовка поверхні. Закладання швів і місць кріплення саморізів шпаклівкою з використанням армувальної стрічки. Нанесення фінішної шпаклівки для вирівнювання поверхні. Шліфування та знепилення поверхні після висихання шпаклівки. 13. Інші умови - Учасник несе повну відповідальність за безпечне надання послуг працівниками (як власними, так і залученими), дотримання такими працівниками правил охорони праці та протипожежної безпеки у відповідності до вимог діючого законодавства. - Учасник відповідає за одержання усіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо такі необхідні для надання послуг, та самостійно несе усі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. - Гарантійний термін роботи складає 2 роки. Гарантійний термін на матеріали, конструкції та обладнання, які будуть застосовані при наданні послуг, встановлюватиметься у відповідності з вимогами чинного законодавства та згідно гарантії заводу-виробника. - Якщо в процесі надання послуг пошкоджено приміщення будівлі, Учасник ремонтує пошкоджену частину за власний рахунок. - Всі роботи мають бути виконані згідного чинного законодавства України. Якість та порядок виконання робіт повинні відповідати діючим будівельним нормам і правилам України. - Виконання всіх видів робіт дозволяється тільки тим працівникам, які мають відповідні документи (допуски), що засвідчують їх кваліфікацію і надають право на виконання цих видів робіт (сертифікат, право-допуск тощо). Всі робітники, які залучені до виконання робіт, мають дотримуватись вимог ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення». - Пробивання отворів діаметром менше 250 мм входять у вартість виконання відповідних робіт. |  | Technology and Specific Features of Works (for all Facilities) 1. Dismantling of Floor Screed Dismantling is performed using mechanized equipment. An industrial vacuum cleaner must be used to remove dust. Adequate ventilation of the room must be ensured. 2. Floor Installation 2.1. Final Screed Pouring. Surface preparation: remove dust and debris, apply primer. Set level markers and control points. Lay reinforcement mesh. Prepare and pour cement-sand mixture (of the required grade), level using screed bars along guides. Curing of screed (moistening, covering with film) for 3–5 days to prevent cracking. No height differences in screed between adjacent rooms. 2.2 Self-Leveling Floor Installation Surface preparation: remove dust and dirt, eliminate weak spots, dust removal, mandatory priming (using compatible primer). Marking of pouring level (markers, laser level). Prepare mixture per manufacturer's instructions. Pour and evenly distribute mixture to remove air. Dry according to specifications (from 24 to 72 hours depending on layer thickness and conditions). 3. Linoleum Flooring Installation Clean the surface of dust and debris. Check for levelness (grind if necessary), apply primer. Cut and pre-lay linoleum rolls for acclimatization (minimum 24 hours at +15°C). Glue the linoleum using appropriate adhesive per manufacturer's instructions. Smooth the sheets to remove air bubbles. Perform cold or hot seam welding for sealing and aesthetics. Install cove base with linoleum turned up the wall, following health facility flooring standards. 4. Tiling Floor Surfaces with Ceramic Tiles. Remove dust and dirt. Prime surface with deep penetrating primer. Tiling: mark the surface, choose a layout. Prepare adhesive per instructions. Apply adhesive with notched trowel over entire tile surface, lay tiles with joints no more than 5 mm. Check level and geometry with level and straightedge. After adhesive sets, grout joints and wipe excess with a damp sponge. Use water-resistant, anti-fungal grouts. Tile type: porcelain stoneware with anti-slip surface and at least PEI IV class. 5. Tiling Wall Surfaces with Ceramic Tiles. Remove dust and dirt. Prime surface with deep penetrating primer. Tiling: mark the surface, select layout. Prepare adhesive per instructions. Perform work using finishing materials according to manufacturer's instructions. Tiles must be uniform in size, shape, type, and color. Use level and straightedge to check alignment and geometry. Thoroughly clean old walls/floors from paint and tiles before re-tiling. The finish should be even, without bulges. Tile joints should not exceed 3 mm and form straight, parallel/perpendicular lines. Grout joints with moisture- and fungus-resistant mix. 6. Installation of Metal-Plastic Windows and/or Doors. Install doors and windows in openings while ensuring vertical and horizontal alignment. Secure door frames and window frames using mounting plates or anchor bolts. Check operation of sashes, hardware, and locks. Adjust hinges and pressure. Fill installation gaps with foam. Trim excess foam after curing and install trims and jambs. Doors should be threshold-free (thresholds are acceptable for storage or utility rooms). 7. Electrical Installation Work 7.1. Cable Laying. Use VVGng-LS cable or equivalent. Install in chases with fixation (alabaster, dowel clamps, clips) or under plaster (if plaster thickness allows). Use protective corrugated conduit where necessary – in high humidity or mechanical risk areas. 7.2. Installation of Sockets and Boxes. Install boxes using gypsum mortar or mounting compound. Strip and connect wires by color code per regulation. Install sockets (with grounding if grounding system is present). Check the quality and firmness of connections. 7.3. Distribution Board Replacement. Install circuit breakers. Mount breakers with appropriate ratings. Connect to incoming cable, outgoing lines, protective grounding, and neutral bus. Label breakers according to loads. 7.4. Finishing Works. Close chases with plaster or gypsum compound. Check circuits for continuity and absence of shorts. Perform tests: insulation resistance, breaker check. 7.5. All electrical work must follow national standards (PUE, DBN, DNAOP). Confirm device placements during installation. Power connections and installations must be performed only after completing de-energization of the work area. 8. Water Supply and Sewerage 8.1. Water Supply and Drainage Installation. Planned to connect to existing networks. Use polypropylene pipes per DSTU B V.2.7-144:2007 for potable water and sewage. Use appropriate fittings and parts compatible with the piping. Install per manufacturer’s instructions using special fasteners. Secure external piping to the wall. All joints must be tight and leak-proof. Sewer pipes must be properly angled and defect-free. Work must comply with DBN B.2.5-64:2012 "Internal water supply and sewerage". 8.2. New Fixtures. Fixtures must be defect-free. Connections to water and sewer systems must be waterproof, neat, and functional. Type, placement, and size of sanitary equipment must be agreed with the Client before purchase and installation. 9. Installation of "Armstrong" Type Suspended Ceilings 9.1. Install a perimeter angle profile aligned with laser level. 9.2. Install main load-bearing profiles at 1200 mm spacing, fixed with suspension anchors to the ceiling. 9.3. Install cross connectors (1200 mm and 600 mm) to form a 600×600 mm grid. 9.4. Check geometry (level, straightness, cell diagonals). 9.5. Lay moisture-resistant mineral tiles into the grid. 9.6. Install lights, ventilation grilles, access hatches, and other embedded elements. 10. Installation of Window and Door Slopes up to 600 mm Wide with Drywall, Puttying, and Painting 10.1. Preparation. Inspect window/door openings. Remove dust, dirt, and old materials. 10.2. Drywall Slopes. Cut drywall to fit the slope dimensions. Fix with mounting adhesive or metal profile. Ensure right angles and tight fitting to window/door frame. Install perforated corner profiles to reinforce and align corners. 10.3. Putting prime slopes. Apply base putty to level and seal joints, fasteners, corners. Use reinforcement tape for joints. Apply finish putty after drying. Sand for a smooth finish and remove dust again. 10.4. Painting Prime with deep-penetrating primer. Apply 2 coats of paint with roller or brush. Check for even coverage and quality. 11. Interior Wall Puttying (5–10 mm) and Painting 11.1. Preparation Inspect base surface. Remove dust, dirt, oil stains, and peeling materials. Prime with deep-penetrating primer for adhesion. 11.2. Puttying. Apply leveling putty in layers (up to 10 mm), drying between layers. Level with spatulas and screed bars. Reinforce cracks or weak areas with mesh if needed. After drying, sand with abrasive mesh. Apply finish putty (1–2 mm), then sand again after drying. 11.3. Painting Remove dust after sanding. Prime for painting. Apply 2 coats of paint with roller or sprayer. Dry between coats and check for uniformity. Paint must have hygienic certification for use in healthcare facilities. 12. Construction of Walls from Drywall Panels on Profile Frames with Joint Puttying 12.1. Preparation Mark wall layout. Check level and vertical alignment. Clean surfaces. 12.2. Metal Frame Installation Install guide and stud profiles. Fix guides to floor and ceiling with anchors. Install studs at 600 mm intervals. Add reinforcements to equipment or door locations. 12.3. Drywall Installation Fix moisture-resistant, fire-resistant or standard sheets to frame with screws (spacing 200–250 mm). Install sheets vertically or horizontally. Stagger vertical joints. Leave at least 10 mm gap from the floor. 12.4. Joint Finishing Fill joints and screw holes with putty and reinforcement tape. Apply finish putty to level surface. Sand and remove dust after drying. 13. Other conditions - 1. The participant is fully responsible for the safe provision of services by employees (both their own and those hired), and for ensuring that such employees comply with occupational health and safety and fire safety rules in accordance with the requirements of current legislation. - The Participant is responsible for obtaining all necessary permits, licenses, and certificates, if such are required for the provision of services, and shall independently bear all costs associated with obtaining such permits, licenses, and certificates. - The warranty period is 2 years. The warranty period for materials, structures, and equipment that will be used in the provision of services shall be established in accordance with the requirements of current legislation and in accordance with the manufacturer's warranty. - If the premises of the building are damaged while providing services, the Participant shall repair the damaged part at its own expense - All work must be performed in accordance with the current legislation of Ukraine. The quality and order of work must comply with the current building codes and regulations of Ukraine. - Only employees who have the appropriate documents (permits) certifying their qualifications and granting them the right to perform these types of work (certificate, right-permit, etc.) are allowed to perform all types of work. All workers involved in the performance of work must comply with the requirements of DBN A.3.2-2-2009 “System of occupational safety standards”. “Occupational health and safety in construction. Basic provisions.” - Drilling holes with a diameter of less than 250 mm is included in the cost of performing the relevant work. |  |
| Розділ 4. Надання послуг - До початку надання послуг Учасник зобов’язаний погодити з Замовником колір і тип оздоблювальних матеріалів та фурнітури. - До початку надання послуг Учасник зобов’язаний призначити особу відповідальну за виконання робіт та дотримування правил техніки безпеки. Копію наказу про призначення відповідальної особи за виконання робіт Учасник зобов’язаний надати Замовнику послуг. - До початку проведення робіт Учасник зобов‘язаний виконати підготовчі роботи по захисту суміжних до фронту робіт приміщень від запилювання, забруднення, протікань та інших пошкоджень пов‘язаних з наданням послуг. - Учасник несе відповідальність за збереження результатів наданих послуг, наслідки їх пошкодження або повної втрати до моменту передачі всіх послуг за відповідним договором. - Приховані роботи. Під час надання послуг Учасник виконуватиме приховані роботи, на які ним повинні бути складені відповідні акти прихованих робіт із представником бенефіціара. Перелік прихованих робіт, на які складаються акти: влаштування стяжок; зварювальні роботи; монтаж санітарно-технічних приладів; монтаж трубопроводів каналізації та водопостачання; ізоляційні роботи. - Після закінчення надання послуг, Учасник повинен очистити територію від будівельного сміття, і не допускати великого його накопичення (що буде створювати незручності) в процесі надання послуг. - Для забезпечення нормального стану навколишнього середовища під час надання послуг Учасник зобов’язується: - своєчасно запобігати виникнення аварійних ситуацій; - запобігати утворенню будівельних відходів; - здійснювати збирання, складування та вивезення відходів, які утворюються при надання послуг; - не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт. |  | Section 4. Provision of Services - Before the commencement of services, the Participant is obliged to agree with the Customer on the colour and type of finishing materials and fittings. - Before the commencement of services, the Participant is obliged to appoint a person responsible for the execution of work and compliance with safety regulations. A copy of the order appointing the person responsible for the execution of works must be provided to the Customer. - Before the commencement of works, the Participant is obliged to carry out preparatory activities to protect premises adjacent to the work front from dust, contamination, leakage, and other damage related to the provision of services. - The Participant is responsible for preserving the results of the services provided, as well as for any damage or complete loss thereof until the moment of transfer of all services under the relevant contract. - Hidden Works. During the provision of services, the Participant will carry out hidden works, for which appropriate hidden works certificates must be drawn up with the representative of the beneficiary. The list of hidden works requiring certificates includes installation of screeds; welding works; installation of sanitary equipment; installation of sewage and water supply pipelines; and insulation works. - Upon completion of the services, the Participant must clear the site of construction debris and prevent its excessive accumulation (which would cause inconvenience) during the service provision process. - To ensure a proper state of the environment during the provision of services, the Participant undertakes to: - promptly prevent emergency situations. - prevent the formation of construction waste; - collect, store, and remove waste generated during the provision of services; - prevent the spillage of petroleum products, lubricants, and other chemicals onto the soil. |  |
| Розділ 5. Передача наданих послуг При пред’явленні завершених послуг Замовнику разом з актами приймання-передачі наданих послуг Учасник повинен надати комплект належно оформленої виконавчої документації, а саме: декларації або сертифікати відповідності, паспорти, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи та інші супроводжуючі документи на застосовані матеріали, конструкції, інші гарантійні документи, акти прихованих робіт. Учасник зобов’язаний передати бенефіціарам принципові схеми влаштованих мереж після повного завершення їх влаштування. |  | Section 5. Handover of Services When presenting the completed services to the Customer together with the acceptance certificates, the Participant must provide a complete set of duly prepared as-built documentation, namely: declarations or certificates of conformity, passports, conclusions of the state sanitary and epidemiological expertise, and other accompanying documents for the materials, structures, and other warranty documents used, as well as hidden works certificates. The Participant is obliged to hand over to the beneficiaries the schematic diagrams of the installed networks after their full completion. |  |