ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ЛОТ 3 – МЕДИЧНІ ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

Замовник: БО «БФ «Місія Харків»

Проєкт: RHCA – Resilience Through Health and Cash Assistance

Project number: CBPF-UKR-25-S-NGO-35637

Строк поставки: 14 календарних днів

Перелік позицій:

1. Безпечний тримач для голок і вакуумних пробірок (100 шт/упаковка) або еквівалент

2. Набір маніпуляційний перев'язувальний No1 стерильний або еквівалент

3. Тест на ВІЛ або еквівалент

4. Пробірка 4 мл вакуумна для забору крові №100 або еквівалент

5. Комбінований тест для виявлення ВІЛ1/2 (HIV1/2), HCV, HBsAg, TP або еквівалент

6. Серветки спиртові (100 шт/уп) або еквівалент

7. Вата 100г або еквівалент

8. Контейнер для безпечної утилізації небезпечно гострих предметів (≥8 л) або еквівалент

9. Контейнер для безпечної утилізації небезпечно гострих предметів 5 л або еквівалент

10. Серветки для дезінфекції поверхонь №300 або еквівалент

11. Пластир на нетканній основі або еквівалент

12. Бинт марлевий стерильний 7м*14см або еквівалент

13. Бинт нестерильний 5*10 см або еквівалент

14. Вата медична 50 г або еквівалент

15. Бинт еластичний фіксуючий 7,5 см*1,5 м або еквівалент

16. Шприц 2,0 з голкою або еквівалент

17. Шприц 5,0 з голкою або еквівалент

18. Шприц 10,0 з голкою або еквівалент

19. Стерильні хірургічні рукавички розмір 7,5 або еквівалент

20. Скло предметне (50 шт/уп) або еквівалент

21. Скарифікатори/ланцети (200 шт/уп) або еквівалент

22. Тест смужки для аналізатора сечі (100 шт/уп) або еквівалент

23. Тест-смужки Mission Ultra Cholesterol (5 шт/уп) або еквівалент

24. Тест смужки VISIO (50 шт/уп) або еквівалент

25. Манжета на тонометр Gamma Semi або еквівалент

26. Медичні рукавички (100 шт/уп) або еквівалент

27. Мундштук з фільтром для спирометра або еквівалент

28. Турнікет або еквівалент

29. Джгут венозний для ін'єкцій або еквівалент

30. Термометр електронний або еквівалент

31. Тест-смужки для вимірювання глюкози (Accu Chek Active) або еквівалент

32. Стрічка діаграмна 80*23 (12) для ЕКГ "Юкард-100" або еквівалент

33. Гель для ЕКГ 1 л або еквівалент

Загальні вимоги:

• Товар новий, не був у використанні;

• Відповідність технічним характеристикам;

• Поставка протягом 14 календарних днів;

• Гарантійні умови відповідно до тендерної документації;

Таблиця відповідності:

| № | Найменування | Відповідність (Так/Ні) | Коментар учасника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Безпечний тримач для голок і вакуумних пробірок (100 шт/упаковка) |  |  |
| 2 | Набір маніпуляційний перев'язувальний No1 стерильний |  |  |
| 3 | Тест на ВІЛ |  |  |
| 4 | Пробірка 4 мл вакуумна для забору крові №100 |  |  |
| 5 | Комбінований тест для виявлення ВІЛ1/2 (HIV1/2), HCV, HBsAg, TP |  |  |
| 6 | Серветки спиртові (100 шт/уп) |  |  |
| 7 | Вата 100г |  |  |
| 8 | Контейнер для безпечної утилізації небезпечно гострих предметів (≥8 л) |  |  |
| 9 | Контейнер для безпечної утилізації небезпечно гострих предметів 5 л |  |  |
| 10 | Серветки для дезінфекції поверхонь №300 |  |  |
| 11 | Пластир на нетканній основі |  |  |
| 12 | Бинт марлевий стерильний 7м*14см |  |  |
| 13 | Бинт нестерильний 5*10 см |  |  |
| 14 | Вата медична 50 г |  |  |
| 15 | Бинт еластичний фіксуючий 7,5 см*1,5 м |  |  |
| 16 | Шприц 2,0 з голкою |  |  |
| 17 | Шприц 5,0 з голкою |  |  |
| 18 | Шприц 10,0 з голкою |  |  |
| 19 | Стерильні хірургічні рукавички розмір 7,5 |  |  |
| 20 | Скло предметне (50 шт/уп) |  |  |
| 21 | Скарифікатори/ланцети (200 шт/уп) |  |  |
| 22 | Тест смужки для аналізатора сечі (100 шт/уп) |  |  |
| 23 | Тест-смужки Mission Ultra Cholesterol (5 шт/уп) |  |  |
| 24 | Тест смужки VISIO (50 шт/уп) |  |  |
| 25 | Манжета на тонометр Gamma Semi |  |  |
| 26 | Медичні рукавички (100 шт/уп) |  |  |
| 27 | Мундштук з фільтром для спирометра |  |  |
| 28 | Турнікет |  |  |
| 29 | Джгут венозний для ін'єкцій |  |  |
| 30 | Термометр електронний |  |  |
| 31 | Тест-смужки для вимірювання глюкози (Accu Chek Active) |  |  |
| 32 | Стрічка діаграмна 80*23 (12) для ЕКГ "Юкард-100" |  |  |
| 33 | Гель для ЕКГ 1 л |  |  |