## Лист 1
ANNEX 4/ Додаток 4: специфікація/ specification
Закупівля товарів/ Purchase of goods IPG 2025-050 ITB
№ | Назва товару/ Product title | Візуалізація запиту (приблизна)/ Query visualization (approximate) | Кількість/Quantity | Одиниця виміру/ Unit
1 | Ваги підлогові Мінімальна межа зважування 200 г Максимальна межа зважування 1000 кг Ціна поділу 200 г Вид Складські, товарні, промислові, платформні Кількість тензометричних датчиків 4 шт. Матеріал платформи ваг Cталь Розмір платформи, мм 500х500 Тип дисплея ваг Світлодіодний Тип платформних ваг Електронні підлогові Тип управління Електронне Тип живлення Акумулятор, Мережа 220 В Свідоцтво про повірку, паспорт/ Floor scales Minimum weighing limit 200 g Maximum weighing limit 1000 kg Division price 200 g Type Warehouse, commercial, industrial, platform Number of strain gauge sensors 4 pcs. Weighing platform material Steel Platform size, mm 500x500 Weighing display type LED Platform weighing type Electronic floor Control type Electronic Power supply type Battery, 220 V mains Certificate of calibration, passport |  | 3 | шт/pcs
2 | Стіл розкладний Вид товару Столи Габаритні розміри Глибина (см) 60 Ширина (см) 122 Вага (кг) 7.6 Висота (см) 74 Колір стільниці білий Колір ніжок чорний Форма прямокутна Механізм трансформації складний Колір корпусу чорний Матеріал корпусу металевий Матеріал стільниці пластик Матеріал ніжок металевий/ Folding table Product type Tables Dimensions Depth (cm) 60 Width (cm) 122 Weight (kg) 7.6 Height (cm) 74 Tabletop color white Leg color black Shape rectangular Transformation mechanism complex Body color black Body material metal Tabletop material plastic Leg material metal |  | 6 | шт/pcs
3 | Стілець розкладний Вид Стілець Тип Розкладний Габаритні розміри Глибина (см) 54 Ширина (см) 46 Висота (см) 88 Колір каркасу Сірий Колір білий Максимальне навантаження (кг) 120/ Folding chair Type Chair Type Folding Dimensions Depth (cm) 54 Width (cm) 46 Height (cm) 88 Frame color Gray Color White Maximum load (kg) 120 |  | 12 | шт/pcs
4 | Пакети з замком Zip-Lock Ширина: 250 мм Висота: 300 мм Щільність: 50 мкм Матеріал: поліетилен (ПВД) Особливість: Багаторазові/ Zip-Lock bags Width: 250 mm Height: 300 mm Thickness: 50 μm Material: polyethylene (LDPE) Feature: Reusable |  | 500 | шт/pcs
5 | Рулетка Довжина стрічки: 5 м Ширина стрічки: 19 мм Механізм змотування рулетки: з поворотною пружиною Корпус рулетки: пластиковий Матеріал стрічки рулетки: метал Вимірювальна шкала: комбінована Кількість фіксаторів стрічки: 1/ Tape measure Tape length: 5 m Tape width: 19 mm Tape retraction mechanism: with a return spring Tape measure body: plastic Tape measure tape material: metal Measuring scale: combined Number of tape locks: 1 |  | 10 | шт/pcs
6 | Рукавички робочі з покриттям Клас в'язки: 10 Вид покриття: ПВХ крапка Довжина манжета: середня Захист від: механічних впливів (легкі роботи) Матеріал рукавичок поліестер Особливості: Розмір: XL (10)/ Work gloves with coating Knitting class: 10 Coating type: PVC dot Cuff length: medium Protection against: mechanical impact (light work) Gloves material: polyester Features: Size: XL (10) |  | 500 | пар/pare
7 | Лавка складана Матеріал сидіння та спинки Пластик Матеріал каркасу Сталь Складана конструкція для зберігання та траспортування Так Колір Білий Глибина, см 28 Ширина, см 183 Висота, см 43 Максимальне навантаження, кг 350/ Folding bench Seat and backrest material Plastic Frame material Steel Folding design for storage and transport Yes Color White Depth, cm 28 Width, cm 183 Height, cm 43 Maximum load, kg 350 |  | 10 | шт/pcs
8 | Шатро-павільйон Матеріал стін PE (поліетилен) Вага брезента не менш 560 г/м2. Кріплення брезенту міцними резинками УФ-стійкість 100% водонепроникний Два розсувні входи/в'їзди шириною 1,77 м x висотою 2 м Матеріал каркасу – оцинкована сталь. Оцинкований захист від корозії Діаметр конструкційних труб від 38 мм. Товщина конструкційних труб від 1,2 мм. Діаметр застібок 42 мм. Товщина застібок 1,3 мм. Кріпильні гвинти наскрізного отвору Висота 315см. Довжина 800см. Ширина 400см/ Tent pavilion Wall material: PE (polyethylene) Tarpaulin weight: at least 560 g/m2. Tarpaulin fastened with strong elastic bands UV resistance 100% waterproof Two sliding entrances/exits 1.77 m wide x 2 m high Frame material – galvanized steel. Galvanized corrosion protection Structural pipe diameter from 38 mm. Structural pipe thickness from 1.2 mm. Fastener diameter 42 mm. Fastener thickness 1.3 mm. Through-hole mounting screws Height 315 cm. Length 800 cm. Width 400 cm |  | 1 | шт/pcs
9 | Теплова гармата Перемикач регулювання потужності Так Регульований кут установки Так Захист від перегріву Так Функція вентиляції Так Повітряний потік від 350 м3/год Потужність 3 кВт Напруга живлення 230 В ~ 50 Гц Сертифікати відповідності, гарантійний талон/ Heat gun Power control switch Yes Adjustable angle of installation Yes Overheating protection Yes Ventilation function Yes Air flow from 350 m3/hour Power 3 kW Supply voltage 230 V ~ 50 Hz Certificates of conformity, warranty card |  | 4 | шт/pcs
10 | Зарядна станція Ємність акумулятора від 2000Вт*год Призначення: для будинку, для великої побутової техніки, для смартфонів, для котлів Тип акумуляторів LiFePo4 Вихідна потужність від 2600 Вт Вихідна напруга: 15 В, 20 В, 12 В, 5 В, 230 В, 9 В Вихідні інтерфейси: 2 x USB Type A, 2 x USB Type C, 2 х розетка 220 В Спосіб заряджання станції: мережа, сонячна панель, авто (прикурювач) Час заряджання від мережі 220 В: до 1.5 год Гарантійний талон/ Charging station Battery capacity from 2000Wh Purpose: for home, for large household appliances, for smartphones, for boilers Battery type LiFePo4 Output power from 2600 W Output voltage: 15 V, 20 V, 12 V, 5 V, 230 V, 9 V Output interfaces: 2 x USB Type A, 2 x USB Type C, 2 x 220 V socket Station charging method: mains, solar panel, car (cigarette lighter) Charging time from 220 V mains: up to 1.5 hours Warranty card |  | 4 | шт/pcs
11 | Генератор Тип палива бензинові Тип альтернатора інверторний Максимальна потужність 5.5 кВт Номінальна потужність 5 кВт Розетки 1 х 220В (16A), 1 х USB 5В (1A), 1 х 220В (32A), 1 x 12В (8.3A), 1 х USB 5В (2.1A) Напруга мережі 230 В Частота мережі 50 Гц Система запуску автоматичний Об'єм масла у картері 0.85 л Об'єм паливного бака 13.5 л Тип охолодження повітряне Рівень шуму 91 дБ Кількість фаз однофазні (220 В) Двигун 4-х тактний Сертифікати відповідності, гарантійний талон/ Generator Fuel type: gasoline Alternator type: inverter Maximum power: 5.5 kW Nominal power: 5 kW Outlets 1 x 220V (16A), 1 x USB 5V (1A), 1 x 220V (32A), 1 x 12V (8.3A), 1 x USB 5V (2.1A) Mains voltage 230 V Mains frequency 50 Hz Starting system automatic Oil capacity in crankcase 0.85 l Fuel tank capacity 13.5 l Cooling type air Noise level 91 dB Number of phases single-phase (220 V) Engine 4-stroke Certificates of conformity, warranty card |  | 1 | шт/pcs
12 | Світлодіодна LED панель зі штативом Розмір 41х41 см Кольорова температура 3200 - 5500 К Кількість світлодіодів 900 Живлення знімний акумулятор + робота від мережі Потужність 65 Вт/ LED panel with tripod Size: 41 x 41 cm Color temperature: 3200–5500 K Number of LEDs: 900 Power supply: removable battery + mains operation Power: 65 W |  | 2 | шт/pcs
13 | Грілка електрична Розміри від 60 x 40 см Потужність від 80 Вт Живлення Від мережі Довжина шнура від 200 см. Температура нагрівання 30-70°C. Автоматичне вимикання через 90 хв. Безпека Автовимкнення, Захист від перегріву Кількість температурних режимів від 3/ Electric heating pad Dimensions: 60 x 40 cm Power: 80 W Power supply: Mains Cord length: 200 cm Heating temperature: 30-70°C Automatic shut-off after 90 min. Safety Auto shut-off, Overheating protection Number of temperature settings from 3 |  | 6 | шт/pcs
14 | Фронтальні стелажі Доступна висота конструкції 1500— 4500 мм Вантажопідйомність рами до 18 000 кг Розміри траверс (балок) 1200 — 3600 мм Навантаження на пару траверс (балок) до 4500 кг Доступна обробка елементів стійка — оцинковане покриття траверси — порошково-полімерне покриття/ Front racks Available height of the structure 1500— 4500 mm Load capacity of the frame up to 18,000 kg Dimensions of crossbars (beams) 1200 — 3600 mm Load on a pair of crossbars (beams) up to 4500 kg Available element finishes Upright — galvanized coating Crossbars — powder polymer coating |  | 10 | шт/pcs
15 | Гідравлічний палетний візок Вантажопідйомність: 2500 кг Висота підйому: 85-200 мм Розміри вил: 1150 х 550 мм Кермові колеса: Ø180 х 50 мм Вилочні ролики: Ø80 х 70 мм Габарити: 1500 х 550 х 1230 мм Гарантійний лист/ Hydraulic pallet truck Load capacity: 2500 kg Lifting height: 85-200 mm Fork dimensions: 1150 x 550 mm Steering wheels: Ø180 x 50 mm Fork rollers: Ø80 x 70 mm Dimensions: 1500 x 550 x 1230 mm Letter of guarantee |  | 2 | шт/pcs
16 | УМБ Ємність батареї 30000 мА·год Призначення Для телефонів, Для планшетів QC швидка зарядка 3.0 Заряджається від USB Вихідні інтерфейси USB Type A, USB Type C Вхідні інтерфейси USB Type C Кількість портів USB Type A 2 Кількість портів USB Type C 1 Швидке заряджання батареї: Так Тип акумуляторів Літій-полімерні (Li-pol) Індикація З дисплеєм Одночасно заряджуваних пристроїв 3/ UMB Battery capacity 30000 mAh Purpose For phones, For tablets QC fast charging 3.0 Charges from USB Output interfaces USB Type A, USB Type C Input interfaces USB Type C Number of USB Type A ports 2 Number of USB Type C ports 1 Fast battery charging: Yes Battery type Lithium polymer (Li-pol) Indication With display Simultaneously chargeable devices 3 |  | 10 | шт/pcs
Доставка адресна/ Addressed delivery: Склад Фонду: 7В, вул. Журналістів, 7В, м. Дніпро/ Foundation warehouse: 7B, Zhurnalistiv Street, Dnipro
Термін поставки по 30 грудня 2025 року включно/ Delivery term, until December 30, 2025 inclusive.
Будь ласка, надавайте дану форму заповненою, у форматі PDF та в форматі Excel/ Please provide this form filled out in PDF and Excel format.