Запит цінової пропозиції RFQ № 251201

Проект міжнародної технічної допомоги “Підвищення глобальної безпеки охорони здоров’я: Посилення систем нагляду за громадським здоров’ям і готовності в глобальному масштабі”

8 грудня 2025 року

Шановні учасники,

Даним запитом пропонуємо Вам надати цінову пропозицію на обладнання (медичний холодильник для зберігання медичних препаратів, вакцин, препаратів крові тощо) для Проекту міжнародної технічної допомоги “Підвищення глобальної безпеки охорони здоров’я: Посилення систем нагляду за громадським здоров’ям і готовності в глобальному масштабі” (далі – “ICAP”).

Скановану версію цінової пропозиції у форматі *.pdf та Word / Ексель слід надіслати на електронні адреси:

icapukraine@gmail.com

procurement_ua@cumc.columbia.edu;

Будь ласка, в кажіть номер RFQ у темі листа.

Термін подання цінової пропозиції – до 15:00 години місцевого часу, 15 грудня 2025 року.

Цінову пропозицію слід надати у валюті – UAH.

Цінова пропозиція має бути дійсною протягом 2 (двох) місяців, починаючи з 15 грудня 2025 року.

Цінова пропозиція має містити вартість товарів та послуг, відображених у Додатку №1 для контракту з фіксованою ціною, що включає всі супутні витрати (доставка у місто Дніпро, відрядження, розмитнення, тощо). Контракт, згідно з якою фінансується ця закупівля, не дозволяє фінансувати будь-які податки, ПДВ, тарифи, мита чи інші збори, встановлені будь-якими чинними законами в країні-партнера. Жодні такі податки, ПДВ, тарифи, мита або збори країни-партнера не сплачуються згідно з договорами. Відтак, Проект міжнародної технічної допомоги “Підвищення глобальної безпеки охорони здоров’я: Посилення систем нагляду за громадським здоров’ям і готовності в глобальному масштабі” оплачуватиме вартість товарів/ послуг без ПДВ.

Request for Quotations (RFQ) № 251201

International Technical Assistance Project “Enhancing Global Health Security: Strengthening Public Health Surveillance Systems and Preparedness Globally”, implemented by the Trustees of Columbia University in the City of New York through ICAP at the Mailman school of Public Health

December 8, 2025

With this request, we ask you to provide a price proposal for equipment (medical refrigerator for storing medical drugs, vaccines, blood products, etc.) for the International Technical Assistance Project “Enhancing Global Health Security: Strengthening Public Health Surveillance Systems and Preparedness Globally” (hereinafter – “ICAP”).

The scanned version of the price offer in *.pdf and Word/Exel format should be sent to the e-mail addresses:

icapukraine@gmail.com

procurement_ua@cumc.columbia.edu;

Please indicate RFQ number in the subject.

The deadline for submitting a quotation is 15:00 a.m. local Kyiv time on December 15, 2025.

The quotation should be submitted in UAH currency.

The quotation must be valid for a period of 2 (two) month commencing on December 15, 2025.

The quotation must contain the cost of goods and services shown in Annex №1 for a fixed-price Contract and include related costs (such as delivery to Dnipro, travel costs, customs fee etc.). The Contract under which this procurement is financed does not permit the financing of any taxes, VAT, tariffs, duties, or other levies imposed by any laws in effect in the Cooperating Country. No such Cooperating Country taxes, VAT, charges, tariffs, duties or levies will be paid under an order resulting from this RFQ. Therefore, International Technical Assistance Project “Enhancing Global Health Security: Strengthening Public Health Surveillance Systems and Preparedness Globally” shall pay for the cost of commodities/ services exclusive of VAT.

Додаток №1/Annex №1

Quotation form

| Company name/Назва компанії: |  |
| --- | --- |
| Name and position of authorized representative/Ім’я та посада уповноваженого представника: |  |
| Contacts of an authorized representative (phone, e-mail)/Контакти уповноваженого представника: |  |

У таблиці нижче наведені технічні вимоги до товарів/ обладнання. Учасники тендеру повинні подати пропозиції, що містять відповідну інформацію на фірмовому бланку або відповідно до офіційного формату пропозиції. /

The table below contains the technical requirements of the commodities/ equipment. Offerors are requested to provide quotations containing the information below on official letterhead or official quotation format.

Всі ціни в грн. без ПДВ/ All prices in UAH without VAT

Всі ціни в грн. без ПДВ/ All prices in UAH without VAT

Table 1 / Таблиця 1

| Пункт / Line Item | Опис/ Description | Специфікація / Specification | Кількість*,шт. / QTY, pcs. | Пропоновані елементи та технічні характеристики/ Items and Specifications Offered | Ціна за од., грн. без ПДВ/ Unit Price, UAH, without VAT |  | Всього, грн. без ПДВ / Total Price, UAH, without VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Medical refrigerator for storing medical drugs, vaccines, blood products, etc. / Медичний холодильник для зберігання медичних препаратів, вакцин, препаратів крові тощо | Основні характеристики: Тип – вертикальний, вітрина скляна Корисний об'єм (літрів) - не менше 650 або не менше 315** Температурний режим ﹾС: +2…+8 Дисплей- так, цифровий Колеса - 4+ (2 фіксуючі ніжки) Наявність: - Звукової та візуальної сигналізації: висока або низька температура, висока температура навколишнього середовища, несправність сенсора, відкриті двері, збій живлення, низький рівень заряду акумулятора. - Двері укомплектовано замком; - Високоякісні з’ємні полиці, виготовлені зі сталі, з нанесенням поліхлорвінілового покриття або аналог, з полем для маркування; - Режим обігріву дверей автоматичний та безперервний, щоб запобігає появі конденсату; - Обладнаний системою освітлення з світлодіодними світильниками,або аналог що забезпечує високу видимість в середині шафи. - Захист від перепаду напруги. Гарантія - 24 місяці Доставка до міста Дніпро / Type – vertical, glass showcase Useful volume (liters) – not less than 650 or not less than 315** Temperature mode ﹾС: +2…+8 Display – yes, digital Wheels – 4+ (2 locking legs) Availability: • Audible and visual alarms: high or low temperature, high ambient temperature, sensor failure, open door, power failure, low battery. • The door is equipped with a lock; • High-quality removable shelves made of steel, with polyvinyl chloride coating or equivalent, with a marking field; • Automatic and continuous door heating mode, or an equivalentto prevent condensation; • Equipped with a lighting system with LED lights, or an equivalentthat provides high visibility inside the cabinet. • Protection against voltage drops. Warranty - 24 months Delivery to Dnipro | 1 (2**) |  |  |  |  |
|  |  | Разом/ Subtotal: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Інші витрати (вкажіть:_____________________________________)/ Other Costs (Describe: _____________________________________): |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЬОГО, грн. без ПДВ / GRAND TOTAL, UAH excluding VAT: |  |  |  |  |  |  |

*Пропонуйте тільки ті варіанти, які є в наявності, та/або доступні протягом 10 календарних днів з дати підписання Замовлення на поставку. Зверніть увагу, що всі пропозиції, яких немає на складі та які не можуть буту готові до доставки протягом 10 днів з дати підписання Замовлення на поставку, можуть бути визнані технічно неприйнятними /

Please offer only options in stock or available within 10 calendar days from the date of receipt of order. Please note that all offers that are not in stock and not ready for delivery within 10 days from the date of receipt of order can be determined to be not technically acceptable.

**Якщо Учасник пропонує обладнання (медичний холодильник) об’ємом не менше 315 літрів (корисний об’єм), то Учасник повинен надати пропозицію на дві одиниці обладнання. /

**If Vendor offers equipment (medical refrigerator) with a volume of at least 315 liters (useful volume), then Vendor must submit a proposal for two units of equipment.

Запропонований термін доставки всіх товарів після отримання замовлення / Proposed delivery time for all goods after receipt of order:   ______________ calendar days / календарних днів

- Критерії оцінки/ Evaluation criteria

| Критерії/Сriteria | Умова компанії/Company term |
| --- | --- |
| Умови оплати /Payment terms |  |
| Строки виконання/ Execution terms |  |

- Коментарі/Comment

The authorized representative of the company/ Ім’я та посада уповноваженого представника:

_____________________________________________ (signature, date)