## w06
Постачальнику пропонується заповнити лише поля. які позначені наступним кольором ---> The supplier is asked to fill in only the fields that are marked with the following color ---->
ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ PRO-06 ГО "Південна стратегія розвитку" PRO-06 OFFER FORM NGO "Souther Development Strategies"
Тендер № / Tender N°: |  |  | T / 64FPU / ZL6 / SAW / Partnership / Southern Development Strategy / Donetsk / LP007 / 03-12-2025
Номер Внутрішнього Замовлення ACTED / ACTED's internal Order ID: |  |  | OF / 64FPU / ZL6 / SAW / Partnership / Southern Development Strategy / Donetsk / LP007 / 03-12-2025
ОПИС ПРЕДМЕТУ ЗАПИТУ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ / DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE REQUEST FOR QUOTATIONS
Роботи по відновленню сталого функціонування системи водопостачання в селищі Олександрівка, Олександрівської громади, Краматорського району, Донецької області. | [7 empty] | Орієнтовний бюджет / Estimate budget (ГРН/UAH):
за адресою: точна адерса буде визначена не етапі підписання угоди.
Work to restore the sustainable functioning of the water supply system in the village of Oleksandrivka, Oleksandrivka community, Kramatorsk district, Donetsk region. | [7 empty] | N/A
at the address: the exact adersa will be determined at the stage of signing the agreement.
Найменування компанії / Company’s Name (відповідно до реєстраційних документів) / (as per registration documents)
Ім'я уповноваженого представника компанії / Company Authorized Representative’s Name (відповідно до реєстраційних документів або довіреності. підписаної належним чином) / (as per registration documents or duly signed Power of Attorney)
Реєстраційний номер компанії / Company Registration Number
Поштова адреса компанії / Company’s mailing address
Поштовий індекс, Область, Назва населеного пункту, Вулиця, №будинку, №офісу / Postal code, Region, Name of the settlement, Street, No. of the house, No. of the office
Контактний номер телефону / Phone contact number
Адреса електронної пошти / Email address
Комерційний представник з тендерних заявок / Commercial representative for the bid
Будь ласка, заповніть таблицю нижче НЕ змінюючи кількість, або одиниці виміру. Для того, щоб пропозиція була прийнятною, усі лоти (якщо поділено на лоти), усі розділи та кожен рядочок (позиція) мають бути заповнені (договір не можна розділити між кількома виконавцями). Пропозиції на окремі позиції, лоти чи розділи прийматись НЕ будуть. |  |  |  | Please fill in the table below WITHOUT changing the quantity or units of measurement. In order for the offer to be acceptable, all lots (if divided into lots), all sections and each line item (position) must be completed (the contract cannot be divided between several contractors). Bids for individual items, lots or sections will NOT be accepted.
Всі необхідні для виконання робіт матеріали, обладнання та вироби постачаються Підрядником (єдиним переможцем за результатом відбору цінових пропозицій). Опис матеріалів та можливі згадки брендів у стовпчику "СПЕЦИФІКАЦІЯ 1" є запитом Замовника, є орієнтовними, і не обов'язково мають співпадати із пропозицією учасника тендеру. Учасник тендеру може запропонувати власні матеріали, обладнання та вироби, аналогічні до зазначених у тендерному запиті (при цьому аналогом має бути ідентичний, або кращий за своїми технічними та експлуатаційними характеристиками продукт). Заповніть стовпчик "СПЕЦИФІКАЦІЯ 2" зазначаючи саме ті матеріали (бренд, модель, технічні характеристики, габаритні розміри (для технічних агрегатів) країну походження, тощо), які пропонуєте до застосування. Скопіюйте опис матеріалів, якщо ваша пропозиція співпадає із запитом, але переконайтесь, що там немає виразу "або аналог". Немає необхідності описувати роботи, але ви маєте змогу вносити свої коментарі, уточнення щодо спеціальних технологій, технічних рішень. |  |  |  | All materials, equipment and products necessary for the performance of the work shall be supplied by the Contractor (the sole winner of the tender). The description of materials and possible mentions of brands in the column “SPECIFICATION 1” are the Customer's request, are indicative, and do not necessarily coincide with the Tenderer's offer. The tenderer may offer its own materials, equipment and products similar to those specified in the tender request (in this case, the analog must be identical or better in terms of technical and operational characteristics). Fill in the column “SPECIFICATION 2” indicating exactly the materials (brand, model, technical characteristics, overall dimensions (for technical units), country of origin, etc. Copy the description of the materials if your offer matches the request, but make sure that the phrase “or analog” is not included. There is no need to describe the work, but you can make your comments, clarifications regarding special technologies, technical solutions.
Всі необхідні для виконання робіт матеріали, обладнання та вироби постачаються Підрядником. Учасник тендеру може запропонувати власні матеріали, обладнання та вироби, аналогічні до зазначених у тендерному запиті. |  |  |  | All materials, equipment and products necessary for the performance of the work shall be supplied by the Contractor. The Tenderer may offer its own materials, equipment and products similar to those specified in the tender request.
Якість та безпека використовуваних матеріалів, обладнання та виробів повинна бути підтверджена відповідними сертифікатами якості/відповідності, деклараціями відповідності, висновками Державної санітарно-епідеміологічної експертизи, протоколами випробувань. |  |  |  | The quality and safety of the materials, equipment and products used must be confirmed by the relevant quality/conformity certificates, declarations of conformity, conclusions of the State Sanitary and Epidemiological Expertise, and test reports.
Підрядник забезпечує наявність на місці виконання робіт засобів індивідуального захисту для працівників, необхідних попереджувальних знаків, огороджень та інших необхідних засобів безпеки. |  |  |  | The contractor ensures the availability of personal protective equipment for workers, necessary warning signs, fences and other necessary safety equipment at the work site.
Всі роботи повинні виконуватись згідно вимог Державних будівельних норм, Державних стандартів, іншої державної нормативно-технічної документації, що діє в Україні. |  |  |  | All works shall be performed in accordance with the requirements of the State Construction Norms, State Standards, and other state regulatory and technical documentation in force in Ukraine.
Підрядник зобов'язаний вивезти всі будівельні відходи, залишки матеріалів та інші відходи, що утворюються при виконанні робіт, до спеціально призначених для цього місць. |  |  |  | The contractor is obliged to remove all construction waste, leftover materials and other waste generated during the execution of works to places specially designated for this purpose.
Ціни мають включати всі витрати пов'язані з реалізацією цього проекту (транспортування, навантаження, монтаж, пуско-налагоджувальні роботи (якщо передбачається), проживання своїх робітників, оренду інструментів/техніки/обладнання, поводження з будівельними відходами, тощо) разом із податками, митами, витратами на проходження державної експертизи, акцизами та іншими витратами й зборами, що передбачені чинним законодавствовм та будівельними нормами. |  |  |  | Prices shall include all costs associated with the implementation of this project (transportation, loading, installation, commissioning (if applicable), accommodation of their workers, rental of tools/equipment, construction waste management, etc.) together with taxes, duties, state examination costs, excise duties and other costs and fees required by applicable laws and building codes.
# | СПЕЦИФІКАЦІЯ 1 / SPECIFICATION 1 Опис матеріалі, робіт та обладнання, які запитуються Замовником та їх технічних характеристик (бренди вказані для прикладу і можуть відрізнятись) / Description of the materials, works and equipment requested by the Customer and their technical characteristics (brands are for example and may differ) |  | Коди Проекту / Донора / Бюджетної лінії Project / Donor / Budget codes | СПЕЦИФІКАЦІЯ 2 / SPECIFICATION 2 Опис матеріалів, робіт та обладнання, які пропонуються Підрядником та їх технічних характеристик (Українською) / Description of the materials, works and equipmentoffered by the Contractor and their technical characteristics (in Ukrainian) | СПЕЦИФІКАЦІЯ 2 / SPECIFICATION 2 Опис матеріалів, які пропонуються Підрядником та їх технічних характеристик (Англійською) / Description of the materials offered by the Contractor and their technical characteristics (in English) | Одиниця виміру Unit | Кількість Quantity | Ціна за одиницю (грн) Unit Price (UAH) | Загальна сума (грн) Total amount (UAH)
1 | Буріння свердловин. | Well Drilling. | 64FPU / ZL6 / SAQ | Буріння свердловин. | Drilling wells.
1-1 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 1 /застосування доліт діаметром до 250мм. | Rotary drilling of wells with direct flushing using diesel engine units with drilling depth up to 100 m in soil group 1 / application of bits up to 250mm diameter. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 2 |  | 0
1-2 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 2 /застосування доліт діаметром до 250мм. | Rotary drilling of wells with direct flushing using diesel engine units with drilling depth up to 100 m in soil group 2 / application of bits up to 250mm diameter. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 29.4 |  | 0
1-3 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3 /застосування доліт діаметром до 250мм. | Rotary drilling of wells with direct flushing using diesel engine units with drilling depth up to 100 m in soil group 3 / application of bits up to 250mm diameter. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 37.4 |  | 0
1-4 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 4 /застосування доліт діаметром до 250мм. | Rotary drilling of wells with direct flushing using diesel engine units with drilling depth up to 100 m in soil group 4 / application of bits up to 250mm diameter. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 0.2 |  | 0
1-5 | Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами з муфтовим з'єднанням, глибина свердловини до 100 м, група ґрунтів за стійкістю 1 /трубами з зовнішнім діаметром до 200 мм | Casing of wells, during rotary drilling using automotive-based units and aggregates, with socket-and-spigot pipes, well depth up to 100 m, soil group stability 1 / pipes with external diameter up to 200 mm | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 69 |  | 0
1-6 | Труби обсадні ПВХ діаметром 200х9мм | PVC casing pipes diameter 200x9mm | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 69 |  | 0
1-7 | Цементація за трубного простору комплектом бурового обладнання і цементаційною установкою при витратах сухої суміші на 1 м цементування частини свердловини до 400 кг або більше 400 кг при роторному бурінні установками, глибина посадки колони, що цементується, до 50 м | Cementing of the annular space using a set of drilling equipment and a cementing unit with dry mix consumption per 1 m of cementing part of the well up to 400 kg or more than 400 kg during rotary drilling using units, cementing column depth up to 50 m | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 2 |  | 0
1-8 | Портландцемент тампонажний без добавок. | Plugging Portland cement without additives. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | кг / kg | 621 |  | 0
1-9 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 4 /застосування доліт діаметром до 200мм. | Rotary drilling of wells with direct flushing using diesel engine units with drilling depth up to 100 m in soil group 4 / application of bits up to 200mm diameter. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 77 |  | 0
1-10 | Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3 /застосування доліт діаметром до 200мм. | Rotary drilling of wells with direct flushing using diesel engine units with drilling depth up to 100 m in soil group 3 / application of bits up to 200mm diameter. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 3 |  | 0
1-11 | Вільний спуск або підняття обсадних труб (над фільтрових труб) у трубах більшого діаметра при бурінні обертальному установками і агрегатами на базі автомобілів вантажопідйомністю 12,5 т, зі з'єднанням труб муфтою /труби діаметром до 150 мм. | Free lowering or lifting of casing pipes (above filter pipes) in larger diameter pipes during rotary drilling using automotive-based units and aggregates with a lifting capacity of 12.5 t, with socket connection / pipes up to 150 mm diameter. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 70 |  | 0
1-12 | Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами з муфтовим з'єднанням, глибина свердловини до 100 м, група ґрунтів за стійкістю 2 /трубами з зовнішнім діаметром до 200 мм. | Casing of wells, during rotary drilling using automotive-based units and aggregates, with socket-and-spigot pipes, well depth up to 100 m, soil group stability 2 / pipes with external diameter up to 200 mm. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 80 |  | 0
1-13 | Труби поліпропіленові обсадні різьбові для свердловин діаметром 140х9,6мм | Polypropylene threaded casing pipes for wells 140x9.6mm diameter | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 96 |  | 0
1-14 | Фільтр для свердловини щілинний поліпропіленовий д=140мм, щілинність 30% (1шт=1м) | Slotted polypropylene well filter d=140mm, slot density 30% (1pc=1m) | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 54 |  | 0
1-15 | Сальник | Gland (Seal) | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 2 |  | 0
1-16 | Заглушка діаметром 140 мм для обсадної труби | Plug 140 mm diameter for casing pipe | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 2 |  | 0
1-17 | Глина бентонітова, марка ПБМГ | Bentonite clay, grade PBMG | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | т / t | 13.2 |  | 0
1-18 | Вода | Water | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м³ / m³ | 47.6 |  | 0
1-19 | Відкачування води насосом із застосуванням комплекту обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м | Water pumping with a pump using a set of rotary drilling equipment at a well depth up to 500 m | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | діб. / days | 6 |  | 0
1-20 | Дезінфекція свердловини діаметром 200 мм | Disinfection of well 200 mm diameter | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 69 |  | 0
1-21 | Дезінфекція свердловини діаметром 150 мм | Disinfection of well 150 mm diameter | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 150 |  | 0
2 | Гідромеханічне устаткування | Hydromechanical Equipment | 64FPU / ZL6 / SAQ | Гідромеханічне устаткування | Hydromechanical equipment
2-1 | Монтаж насоса із заглибним електродвигуном | Installation of a pump with a submersible electric motor | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 2 |  | 0
2-2 | Глибинний насос ТМ SUVER SVP 4012/19 потужністю 4 кВт | Submersible pump TM SUVER SVP 4012/19 power 4 kW | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 2 |  | 0
2-3 | Станція керування КАСКАД-К 5-20А з датчиком сухого ходу (або аналог) | Control station KASKAD-K 5-20A with dry run sensor (or analog) | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 2 |  | 0
2-4 | Трос (нержавійка) 8мм з кріпленням | /Stainless steel cable 8mm with fastening | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 90 |  | 0
2-5 | Труби сталеві електрозварні прямошовні з сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм/ з двома різьбами 2". | Steel electric-welded straight-seam pipes made of steel grade 20, external diameter 57 mm, wall thickness 3.5 mm / with two 2" threads. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 4 |  | 0
2-6 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм. | Polyethylene pipes for cold water supply PE 100 SDR-17 (1.0 MPa), external diameter 63x3.8 mm. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 6 |  | 0
2-7 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм. | Polyethylene pipes for cold water supply PE 100 SDR-17 (1.0 MPa), external diameter 50x3 mm. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 84 |  | 0
2-8 | Муфта п/е із зовнішньою різьбою діаметр 63х2" мм. | PE coupling with external thread diameter 63x2" mm. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 2 |  | 0
2-9 | Муфта п/е із зовнішньою різьбою діаметр 50х2" мм. | PE coupling with external thread diameter 50x2" mm. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 2 |  | 0
2-10 | Муфта п/е із внутрішньою різьбою діаметр 50х2" мм. | PE coupling with internal thread diameter 50x2" mm. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 2 |  | 0
2-11 | Труби сталеві електрозварні прямошовні з сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм. | Steel electric-welded straight-seam pipes made of steel grade 20, external diameter 57 mm, wall thickness 3.5 mm. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 2.1 |  | 0
2-12 | Відвід сталевий, діаметр 50мм х 90°. | Steel elbow, diameter 50mm x 90°. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 2 |  | 0
2-13 | Установлення вентилів, клапанів латунних та бронзових муфтових на умовний тиск 1,6 МПа [16кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм. | Installation of brass and bronze socket valves, nominal pressure 1.6 MPa [16kgf/cm2], nominal diameter 10-50 mm. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 8 |  | 0
2-14 | Кран шаровий ВРхЗР, діаметр 50 мм (2"). | Ball valve IPxEP, diameter 50 mm (2"). | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 4 |  | 0
2-15 | Клапани зворотний муфтовий для води, діаметр 50 мм. | Socket check valves for water, diameter 50 mm. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 2 |  | 0
2-16 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 50 мм. | Installation of water purification filters in pipelines 50 mm diameter. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 2 |  | 0
2-17 | Фільтри для очищення води в трубопроводах діаметром 50 мм. | Water purification filters in pipelines 50 mm diameter. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 2 |  | 0
2-18 | Установлення лічильників діаметром до 50 мм на різьбі | Installation of meters up to 50 mm diameter on thread | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 2 |  | 0
2-19 | Лічильники (водоміри) холодної води, крильчасті ВСКМ-40 з монтажним комплектом або аналог. | Cold water meters (water flow meters), vane type VSKM-40 with installation kit or analog. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 2 |  | 0
2-20 | Установлення манометрів. | Installation of pressure gauges. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 2 |  | 0
2-21 | Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100 або аналог | General purpose pressure gauges with three-way valve, OBM1-100 or analog | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 2 |  | 0
2-22 | Кран пробноспускний цапфовий латунний 10Б8БК1,ДУ15,РУ10 | Brass cock with test drain, pivot type 10Б8БК1,ДУ15,РУ10 | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 2 |  | 0
2-23 | Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2] | Installation of bosses, nozzles for nominal pressure up to 10 MPa [100 kgf/cm2] | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 4 |  | 0
2-24 | Штуцер з ЗР , діаметром 15мм. | Nozzle with external thread (ЗР), diameter 15mm. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 4 |  | 0
2-25 | Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 57 мм. | Pickling and flushing of pipes with various reagents, external diameter 57 mm. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 94 |  | 0
2-26 | Установлення поліетиленового оголовка діаметром до 160 мм. | Installation of polyethylene head up to 160 mm diameter. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 2 |  | 0
2-27 | Оголовок герметизований для свердловини з поліетилену діаметр 140х50 мм | Sealed wellhead for well made of polyethylene diameter 140x50 mm | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 2 |  | 0
2-28 | Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути. | Supports for pipelines, supporting parts, saddles, brackets, clamps. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | кг / kg | 3.6 |  | 0
2-29 | Сталь листова | Sheet steel | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | кг / kg | 1.2 |  | 0
2-30 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | Priming of metal surfaces once with primer GF-021 | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м² / m² | 1 |  | 0
2-31 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 | Painting of primed metal surfaces with enamel HV-124 | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м² / m² | 1 |  | 0
3 | Колодязі свердловин | Well Chambers (Wells) | 64FPU / ZL6 / SAQ | Колодязі свердловин | Wells
3-1 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "зворотна лопата" з ківшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2. | Excavation of soil into dump using backhoe excavators with a bucket capacity of 0.25 m3, soil group 2. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м³ / m³ | 25 |  | 0
3-2 | Доробка вручну, зачистка дна i стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механізованим способом. | Manual finishing, manual cleaning of bottom and walls with disposal of soil in pits and trenches excavated mechanically. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м³ / m³ | 3 |  | 0
3-3 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | Manual backfilling of trenches, pits, and holes, soil group 2 | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м³ / m³ | 3 |  | 0
3-4 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "зворотна лопата" з ківшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 (засипання пазух, обсипка). | Excavation of soil into dump using backhoe excavators with a bucket capacity of 0.25 m3, soil group 1 (backfilling of voids, covering). | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м³ / m³ | 25 |  | 0
3-5 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2. | Soil compaction with pneumatic tampers, soil groups 1, 2. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м³ / m³ | 25 |  | 0
3-6 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах. | Construction of circular prefabricated reinforced concrete wells in dry soils. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м³ / m³ | 47.8 |  | 0
3-7 | Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1. | PN20 reinforced concrete bottom slabs series 3.900. 1-14 issue 1. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 2 |  | 0
3-8 | Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1. | KS7.3 reinforced concrete rings series 3.900.1-14 issue 1. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 2 |  | 0
3-9 | Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1. | KS20.9 reinforced concrete rings series 3.900.1-14 issue 1. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 4 |  | 0
3-10 | Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1. | 1PP20-1 reinforced concrete covering slabs series 3.900.1-14 issue 1. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 2 |  | 0
3-11 | Плита опорна КЦО1. | Supporting slab KTSO1. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 2 |  | 0
3-12 | Люк полімерний Л з запірним пристроєм. | Polymer manhole cover L with locking device. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 2 |  | 0
3-13 | Драбини металеві приставні. | Metal extension ladders. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 2 |  | 0
3-14 | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари. | Lateral bituminous coating waterproofing of walls and foundations in 2 layers. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м² / m² | 29 |  | 0
3-15 | Улаштування основи щебеневої. | Construction of crushed stone base. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м³ / m³ | 0.7 |  | 0
3-16 | Улаштування бетонного вимощення бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм. | Construction of concrete blind area heavy concrete B 10 (M 150), aggregate size 10-20mm. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м³ / m³ | 0.7 |  | 0
4 | Вентиляція | Ventilation | 64FPU / ZL6 / SAQ | Вентиляція | Ventilation
4-1 | Влаштування вентиляційних стояків з ПВХ труб діаметром 100 мм | Installation of PVC pipe ventilation risers 100 mm diameter | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 12 |  | 0
4-2 | Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 500см?. | Punching holes in concrete walls, floors 100 mm thick, area up to 500cm?. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 4 |  | 0
4-3 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110 мм. | External sewerage PVC pipes 110 mm diameter. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 12 |  | 0
4-4 | Коліно ПВХ діаметром 110/90. | PVC elbow 110/90 diameter. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 4 |  | 0
4-5 | Грибок ПВХ діаметром 110 мм. | PVC vent cap 110 mm diameter. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 4 |  | 0
5 | Електротехнічне устаткування | Electrical Equipment | 64FPU / ZL6 / SAQ | Електротехнічне устаткування | Electrical equipment
5-1 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї. | Arrangement of bedding for a single cable in a trench. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 4 |  | 0
5-2 | Пісок природний, рядовий. | Natural sand, ordinary. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м³ / m³ | 0.6 |  | 0
5-3 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою. | Covering 1-2 cables laid in the trench with warning tape. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 8 |  | 0
5-4 | Стрічка сигнальна "Увага! Кабель 0,4кВ!" 150 мм. | Warning tape "Caution! 0.4kV Cable!" 150 mm. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 8 |  | 0
5-5 | Монтаж труби сталевої по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 40 мм. | Installation of steel pipe on walls with overhead clamps fastening, diameter up to 40 mm. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 8 |  | 0
5-6 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм. | Steel welded water and gas pipes with thread, black ordinary non-galvanized, nominal bore 32 mm, wall thickness 3.2 mm. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 8 |  | 0
5-7 | Укладання кабелю до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів. | Laying cable up to 35 kV, laid in prepared trenches without coverings. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 8 |  | 0
5-8 | Укладання кабелю до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах. | Laying cable up to 35 kV in laid pipes, blocks, and conduits. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 8 |  | 0
5-9 | Укладання кабелю до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, | Laying cable up to 35 kV, laid with overhead clamp fastening, | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 101 |  | 0
5-10 | Кабель перерізом 4х2,5мм2 ВБбШвнг | Cable 4x2.5mm2 VBbShvng cross-section | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 16.3 |  | 0
5-11 | Кабель ВВГнг напругою до 1000 В перерізом 5х4 мм2 | VVGng cable voltage up to 1000 V cross-section 5x4 mm2 | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 10.2 |  | 0
5-12 | Кабель перерiзом 4х1,5мм2 ВБбШвнг | Cable 4x1.5mm2 VBbShvng cross-section | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 16.3 |  | 0
5-13 | Кабель перерізом 4.2,5мм2 Н07RN-F XTREM | Cable 4x2.5mm2 H07RN-F XTREM cross-section | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 91.8 |  | 0
5-14 | Кабель перерізом 4.1,5мм2 Н07RN-F XTREM | Cable 4x1.5mm2 H07RN-F XTREM cross-section | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 91.8 |  | 0
5-15 | Монтаж шафи керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | Installation of wall-mounted control cabinet, height, width and depth up to 600x600x350 mm | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 2 |  | 0
5-16 | Бокс КМПн 2/7 на 7 мод. Навісний | Box KMPn 2/7 for 7 modules, wall-mounted | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 2 |  | 0
5-17 | Монтаж блока керування шафного виконання або розподільний пункт, що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм | Installation of cabinet-type control unit or distribution point installed on the wall, height and width up to 1200x1000 mm | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 2 |  | 0
5-18 | Корпус ЩМП-4-074У2 | Enclosure ShchMP-4-074U2 | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 2 |  | 0
5-19 | Монтаж вимикача автоматичного одно-, дво-, триполюсного, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | Installation of single-, double-, three-pole automatic switch, installed on a structure on a wall or column, current up to 25 A | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 4 |  | 0
5-20 | Вимикач автоматичний S203-С25, 25А | Automatic switch S203-С25, 25A | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 2 |  | 0
5-21 | Вимикач автоматичний S203-С20, 20А | Automatic switch S203-С20, 20A | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 2 |  | 0
5-22 | Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях | Terminal box for 20 terminals, installed on control panels and panels |  |  |  | од. / unit | 4 |  | 0
5-23 | Коробки клемні У614 | Terminal boxes U614 | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 4 |  | 0
5-24 | Монтаж муфт на кабелях напругою до 10 кВ. | Installation of sleeves (joints) on cables up to 10 kV voltage. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 4 |  | 0
5-25 | Сполучна заливна муфта для багатожильного кабелю 3M SCOTCHCAST 91-NBA1 або аналог. | Connecting resin-filled joint for multi-core cable 3M SCOTCHCAST 91-NBA1 or analog. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 4 |  | 0
5-26 | Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 22,5 (М 300), крупнiсть заповнювача 20-40мм | Arrangement of general purpose concrete foundations for columns with volume up to 3 m3 heavy concrete B 22.5 (M 300), aggregate size 20-40mm | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м³ / m³ | 0.7 |  | 0
5-27 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | Installation of embedded parts weighing up to 5 kg | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | кг / kg | 16 |  | 0
5-28 | Сталь кутова 50х50х4 мм | Angle steel 50x50x4 mm | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | кг / kg | 16 |  | 0
5-29 | Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень. | Manual excavation of soil with shoring in trenches up to 2 m wide, up to 2 m deep, soil group 2 / with vertical walls without shoring. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м³ / m³ | 7.2 |  | 0
5-30 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2. | Manual backfilling of trenches, voids, and holes, soil group 2. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м³ / m³ | 7.2 |  | 0
5-31 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм. | Vertical ground electrode made of round steel 16 mm diameter. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 8 |  | 0
5-32 | Кругла арматурна сталь діаметром 16 мм. | Round reinforcing steel 16 mm diameter. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 40 |  | 0
5-33 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм?. | Horizontal ground electrode in a trench made of strip steel, cross-section 160 mm?. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 34 |  | 0
5-34 | Сталь штабова (смуга сталева) 40х4 мм. | Strip steel (steel strip) 40x4 mm. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м / m | 34 |  | 0
5-35 | Замірювання електричного опору контуру заземлення. | Measurement of electrical resistance of the grounding circuit. | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | од. / unit | 2 |  | 0
9-52 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ |  |  | м2 | 1,65 |  | 0
9-53 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-54 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-55 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-56 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-57 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-58 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-59 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-60 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-61 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-62 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-63 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-64 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-65 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-66 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-67 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-68 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-69 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-70 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-71 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-72 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-73 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-74 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-75 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-76 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-77 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-78 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-79 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-80 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-81 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-82 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-83 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-84 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-85 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-86 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-87 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-88 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-89 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-90 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-91 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-92 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-93 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-94 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-95 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-96 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-97 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-98 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-99 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-100 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-101 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-102 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-103 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-104 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-105 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-106 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-107 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-108 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-109 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-110 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-111 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-112 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-113 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-114 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-115 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-116 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-117 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-118 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-119 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-120 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-121 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-122 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-123 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-124 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-125 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-126 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-127 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-128 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-129 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-130 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-131 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-132 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-133 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-134 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-135 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-136 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-137 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-138 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-139 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-140 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-141 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-142 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-143 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-144 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-145 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-146 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-147 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-148 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-149 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-150 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-151 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-152 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-153 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-154 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-155 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-156 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-157 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-158 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-159 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-160 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-161 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-162 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-163 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-164 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-165 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-166 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-167 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-168 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-169 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-170 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-171 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-172 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-173 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-174 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-175 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-176 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-177 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-178 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-179 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-180 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-181 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-182 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-183 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-184 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-185 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-186 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-187 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-188 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-189 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-190 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-191 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-192 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-193 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-194 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-195 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-196 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-197 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-198 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-199 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-200 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-201 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-202 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-203 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-204 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-205 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-206 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-207 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-208 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-209 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-210 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-211 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-212 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-213 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-214 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-215 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-216 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-217 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-218 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-219 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-220 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-221 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-222 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-223 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-224 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-225 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-226 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-227 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-228 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-229 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-230 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-231 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-232 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-233 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-234 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-235 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-236 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-237 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-238 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-239 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-240 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-241 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-242 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-243 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-244 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-245 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-246 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-247 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-248 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-249 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-250 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-251 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-252 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-253 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-254 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-255 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-256 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-257 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-258 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-259 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-260 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-261 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-262 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-263 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-264 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-265 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-266 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-267 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-268 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-269 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-270 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-271 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-272 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-273 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-274 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-275 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-276 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-277 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-278 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-279 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-280 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-281 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-282 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-283 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-284 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-285 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-286 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-287 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-288 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-289 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-290 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-291 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-292 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-293 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-294 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-295 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-296 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-297 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-298 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-299 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-300 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-301 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-302 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-303 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-304 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-305 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-306 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-307 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-308 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-309 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-310 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-311 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-312 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-313 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-314 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-315 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-316 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-317 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-318 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-319 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-320 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-321 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-322 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-323 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-324 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-325 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-326 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-327 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-328 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-329 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-330 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-331 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-332 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-333 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-334 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-335 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-336 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-337 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-338 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-339 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-340 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-341 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-342 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-343 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-344 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-345 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-346 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-347 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-348 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-349 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-350 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-351 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-352 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-353 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-354 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-355 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-356 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-357 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-358 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-359 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-360 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-361 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-362 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-363 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-364 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-365 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-366 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-367 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-368 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-369 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-370 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-371 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-372 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-373 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-374 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-375 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-376 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-377 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-378 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-379 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-380 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-381 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-382 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-383 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-384 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-385 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-386 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-387 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-388 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-389 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-390 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-391 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-392 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-393 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-394 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-395 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-396 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-397 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-398 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-399 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-400 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-401 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-402 |  |  | 64FPU / ZL6 / SAQ
9-403
9-404
9-405
9-406
9-407
9-408
9-409
9-410
9-411
9-412
9-413
9-414
9-415
9-416
9-417
9-418
9-419
9-420
9-421
9-422
9-423
9-424
9-425
9-426
9-427
9-428
9-429
9-430
9-431
9-432
9-433
9-434
9-435
9-436
9-437
9-438
9-439
9-440
9-441
9-442
9-443
9-444
9-445
9-446
9-447
9-448
9-449
9-450
9-451
9-452
9-453
9-454
9-455
9-456
9-457
9-458
9-459
9-460
9-461
9-462
9-463
9-464
9-465
9-466
9-467
9-468
9-469
9-470
9-471
9-472
9-473
9-474
9-475
9-476
9-477
9-478
9-479
9-480
9-481
9-482
9-483
9-484
9-485
9-486
9-487
9-488
9-489
9-490
9-491
9-492
9-493
9-494
9-495
9-496
9-497
9-498
9-499
9-500
9-501
9-502
9-503
9-504
9-505
9-506
9-507
9-508
9-509
9-510
9-511
9-512
9-513
9-514
9-515
9-516
9-517
9-518
9-519
9-520
9-521
9-522
9-523
9-524
9-525
9-526
9-527
9-528
9-529
9-530
9-531
9-532
9-533
9-534
9-535
9-536
9-537
9-538
9-539
9-540
9-541
9-542
9-543
9-544
9-545
9-546
9-547
9-548
9-549
9-550
9-551
9-552
9-553
9-554
9-555
9-556
9-557
9-558
9-559
9-560
9-561
9-562
9-563
9-564
9-565
9-566
9-567
9-568
9-569
9-570
9-571
9-572
9-573
9-574
9-575
9-576
9-577
9-578
9-579
9-580
9-581
9-582
9-583
9-584
9-585
9-586
9-587
9-588
9-589
9-590
9-591
9-592
9-593
9-594
9-595
9-596
9-597
9-598
9-599
9-600
9-601
9-602
9-603
9-604
9-605
9-606
9-607
9-608
9-609
9-610
9-611
9-612
9-613
9-614
9-615
9-616
9-617
9-618
9-619
9-620
9-621
9-622
9-623
9-624
9-625
9-626
9-627
9-628
9-629
9-630
9-631
9-632
9-633
9-634
9-635
9-636
9-637
9-638
9-639
9-640
9-641
9-642
9-643
9-644
9-645
9-646
9-647
9-648
9-649
9-650
9-651
9-652
9-653
9-654
9-655
9-656
9-657
9-658
9-659
9-660
9-661
9-662
9-663
9-664
9-665
9-666
9-667
9-668
9-669
9-670
9-671
9-672
9-673
9-674
9-675
9-676
9-677
9-678
9-679
9-680
9-681
9-682
9-683
9-684
9-685
9-686
9-687
9-688
9-689
9-690
9-691
9-692
9-693
9-694
9-695
9-696
9-697
9-698
9-699
9-700
9-701
9-702
9-703
9-704
9-705
9-706
9-707
9-708
9-709
9-710
9-711
9-712
9-713
9-714
9-715
9-716
9-717
9-718
9-719
9-720
9-721
9-722
9-723
9-724
9-725
9-726
9-727
9-728
9-729
9-730
9-731
9-732
9-733
9-734
9-735
9-736
9-737
9-738
9-739
9-740
9-741
9-742
9-743
9-744
9-745
9-746
9-747
9-748
9-749
9-750
9-751
9-752
9-753
9-754
9-755
9-756
9-757
9-758
9-759
9-760
9-761
9-762
9-763
9-764
9-765
9-766
9-767
9-768
9-769
9-770
9-771
9-772
9-773
9-774
9-775
9-776
9-777
9-778
9-779
9-780
9-781
9-782
9-783
9-784
9-785
9-786
9-787
9-788
9-789
9-790
9-791
9-792
9-793
9-794
9-795
9-796
9-797
9-798
9-799
9-800
9-801
9-802
9-803
9-804
9-805
9-806
9-807
9-808
9-809
9-810
9-811
9-812
9-813
9-814
9-815
9-816
9-817
9-818
9-819
9-820
9-821
9-822
9-823
9-824
9-825
9-826
9-827
9-828
9-829
9-830
9-831
9-832
9-833
9-834
9-835
9-836
9-837
9-838
9-839
9-840
9-841
9-842
9-843
9-844
9-845
9-846
9-847
9-848
9-849
9-850
9-851
9-852
9-853
9-854
9-855
9-856
9-857
9-858
9-859
9-860
9-861
9-862
9-863
9-864
9-865
9-866
9-867
9-868
9-869
9-870
9-871
9-872
9-873
9-874
9-875
9-876
9-877
9-878
9-879
9-880
9-881
9-882
9-883
9-884
9-885
9-886
9-887
9-888
9-889
9-890
9-891
9-892
9-893
9-894
9-895
9-896
9-897
9-898
9-899
9-900
9-901
9-902
9-903
9-904
9-905
9-906
9-907
9-908
9-909
9-910
9-911
9-912
9-913
9-914
9-915
9-916
9-917
9-918
9-919
9-920
9-921
9-922
9-923
9-924
9-925
9-926
9-927
9-928
9-929
9-930
9-931
9-932
9-933
9-934
9-935
9-936
9-937
9-938
9-939
9-940
9-941
9-942
9-943
9-944
9-945
9-946
9-947
9-948
9-949
9-950
9-951
9-952
9-953
9-954
9-955
9-956
9-957
9-958
9-959
9-960
9-961
9-962
9-963
9-964
9-965
9-966
9-967
9-968
9-969
9-970
9-971
9-972
9-973
9-974
9-975
9-976
9-977
9-978
9-979
9-980
9-981
9-982
9-983
9-984
9-985
9-986
9-987
9-988
9-989
9-990
9-991
9-992
9-993
9-994
9-995
9-996
9-997
9-998
9-999
9-1000
9-1001
9-1002
9-1003
9-1004
9-1005
9-1006
9-1007
9-1008
9-1009
9-1010
9-1011
9-1012
9-1013
9-1014
9-1015
9-1016
9-1017
9-1018
9-1019
9-1020
9-1021
9-1022
9-1023
9-1024
9-1025
9-1026
9-1027
9-1028
9-1029
9-1030
9-1031
9-1032
9-1033
9-1034
9-1035
9-1036
9-1037
9-1038
9-1039
9-1040
9-1041
9-1042
9-1043
9-1044
9-1045
9-1046
9-1047
9-1048
9-1049
9-1050
9-1051
9-1052
9-1053
9-1054
9-1055
9-1056
9-1057
9-1058
9-1059
9-1060
9-1061
9-1062
9-1063
9-1064
9-1065
9-1066
9-1067
9-1068
9-1069
9-1070
9-1071
9-1072
9-1073
9-1074
9-1075
9-1076
9-1077
9-1078
9-1079
9-1080
9-1081
9-1082
9-1083
9-1084
9-1085
9-1086
9-1087
9-1088
9-1089
9-1090
9-1091
9-1092
9-1093
9-1094
9-1095
9-1096
9-1097
9-1098
9-1099
9-1100
9-1101
9-1102
9-1103
9-1104
9-1105
9-1106
9-1107
9-1108
9-1109
9-1110
9-1111
9-1112
9-1113
9-1114
9-1115
9-1116
9-1117
9-1118
9-1119
9-1120
9-1121
9-1122
9-1123
9-1124
9-1125
9-1126
9-1127
9-1128
9-1129
9-1130
9-1131
9-1132
9-1133
9-1134
9-1135
9-1136
9-1137
9-1138
9-1139
9-1140
9-1141
9-1142
9-1143
9-1144
9-1145
9-1146
9-1147
9-1148
9-1149
9-1150
9-1151
9-1152
9-1153
9-1154
9-1155
9-1156
9-1157
9-1158
9-1159
9-1160
9-1161
9-1162
9-1163
9-1164
9-1165
9-1166
9-1167
9-1168
9-1169
9-1170
9-1171
9-1172
9-1173
9-1174
9-1175
9-1176
9-1177
9-1178
9-1179
9-1180
9-1181
9-1182
9-1183
9-1184
9-1185
9-1186
9-1187
9-1188
9-1189
9-1190
9-1191
9-1192
9-1193
9-1194
9-1195
9-1196
9-1197
9-1198
9-1199
9-1200
9-1201
9-1202
9-1203
9-1204
9-1205
9-1206
9-1207
9-1208
9-1209
9-1210
9-1211
9-1212
9-1213
9-1214
9-1215
9-1216
9-1217
9-1218
9-1219
9-1220
9-1221
9-1222
9-1223
9-1224
9-1225
9-1226
9-1227
9-1228
9-1229
9-1230
9-1231
9-1232
9-1233
9-1234
9-1235
9-1236
9-1237
9-1238
9-1239
9-1240
9-1241
9-1242
9-1243
9-1244
9-1245
9-1246
9-1247
9-1248
9-1249
9-1250
9-1251
9-1252
9-1253
9-1254
9-1255
9-1256
9-1257
9-1258
9-1259
9-1260
9-1261
9-1262
9-1263
9-1264
9-1265
9-1266
9-1267
9-1268
9-1269
9-1270
9-1271
9-1272
9-1273
9-1274
9-1275
9-1276
9-1277
9-1278
9-1279
9-1280
9-1281
9-1282
9-1283
9-1284
9-1285
9-1286
9-1287
9-1288
9-1289
9-1290
9-1291
9-1292
9-1293
9-1294
9-1295
9-1296
9-1297
9-1298
9-1299
9-1300
9-1301
9-1302
9-1303
9-1304
9-1305
9-1306
9-1307
9-1308
9-1309
9-1310
9-1311
9-1312
9-1313
9-1314
9-1315
9-1316
9-1317
9-1318
9-1319
9-1320
9-1321
9-1322
9-1323
9-1324
9-1325
9-1326
9-1327
9-1328
9-1329
9-1330
9-1331
9-1332
9-1333
9-1334
9-1335
9-1336
9-1337
9-1338
9-1339
9-1340
9-1341
9-1342
9-1343
9-1344
9-1345
9-1346
9-1347
9-1348
9-1349
9-1350
9-1351
9-1352
9-1353
9-1354
9-1355
9-1356
9-1357
9-1358
9-1359
9-1360
9-1361
9-1362
9-1363
9-1364
9-1365
9-1366
9-1367
9-1368
9-1369
9-1370
9-1371
9-1372
9-1373
9-1374
9-1375
9-1376
9-1377
9-1378
9-1379
9-1380
9-1381
9-1382
9-1383
9-1384
9-1385
9-1386
9-1387
9-1388
9-1389
9-1390
9-1391
9-1392
9-1393
9-1394
9-1395
9-1396
9-1397
9-1398
9-1399
9-1400
9-1401
9-1402
9-1403
9-1404
9-1405
9-1406
9-1407
9-1408
9-1409
9-1410
9-1411
9-1412
9-1413
9-1414
9-1415
9-1416
9-1417
9-1418
9-1419
9-1420
9-1421
9-1422
9-1423
9-1424
9-1425
9-1426
9-1427
9-1428
9-1429
9-1430
9-1431
9-1432
9-1433
9-1434
9-1435
9-1436
9-1437
9-1438
9-1439
9-1440
9-1441
9-1442
9-1443
9-1444
9-1445
9-1446
9-1447
9-1448
9-1449
9-1450
9-1451
9-1452
9-1453
9-1454
9-1455
9-1456
9-1457
9-1458
9-1459
9-1460
9-1461
9-1462
9-1463
9-1464
9-1465
9-1466
9-1467
9-1468
9-1469
9-1470
9-1471
9-1472
9-1473
9-1474
9-1475
9-1476
9-1477
9-1478
9-1479
9-1480
9-1481
9-1482
9-1483
9-1484
9-1485
9-1486
9-1487
9-1488
9-1489
9-1490
9-1491
9-1492
9-1493
9-1494
9-1495
9-1496
9-1497
9-1498
9-1499
9-1500
9-1501
9-1502
9-1503
9-1504
9-1505
9-1506
9-1507
9-1508
9-1509
9-1510
9-1511
9-1512
9-1513
9-1514
9-1515
9-1516
9-1517
9-1518
9-1519
9-1520
9-1521
9-1522
9-1523
9-1524
9-1525
9-1526
9-1527
9-1528
9-1529
9-1530
9-1531
9-1532
9-1533
9-1534
9-1535
9-1536
9-1537
9-1538
9-1539
9-1540
9-1541
9-1542
9-1543
9-1544
9-1545
9-1546
9-1547
9-1548
9-1549
9-1550
9-1551
9-1552
9-1553
9-1554
9-1555
9-1556
9-1557
9-1558
9-1559
9-1560
9-1561
9-1562
9-1563
9-1564
9-1565
9-1566
9-1567
9-1568
9-1569
9-1570
9-1571
9-1572
9-1573
9-1574
9-1575
9-1576
9-1577
9-1578
9-1579
9-1580
9-1581
9-1582
9-1583
9-1584
9-1585
9-1586
9-1587
9-1588
9-1589
9-1590
9-1591
9-1592
9-1593
9-1594
9-1595
9-1596
9-1597
9-1598
9-1599
9-1600
9-1601
9-1602
9-1603
9-1604
9-1605
9-1606
9-1607
9-1608
9-1609
9-1610
9-1611
9-1612
9-1613
9-1614
9-1615
9-1616
9-1617
9-1618
9-1619
9-1620
9-1621
9-1622
9-1623
9-1624
9-1625
9-1626
9-1627
9-1628
9-1629
9-1630
9-1631
9-1632
9-1633
9-1634
9-1635
9-1636
9-1637
9-1638
9-1639
9-1640
9-1641
9-1642
9-1643
9-1644
9-1645
9-1646
9-1647
9-1648
9-1649
9-1650
9-1651
9-1652
9-1653
9-1654
9-1655
9-1656
9-1657
9-1658
9-1659
9-1660
9-1661
9-1662
9-1663
9-1664
9-1665
9-1666
9-1667
9-1668
9-1669
9-1670
9-1671
9-1672
9-1673
9-1674
9-1675
9-1676
9-1677
9-1678
9-1679
9-1680
9-1681
9-1682
9-1683
9-1684
9-1685
9-1686
9-1687
9-1688
9-1689
9-1690
9-1691
9-1692
9-1693
9-1694
9-1695
9-1696
9-1697
9-1698
9-1699
9-1700
9-1701
9-1702
9-1703
9-1704
9-1705
9-1706
9-1707
9-1708
9-1709
9-1710
9-1711
9-1712
9-1713
9-1714
9-1715
9-1716
9-1717
9-1718
9-1719
9-1720
9-1721
9-1722
9-1723
9-1724
9-1725
9-1726
9-1727
9-1728
9-1729
9-1730
9-1731
9-1732
9-1733
9-1734
9-1735
9-1736
9-1737
9-1738
9-1739
9-1740
9-1741
9-1742
9-1743
9-1744
9-1745
9-1746
9-1747
9-1748
9-1749
9-1750
9-1751
9-1752
9-1753
9-1754
9-1755
9-1756
9-1757
9-1758
9-1759
9-1760
9-1761
9-1762
9-1763
9-1764
9-1765
9-1766
9-1767
9-1768
9-1769
9-1770
9-1771
9-1772
9-1773
9-1774
9-1775
9-1776
9-1777
9-1778
9-1779
9-1780
9-1781
9-1782
9-1783
9-1784
9-1785
9-1786
9-1787
9-1788
9-1789
9-1790
9-1791
9-1792
9-1793
9-1794
9-1795
9-1796
9-1797
9-1798
9-1799
9-1800
9-1801
9-1802
9-1803
9-1804
9-1805
9-1806
9-1807
9-1808
9-1809
9-1810
9-1811
9-1812
9-1813
9-1814
9-1815
9-1816
9-1817
9-1818
9-1819
9-1820
9-1821
9-1822
9-1823
9-1824
9-1825
9-1826
9-1827
9-1828
9-1829
9-1830
9-1831
9-1832
9-1833
9-1834
9-1835
9-1836
9-1837
9-1838
9-1839
9-1840
9-1841
9-1842
9-1843
9-1844
9-1845
9-1846
9-1847
9-1848
9-1849
9-1850
9-1851
9-1852
9-1853
9-1854
9-1855
9-1856
9-1857
9-1858
9-1859
9-1860
9-1861
9-1862
9-1863
9-1864
9-1865
9-1866
9-1867
9-1868
9-1869
9-1870
9-1871
9-1872
9-1873
9-1874
9-1875
9-1876
9-1877
9-1878
9-1879
9-1880
9-1881
9-1882
9-1883
9-1884
9-1885
9-1886
9-1887
9-1888
9-1889
9-1890
9-1891
9-1892
9-1893
9-1894
9-1895
9-1896
9-1897
9-1898
9-1899
9-1900
9-1901
9-1902
9-1903
9-1904
9-1905
9-1906
9-1907
9-1908
9-1909
9-1910
9-1911
9-1912
9-1913
9-1914
9-1915
9-1916
9-1917
9-1918
9-1919
9-1920
9-1921
9-1922
9-1923
9-1924
9-1925
9-1926
9-1927
9-1928
9-1929
9-1930
9-1931
9-1932
9-1933
9-1934
9-1935
9-1936
9-1937
9-1938
9-1939
9-1940
9-1941
9-1942
9-1943
9-1944
9-1945
9-1946
9-1947
9-1948
9-1949
9-1950
9-1951
9-1952
9-1953
9-1954
9-1955
9-1956
9-1957
9-1958
9-1959
9-1960
9-1961
9-1962
9-1963
9-1964
9-1965
9-1966
9-1967
9-1968
9-1969
9-1970
9-1971
9-1972
9-1973
9-1974
9-1975
9-1976
9-1977
9-1978
9-1979
9-1980
9-1981
9-1982
9-1983
9-1984
9-1985
9-1986
9-1987
9-1988
9-1989
9-1990
9-1991
9-1992
9-1993
9-1994
9-1995
9-1996
9-1997
9-1998
9-1999
9-2000
9-2001
9-2002
9-2003
9-2004
9-2005
9-2006
9-2007
9-2008
9-2009
9-2010
9-2011
9-2012
9-2013
9-2014
9-2015
9-2016
9-2017
9-2018
9-2019
9-2020
9-2021
9-2022
9-2023
9-2024
9-2025
9-2026
9-2027
9-2028
9-2029
9-2030
9-2031
9-2032
9-2033
9-2034
9-2035
9-2036
9-2037
9-2038
9-2039
9-2040
9-2041
9-2042
9-2043
9-2044
9-2045
9-2046
9-2047
9-2048
9-2049
9-2050
9-2051
9-2052
9-2053
9-2054
9-2055
9-2056
9-2057
9-2058
9-2059
9-2060
9-2061
9-2062
9-2063
9-2064
9-2065
9-2066
9-2067
9-2068
9-2069
9-2070
9-2071
9-2072
9-2073
9-2074
9-2075
9-2076
9-2077
9-2078
9-2079
9-2080
9-2081
9-2082
9-2083
9-2084
9-2085
9-2086
9-2087
9-2088
9-2089
9-2090
9-2091
9-2092
9-2093
9-2094
9-2095
9-2096
9-2097
9-2098
9-2099
9-2100
9-2101
9-2102
9-2103
9-2104
9-2105
9-2106
9-2107
9-2108
9-2109
9-2110
9-2111
9-2112
9-2113
9-2114
9-2115
9-2116
9-2117
9-2118
9-2119
9-2120
9-2121
9-2122
9-2123
9-2124
9-2125
9-2126
9-2127
9-2128
9-2129
9-2130
9-2131
9-2132
9-2133
9-2134
9-2135
9-2136
9-2137
9-2138
9-2139
9-2140
9-2141
9-2142
9-2143
9-2144
9-2145
9-2146
9-2147
9-2148
9-2149
9-2150
9-2151
9-2152
9-2153
9-2154
9-2155
9-2156
9-2157
9-2158
9-2159
9-2160
9-2161
9-2162
9-2163
9-2164
9-2165
9-2166
9-2167
9-2168
9-2169
9-2170
9-2171
9-2172
9-2173
9-2174
9-2175
9-2176
9-2177
9-2178
9-2179
9-2180
9-2181
9-2182
9-2183
9-2184
9-2185
9-2186
9-2187
9-2188
9-2189
9-2190
9-2191
9-2192
9-2193
9-2194
9-2195
9-2196
9-2197
9-2198
9-2199
9-2200
9-2201
9-2202
9-2203
9-2204
9-2205
9-2206
9-2207
9-2208
9-2209
9-2210
9-2211
9-2212
9-2213
9-2214
9-2215
9-2216
9-2217
9-2218
9-2219
9-2220
9-2221
9-2222
9-2223
9-2224
9-2225
9-2226
9-2227
9-2228
9-2229
9-2230
9-2231
9-2232
9-2233
9-2234
9-2235
9-2236
9-2237
9-2238
9-2239
9-2240
9-2241
9-2242
9-2243
9-2244
9-2245
9-2246
9-2247
9-2248
9-2249
9-2250
9-2251
9-2252
9-2253
9-2254
9-2255
9-2256
9-2257
9-2258
9-2259
9-2260
9-2261
9-2262
9-2263
9-2264
9-2265
9-2266
9-2267
9-2268
9-2269
9-2270
9-2271
9-2272
9-2273
9-2274
9-2275
9-2276
9-2277
9-2278
9-2279
9-2280
9-2281
9-2282
9-2283
9-2284
9-2285
9-2286
9-2287
9-2288
9-2289
9-2290
9-2291
9-2292
9-2293
9-2294
9-2295
9-2296
9-2297
9-2298
9-2299
9-2300
9-2301
9-2302
9-2303
9-2304
9-2305
9-2306
9-2307
9-2308
9-2309
9-2310
9-2311
9-2312
9-2313
9-2314
9-2315
9-2316
9-2317
9-2318
9-2319
9-2320
9-2321
9-2322
9-2323
9-2324
9-2325
9-2326
9-2327
9-2328
9-2329
9-2330
9-2331
9-2332
9-2333
9-2334
9-2335
9-2336
9-2337
9-2338
9-2339
9-2340
9-2341
9-2342
9-2343
9-2344
9-2345
9-2346
9-2347
9-2348
9-2349
9-2350
9-2351
9-2352
9-2353
9-2354
9-2355
9-2356
9-2357
9-2358
9-2359
9-2360
9-2361
9-2362
9-2363
9-2364
9-2365
9-2366
9-2367
9-2368
9-2369
9-2370
9-2371
9-2372
9-2373
9-2374
9-2375
9-2376
9-2377
9-2378
9-2379
9-2380
9-2381
9-2382
9-2383
9-2384
9-2385
9-2386
9-2387
9-2388
9-2389
9-2390
9-2391
9-2392
9-2393
9-2394
9-2395
9-2396
9-2397
9-2398
9-2399
9-2400
9-2401
9-2402
9-2403
9-2404
9-2405
9-2406
9-2407
9-2408
9-2409
9-2410
9-2411
9-2412
9-2413
9-2414
9-2415
9-2416
9-2417
9-2418
9-2419
9-2420
9-2421
9-2422
9-2423
9-2424
9-2425
9-2426
9-2427
9-2428
9-2429
9-2430
9-2431
9-2432
9-2433
9-2434
9-2435
9-2436
9-2437
9-2438
9-2439
9-2440
9-2441
9-2442
9-2443
9-2444
9-2445
9-2446
9-2447
9-2448
9-2449
9-2450
9-2451
9-2452
9-2453
9-2454
9-2455
9-2456
9-2457
9-2458
9-2459
9-2460
9-2461
9-2462
9-2463
9-2464
9-2465
9-2466
9-2467
9-2468
9-2469
9-2470
9-2471
9-2472
9-2473
9-2474
9-2475
9-2476
9-2477
9-2478
9-2479
9-2480
9-2481
9-2482
9-2483
9-2484
9-2485
9-2486
9-2487
9-2488
9-2489
9-2490
9-2491
9-2492
9-2493
9-2494
9-2495
9-2496
9-2497
9-2498
9-2499
9-2500
9-2501
9-2502
9-2503
9-2504
9-2505
9-2506
9-2507
9-2508
9-2509
9-2510
9-2511
9-2512
9-2513
9-2514
9-2515
9-2516
9-2517
9-2518
9-2519
9-2520
9-2521
9-2522
9-2523
9-2524
9-2525
9-2526
9-2527
9-2528
9-2529
9-2530
9-2531
9-2532
9-2533
9-2534
9-2535
9-2536
9-2537
9-2538
9-2539
9-2540
9-2541
9-2542
9-2543
9-2544
9-2545
9-2546
9-2547
9-2548
9-2549
9-2550
9-2551
9-2552
9-2553
9-2554
9-2555
9-2556
9-2557
9-2558
9-2559
9-2560
9-2561
9-2562
9-2563
9-2564
9-2565
9-2566
9-2567
9-2568
9-2569
9-2570
9-2571
9-2572
9-2573
9-2574
9-2575
9-2576
9-2577
9-2578
9-2579
9-2580
9-2581
9-2582
9-2583
9-2584
9-2585
9-2586
9-2587
9-2588
9-2589
9-2590
9-2591
9-2592
9-2593
9-2594
9-2595
9-2596
9-2597
9-2598
9-2599
9-2600
9-2601
9-2602
9-2603
9-2604
9-2605
9-2606
9-2607
9-2608
9-2609
9-2610
9-2611
9-2612
9-2613
9-2614
9-2615
9-2616
9-2617
9-2618
9-2619
9-2620
9-2621
9-2622
9-2623
9-2624
9-2625
9-2626
9-2627
9-2628
9-2629
9-2630
9-2631
9-2632
9-2633
9-2634
9-2635
9-2636
9-2637
9-2638
9-2639
9-2640
9-2641
9-2642
9-2643
9-2644
9-2645
9-2646
9-2647
9-2648
9-2649
9-2650
9-2651
9-2652
9-2653
9-2654
9-2655
9-2656
9-2657
9-2658
9-2659
9-2660
9-2661
9-2662
9-2663
9-2664
9-2665
9-2666
9-2667
9-2668
9-2669
9-2670
9-2671
9-2672
9-2673
9-2674
9-2675
9-2676
9-2677
9-2678
9-2679
9-2680
9-2681
9-2682
9-2683
9-2684
9-2685
9-2686
9-2687
9-2688
9-2689
9-2690
9-2691
9-2692
9-2693
9-2694
9-2695
9-2696
9-2697
9-2698
9-2699
9-2700
9-2701
9-2702
9-2703
9-2704
9-2705
9-2706
9-2707
9-2708
9-2709
9-2710
9-2711
9-2712
9-2713
9-2714
9-2715
9-2716
9-2717
9-2718
9-2719
9-2720
9-2721
9-2722
9-2723
9-2724
9-2725
9-2726
9-2727
9-2728
9-2729
9-2730
9-2731
9-2732
9-2733
9-2734
9-2735
9-2736
9-2737
9-2738
9-2739
9-2740
9-2741
9-2742
9-2743
9-2744
9-2745
9-2746
9-2747
9-2748
9-2749
9-2750
9-2751
9-2752
9-2753
9-2754
9-2755
9-2756
9-2757
9-2758
9-2759
9-2760
9-2761
9-2762
9-2763
9-2764
9-2765
9-2766
9-2767
9-2768
9-2769
9-2770
9-2771
9-2772
9-2773
9-2774
9-2775
9-2776
9-2777
9-2778
9-2779
9-2780
9-2781
9-2782
9-2783
9-2784
9-2785
9-2786
9-2787
9-2788
9-2789
9-2790
9-2791
9-2792
9-2793
9-2794
9-2795
9-2796
9-2797
9-2798
9-2799
9-2800
9-2801
9-2802
9-2803
9-2804
9-2805
9-2806
9-2807
9-2808
9-2809
9-2810
9-2811
9-2812
9-2813
9-2814
9-2815
9-2816
9-2817
9-2818
9-2819
9-2820
9-2821
9-2822
9-2823
9-2824
9-2825
9-2826
9-2827
9-2828
9-2829
9-2830
9-2831
9-2832
9-2833
9-2834
9-2835
9-2836
9-2837
9-2838
9-2839
9-2840
9-2841
9-2842
9-2843
9-2844
9-2845
9-2846
9-2847
9-2848
9-2849
9-2850
9-2851
9-2852
9-2853
9-2854
9-2855
9-2856
9-2857
9-2858
9-2859
9-2860
9-2861
9-2862
9-2863
9-2864
9-2865
9-2866
9-2867
9-2868
9-2869
9-2870
9-2871
9-2872
9-2873
9-2874
9-2875
9-2876
9-2877
9-2878
9-2879
9-2880
9-2881
9-2882
9-2883
9-2884
9-2885
9-2886
9-2887
9-2888
9-2889
9-2890
9-2891
9-2892
9-2893
9-2894
9-2895
9-2896
9-2897
9-2898
9-2899
9-2900
9-2901
9-2902
9-2903
9-2904
9-2905
9-2906
9-2907
9-2908
9-2909
9-2910
9-2911
9-2912
9-2913
9-2914
9-2915
9-2916
9-2917
9-2918
9-2919
9-2920
9-2921
9-2922
9-2923
9-2924
9-2925
9-2926
9-2927
9-2928
9-2929
9-2930
9-2931
ЗАГАЛЬНА СУМА З УСІМА ВИТРАТАМИ ТА ПОДАТКАМИ ВКЛЮЧНО (ГРН): / GRAND TOTAL AMOUNT WITH ALL EXPENSES AND TAXES INCLUDED (UAH): | [7 empty] | 0
Підрядник повинен виконанти Роботи в повному обсязі за наведеним нижче графіком. |  |  |  | The Supplier must provide the Services in full according to the following schedule.
Загальний термін виконання робіт передбачається - 60 календарних днів з моменту отримання авансу. Орієнтовно договір має бути підписано до 26.12.2025. Але просимо зазначити реалістичні терміни виконання робіт. |  |  |  | The total term of work is expected to be 60 calendar days from the date of receipt of the advance. Tentatively, the contract must be signed by 26.12.2025. But we ask you to indicate the realistic deadlines for the execution of work. | [5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217
Календарний графік виконання робіт / Calendar schedule of works |  |  |  |  | Кіл.Днів | Очікуваний початок робіт / Expected beginning of the Works |  | Очікуваний кінець робіт / Expected deadline for Works | time axis 0 to 1900-08-04
Всього: 0 календарних днів / Total of : 0 calendar days |  |  |  |  | # of Days | 0 |  | 0 | time axis 0 to 1900-08-04
1 | Буріння свердловин./ Well Drilling.
2 | Гідромеханічне устаткування / Hydromechanical Equipment
3 | Колодязі свердловин / Well Chambers (Wells)
4 | Вентиляція / Ventilation
5 | Електротехнічне устаткування / Electrical Equipment
# | СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ТА ВИМОГИ |  | SPECIAL CONDITIONS AND REQUIREMENTS |  |  | КОМЕНТАРІ / ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА (зазначте ваші умови) / BIDDER'S COMMENTS / PROPOSALS (specify your conditions)
1 | При виконанні буріння, монтажу обладнання, будівництва колодязів, монтажу електрообладнання та іншого враховувати деталі запланованих робіт з проекту. |  | When performing drilling, equipment installation, well construction, electrical equipment installation, and other works, take into account the details of the planned works from the project
2 | Під час проведення робіт передбачено технічний нагляд. Представник технічного нагляду призначатиметься Замовником при узгодженні із Платником. |  | During the work, technical supervision is provided. A representative of technical supervision will be appointed by the Customer in agreement with the Payer.
3 | Кожен етап виконання робіт буде проходити під технічним наглядом замовника та представниками платника. У разі порушення технічних характеристик виконання робіт без узгодження з Замовником та Платником буде вжито заходів покарання згідно умов договору. |  | Each stage of work performance will be carried out under the technical supervision of the customer and representatives of the payer. Іn case of violation of technical characteristics of the works performance without agreement with the Customer and the Payer, penalty measures will be taken according to the contract terms.
4 | При закупівлі матеріалів та обладнання для виконання буріння, монтажу обладнання, будівництва колодязів, монтажу електрообладнання та іншого, враховувати технічні характеристики, кількість обладнання та матеріалів, з проекту. |  |  | When purchasing materials and equipment for drilling, equipment installation, well construction, electrical equipment installation, and other works, take into account the technical characteristics, quantity of equipment and materials, from the project
5 | Матеріали та обладнання для виконання робіт надає Підрядник. Витрати за доставку матеріалів за рахунок підрядника. |  |  | Materials and equipment for the performance of works are provided by the Contractor. Costs for delivery of materials are borne by the contractor.
6 | Всі додаткові матеріали та обладнання за рахунок підрядника. |  |  | All additional materials and equipment are at the expense of the contractor.
7 | ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЕВИХ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА МАТЕРІАЛІВ |  | USE OF LABOR RESOURCES
| Підрядник повинен продемонструвати наявність у нього мінімального необхідного для виконання Контракту Ключових працівників із належною кваліфікацією (та в достатній кількості) відповідно: |  | The Contractor must demonstrate the availability of the minimum Key Personnel required for the performance of the Contract with adequate qualifications (and in sufficient quantity) according to the Table below
| Виконроб | 1 | / Foreman (Site Manager)
| Будівельник | 2 |  | / Builder
| Електрик | 1 |  | / Electrician
| Спеціаліст з монтажу гідравлічних вузлів. | 1 |  | / Specialist in hydraulic assembly installation.
| Підсобний працівник | 3 |  | / Helper
| Зварювальник | 1 | / Welder
| Бетоняр | 1 | / Concretor
| Водій вантажного автомобіля | 1 |  | / Truck Driver
| Моторист (оператор генератора) | 1 |  | / Motorist (Generator Operator)
| Оператор вантажопідйомного механізму бурової установки | 1 |  | / Operator of lifting mechanism of the drilling rig
| Оператор бурового устаткування. | 1 |  | / Drilling Equipment Operator.
8 | Вивчити і прийняти характеристику місцевих умов майданчика будівництва, а також підтвердити наявність (надати копії документів та інформаційні довідки): |  |  | Study and accept the characteristics of the local conditions of the construction site, as well as confirm the availability (provide copies of documents and information certificates):
| • Наявність чинного дозволу/ декларації або ліцензії на виконання відповідних предмету закупівлі робіт підвищеної небезпеки. |  |  | • Availability of a valid permit/declaration or license for the performance of high-risk works corresponding to the subject of procurement.
| • Наявність Декларації відповідності матеріально-технічної бази. |  |  | • Availability of the Declaration of Conformity of the material and technical base.
| • Документально підтверджена наявність кваліфікованого персоналу для виконання робіт, пов’язаних з предметом закупівлі. |  |  | • Documented availability of qualified personnel to perform work related to the subject of procurement.
| • Інформаційна довідка про матеріально-технічну базу. |  |  | • Information about the material and technical base.
| • Наявність власної або орендованої техніки та обладнання для виконання відповідних робіт. |  |  | • Availability of own or rented machinery and equipment to perform the relevant work.
| • Досвід в області виконання заявлених робіт не менше 5 років. |  |  | • Experience in the field of performing the declared work for at least 5 years.
| • Інформаційна довідка про компанію, документальне підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт за останні 3 роки. |  |  | • Information about the company, documentary evidence of experience in performing similar work over the past 3 years.
9 | ОГЛЯДИ ТА ПЕРЕВІРКИ |  | REVIEWS AND CHECKS
| Всі роботи, що підлягають виконанню, повинні бути виконані та здані в експлуатацію відповідно до стандартів та вимог Державного будівельного кодексу України та чинного законодавства. |  | All works subject to execution must be performed and commissioned in accordance with the standards and requirements of the State Building Code of Ukraine and current legislation.
| На час виконання робіт на будівельному майданчику підрядник несе повну відповідальність за: - дотримання Правил Техніки Безпеки та Охорони Праці - відсутність сторонніх осіб на місці виконання робіт - збереження обладнання та матеріалів. |  | The Contractor is fully responsible for: - compliance with Safety and Labor Protection Rules - absence of unauthorized persons at the work site - preservation of equipment and materials
10 | Підрядник зобов'язаний вести виконавчу документацію відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 "Організація будівельного виробництва" та надати її замовнику перед підписанням актів приймання передачі виконаних робіт. |  | Maintain executive documentation in accordance with DBN А.3.1-5:2016 "Organization of construction production" and provide it to the customer before signing the acceptance acts of performed works.
11 | • Виконати пусконалагоджувальні роботи встановленого обладнання |  |  | Perform commissioning works of the installed equipment.
12 | • Після виконання робіт, отримання висновку технічного нагляду виконати і передати паспорти свердловин (кожна окремо) замовнику. Паспорти повинні бути виконані відповідно до вимог до свердловин для водопостачання з добовим видобутком понад 300 м/добу |  |  | After performing the works, receiving the conclusion of technical supervision, prepare and transfer the well passports (each separately) to the customer. The passports must be executed in accordance with the requirements for water supply wells with a daily yield of more than 300 m/day
13 | • Паспорт обов’язково повинен містити результати контролю якості та безпечності води за показниками епідемічної безпеки питної води та санітарно-хімічними показниками згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 (зі змінами та доповненнями). Лабораторний контроль проводиться сертифікованою лабораторією з наданням відповідних протоколів. |  |  | The passport must necessarily contain the results of water quality and safety control based on indicators of epidemiological safety of drinking water and sanitary and chemical indicators according to the requirements of DSANPiN 2.2.4-171-10 (with changes and additions). Laboratory control is performed by a certified laboratory with the provision of relevant protocols
14 | • Підготувати, узгодити, підписати і передати тристоронній акт прийому-передачі виконаних робіт (Підрядник, Замовник, Платник) замовнику в трьох примірниках |  |  | Prepare, coordinate, sign, and transfer the tripartite act of acceptance and transfer of performed works (Contractor, Customer, Payer) to the customer in three copies
15 | • При необхідності внесення змін у хід робіт або закупівлю матеріалів та обладнання необхідно отримати дозвіл Замовника та Платника |  |  | If necessary to make changes to the course of work or procurement of materials and equipment, permission must be obtained from the Customer and the Payer.
16 | ВАНТАЖІВКИ ТА ІНШІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ Надаються Підрядником |  | Trucks and other transport vehicles
| Автомобіль для перевезення персоналу та інструменту. ( одна машина) |  | Vehicle for personnel and tool transportation.
| Автомобіль для перевезення персоналу та інструменту. ( одна машина) |  |  | Truck crane 10t capacity and boom height from 10 meters
| Автомобіль для перевезення персоналу та інструменту. ( одна машина) |  |  | Vehicle with drilling equipment.
| Автомобіль для перевезення персоналу та інструменту. ( одна машина) |  |  | Cargo truck with a cistern for water delivery
17 | ОБЛАДНАННЯ |  | Equipment
| Підрядник повинен продемонструвати, що у нього є доступ до основного обладнання, перерахованого нижче |  | The Contractor must demonstrate that they have access to the main equipment listed below.
| Бетонозмішувач - 1 |  | Concrete mixer
| Зварювальний апарат - 1 |  | Welding machine
| Перфоратор -1 |  |  | Rotary hammer
| Шліфувальна кутова машина -1 |  |  | Angle grinding machine
| Бурове устаткування - 1 |  |  | Drilling equipment
| ІІнший інструмент для виконання будівельних, земляних та електромонтажних робіт . Один комплект |  | / Other tools for construction, earthwork and electrical installation works
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ РЕКОМЕНДОВАНІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ NGO "Souther Development Strategies" GENERAL CONDITIONS RECOMMENDED BY NGO "Souther Development Strategies" | [5 empty] | ПРОПОЗИЦІЯ УЧАСНИКА (зазначте ваші умови) / BIDDER'S PROPOSAL (specify your conditions)
ТЕРМІН ДІЇ ПРОПОЗИЦІЇ VALIDITY OF THE OFFER |  | Пропозиція повинна бути дійсною не менше 3 місяців Bids must be valid for at least 3 months
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН WARRANTY PERIOD |  | Пропозиції з гарантією на виконані роботи, використані матеріали, обладнання та вироби терміном менше одного року з моменту завершення робіт відхилятимуться / Proposals with a guarantee for the work performed, materials, equipment and products used for a period of less than one year from the date of completion of the work will be rejected
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ, НАДІЙНІСТЬ, НАЯВНІСТЬ ТЕХНІКИ, ІНСТРУМЕНТІВ, КВАЛІФІКОВАНОГО ПЕРСОНАЛУ, ТОЩО PROFESSIONALISM, RELIABILITY, AVAILABILITY OF EQUIPMENT, TOOLS, QUALIFIED STAFF, ETC. |  | НАДАТИ ІНФОРМАІЮ ТА ЗА МОЖЛИВОСТІ ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАЯВНІСТЬ ОФІСУ, СКЛАДУ, ІНШИХ ПРИМІЩЕНЬ PROVIDE INFORMATION AND, IF POSSIBLE, DOCUMENTS CONFIRMING THE EXISTENCE OF AN OFFICE, WAREHOUSE, OR OTHER PREMISES
НАДАТИ ІНФОРМАІЮ ТА ЗА МОЖЛИВОСТІ ДОКУМЕНТИ (сертифікат про екологічність постачання, зелені ініціативи, поводження з відходами або аналогічну систему, акредитовану в Україні). PROVIDE INFORMATION AND, IF POSSIBLE, DOCUMENTS (certificate of environmental friendliness of supplies, green initiatives, waste management or a similar system accredited in Ukraine).
НАДАТИ ІНФОРМАІЮ ТА ЗА МОЖЛИВОСТІ ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАЯВНІСТЬ КВАЛІФІКОВАНОГО ПЕРСОНАЛУ PROVIDE INFORMATION AND, IF POSSIBLE, DOCUMENTS CONFIRMING THE AVAILABILITY OF QUALIFIED PERSONNEL
УМОВИ ОПЛАТИ TERMS OF PAYMENT |  | 100% після виконання замовлення, або оплата не більше, ніж трьома частинами та не більше 60% до завершення робіт / 100% upon fulfillment of the order, or payment in no more than three installments and no more than 60% before completion of the work
Дата підписання / Date of signing:
Ім’я уповноваженого представника Учасника / Name of Bidder’s Authorized Representative: |  |  |  | Підпис та печатка: Authorized signature and stamp: