Технічне завдання до конкурсної закупівлі.

| Назва | Кількість |
| --- | --- |
| Зарядна станція Технічні характеристики: Тип: Зарядна станція Розетка AC 230В: 4 USB Type-C: 2 USB Type-A: 2 DC: 1 Автомобільна розетка (прикурювач): 1 Бездротова зарядка: є Номінальна потужність, Вт: 2400 Пікова потужність, Вт: 3600 Потужність USB Type-C, Вт: 100 Потужність USB Type-A, Вт: 18 Потужність бездротової зарядки, Вт: 15 Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт: 120 Форма вихідного сигналу: чиста синусоїда Протоколи швидкого заряджання USB Type-C: Power Delivery Протоколи швидкого заряджання USB Type-A: Quick Charge 3.0 Батарея Технологія: LiFePO4 Місткість, Вт·год: 2304 Цикли зарядки: 3000+ Функція ДБЖ: є Параметри заряду станції Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт: 2400 Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт: 1200 Час зарядки від розетки, год: 1,5 Час зарядки від сонячної панелі, год: 2,5 Комплектація Можливість підключення сонячної панелі: є Дисплей: є Ручка для переносу: є Додатково: MPPT Controller, BMS Гарантія - 24 місяці | 2 шт. |
| Зарядна станція Технічні характеристики: Тип: Зарядна станція Розетка AC 230В: 2 USB Type-C: 1 USB Type-A: 4 Автомобільна розетка (прикурювач): 1 Бездротова зарядка: є Номінальна потужність, Вт: 1800 Пікова потужність, Вт: 2700 Потужність USB Type-C, Вт: 100 Потужність USB Type-A, Вт: 15 Потужність бездротової зарядки, Вт: 15 Форма вихідного сигналу: чиста синусоїда Батарея Технологія: LiFePO4 Місткість, Вт·год: 1152 Цикли зарядки: 3500 Функція ДБЖ: є Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт: 1440 Потужність заряджання від USB Type-C, Вт: 100 Потужність зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), Вт: 200 Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт: 500 Час зарядки від розетки, год: 1,3 - 1,8 Час зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), год: 6,3-6,8 Час зарядки від сонячної панелі, год: 2,8 – 3,3 Комплектація Можливість підключення додаткової батареї: є Можливість підключення сонячної панелі: є Дисплей: є Віддалене керування: є Ручка для переносу: є | 2 шт. |
| Зарядна станція Технічні характеристики: Місткість зарядної станції - 1024 Вт·год Призначення Для ноутбуків Для роутерів Для всього будинку Для котлів Для персональних комп'ютерів Для телевізорів Для холодильників Тип акумуляторів - Літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) Тип (версія) розеток - Європейська Вихідні інтерфейси 2 x DC-роз'єм USB Type A USB Type C Гніздо прикурювача Розетка 230 В Кількість портів USB Type A - 2 Кількість портів USB Type C - 2 Кількість розеток - 2 Вихідна потужність (загальна) - 1800 Вт Максимальна потужність пристроїв - 2700 Вт Тип заряджання станції Від мережі Заряджання від автомобіля Заряджання від сонячної панелі Особливості Додаток IOS/Android З ручкою Функція ДБЖ (UPS) Швидке заряджання батареї Максимальна потужність заряджання (220В) - 1200 Вт Функції зарядки Power Delivery QC швидка зарядка 3.0 QC швидка зарядка 4.0+ Наскрізна зарядка Стандартна Вхідні інтерфейси AC-роз'єм DC-роз'єм Вихідна сила струму 10 А 2 А 3 А 5 А 8 А Вихідна напруга 12 В 15 В 20 В 230 В 28 В 5 В 9 В Індикація З дисплеєм Одночасно заряджуваних пристроїв - 9 Форма вихідного сигналу Чиста синусоїда Вхідна напруга - 12V В 230 В 60 В Вхідний струм - 20 А 8 А Захист від Зворотного струму Зниженої напруги Короткого замикання Надлишкової напруги на виході Надлишкової напруги на вході Надмірної розрядки Неправильного використання роз'ємів Перегрівання Перезаряджання Перенавантаження Матеріал корпусу - Пластик Циклів зарядки станції - 4000+ циклів із збереженням 80% ємності Час заряджання від сонячної панелі 1 Панеллю 500 Вт = 2.5 години 2 Панелями по 500 Вт (1000 Вт) = 1.25 години Час заряджання від мережі - 1.25 години Вага, кг - 11.5 Робоча температура, °C - -20 - +40 Характеристики роз'ємів 1x AC Вихід Розетка: 230V, до 7.8 A, 1800 Вт (2700 Вт короткочасно), Чиста синусоїда 1x DC Вихід USB Type-C: до 28 В, до 5 А, до 140 W 1x DC Вихід USB Type-C: до 20 В, до 5 А, до 100 W 2x DC Вихід USB A: до 5 В, до 3 А, до 15 W на кожен порт 2x DC5521 Вихід: 12 В, до 5 А, до 60 W на кожен порт, 8А разом 1x DC Вихід на автоприкурювач: 12 В, до 10 А ,до 120 W AC + DC Виходи (Одночасно): 1900 Вт 1x AC Вхід: 230V, до 5.21 A, 1200 Вт (2300 Вт в режимі Bybass) 1x DC Вхід: 12-60V, до 20A, 1000 Вт<0 Вт AC + DC Входи (Одночасно): 1200 Вт Комплектація Зарядна станція Elite 100 V2 Зарядний кабель 230V 1.5 м Зарядний кабель від сонячних панелей (MC4 - XT60) 1.5 м Гвинт заземлення Інструкція | 1 шт. |

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ ЗАКУПІВЛІ!

МОДЕЛІ ЗАРЯДНИХ СТАНЦІЙ, ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ УЧАСНИКАМИ ЗАКУПІВЛІ, ПОВИННІ ВІДПОВІДАТИ ТЕХНІЧНОМУ ЗАВДАННЮ ЗА ОСНОВНИМИ ПАРАМЕТРАМИ, ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЮ ТА ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, НЕОБХІДНИМИ ДЛЯ НАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ ПРОЄКТУ.

УЧАСНИКИ МОЖУТЬ ПРОПОНУВАТИ ВЛАСНІ АЛЬТЕРНАТИВНІ МОДЕЛІ ЗАРЯДНИХ СТАНЦІЙ, БАТАРЕЙ ТА АКСЕСУАРІВ, ЗА УМОВИ НАДАННЯ ТЕХНІЧНИХ ОПИСІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ АБО ПЕРЕВАГУ ТАКИХ МОДЕЛЕЙ НАД БАЗОВИМИ ВИМОГАМИ ЗАКУПІВЛІ.