## Технічні вимоги до обладнання

- Загальні вимоги

Медичний виріб для клінічного застосування.

Призначений для лікування та реабілітації ліктьового суглоба.

Використання для лівого та правого ліктьового суглоба.

Нове, не вживане, рік виробництва — не раніше 2025.

Гарантія — не менше 12 місяців.

У разі постачання еквіваленту — сертифікація для використання в Україні.

Виробник має сертифікати ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015.

- Конструкція та функції

Рама з корозійностійкого матеріалу, 4 колеса (не менше 2 з гальмами).

Регулювання висоти рами за допомогою дистанційного пульта.

Діапазон регулювання рухомої опори — не менше 50 мм.

- Діапазон рухів

Кут руху: 0°–125°.

Кутова швидкість: 0,5°–3,5°/с.

- Керування та безпека

Можливість зупинки тренування та зміни параметрів під час роботи.

Винесений блок живлення з запобіжником.

Дистанційний пульт керування.

- Електроживлення

220 В, 50 Гц.

Потужність — не більше 70 Вт.

- Комплектація

Обладнання з блоком управління.

Дистанційний пульт.

Винесений блок живлення.

Інструкція українською мовою.

- Поставка та сервіс

Доставка, монтаж, введення в експлуатацію та навчання персоналу — за рахунок Постачальника.

Адреса поставки: 62103, Україна, Харківська обл., м. Богодухів, вул. Чернієнка Дмитра, 13.

Наявність сервісного центру або уповноваженого представника в Україні.

- Умови оплати та строки

Попередня оплата — 20–50%, післяплата — 50–80%.

Строк поставки — до 15.02.2026 року (коротші строки є перевагою).