Додаток 1.

Технічне завдання / специфікація (склад аптечного боксу) для проєкту Save the Workers.

До Оголошення про відкриті торги та запрошення до участі у тендері на закупівлю наборів аптечних боксів першої допомоги від 21 січня 2026 р.

Референс №: TENDER/MK/FIRSTAIDKITS/2026-01

м. Харків,									21 січня 2026 року

## 1. Загальна інформація про Замовника

Благодійна організація «Благодійний фонд «Місія Харків»
ЄДРПОУ 44892289
61022, м. Харків, пр. Незалежності, 5
Дата оголошення: 21 січня 2026 року
Референс №: TENDER/MK/FIRSTAIDKITS/2026-01

Закупівля проводиться відповідно до Політики про порядок проведення закупівель Благодійної організації “Благодійний фонд «Місія Харків»”.

З метою забезпечення прозорості процедура закупівлі додатково публікується на платформі Громадський Простір (Prostir.ua).

## 2. Контекст та призначення закупівлі

Закупівля здійснюється в межах гуманітарного проєкту Save the Workers, спрямованого на підтримку працівників критичної інфраструктури шляхом проведення навчань з домедичної допомоги та передачі спеціалізованих аптечок першої допомоги.

Аптечні бокси призначені для:

- проведення практичних тренінгів з домедичної допомоги;

- комплектації та передачі учасникам проєкту;

- використання у надзвичайних ситуаціях, зокрема в умовах підвищеного ризику;

- експлуатації у польових та осінньо-зимових умовах.

## 3. Предмет закупівлі

270 аптечних боксів першої допомоги або еквівалент, укомплектованих відповідно до вимог цього Технічного завдання.

## 4. Загальні вимоги до стану та якості товарів

Усі складові аптечного боксу мають бути:

- новими;

- такими, що не були у використанні, демонстрації або тестовій експлуатації;

- без механічних пошкоджень;

- придатними до використання за призначенням;

- з чинним та достатнім терміном придатності відповідно до вимог цього Технічного завдання.

## 5. Технічні та функціональні вимоги

### 5.1. Склад аптечного боксу

Аптечний бокс має включати щонайменше такі позиції:

- Гемостатичний бинт – 4 шт
На основі каоліну або хітозану.
Стерильний, призначений для зупинки масивної кровотечі.

- Турнікет артеріальний (джгут кровоспинний) – 4 шт
Тип windlass (закрутка), для зупинки критичної кровотечі з кінцівок, з можливістю одноручного застосування. Модель має бути рекомендована CoTCCC (TCCC Recommended).

- Марлевий бинт нестерильний – 10 шт
Ширина 8-10 см.

- Бандаж перев'язувальний компресійний "ізраїльського типу" – 2 шт
Розмір від 4" до 6".

- Термовідбивна ковдра (ізотермічна) – 4 шт
Розмір не менше 1600 × 2100 мм.

- Нітрилові рукавички – 5 пар
Нестерильні, одноразові, розмір L.

- Атравматичні ножиці (тактичні) – 1 шт
Зі скругленим кінцем, придатні для розрізання одягу та бинтів.

- Маркер перманентний з фіксатором– 1 шт
Чорний, вологостійкий, придатний для нанесення написів у польових умовах.

- Пластир медичний у котушці – 1 шт
Ширина не менше 2.5 см, довжина не менше 5 м.

- Підсумок для аптечного боксу куди вміститься весь склад аптечки – 1 шт
Об’єм: до 10 літрів, достатній для розміщення всього переліку компонентів.

Матеріал: міцний синтетичний матеріал (Cordura або аналог), стійкий до зношування.

Колір: цивільні кольори, не камуфльований.

Конструкція: забезпечує зручний та швидкий доступ до вмісту.

Призначення: багаторазове використання виключно для зберігання аптечного комплекту.

Об’єм та конструкція підсумку мають забезпечувати розміщення всіх компонентів аптечки без деформації та надмірного ущільнення.

## 6. Вимоги до безпеки та відповідності

Усі медичні вироби та інші товари, що входять до складу аптечного боксу, повинні мати заводське маркування виробника, номер партії (lot) та/або серійний номер (за наявності), а також дату виробництва або кінцевий термін придатності та мають:

- відповідати вимогам чинного законодавства України;

- бути дозволеними до обігу та використання на території України;

- супроводжуватися документами, що підтверджують якість та безпечність (за потреби);

- мати залишковий термін придатності не менше 24 місяців на дату фактичної поставки;

- супроводжуватися інформацією про кінцевий термін придатності по кожній позиції окремо.

## 7. Пакування та комплектність

Аптечний бокс має бути:

- укомплектований відповідно до цього Технічного завдання;

- упакований таким чином, щоб забезпечити збереження цілісності та функціональності вмісту під час транспортування.

Пакування має забезпечувати збереження товарів під час транспортування та багаторазового переміщення.

## 8. Документація

Постачальник зобов’язаний надати:

- перелік товарів із зазначенням кількості по кожній позиції;

- технічні описи або специфікації (за наявності);

- документи відповідності медичних виробів;

- інформацію щодо термінів придатності.

## 9. Принцип еквівалентності

Усі вимоги цього Технічного завдання є мінімальними та функціональними.
Допускається пропозиція еквівалентних товарів, що не є гіршими за сукупністю характеристик, функціонального призначення та якості. У разі пропозиції еквівалентних товарів учасник зобов’язаний надати технічні описи, специфікації або інші документи виробника, що підтверджують відповідність функціональним та якісним вимогам цього Технічного завдання.

## 10. Примітка

Невідповідність хоча б одному з обов’язкових мінімальних технічних або функціональних вимог цього Технічного завдання є підставою для відхилення тендерної пропозиції як такої, що не відповідає умовам закупівлі.

## 11. Контактна інформація та подання пропозицій

Кінцевий термін подання тендерних пропозицій:
04 лютого 2026 року, 18:00 (за київським часом)

Email для подання пропозицій:
📧 procurement@missionkharkiv.org

Контактний підрозділ:
Благодійна організація “Благодійний фонд «Місія Харків»”
Відділ закупівлі і логістики

Email: procurement@missionkharkiv.org
Телефон: +38 097 671 82 41