ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРА / TENDER NOTICE

Номер/ Reference: Lot SUP 3

Організація-замовник/ Contracting Authority: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЯНГОЛИ СПАСІННЯ»/ CHARITY ORGANIZATION "CHARITABLE FOUNDATION "ANGELS OF SALVATION"

Кінцевий термін подання пропозицій/ Deadline for submission of offer: 05.03.2026 17:00

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ В ТЕНДЕРІ / INVITATION TO BID

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЯНГОЛИ СПАСІННЯ» оголошує місцевий відкритий тендер і запрошує зацікавлених постачальників/кандидатів до участі в процедурі закупівлі відповідного товару (товарів) / CHARITY ORGANIZATION "CHARITABLE FOUNDATION "ANGELS OF SALVATION" is launching Local Open Tender and invites interested suppliers/candidates to participate in the Procurement Procedure for the relevant lot(s):

| Товар / Item | Опис / Description | Кількість / Quantity | Потрібна дата доставки / Required delivery |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба Призначення - для господарсько-питного водопостачання (ДСТУ EN 12201-2:2018. ) Матеріал- поліетилен високої щільності ПЕ 100 . Стандартний розмірний коефіцієнт SDR-17(1,0 МПа). Діаметр - 400мм. Товщина стінки – 23,7мм Довжина труби – 12м/ Pipe Purpose - for domestic and drinking water supply (DSTU EN 12201-2:2018) Material: high-density polyethylene PE 100 Standard dimensional coefficient SDR-17 (1.0 MPa) Diameter: 400 mm Wall thickness: 23.7 mm Pipe length: 12 m | 3100 м/m | 01.05.2026 |
| 2 | Засувка Застосування - для водопровідних мереж Модель-30ч6бр Корпус – чавун Приєднання - фланцеве Умовний діаметр-Ду 400 Номінальний тиск - Ру10 Тип-паралельна дводискова Габарити (ДхШхВ): 600×565×1762 мм/ Gate valve Application - for water supply networks Model-30ch6br Body - cast iron Connection - flanged Nominal diameter - DN 400 Nominal pressure - PN10 Type - parallel double disc Dimensions (LxWxH): 600×565×1762 mm | 2 шт/pcs | 01.05.2026 |
| 3 | Засувка Застосування - для водопровідних мереж Модель-30ч6бр Корпус – чавун Приєднання - фланцеве Умовний діаметр-Ду100 Номінальний тиск- Ру10 Тип-паралельна дводискова Габарити (ДхШхВ): 230×215×528 мм/ Gate valve Application - for water supply networks Model-30ch6br Body - cast iron Connection - flanged Nominal diameter - DN100 Nominal pressure - Ru10 Type - parallel double disc Dimensions (LxWxH): 230×215×528 mm | 3 шт/pcs | 01.05.2026 |
| 4 | Засувка Застосування - для водопровідних мереж Модель-30ч6бр Корпус – чавун Приєднання - фланцеве Умовний діаметр-Ду150 Номінальний тиск - Ру10 Тип-паралельна дводискова Габарити (ДхШхВ): 280×280×682 мм/ Gate valve Application - for water supply networks Model-30ch6br Body - cast iron Connection - flanged Nominal diameter - DN150 Nominal pressure - PN10 Type - parallel double disc Dimensions (LxWxH): 280×280×682 mm | 4 шт/pcs | 01.05.2026 |
| 5 | Засувка Застосування - для водопровідних мереж Модель-30ч6бр Корпус – чавун Приєднання - фланцеве Умовний діаметр-Ду80 Номінальний тиск - Ру10 Тип-паралельна дводискова Габарити (ДхШхВ): 210×195×461 мм/ Gate valve Application - for water supply networks Model-30ch6br Body - cast iron Connection - flanged Nominal diameter - DN80 Nominal pressure - PN10 Type - parallel double disc Dimensions (LxWxH): 210×195×461 mm | 1 шт/pcs | 01.05.2026 |
| 6 | Трійник Призначення - для поліетиленових та ПВХ труб. Корпус- чавун Номінальний діаметр – 400мм. Фланцеве відведення – Ду 150мм Номінальний тиск Ру- 16 бар. Приєднання- фланцеве/обтискне Тип приєднання – двосторонній сідловий Покриття- епоксидне Особливість конструкції – під прокладку/ Tee Purpose: for polyethylene and PVC pipes. Body: cast iron. Nominal diameter: 400 mm. Flanged outlet – DN 150 mm Nominal pressure – 16 bar. Connection – flanged/compression Connection type – double-sided saddle Coating – epoxy Design feature – for gasket | 2 шт/pcs | 01.05.2026 |
| 7 | Трійник Призначення - для поліетиленових та ПВХ труб. Корпус- чавун Номінальний діаметр – 400мм. Фланцеве відведення – Ду 100мм Номінальний тиск Ру- 16 бар. Приєднання- фланцеве/обтискне Тип приєднання – двосторонній сідловий Покриття- епоксидне Особливість конструкції – під прокладку/ Tee Purpose: for polyethylene and PVC pipes. Body: cast iron. Nominal diameter: 400 mm. Flange outlet: DN 100 mm Nominal pressure: PN 16 bar. Connection: flange/compression Connection type: double-sided saddle Coating: epoxy Design feature: for gasket | 1 шт/pcs | 01.05.2026 |
| 8 | Трійник Призначення - для поліетиленових та ПВХ труб. Корпус- чавун Номінальний діаметр – 400мм. Фланцеве відведення – Ду 80мм Номінальний тиск Ру- 16 бар. Приєднання- фланцеве/обтискне Тип приєднання – двосторонній сідловий Покриття- епоксидне Особливість конструкції – під прокладку/ Tee Purpose: for polyethylene and PVC pipes. Body: cast iron. Nominal diameter: 400 mm. Flanged outlet – DN 80 mm Nominal pressure – 16 bar. Connection – flanged/compression Connection type – double-sided saddle Coating – epoxy Design feature – for gasket | 1 шт/pcs | 01.05.2026 |
| 9 | Вантуз аераційний Застосування - для водопровідних мереж . Матеріал корпусу- чавун Тип приєднання- фланцеве Умовний прохід патрубка – 100мм Робоче середовище – вода Максимальна робоча температура – 90 град. Номінальний тиск Ру- 16 бар/ Aeration vent Application: for water supply networks. Body material: cast iron. Connection type: flanged. Nominal pipe diameter: 100 mm. Working medium: water. Maximum working temperature: 90 degrees. Nominal pressure: 16 bar | 2 шт/pcs | 01.05.2026 |
| 10 | Втулка під фланець подовжена Застосування – в мережах напірного водопостачання Призначення– з’єднання поліетиленових труб зі сталевою або іншою фланцевою запірною арматурою Матеріал фітінга – поліетилен високої щільності ПЕ100 Стандартний розмірний коефіцієнт (SDR )-17 Номінальний діаметр – 400мм Номінальний тиск PN 10 Довжина – 242мм/ Extended flange sleeve Application – in pressure water supply networks Purpose – connecting polyethylene pipes to steel or other flanged shut-off valves Fitting material – high-density polyethylene PE100 Standard dimension ratio (SDR) – 17 Nominal diameter – 400 mm Nominal pressure PN 10 Length – 242 mm | 8 шт/pcs | 01.05.2026 |
| 11 | Фланець Призначення – під втулку ПЕ Номінальний діаметр -400мм Матеріал – сталь 20 Номінальний тиск - PN10 Тип – накидний (вільний) Робоче середовище – вода/ Flange Purpose – for PE sleeve Nominal diameter – 400 mm Material – steel 20 Nominal pressure – PN10 Type – slip-on (free) Working medium – water | 8 шт/pcs | 01.05.2026 |
| 12 | Трійник Застосування – для мереж питного водопостачання. Матеріал фітінга – поліетилен високої щільності ПЕ100 Стандартний розмірний коефіцієнт (SDR )-17 Тип з’єднання - стиковий Номінальний тиск PN 10 Застосування – для мереж водопроводу/ Tee Application – for drinking water supply networks. Fitting material – high-density polyethylene PE100 Standard dimensional ratio (SDR) – 17 Connection type – butt joint Nominal pressure PN 10 Application – for water supply networks | 2 шт/pcs | 01.05.2026 |
| 13 | Фланець Тип – глухий Матеріал – сталь20 Номінальний прохід - DN 400мм Тиск - PN 10/ Flange Type – blind Material – steel20 Nominal passage – DN 400 mm Pressure – PN 10 | 2 шт/pcs | 01.05.2026 |
| 14 | Фланець Тип – плоский приварний Матеріал – сталь20 Номінальний прохід - DN 400мм Тиск - PN 10 Приєднання до труби – зварювання/ Flange Type – flat weld-on Material – steel 20 Nominal passage – DN 400 mm Pressure – PN 10 Connection to pipe – welding | 2 шт/pcs | 01.05.2026 |
| 15 | Фланець Тип – плоский приварний Матеріал – сталь20 Номінальний прохід - DN 150мм Тиск - PN 10 Приєднання до труби – зварювання/ Flange Type – flat weld-on Material – steel 20 Nominal passage – DN 150 mm Pressure – PN 10 Connection to pipe – welding | 4 шт/pcs | 01.05.2026 |
| 16 | Фланець Тип – плоский приварний Матеріал – сталь Номінальний прохід - DN 100мм Тиск - PN 10 Приєднання до труби – зварювання/ Flange Type – flat weld-on Material – steel Nominal passage – DN 100 mm Pressure – PN 10 Connection to pipe – welding | 3 шт/pcs | 01.05.2026 |
| 17 | Фланець Тип –плоский приварний Матеріал – сталь Номінальний прохід - DN 80мм Тиск - PN 10 Приєднання до труби – зварювання/ Flange Type – flat weld-on Material – steel Nominal passage – DN 80 mm Pressure – PN 10 Connection to pipe – welding | 1 шт/pcs | 01.05.2026 |

- Усі товари призначені для гуманітарного проєкту в межах Програма Нансена для України 2026, що здійснюється за підтримки Norad / All the goods are for a humanitarian project in Nansen Programme for Ukraine 2026 an intervention supported by Norad.

- Усі товари має бути доставлено в м. Кривий Ріг (Вул. С. Колачевського 74а (офіційна адреса) 8 н/ст Шахтна Вода) / All goods are to be delivered in Kryvyi Rih (74a S. Kolachevsky Street (official address) 8 n/st Shakhtna Voda).

- Запропоновані ціни має бути вказано лише в ГРН / The offered prices shall be quoted in UAH only.

- Не відповідність технічним критеріям або запитуваним документам, не своєчасне подання пропозиції, не надання повного пакету всіх документів та відсутність підписів на всіх додатках/ Failure to meet technical criteria or requested documents, late submission of proposals, failure to provide a complete set of documents, and absence of signatures on all attachments.

- Тендерні заявки повинні бути отримані на адресу procurement_qoutations@charity-aos.com не пізніше терміну та часу, вказаних у графіку в статті А.4. Тендерні заявки, одержані після цього часу, не будуть розглядатись. / Tenders must be received at the address procurement_qoutations@charity-aos.com not later than the closing date and time specified in the time table article A.4. Any tenders received after that time will not be considered.

- Тендерні заявки буде відкрито за вказаною нижче адресою у вказаний у тендерному досьє час. Учасники тендера або їх уповноважені представники можуть бути присутніми під час відкриття тендерних заявок / Tenders will be opened at the address mentioned below at the time stated in the Tender Dossier. Tenderers or their authorized representative can be present at the opening of tenders.

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЯНГОЛИ СПАСІННЯ»

пр. Науки, буд.115, корп. 2, м. Дніпро,

Дніпропетровська обл., Україна, 49107/ CHARITY ORGANIZATION "CHARITABLE FOUNDATION "ANGELS OF SALVATION"

115 Nauky Ave., block 2, Dnipro, Dnipropetrovsk region, Ukraine, 49107

Контактна особа: Ганна Журба/ Contact person: Hanna Zhurba

Тел.: +380504731066 / Tel: +380504731066

Е-мейл: agurba@charity-aos.com / Email: agurba@charity-aos.com