TERMS OF REFERENCE (TOR)

на виконання поточного ремонту центрів надання гуманітарної допомоги «Help Point»

Дніпропетровська область, Україна

1. Загальна інформація

Проєкт:
«NIKDERA – Екстрена допомога постраждалому від війни населенню Нікопольського району»

Замовник:
Представництво Hilfswerk International в Україні

Проєкт реалізується Hilfswerk International (Австрія) за фінансування Австрійської агенції розвитку (ADA).

2. Передумови та мета

В рамках реалізації проєкту передбачається облаштування центрів надання гуманітарної допомоги «Help Point» для покращення доступу населення, постраждалого внаслідок військових дій до соціальних та гуманітарних послуг.

Метою цього TOR є визначення умов та обсягу виконання поточного ремонту приміщень, необхідного для введення об’єктів в експлуатацію.

3. Локації (Лоти)

Тендер оголошується за окремими лотами.

Лот 1

Поточний ремонт центру надання гуманітарної допомоги «Help Point»
53300, Дніпропетровська область,
м. Покров, вул. Б. Джонсона, 31.

Лот 2

Поточний ремонт центру надання гуманітарної допомоги «Help Point»
53200, Дніпропетровська область,
м. Нікополь, проспект Трубників, 12а.

Учасник має право подати пропозицію на один окремий лот або на декілька лотів одночасно.
Оцінювання пропозицій здійснюється окремо по кожному лоту.
За результатами тендеру можуть бути укладені окремі договори по кожному лоту.

4. Обсяг робіт (Scope of Work)

Детальний перелік робіт визначено у Відомості обсягів робіт (ВОБ).

Загалом роботи можуть включати (але не обмежуються):

- демонтажні роботи;

- відновлення та ремонт стін, стель і підлоги;

- внутрішні оздоблювальні роботи;

- електромонтажні роботи;

- сантехнічні роботи;

- встановлення або заміну дверей/вікон;

- інші роботи відповідно до технічного завдання.

Усі матеріали повинні відповідати чинним державним будівельним нормам України та вимогам безпеки.

5. Строк виконання робіт

Повне завершення робіт має бути здійснене не пізніше кінця червня 2026 року.

Підрядник повинен надати орієнтовний календарний графік виконання робіт у складі пропозиції.

6. Очікувані результати

- Повністю завершений поточний ремонт відповідно до ВОБ;

- Дотримання вимог чинного законодавства та будівельних норм;

- Приміщення готові до експлуатації.

7. Кваліфікаційні вимоги до учасників

Учасник повинен:

- бути зареєстрованим як ФОП або юридична особа;

- мати досвід виконання аналогічних ремонтних робіт;

- забезпечити наявність кваліфікованого персоналу;

- дотримуватися норм техніки безпеки та охорони праці.

8. Критерії оцінювання

Пропозиції оцінюватимуться за такими критеріями:

- Ціна;

- Якість запропонованих матеріалів та рішень;

- Реалістичність строків виконання;

- Досвід виконання аналогічних проєктів;

- Умови оплати.

9. Вимоги до подання пропозицій

Для участі у тендері необхідно подати:

- Комерційну пропозицію з детальним кошторисом;

- Копії реєстраційних документів;

- Інформацію про досвід виконання аналогічних робіт (за наявності);

- Орієнтовний графік виконання робіт.

За необхідності Замовник може надати доступ до об’єктів для попереднього огляду.

10. Порядок подання

Пропозиції приймаються до
«24» Березня 2026 року до : 14:00

на електронну адресу: tender@hilfswerk.org.ua

У разі виникнення запитань просимо звертатися:
albert.slinchenko@hilfswerk.org.ua

11. Загальні положення

- Замовник залишає за собою право прийняти або відхилити будь-яку пропозицію без пояснення причин.

- Замовник може скасувати тендерну процедуру без зобов’язання укладення договору.

- Учасники повинні дотримуватися принципів доброчесності, недискримінації та запобігання конфлікту інтересів.

Представництво Hilfswerk International в Україні