ФОРМА ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ (ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ РОБІТ)

Подано:

Повна офіційна назва підприємства (Учасника) :

Додаток №1

до тендерної документації

ДЕКЛАРАЦІЯ УЧАСНИКА ТЕНДЕРА

| Після ознайомлення з вашою тендерною документацією від | 25; Квітня; 2026 року. |
| --- | --- |
| Номер тендера: | 02; LOT; WOR; 01. |
| Донор: | Canada-Ukraine Foundation (CUF), благодійна організація |
| Назва заходу у проєкті: | Відновлення послуг первинної медичної допомоги в с. Архангельське, Херсонська область |
| Назва договору: | Поточні ремонтні роботи приміщення Високопільської центральної районної лікарні в смт. Архангкльське, вул.Миру, буд.№32Б. |

та після детального вивчення тендерної документації, ми пропонуємо виконати та завершити роботи відповідно до всіх встановлених умов за ціною, зазначеною у нашій фінансовій пропозиції.

Наша фінансова пропозиція на виконання робіт:

Сума (ГРН)*

ХХ ХХХ.ХХ грн ( __________________________________________ гривень ХХ копійок )*

* ціна з урахуванням ПДВ

Підписуючи цей документ, я підтверджую, що маю належні повноваження діяти та підписувати від імені мені Учасника, та заявляю наступне:

Підтверджую, що ознайомлений(-а) та повністю розумію технічні вимоги, включаючи всі додатки до Запиту пропозицій;

Приймаю без будь-яких застережень усі умови та положення тендерної документації;

Погоджуюсь зберігати чинність нашої пропозиції протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати її подання;

Погоджуюсь із тим, що Замовник має право змінювати обсяги закупівлі відповідно до наявного фінансування до моменту підписання договору;

Підтверджую, що компанія має відповідний досвід, технічну спроможність та фінансові ресурси для виконання робіт;

У разі визначення нашої компанії переможцем, беремо на себе зобов’язання виконати роботи за погодженою ціною, у встановлені строки та відповідно до умов договору;

Підтверджую дотримання Кодексу поведінки підрядників;

Підтверджую, що вся інформація, надана у складі пропозиції, є достовірною.

| Уповноважена особа Учасника: |  | Дата, підпис та печатка (за наявності): М.П. |
| --- | --- | --- |
| Посада: ___________________________________________ ПІБ: ___________________________________________ |  | ХХ; ХХХХХХХХ; 2026 року. |

Інформація, надана Учасником, може бути використана Замовником виключно з метою оцінки пропозиції та визначення переможця.

Надання недостовірної інформації може бути підставою для відхилення пропозиції або розірвання договору.

Додаток №2

до тендерної документації

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

| № п/п | Шифр | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Ціна, грн. | Вартість, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Локальний кошторис 02-01-01 на Поточні ремонтні роботи приміщення Високопільської центральної районної лікарні в смт.Архангкльське,вул.Миру,буд. №32Б. |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |
| 1 | КБ16-6-6 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм | 100м | 1,1 |  |  |
| 2 | КР13-15-3 | Розбирання облицювання стін з плит вапняка кабінет 8 | 100м2 | 0,3528 |  |  |
| 3 | КР13-15-5 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток кабінет 8 | 100м2 | 0,193 |  |  |
| 4 | С111-1907- 1 варіант1 | Диск, діаметр 125 мм | шт | 1 |  |  |
| 5 | КР15-15-2 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм | 100м | 0,2 |  |  |
| 6 | КР7-2-1 | Розбирання дощатих покриттів підлог в кімнаті 3 | 100м2 | 0,068 |  |  |
| 7 | КР7-2-7 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток кімната 8 | 100м2 | 0,24 |  |  |
| 8 | КР7-2-8 | Розбирання цементних покриттів підлог кімната 8 | 100м2 | 0,24 |  |  |
| 9 | ПР15-4057 | (Демонтаж) стель по готовому каркасі, плитами "Армстронг" 600х600 мм кабінет 8 | 100 м2 | 0,24 |  |  |
| 10 | ПР15-4053 | (Демонтаж) каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плитами "Армстронг" кабінет 8 | 100 м2 | 0,24 |  |  |
| 11 | КР15-3-1 | Демонтаж раковин [умивальників] | 100к-т | 0,05 |  |  |
|  |  | Всього по розділу 1 |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 2. Коридор1 |  |  |  | ХХХХХХ.ХХ |
|  |  | вхідна група |  |  |  |  |
| 12 | КР6-27-3 | Установлення замків дверних урізних | 100 шт | 0,01 |  |  |
| 13 | С111-950 варіант1 | Замок врізний | шт | 1 |  |  |
| 14 | КР7-3-1 | Розбирання плінтусів | 100м | 0,07 |  |  |
| 15 | КР7-20-2 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит деpевноволокнистих | 100м2 | 0,027 |  |  |
| 16 | С111-649 варіант1 | Плити OSB | 1000м2 | 0,0027 |  |  |
| 17 | КР7-26-2 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | С111-562 варіант 1 | Лінолеум полівінілхлоридний | м2 | 2,754 |  |  |
| 2 | С111-1896 варіант 1 | Клей монтажний "Божевільна липучка" | кг | 0,945 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,027 |  |  |
| 18 | КР7-31-5 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 0,074 |  |  |
| 1 | С111-1722 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 7,474 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 0,074 |  |  |
| 19 | КР7-31-5 | Улаштування порожків | 100м | 0,03 |  |  |
| 1 | С111-1722 варіант 1 | Порожки | м | 3,03 |  |  |
| 2 | С111-1850- 1-С варіант 1 | Саморізи | шт | 15 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 0,03 |  |  |
|  |  | стіни гіпс |  |  |  |  |
| 20 | КБ10-9-1 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | 100м2 | 0,1802 |  |  |
| 21 | С111-1602 варіант1 | Плити гіпсокартонні Knauf | м2 | 18,9 |  |  |
| 22 | С111-1630 варіант1 | Профіль стійковий Knauf | м | 32,4 |  |  |
| 23 | С113-1430 варіант1 | Профіль напрямний Knauf | м | 15,48 |  |  |
| 24 | С111-1697 варіант1 | Шпаклівка Фугенфюллер Knauf | т | 0,005652 |  |  |
| 25 | С111-1683- 1 варіант1 | Стрічки армувальні АТТ | м | 15,48 |  |  |
| 26 | С188888-6 варіант1 | Дюбель | шт | 55,26 |  |  |
| 27 | С188888-4 варіант1 | Шурупи самонарізні | шт | 306 |  |  |
| 28 | КР12-27-4 | Грунтування стін та укосів грунтовкою глибокого проникнення | 100м2 | 0,18 |  |  |
| 29 | С111-1624- 3 варіант2 | Грунтовка глибокого проникнення СТ17 | л | 2,898 |  |  |
| 30 | КР12-49-5 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн та укосів | 100м2 | 0,18 |  |  |
| 31 | С111-334- 1-2 варіант1 | Фарба латексна | л | 7,2 |  |  |
|  |  | стелі армстронг |  |  |  |  |
| 32 | ПР15-4053 | Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плитами "Армстронг" | 100 м2 | 0,027 |  |  |
| 33 | С111-153-1 варіант1 | Дюбель 6х40мм | шт | 6 |  |  |
| 34 | С126-910-1 | Підвіси в комплекті | шт | 6 |  |  |
| 35 | С126-910- 3А | Т-профіль Javelin 24, довжиною 3600 мм | м | 9,72 |  |  |
| 36 | С126-910- 5А | Т-профіль Javelin 24, довжиною 1200 мм | м | 3,24 |  |  |
| 37 | С126-910- 6А | Т-профіль Javelin 24, довжиною 600мм | м | 30 |  |  |
| 38 | С126-910- 7А | Куток пристінний металевий Javelin 19х24 | м | 8 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 39 | ПР15-4057 | Облицювання стель по готовому каркасі, плитами "Армстронг" 600х600 мм | 100 м2 | 0,027 |  |  |
| 40 | С111-66-9 варіант1 | Плита армстронг | м2 | 2,781 |  |  |
|  |  | електрообладнання |  |  |  |  |
| 41 | КР17-12-2 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,01 |  |  |
| 42 | С1512-6-2 варіант1 | Коробка монтажна під г/к | шт | 2 |  |  |
| 43 | С1547-6 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки | шт | 1 |  |  |
| 44 | КР17-7-12 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 0,1 |  |  |
| 45 | С1530-41- 1-К варіант1 | Гофротруба, діаметр 25 мм | м | 10 |  |  |
| 46 | КР17-8-2 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 0,2 |  |  |
| 47 | С157-304-1 варіант1 | Проводи силові, марка ШВВП, переріз 3х2,5 мм2 | м | 20 |  |  |
| 48 | С1547-16-5 варіант1 | Коробка розподільча | шт | 1 |  |  |
| 49 | КБ21-18-18 | Монтаж світильників що установлюються в підвісних стелях на профілі, закріпленому до підвісів | 100шт | 0,01 |  |  |
| 50 | С1547-А-12 варіант1 | LED світлодіодна панель Feron AL2118 36W 6400K | шт | 1 |  |  |
|  |  | Всього по розділу 2 |  |  |  | ХХХХХХ.ХХ |
|  |  | Розділ 3. Кімната 2 коридор |  |  |  |  |
|  |  | підлога |  |  |  |  |
| 51 | КР7-3-1 | Розбирання плінтусів | 100м | 0,246 |  |  |
| 52 | КР7-20-2 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит деpевноволокнистих | 100м2 | 0,231 |  |  |
| 53 | С111-649 варіант1 | Плити OSB | 1000м2 | 0,023562 |  |  |
| 54 | КР7-26-2 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,231 |  |  |
| 1 | С111-562 варіант 1 | Лінолеум полівінілхлоридний | м2 | 23,562 |  |  |
| 2 | С111-1896 варіант 1 | Клей монтажний "Божевільна липучка" | кг | 8,085 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,231 |  |  |
| 55 | КР7-31-5 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 0,26 |  |  |
| 1 | С111-1722 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 26,26 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 0,26 |  |  |
| 56 | КР7-31-5 | Улаштування порожків | 100м | 0,07 |  |  |
| 1 | С111-1722 варіант 1 | Порожки | м | 7,07 |  |  |
| 2 | С111-1850- 1-С варіант 1 | Саморізи | шт | 35 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 0,07 |  |  |
|  |  | вікна |  |  |  |  |
| 57 | КР6-3-1 | Знімання підвіконних дощок | 100 м2 | 0,0096 |  |  |
| 58 | КБ10-25-3 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,024 |  |  |
| 59 | С123-386- 11 варіант1 | Підвіконник пластиковий із заглушками | м | 2,4 |  |  |
|  |  | двері |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 60 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,021 |  |  |
| 61 | КР6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 |  |  |
| 62 | КБ10-28-1 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,0252 |  |  |
| 63 | С126-397 варіант5 | Двері вхідні металопластик 1200х2100 | шт | 1 |  |  |
| 64 | С111-1846- 3 варіант1 | Анкер | шт | 6 |  |  |
| 65 | С1-1 | Піна монтажна | туб | 1 |  |  |
| 66 | КБ10-20-1 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0065 |  |  |
| 67 | С123-142-1 варіант1 | Вiконна фрамуга металопластикова | м2 | 0,65 |  |  |
| 68 | С111-1846- 3 варіант1 | Анкер | шт | 10 |  |  |
| 69 | С1-1 | Піна монтажна | туб | 1 |  |  |
|  |  | укоси |  |  |  |  |
| 70 | КБ15-77-2 | Опорядження відкосів вікон пластиковими панелями шириною до 400 мм | 100м2 | 0,0336 |  |  |
| 1 | С111-155-1 варіант 1 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм | 1000шт | 0,0252 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,0336 |  |  |
| 71 | С111-1602- 1 варіант1 | Сандвич панелі + профіля | м.п | 8,4 |  |  |
| 72 | КБ15-63-3 | Улаштування обшивки укосів дверей гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами | 100м2 | 0,0162 |  |  |
| 73 | С111-1602 варіант1 | Плити гіпсокартонні Knauf | м2 | 1,6362 |  |  |
| 74 | С111-1630 варіант1 | Профіль стійковий Knauf | м | 7,4196 |  |  |
| 75 | С113-1430 варіант1 | Профіль напрямний Knauf | м | 5,3946 |  |  |
| 76 | С111-1697 варіант1 | Шпаклівка Фугенфюллер Knauf | т | 0,0002916 |  |  |
| 77 | С111-1683- 1 варіант1 | Стрічки армувальні АТТ | м | 5,4 |  |  |
| 78 | С188888-6 варіант1 | Дюбель | шт | 24,3 |  |  |
| 79 | С188888-4 варіант1 | Шурупи самонарізні | шт | 100,44 |  |  |
|  |  | стіни |  |  |  |  |
|  |  | стіни гіпс |  |  |  |  |
| 80 | КБ10-9-1 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | 100м2 | 0,738 |  |  |
| 81 | С111-1602 варіант1 | Плити гіпсокартонні Knauf | м2 | 77,49 |  |  |
| 82 | С111-1630 варіант1 | Профіль стійковий Knauf | м | 132,84 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 83 | С113-1430 варіант1 | Профіль напрямний Knauf | м | 63,468 |  |  |
| 84 | С111-1697 варіант1 | Шпаклівка Фугенфюллер Knauf | т | 0,0231732 |  |  |
| 85 | С111-1683- 1 варіант1 | Стрічки армувальні АТТ | м | 63,468 |  |  |
| 86 | С188888-6 варіант1 | Дюбель | шт | 226,566 |  |  |
| 87 | С188888-4 варіант1 | Шурупи самонарізні | шт | 1254,6 |  |  |
| 88 | КР12-27-4 | Грунтування стін та укосів грунтовкою глибокого проникнення | 100м2 | 0,754 |  |  |
| 89 | С111-1624- 3 варіант2 | Грунтовка глибокого проникнення СТ17 | л | 12,1394 |  |  |
| 90 | КР12-49-5 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн та укосів | 100м2 | 0,754 |  |  |
| 91 | С111-334- 1-2 варіант1 | Фарба латексна | л | 30,16 |  |  |
|  |  | електрообладнання |  |  |  |  |
| 92 | КР17-12-13 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 | 100шт | 0,02 |  |  |
| 93 | С1512-6-2 | Коробка монтажна | шт | 4 |  |  |
| 94 | С113-2106- 1 варіант2 | Розетка подвійна | шт | 2 |  |  |
| 95 | КР17-12-2 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,01 |  |  |
| 96 | КР17-12-2 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,01 |  |  |
| 97 | С1512-6-2 варіант1 | Коробка монтажна під г/к | шт | 4 |  |  |
| 98 | С1547-6 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки | шт | 1 |  |  |
| 99 | КР17-7-12 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 0,5 |  |  |
| 100 | С1530-41- 1-К варіант1 | Гофротруба, діаметр 25 мм | м | 50 |  |  |
| 101 | КР17-8-2 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 0,7 |  |  |
| 102 | С157-304-1 варіант1 | Проводи силові, марка ШВВП, переріз 3х2,5 мм2 | м | 70 |  |  |
| 103 | С1547-16-5 варіант1 | Коробка розподільча | шт | 3 |  |  |
| 104 | КБ21-18-18 | Монтаж світильників що установлюються в підвісних стелях на профілі, закріпленому до підвісів | 100шт | 0,02 |  |  |
| 105 | С1547-А-12 варіант1 | LED світлодіодна панель Feron AL2118 36W 6400K | шт | 2 |  |  |
| 106 | КР17-14-1 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |  |
| 107 | С1-11-9-1 варіант1 | Щиток освітлювальний на 16 авт | шт | 1 |  |  |
|  |  | стелі армстронг |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 108 | ПР15-4053 | Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плитами "Армстронг" | 100 м2 | 0,231 |  |  |
| 109 | С111-153-1 варіант1 | Дюбель 6х40мм | шт | 17 |  |  |
| 110 | С126-910-1 | Підвіси в комплекті | шт | 16,17 |  |  |
| 111 | С126-910- 3А | Т-профіль Javelin 24, довжиною 3600 мм | м | 19,404 |  |  |
| 112 | С126-910- 5А | Т-профіль Javelin 24, довжиною 1200 мм | м | 38,808 |  |  |
| 113 | С126-910- 6А | Т-профіль Javelin 24, довжиною 600мм | м | 19,404 |  |  |
| 114 | С126-910- 7А | Куток пристінний металевий Javelin 19х24 | м | 25 |  |  |
| 115 | ПР15-4057 | Облицювання стель по готовому каркасі, плитами "Армстронг" 600х600 мм | 100 м2 | 0,231 |  |  |
| 116 | С111-66-9 варіант1 | Плита армстронг | м2 | 23,793 |  |  |
|  |  | Всього по розділу 3 |  |  |  | ХХХХХХ.ХХ |
|  |  | Розділ 4. Кімната 3 туалет |  |  |  |  |
|  |  | підлога |  |  |  |  |
| 117 | КБ11-11-3 | Улаштування стяжок цементних з сухої суміші товщиною 50 мм | 100м2 | 0,068 |  |  |
| 118 | С111-2000- 1-В2 | Сумiш для стяжки СЦ-5 | кг | 525 |  |  |
| 119 | КБ11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,068 |  |  |
| 120 | С111-262-1 варіант2 | Плитки керамічні для підлог | м2 | 6,936 |  |  |
| 121 | С111-1624- 2 варіант2 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 1,36 |  |  |
| 122 | С111-1650- 1В | Клеюча суміш для плитки | кг | 44,2 |  |  |
| 123 | С111-1650- 2В | Суміш для плитки кольоровий шов | кг | 2,7608 |  |  |
| 124 | КР7-31-4 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | 100м | 0,106 |  |  |
| 1 | С111-2000- 1 варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 6,6144 |  |  |
| 2 | С111-2001- 1 варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 0,57664 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 0,106 |  |  |
| 125 | С111-262-1 варіант2 | Плитки керамічні для підлог | м2 | 2,12 |  |  |
| 126 | КР7-31-5 | Улаштування порожків | 100м | 0,01 |  |  |
| 1 | С111-1722 варіант 1 | Порожки | м | 1,01 |  |  |
| 2 | С111-1850- 1-С варіант 1 | Саморізи | шт | 5 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 0,01 |  |  |
|  |  | вікна |  |  |  |  |
| 127 | КР6-3-1 | Знімання підвіконних дощок | 100 м2 | 0,0048 |  |  |
| 128 | КБ10-25-3 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,012 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 129 | С123-386- 11 варіант1 | Підвіконник пластиковий із заглушками | м | 1,2 |  |  |
|  |  | двері |  |  |  |  |
| 130 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0252 |  |  |
| 131 | КР6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 |  |  |
| 132 | КБ10-28-1 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,0252 |  |  |
| 133 | С126-397 варіант5 | Двері вхідні металопластик 1200х2100 | шт | 1 |  |  |
| 134 | С111-1846- 3 варіант1 | Анкер | шт | 6 |  |  |
| 135 | С1-1 | Піна монтажна | туб | 1 |  |  |
| 136 | КБ10-20-1 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0065 |  |  |
| 137 | С123-142-1 варіант1 | Вiконна фрамуга металопластикова | м2 | 0,65 |  |  |
| 138 | С111-1846- 3 варіант1 | Анкер | шт | 10 |  |  |
| 139 | С1-1 | Піна монтажна | туб | 1 |  |  |
|  |  | укоси |  |  |  |  |
| 140 | КБ15-77-2 | Опорядження відкосів вікон пластиковими панелями шириною до 400 мм | 100м2 | 0,0168 |  |  |
| 1 | С111-155-1 варіант 1 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм | 1000шт | 0,0126 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,0168 |  |  |
| 141 | С111-1602- 1 варіант1 | Сандвич панелі + профіля | м.п | 1,848 |  |  |
| 142 | КБ15-63-3 | Улаштування обшивки укосів дверей гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами | 100м2 | 0,0108 |  |  |
| 143 | С114-4-У | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75 | м3 | 0,051 |  |  |
| 144 | С111-1602 варіант1 | Плити гіпсокартонні Knauf | м2 | 1,0908 |  |  |
| 145 | С111-1630 варіант1 | Профіль стійковий Knauf | м | 4,58 |  |  |
| 146 | С113-1430 варіант1 | Профіль напрямний Knauf | м | 3,33 |  |  |
| 147 | С111-1697 варіант1 | Шпаклівка Фугенфюллер Knauf | т | 0,00018 |  |  |
| 148 | С111-1683- 1 варіант1 | Стрічки армувальні АТТ | м | 5 |  |  |
| 149 | С188888-6 варіант1 | Дюбель | шт | 15 |  |  |
| 150 | С188888-4 варіант1 | Шурупи самонарізні | шт | 62 |  |  |
|  |  | стіни гіпс |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 151 | КБ10-9-1 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | 100м2 | 0,318 |  |  |
| 152 | С111-1602 варіант1 | Плити гіпсокартонні Knauf | м2 | 33,39 |  |  |
| 153 | С111-1630 варіант1 | Профіль стійковий Knauf | м | 57,24 |  |  |
| 154 | С113-1430 варіант1 | Профіль напрямний Knauf | м | 27,348 |  |  |
| 155 | С111-1697 варіант1 | Шпаклівка Фугенфюллер Knauf | т | 0,0099852 |  |  |
| 156 | С111-1683- 1 варіант1 | Стрічки армувальні АТТ | м | 27,348 |  |  |
| 157 | С188888-6 варіант1 | Дюбель | шт | 97,626 |  |  |
| 158 | С188888-4 варіант1 | Шурупи самонарізні | шт | 540,6 |  |  |
| 159 | КР12-27-4 | Грунтування стін та укосів грунтовкою глибокого проникнення | 100м2 | 0,3288 |  |  |
| 160 | С111-1624- 3 варіант2 | Грунтовка глибокого проникнення СТ17 | л | 5,29368 |  |  |
| 161 | КБ15-25-2 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,318 |  |  |
| 162 | С111-256-1 варіант3 | Плитка світло-сірий для стін | м2 | 32,118 |  |  |
| 163 | С111-1902- 1-2 варіант1 | Хрестики | шт | 231,04 |  |  |
| 164 | С111-2000- 1 варіант1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 166,4 |  |  |
| 165 | С111-2001- 1 варіант1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 14,496 |  |  |
| 166 | КР9-20-4 | Установлення металевого поручня | 100м | 0,01 |  |  |
| 167 | С11100- 1055-1 варіант1 | Поручень нержавійка | шт | 2 |  |  |
|  |  | стелі армстронг |  |  |  |  |
| 168 | ПР15-4053 | Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плитами "Армстронг" | 100 м2 | 0,068 |  |  |
| 169 | С111-153-1 варіант1 | Дюбель 6х40мм | шт | 5 |  |  |
| 170 | С126-910-1 | Підвіси в комплекті | шт | 4,76 |  |  |
| 171 | С126-910- 3А | Т-профіль Javelin 24, довжиною 3600 мм | м | 5,712 |  |  |
| 172 | С126-910- 5А | Т-профіль Javelin 24, довжиною 1200 мм | м | 11,424 |  |  |
| 173 | С126-910- 6А | Т-профіль Javelin 24, довжиною 600мм | м | 5,712 |  |  |
| 174 | С126-910- 7А | Куток пристінний металевий Javelin 19х24 | м | 10,6 |  |  |
| 175 | ПР15-4057 | Облицювання стель по готовому каркасі, плитами "Армстронг" 600х600 мм | 100 м2 | 0,068 |  |  |
| 176 | С111-66-9 варіант1 | Плита армстронг | м2 | 7,004 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  |  | електрообладнання |  |  |  |  |
| 177 | КР17-12-13 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 | 100шт | 0,02 |  |  |
| 178 | С1512-6-2 | Коробка монтажна | шт | 4 |  |  |
| 179 | С113-2106- 1 варіант2 | Розетка подвійна | шт | 2 |  |  |
| 180 | КР17-12-2 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,01 |  |  |
| 181 | С1512-6-2 варіант1 | Коробка монтажна під г/к | шт | 1 |  |  |
| 182 | С1547-6 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки | шт | 1 |  |  |
| 183 | КР17-7-12 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 0,1 |  |  |
| 184 | С1530-41- 1-К варіант1 | Гофротруба, діаметр 25 мм | м | 10 |  |  |
| 185 | КР17-8-2 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 0,1 |  |  |
| 186 | С157-304-1 варіант1 | Проводи силові, марка ШВВП, переріз 3х2,5 мм2 | м | 10 |  |  |
| 187 | С1547-16-5 варіант1 | Коробка розподільча | шт | 1 |  |  |
| 188 | КБ21-18-18 | Монтаж світильників що установлюються в підвісних стелях на профілі, закріпленому до підвісів | 100шт | 0,01 |  |  |
| 189 | С1547-А-12 варіант1 | LED світлодіодна панель Feron AL2118 36W 6400K | шт | 1 |  |  |
|  |  | Всього по розділу 4 |  |  |  | ХХХХХХ.ХХ |
|  |  | Розділ 5. Кімната 4 |  |  |  |  |
|  |  | підлога |  |  |  |  |
| 190 | КР7-3-1 | Розбирання плінтусів | 100м | 0,17 |  |  |
| 191 | КР7-20-2 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит деpевноволокнистих | 100м2 | 0,168 |  |  |
| 192 | С111-649 варіант1 | Плити OSB | 1000м2 | 0,017136 |  |  |
| 193 | КР7-26-2 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,168 |  |  |
| 1 | С111-562 варіант 1 | Лінолеум полівінілхлоридний | м2 | 17,136 |  |  |
| 2 | С111-1896 варіант 1 | Клей монтажний "Божевільна липучка" | кг | 5,88 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,168 |  |  |
| 194 | КР7-31-5 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 0,17 |  |  |
| 1 | С111-1722 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 17,17 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 0,17 |  |  |
| 195 | КР7-31-5 | Улаштування порожків | 100м | 0,012 |  |  |
| 1 | С111-1722 варіант 1 | Порожки | м | 1,212 |  |  |
| 2 | С111-1850- 1-С варіант 1 | Саморізи | шт | 6 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 0,012 |  |  |
|  |  | вікна |  |  |  |  |
| 196 | КР6-3-1 | Знімання підвіконних дощок | 100 м2 | 0,0096 |  |  |
| 197 | КБ10-25-3 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 198 | С123-386- 11 варіант1 | Підвіконник пластиковий із заглушками | м | 2,4 |  |  |
|  |  | двері |  |  |  |  |
| 199 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,021 |  |  |
| 200 | КР6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 |  |  |
| 201 | КБ10-28-1 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,0252 |  |  |
| 202 | С126-397 варіант5 | Двері вхідні металопластик 1200х2100 | шт | 1 |  |  |
| 203 | С111-1846- 3 варіант1 | Анкер | шт | 6 |  |  |
| 204 | С1-1 | Піна монтажна | туб | 1 |  |  |
| 205 | КБ10-20-1 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0065 |  |  |
| 206 | С123-142-1 варіант1 | Вiконна фрамуга металопластикова | м2 | 0,65 |  |  |
| 207 | С111-1846- 3 варіант1 | Анкер | шт | 10 |  |  |
| 208 | С1-1 | Піна монтажна | туб | 1 |  |  |
|  |  | укоси |  |  |  |  |
| 209 | КБ15-77-2 | Опорядження відкосів вікон пластиковими панелями шириною до 400 мм | 100м2 | 0,0336 |  |  |
| 1 | С111-155-1 варіант 1 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм | 1000шт | 0,0252 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,0336 |  |  |
| 210 | С111-1602- 1 варіант1 | Сандвич панелі + профіля | м.п | 8,4 |  |  |
| 211 | КБ15-63-3 | Улаштування обшивки укосів дверей гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами | 100м2 | 0,0162 |  |  |
| 212 | С111-1602 варіант1 | Плити гіпсокартонні Knauf | м2 | 1,6362 |  |  |
| 213 | С111-1630 варіант1 | Профіль стійковий Knauf | м | 7,4196 |  |  |
| 214 | С113-1430 варіант1 | Профіль напрямний Knauf | м | 5,3946 |  |  |
| 215 | С111-1697 варіант1 | Шпаклівка Фугенфюллер Knauf | т | 0,0002916 |  |  |
| 216 | С111-1683- 1 варіант1 | Стрічки армувальні АТТ | м | 5,4 |  |  |
| 217 | С188888-6 варіант1 | Дюбель | шт | 24,3 |  |  |
| 218 | С188888-4 варіант1 | Шурупи самонарізні | шт | 100,44 |  |  |
|  |  | стіни |  |  |  |  |
|  |  | стіни гіпс |  |  |  |  |
| 219 | КБ10-9-1 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | 100м2 | 0,498 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 220 | С111-1602 варіант1 | Плити гіпсокартонні Knauf | м2 | 52,29 |  |  |
| 221 | С111-1630 варіант1 | Профіль стійковий Knauf | м | 89,64 |  |  |
| 222 | С113-1430 варіант1 | Профіль напрямний Knauf | м | 42,828 |  |  |
| 223 | С111-1697 варіант1 | Шпаклівка Фугенфюллер Knauf | т | 0,0156372 |  |  |
| 224 | С111-1683- 1 варіант1 | Стрічки армувальні АТТ | м | 42,828 |  |  |
| 225 | С188888-6 варіант1 | Дюбель | шт | 152,886 |  |  |
| 226 | С188888-4 варіант1 | Шурупи самонарізні | шт | 846,6 |  |  |
| 227 | КР12-27-4 | Грунтування стін та укосів грунтовкою глибокого проникнення | 100м2 | 0,515 |  |  |
| 228 | С111-1624- 3 варіант2 | Грунтовка глибокого проникнення СТ17 | л | 8,2915 |  |  |
| 229 | КР12-49-5 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн та укосів | 100м2 | 0,515 |  |  |
| 230 | С111-334- 1-2 варіант1 | Фарба латексна | л | 20,6 |  |  |
|  |  | електрообладнання |  |  |  |  |
| 231 | КР17-12-13 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 | 100шт | 0,02 |  |  |
| 232 | С1512-6-2 | Коробка монтажна | шт | 4 |  |  |
| 233 | С113-2106- 1 варіант2 | Розетка подвійна | шт | 2 |  |  |
| 234 | КР17-12-2 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,01 |  |  |
| 235 | С1512-6-2 варіант1 | Коробка монтажна під г/к | шт | 4 |  |  |
| 236 | С1547-6 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки | шт | 1 |  |  |
| 237 | КР17-7-12 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 0,5 |  |  |
| 238 | С1530-41- 1-К варіант1 | Гофротруба, діаметр 25 мм | м | 50 |  |  |
| 239 | КР17-8-2 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 0,7 |  |  |
| 240 | С157-304-1 варіант1 | Проводи силові, марка ШВВП, переріз 3х2,5 мм2 | м | 70 |  |  |
| 241 | С1547-16-5 варіант1 | Коробка розподільча | шт | 3 |  |  |
| 242 | КБ21-18-18 | Монтаж світильників що установлюються в підвісних стелях на профілі, закріпленому до підвісів | 100шт | 0,02 |  |  |
| 243 | С1547-А-12 варіант1 | LED світлодіодна панель Feron AL2118 36W 6400K | шт | 2 |  |  |
|  |  | стелі армстронг |  |  |  |  |
| 244 | ПР15-4053 | Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плитами "Армстронг" | 100 м2 | 0,168 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 245 | С111-153-1 варіант1 | Дюбель 6х40мм | шт | 11,76 |  |  |
| 246 | С126-910-1 | Підвіси в комплекті | шт | 11,76 |  |  |
| 247 | С126-910- 3А | Т-профіль Javelin 24, довжиною 3600 мм | м | 14,112 |  |  |
| 248 | С126-910- 5А | Т-профіль Javelin 24, довжиною 1200 мм | м | 28,224 |  |  |
| 249 | С126-910- 6А | Т-профіль Javelin 24, довжиною 600мм | м | 14,112 |  |  |
| 250 | С126-910- 7А | Куток пристінний металевий Javelin 19х24 | м | 18 |  |  |
| 251 | ПР15-4057 | Облицювання стель по готовому каркасі, плитами "Армстронг" 600х600 мм | 100 м2 | 0,168 |  |  |
| 252 | С111-66-9 варіант1 | Плита армстронг | м2 | 17,304 |  |  |
|  |  | Всього по розділу 5 |  |  |  | ХХХХХХ.ХХ |
|  |  | Розділ 6. Кімната 5 |  |  |  |  |
|  |  | підлога |  |  |  |  |
| 253 | КР7-3-1 | Розбирання плінтусів | 100м | 0,1254 |  |  |
| 254 | КР7-20-2 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит деpевноволокнистих | 100м2 | 0,087 |  |  |
| 255 | С111-649 варіант1 | Плити OSB | 1000м2 | 0,008874 |  |  |
| 256 | КР7-26-2 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,087 |  |  |
| 1 | С111-562 варіант 1 | Лінолеум полівінілхлоридний | м2 | 8,874 |  |  |
| 2 | С111-1896 варіант 1 | Клей монтажний "Божевільна липучка" | кг | 3,045 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,087 |  |  |
| 257 | КР7-31-5 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 0,1254 |  |  |
| 1 | С111-1722 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 12,6654 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 0,1254 |  |  |
| 258 | КР7-31-5 | Улаштування порожків | 100м | 0,012 |  |  |
| 1 | С111-1722 варіант 1 | Порожки | м | 1,212 |  |  |
| 2 | С111-1850- 1-С варіант 1 | Саморізи | шт | 6 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 0,012 |  |  |
|  |  | вікна |  |  |  |  |
| 259 | КР6-3-1 | Знімання підвіконних дощок | 100 м2 | 0,0048 |  |  |
| 260 | КБ10-25-3 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,012 |  |  |
| 261 | С123-386- 11 варіант1 | Підвіконник пластиковий із заглушками | м | 1,2 |  |  |
|  |  | двері |  |  |  |  |
| 262 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,021 |  |  |
| 263 | КР6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 |  |  |
| 264 | КБ10-28-1 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,0252 |  |  |
| 265 | С126-397 варіант5 | Двері вхідні металопластик 1200х2100 | шт | 1 |  |  |
| 266 | С111-1846- 3 варіант1 | Анкер | шт | 6 |  |  |
| 267 | С1-1 | Піна монтажна | туб | 1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 268 | КБ10-20-1 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0065 |  |  |
| 269 | С123-142-1 варіант1 | Вiконна фрамуга металопластикова | м2 | 0,65 |  |  |
| 270 | С111-1846- 3 варіант1 | Анкер | шт | 10 |  |  |
| 271 | С1-1 | Піна монтажна | туб | 1 |  |  |
|  |  | укоси |  |  |  |  |
| 272 | КБ15-77-2 | Опорядження відкосів вікон пластиковими панелями шириною до 400 мм | 100м2 | 0,0168 |  |  |
| 1 | С111-155-1 варіант 1 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм | 1000шт | 0,0126 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,0168 |  |  |
| 273 | С111-1602- 1 варіант1 | Сандвич панелі + профіля | м.п | 4,2 |  |  |
| 274 | КБ15-63-3 | Улаштування обшивки укосів дверей гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами | 100м2 | 0,0162 |  |  |
| 275 | С111-1602 варіант1 | Плити гіпсокартонні Knauf | м2 | 1,6362 |  |  |
| 276 | С111-1630 варіант1 | Профіль стійковий Knauf | м | 7,4196 |  |  |
| 277 | С113-1430 варіант1 | Профіль напрямний Knauf | м | 5,3946 |  |  |
| 278 | С111-1697 варіант1 | Шпаклівка Фугенфюллер Knauf | т | 0,0002916 |  |  |
| 279 | С111-1683- 1 варіант1 | Стрічки армувальні АТТ | м | 5,4 |  |  |
| 280 | С188888-6 варіант1 | Дюбель | шт | 24,3 |  |  |
| 281 | С188888-4 варіант1 | Шурупи самонарізні | шт | 100,44 |  |  |
|  |  | стіни |  |  |  |  |
|  |  | стіни гіпс |  |  |  |  |
| 282 | КР3-28-4 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | 100 м3 | 0,005 |  |  |
| 1 | С1422- 10936 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,2 |  |  |
| 2 | С1425- 11688 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 | м3 | 0,118 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100 м3 | 0,005 |  |  |
| 283 | КБ10-9-1 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | 100м2 | 0,36 |  |  |
| 284 | С111-1602 варіант1 | Плити гіпсокартонні Knauf | м2 | 37,8 |  |  |
| 285 | С111-1630 варіант1 | Профіль стійковий Knauf | м | 64,8 |  |  |
| 286 | С113-1430 варіант1 | Профіль напрямний Knauf | м | 30,96 |  |  |
| 287 | С111-1697 варіант1 | Шпаклівка Фугенфюллер Knauf | т | 0,011304 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 288 | С111-1683- 1 варіант1 | Стрічки армувальні АТТ | м | 30,96 |  |  |
| 289 | С188888-6 варіант1 | Дюбель | шт | 110,52 |  |  |
| 290 | С188888-4 варіант1 | Шурупи самонарізні | шт | 612 |  |  |
| 291 | КР12-27-4 | Грунтування стін та укосів грунтовкою глибокого проникнення | 100м2 | 0,377 |  |  |
| 292 | С111-1624- 3 варіант2 | Грунтовка глибокого проникнення СТ17 | л | 6,0697 |  |  |
| 293 | КР12-49-5 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн та укосів | 100м2 | 0,377 |  |  |
| 294 | С111-334- 1-2 варіант1 | Фарба латексна | л | 15,08 |  |  |
|  |  | електрообладнання |  |  |  |  |
| 295 | КР17-12-13 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 | 100шт | 0,02 |  |  |
| 296 | С1512-6-2 | Коробка монтажна | шт | 4 |  |  |
| 297 | С113-2106- 1 варіант2 | Розетка подвійна | шт | 2 |  |  |
| 298 | КР17-12-2 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,01 |  |  |
| 299 | С1512-6-2 варіант1 | Коробка монтажна під г/к | шт | 4 |  |  |
| 300 | С1547-6 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки | шт | 1 |  |  |
| 301 | КР17-7-12 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 0,5 |  |  |
| 302 | С1530-41- 1-К варіант1 | Гофротруба, діаметр 25 мм | м | 50 |  |  |
| 303 | КР17-8-2 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 0,7 |  |  |
| 304 | С157-304-1 варіант1 | Проводи силові, марка ШВВП, переріз 3х2,5 мм2 | м | 70 |  |  |
| 305 | С1547-16-5 варіант1 | Коробка розподільча | шт | 3 |  |  |
| 306 | КБ21-18-18 | Монтаж світильників що установлюються в підвісних стелях на профілі, закріпленому до підвісів | 100шт | 0,02 |  |  |
| 307 | С1547-А-12 варіант1 | LED світлодіодна панель Feron AL2118 36W 6400K | шт | 2 |  |  |
|  |  | стелі армстронг |  |  |  |  |
| 308 | ПР15-4053 | Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плитами "Армстронг" | 100 м2 | 0,087 |  |  |
| 309 | С111-153-1 варіант1 | Дюбель 6х40мм | шт | 6,09 |  |  |
| 310 | С126-910-1 | Підвіси в комплекті | шт | 6,09 |  |  |
| 311 | С126-910- 3А | Т-профіль Javelin 24, довжиною 3600 мм | м | 7,308 |  |  |
| 312 | С126-910- 5А | Т-профіль Javelin 24, довжиною 1200 мм | м | 14,616 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 313 | С126-910- 6А | Т-профіль Javelin 24, довжиною 600мм | м | 7,308 |  |  |
| 314 | С126-910- 7А | Куток пристінний металевий Javelin 19х24 | м | 14 |  |  |
| 315 | ПР15-4057 | Облицювання стель по готовому каркасі, плитами "Армстронг" 600х600 мм | 100 м2 | 0,087 |  |  |
| 316 | С111-66-9 варіант1 | Плита армстронг | м2 | 8,961 |  |  |
|  |  | Всього по розділу 6 |  |  |  | ХХХХХХ.ХХ |
|  |  | Розділ 7. Кімната 6 |  |  |  |  |
|  |  | підлога |  |  |  |  |
| 317 | КР7-3-1 | Розбирання плінтусів | 100м | 0,13 |  |  |
| 318 | КР7-20-2 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит деpевноволокнистих | 100м2 | 0,097 |  |  |
| 319 | С111-649 варіант1 | Плити OSB | 1000м2 | 0,009894 |  |  |
| 320 | КР7-26-2 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,097 |  |  |
| 1 | С111-562 варіант 1 | Лінолеум полівінілхлоридний | м2 | 9,894 |  |  |
| 2 | С111-1896 варіант 1 | Клей монтажний "Божевільна липучка" | кг | 3,395 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,097 |  |  |
| 321 | КР7-31-5 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 0,13 |  |  |
| 1 | С111-1722 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 13,13 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 0,13 |  |  |
| 322 | КР7-31-5 | Улаштування порожків | 100м | 0,012 |  |  |
| 1 | С111-1722 варіант 1 | Порожки | м | 1,212 |  |  |
| 2 | С111-1850- 1-С варіант 1 | Саморізи | шт | 6 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 0,012 |  |  |
|  |  | вікна |  |  |  |  |
| 323 | КР6-3-1 | Знімання підвіконних дощок | 100 м2 | 0,0048 |  |  |
| 324 | КБ10-25-3 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,012 |  |  |
| 325 | С123-386- 11 варіант1 | Підвіконник пластиковий із заглушками | м | 1,2 |  |  |
|  |  | двері |  |  |  |  |
| 326 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,021 |  |  |
| 327 | КР6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 |  |  |
| 328 | КБ10-28-1 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,0252 |  |  |
| 329 | С126-397 варіант5 | Двері вхідні металопластик 1200х2100 | шт | 1 |  |  |
| 330 | С111-1846- 3 варіант1 | Анкер | шт | 6 |  |  |
| 331 | С1-1 | Піна монтажна | туб | 1 |  |  |
| 332 | КБ10-20-1 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0065 |  |  |
| 333 | С123-142-1 варіант1 | Вiконна фрамуга металопластикова | м2 | 0,65 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 334 | С111-1846- 3 варіант1 | Анкер | шт | 10 |  |  |
| 335 | С1-1 | Піна монтажна | туб | 1 |  |  |
|  |  | укоси |  |  |  |  |
| 336 | КБ15-77-2 | Опорядження відкосів вікон пластиковими панелями шириною до 400 мм | 100м2 | 0,0168 |  |  |
| 1 | С111-155-1 варіант 1 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм | 1000шт | 0,0126 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,0168 |  |  |
| 337 | С111-1602- 1 варіант1 | Сандвич панелі + профіля | м.п | 4,2 |  |  |
| 338 | КБ15-63-3 | Улаштування обшивки укосів дверей гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами | 100м2 | 0,0162 |  |  |
| 339 | С111-1602 варіант1 | Плити гіпсокартонні Knauf | м2 | 1,6362 |  |  |
| 340 | С111-1630 варіант1 | Профіль стійковий Knauf | м | 7,4196 |  |  |
| 341 | С113-1430 варіант1 | Профіль напрямний Knauf | м | 5,3946 |  |  |
| 342 | С111-1697 варіант1 | Шпаклівка Фугенфюллер Knauf | т | 0,0002916 |  |  |
| 343 | С111-1683- 1 варіант1 | Стрічки армувальні АТТ | м | 5,4 |  |  |
| 344 | С188888-6 варіант1 | Дюбель | шт | 24,3 |  |  |
| 345 | С188888-4 варіант1 | Шурупи самонарізні | шт | 100,44 |  |  |
|  |  | стіни |  |  |  |  |
|  |  | стіни гіпс |  |  |  |  |
| 346 | КБ10-9-1 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | 100м2 | 0,39 |  |  |
| 347 | С111-1602 варіант1 | Плити гіпсокартонні Knauf | м2 | 40,95 |  |  |
| 348 | С111-1630 варіант1 | Профіль стійковий Knauf | м | 70,2 |  |  |
| 349 | С113-1430 варіант1 | Профіль напрямний Knauf | м | 33,54 |  |  |
| 350 | С111-1697 варіант1 | Шпаклівка Фугенфюллер Knauf | т | 0,012246 |  |  |
| 351 | С111-1683- 1 варіант1 | Стрічки армувальні АТТ | м | 33,54 |  |  |
| 352 | С188888-6 варіант1 | Дюбель | шт | 119,73 |  |  |
| 353 | С188888-4 варіант1 | Шурупи самонарізні | шт | 663 |  |  |
| 354 | КР12-27-4 | Грунтування стін та укосів грунтовкою глибокого проникнення | 100м2 | 0,407 |  |  |
| 355 | С111-1624- 3 варіант2 | Грунтовка глибокого проникнення СТ17 | л | 6,5527 |  |  |
| 356 | КР12-49-5 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн та укосів | 100м2 | 0,407 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 357 | С111-334- 1-2 варіант1 | Фарба латексна | л | 16,28 |  |  |
|  |  | електрообладнання |  |  |  |  |
| 358 | КР17-12-13 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 | 100шт | 0,02 |  |  |
| 359 | С1512-6-2 | Коробка монтажна | шт | 4 |  |  |
| 360 | С113-2106- 1 варіант2 | Розетка подвійна | шт | 2 |  |  |
| 361 | КР17-12-2 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,01 |  |  |
| 362 | С1512-6-2 варіант1 | Коробка монтажна під г/к | шт | 4 |  |  |
| 363 | С1547-6 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки | шт | 1 |  |  |
| 364 | КР17-7-12 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 0,5 |  |  |
| 365 | С1530-41- 1-К варіант1 | Гофротруба, діаметр 25 мм | м | 50 |  |  |
| 366 | КР17-8-2 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 0,7 |  |  |
| 367 | С157-304-1 варіант1 | Проводи силові, марка ШВВП, переріз 3х2,5 мм2 | м | 70 |  |  |
| 368 | С1547-16-5 варіант1 | Коробка розподільча | шт | 3 |  |  |
| 369 | КБ21-18-18 | Монтаж світильників що установлюються в підвісних стелях на профілі, закріпленому до підвісів | 100шт | 0,02 |  |  |
| 370 | С1547-А-12 варіант1 | LED світлодіодна панель Feron AL2118 36W 6400K | шт | 2 |  |  |
|  |  | стелі армстронг |  |  |  |  |
| 371 | ПР15-4053 | Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плитами "Армстронг" | 100 м2 | 0,097 |  |  |
| 372 | С111-153-1 варіант1 | Дюбель 6х40мм | шт | 6,79 |  |  |
| 373 | С126-910-1 | Підвіси в комплекті | шт | 6,79 |  |  |
| 374 | С126-910- 3А | Т-профіль Javelin 24, довжиною 3600 мм | м | 8,148 |  |  |
| 375 | С126-910- 5А | Т-профіль Javelin 24, довжиною 1200 мм | м | 16,296 |  |  |
| 376 | С126-910- 6А | Т-профіль Javelin 24, довжиною 600мм | м | 8,148 |  |  |
| 377 | С126-910- 7А | Куток пристінний металевий Javelin 19х24 | м | 15 |  |  |
| 378 | ПР15-4057 | Облицювання стель по готовому каркасі, плитами "Армстронг" 600х600 мм | 100 м2 | 0,097 |  |  |
| 379 | С111-66-9 варіант1 | Плита армстронг | м2 | 9,991 |  |  |
|  |  | Всього по розділу 7 |  |  |  | ХХХХХХ.ХХ |
|  |  | Розділ 8. Кімната 7 |  |  |  |  |
|  |  | підлога |  |  |  |  |
| 380 | КР7-3-1 | Розбирання плінтусів | 100м | 0,13 |  |  |
| 381 | КР7-20-2 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит деpевноволокнистих | 100м2 | 0,097 |  |  |
| 382 | С111-649 варіант1 | Плити OSB | 1000м2 | 0,009894 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 383 | КР7-26-2 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,097 |  |  |
| 1 | С111-562 варіант 1 | Лінолеум полівінілхлоридний | м2 | 9,894 |  |  |
| 2 | С111-1896 варіант 1 | Клей монтажний "Божевільна липучка" | кг | 3,395 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,097 |  |  |
| 384 | КР7-31-5 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 0,13 |  |  |
| 1 | С111-1722 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 13,13 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 0,13 |  |  |
| 385 | КР7-31-5 | Улаштування порожків | 100м | 0,012 |  |  |
| 1 | С111-1722 варіант 1 | Порожки | м | 1,212 |  |  |
| 2 | С111-1850- 1-С варіант 1 | Саморізи | шт | 6 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 0,012 |  |  |
|  |  | вікна |  |  |  |  |
| 386 | КР6-3-1 | Знімання підвіконних дощок | 100 м2 | 0,0048 |  |  |
| 387 | КБ10-25-3 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,012 |  |  |
| 388 | С123-386- 11 варіант1 | Підвіконник пластиковий із заглушками | м | 1,2 |  |  |
|  |  | двері |  |  |  |  |
| 389 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,021 |  |  |
| 390 | КР6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 |  |  |
| 391 | КБ10-28-1 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,0252 |  |  |
| 392 | С126-397 варіант5 | Двері вхідні металопластик 1200х2100 | шт | 1 |  |  |
| 393 | С111-1846- 3 варіант1 | Анкер | шт | 6 |  |  |
| 394 | С1-1 | Піна монтажна | туб | 1 |  |  |
| 395 | КБ10-20-1 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0065 |  |  |
| 396 | С123-142-1 варіант1 | Вiконна фрамуга металопластикова | м2 | 0,65 |  |  |
| 397 | С111-1846- 3 варіант1 | Анкер | шт | 10 |  |  |
| 398 | С1-1 | Піна монтажна | туб | 1 |  |  |
|  |  | укоси |  |  |  |  |
| 399 | КБ15-77-2 | Опорядження відкосів вікон пластиковими панелями шириною до 400 мм | 100м2 | 0,0168 |  |  |
| 1 | С111-155-1 варіант 1 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм | 1000шт | 0,0126 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,0168 |  |  |
| 400 | С111-1602- 1 варіант1 | Сандвич панелі + профіля | м.п | 4,2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 401 | КБ15-63-3 | Улаштування обшивки укосів дверей гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами | 100м2 | 0,0162 |  |  |
| 402 | С111-1602 варіант1 | Плити гіпсокартонні Knauf | м2 | 1,6362 |  |  |
| 403 | С111-1630 варіант1 | Профіль стійковий Knauf | м | 7,4196 |  |  |
| 404 | С113-1430 варіант1 | Профіль напрямний Knauf | м | 5,3946 |  |  |
| 405 | С111-1697 варіант1 | Шпаклівка Фугенфюллер Knauf | т | 0,0002916 |  |  |
| 406 | С111-1683- 1 варіант1 | Стрічки армувальні АТТ | м | 5,4 |  |  |
| 407 | С188888-6 варіант1 | Дюбель | шт | 24,3 |  |  |
| 408 | С188888-4 варіант1 | Шурупи самонарізні | шт | 100,44 |  |  |
|  |  | стіни |  |  |  |  |
|  |  | стіни гіпс |  |  |  |  |
| 409 | КБ10-9-1 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | 100м2 | 0,39 |  |  |
| 410 | С111-1602 варіант1 | Плити гіпсокартонні Knauf | м2 | 40,95 |  |  |
| 411 | С111-1630 варіант1 | Профіль стійковий Knauf | м | 70,2 |  |  |
| 412 | С113-1430 варіант1 | Профіль напрямний Knauf | м | 33,54 |  |  |
| 413 | С111-1697 варіант1 | Шпаклівка Фугенфюллер Knauf | т | 0,012246 |  |  |
| 414 | С111-1683- 1 варіант1 | Стрічки армувальні АТТ | м | 33,54 |  |  |
| 415 | С188888-6 варіант1 | Дюбель | шт | 119,73 |  |  |
| 416 | С188888-4 варіант1 | Шурупи самонарізні | шт | 663 |  |  |
| 417 | КР12-27-4 | Грунтування стін та укосів грунтовкою глибокого проникнення | 100м2 | 0,407 |  |  |
| 418 | С111-1624- 3 варіант2 | Грунтовка глибокого проникнення СТ17 | л | 6,5527 |  |  |
| 419 | КР12-49-5 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн та укосів | 100м2 | 0,407 |  |  |
| 420 | С111-334- 1-2 варіант1 | Фарба латексна | л | 16,28 |  |  |
|  |  | електрообладнання |  |  |  |  |
| 421 | КР17-12-13 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 | 100шт | 0,02 |  |  |
| 422 | С1512-6-2 | Коробка монтажна | шт | 4 |  |  |
| 423 | С113-2106- 1 варіант2 | Розетка подвійна | шт | 2 |  |  |
| 424 | КР17-12-2 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,01 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 425 | С1512-6-2 варіант1 | Коробка монтажна під г/к | шт | 4 |  |  |
| 426 | С1547-6 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки | шт | 1 |  |  |
| 427 | КР17-7-12 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 0,5 |  |  |
| 428 | С1530-41- 1-К варіант1 | Гофротруба, діаметр 25 мм | м | 50 |  |  |
| 429 | КР17-8-2 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 0,7 |  |  |
| 430 | С157-304-1 варіант1 | Проводи силові, марка ШВВП, переріз 3х2,5 мм2 | м | 70 |  |  |
| 431 | С1547-16-5 варіант1 | Коробка розподільча | шт | 3 |  |  |
| 432 | КБ21-18-18 | Монтаж світильників що установлюються в підвісних стелях на профілі, закріпленому до підвісів | 100шт | 0,02 |  |  |
| 433 | С1547-А-12 варіант1 | LED світлодіодна панель Feron AL2118 36W 6400K | шт | 2 |  |  |
|  |  | стелі армстронг |  |  |  |  |
| 434 | ПР15-4053 | Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плитами "Армстронг" | 100 м2 | 0,097 |  |  |
| 435 | С111-153-1 варіант1 | Дюбель 6х40мм | шт | 6,79 |  |  |
| 436 | С126-910-1 | Підвіси в комплекті | шт | 6,79 |  |  |
| 437 | С126-910- 3А | Т-профіль Javelin 24, довжиною 3600 мм | м | 8,148 |  |  |
| 438 | С126-910- 5А | Т-профіль Javelin 24, довжиною 1200 мм | м | 16,296 |  |  |
| 439 | С126-910- 6А | Т-профіль Javelin 24, довжиною 600мм | м | 8,148 |  |  |
| 440 | С126-910- 7А | Куток пристінний металевий Javelin 19х24 | м | 15 |  |  |
| 441 | ПР15-4057 | Облицювання стель по готовому каркасі, плитами "Армстронг" 600х600 мм | 100 м2 | 0,097 |  |  |
| 442 | С111-66-9 варіант1 | Плита армстронг | м2 | 9,991 |  |  |
|  |  | Всього по розділу 8 |  |  |  | ХХХХХХ.ХХ |
|  |  | Розділ 9. Кімната 8 |  |  |  |  |
|  |  | підлога |  |  |  |  |
| 443 | КБ11-11-3 | Улаштування стяжок цементних з сухої суміші товщиною 50 мм | 100м2 | 0,24 |  |  |
| 444 | КБ11-11-4 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з сухої суміші (до 30мм) | 100м2 | -0,24 |  |  |
| 445 | С111-2000- 1-В2 | Сумiш для стяжки СЦ-5 | кг | 1080 |  |  |
| 446 | КБ11-29-1 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,24 |  |  |
| 447 | С111-262-1 варіант2 | Плитки керамічні для підлог | м2 | 24,48 |  |  |
| 448 | С111-1624- 2 варіант2 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 4,8 |  |  |
| 449 | С111-1650- 1В | Клеюча суміш для плитки | кг | 156 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 450 | С111-1650- 2В | Суміш для плитки кольоровий шов | кг | 9,744 |  |  |
| 451 | КР7-31-4 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | 100м | 0,196 |  |  |
| 1 | С111-2000- 1 варіант 1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 12,2304 |  |  |
| 2 | С111-2001- 1 варіант 1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 1,06624 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 0,196 |  |  |
| 452 | С111-262-1 варіант2 | Плитки керамічні для підлог | м2 | 3,92 |  |  |
| 453 | КР7-31-5 | Улаштування порожків | 100м | 0,024 |  |  |
| 1 | С111-1722 варіант 1 | Порожки | м | 2,424 |  |  |
| 2 | С111-1850- 1-С варіант 1 | Саморізи | шт | 12 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 0,024 |  |  |
|  |  | вікна |  |  |  |  |
| 454 | КР6-3-1 | Знімання підвіконних дощок | 100 м2 | 0,0096 |  |  |
| 455 | КБ10-25-3 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,024 |  |  |
| 456 | С123-386- 11 варіант1 | Підвіконник пластиковий із заглушками | м | 2,4 |  |  |
|  |  | двері |  |  |  |  |
| 457 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,042 |  |  |
| 458 | КР6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,01 |  |  |
| 459 | КБ10-28-1 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,039 |  |  |
| 460 | С126-397 варіант6 | Двері вхідні металопластик 1500х2100 | шт | 1 |  |  |
| 461 | С111-1846- 3 варіант1 | Анкер | шт | 6 |  |  |
| 462 | С1-1 | Піна монтажна | туб | 1 |  |  |
| 463 | КБ10-20-1 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0065 |  |  |
| 464 | С123-142-1 варіант1 | Вiконна фрамуга металопластикова | м2 | 0,65 |  |  |
| 465 | С111-1846- 3 варіант1 | Анкер | шт | 10 |  |  |
| 466 | С1-1 | Піна монтажна | туб | 1 |  |  |
|  |  | укоси |  |  |  |  |
| 467 | КБ15-77-2 | Опорядження відкосів вікон пластиковими панелями шириною до 400 мм | 100м2 | 0,0336 |  |  |
| 1 | С111-155-1 варіант 1 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм | 1000шт | 0,0252 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,0336 |  |  |
| 468 | С111-1602- 1 варіант1 | Сандвич панелі + профіля | м.п | 8,4 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 469 | КБ15-63-3 | Улаштування обшивки укосів дверей гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами | 100м2 | 0,0324 |  |  |
| 470 | С111-1602 варіант1 | Плити гіпсокартонні Knauf | м2 | 3,2724 |  |  |
| 471 | С111-1630 варіант1 | Профіль стійковий Knauf | м | 14,8392 |  |  |
| 472 | С113-1430 варіант1 | Профіль напрямний Knauf | м | 10,7892 |  |  |
| 473 | С111-1697 варіант1 | Шпаклівка Фугенфюллер Knauf | т | 0,0005832 |  |  |
| 474 | С111-1683- 1 варіант1 | Стрічки армувальні АТТ | м | 10,8 |  |  |
| 475 | С188888-6 варіант1 | Дюбель | шт | 48,6 |  |  |
| 476 | С188888-4 варіант1 | Шурупи самонарізні | шт | 200,88 |  |  |
|  |  | стіни |  |  |  |  |
|  |  | стіни гіпс |  |  |  |  |
| 477 | КБ10-9-1 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | 100м2 | 0,594 |  |  |
| 478 | С111-1602 варіант1 | Плити гіпсокартонні Knauf | м2 | 62,37 |  |  |
| 479 | С111-1630 варіант1 | Профіль стійковий Knauf | м | 106,92 |  |  |
| 480 | С113-1430 варіант1 | Профіль напрямний Knauf | м | 51,084 |  |  |
| 481 | С111-1697 варіант1 | Шпаклівка Фугенфюллер Knauf | т | 0,0186516 |  |  |
| 482 | С111-1683- 1 варіант1 | Стрічки армувальні АТТ | м | 51,084 |  |  |
| 483 | С188888-6 варіант1 | Дюбель | шт | 182,358 |  |  |
| 484 | С188888-4 варіант1 | Шурупи самонарізні | шт | 1009,8 |  |  |
| 485 | КР12-27-4 | Грунтування стін та укосів грунтовкою глибокого проникнення | 100м2 | 0,626 |  |  |
| 486 | С111-1624- 3 варіант2 | Грунтовка глибокого проникнення СТ17 | л | 10,0786 |  |  |
| 487 | КБ15-25-2 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 0,588 |  |  |
| 488 | С111-256-1 варіант3 | Плитка світло-сірий для стін | м2 | 59,388 |  |  |
| 489 | С111-1902- 1-2 варіант1 | Хрестики | шт | 425,98 |  |  |
| 490 | С111-2000- 1 варіант1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 306,8 |  |  |
| 491 | С111-2001- 1 варіант1 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 26,727 |  |  |
|  |  | електрообладнання |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 492 | КР17-12-13 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 | 100шт | 0,04 |  |  |
| 493 | С1512-6-2 | Коробка монтажна | шт | 8 |  |  |
| 494 | С113-2106- 1 варіант2 | Розетка подвійна | шт | 4 |  |  |
| 495 | КР17-12-2 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,01 |  |  |
| 496 | С1512-6-2 варіант1 | Коробка монтажна під г/к | шт | 4 |  |  |
| 497 | С1547-6 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки | шт | 1 |  |  |
| 498 | КР17-7-12 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 0,5 |  |  |
| 499 | С1530-41- 1-К варіант1 | Гофротруба, діаметр 25 мм | м | 50 |  |  |
| 500 | КР17-8-2 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 1 |  |  |
| 501 | С157-304-1 варіант1 | Проводи силові, марка ШВВП, переріз 3х2,5 мм2 | м | 100 |  |  |
| 502 | С1547-16-5 варіант1 | Коробка розподільча | шт | 3 |  |  |
| 503 | КБ21-18-18 | Монтаж світильників що установлюються в підвісних стелях на профілі, закріпленому до підвісів | 100шт | 0,04 |  |  |
| 504 | С1547-А-12 варіант1 | LED світлодіодна панель Feron AL2118 36W 6400K | шт | 4 |  |  |
|  |  | стелі армстронг |  |  |  |  |
| 505 | ПР15-4053 | Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плитами "Армстронг" | 100 м2 | 0,24 |  |  |
| 506 | С111-153-1 варіант1 | Дюбель 6х40мм | шт | 16,8 |  |  |
| 507 | С126-910-1 | Підвіси в комплекті | шт | 16,8 |  |  |
| 508 | С126-910- 3А | Т-профіль Javelin 24, довжиною 3600 мм | м | 20,16 |  |  |
| 509 | С126-910- 5А | Т-профіль Javelin 24, довжиною 1200 мм | м | 40,32 |  |  |
| 510 | С126-910- 6А | Т-профіль Javelin 24, довжиною 600мм | м | 20,16 |  |  |
| 511 | С126-910- 7А | Куток пристінний металевий Javelin 19х24 | м | 20 |  |  |
| 512 | ПР15-4057 | Облицювання стель по готовому каркасі, плитами "Армстронг" 600х600 мм | 100 м2 | 0,24 |  |  |
| 513 | С111-66-9 варіант1 | Плита армстронг | м2 | 24,72 |  |  |
|  |  | Всього по розділу 9 |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 10. Кімната 9 |  |  |  |  |
| 514 | КР7-3-1 | Розбирання плінтусів | 100м | 0,12 |  |  |
| 515 | КР7-20-2 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит деpевноволокнистих | 100м2 | 0,057 |  |  |
| 516 | С111-649 варіант1 | Плити OSB | 1000м2 | 0,0057 |  |  |
| 517 | КР7-26-2 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | 100м2 | 0,057 |  |  |
| 1 | С111-562 варіант 1 | Лінолеум полівінілхлоридний | м2 | 5,814 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 2 | С111-1896 варіант 1 | Клей монтажний "Божевільна липучка" | кг | 1,995 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,057 |  |  |
| 518 | КР7-31-5 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 100м | 0,12 |  |  |
| 1 | С111-1722 | Плінтуси для підлог з пластикату | м | 12,12 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 0,12 |  |  |
| 519 | КР7-31-5 | Улаштування порожків | 100м | 0,012 |  |  |
| 1 | С111-1722 варіант 1 | Порожки | м | 1,212 |  |  |
| 2 | С111-1850- 1-С варіант 1 | Саморізи | шт | 6 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 0,012 |  |  |
|  |  | стіни гіпс |  |  |  |  |
| 520 | КБ10-9-1 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | 100м2 | 0,351 |  |  |
| 521 | С111-1602 варіант1 | Плити гіпсокартонні Knauf | м2 | 36,855 |  |  |
| 522 | С111-1630 варіант1 | Профіль стійковий Knauf | м | 63,18 |  |  |
| 523 | С113-1430 варіант1 | Профіль напрямний Knauf | м | 30,186 |  |  |
| 524 | С111-1697 варіант1 | Шпаклівка Фугенфюллер Knauf | т | 0,0110214 |  |  |
| 525 | С111-1683- 1 варіант1 | Стрічки армувальні АТТ | м | 30,186 |  |  |
| 526 | С188888-6 варіант1 | Дюбель | шт | 107,757 |  |  |
| 527 | С188888-4 варіант1 | Шурупи самонарізні | шт | 596,7 |  |  |
| 528 | КР12-27-4 | Грунтування стін та укосів грунтовкою глибокого проникнення | 100м2 | 0,351 |  |  |
| 529 | С111-1624- 3 варіант2 | Грунтовка глибокого проникнення СТ17 | л | 5,6511 |  |  |
| 530 | КР12-49-5 | Фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн та укосів | 100м2 | 0,351 |  |  |
| 531 | С111-334- 1-2 варіант1 | Фарба латексна | л | 14,04 |  |  |
|  |  | стелі армстронг |  |  |  |  |
| 532 | ПР15-4053 | Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стелі під облицювання плитами "Армстронг" | 100 м2 | 0,057 |  |  |
| 533 | С111-153-1 варіант1 | Дюбель 6х40мм | шт | 4,2 |  |  |
| 534 | С126-910-1 | Підвіси в комплекті | шт | 4,2 |  |  |
| 535 | С126-910- 3А | Т-профіль Javelin 24, довжиною 3600 мм | м | 20,52 |  |  |
| 536 | С126-910- 5А | Т-профіль Javelin 24, довжиною 1200 мм | м | 6,84 |  |  |
| 537 | С126-910- 6А | Т-профіль Javelin 24, довжиною 600мм | м | 3,42 |  |  |
| 538 | С126-910- 7А | Куток пристінний металевий Javelin 19х24 | м | 12 |  |  |
| 539 | ПР15-4057 | Облицювання стель по готовому каркасі, плитами "Армстронг" 600х600 мм | 100 м2 | 0,057 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 540 | С111-66-9 варіант1 | Плита армстронг | м2 | 5,871 |  |  |
|  |  | електрообладнання |  |  |  |  |
| 541 | КР17-12-2 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,01 |  |  |
| 542 | С1512-6-2 варіант1 | Коробка монтажна під г/к | шт | 2 |  |  |
| 543 | С1547-6 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки | шт | 1 |  |  |
| 544 | КР17-7-12 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | 100м | 0,1 |  |  |
| 545 | С1530-41- 1-К варіант1 | Гофротруба, діаметр 25 мм | м | 10 |  |  |
| 546 | КР17-8-2 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | 100м | 0,2 |  |  |
| 547 | С157-304-1 варіант1 | Проводи силові, марка ШВВП, переріз 3х2,5 мм2 | м | 20 |  |  |
| 548 | С1547-16-5 варіант1 | Коробка розподільча | шт | 1 |  |  |
| 549 | КБ21-18-18 | Монтаж світильників що установлюються в підвісних стелях на профілі, закріпленому до підвісів | 100шт | 0,01 |  |  |
| 550 | С1547-А-12 варіант1 | LED світлодіодна панель Feron AL2118 36W 6400K | шт | 1 |  |  |
|  |  | Всього по розділу 10 |  |  |  | ХХХХХХ.ХХ |
|  |  | Розділ 11. Сантехнічні роботи |  |  |  |  |
| 551 | КР15-37-1 | Установлення бойлера к/в | 10к-т | 0,6 |  |  |
| 552 | С1630- 1246 варіант1 | Водопідігрівач | шт | 6 |  |  |
| 553 | КР15-19-1 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 20 мм | 100м | 1,8 |  |  |
| 554 | С113-1681 варіант1 | Труби полiпропiленовi PN 16 для теплої i холодної води дiам. 20 мм | м | 180 |  |  |
| 555 | С113-1738- 6 | Трійник діам. 20 мм | шт | 15 |  |  |
| 556 | С113-1706- 2 | Коліно 90 град., діам. 20 мм | шт | 22 |  |  |
| 557 | С113-1706- 3-3 варіант1 | МРЗ 20 | шт | 8 |  |  |
| 558 | С130-1179- 2 варіант1 | Крани шар 1/2" бронза | шт | 84 |  |  |
| 559 | С1630-114- В46 варіант1 | Кріплення для трубопроводів, діаметр 20 мм | шт | 80 |  |  |
| 560 | КР15-18-2 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | 100м | 0,05 |  |  |
| 561 | КР15-18-1 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | 100м | 0,5 |  |  |
| 562 | С130-1199- 3 | Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізаціі, діаметр 110 мм | м | 5 |  |  |
| 563 | С130-1199 варіант1 | Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізаціі, діаметр 50 мм | м | 50 |  |  |
| 564 | С111-199-1 | Герметик- силікон | шт | 10 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 565 | КР15-32-6 | Установлення умивальникiв та мийки одиночних з пiдведенням холодної та гарячої води | 10к-т | 1,2 |  |  |
| 566 | С1-ПР1-2 варіант2 | Керамічна раковина Cersanit | шт | 12 |  |  |
| 567 | С130-653-1 варіант3 | Ніжка з кріпленням для умивальника | комплект | 12 |  |  |
| 568 | КР15-33-3 | Установлення змішувачів | 10шт | 1,2 |  |  |
| 569 | С1-ПР1-6 варіант3 | Змішувач | шт | 12 |  |  |
| 570 | КР17-14-1 | Установлення лючка ревізійного в г/к | шт | 6 |  |  |
| 571 | С130-600- 1-4 варіант1 | Лючок ревізійний розеток 200х300 | шт | 6 |  |  |
| 572 | КР15-34-1 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 0,1 |  |  |
| 1 | С130-901-1 | Унітаз компактв комплекті з гофрою, шлангом підключення та кріпленням. | шт | 1 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 10к-т | 0,1 |  |  |
| 573 | С130-607-1 | Шланг під"єднувальний водопровідний ф1/2" | шт | 1 |  |  |
| 574 | С1630-973 варіант1 | Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм | шт | 1 |  |  |
| 575 | КР17-19-1 | Установлення рушникосушарки | 100шт | 0,01 |  |  |
| 576 | С130-632-1 | Рукосушарка | шт | 1 |  |  |
|  |  | Всього по розділу 11 |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 12. Електромонтажні роботи |  |  |  |  |
|  |  | ввід |  |  |  |  |
| 577 | КБ33-110-3 | Підвішування тросів ВЛ 35 кВ [1 трос при 5 опорах на 1 км лінії] | 1 км | 0,03 |  |  |
| 1 | С111-1292 | Уайт-спірит | т | 0,0000036 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 1 км | 0,03 |  |  |
| 578 | КБ21-10-1 | Прокладання одного кабеля перерізом до 10 мм2, що закріплюється на тросі | 100м | 0,3 |  |  |
| 1 | С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А | т | 0,00012 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м | 0,3 |  |  |
| 579 | С156-17 варіант2 | Кабелі ВВГнг3х6+1х4 | 1000м | 0,032 |  |  |
| 580 | КБ21-23-1 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | 1 шафа | 1 |  |  |
| 1 | С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А | т | 0,0002 |  |  |
| 2 | С1113-246 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,00015 |  |  |
| 3 | С1545-153 | Наконечники кабельні | шт | 21 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 1 шафа | 1 |  |  |
| 581 | С113-2138 варіант1 | Шафа для обліку | шт | 1 |  |  |
| 582 | КМ8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1 |  |  |
| 1 | С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А | т | 0,00007 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | шт | 1 |  |  |
| 583 | КМ8-526-2 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 1 |  |  |
| 1 | С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А | т | 0,00007 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | шт | 1 |  |  |
| 584 | С113-2108 варіант1 | Вимикач автоматичний 3х полюсний 100А | шт | 1 |  |  |
| 585 | С113-2108 варіант2 | Вимикач автоматичний 3х полюсний 50А | шт | 1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 586 | КБ21-22-12 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,06 |  |  |
| 587 | С1547-16 варіант1 | Пакетний перемикач | шт | 6 |  |  |
| 588 | КМ10-309-2 | Реле, установлюване на пультах і панелях | шт | 1 |  |  |
| 589 | С1547-16 варіант2 | Реле напруги /Реле напруги ZUBR D40 (40 А, 8 800 ВА)/ | шт | 1 |  |  |
| 590 | С1547-16 варіант3 | Пускач магнітний ПМ1 0910 | шт | 1 |  |  |
| 591 | КМ8-600-2 | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі | шт | 1 |  |  |
| 592 | С1547-16 варіант4 | Лічильник активної енергії 3х фазний | шт | 1 |  |  |
|  |  | внутрішні роботи |  |  |  |  |
| 593 | КБ21-17-12 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п. | 100шт | 0,01 |  |  |
| 594 | С1547-4-1 | Світильник аварійний акумуляторний "ВИХІД EXIT" LED 0,8 Вт (e1800011) | шт | 1 |  |  |
| 595 | КР17-10-1 | Монтаж блока аварійного живлення | 100шт | 0,1 |  |  |
| 596 | С1547-10-1 | Блок аварійного живлення E.Next e. emerg.kit.44.led.new 1,5год (l0660061) | шт | 1 |  |  |
| 597 | С1000-51 варіант1 | Муфти кабельні кінцеві термоусаджувальні 4 ПКВТп-1 (4 КВТПН- 1) 10-16 | шт | 20 |  |  |
| 598 | КР17-7-9 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм | 100м | 1 |  |  |
| 599 | С1000-91 варіант1 | Труба гнучка армована ПВХ вн. д.25мм, 57025 - DKC | м | 100 |  |  |
| 600 | С1630-207- 1 | Тримач оцинкований двохсоронній з внутрішнім діаметром 32, 53359 - DKC | шт | 100 |  |  |
| 601 | КР17-5-1 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | 100м | 1 |  |  |
| 602 | С152-102 варіант1 | Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами ВВГнгд LS число жил та переріз 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,1 |  |  |
| 603 | КР17-12-11 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | 100шт | 0,1 |  |  |
| 604 | С111- 1133Й4 варіант1 | Розетка побутова із заземленням Schneider Electric Asfora IP20 білий EPH2900121 | шт | 10 |  |  |
| 605 | КМ8-599-9 | Щиток освiтлювальний, що установлюється розпiрними дюбелями на стiнi, маса щитка до 6 кг | шт | 1 |  |  |
| 606 | С1514-2 варіант1 | Щит навісний електричний | шт | 1 |  |  |
|  |  | Всього по розділу 12 |  |  |  | ХХХХХХ.ХХ |
|  |  | Розділ 13. Опалення |  |  |  |  |
| 607 | КР17-19-1 | Установлення панелей керамічних | 100шт | 0,11 |  |  |
| 608 | С130-6 варіант1 | Обігрівач керамічний AFRICA T1000 бежевий з терморегулятором і подвійний еко-конвекцією +1000 Вт | шт | 11 |  |  |
|  |  | Всього по розділу 13 |  |  |  | ХХХХХХ.ХХ |
|  |  | Розділ 14. Вентиляція |  |  |  |  |
| 609 | КБ20-42-1 | Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год | 1 камеpа | 1 |  |  |
| 610 | КР15-129-1 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 611 | КБ46-26-16 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 200 мм | 100шт | 0,01 |  |  |
| 612 | КБ46-26-31 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 150 мм (товщина 500мм) | 100шт | 0,01 |  |  |
| 613 | КР15-122-8 | Установлення грат жалюзійних сталевих нерухомих односекційних з вивірянням і закріпленням розміром 150х490 мм | грати | 1 |  |  |
| 614 | С130-272-1 | Решітка кругла нерегульована RKN-100-0 | шт | 1 |  |  |
| 615 | ПР15-4056 | Улаштування вентиляцiйних грат | 100 шт | 0,01 |  |  |
| 616 | С130-262-1 | Припливно-витяжний анемостат Вентс А 100 ВРФ | шт | 1 |  |  |
| 617 | КР15-121-1 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,01 |  |  |
| 618 | С130-266-1 | Відвід круглого перерізу 90° з оцинкованої сталі по ГОСТ 14918-80 товщ=0,5мм діаметром 100 Вентс | шт | 1 |  |  |
| 619 | С130-59 варіант1 | Вентилятор осьовий C-VENT-100 | шт | 1 |  |  |
|  |  | Всього по розділу 14 |  |  |  | ХХХХХХ.ХХ |
|  |  | Розділ 15. Водопровiд наружний |  |  |  |  |
| 620 | КР1-5-2 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,89 |  |  |
| 621 | КБ23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 0,6 |  |  |
| 1 | С1421- 10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 6,6 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 10м3 | 0,6 |  |  |
| 622 | КР16-8-1 | Укладання труб поліетиленових діаметром 50 мм | 100м | 0,65 |  |  |
| 623 | С113-1355- 1 | Труби з поліпропілену Stabi Plus 40х5,5 S3,2/SDR 7,4/PN 28 питна | м | 65 |  |  |
| 624 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,89 |  |  |
| 625 | КР16-26-2 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм | шт | 1 |  |  |
| 626 | С130-1175 варіант1 | Засувки 50мм | шт | 1 |  |  |
| 627 | КР15-25-1 | Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 50 мм | шт | 1 |  |  |
| 628 | С1630- 1822 варіант1 | Лічильники [водоміри] холодної води | шт | 1 |  |  |
|  |  | Всього по розділу 15 |  |  |  | ХХХХХХ.ХХ |
|  |  | Розділ 16. Тактильні вказівники |  |  |  |  |
| 629 | КБ11-43-3 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | 100м | 0,15 |  |  |
| 630 | С123-386- 11 варіант2 | Відбійна дошка для медичних закладів шир. 150 мм | м | 15 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 631 | КБ15-253-1 | Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою | 100м2 | 0,01 |  |  |
| 1 | С111-1292 | Уайт-спірит | т | 0,00013 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,01 |  |  |
| 632 | С101-2908- 36 варіант1 | Самоклеюча ПВХ плівка на склоскляних дверей у формі кола жовтого кольору 200 мм | шт. | 8 |  |  |
| 633 | КБ34-108-4 | Установлення вказівника на стіні | 1 шт | 7 |  |  |
| 634 | С101-2908- 36 варіант3 | Тактильна табличка- покажчик призначення приміщення | шт. | 6 |  |  |
| 635 | С101-2908- 36 варіант4 | Тактильно-інформаційне табло | шт. | 1 |  |  |
| 636 | КБ11-41-2 | Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї | 100м2 | 0,06 |  |  |
| 637 | С111-1722- 1-ГФ варіант1 | Плитка тактильна попереджувальна полімерна 300х300 мм | шт | 67 |  |  |
| 638 | С111-609 варіант1 | Клей FIXVERT для поліреутанової і металевої тактильної плитки і покажчиків | кг | 12 |  |  |
|  |  | Всього по розділу 16 |  |  |  | ХХХХХХ.ХХ |
|  |  | Розділ 17. Наружня каналізація |  |  |  |  |
|  |  | септик |  |  |  |  |
| 639 | КБ1-18-5 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,018 |  |  |
| 640 | КБ1-164-2 | Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом ґрунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,02 |  |  |
| 641 | КБ23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 0,6 |  |  |
| 1 | С1421- 10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 6,6 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 10м3 | 0,6 |  |  |
| 642 | КБ22-11-3 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,007 |  |  |
| 643 | С113-1451 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм | м | 6 |  |  |
| 644 | КБ22-41-1 | Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах | 10м3 | 0,396 |  |  |
| 1 | С111-181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8х60 мм | т | 0,0003168 |  |  |
| 2 | С1421- 9471 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 | м3 | 0,89496 |  |  |
| 3 | С1424- 11598 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,52668 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 10м3 | 0,396 |  |  |
| 645 | К585521- Л049 | Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |  |
| 646 | КМ28-520-6 | Монтаж септика | шт | 1 |  |  |
| 647 | С130-10 варіант1 | Септик однокамерний 2,5м3 | шт | 1 |  |  |
| 648 | КБ16-28-2 | Приєднання септика до трубопроводів каналізації | 1 шт | 1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | С111-1355 | Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний | т | 0,00192 |  |  |
| 2 | С130-915 | Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм | шт | 1 |  |  |
| 3 | С130-922 | Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100х100 мм | шт | 1 |  |  |
| 4 | С130-1170 | Заглушки чавунні, діаметр 100 мм | шт | 1 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 1 шт | 1 |  |  |
| 649 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,09 |  |  |
|  |  | Всього по розділу 17 |  |  |  | ХХХХХХ.ХХ |
|  |  | Розділ 18. Улаштування бетонного вимощення |  |  |  |  |
| 650 | КР1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,126 |  |  |
| 651 | КР1-6-1 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | 100 м3 | 0,125 |  |  |
| 652 | С311-30 варіант1 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 20 |  |  |
| 653 | КР7-13-2 | Ущільнення грунту щебенем | 100м2 | 0,84 |  |  |
| 1 | С1000-81 варіант 1 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм | м3 | 4,284 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 0,84 |  |  |
| 654 | КР7-16-3 | Улаштування підстильного шару щебеневого (ущільнення до 10см) | м3 | 8,4 |  |  |
| 1 | С1000-79 варіант 1 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм | м3 | 1,512 |  |  |
| 2 | С1000-80 варіант 1 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм | м3 | 0,756 |  |  |
| 3 | С1000-81 варіант 1 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм | м3 | 8,4 |  |  |
| 4 | С1421- 9479-1 варіант 1 | Клинець, марка 300 | м3 | 0,7728 |  |  |
| 5 | С1421- 9479-2 варіант 1 | Кам'яний дріб'язок, марка 300 | м3 | 1,5456 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | м3 | 8,4 |  |  |
| 655 | КР2-15-1 | Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування (бетонного вимощення) | 100 м3 | 0,126 |  |  |
| 1 | С111-179 варіант 1 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм | т | 0,008064 |  |  |
| 2 | С123-514-У варіант 1 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 6,237 |  |  |
| 3 | С1000-89 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М-350] (С 20/25), крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 12,852 |  |  |
| 4 |  | ГСМ машин, що враховані у складі ЗВВ | грн. | 0,126 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100 м3 | 0,126 |  |  |
| 656 | КР7-34-1 | Залізнення бетонних покриттів | м2 | 84 |  |  |
| 1 | С1000-84 варіант 1 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,0504 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали(ціна орієнтовна) | м2 | 84 |  |  |
|  |  | Всього по розділу 18 |  |  |  |  |
|  |  | Розділ 19. Фасад |  |  |  |  |
| 657 | ХБ4-14-1 | Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм | 100 м2 | 1,862 |  |  |
| 1 | С1550-21 | Розчинова суміш Ceresit СT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати | кг | 744,8 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 2 | С1550-25 | Армуюча сітка Ceresit СT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm | м2 | 214,13 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали(ціна орієнтовна) | 100 м2 | 1,862 |  |  |
| 658 | КБ15-182-1 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 1,862 |  |  |
| 1 | С111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 1,4896 |  |  |
| 2 | С111-1624- 2 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 26,86866 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 1,862 |  |  |
| 659 | С111-2015- 4-1 | Шпаклiвка фiнiшна | кг | 324 |  |  |
| 660 | КР12-51-4 | Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | 100м2 | 1,862 |  |  |
| 1 | С111-1292 | Уайт-спірит | т | 0,01862 |  |  |
|  |  | Робота + матеріали | 100м2 | 1,862 |  |  |
|  |  | ======== |  |  |  |  |
| 661 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 20 |  |  |
| 662 | С311-15-М | Перевезення сміття до 15 км | т | 20 |  |  |
|  |  | Всього по розділу 19 |  |  |  | ХХХХХХ.ХХ |
|  |  | Всього по локальному кошторису |  |  |  | ХХХХХХ.ХХ |
| Разом вартість робіт, матеріалів та устаткування |  |  |  |  |  | ХХХХХХ.ХХ |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  |
| Робота |  |  |  |  |  | ХХХХХХ.ХХ |
| Матеріали та устаткування |  |  |  |  |  | ХХХХХХ.ХХ |
| Податок на додану вартість |  |  |  |  |  | ХХХХХХ.ХХ |
| Всього з урахуванням ПДВ |  |  |  |  |  | ХХХХХХ.ХХ |

| Уповноважена особа Учасника: |  | Дата, підпис та печатка (за наявності): М.П. |
| --- | --- | --- |
| Посада: ___________________________________________ ПІБ: ___________________________________________ |  | ХХ; ХХХХХХХХ; 2026 року. |

Додаток №3

до тендерної документації

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

| Примітки щодо заповнення: | клітинки по тижднях/періодах, в які передбачається виконання робіт, можуть бути замальовані темним кольором; відлік тижднях/періодів ведеться з дати набрання чинності Договору |
| --- | --- |

|  |  | Тиждень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування етапу робіт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Уповноважена особа Учасника: |  | Дата, підпис та печатка (за наявності): М.П. |
| --- | --- | --- |
| Посада: ___________________________________________ ПІБ: ___________________________________________ |  | ХХ; ХХХХХХХХ; 2026 року. |

Додаток №4

до тендерної документації

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ

| Примітки щодо заповнення: | Учасник заповнює виключно ті клітинки таблиці, що позначені темним кольором. Інші клітинки не підлягають заповненню |
| --- | --- |

| № з/п | Найменування етапу робіт | Початок виконання (днів після підписання договору) | Кінцевий термін виконання | Умови платежу: Оплата за договором здійснюється у два етапи: |  | Платіж % | Загальна Сума з ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | початковий етап (мобілізація, підготовчі роботи, початок виконання); | вказати кількість календарних днів від дати підписання договору, коли розпочинається відповідний етап. | ___________ | авансовий платіж у розмірі не більше 40% від загальної вартості договору після його підписання; |  | для першого етапу —азначити відсоток авансового платежу (не більше 40%); | Вказати суму платежу у гривнях відповідно до зазначеного відсотка від загальної вартості пропозиції. |
| 2 | завершальний етап (повне виконання робіт, здача об’єкта, підписання актів). | _____________ | вказати граничний строк завершення відповідного етапу (у календарних днях від дати підписання договору або конкретною датою). | остаточний платіж у розмірі не менше 60% після повного виконання зобов’язань та підписання відповідних актів приймання-передачі. |  | для другого етапу — зазначити відсоток остаточного платежу (не менше 60%). | Вказати суму платежу у гривнях відповідно до зазначеного відсотка від загальної вартості пропозиції. |
| Чи погоджуєтесь ви поставити товар \ надати послуги \ виконати роботи на умовах 100% післяоплати? (Строк оплати - 5 днів після підписання актів) |  |  |  |  |  |  | ☐ Так ☐ Ні |
| Якщо попередня відповідь Ні, вкажіть бажаний % передоплати |  |  |  |  |  |  | % |

| Уповноважена особа Учасника: |  | Дата, підпис та печатка (за наявності): М.П. |
| --- | --- | --- |
| Посада: ___________________________________________ ПІБ: ___________________________________________ |  | ХХ; ХХХХХХХХ; 2026 року. |

Додаток 5

до тендерної документації

Довідка

про наявність Учасника торгів обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, необхідних для виконання робіт за предметом закупівлі.

| * | якщо учасник є власником, зазначається «власний», в інших випадках – зазначається право користування (договір оренди, договір надання послуг, лізингу або інше право використання). |
| --- | --- |

| № з/п | Назва (у тому числі тип / марка /модель механізму, обладнання та транспортного засобу) | Кіль-кість | Зазначення приналежності* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |

Для підтвердження наявності власного обладнання, зазначеного в Довідці, -- на кожну одиницю такого обладнання учасник надає копії технічних паспортів або копії свідоцтв про реєстрацію обладнання або інший документ, який підтверджує право власності. Для підтвердження наявності власної матеріально-технічної бази, зазначеного в Довідці, учасник надає витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно або інший документ, який підтверджує право власності.

Якщо Учасник НЕ є власником обладнання та матеріально-технічної бази, крім документів, що підтверджують право власності відповідного власника, додатково, необхідно надати договір оренди, або договір надання послуг, або лізингу або документ, який підтверджує інше право використання  на весь термін виконання послуг.

У разі залучення обладнання та матеріально-технічної бази субпідрядника – надається відповідний договір, зокрема договір про наміри.

| Уповноважена особа Учасника: |  | Дата, підпис та печатка (за наявності): М.П. |
| --- | --- | --- |
| Посада: ___________________________________________ ПІБ: ___________________________________________ |  | ХХ; ХХХХХХХХ; 2026 року. |

Додаток 6

до тендерної документації

Довідка

про наявність в Учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

| * | Зазначається для працівників, щодо яких законодавством передбачено проведення професійної атестації з видачею відповідного кваліфікаційного сертифіката. |
| --- | --- |
| ** | Заповнюється для персоналу, якщо залучається від субпідрядника, та дозволяється подавати договір про наміри |

| № з/п | Прізвище, ім’я, по батькові працівника | Посада/спеціальність, розряд | Серія, номер кваліфікаційного сертифіката* | Стаж роботи за спеціальністю | Найменування субпідрядника та реквізити договору з субпідрядником** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Штатні працівники та за сумісництвом |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
|  | Планується залучити |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

.

На підтвердження інформації щодо працевлаштування працівників в учасника (субпідрядника), Учасник за Запитом Змовника надає скан-копії трудових книжок (сторінка із даними працівника та сторінка (сторінки) із зазначенням відповідного місця працевлаштування) або наказів про прийняття на роботу або трудових договорів (контрактів). Якщо субпідрядником виступатиме фізична особа (фізична особа-підприємець), яка має відповідну кваліфікацію та своєю особистою працею буде забезпечувати виконання доручених їй обсягів робіт, зазначені вище документи щодо працевлаштування не надаються.

На підтвердження інформації що кваліфікації працівників в учасника (субпідрядника), Учасник за Запитом Змовника надає скан-копії зазначених у довідці чинних (не призупинених, не анульованих, тощо) кваліфікаційних сертифікатів відповідних працівників.

| Уповноважена особа Учасника: |  | Дата, підпис та печатка (за наявності): М.П. |
| --- | --- | --- |
| Посада: ___________________________________________ ПІБ: ___________________________________________ |  | ХХ; ХХХХХХХХ; 2026 року. |

Додаток 7

до тендерної документації

Довідка

про наявність у Учасника торгів документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

| № з/п | Назва, адреса та код ЄДРПОУ замовника, якому здійснювалось виконання робіт | Предмет договору, дата його укладення та завершення | Початок та завершення робіт (рік, місяць) | Вартість договору, грн. | ПІБ, посада, номер телефону контактної особи замовника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

До цієї довідки додаються скан-копії підтвердних документів:

--  аналогічних договорів з додатковими угодами (за наявності) та підтвердження виконаних робіт на всю суму договору станом на час завершення виконання робіт або  підготовлені самостійно та підписані замовником робіт форми актів приймання-передачі виконаних підрядних робіт у будівництві,  а у разі  міжнародних контрактів -- інших нормативно допустимих документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість) .

-- скан-копії листів-відгуків від контрагентів, зазначених в довідці про виконання аналогічних договорів, адресованих замовнику даної закупівлі з датою видачі відгуку не раніше оголошення про проведення процедури закупівлі в системі prozorro.gov.ua, також містити назву закупівлі та номер оголошення, предмета закупівлі, із зазначенням інформації про належне виконання договору, з додаванням підтверджуючих документів про прийняття в експлуатацію завершених об’єктів будівництва.

Відповідний досвід роботи: не менше 2 виконаних аналогічних договорів (у тому числі договорів субпідряду) протягом останніх 5 років з урахуванням, що клас об’єкта за аналогічним договором повинен бути не нижче класу об’єкта за предметом закупівлі.

| Уповноважена особа Учасника: |  | Дата, підпис та печатка (за наявності): М.П. |
| --- | --- | --- |
| Посада: ___________________________________________ ПІБ: ___________________________________________ |  | ХХ; ХХХХХХХХ; 2026 року. |