ANNEX 3. General construction work on the repair of window and door openings of the Redkivskyi Lyceum of the Novobilouska Village Council of the Chernihiv District of the Chernihiv Region

| № | Name of works and expenses | Unit of measurement | Quantity |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,0185 |
| 2 | Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,0466 |
| 3 | Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,0938 |
| 4 | Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0432 |
| 5 | Демонтаж заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,162 |
| 6 | Демонтаж пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,126 |
| 7 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,0185 |
| 8 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,0466 |
| 9 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,0938 |
| 10 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,0432 |
| 12 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,162 |
| 13 | Установлення пластикових підвіконних дошок | 100м | 0,126 |
| 14 | Ремонт м/пластикових вікон | шт | 3 |
| 15 | Улаштування обшивки укосів пінополістиролом з кріпленням на клеї | 100м2 | 0,285 |
| 16 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | 100м2 | 0,285 |
| 17 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100м2 | 0,285 |
| 18 | Безпіщане накриття поверхонь укоси розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100м2 | 0,285 |
| 19 | Грунтування поверхонь стін грунтовкою СТ-17 | 100м2 | 0,285 |
| 20 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,285 |