## LOT 3
FINANCIAL PROPOSAL Annex 2 of the PROCUREMENT CONTRACT
Supply of sanitary equipment for a medical institution
Ref no.: |  | PR-APPUI-2026-10
Service Provider: |  | [please complete]
Purpose: |  | Supply of sanitary equipment for a medical institution
Delivery deadline: |  | 28/04/2026 – 15/05/2026
Place: |  | Ukraine
Please use this form for the submission of your Financial Proposal. Additional information can be supplied on a separate page.
Information for technical evaluation
Service |  | Description | Answer |  | Comment
Delivery time |  | Specify delivery time in days upon contract signature
# | Item/ Одиниця | Опис та технічіні характеристики | Description and Specifications | Items and Specifications/ Пропоновані товари та технічні характеристики | Іndicative Illustration / Орієнтовна ілюстрація | Quantity, units/ Кількість, одиниці | Unit price, UAH excl. VAT / Ціна за одиницю, без ПДВ | Total price, UAH excl. VAT / Всього, грн без ПДВ | Unit price, UAH with VAT / Ціна за одиницю, з ПДВ | Total price, UAH with VAT / Всього, грн з ПДВ | Total VAT / Загальна сума ПДВ | Comments (suggested column for vendors to show the discrepancies if any) / Коментарі (рекомендований стовпець, у якому постачальники можуть вказати можливі розбіжності)
1 | Double-basin sink / Мийка промислова з двома раковинами | Промислова мийна ванна з нержавіючої сталі, підлогова, зварна конструкція з двома чашами. Габарити: приблизно 1000×800×800 мм (Д×Ш×В), глибина чаш не менше 250–300 мм. Матеріал – корозійностійка нержавіюча сталь не нижче AISI 201 або еквівалент, товщина металу робочої поверхні та чаш не менше 0,8–1,0 мм. Чаші з заокругленими внутрішніми кутами та дном з ухилом до зливу. У кожній чаші стандартний зливний отвір під сифон типорозміру близько 1½" або еквівалент для підключення до каналізації. Ніжки з регульованими опорами для вирівнювання по висоті, конструкція дозволяє вологе прибирання під ванною. Всі відкриті поверхні – шліфована/матова нержавіюча сталь, зварні шви зачищені, без гострих кромок. Конструкція витримує статичне навантаження не менше 80–100 кг без деформації. Гарантія виробника не менше 12 місяців. | Industrial stainless steel washing sink, floor-standing, welded design with two bowls. Overall dimensions approx. 1000×800×800 mm (L×W×H), bowl depth at least 250–300 mm. Material: corrosion-resistant stainless steel of at least AISI 201 grade or equivalent, sheet thickness for worktop and bowls not less than 0.8–1.0 mm. Bowls with rounded internal corners and sloped bottom towards the drain. Each bowl equipped with a standard drain opening for siphon/drain fitting of approx. 1½" or equivalent for connection to sewage system. Legs with height-adjustable feet for levelling; design allows wet floor cleaning under the sink. All exposed surfaces in brushed/matt stainless steel, welds cleaned and ground, without sharp edges. Structure withstands static load of at least 80–100 kg without deformation. Manufacturer’s warranty at least 12 months. |  | #VALUE! | 1
2 | Tap / Кран | Змішувач кухонний для мийки, одноважільний, з гнучким поворотним виливом («гнучкий гусак»). Тип монтажу – вертикальний, на стільницю мийки через отвір Ø 32–35 мм. Корпус – латунь або нержавіюча сталь із хромованим/сатинованим захисно-декоративним покриттям, стійким до корозії та дії миючих засобів. Керамічний картридж діаметром не менше 35 мм, ресурс не менше 500 000 циклів. Гнучкий вилив у металевому обплетенні, з можливістю фіксації у будь-якому положенні; висота виливу не менше 300 мм, можливість повороту на 360°. Аератор з регульованим струменем, знімний для очищення. Робочий тиск 0,5–6 бар, температура води до +80 °C. Підключення до систем холодного та гарячого водопостачання через гнучкі підводки стандарту ½" (входять у комплект), із кріпленнями для монтажу. Комплект постачання: змішувач у зборі, гнучкі підводки, монтажний комплект (шпильки, прокладки, фіксуюча гайка), інструкція з монтажу. Гарантія виробника не менше 12 місяців. | Kitchen mixer tap for sink, single-lever, with a flexible swivel spout ("flexible gooseneck"). Deck-mounted installation on the sink worktop through a Ø 32–35 mm hole. Body made of brass or stainless steel with chrome/satin protective-decorative finish, resistant to corrosion and detergents. Ceramic cartridge of at least 35 mm diameter with a service life of at least 500,000 cycles. Flexible spout in metal braiding, retaining any set position; spout height not less than 300 mm, 360° rotation. Aerator with adjustable water stream, removable for cleaning. Working pressure 0.5–6 bar, water temperature up to +80 °C. Connection to cold and hot water supply via standard ½" flexible hoses (included), with mounting fittings. Scope of supply: mixer tap assembly, flexible hoses, mounting kit (studs, gaskets, fixing nut), installation manual. Manufacturer's warranty at least 12 months. |  | #VALUE! | 2
3 | Mixer / Сифон подвійний для мийок з нержавіючої сталі | Сифон подвійний для двосекційної мийки з нержавіючої сталі, пляшкового або трубного типу, з гідрозатвором. Призначений для відведення стічних вод одночасно з двох чаш мийки до системи каналізації. Матеріал корпусу та з'єднувальних елементів – поліпропілен (або поліетилен) підвищеної хімічної та термічної стійкості, стійкий до дії гарячої води, жирів, миючих та дезінфікуючих засобів. Решітки зливу та декоративні накладки (випуски) – з нержавіючої сталі, діаметр стандартний під зливний отвір мийки – 1½" (≈70 мм) або еквівалент. Комплект включає два випуски з решітками та прокладками, з'єднувальні патрубки для об'єднання зливу двох чаш, гідрозатвор, вихідний патрубок для підключення до каналізаційної труби Ø 40 мм (з перехідником на Ø 50 мм за потреби), гайки та ущільнювальні прокладки. Конструкція розбірна, з доступом до гідрозатвору для очищення без демонтажу сифона. Допустима температура стічної води – до +90 °C (короткочасно). Можливість підключення відводу для посудомийної або пральної машини (патрубок-штуцер у комплекті або як опція). Гарантія виробника не менше 12 місяців. | Double siphon (drain trap) for a two-bowl stainless steel sink, bottle-type or tubular type, with water seal. Designed for simultaneous wastewater discharge from two sink bowls to the sewage system. Body and connecting elements made of polypropylene (or polyethylene) with increased chemical and thermal resistance, resistant to hot water, fats, detergents and disinfectants. Drain grids and decorative waste outlets made of stainless steel, with a standard diameter to fit the sink drain opening – 1½" (≈70 mm) or equivalent. Scope of supply includes two waste outlets with grids and gaskets, connecting pipes to combine the drains of both bowls, water seal, outlet pipe for connection to a Ø 40 mm sewage pipe (with an adapter to Ø 50 mm if required), nuts and sealing gaskets. Demountable design with access to the water seal for cleaning without dismantling the whole siphon. Permissible wastewater temperature – up to +90 °C (short-term). Option to connect a dishwasher or washing machine drain (hose connector included or available as an option). Manufacturer's warranty at least 12 months. |  | #VALUE! | 1
4 | Electric Water Heater (Boiler) 100 L / Електричний водонагрівач (бойлер) 100 л | Тип: електричний водонагрівач накопичувального типу Ємність бака: 100 л Спосіб монтажу: настінний Потужність: не менше 1,5 кВт Термостат та індикатор роботи Захист від перегріву Покриття бака: емаль або еквівалент Гарантія: не менше 12 місяців Монтажні матеріали | Type: storage electric water heater Tank capacity: 100 L Installation: wall-mounted Power: at least 1.5 kW Thermostat and operation indicator Overheat protection Tank coating: enamel or equivalent Warranty: at least 12 months Instalation materails |  |  | 1
5 | Set of installation materials / Комплект монтажних матеріалів | Трійник 1/2" ВВВ - 2 шт Ніпель 1/2" - 2 шт Кран кульовий 1/2" ВЗ PN40 –10°C/+95°C "метелик" - 2 шт Перехідник НР 16x1/2" - 3 шт Перехідник (гайка) Ø16 х 1/2" - 1 шт Труба металопластикова Ø16 х 2,0 мм - 6 м Редуктор тиску води 1/2” - 1 шт | 1/2" BPP tee – 2 pcs 1/2" nipple – 2 pcs 1/2“ VZ PN40 ball valve –10°C/+95°C ”butterfly" – 2 pcs 16x1/2" HP adapter – 3 pcs Adapter (nut) Ø16 x 1/2" - 1 pc Metal-plastic pipe Ø16 x 2.0 mm - 6 m Water pressure reducer 1/2” - 1 pc |  |  | 1
0
0
Financial offers will be reviewed for completeness and correctness. In case of discrepancies between unit prices and total prices, the unit price shall prevail. In the case of discrepancies between words and figures, the amount in words shall prevail.
Currency: Prices (excl. taxes) shall be quoted in UAH.
The financial proposal shall include a detailed budget that reflects clearly the costs necessary to implement the proposed contract and must include all taxes that are required to provide the services requested. Costs should be represented in UAH. The anticipated award will be all-inclusive. No profit, fees, taxes, or additional costs can be added after award.
Company name:
Authorized representative’s name and signature:
Address:
email: