Technical specifications for the procurement and delivery of gravity water filters and replacement parts for them to the village of Velyka Oleksandrivka in the Kherson region /Технічне завдання на закупівлю та доставку гравітаційних фільтрів для води та змінних частин до них в селище Велика Олександрівка Херсонської області

Purpose /Мета:

- Supporting residents of the Kherson region by providing access to drinking water through the distribution of gravity filters and replacement parts / Підтримка населення Херсонської області в забезпеченні доступу до питної води шляхом передачі гравітаційних фільтрів та змінних частин до них.

Location / Локація:

Velyka Oleksandrivka of the Kherson region / Велика Олександрівка Херсонська область

Implementation period / Термін виконання: 10 days / 10 діб.

List of materials /Перелік матеріалів:

| № | Materials / Матеріали | Materials / Одиниця виміру | Quantity / Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gravity water filters Capacity: Up to 20‘000 l, depending on water quality Technology: 0.2 micron ceramic depth filter (0,0002 mm), cleanable Effectiveness: eliminates 99.9999% of bacteria, 99.9% of protozoa, algae, turbidity and cysts, as well as viruses attached to particles larger than 0.2 microns Output: Up to 4 l/h Volume: 10L Гравітаційні фільтри для води Ресурс картриджа: до 20 000 л, залежно від якості води Технологія: керамічний глибинний фільтр 0,2 мікрон (0,0002 мм) (можна чистити) Ефективність: ліквідує 99.9999% бактерій, 99.9% найпростіших, водорості, каламутність, цисти, а також віруси, приєднані до частинок розміром більше 0.2 мікрона Продуктивність: до 4 л/год Об’єм: 10 л | pcs. / шт. | 180 |
| 2 | Ceramic deep-cleaning cartridge / Керамічний картридж глибинного очищення | pcs. / шт. | 180 |

Warranty Requirements / Гарантійні зобов’язання:

All supplied materials and equipment must be covered by a warranty period of not less than 12 months./ Гарантія на всі матеріали та обладнання – не менше 12 місяців.

Delivery: to the customer’s warehouse in the village of Velyka Oleksandrivka, Beryslav District, Kherson Region by supplier’s cost / Доставка: на склад замовника у с.Велика Олександрівка, Бериславського району Херсонської області за рахунок постачальника

Certification: mandatory international and/or national / Сертифікація: обов’язкова міжнародна та/або національна

| Requester | Staff in charge |
| --- | --- |
| Igor Komir / Ігор Комір First & last names WASH engineer Position _________________________________ Signature | Ірина Клименко / Iryna Klymenko First & last names Спеціаліст із закупівель / Procurement specialist Position _________________________________ Signature |