Request for Quotations (RFQ) № 260304

International Technical Assistance Project “Enhancing Global Health Security: Strengthening Public Health Surveillance Systems and Preparedness Globally”, implemented by the Trustees of Columbia University in the City of New York through ICAP at the Mailman School of Public Health

April 3, 2026

1. With this request, we ask you to provide a price proposal for Laboratory equipment calibration services (hereinafter referred to as "Services") for the International Technical Assistance Project “Enhancing Global Health Security: Strengthening Public Health Surveillance Systems and Preparedness Globally” (hereinafter – “ICAP”).

2. The scanned version of the price offer in *.pdf and Word format should be sent to the e-mail address:procurement_ua@cumc.columbia.edu
Please indicate RFQ number in the subject.

3. The deadline for submitting a quotation is 11:00 a.m. local Kyiv time on April 17, 2026.

4. The quotation should be submitted in UAH.

5. The quotation must be valid for a period of 4 (four) months commencing on April 17, 2026.

6. The quotation must contain the cost of goods and services shown in Annex №1 for a fixed-price Contract and include related costs. The Contract under which this procurement is financed does not permit the financing of any taxes, VAT, tariffs, duties, or other levies imposed by any laws in effect in the Cooperating Country. No such Cooperating Country taxes, VAT, charges, tariffs, duties or levies will be paid under an order resulting from this RFQ. Therefore, International Technical Assistance Project “Enhancing Global Health Security: Strengthening Public Health Surveillance Systems and Preparedness Globally” shall pay for the cost of commodities/ services exclusive of VAT.

Запит цінової пропозиції RFQ № 260304

Проект міжнародної технічної допомоги “Підвищення глобальної безпеки охорони здоров’я: Посилення систем нагляду за громадським здоров’ям і готовності в глобальному масштабі”

3 квітня 2026 року

1.Даним запитом пропонуємо Вам надати цінову пропозицію на надання послуг з Калібрування лабораторного обладнання для Проекту міжнародної технічної допомоги “Підвищення глобальної безпеки охорони здоров’я: Посилення систем нагляду за громадським здоров’ям і готовності в глобальному масштабі” (далі – “ICAP”).

2. Скановану версію цінової пропозиції у форматі *.pdf та Word слід надіслати на електронну адресу: procurement_ua@cumc.columbia.edu

Будь ласка, вкажіть номер RFQ у темі листа.

3. Термін подання цінової пропозиції – до 11:00 години місцевого часу, 17 квітня 2026 року.

4. Цінову пропозицію слід надати у валюті – гривні.

5. Цінова пропозиція має бути дійсною протягом 4 (чотирьох) місяців, починаючи з 17 квітня 2026 року.

6. Цінова пропозиція має містити вартість товарів та послуг, відображених у Додатку №1 для контракту з фіксованою ціною, що включає супутні витрати. Контракт, згідно з яким фінансується ця закупівля, не дозволяє фінансувати будь-які податки, ПДВ, тарифи, мита чи інші збори, встановлені будь-якими чинними законами в країні-партнера. Жодні такі податки, ПДВ, тарифи, мита або збори країни-партнера не сплачуються згідно з договорами. Відтак, Проект міжнародної технічної допомоги “Підвищення глобальної безпеки охорони здоров’я: Посилення систем нагляду за громадським здоров’ям і готовності в глобальному масштабі” оплачуватиме вартість товарів/ послуг без ПДВ.

Додаток №1/Annex №1

To Laboratory equipment calibration services / Послуг з калібрування обладнання

Quotation form

| Company name/ Назва компанії: |  |
| --- | --- |
| Name and position of authorized representative/ Ім’я та посада уповноваженого представника: |  |
| Contacts of an authorized representative (phone, e-mail)/ Контакти уповноваженого представника: |  |

Таблиця 1 / Table 1

| Вінницька ОКЛ ім. Пирогова |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п | Назва та тип ЗВТ, ВО/Name and Type of Measuring Instrument / Equipment | К-сть/Q-ty | Точка(и) калібрування/Calibration Point(s); | Період виконання робіт | Ціна за од, грн. Без ПДВ / Price per item, UAH without VAT | Сума, грн., без ПДВ / Costs per line, UAH, without VAT |
| 1 | Memmert Охолоджувальний інкубатор ІРР110eco ,об’єм 108л №1 | 1 | 37 ˚С | 08.2026 |  |  |
| 2 | Memmert Охолоджувальний інкубатор ІРР110eco ,об’єм 108л №2 | 1 | 37 ˚С | 08.2026 |  |  |
| 3 | РН-метр 913 РН meter Metrohm | 1 | рН4,00;7,00;9,00 | 08.2026 |  |  |
| 4 | Денситометр DEN-1 з адаптером А16 Biosan (Латвія) 30.05.2024рік | 1 | 0,5-4,00 McF | 08.2026 |  |  |
| 5 | Денситометр DEN-1 | 1 | 0,5-4,00 McF | 08.2026 |  |  |
| 6 | Портативний вимірювач провідності (солевмісту) С- 912 Conductometer Metrohm | 1 | 100мкСм | 08.2026 |  |  |
| 7 | Memmert CO2 інкубатор ІСО 50 ,об’єм 56л | 1 | 37 ˚С, 5% CO2 | 08.2026 |  |  |
| 8 | Memmert Сухожарова шафа SN160, об’єм 161л | 1 | 180 ˚С | 08.2026 |  |  |
| 9 | Термостат ТС-80М-2 | 1 | 37 ˚С | 08.2026 |  |  |
| 10 | Термостат ТС-80 | 1 | 37 ˚С | 08.2026 |  |  |
| 11 | Стерилізатор паровий (автоклав) ВК-75 | 1 | 132 ˚С, 2атм. | 08.2026 |  |  |
| 12 | Автоматичний лабораторний вертикальний автоклав T LAB-V85 №1 | 1 | 112 ˚С, 121˚С | 08.2026 |  |  |
| 13 | Автоматичний лабораторний вертикальний автоклав T LAB-V85 №2 | 1 | 112 ˚С, 121˚С | 08.2026 |  |  |
| 14 | Денсиметр DensiChek | 1 |  | 08.2026 |  |  |
| 15 | Ваги електронні KERN EMB 200-2 | 1 |  | 08.2026 |  |  |
| 16 | Дозатор BioMerieux Fixed Volume Pipettor (до аналізатора Vitek-2) 145 MCL (Гр -) | 1 | 145 мкл | 08.2026 |  |  |
| 17 | Дозатор BioMerieux Fixed Volume Pipettor (до аналізатора Vitek-2) 280 MCL (Гр +) | 1 | 280 мкл | 08.2026 |  |  |
| 18 | Максимальний термометр СП-83 М | 1 | 40˚С; 90˚С; 140˚С | 08.2026 |  |  |
| 19 | Максимальний термометр СП-83 М | 1 | 40˚С; 90˚С; 140˚С | 08.2026 |  |  |
| 20 | Максимальний термометр СП-83 М | 1 | 40˚С; 90˚С; 140˚С | 08.2026 |  |  |
| 21 | Максимальний термометр СП-83 М | 1 | 40˚С; 90˚С; 140˚С | 08.2026 |  |  |
| 22 | Термометр ТС-7-М1 | 1 | 0 ˚С; +20 ˚С | 08.2026 |  |  |
| 23 | Термометр ТС-7-М1 | 1 | 0 ˚С; +20 ˚С | 08.2026 |  |  |
| 24 | Центрифуга лабораторна ОПН-3 | 1 | 1200; 2000; 3000об/хв. | 08.2026 |  |  |
| 25 | Баня водяна 10л ISOLAB 602/01/001 | 1 | 99 ˚С | 08.2026 |  |  |
| 26 | Дозатор Topscien (TF100 H) | 1 | 100мкл | 08.2026 |  |  |
| Вінницький ОЦКПХ |  |  |  |  |  |  |  |
| №п | Назва та тип ЗВТ, ВО/Name and Type of Measuring Instrument / Equipment | К-сть/Q -ty | Точка(и) калібрування/Calibration Point(s); | Період виконання робіт | Ціна за од, грн. Без ПДВ / Price per item, UAH without VAT | Сума, грн., без ПДВ / Costs per line, UAH, without VAT |
| 1 | Інкубатор з прир.конв.ВD115 | 1 | 32°C, 37°C, 40°C | 08.2026 |  |  |
| 2 | Інкубатор з прир.конв.ВD115 | 1 | 32°C, 37°C, 40°C | 08.2026 |  |  |
| 3 | Інкубатор з охол., IPPeco | 1 | 20°C, 37°C, 50°C | 08.2026 |  |  |
| 4 | Інкубатор з охол., IPPeco | 1 | 20°C, 37°C, 50°C | 08.2026 |  |  |
| 5 | Інкубатор СО2, ІСО | 1 | 20°C, 37°C, 50°C | 09.2026 |  |  |
| 6 | Термостат LRH-70 ULAB, з охолодженням | 1 | 28°C, 30°C, 37°C | 05.2026 |  |  |
| 7 | Термостат ТСО-1/80 СПУ, з охолодженням | 1 | +5°C…+60°C | 09.2026 |  |  |
| 8 | Термостат ТСО-1/80 СПУ, з охолодженням | 1 | +5°C…+60°C | 05.2026 |  |  |
| 9 | Інкубатор з прир.конв. EN 120N | 1 | 28°C, 37°C, 40°C | 05.2026 |  |  |
| 10 | Інкубатор з прир.конв. EN 120N | 1 | 28°C, 37°C, 40°C | 05.2026 |  |  |
| 11 | Інкубатор з прир.конв. N 120N | 1 | 28°C, 37°C, 40°C | 05.2026 |  |  |
| 12 | Автоклав Tuttnauer | 1 | 112°C, 121°C, 134°C, 137°C | 12.2026 |  |  |
| 13 | Автоклав Tuttnauer | 1 | 112°C, 121°C, 134°C, 137°C | 05.2026 |  |  |
| 14 | Шафа сушильна ЕD115 | 1 | 120°C, 160°C, 180°C | 09.2026 |  |  |
| 15 | Стерилізатор Memmert | 1 | 120°C, 160°C, 180°C | 05.2026 |  |  |
| 16 | Баня водяна ISOLAB I.602.01.001 | 1 | 56°C, 60°C, 80°C | 08.2026 |  |  |
| 17 | Вага лабораторна електронна Presica ХВ 320С | 1 | 10 г; 20 г; 50 г; 100 г; 200г; 320г | 05.2026 |  |  |
| 18 | Вага лабораторна електронна ТВЕ-0,5-0,01-а-2 | 1 | 5 г; 20 г; 50 г; 100 г; 200г; 500г | 05.2026 |  |  |
| 19 | Набір гирь ULAB 1мг-100г F1 | 1 | 1г, 100г | 05.2026 |  |  |
| 20 | рН-метр 913 | 1 | рН 4,0; 7,0; 9,0 | 08.2026 |  |  |
| 21 | Кодуктометр 912 | 1 | 100 мкСм | 05.2026 |  |  |
| 22 | Денситометр DЕNSICHEK | 1 | 0,5; 2,2; 3,3 McF | 09.2026 |  |  |
| 23 | Денситометр Densi-La-Meter II | 1 | 0,33; 0,58; 0,97; 1,47; 2,40; 7,02 McF | 09.2026 |  |  |
| 24 | Психрометр аспіраційний МВ-4-2М | 1 | 160С; 200С; 250С | 12.2026 |  |  |
| 25 | Термогігрометр GM 1361 | 1 | 50С; 250С; 29,90С 78,90С | 05.2026 |  |  |
| 26 | Термогігрометр GM 1361 | 1 | 50С; 250С; 29,90С 78,90С | 05.2026 |  |  |
| 27 | Дозатор GRAM NEG (-) V1222 | 1 | 145 мкл | 12.2026 |  |  |
| 28 | Дозатор GRAM POS (+) V1221 | 1 | 280 мкл | 12.2026 |  |  |
| 29 | Дозатор Transerpette Alpha | 1 | 20 мкл; 100 мкл, 200 мкл | 12.2026 |  |  |
| 30 | Дозатор ISOLAB | 1 | 0,5 мкл; 1,0 мкл; 2,0 мкл | 05.2026 |  |  |
| 31 | Дозатор ЛЕНПИПЕТ | 1 | 20 мкл; 100 мкл, 200 мкл | 12.2026 |  |  |
| 32 | Дозатор Handypette | 1 | 20 мкл; 100 мкл, 200 мкл | 05.2026 |  |  |
| 33 | Дозатор 8-канальний до мікр.аналіз. BIOMIC | 1 | 15 мкл; 25 мкл; 50 мкл; 1250 мкл | 05.2026 |  |  |
| 34 | Термометр максимальний СП-83 | 1 | 500С, 1000С, 1500С | 05.2026 |  |  |
| 35 | Термометр максимальний СП-83 М | 1 | 550С, 1100С, 1500С | 05.2026 |  |  |
| 36 | Термометр максимальний СП-83 | 1 | 600С, 1000С, 1400С | 05.2026 |  |  |
| 37 | Термометр максимальний СП-83 | 1 | 350С, 950С, 1500С | 05.2026 |  |  |
| 38 | Термометр максимальний СП-83 | 1 | 400С, 1000С, 1600С | 05.2026 |  |  |
| 39 | Термометр максимальний СП-83 | 1 | 400С, 1000С, 1600С | 05.2026 |  |  |
| 40 | Термометр максимальний СП-82 | 1 | 400С, 1000С, 1500С | 05.2026 |  |  |
| 41 | Термометр максимальний СП-82 | 1 | 400С, 1000С, 1500С | 05.2026 |  |  |
| 42 | Термометр максимальний ТП-7 | 1 | 300С, 800С, 1300С | 05.2026 |  |  |
| 43 | Термометр спиртовий ТБ-3-М1 | 1 | +4°C…+6°C | 05.2026 |  |  |
| 44 | Термометр спиртовий ТС-7-М1 | 1 | -120С; 50С; 200С | 05.2026 |  |  |
| 45 | Термометр спиртовий ТС-7-М1 | 1 | -300С; -120С; 60С | 05.2026 |  |  |
| 46 | Термометр спиртовий ТС-7-М1 | 1 | -100С; 00С; 200С | 05.2026 |  |  |
| 47 | Термометр спиртовий ТС-7-М1 | 1 | -100С; 00С; 200С | 05.2026 |  |  |
| 48 | Термометр спиртовий ТС-7-М1 | 1 | -200С; -100С; 200С | 05.2026 |  |  |
| 49 | Термометр спиртовий ТС-7-М1 | 1 | -100С; 50С; 150С | 05.2026 |  |  |
| 50 | Термометр спиртовий ТС-7-М1 | 1 | -100С; 50С; 150С | 05.2026 |  |  |
| 51 | Термометр спиртовий ТС-7-М1 | 1 | -300С; -120С; 60С | 05.2026 |  |  |
| 52 | Термометр спиртовий ТС-7-М1 | 1 | -300С; -120С; 60С | 05.2026 |  |  |
| Дніпропетровський ОЦКПХ |  |  |  |  |  |  |  |
| №п | Назва та тип ЗВТ, ВО/Name and Type of Measuring Instrument / Equipment | К-сть/ Q-ty | Точка(и) калібрування/Calibration Point(s); | Період виконання робіт | Ціна за од, грн. Без ПДВ / Price per item, UAH without VAT | Сума, грн., без ПДВ / Costs per line, UAH, without VAT |
| 1 | Біологічний інкубатор Memmert-IF-75 | 1 | +35°С,+37°С | 08.2026 |  |  |
| 2 | Біологічний інкубатор Memmert-IF-75 | 1 | +35°С,+37°С | 08.2026 |  |  |
| 3 | Дозатор пипетковий 1-канальний ДПОП 10-100 Ленпипет | 1 | 10 мкл, 50 мкл. 100 мкл | 08.2026 |  |  |
| 4 | Денситометр «ДенсіЛА-Метр» | 1 | 0,50 МсF, 1,00 МсF, 2,00 МсF | 08.2026 |  |  |
| 5 | Гігрометр психрометричний ВИТ-1 | 1 | сухого термометру 15°С, 19°С, 23°С вологого термометру 15°С, 19°С, 23°С | 08.2026 |  |  |
| 6 | Годинник пісочний ЧПН-2 | 1 | 30сек, 60сек, 120сек | 08.2026 |  |  |
| 7 | Термометр скляний ТС-7-М1 | 1 | 2,00°С, 6,00°С | 08.2026 |  |  |
| 8 | Диспенсер Dispensette | 1 | 5мл, 10мл, 20мл | 08.2026 |  |  |
| 9 | Піпетка фіксованого об'єма LLG 145мкл | 1 | 0,145 мл | 08.2026 |  |  |
| 10 | Піпетка фіксованого об'єма LLG 280мкл | 1 | 0,280 мл | 08.2026 |  |  |
| 11 | Стандартний лінійний піпет-дозатор змінного об'єму 10-100мкл | 1 | 0,010мл, 0,050 мл 0,100 мл | 08.2026 |  |  |
| 12 | Термогігрометр цифровий IDostmann | 1 | температури 19°С, 30°С, 50°С вологості 40%, 50%, 70% | 08.2026 |  |  |
| 13 | Гігрометр психрометричний ВИТ-1 | 1 | сухого термометру 15°С, 19°С, 23°С вологого термометру 15°С, 19°С, 23°С | 08.2026 |  |  |
| 14 | Апарат для автоматичного приготування поживних середовищ Masterclave 20 | 1 | 45°С, 121°С | 08.2026 |  |  |
| 15 | Баня водяна лабораторна MICROmed ВБ-20 | 1 | 43°С , 55°С ,100°С | 08.2026 |  |  |
| 16 | Термогігрометр Trotek BZ-05 | 1 | температури 19°С, 30°С, 40°С вологості 40%, 50%, 60% | 08.2026 |  |  |
| 17 | Термометр скляний ТС-7-М1 | 1 | 2,00°С, 6,00°С | 08.2026 |  |  |
| 18 | Термометр скляний ТС-7-М1 | 1 | 2,00°С, 6,00°С | 08.2026 |  |  |
| 19 | Ваги електронні Adventurerм AR5120 | 1 | 100г | 08.2026 |  |  |
| 20 | Гиря ULAB F2 500г | 1 | 500г | 08.2026 |  |  |
| 21 | рН-метр рН-150МИ | 1 | 4,005рН, 6,865рН, 9,180рН | 08.2026 |  |  |
| 22 | Термометр скляний ТС-7-М1 | 1 | 2,00°С, 6,00°С | 08.2026 |  |  |
| 23 | Термометр скляний ТС-7-М1 | 1 | 2,00°С, 6,00°С | 08.2026 |  |  |
| 24 | Біологічний інкубатор BJPX-B35GK | 1 | +35°С, +37°С | 08.2026 |  |  |
| 25 | Термометр скляний ТЛ-4 | 1 | 37°С | 08.2026 |  |  |
| 26 | Гігрометр психрометричний ВИТ-1 | 1 | сухого термометру 15°С, 19°С, 23°С вологого термометру 15°С, 19°С, 23°С | 08.2026 |  |  |
| 27 | Термометр скляний ТС-7-М1 | 1 | 2,00°С, 6,00°С | 08.2026 |  |  |
| 28 | Термогігрометр цифровий IDostmann | 1 | температури 19°С, 30°С, 50°С вологості 40%, 50%, 70% | 08.2026 |  |  |
| 29 | Піпетор змінного об’єму | 1 | 1,2, 3, 5 мл | 08.2026 |  |  |
| 30 | Стерилізатор повітряний ГП-80 | 1 | +180°С | 08.2026 |  |  |
| 31 | Стерилізатор повітряний ГП-80 | 1 | +180°С | 08.2026 |  |  |
| 32 | Стерилізатор повітряний ГП-80 | 1 | +180°С | 08.2026 |  |  |
| 33 | Монометр ТМВЗ | 1 | 1,0 кгс/см2 2,0 кгс/см2 | 08.2026 |  |  |
| 34 | Монометр ДМCr 05100 | 1 | 1,0 кгс/см2 2,0 кгс/см2 | 08.2026 |  |  |
| 35 | Стерилізатор паровий ГК-100-3М | 1 | +132°С | 08.2026 |  |  |
| 36 | Манометр ЭКМ-1У | 1 | 0,70 кгс/см2 1,00 кгс/см2 1,50 кгс/см2 2,00 кгс/см2 | 08.2026 |  |  |
| 37 | Манометр ОБМВ1-100Б | 1 | 1 кгс/см2 2 кгс/см2 4 кгс/см² | 08.2026 |  |  |
| 38 | Стерилізатор паровий ГК-100-3М | 1 | +132°С | 08.2026 |  |  |
| 39 | Манометр ОБМВ1-100Б | 1 | 1 кгс/см2 2 кгс/см2 4 кгс/см² | 08.2026 |  |  |
| 40 | Манометр ЭКМ-1У | 1 | 0,70 кгс/см2 1,00 кгс/см2 1,50 кгс/см2 2,00 кгс/см2 | 08.2026 |  |  |
| 41 | Гігрометр психрометричний ВИТ-1 | 1 | сухого термометру 15°С, 19°С, 23°С вологого термометру 15°С, 19°С, 23°С | 08.2026 |  |  |
| 42 | Гігрометр психрометричний ВИТ-1 | 1 | сухого термометру 15°С, 19°С, 23°С вологого термометру 15°С, 19°С, 23°С | 08.2026 |  |  |
| 43 | Термометр скляний ТП-7 | 1 | 120°С, 132°С | 08.2026 |  |  |
| 44 | Термометр скляний СП-83М | 1 | 180°С | 08.2026 |  |  |
| 45 | Термометр скляний ТП-7 | 1 | 110°С, 120°С | 08.2026 |  |  |
| 46 | Термометр скляний СП-83М | 1 | 110°С, 120°С | 08.2026 |  |  |
| 47 | Термометр скляний СП-83 | 1 | 180°С | 08.2026 |  |  |
| 48 | Термометр скляний ТП-7 | 1 | 132°С | 08.2026 |  |  |
| 49 | Термометр скляний СП-82 | 1 | 132°С | 08.2026 |  |  |
| 50 | Термометр скляний ТП-7 | 1 | 132°С | 08.2026 |  |  |
| 51 | Термометр скляний ТП-7 | 1 | 132°С | 08.2026 |  |  |
| Міська клінічна лікарня №4 м. Дніпра |  |  |  |  |  |  |  |
| №п | Назва та тип ЗВТ, ВО/Name and Type of Measuring Instrument / Equipment | К-сть/ Q-ty | Точка(и) калібрування/Calibration Point(s); | Період виконання робіт | Ціна за од, грн. Без ПДВ / Price per item, UAH without VAT | Сума, грн., без ПДВ / Costs per line, UAH, without VAT |
| 1 | Міні-центрифуга STAR LAB | 1 | 2000 об/хв | 08.2026 |  |  |
| 2 | Центрифуга лабораторна ОПН-8 | 1 | 1500 об/хв, 3000 об/хв, 4500 об/хв. | 08.2026 |  |  |
| 3 | Шафа сухожарова повітряна ГП-80 | 1 | 180 ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 4 | Шафа сушильно-стерилізаційна ШСС-80П | 1 | 130-180 ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 5 | Термостат ТС-80М-2 | 1 | 35±1°С 37±1°С | 08.2026 |  |  |
| 6 | Термостат ТС-80М-2 | 1 | 35±1°С 37±1°С | 08.2026 |  |  |
| 7 | Термостат ТС-80М-2 | 1 | 35±1°С 37±1°С | 08.2026 |  |  |
| 8 | Термостат ТС-80М-2 | 1 | 35±1°С 37±1°С | 08.2026 |  |  |
| 9 | Термостат ТС-80М-2 | 1 | 37±1°С 37±1°С | 08.2026 |  |  |
| 10 | Термостат ТС-80М-2 | 1 | 35±1°С 37±1°С | 08.2026 |  |  |
| 11 | Термостат ТС-80М-2 | 1 | 37±1°С 41±1°С | 08.2026 |  |  |
| 12 | Термостат ТС-80М-2 | 1 | 41±1°С 30±1°С | 08.2026 |  |  |
| 13 | Термостат ТС-80М-2 | 1 | 35±1°С 37±1°С | 08.2026 |  |  |
| 14 | Термостат сухо повітряний з охолодженням ТСO- 80 | 1 | 22±1°С 55±1°С | 08.2026 |  |  |
| 15 | Термостат ТС-1/80 СПУ | 1 | 30±1°С 55±1°С | 08.2026 |  |  |
| 16 | Термостат ТС-1/80 СПУ | 1 | 35±1°С 37±1°С |  |  |  |
| 17 | Ваги лабораторні електронні BTU 2100 | 1 | 0,5г, 1.0г, 5,0г, 10,0 г, 50,г, 100,0 г, 2100,0 г. | 08.2026 |  |  |
| 18 | Ваги лабораторні електронні FEH 300 | 1 | 0,2 г, 1,0 г, 5,0 г, 10,0 г, 200,0 г, 300,0 г. | 08.2026 |  |  |
| 19 | Набір гир Г-4 111.10 | 1 | 0,01г, 0,02г, 0,05г, 0,1г, 0,2г, 0,5г, 1,0г,2,0г, 5,0г, 10,0г, 20,0г, 50,0г. | 08.2026 |  |  |
| 20 | Набір гир Г4 211,10 | 1 | 0,01г, 0,02г, 0,05г, 0,1г, 0,2г, 0,5г, 1,0г, 2,0г, 5,0г, 10,0г, 20,0г, 50,0г, 100,0г. | 08.2026 |  |  |
| 21 | Морозильник для ультра низьких температур DW-HL 100HC | 1 | -70±1°С | 08.2026 |  |  |
| 22 | Морозильник для ультранизьких температур DW-YL270 | 1 | -20±1°С | 08.2026 |  |  |
| 23 | Морозильник для ультранизьких температур DW-HL218 | 1 | -70±1°С | 08.2026 |  |  |
| 24 | рН-метр – мілівольтметр рН-150 МА | 1 | 1,68 рН, 4,01 рН, 6,86 рН,9,18 рН | 08.2026 |  |  |
| 25 | рН-метр рН-150 МИ | 1 | 1,68 рН, 4,01 рН, 6,86 рН,9,18 рН | 08.2026 |  |  |
| 26 | Термометр ртутний ТТ | 1 | 37°С, 41°С, 55°С ±1°С. | 08.2026 |  |  |
| 27 | Термометр ртутний ТТ | 1 | 37°С, 41°С, 55°С ±1°С. | 08.2026 |  |  |
| 28 | Термометр ртутний ТТ | 1 | 37°С, 41°С, 55°С ,±1°С. | 08.2026 |  |  |
| 29 | Термометр ртутний ТТ | 1 | 37°С, 41°С, 55°С, ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 30 | Термометр ртутний ТТ | 1 | 37°С, 41°С, 55°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 31 | Термометр ртутний ТТ | 1 | 37°С, 41°С, 55°С ±1°С. | 08.2026 |  |  |
| 32 | Термометр ртутний ТТ | 1 | 37°С, 41°С, 55°С ±1°С. | 08.2026 |  |  |
| 33 | Термометр ртутний ТТ | 1 | 37°С, 41°С, 55°С ±1°С. | 08.2026 |  |  |
| 34 | Термометр ртутний ТТ | 1 | 37°С, 41°С, 55°С ±1°С. | 08.2026 |  |  |
| 35 | Термометр електроконтактний ТПК | 1 | 180±2°С | 08.2026 |  |  |
| 36 | Термометр електроконтактний ТПК-М | 1 | 180±2°С | 08.2026 |  |  |
| 37 | Термометр лабораторний ртутний ТТЖ-М | 1 | 180±2°С | 08.2026 |  |  |
| 38 | Термометр лабораторний ртутний ТТЖ-М | 1 | 180±2°С | 08.2026 |  |  |
| 39 | Термометр скляний ртутний максимальний ТП-7 | 1 | 110,0 °С 120,0 °С 132,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 40 | Термометр скляний ртутний максимальний ТП-7 | 1 | 110,0 °С 120,0 °С 132,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 41 | Термометр скляний ртутний максимальний СП-83 | 1 | 110,0 °С 120,0 °С 132,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 42 | Термометр скляний ртутний максимальний СП-83 | 1 | 110,0 °С 120,0 °С 132,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 43 | Термометр скляний ртутний максимальний СП-83 | 1 | 110,0 °С 120,0 °С 132,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 44 | Термометр спиртовий ТС-7 М-1 | 1 | -20,0°С, 0°С 5,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 45 | Термометр спиртовий ТС-7 М-1 | 1 | -20,0°С, 0°С 5,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 46 | Термометр спиртовий ТС-7 М-1 | 1 | -20,0°С, 0°С 5,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 47 | Термометр спиртовий ТС-7 М-1 | 1 | -20,0°С, 0°С 5,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 48 | Термометр спиртовий ТС-7 М-1 | 1 | -20,0°С, 0°С 5,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 49 | Термометр спиртовий ТС-7 М-1 | 1 | -20,0°С, 0°С 5,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 50 | Термометр спиртовий ТС-7 М-1 | 1 | -20,0°С, 0°С 5,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 51 | Термометр спиртовий ТС-7 М-1 | 1 | 0°С, 5,0°С 10,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 52 | Термометр спиртовий ТС-7 М-1 | 1 | 0°С, 5,0°С 10,0°С, ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 53 | Термометр спиртовий ТС-7 М-1 | 1 | 0°С 5,0°С 10,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 54 | Термометр спиртовий ТС-7 М-1 | 1 | 0°С 5,0°С 10,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 55 | Термометр спиртовий ТС-7 М-1 | 1 | 0°С 5,0°С 10,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 56 | Термометр спиртовий ТС-7 М-1 | 1 | 0°С 5,0°С 10,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 57 | Термометр спиртовий ТС-7 М-1 | 1 | 0°С 5,0°С 10,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 58 | Термометр спиртовий ТС-7 М-1 | 1 | 0°С 5,0°С 10,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 59 | Термометр спиртовий ТС-7 М-1 | 1 | 0°С 5,0°С 10,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 60 | Термометр спиртовий ТС-7 М-1 | 1 | 0°С 5,0°С 10,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 61 | Термометр спиртовий ТС-7 М-1 | 1 | 0°С 5,0°С 10,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 62 | Термометр спиртовий ТС-7 М-1 | 1 | 0°С 5,0°С 10,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 63 | Термометр спиртовий ТС-7 М-1 | 1 | 0°С 5,0°С 10,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 64 | Термометр спиртовий ТС-7 М-1 | 1 | 0°С 5,0°С 10,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 65 | Термометр спиртовий ТС-7 М-1 | 1 | 0°С 5,0°С 10,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 66 | Термометр спиртовий ТС-7 М-1 | 1 | 0°С 5,0°С 10,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 67 | Термометр спиртовий ТС-7 М-1 | 1 | 0°С 5,0°С 10,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 68 | Термометр спиртовий ТС-7 М-1 | 1 | 0°С 5,0°С 10,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 69 | Термометр спиртовий ТС-7 М-1 | 1 | 0°С 5,0°С 10,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 70 | Термометр спиртовий ТС-7 М-1 | 1 | 0°С 5,0°С 10,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 71 | Термометр спиртовий ТС-7 М-1 | 1 | 0°С 5,0°С 10,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 72 | Термометр спиртовий ТС-7 М-1 | 1 | 0°С 5,0°С 10,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 73 | Термометр спиртовий ТС-7 М-1 | 1 | 0°С 5,0°С 10,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 74 | Термометр спиртовий ТС-7 М-1 | 1 | 0°С 5,0°С 10,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 75 | Термометр спиртовий ТС-7 М-1 | 1 | 0°С 5,0°С 10,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 76 | Термометр спиртовий ТС-7 М-1 | 1 | 0°С 5,0°С 10,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 77 | Гігрометр психрометричний ВІТ-2 | 1 | 18,0°С 22,0°С 24,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 78 | Гігрометр психрометричний ВІТ-2 | 1 | 18,0°С 22,0°С 24,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 79 | Гігрометр психрометричний ВІТ-2 | 1 | 18,0°С 22,0°С 24,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 80 | Гігрометр психрометричний ВІТ-2 | 1 | 18,0°С 22,0°С 24,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 81 | Гігрометр психрометричний ВІТ-2 | 1 | 18,0°С 22,0°С 24,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 82 | Гігрометр психрометричний ВІТ-2 | 1 | 18,0°С 22,0°С 24,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 83 | Гігрометр психрометричний ВІТ-2 | 1 | 18,0°С 22,0°С 24,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 84 | Гігрометр психрометричний ВІТ-2 | 1 | 18,0°С 22,0°С 24,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 85 | Гігрометр психрометричний ВІТ-2 | 1 | 18,0°С 22,0°С 24,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 86 | Гігрометр психрометричний ВІТ-2 | 1 | 18,0°С 22,0°С 24,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 87 | Гігрометр психрометричний ВІТ-2 | 1 | 18,0°С 22,0°С 24,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 88 | Гігрометр психрометричний ВІТ-2 | 1 | 18,0°С 22,0°С 24,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 89 | Гігрометр психрометричний ВІТ-2 | 1 | 18,0°С 22,0°С 24,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 90 | Гігрометр психрометричний ВІТ-2 | 1 | 18,0°С 22,0°С 24,0°С ±1°С | 08.2026 |  |  |
| 91 | Денситометр (детектор каламутності суспензій) DEN-1 | 1 | 0,5 МcF, 1,0 МcF, 3,0 МcF, 4,0 МcF, 5,0 МcF. | 08.2026 |  |  |
| 92 | Денситометр (детектор каламутності суспензій) DEN-1 | 1 | 0,5 МcF, 1,0 МcF, 3,0 МcF, 4,0 МcF, 5,0 МcF. | 08.2026 |  |  |
| 93 | Денситометр VITEK DENSICHEK | 1 | 0,5 МcF, 1,0 МcF, 3,0 МcF, 4,0 МcF, 5,0 МcF. | 08.2026 |  |  |
| 94 | Стерилізатор паровий (автоклав) MO-ST-VU | 1 | 110,0°С 120,0°С 132,0°С ±2°С | 08.2026 |  |  |
| 95 | Автоклав (судина, яка працює під тиском) Systec VX-65 | 1 | 110,0°С 121,0°С 132,0°С ±2°С 0,5 Бар, 1,0 Бар, 2,0 Бар. | 08.2026 |  |  |
| 96 | Мікроскоп для морфологічних досліджень Evolution ES-4130 | 1 | 10,0х, 40,0х, 100,0х | 08.2026 |  |  |
| 97 | Манометр ОБМ1-100 | 1 | 1,0 кгс/см2, 2,0 кгс/см2 3,0 кгс/см2, 4,0кгс/см2 | 08.2026 |  |  |
| 98 | Манометр МРА | 1 | 1,0 кгс/см2 2,0 кгс/см2 3,0 кгс/см2 4,0кгс/см2 | 08.2026 |  |  |
| 99 | Манометр ДА 05100 | 1 | 100,0 кПа 200,0 кПа 300,0 кПа 400,0 кПа 500,0кПа | 08.2026 |  |  |
| 100 | Манометр ЭКМ 1У | 1 | 1,0 кгс/см2, 2,0 кгс/см2 3,0 кгс/см2, 4,0кгс/см2 | 08.2026 |  |  |
| 101 | Бокс біологічної безпеки II класу MCS-ILA-C120 | 1 | 0,40 м/с 0,60 м/с | 08.2026 |  |  |
| 102 | Лінійка вимірювальна металева Josef Otten 200Д | 1 | 0-200мм, 6 мм, 10 мм, 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм. | 08.2026 |  |  |
| 103 | Штангенциркуль цифровий ШЦЦ-1-150 | 1 | 0мм, 6 мм, 10,0мм 20,0 мм, 50,0 мм, 70,0 мм, 100,0 мм, 150,0 мм | 08.2026 |  |  |
| 104 | Диспенсер Dispensette S | 1 | 5,0мл, 1,0мл, 15,0мл 20,0мл, 25,0мл | 08.2026 |  |  |
| 105 | Прилад для кругового посіву (ротаційний інокулятор) Sensor turn pro | 1 | 50 об./хв., 100 об./хв. 150 об./хв. , 210 об./хв. | 08.2026 |  |  |
| 106 | Струшувач лабораторний для пробірок Вортекс В-7 | 1 | 2700 об./хв. | 08.2026 |  |  |
| 107 | Дозатор піпетковий 8-канальний зі змінним об'ємом Sartorius | 1 | 10,0мкл, 50,0мкл 100,0 мкл | 08.2026 |  |  |
| 108 | Дозатор піпеткоий зі змінним об'ємом 1-канальний Sartorius | 1 | 10, 0мкл, 50,0мкл 100,0 мкл | 08.2026 |  |  |
| 109 | Дозатор піпеткоий зі змінним об'ємом 1-канальний Sartorius | 1 | 500,0 мкл 100,0 мкл 2000,0 мкл 5000,0 мкл | 08.2026 |  |  |
| 110 | Дозатор піпеткоий зі змінним об'ємом 1-канальний Sartorius | 1 | 5,0мкл 10,0мкл 50,0мкл | 08.2026 |  |  |
| 111 | Дозатор піпеткоий зі змінним об'ємом 1-канальний Eppendorf | 1 | 100,0м кл, 500,0 мкл, 1000,0 мкл | 08.2026 |  |  |
| 112 | Дозатор піпеткоий зі змінним об'ємом 1-канальний Eppendorf | 1 | 100,0 мкл, 500,0 мкл, 1000,0 мкл | 08.2026 |  |  |
| 113 | Дозатор піпеткоий зі змінним об'ємом 1-канальний Eppendorf | 1 | 10,0мкл, 50,0мкл, 100,0 мкл | 08.2026 |  |  |
| 114 | Дозатор піпеткоий зі змінним об'ємом 1-канальний Eppendorf | 1 | 10,0мкл, 50,0мкл, 100,0 мкл | 08.2026 |  |  |
| 115 | Дозатор піпеткоий зі змінним об'ємом 1-канальний Eppendorf | 1 | 5,0мкл 10,0мкл | 08.2026 |  |  |
| 116 | Дозатор піпеткоий зі змінним об'ємом 1-канальний Eppendorf | 1 | 5,0мкл 10,0мкл | 08.2026 |  |  |
| 117 | Дозатор одноканальний з фіксованим об’ємом Fixed Volume Pipettor V1221 | 1 | 145,0 мкл | 08.2026 |  |  |
| 118 | Дозатор одноканальний з фіксованим об’ємом Fixed Volume Pipettor V1222 | 1 | 280,0 мкл | 08.2026 |  |  |
| 119 | Мікропланшетний ІФА зчитувач ER500 | 1 | 450,0 нм 620,0 нм | 08.2026 |  |  |
| 120 | Термошейкер PST-60 HL | 1 | 37°С 42°С | 08.2026 |  |  |
| 121 | Фармацевтичний холодильник | 1 | +2°С +5°С +8°С |  |  |  |
| КП «Хмельницька міська лікарня» |  |  |  |  |  |  |  |
| №п | Назва та тип ЗВТ, ВО/Name and Type of Measuring Instrument / Equipment | К-сть/ Q-ty | Точка(и) калібрування/Calibration Point(s); | Період виконання робіт | Ціна за од, грн. Без ПДВ / Price per item, UAH without VAT | Сума, грн., без ПДВ / Costs per line, UAH, without VAT |
| 1 | Гігрометр психометричний моделі ВИТ-2 | 1 | 18; 20; 24 °С (сухий) 18; 20; 24 °С (вологий) | 08.2026 |  |  |
| 2 | Гігрометр психометричний моделі ВИТ-2 | 1 | 18; 20; 24 °С (сухий) 18; 20; 24 °С (вологий) | 08.2026 |  |  |
| 3 | Гігрометр психометричний моделі ВИТ-2 | 1 | 18; 20; 24 °С (сухий) 18; 20; 24 °С (вологий) | 08.2026 |  |  |
| 4 | Гігрометр психометричний моделі ВИТ-2 | 1 | 18; 20; 24 °С (сухий) 18; 20; 24 °С (вологий) | 08.2026 |  |  |
| 5 | Гігрометр психометричний моделі ВИТ-1 | 1 | 18; 20; 24 °С (сухий) 18; 20; 24 °С (вологий) | 08.2026 |  |  |
| 6 | Гігрометр психометричний моделі ВИТ-1 | 1 | 18; 20; 24 °С (сухий) 18; 20; 24 °С (вологий) | 08.2026 |  |  |
| 7 | Термометр скляний ТБ-3М1 вик.1 | 1 | 2,0; 8,0 0С | 08.2026 |  |  |
| 8 | Термометр скляний ТС7-М1 вик.6 | 1 | мінус 20,0; 0,0; 20,0 0С | 08.2026 |  |  |
| 9 | Ваги лабораторні електронні ТВЕ-0,3-0,05 | 1 | 1,00; 5,00; 50,00; 100,00; 200,0мм | 08.2026 |  |  |
| 10 | Ваги лабораторні електронні ТВЕ-0,21-0,001 а-2 | 1 | 1,00; 5,00; 50,00; 100,00; 200,0мм | 08.2026 |  |  |
| 11 | Гиря 200г, F1 | 1 | 200г | 08.2026 |  |  |
| 12 | Комплект калібрувальних гирь | 1 | 1 г; 2 г; 5 г; 10г; 20 г; 20 г; 50 г; 100 г | 08.2026 |  |  |
| 13 | Прилад для вимірювання зон затримки росту (штангельциркуль цифровий YT-7201 SR44+/-0,1 | 1 | 0; 10; 25; 52мм | 08.2026 |  |  |
| 14 | Прилад (денситометр) для визначення мутності «DENSI-LA-METER II» | 1 | 0; 0,5; 1; 2; 3; 4 McF | 08.2026 |  |  |
| 15 | рН-метр AD1200 | 1 | 4,01; 7,01; 10,01 рН | 08.2026 |  |  |
| 16 | рН-метр 913 | 1 | 4,01; 7,01; 10,01 рН | 08.2026 |  |  |
| 17 | Кондуктометр 912 | 1 | 146,5; 718,2; 1412,0 | 08.2026 |  |  |
| 18 | Степпер (піпетка) Isolab, | 1 | 0,5; 3,0 мл | 08.2026 |  |  |
| 19 | Степпер (піпетка) Isolab, | 1 | 0,5; 3,0 мл | 08.2026 |  |  |
| 20 | Степпер (піпетка) Isolab, | 1 | 0,1; 1,0 мл | 08.2026 |  |  |
| 21 | Денситометр Densichek | 1 | 0; 0,5; 2; 3 McF | 08.2026 |  |  |
| 22 | Денситометр DEN -1B (детектор каламутності суспензій) | 1 | 0; 0,5; 1; 2; 3; 4 McF | 08.2026 |  |  |
| 23 | Мікропіпетка MICRO PETTE PLUS | 1 | 500,0 мкл | 08.2026 |  |  |
| 24 | Мікропіпетка MICRO PETTE PLUS | 1 | 400,0 мкл | 08.2026 |  |  |
| 25 | Дозатор піпетковий восьмиканальний MICRO PETTE PLUS | 1 | 800,0 мкл | 08.2026 |  |  |
| 26 | Механічний дозатор ВТМ тип V1221 (піпетка фіксованого об’єму) | 1 | 145,0 мкл | 08.2026 |  |  |
| 27 | Механічний дозатор ВТМ тип V1222 (піпетка фіксованого об’єму) | 1 | 280,0 мкл | 08.2026 |  |  |
| 28 | Термометр скляний ТС-7-М1 вик.10 | 1 | 2,0; 8,0 0С | 08.2026 |  |  |
| 29 | Термометр скляний ТС-7-М1 вик.10 | 1 | 2,0; 8,0 0С | 08.2026 |  |  |
| 30 | Термометр скляний ТС-7-М1 вик.10 | 1 | 2,0; 8,0 0С | 08.2026 |  |  |
| 31 | Термометр скляний ТС-7-М1 вик.10 | 1 | 2,0; 8,0 0С | 09.2026 |  |  |
| 32 | Комплект калібрувальних гирь | 1 | 1 г; 2 г; 5 г; 10г; 20 г; 20 г; 50 г; 100 г | 09.2026 |  |  |
| 33 | Термометр технічний рідинний ТТЖ-М | 1 | 2,0; 8,0 0С | 09.2026 |  |  |
| 34 | Термометр технічний рідинний ТТЖ-М | 1 | 2,0; 8,0 0С | 09.2026 |  |  |
| 35 | Термометр технічний рідинний ТТЖ-М | 1 | 2,0; 8,0 0С | 09.2026 |  |  |
| 36 | Термометр технічний рідинний ТТЖ-М | 1 | 110,0; 121,0; 132,0 ℃ | 09.2026 |  |  |
| 37 | Термометр технічний рідинний ТТЖ-М | 1 | 110,0; 121,0; 132,0 ℃ | 09.2026 |  |  |
| 38 | Термометр технічний рідинний ТТЖ-М | 1 | 160,0; 180,0℃ | 09.2026 |  |  |
| 39 | СО2 інкубатор (анеростат) тип ІСО50 | 1 | 37,0 0С | 09.2026 |  |  |
| 40 | Інкубатор (термостат) з охолодженням на основі технології Пельтьє тип ІРР110есо | 1 | 37,0 0С | 09.2026 |  |  |
| 41 | Інкубатор (термостат) з охолодженням на основі технології Пельтьє тип ІРР110есо | 1 | 35,0 0С | 09.2026 |  |  |
| 42 | Термометр скляний ТС-7-М1 вик. 10 | 1 | 2,0; 8,0 0С | 09.2026 |  |  |
| 43 | Термометр скляний ТС-7-М1 вик. 6 | 1 | 2,0; 8,0 0С | 09.2026 |  |  |
| 44 | Термостат електричний сухоповітряний ТС-80 М2 | 1 | 56°С | 09.2026 |  |  |
| 45 | Термостат електричний сухоповітряний ТС-80 М | 1 | 37°С | 09.2026 |  |  |
| 46 | Термостат електричний сухоповітряний ТС-80 М | 1 | 32,0; 35,0°С | 09.2026 |  |  |
| 47 | Дозатор (деспенсер) аналогово-регулювальний DE-M 22 | 1 | 1,0; 3,0; 5,0мл | 09.2026 |  |  |
| 48 | Мікропіпетка MICRO PETTE PLUS | 1 | 100,0мкл | 09.2026 |  |  |
| 49 | Мікропіпетка MICRO PETTE PLUS | 1 | 1000; 3000; 5000мкм | 09.2026 |  |  |
| 50 | Термометр скляний рідинний ТТС-7-М1, вик.10 | 1 | мінус 20,0; 0,0; 20,0 0С | 09.2026 |  |  |
| 51 | Гігрометр психометричний моделі ВИТ-2 | 1 | 18; 20; 24 °С (сухий) 18; 20; 24 °С (вологий) | 09.2026 |  |  |
| 52 | Гігрометр психометричний моделі ВИТ-2 | 1 | 18; 20; 24 °С (сухий) 18; 20; 24 °С (вологий) | 09.2026 |  |  |
| 53 | Стерилізатор (сухожарова шафа) SN 160 | 1 | 160,0; 180,0℃ | 09.2026 |  |  |
| 54 | Ламінарний бокс біологічної безпеки, клас ІІ, моделі SAFEMATE PRIME 1.2 | 1 |  | 09.2026 |  |  |
| 55 | Вертикальна шафа з ламінарним потоком повітря моделі AURA MINI | 1 |  | 09.2026 |  |  |
| 56 | Морозильник для ультранизьких температур моделі DW-HL100 | 1 | мінус 70,0 0С | 09.2026 |  |  |
| 57 | Автоклав автоматичний моделі T-Lab Eco V85 | 1 | 110,0; 121,0; 132,0 0С 0,5; 1,0; 2,0 атм | 09.2026 |  |  |
| 58 | Автоклав автоматичний моделі T-Lab Eco V85 | 1 | 110,0; 121,0; 132,0 0С 0,5; 1,0; 2,0 атм | 09.2026 |  |  |
| 59 | Термостат сухоповітряний ТС-80 «MICROmed» | 1 | 25,0; 32,0; 35,0 ℃ | 09.2026 |  |  |
| Хмельницький ОЦКПХ |  |  |  |  |  |  |  |
| №п | Назва та тип ЗВТ, ВО/Name and Type of Measuring Instrument / Equipment | К-сть/ Q-ty | Точка(и) калібрування/Calibration Point(s); | Період виконання робіт | Ціна за од, грн. Без ПДВ / Price per item, UAH without VAT | Сума, грн., без ПДВ / Costs per line, UAH, without VAT |
| 1 | Термостат IPP110ECO | 1 | 22°С, 37 °С | 08.2026 |  |  |
| 2 | Термостат IPP110ECO | 1 | 22°С, 37°С, 35°С | 08.2026 |  |  |
| 3 | Інкубатор Binder BD115 | 1 | 350С, 370С, 560С | 08.2026 |  |  |
| 4 | Термостат електричний сухоповітрянийТС-80 М | 1 | 300С, 370С, 440С | 08.2026 |  |  |
| 5 | Термостат електричний сухоповітряний ТС-80 | 1 | 300С, 370С, 440С | 08.2026 |  |  |
| 6 | Термостат електричний сухоповітряний ТВ-80М | 1 | 300С, 370С, 440С | 08.2026 |  |  |
| 7 | Термостат електричний сухоповітряний ТВ-80 | 1 | 370С, 220С | 08.2026 |  |  |
| 8 | Термостат ТС-80М | 1 | 440С; 300С; 370С | 08.2026 |  |  |
| 9 | Термостат електричний сухоповітряний ТС-1/80СПУ | 1 | 440С 300С; 550С | 08.2026 |  |  |
| 10 | Ваги електронні лабораторні ТВЕ 0,21-0,001-2-2 | 1 | 1,0г 100г 10.0г | 08.2026 |  |  |
| 11 | Ваги електронні лабораторні ТВЕ 0,21-0,001-0-2 | 1 | 1,0г; 100г; 10.0г | 08.2026 |  |  |
| 12 | Ваги торсійні ВТ-500 | 1 | 1,0мг; 100мг; 500мг | 08.2026 |  |  |
| 13 | Набір гир Г-4-211.10 | 1 | 100г; 1,0г; 0,1г | 08.2026 |  |  |
| 14 | Ваги лабораторні електронні АХІS А-250. | 1 | 10г 100г; 200г | 08.2026 |  |  |
| 15 | Ваги лабораторні електронні 4 класу ТВЕ 0,3-0,01 | 1 | 1,0г 150г; 300г | 08.2026 |  |  |
| 16 | Рн-метр-міллівольтметр рН-150МА | 1 | 4,01-рН; 6,87-рН; 9,18-рН | 08.2026 |  |  |
| 17 | Манометр МПЗ -У | 1 | 1 кгс/см2 2 кгс/см2; 4 кгс/см2 | 08.2026 |  |  |
| 18 | Манометр МПЗ-У | 1 | 1 кгс/см2 2 кгс/см2;4 кгс/см2 | 08.2026 |  |  |
| 19 | Манометр електроконтактний ЭКМ-1У | 1 | 1 кгс/см2 2 кгс/см2; 4 кгс/см2 | 08.2026 |  |  |
| 20 | Манометр електроконтактний ЭКМ-1У | 1 | 1 кгс/см2 2 кгс/см2; 4 кгс/см2 | 08.2026 |  |  |
| 21 | Манометр електроконтактний ЭКМ-1У | 1 | 1 кгс/см2 2 кгс/см2; 4 кгс/см2 | 08.2026 |  |  |
| 22 | Манометр МВТП-160 | 1 | 1 кгс/см2 2 кгс/см2; 4 кгс/см2 | 08.2026 |  |  |
| 23 | Манометр технічний DGM-200S | 1 | 1 кгс/см2 2 кгс/см2; 4 кгс/см2 | 08.2026 |  |  |
| 24 | Піпетка фіксованого об´єму145 мкл; | 1 | 145мкл | 08.2026 |  |  |
| 25 | Піпетка фіксованого об´єму280 мкл; | 1 | 280мкл | 08.2026 |  |  |
| 26 | Дозатор електронний 1-канальний | 1 | 0,5 мкл; 1,0 мкл; 10,0мк | 08.2026 |  |  |
| 27 | Дозатор Малий диспенсор | 1 | 1,0 мкл; 2,5 мкл; 5,0мкл | 08.2026 |  |  |
| 28 | Піпетковий дозатор автоматичний із змінним об’ємом Micropipettes | 1 | 0,25мкл 1,0 мкл; 2,50 мкл | 08.2026 |  |  |
| 29 | Стерилізатор паровий ВК-75 | 1 | 1210С; 132 °С | 08.2026 |  |  |
| 30 | Стерилізатор паровий ВК-75 | 1 | 1210С; 132 °С | 08.2026 |  |  |
| 31 | Стерилізатор паровий ВК-75 | 1 | 1210С; 132 °С | 08.2026 |  |  |
| 32 | Автоклав лабораторний вертикальний TLAB-V85 ECO Line | 1 | 1210С 134 °С | 08.2026 |  |  |
| 33 | Автоклав лабораторний вертикальний TLAB-V85 ECO Line | 1 | 1210С 134 °С | 08.2026 |  |  |
| 34 | Стерилізатор паровий DGM-200S | 1 | 1260С | 08.2026 |  |  |
| 35 | Денситометр « Densimat» | 1 | 0,5 McF; 2,0 .McF; 3,0 McF; 4,0 McF | 08.2026 |  |  |
| 36 | Денситометр DENSICHEK SP 11378 | 1 | 0,5 McF; 1,0 McF; 2,0McF; 3,0McF | 08.2026 |  |  |
| 37 | Денситометр DEN-1 з адаптером А-16 | 1 | 0,5 –U- 0,080 McF; 1,0 - U- 0,080.McF; 4,0- U- 0,080 McF | 08.2026 |  |  |
| 38 | Гігрометр психрометричний ВИТ-2 | 1 | 16°С°; 24°С; 40°С | 08.2026 |  |  |
| 39 | Гігрометр психрометричний ВИТ-1 | 1 | 16°С; 20°С; 24°С | 08.2026 |  |  |
| 40 | Гігрометр психрометричний ВИТ-2 | 1 | 16°С; 24°С; 40°С | 08.2026 |  |  |
| 41 | Гігрометр психрометричний ВИТ-2 | 1 | 16°С; 24°С; 40°С | 08.2026 |  |  |
| 42 | Гігрометр психрометричний ВИТ-2 | 1 | 16°С;24°С; 40°С | 08.2026 |  |  |
| 43 | Гігрометр психрометричний ВИТ-2 | 1 | 16°С; 24°С; 40°С | 08.2026 |  |  |
| 44 | Гігрометр психрометричний ВИТ-2 | 1 | 16°С; 24°С; 40°С | 08.2026 |  |  |
| 45 | Гігрометр психрометричний ВИТ-2 | 1 | 16°С; 24°С; 40°С | 08.2026 |  |  |
| 46 | Гігрометр психрометричний ВИТ-1 | 1 | 16°С 20°С; 24°С | 08.2026 |  |  |
| 47 | Електронний штангенциркуль ІР-54 | 1 | 5 мм; 10 мм; 100 мм; 150 мм | 08.2026 |  |  |
| 48 | Лінійка вимірювальна металева Л-150 | 1 | 50 мм; 100 мм; 150 мм | 08.2026 |  |  |
| 49 | Лінійка вимірювальна металева Л-150 | 1 | 50 мм; 100 мм; 150 мм | 08.2026 |  |  |
| 50 | Стерилізатор сухоповітряний MemmertSN160 | 1 | 1000С; 1600С; 1800С | 08.2026 |  |  |
| 51 | Шафа стерилізаційна ГП-80 | 1 | 1000С; 1600С; 1800С | 08.2026 |  |  |
| 52 | Шафа стерилізаційна ГП-80 | 1 | 1800С; 1600С | 08.2026 |  |  |
| 53 | Шафа сушильно- стерилізаційна СП-100К | 1 | 1800С; 1600С | 08.2026 |  |  |
| 54 | Ротаметр модель 818 | 1 | 10,0л; 25,0л; 40,0л | 08.2026 |  |  |
| 55 | Ламінарний бокс біологічного захисту, Safemate Prime1.2 клас | 1 | 4м/с | 08.2026 |  |  |
| 56 | Бокс біологічної безпеки ІІ класу КР 125В | 1 | 4м/с | 08.2026 |  |  |
| 57 | Вертикальна шафа з ламінарним потоком повітря Aura Mini | 1 | 4м/с | 08.2026 |  |  |
| 58 | Термометр технічний рідинний ТТЖ–М | 1 | 5,0°С; 100°С ; 200°С; | 08.2026 |  |  |
| 59 | Термометр технічний рідинний ТТЖ–М | 1 | 5,0°С; 100°С ; 200°С; | 08.2026 |  |  |
| 60 | Термометр технічний рідинний ТТЖ-М | 1 | 5,0°С; 100°С ; 200°С; | 08.2026 |  |  |
| 61 | Термометр технічний рідинний ТТЖ–М | 1 | 5,0°С; 50°С; 100°С | 08.2026 |  |  |
| 62 | Термометр скляний ТТЖ-М | 1 | 5,0°С; 50°С; 100°С | 08.2026 |  |  |
| 63 | Термометр технічний рідинний ТТЖ–М | 1 | 0°С, +37°С, +50°С | 08.2026 |  |  |
| 64 | Термометр скляний ТТЖ-М | 1 | 0°С, +37°С, +50°С | 08.2026 |  |  |
| 65 | Термометр технічний рідинний ТТЖ–М | 1 | 0°С, +37°С, +50°С | 08.2026 |  |  |
| 66 | Термометр технічний рідинний ТТЖ–М | 1 | 0°С, +37°С, +50°С | 08.2026 |  |  |
| 67 | Термометр технічний рідинний ТТЖ–М | 1 | 0°С, +37°С, +50°С | 08.2026 |  |  |
| 68 | Термометр технічний рідинний ТТЖ–М | 1 | -50,0°С, 0°С, +50°С | 08.2026 |  |  |
| 69 | Термометр технічний рідинний ТТЖ–М | 1 | -50,0°С, 0°С, 50°С; | 08.2026 |  |  |
| 70 | Термометр технічний рідинний ТТЖ–М | 1 | -50,0°С, 0°С, 50°С; | 08.2026 |  |  |
| 71 | Термометр технічний рідинний ТТЖ–М | 1 | 100С; 250С, 500С | 08.2026 |  |  |
| 72 | Термометр технічний рідинний ТТЖ–М | 1 | 100С; 250С, 500С | 08.2026 |  |  |
| 73 | Термометр технічний рідинний ТТЖ–М | 1 | 100С; 250С, 500С | 08.2026 |  |  |
| 74 | Термометр технічний рідинний ТТЖ–М | 1 | 100С; 250С, 500С | 08.2026 |  |  |
| 75 | Термометр технічний рідинний ТТЖ–М | 1 | 100С; 250С, 500С | 08.2026 |  |  |
| 76 | Термометр технічний рідинний | 1 | 100С; 250С, 500С | 08.2026 |  |  |
| 77 | Термометр технічний рідинний ТТЖ–М | 1 | 00С; 100С, 500С | 08.2026 |  |  |
| 78 | Термометр технічний рідинний ТТЖ–М | 1 | 00С; 100С, 500С | 08.2026 |  |  |
| 79 | Термометр технічний рідинний ТТЖ–М | 1 | 00С; 100С, 500С | 08.2026 |  |  |
| 80 | Термометр технічний рідинний ТТЖ–М | 1 | 00С; 100С, 500С | 08.2026 |  |  |
| 81 | Інкубатор EN 120N | 1 | 300С, 370С | 08.2026 |  |  |
| 82 | Інкубатор EN 120N | 1 | 430С, 370С | 08.2026 |  |  |
| 83 | Інкубатор EN 120N | 1 | 300С, 370С | 08.2026 |  |  |
| Тернопільська обласна клінічна лікарня |  |  |  |  |  |  |  |
| №п | Назва та тип ЗВТ, ВО/Name and Type of Measuring Instrument / Equipment | К-сть/ Q-ty | Точка(и) калібрування/Calibration Point(s); | Період виконання робіт | Ціна за од, грн. Без ПДВ / Price per item, UAH without VAT | Сума, грн., без ПДВ / Costs per line, UAH, without VAT |
| 1 | Термостат, IPPeco | 1 | 37°С, 50°С | 08.2026 |  |  |
| 2 | Інкубатор з охолодженням на основі технології Пельтьє, IPP110eco | 1 | 30°С, 37°С | 08.2026 |  |  |
| 3 | Інкубатор з охолодженням на основі технології Пельтьє, IPP1110eco | 1 | 30°С, 37°С | 08.2026 |  |  |
| 4 | Термостат сухоповітряний ТС-80 | 1 | 37,00 °С, 55 °С | 08.2026 |  |  |
| 5 | Термостат сухоповітряний ТС-80 | 1 | 35,00 °С, 37 ° С | 08.2026 |  |  |
| 6 | СО2 Інкубатор, модель ІС050 | 1 | 30 °С, 37 °С | 08.2026 |  |  |
| 7 | Денситометр Vitek DensiCHEK | 1 | 0.5 McF, 1,0 McF, 2.0 McF, 3.0 McF | 08.2026 |  |  |
| 8 | Ламінарний бокс біологічного захисту, SAFEMATE PRIME 1.2 | 1 |  | 08.2026 |  |  |
| 9 | Компактна настільна ламінарна шафа, LV 30500 | 1 |  | 08.2026 |  |  |
| Тернопільський ОЦКПХ |  |  |  |  |  |  |  |
| №п | Назва та тип ЗВТ, ВО/Name and Type of Measuring Instrument / Equipment | К-сть/ Q-ty | Точка(и) калібрування/Calibration Point(s); | Період виконання робіт | Ціна за од, грн. Без ПДВ / Price per item, UAH without VAT | Сума, грн., без ПДВ / Costs per line, UAH, without VAT |
| 1 | Стерилізатор повітряний ГП-160 | 1 | 120 °С, 180 °С | 06.2026 |  |  |
| 2 | Стерилізатор повітряний ГП-160 | 1 | 120 °С, 180 °С | 06.2026 |  |  |
| 3 | Шафа сухожарова memmert SN 160 | 1 | 170 °С, 230 °С | 06.2026 |  |  |
| 4 | Термостат електричний сухоповітряний ТС-80М-2 | 1 | 37 °С | 06.2026 |  |  |
| 5 | Термостат електричний сухоповітряний ТС-80М-2 | 1 | 35 °С | 06.2026 |  |  |
| 6 | Термостат електричний сухоповітряний ТС-80 | 1 | 35 °С | 06.2026 |  |  |
| 7 | Термостат електричний сухоповітряний ТС-80-1СПУ | 1 | 24 °С | 06.2026 |  |  |
| 8 | Термостат електричний сухоповітряний ТС-80-1 | 1 | 35 °С, 37 °С | 06.2026 |  |  |
| 9 | Термостат електричний сухоповітряний ТС-80-1 | 1 | 35 °С, 37 °С | 06.2026 |  |  |
| 10 | Термостат ектричний сухоповітряний ТС-80М-3 | 1 | 30 °С | 06.2026 |  |  |
| 11 | Термостат лектричний сухоповітряний ТС-80М-3 | 1 | 37 °С | 06.2026 |  |  |
| 12 | Термостат електричний сухоповітряний ТВ-20-П3-К | 1 | 44 °С | 06.2026 |  |  |
| 13 | Термостат-інкубатор «BINDER» | 1 | 25 °С, 37 °С | 06.2026 |  |  |
| 14 | Термостат-інкубатор «BINDER» | 1 | 25 °С, 37 °С | 06.2026 |  |  |
| 15 | Охолоджувальний інкубатор Memmert IPP 110 eco | 1 | 37 °С | 10.2026 |  |  |
| 16 | Охолоджувальний інкубатор Memmert IPP 110 eco | 1 | 37 °С | 10.2026 |  |  |
| 17 | Iнкубатор CO2 Memmert ICO 50 | 1 | 37 °С | 10.2026 |  |  |
| 18 | Iнкубатор EN 120N | 1 | 37 °С | 06.2026 |  |  |
| 19 | Iнкубатор EN 120N | 1 | 37 °С | 06.2026 |  |  |
| 20 | Магнітна мішалка з підігрівом ISOLAB | 1 | 100 °С, 200 °С 100 об/хв, 500 об/хв, 1500 об/хв | 06.2026 |  |  |
| 21 | Шейкер для пробірок ISOLAB (вортекс-міксер) | 1 | 3000 об/хв | 06.2026 |  |  |
| 22 | Центрифуга лабораторна Eppendorf 5425 | 1 | 5000 об/хв, 10000 об/хв, 15000 об/хв | 06.2026 |  |  |
| 23 | Міні-центрифуга вортекс «Комбіспін FVL-2400N» | 1 | 2800 об/хв | 06.2026 |  |  |
| 24 | Центрифуга лабораторна клінічна ОПН-3.02 «Дастан» | 1 | 3000 об/хв | 06.2026 |  |  |
| 25 | Аналізатор-фотометр імуноферментний Multiskan FS | 1 | 450 нм, 620 нм | 06.2026 |  |  |
| 26 | Манометр електроконтакт- ний ДМ 2010 Cr-У2 | 1 | 1 кгс/см2, 2 кгс/см2, 3 кгс/см2, 4 кгс/см2 | 10.2026 |  |  |
| 27 | Манометр електроконтакт- ний ДМ02-V-100-1-M | 1 | 1 кгс/см2, 2 кгс/см2, 3 кгс/см2, 4 кгс/см2 | 10.2026 |  |  |
| 28 | Мановакууметр технічний МВПЗ-У-У2 | 1 | 0 кгс/см2, 1 кгс/см2, 2 кгс/см2, 4 кгс/см2, 5 кгс/см2 | 10.2026 |  |  |
| 29 | Манометр Технічний ДМ 05-МП-3У | 1 | 0,1 МПа, 0,2 МПа, 0,4 МПа, 0,6 МПа | 10.2026 |  |  |
| 30 | Ротаметр до пробовідбірника бактеріологічного «Тайфун Р-40» | 1 | 20 л/хв, 30 л/хв, 40 л/хв | 10.2026 |  |  |
| 31 | Ротаметр до пробовідбірника бактеріологічного «Тайфун Р-40» | 1 | 20 л/хв, 30 л/хв, 40 л/хв | 10.2026 |  |  |
| 32 | Вага лабораторна електронна BTU-210 «AXIS» | 1 | 5 г, 50 г, 100 г, 200 г | 06.2026 |  |  |
| 33 | Вага лабораторна електронна ТВЕ-0,5-0,01 | 1 | 5 г, 10 г, 50 г, 100 г, 200 г, 500 г | 06.2026 |  |  |
| 34 | Вага лабораторна електронна BDL6 «AXIS» | 1 | 200 г | 06.2026 |  |  |
| 35 | Денситометр DEN-1B | 1 | 0,5 McF, 1,5 McF, 3,0 McF, 5.0 McF | 10.2026 |  |  |
| 36 | Денситометр VITEK DENSICHEK DISPLAY BASE VITEK DENSICHEK POD | 2 | 0,0 McF, 0,5 McF, 2,0 McF, 3,0 McF | 10.2026 |  |  |
| 37 | Портативний вимірювач рН-метр Metrohm 913 pH Meter | 1 | 4 од.рН 7 од.рН 9 од.рН | 06.2026 |  |  |
| 38 | Портативний вимірювач провідності солевмісту води Metrohm 912 Conductometer | 1 | 83,3 мкСм, 1413,4 мкСм 12,78 мСм | 11.2026 |  |  |
| 39 | Дозатор піпетковий 1-канальний Eppendorf | 1 | 1 мкл, 5 мкл, 10 мкл | 06.2026 |  |  |
| 40 | Дозатор піпетковий 1-канальний Eppendorf | 1 | 10 мкл, 50 мкл, 100 мкл | 06.2026 |  |  |
| 41 | Дозатор піпетковий 1-канальний Eppendorf | 1 | 100 мкл, 500 мкл, 1000 мкл | 06.2026 |  |  |
| 42 | Дозатор піпетковий 1-канальний GRAM NEG (-) | 1 | 145 мкл | 06.2026 |  |  |
| 43 | Дозатор піпетковий 1-канальний GRAM POS (+) | 1 | 280 мкл | 06.2026 |  |  |
| 44 | Автоматичний піпетдозатор з перемінним об’ємом ISOLAB | 1 | 0,1 мкл, 1,5 мкл, 2,5 мкл | 06.2026 |  |  |
| 45 | Дозатор піпетковий 1-канальний «Transferpette» | 1 | 20 мкл, 100 мкл, 200 мкл | 06.2026 |  |  |
| 46 | Дозатор піпетковий 1-канальний «Transferpette» | 1 | 10 мкл | 06.2026 |  |  |
| 47 | Дозатор піпетковий 1-канальний «Humapette» | 1 | 100 мкл, 500 мкл, 1000 мкл | 06.2026 |  |  |
| 48 | Дозатор піпетковий 1-канальний «Biohit» | 1 | 100 мкл, 500 мкл, 1000 мкл | 06.2026 |  |  |
| 49 | Дозатор піпетковий 1-канальний «Колор» | 1 | 20 мкл, 100 мкл, 200 мкл | 06.2026 |  |  |
| 50 | Дозатор піпетковий 8-канальний «Transferpette» | 1 | Кожен канал: 5 мкл, 20 мкл, 50 мкл | 06.2026 |  |  |
| 51 | Дозатор піпетковий 8-канальний «Thermo scientific» | 1 | Кожен канал: 30 мкл, 100 мкл, 300 мкл | 06.2026 |  |  |
| 52 | Дозатор піпетковий (dispenser) | 1 | 0,5 мкл, 1,25мкл, 2,5 мкл, 5 мкл, 12,5 мкл, 25 мкл, 50 мкл | 06.2026 |  |  |
| 53 | Дозатор піпетковий (dispenser) | 1 | 0,5 мкл, 1,25мкл, 2,5 мкл, 5 мкл, 12,5 мкл, 25 мкл, 50 мкл | 06.2026 |  |  |
| 54 | Гігрометри психрометричні ВИТ-1 | 4 | 16 °С, 20 °С, 24 °С | 06.2026 |  |  |
| 55 | Термометр максимальний скляний СП-83 | 1 | 20 °С, 100 °С, 220 °С | 06.2026 |  |  |
| 56 | Термометр максимальний скляний СП-82 | 1 | 30 °С, 100 °С, 130 °С | 06.2026 |  |  |
| 57 | Гігрометри психрометричні ВИТ-2 | 12 | 16 °С, 20 °С, 24 °С, 30 °С | 06.2026 |  |  |
| 58 | Термометри скляні ТС-7-М1 | 27 | -10 °С, 5 °С, 25 °С | 06.2026 |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |

*Детальна інформація щодо кожної одиниці обладнання, зокрема заводський номер, інвентарний номер та діапазон вимірювань, буде надана Постачальнику під час укладання договору/ Detailed information for each piece of equipment, including the serial number, inventory number, and unit of measurement, will be provided to the Supplier during the contract finalization.

Учасник повинен включити всі витрати що пов’язані з наданням послуг (прибуття на місце надання послуг, інструменти, матеріали, наявність програмного забезпечення тощо) /  The participant must include all costs associated with providing services (transferring to the medical facility, tools, materials, availability of software, etc.).

Вимоги до Учасника:

- Учасник, що подає пропозицію, повинен мати всі необхідні ліцензії та/ або акредитацію та/ або відповідні ДСТУ, що діють на момент подання пропозиції.

- Якість наданих Послуг повинна відповідати вимогам Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 05 червня 2014 р. №1314-VII, ДСТУ ISO/IEС 17025 "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій" та діючим документам на методики повірки, калібрування та іншим нормативним документам

- Учасник повинен надати відповідні свідоцтва або сертифікати перевірки після надання послуг у відповідності до вимог Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 05 червня 2014 р. №1314-VII.

- Учасник зобов’язується надати свідоцтва про калібрування не пізніше ніж через 14 календарних днів з моменту завершення виконання послуг.

- Учасник повинен гарантувати надання послуг у визначені строки вказані у запиті, а також надати інформацію про умови логістики (виїзд на місце чи доставка обладнання).

- Учасник, що подає пропозицію, повинен мати відповідний досвід надання послуг з калібрування лабораторного обладнання або аналогічного, та надає відповідні 3 (три) контакти компаній (ПІП, назву компанії, номер телефону, імейл), послуги яким надавались за останні 5 років для можливої перевірки даної інформації:

- ____________________________________

- ____________________________________

- ____________________________________

/

Requirements of the Participant:

- The Participant submitting the proposal shall obtain all necessary licenses and/or accreditation and/or relevant DSTU in force at the time of submission of the proposal.

- The quality of the Services provided shall meet the requirements of the Law of Ukraine "On Metrology and Metrological Activities" dated June 5, 2014 No. 1314-VII, DSTU ISO/IEC 17025 "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories" and current documents on verification, calibration methods and other regulatory documents

- The participant shall provide relevant certificates or verification certificates after providing services in compliance with the requirements of the Law of Ukraine "On Metrology and Metrological Activities" dated June 5, 2014 No. 1314-VII.

- The participant undertakes to provide calibration certificates no later than 14 calendar days from the date of completion of the services.

- The participant shall guarantee the provision of services within the specified time limits specified in the RFQ, as well as provide information on logistics conditions (arrival to the site or delivery of equipment).

- The participant shall have relevant experience in providing calibration services for laboratory equipment or similar, and provide 3 (three) relevant contacts of companies (Name, company name, phone number, email) to which services have been provided in the last 5 years for possible verification of this information:

1. ____________________________________

2. ____________________________________

3. ____________________________________

- Критерії оцінки/ Evaluation criteria

| Критерії/Сriteria | Умови компанії/Company term |
| --- | --- |
| Умови оплати (передплата % / пост оплата %)/ Payment terms (prepayment % / post payment %) |  |
| Строки виконання/ Execution terms |  |

- Коментарі/Comments

The authorized representative of the company/ Ім’я та посада уповноваженого представника:

_____________________________________________ (signature, date)