## ToR
ITT # PFRU2-2025-474 Procurement of construction materials ¦ ITT # PFRU2-2025-474 Закупівля будівельних матеріалів Volume 3 - Terms of Reference (ToR)/Specifications (included as a separate Annex to this Invitation to Tender) ¦ Розділ 3 - Технічне завдання (ТЗ)/Специфікації (включено як окремий додаток до цього Запрошення до участі в тендері)
№ LOT ¦ № ЛОТ | Column1 | № Item ¦ № Позиції | Name according to the procurement - Description and Specifications of Item ¦ (It is allowed to submit analogues for any positions) | Назва згідно закупівлі - Опис і специфікації предмету закупівлі ¦ (Дозволяється подача аналогів на будь-які позиції) | Units ¦ Од. вим. | Name according to the proposal ¦ Назва згідно пропозиції | Proposed description & technical specifications (include brand & model (if applicable), etc.) ¦ Пропонований опис і технічні характеристики (включаючи марку та модель(за наявності), тощо) | Units ¦ Од. вим. | Unit Price, GBP excl. VAT ¦ Ціна за од-цю, Фунти Стерлінги без ПДВ
Construction materials ¦ Будівельні матеріали
1 | 1 | 1.1 | Aerated concrete block BauGut 600x200x100 mm D-500 smooth or equivalent | Газобетонний блок BauGut 600x200x100 мм D-500 гладкий або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 2 | 1.2 | Aerated concrete block BauGut 600x200x300 mm D-500 smooth or equivalent | Газобетонний блок BauGut 600x200x300 мм D-500 гладкий або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 3 | 1.3 | Aerated concrete block BauGut 600x200x400 mm D-500 smooth or equivalent | Газобетонний блок BauGut 600x200x400 мм D-500 гладкий або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 4 | 1.4 | A solid brick M100 or equivalent | Цегла рядова повнотіла М100 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 5 | 1.5 | OSB-3 SWISS KRONO board 12x1250x2500 mm or equivalent | Плита OSB-3 SWISS KRONO 12х1250х2500 мм або аналог | sheet ¦ лист |  |  |  | 0
1 | 6 | 1.6 | OSB-3 SWISS KRONO board 22x1250x2500 mm or equivalent | Плита OSB-3 SWISS KRONO 22х1250х2500 мм або аналог | sheet ¦ лист |  |  |  | 0
1 | 7 | 1.7 | OSB-3 SWISS KRONO board 9x1250x2500 mm or equivalent | Плита OSB-3 SWISS KRONO 9х1250х2500 мм або аналог | sheet ¦ лист |  |  |  | 0
1 | 8 | 1.8 | OSB-3 SWISS KRONO board 10x1250x2500 mm or equivalent | Плита OSB-3 SWISS KRONO 10х1250х2500 мм або аналог | sheet ¦ лист |  |  |  | 0
1 | 9 | 1.9 | Particleboard U963 ST9 Diamond gray 2800x2070x25 mm EGGER (2024-26) Particleboard Egger U 963 ST9 Diamond gray (Anthracite) 2800x2070x25 mm Sliced ​​chipboard thickness 25 ml. Height 2700 cm (with edge) Width 30 cm (with edge) or equivalent | ДСП U963 ST9 Діамант сірий 2800х2070х25 мм EGGER (2024-26) ДСП Egger U 963 ST9 Діамант сірий (Антрацит) 2800х2070х25 мм Нарізані ДСП плити товщина 25 мл.Висота 2700 см (з кромкою)Ширина 30 см (з кромкою) або аналог | sheet ¦ лист |  |  |  | 0
1 | 10 | 1.10 | ABS edge U963 ST9 Diamond Gray 43*2 mm (75 m/p) EGGER Щ(2024-26) Chipboard Egger U 963 ST9 Diamond Gray (Anthracite) 2800x2070x25 mm Sliced ​​chipboard thickness 25 ml. Length 900 cm (with edge)Width 30 cm (without edge) or equivalent | Крайка ABS U963 ST9 Діамант Сірий 43*2 мм (75 м/п) EGGER Щ(2024-26) ДСП Egger U 963 ST9 Діамант сірий (Антрацит) 2800х2070х25 мм Нарізані ДСП плити товщина 25 мл. Довжина 900 см (з кромкою)Ширина 30 см (без кромки) або аналог | linear meter ¦ м. пог |  |  |  | 0
1 | 11 | 1.11 | Mineral wool Izovat 60-50mm 6m2 or equivalent | Мінеральна вата Ізоват 60-50мм 6м2 або аналог | pack ¦ упак. |  |  |  | 0
1 | 12 | 1.12 | Basalt wool Izovat 135 100 mm, 3m2 or equivalent | Базальтова вата Izovat 135 100 мм, 3м2 або аналог | pack ¦ упак. |  |  |  | 0
1 | 13 | 1.13 | Extruded polystyrene foam Ecoboard/Penoboard 1200x550x30 mm or equivalent | Екструзійний пінополістирол Ecoboard/Penoboard 1200x550x30 мм або аналог | sheet ¦ лист |  |  |  | 0
1 | 14 | 1.14 | Extruded polystyrene foam Ecoboard/Penoboard 1200x550x50 mm or equivalent | Екструзійний пінополістирол Ecoboard/Penoboard 1200x550x50 мм або аналог | sheet ¦ лист |  |  |  | 0
1 | 15 | 1.15 | Foam 25 BauGut EPS-80 100 mm or equivalent | Пінопласт 25 BauGut EPS-80 100 мм або аналог | sheet ¦ лист |  |  |  | 0
1 | 16 | 1.16 | Ceresit CL 51 waterproofing mastic, 14 kg. or equivalent | Мастика гідроізоляційна Ceresit CL 51, 14 кг. або аналог | bucket ¦ відро |  |  |  | 0
1 | 17 | 1.17 | Ceresit CL 152 waterproofing tape, 50 m. or equivalent | Стрічка гідроізоляційна Ceresit CL 152, 50 м. або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 18 | 1.18 | Waterproofing mixture (Ceresit CR 65) 25 kg or equivalent | Суміш для гідроізоляції (Ceresit CR 65) 25 кг або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 19 | 1.19 | Self-adhesive glass tape 100mm x 20m. Density: 0.06 kg/sq.m. or equivalent | Склострічка самоклейка 100мм х 20м. Щільність: 0.06 кг/кв.м або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 20 | 1.20 | Polypropylene fiber BauGut 6 mm, 0.9 kg. or equivalent | Фібра поліпропіленова BauGut 6 мм, 0,9 кг. або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 21 | 1.21 | Plastering glass mesh Valmiera SSA 1363 4x4 160 g/sq.m, 55 m2. or equivalent | Склосітка штукатурна Valmiera SSA 1363 4x4 160 г/кв.м, 55 м2. або аналог | roll ¦ рулон |  |  |  | 0
1 | 22 | 1.22 | Plastering glass mesh alkali-resistant BauGut Professional 4x4.9 155 g/sq.m, 11 m2 or equivalent | Склосітка штукатурна лугостійка BauGut Professional 4x4,9 155 г/кв.м, 11 м2 або аналог | roll ¦ рулон |  |  |  | 0
1 | 23 | 1.23 | Matte corrugated sheet Tile H-20 1145x2000 or equivalent | Профнастил матовий Tile Н-20 1145x2000 або аналог | sheet ¦ лист |  |  |  | 0
1 | 24 | 1.24 | Galvanized corrugated sheet PSM PROFILE PR-15A 0.5x1155x1500 mm or equivalent | Профнастил оцинкований PSM PROFILE ПР-15А 0,5x1155x1500 мм або аналог | sheet ¦ лист |  |  |  | 0
1 | 25 | 1.25 | Metal tile Monterrey Astra-company 1000x1190x0.45 mm or equivalent | Металочерепиця Monterrey Astra-company 1000х1190х0,45 мм або аналог | sheet ¦ лист |  |  |  | 0
1 | 26 | 1.26 | Metal tile Monterrey Astra-company 450x1190x0.45 mm or equivalent | Металочерепиця Monterrey Astra-company 450х1190х0,45 мм або аналог | sheet ¦ лист |  |  |  | 0
1 | 27 | 1.27 | Metal tile PSM PROFILE 1180x2250 mm or equivalent | Металочерепиця PSM PROFILE 1180x2250 мм або аналог | sheet ¦ лист |  |  |  | 0
1 | 28 | 1.28 | Roofing roofing felt with dust-like filling Kromizol RKP-350B 15m. or equivalent | Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою Kromizol РКП-350Б 15м. або аналог | roll ¦ рулон |  |  |  | 0
1 | 29 | 1.29 | Euroruberoid SWEETONDALE Technoelast EKP 5.5 slate gray 10 sq m or equivalent | Євроруберойд SWEETONDALE Техноеласт ЕКП 5,5 сланець сірий 10 кв або аналог | roll ¦ рулон |  |  |  | 0
1 | 30 | 1.30 | Euroruberoid SWEETONDALE Technoelast EKP 5.2 slate gray 10 sq m or equivalent | Євроруберойд SWEETONDALE Техноеласт ЕКП 5,2 сланець сірий 10 кв або аналог | roll ¦ рулон |  |  |  | 0
1 | 31 | 1.31 | Vaporproof film RoofOK 110, 75 m2 or equivalent | Пароізоляційна плівка RoofOK 110, 75 м2 або аналог | roll ¦ рулон |  |  |  | 0
1 | 32 | 1.32 | Welded masonry mesh 50x50x2.5 mm 1x2 m or equivalent | Сітка зварна кладочна 50х50x2.5 мм 1x2 м або аналог | m2 ¦ кв.м. |  |  |  | 0
1 | 33 | 1.33 | Crushed gravel 5-20 packaged (40 kg) or equivalent | Щебінь 5-20 фасований (40кг) або аналог | т ¦ t |  |  |  | 0
1 | 34 | 1.34 | River sand packaged (40 kg) or equivalent | Пісок річковий фасований (40кг) або аналог | т ¦ t |  |  |  | 0
1 | 35 | 1.35 | Reinforced tarpaulin awning BRADAS ULTRA WEIGHT or equivalent | Посилений тент тарпаулін BRADAS ULTRA WEIGHT або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 36 | 1.36 | DOWEL with impact screw mushroom 6X40 (100 pcs) K-06080 or equivalent | ДЮБЕЛЬ з ударн.шур. гриб 6Х40 (100шт) К-06080 або аналог | pack ¦ упак. |  |  |  | 0
1 | 37 | 1.37 | DOWEL with impact screw mushroom 6X60 (100 pcs) K-06080 or equivalent | ДЮБЕЛЬ з ударн.шур. гриб 6Х60 (100шт) К-06080 або аналог | pack ¦ упак. |  |  |  | 0
1 | 38 | 1.38 | DOWEL with impact screw mushroom 6X60 (100 pcs) K-06080 or equivalent | ДЮБЕЛЬ з ударн.шур. гриб 6Х80 (100шт) К-06080 або аналог | pack ¦ упак. |  |  |  | 0
1 | 39 | 1.39 | DOWEL with impact screw mushroom 6X80 (100pcs) K-06080 or equivalent | Самонаріз д/ГК метал. 3,5Х25мм (1000шт) фосфат. або аналог | pack ¦ упак. |  |  |  | 0
1 | 40 | 1.40 | Self-tapping screw for metal. 3.5X25mm (1000pcs) phosphate. or equivalent | САМОНАРІЗ д/ГК метал. 3,5Х55мм (500шт) фосфат. або аналог | pack ¦ упак. |  |  |  | 0
1 | 41 | 1.41 | SELF-TAPPER for metal. 3.5X55mm (500pcs) phosphate. or equivalent | Цвяхи шиферні 5x120 мм. 1 кг. без покриття або аналог | pack ¦ упак. |  |  |  | 0
1 | 42 | 1.42 | Construction nails 4x120 mm. 1 kg. Uncoated or equivalent | Цвяхи будівельні 4x120 мм. 1 кг. без покриття або аналог | pack ¦ упак. |  |  |  | 0
1 | 43 | 1.43 | Construction nails 6x200 mm weight 1kg. Uncoated or equivalent | Цвяхи будівельні 6x200 мм вага 1кг. без покриття або аналог | pack ¦ упак. |  |  |  | 0
1 | 44 | 1.44 | Kraft Nova profile 0.6m. white or equivalent | Профіль Kraft Nova 0,6м. білий або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 45 | 1.45 | Kraft Nova profile 1.2m. white or equivalent | Профіль Kraft Nova 1.2м. білий або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 46 | 1.46 | Kraft Nova profile 3.6m. white or equivalent | Профіль Kraft Nova 3,6м. білий або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 47 | 1.47 | Corner profile Kraft Nova 3m. white or equivalent | Профіль кутовий Kraft Nova 3м. білий або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 48 | 1.48 | Suspension system (spoke suspension and knitting needle loop) 250mm. or equivalent | Система підвісу (спиця підвіс та спиця петля) 250мм. або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 49 | 1.49 | Suspended ceiling slab Armstrong Ecomin Retail Board KCS 600x600x12 mm, 18 pcs. or equivalent | Плита підвісної стелі Armstrong Ecomin Retail Board KCS 600х600х12 мм, 18 шт. або аналог | pack ¦ упак. |  |  |  | 0
1 | 50 | 1.50 | Ceiling plate Prima Plain Tegular 24 600x600x15 mm 14pcs. or equivalent | Стельова плита Prima Plain Tegular 24 600х600х15 мм 14шт. або аналог | pack ¦ упак. |  |  |  | 0
1 | 51 | 1.51 | Ceiling slab Thermatex Feinstratos Tegular 24 600x600x15 mm 14 pcs. or equivalent | Плита стельова Thermatex Feinstratos Tegular 24 600х600х15 мм 14 шт. або аналог | pack ¦ упак. |  |  |  | 0
1 | 52 | 1.52 | Moisture-resistant drywall Knauf 2500x1200x12.5 mm. 3 sq. m. m or equivalent | Гіпсокартон вологостійкий Knauf 2500x1200х12,5 мм. 3 кв. м або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 53 | 1.53 | Regular drywall Knauf 2500x1200x12.5 mm. 3 sq. m. m or equivalent | Гіпсокартон звичайний Knauf 2500x1200х12,5 мм. 3 кв. м або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 54 | 1.54 | Gypson board Knauf 2500x1200x12.5 mm. 3 sq. m or equivalent | Гіпсокартон вогнетривкий Knauf 2500x1200х12,5 мм. 3 кв. м або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 55 | 1.55 | Knauf UD profile 28/3 m 0.6 mm, reinforced or equivalent | Профіль Knauf UD 28/3 м 0,6 мм , усилений або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 56 | 1.56 | Knauf/Budmat UA 50 reinforced profile for doorways 3.5 m 2 mm or equivalent | Профіль усилений Knauf/Budmat UA 50 для дверних проємів 3,5 м 2 мм або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 57 | 1.57 | Knauf/Budmat UA 50 reinforced profile for doorways 3.5 m 2 mm or equivalent | Профіль усилений Knauf UA100/Budmat UA100 для дверних проємів 2 мм 3,5 м або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 58 | 1.58 | Knauf UA75/Bydmat UA75 reinforced profile for doorways 3.5 m 2 mm or equivalent | Профіль усилений Knauf UA75/Bydmat UA75 для дверних проємів 3,5 м 2 мм або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 59 | 1.59 | Knauf CD profile 60/3 m, reinforced or equivalent | Профіль Knauf CD 60/3 м, усилений або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 60 | 1.60 | U-shaped suspension Knauf universal 60x120 mm or equivalent | Підвіс П-подібний Knauf універсальний 60х120 мм або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 61 | 1.61 | Cross-shaped single-level connector for Knauf Niveauverbinder CD60/27 crab profile or equivalent | З'єднювач хрещатий однорівневий для профілю Knauf Niveauverbinder CD60/27 краб або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 62 | 1.62 | Longitudinal connector Knauf for profile CD 60 or equivalent | З'єднувач поздовжній Knauf для профілю CD 60 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 63 | 1.63 | Knauf anchor suspension for CD-60 profile with swivel arm or equivalent | Підвіс анкерний Knauf для профілю СD-60 з поворотним важелем або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 64 | 1.64 | Knauf Winkelverbinder angle connector for CD60/27 90 C or equivalent | Зєднювач кутовий Knauf Winkelverbinder для CD60/27 90 С або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 65 | 1.65 | Knauf Nonius suspension for CD60 profile 200 mm or equivalent | Підвіс Knauf Nonius для профіля CD60 200 мм або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 66 | 1.66 | Knauf Nonius suspension for CD60 profile 300 mm or equivalent | Підвіс Knauf Nonius для профіля CD60 300 мм або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 67 | 1.67 | Knauf Nonius suspension for CD60 profile 500 mm or equivalent | Підвіс Knauf Nonius для профіля CD60 500 мм або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 68 | 1.68 | Knauf Nonius suspension for CD60 profile 600 mm or equivalent | Підвіс Knauf Nonius для профіля CD60 600 мм або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 69 | 1.69 | Two-level connector KNAUF for CD60 or equivalent | З'єднювач двохрівневий KNAUF для CD60 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 70 | 1.70 | Masonry mixture Baumit MM 100, 25kg. or equivalent | Суміш мурувальна Baumit MM 100, 25кг. або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 71 | 1.71 | Knauf HP FINISH putty, 25kg or equivalent | Шпаклівка Knauf НР FINISH, 25кг. або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 72 | 1.72 | Putty Knauf HP Start, 25kg. or equivalent | Шпаклівка Knauf НР Старт, 25кг. або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 73 | 1.73 | Plaster Knauf Hipsova MP 75, 30 kg. or equivalent | Штукатурка Knauf гіпсова MP 75, 30кг. або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 74 | 1.74 | Floor screed Ceresit SCREED, 25 kg or equivalent | Стяжка для підлоги Ceresit СТЯЖКА, 25 кг. або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 75 | 1.75 | Self-leveling floor Ceresit CN 69, 25 kg. or equivalent | Самовирівнювальна підлога Ceresit CN 69, 25 кг. або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 76 | 1.76 | Repair mixture Ceresit RS, 25 kg. or equivalent | Ремонтна суміш Ceresit RS, 25 кг. або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 77 | 1.77 | Plaster BauGut ZPT Cement Start 25 kg or equivalent | Штукатурка BauGut ZPT Цементно Стартова 25 кг або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 78 | 1.78 | Glue for Ceresit "CT 20" Aerated Blocks and Foam Blocks, 25kg or equivalent | Клей для блоків Ceresit "CT 20" Газоблок і Піноблоків, 25кг або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 79 | 1.79 | Tile adhesive Ceresit CM 117, 25kg. or equivalent | Клей для плитки Ceresit CM 117, 25кг. або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 80 | 1.80 | Tile adhesive Ceresit CM 117, 25kg. or equivalent | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17, 10 л. або аналог | bucket ¦ відро |  |  |  | 0
1 | 81 | 1.81 | Foam-glue PENOSIL Polystyrol FixFoam 877, 750ml. or equivalent | Піна-клей PENOSIL Polystyrol FixFoam 877, 750мл. або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 82 | 1.82 | Adhesive for thermal insulation Baumit BauFix Universal, 25 kg. or equivalent | Клей для теплоізоляції Baumit BauFix Універсальна, 25 кг. або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 83 | 1.83 | Glue for hipping board Knauf PERLFIX, 25 kg. or equivalent | Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX, 25 кг. або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 84 | 1.84 | Biofire protection "Strazh-2" 10l or equivalent | Біовогнезахист "Страж-2" 10л або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 85 | 1.85 | Adhesive for floor coverings SAF MULTI-FLOOR ADHESIVE, 12 kg or equivalent | Клей для підлогових покриттів SAF MULTI-FLOOR ADHESIVE, 12 кг або аналог | bucket ¦ відро |  |  |  | 0
1 | 86 | 1.86 | Glue for synthetic coatings and lenoleum BauGut LKS, 14kg. or equivalent | Клей для синтетичних покриттів та ленолеуму BauGut LKS, 14кг. або аналог | bucket ¦ відро |  |  |  | 0
1 | 87 | 1.87 | Grout for joints CERESIT CE-40/01/2 Aquastatic (white) elastic waterproof, seam 1- 6mm, 2kg or equivalent | Затирка для швів CERESIT CE-40/01/2 Aquastatic (біла) еластична водостійка, шов 1- 6мм, 2кг або аналог | bucket ¦ відро |  |  |  | 0
1 | 88 | 1.88 | Portland cement with slag DSTU B V.2.7-46:2010 PC II/B-SH-400(25 kg) (UKT FEA code:2523.29.00.00) or equivalent | Портландцемент зі шлаком ДСТУ Б В.2.7-46:2010 ПЦ ІІ/Б-Ш-400(25 кг) (Код УКТ ЗЕД:2523.29.00.00) або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 89 | 1.89 | Lіnoleum Favorit (Stobo 1 Tarkett 3 m/Crankcase 3 Tarkett 3 m/Muscat 3 Tarkett 3 m/Muscat 1 Tarkett 3 m) or equivalent | Лінолеум Favorit (Стобо 1 Tarkett 3 м/Картер 3 Tarkett 3 м/Mускат 3 Tarkett 3 м/Mускат 1 Tarkett 3 м) або аналог | m2 ¦ кв.м. |  |  |  | 0
1 | 90 | 1.90 | Linoleum Grabo Smart 4573-270-4 semi-commercial width 3 m (Gray crumb / Beige crumb) or equivalent | Лінолеум Grabo Smart 4573-270-4 напівкомерційний ширина 3 м (Сіра крихта/Бежева крихта) або аналог | m2 ¦ кв.м. |  |  |  | 0
1 | 91 | 1.91 | Linoleum Grabo Fortis (Cobalt 2 m Blue/Silver 2 m Beige/Canari 2 m Yellow/Indigo 2 m, Blue/Coral 2 m, Red/Tobacco 2 m, Light Brown/Kork 2 m, Dark Beige/Cactus 2 m, Green/Anthracite 2 m, Grey/Steel 2 m, Light Grey) or equivalent | Лінолеум промисловий Grabo Fortis (Cobalt 2 м Голубой/Silver 2 м Бежевый/Canari 2 м Желтый/Indigo 2 м Синий/Coral 2 м Красный/Tobacco 2 м Светло-коричневый/Kork 2 м Темно-бежевый/Cactus 2 м Зеленый/Anthracite 2 м Серый/Steel 2 м Светло-серый) або аналог | m2 ¦ кв.м. |  |  |  | 0
1 | 92 | 1.92 | Plastic floor plinth up to 100mm with connecting elements or equivalent | Плінтус для підлоги з пластику до 100мм зі з'єднувальними елементами або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 93 | 1.93 | Angle to the baseboard outside or equivalent | Кут до плінтусу зовнішній або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 94 | 1.94 | The angle to the plinth is internal or equivalent | Кут до плінтусу внутрішній або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 95 | 1.95 | Plinth connector kit or equivalent | Комплект з'єднувачів для плинтусу або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 96 | 1.96 | Termination to the plinth or equivalent | Закінчення до плінтусу або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 97 | 1.97 | Laminate Classen Casa Normann 4V oak richmond 33/AC5 8 mm (2 m2) or equivalent | Ламінат Classen Casa Normann 4V дуб річмонд 33/АС5 8 мм (2 м2) або аналог | pack ¦ упак. |  |  |  | 0
1 | 98 | 1.98 | Laminate YILDIZ Entegre Stilo New York 33/АС5 8 мм (2,3 м2) or equivalent | Ламінат YILDIZ Entegre Stilo New York 33/АС5 8 мм (2,3 м2) або аналог | pack ¦ упак. |  |  |  | 0
1 | 99 | 1.99 | Laminate (SPC) RIGID CORE Max 22 with 33/AC5 backing 5 mm (2.21 m2) or equivalent | Ламінат (SPC) RIGID CORE Max 22 з підкладкою 33/АС5 5 мм (2,21 м2) або аналог | pack ¦ упак. |  |  |  | 0
1 | 100 | 1.100 | Kompozit alkyd enamel PF-115 gray, 2.8 kg or equivalent | Емаль Kompozit алкідна ПФ-115 сірий, 2,8 кг або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 101 | 1.101 | Acrylic paint Ceresit CT 42, 10 l or equivalent | Акрилова фарба Ceresit СT 42, 10 л або аналог | bucket ¦ відро |  |  |  | 0
1 | 102 | 1.102 | Tiles Allore Group Betono Gray F P NR Nat 47x47 cm or equivalent | Плитка Allore Group Betono Grey F P NR Nat 47x47 см або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 103 | 1.103 | Tile Allore Group Deep Grey F P R Mat 60x60 cm (street) or equivalent | Плитка Allore Group Deep Grey F P R Mat 60x60 cм (вулиця) або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 104 | 1.104 | Tile Allore Group Deep Grey F P R Mat 60x60 cm (street) or equivalent | Плитка для стін КАРРАРА білий 30х60 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
1 | 105 | 1.105 | Baumit Silicone Facade Paint 22.4 kg or equivalent | Фарба силіконова Baumit фасадна 22,4 кг або аналог | bucket ¦ відро |  |  |  | 0
1 | 106 | 1.106 | Baumit Silikat Color facade silicate paint 22.4 kg or equivalent | Фарба силікатна Baumit Silikat Color фасадна 22,4 кг або аналог | bucket ¦ відро |  |  |  | 0
1 | 107 | 1.107 | Cross TM Grad remote for tiles 1.5 mm 120pcs 1/100/1 or equivalent | Хрестик ТМ Град дистанційний для плитки 1,5 мм 120шт 1/100/1 або аналог | pack ¦ упак. |  |  |  | 0
1 | 108 | 1.108 | Aura Mattlatex 10l (matte latex paint) or equivalent | Aura Mattlatex 10л (Фарба матова латексна) або аналог | bucket ¦ відро |  |  |  | 0
|  | . | [5 empty] | Total amount VAT excl. ¦ Загальна сума без ПДВ | 0
Electricity І Електрика
2 | 1 | 2.1 | Cable with copper core, 3x1.5mm2 VVGngd or equivalent | Кабель з мідною жилою, 3х1,5мм2 ВВГнгд або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 2 | 2.2 | Cable with copper core, 3x2.5mm2 VVGngd or equivalent | Кабель з мідною жилою, 3х2,5мм2 ВВГнгд або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 3 | 2.3 | Cable with copper core, 3x4mm2 VVGngd or equivalent | Кабель з мідною жилою, 3х4мм2 ВВГнгд або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 4 | 2.4 | Cable with copper core, 3x6mm2 VVGngd or equivalent | Кабель з мідною жилою, 3х6мм2 ВВГнгд або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 5 | 2.5 | Cable with copper core, 3x10mm2 VVGngd or equivalent | Кабель з мідною жилою, 3х10мм2 ВВГнгд або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 6 | 2.6 | Cable with copper core, 3x16mm2 VVGngd or equivalent | Кабель з мідною жилою, 3х16мм2 ВВГнгд або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 7 | 2.7 | Cable with copper core, 4x4mm2 VVGngd or equivalent | Кабель з мідною жилою, 4х4мм2 ВВГнгд або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 8 | 2.8 | Cable with copper core, 4x6mm2 VVGngd or equivalent | Кабель з мідною жилою, 4х6мм2 ВВГнгд або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 9 | 2.9 | Cable with copper core, 4x10mm2 VVGngd or equivalent | Кабель з мідною жилою, 4х10мм2 ВВГнгд або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 10 | 2.10 | Cable with copper core 4x16mm2 VVGngd or equivalent | Кабель з мідною жилою 4х16мм2 ВВГнгд або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 11 | 2.11 | Cable with copper core 4x25mm2 VVGngd or equivalent | Кабель з мідною жилою 4х25мм2 ВВГнгд або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 12 | 2.12 | Cable with copper core 4x35mm2 VVGngd or equivalent | Кабель з мідною жилою 4х35мм2 ВВГнгд або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 13 | 2.13 | Cable with copper core 4x50mm2 VVGngd or equivalent | Кабель з мідною жилою 4х50мм2 ВВГнгд або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 14 | 2.14 | Cable with copper core 5x4mm2 VVGngd or equivalent | Кабель з мідною жилою 5х4мм2 ВВГнгд або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 15 | 2.15 | Cable with copper core 5x6mm2 VVGngd or equivalent | Кабель з мідною жилою 5х6мм2 ВВГнгд або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 16 | 2.16 | Cable with copper core 5x10mm2 VVGngd or equivalent | Кабель з мідною жилою 5х10мм2 ВВГнгд або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 17 | 2.17 | Cable with copper core 5x16mm2 VVGngd or equivalent | Кабель з мідною жилою 5х16мм2 ВВГнгд або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 18 | 2.18 | Cable with copper core 5x25mm2 VVGngd or equivalent | Кабель з мідною жилою 5х25мм2 ВВГнгд або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 19 | 2.19 | Cable with copper core 5x35mm2 VVGngd or equivalent | Кабель з мідною жилою 5х35мм2 ВВГнгд або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 20 | 2.20 | Cable with copper core 5x50mm2 VVGngd or equivalent | Кабель з мідною жилою 5х50мм2 ВВГнгд або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 21 | 2.21 | Cable with copper core 5x50mm2 VVGngd or equivalent | Кабель з жилою із алюмінію 4х25мм2 АВВГнгд або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 22 | 2.22 | Cable with aluminum core 4x35mm2 AVVGngd or equivalent | Кабель з жилою із алюмінію 4х35мм2 АВВГнгд або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 23 | 2.23 | Cable with aluminum core 4x50mm2 AVVGngd or equivalent | Кабель з жилою із алюмінію 4х50мм2 АВВГнгд або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 24 | 2.24 | Cable with core made of aluminum 5x25mm2 AVVGngd or equivalent | Кабель з жилою із алюмінію 5х25мм2 АВВГнгд або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 25 | 2.25 | Cable with core made of aluminum 5x35mm2 AVVGngd or equivalent | Кабель з жилою із алюмінію 5х35мм2 АВВГнгд або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 26 | 2.26 | Cable with aluminum core 5x50mm2 AVVGngd or equivalent | Кабель з жилою із алюмінію 5х50мм2 АВВГнгд або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 27 | 2.27 | PV-3ngd wire 1mm2 or equivalent | Провід ПВ-3нгд 1мм2 або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 28 | 2.28 | PV-3ngd 4mm2 wire or equivalent | Провід ПВ-3нгд 4мм2 або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 29 | 2.29 | PV-3ngd wire 6mm2 or equivalent | Провід ПВ-3нгд 6мм2 або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 30 | 2.30 | PV-3ngd 10mm2 wire or equivalent | Провід ПВ-3нгд 10мм2 або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 31 | 2.31 | PV-3ngd wire 16mm2 or equivalent | Провід ПВ-3нгд 16мм2 або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 32 | 2.32 | Corrugated plastic pipe with broach non-flammable UV 50, d=16 mm Moeller GERMANY PVC 750N or equivalent | Труба гофрована пластикова з протяжкою негорюча УФ 50, д=16 мм Moeller GERMANY ПВХ 750Н або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 33 | 2.33 | Corrugated plastic pipe with broach non-flammable UV 50, d=20 mm Moeller GERMANY PVC 750H or equivalent | Труба гофрована пластикова з протяжкою негорюча УФ 50, д=20 мм Moeller GERMANY ПВХ 750Н або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 34 | 2.34 | Corrugated plastic pipe with broach non-flammable UV 50, d=25 mm Moeller GERMANY PVC 750H or equivalent | Corrugated plastic pipe with broach non-flammable UV 50, d=25 mm Moeller GERMANY PVC 750H or equivalent або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 35 | 2.35 | Corrugated plastic pipe with broach non-flammable UV 50, d=32 mm Moeller GERMANY PVC 750N or equivalent | Труба гофрована пластикова з протяжкою негорюча УФ 50, д=32 мм Moeller GERMANY ПВХ 750Н або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 36 | 2.36 | Metal hose in PVC sheath RZ-CP 15 with broach or equivalent | Металорукав в ПВХ оболонці РЗ-ЦП 15 з протяжкою або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 37 | 2.37 | Metal hose in PVC sheath RZ-CP 20 with broach or equivalent | Металорукав в ПВХ оболонці РЗ-ЦП 20 з протяжкою або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 38 | 2.38 | Metal hose in PVC sheath RZ-CPU 25 with broach or equivalent | Металорукав в ПВХ оболонці РЗ-ЦП 25 з протяжкою або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 39 | 2.39 | Metal hose in PVC shell RZ-CP 32 with broach or equivalent | Металорукав в ПВХ оболонці РЗ-ЦП 32 з протяжкою або аналог | 1000m ¦ 1000м |  |  |  | 0
2 | 40 | 2.40 | Plastic cable channel 10x15 mm (2m) or equivalent | Канал кабельний пластиковий 10x15 мм (2м) або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 41 | 2.41 | Plastic cable channel 10x20 mm (2m) or equivalent | Канал кабельний пластиковий 10x20 мм (2м) або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 42 | 2.42 | Plastic cable channel 15x10 mm (2m) or equivalent | Канал кабельний пластиковий 15x10 мм (2м) або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 43 | 2.43 | Plastic cable channel 16x16 mm (2m) or equivalent | Канал кабельний пластиковий 16x16 мм (2м) або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 44 | 2.44 | Plastic cable channel 16x25 mm (2m) or equivalent | Канал кабельний пластиковий 16x25 мм (2м) або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 45 | 2.45 | Plastic cable channel 25x25 mm (2m) or equivalent | Канал кабельний пластиковий 25x25 мм (2м) або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 46 | 2.46 | Plastic cable channel 25x40mm (2m) or equivalent | Канал кабельний пластиковий 25x40мм (2м) або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 47 | 2.47 | Perforated metal cable tray with a lid 50*50mm (3m) or equivalent | Кабельний лоток металевий перфорований з кришкою 50*50мм (3м) або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 48 | 2.48 | Perforated metal cable tray with a lid 100*50mm (3m) or equivalent | Кабельний лоток металевий перфорований з кришкою 100*50мм (3м) або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 49 | 2.49 | Perforated metal cable tray with a lid 200*50mm (3m) or equivalent | Кабельний лоток металевий перфорований з кришкою 200*50мм (3м) або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 50 | 2.50 | Perforated metal cable tray with a lid 300*50mm (3m) or equivalent | Кабельний лоток металевий перфорований з кришкою 300*50мм (3м) або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 51 | 2.51 | Perforated metal cable tray with a lid 400*50mm (3m) or equivalent | Кабельний лоток металевий перфорований з кришкою 400*50мм (3м) або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 52 | 2.52 | Plastic shield 3 rows/36 modules, mortise, smoky door or equivalent | Щит пластиковий 3 ряди/36 модулів, врізний, димчаті двері або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 53 | 2.53 | Plastic shield 3 rows/36 modules, mortise, white door or equivalent | Щит пластиковий 3 ряди/36 модулів, врізний, білі двері або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 54 | 2.54 | Plastic shield 2 rows/24 modules, mortise, smoky door or equivalent | Щит пластиковий 2 ряди/24 модулів, врізний, димчаті двері або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 55 | 2.55 | Plastic shield 2 rows/24 modules, mortise, white door or equivalent | Щит пластиковий 2 ряди/24 модулів, врізний, білі двері або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 56 | 2.56 | Plastic shield 1 row/18 modules, mortise, smoky door or equivalent | Щит пластиковий 1 ряд/18 модулів, врізний, димчаті двері або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 57 | 2.57 | Plastic shield 1 row/18 modules, mortise, white door or equivalent | Щит пластиковий 1 ряд/18 модулів, врізний, білі двері або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 58 | 2.58 | Plastic shield 1 row/12 modules, mortise, smoky door or equivalent | Щит пластиковий 1 ряд/12 модулів, врізний, димчаті двері або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 59 | 2.59 | Plastic shield 1 row/12 modules, mortise, white door or equivalent | Щит пластиковий 1 ряд/12 модулів, врізний, білі двері або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 60 | 2.60 | Plastic shield 1 row/8 modules, mortise, smoky door or equivalent | Щит пластиковий 1 ряд/8 модулів, врізний, димчаті двері або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 61 | 2.61 | Plastic shield 1 row/8 modules, mortise, white door or equivalent | Щит пластиковий 1 ряд/8 модулів, врізний, білі двері або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 62 | 2.62 | Metal case ETI GT 30-20-15 IP66 with lock 300x200x150 mm or equivalent | Корпус металевий ETI GT 30-20-15 IP66 із замком 300x200x150 мм або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 63 | 2.63 | Metal case ETI GT 40-30-20 IP66 with lock 400x300x200 mm or equivalent | Корпус металевий ETI GT 40-30-20 IP66 із замком 400x300x200 мм або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 64 | 2.64 | Metal case ETI GT 40-40-20 IP66 with lock 400x400x200 mm or equivalent | Корпус металевий ETI GT 40-40-20 IP66 із замком 400x400x200 мм або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 65 | 2.65 | Metal case ETI GT 80-60-20 IP66 with lock 800x600x200 mm or equivalent | Корпус металевий ETI GT 80-60-20 IP66 із замком 800x600x200 мм або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 66 | 2.66 | Metal case ETI GT 80-40-25 IP66 with lock 800x400x250 mm or equivalent | Корпус металевий ETI GT 80-40-25 IP66 із замком 800x400x250 мм або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 67 | 2.67 | Metal case ETI GT 120-60-25 IP66 with lock 1200x600x250 mm or equivalent | Корпус металевий ETI GT 120-60-25 IP66 із замком 1200x600x250 мм або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 68 | 2.68 | Metal case ETI GT 60-60-30 IP66 with lock 600x600x300 mm or equivalent | Корпус металевий ETI GT 60-60-30 IP66 із замком 600x600x300 мм або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 69 | 2.69 | Metal case ETI GT 120-100-30 IP66 with lock 1200x1000x300 mm or equivalent | Корпус металевий ETI GT 120-100-30 IP66 із замком 1200x1000x300 мм або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 70 | 2.70 | Metal case ETI GT 100-60-40 IP66 with lock 1000x600x400 mm or equivalent | Корпус металевий ETI GT 100-60-40 IP66 із замком 1000x600x400 мм або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 71 | 2.71 | Circuit breaker 3p 40A, 25kA or equivalent | Автоматичний вимикач 3p 40A, 25кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 72 | 2.72 | 3p 32A, 25kA or equivalent circuit breaker | Автоматичний вимикач 3p 32A, 25кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 73 | 2.73 | 3p 20A, 25kA or equivalent circuit breaker | Автоматичний вимикач 3p 20A, 25кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 74 | 2.74 | Circuit breaker 3p 40A, 20kA or equivalent | Автоматичний вимикач 3p 40A, 20кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 75 | 2.75 | Circuit breaker 3p 32A, 20kA or equivalent | Автоматичний вимикач 3p 32A, 20кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 76 | 2.76 | Circuit breaker 3p, 50A, 15kA or equivalent | Автоматичний вимикач 3р, 50А, 15кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 77 | 2.77 | Circuit breaker 3p, 40A, 15kA or equivalent | Автоматичний вимикач 3р, 40А, 15кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 78 | 2.78 | Circuit breaker 3p, 35A, 15kA or equivalent | Автоматичний вимикач 3р, 35А, 15кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 79 | 2.79 | Circuit breaker 3p, 20A, 15kA or equivalent | Автоматичний вимикач 3р, 20А, 15кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 80 | 2.80 | Circuit breaker 3p, 10A, 15kA or equivalent | Автоматичний вимикач 3р, 10А, 15кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 81 | 2.81 | Modular circuit breaker 1p, 40A, 10kA or equivalent | Модульний автоматичний вимикач 1р, 40А, 10кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 82 | 2.82 | Modular circuit breaker 1p, 35A, 10kA or equivalent | Модульний автоматичний вимикач 1р, 35А, 10кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 83 | 2.83 | Modular circuit breaker 1p, 20A, 10kA or equivalent | Модульний автоматичний вимикач 1р, 20А, 10кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 84 | 2.84 | Modular circuit breaker 1p, 16A, 10kA or equivalent | Модульний автоматичний вимикач 1р, 16А, 10кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 85 | 2.85 | Modular circuit breaker 1p, 13A, 10kA or equivalent | Модульний автоматичний вимикач 1р, 13А, 10кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 86 | 2.86 | Modular circuit breaker 1p, 10A, 10kA | Модульний автоматичний вимикач 1р, 10А, 10кА | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 87 | 2.87 | Modular circuit breaker 1p, 6A, 10kA or equivalent | Модульний автоматичний вимикач 1р, 6А, 10кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 88 | 2.88 | Modular circuit breaker 1p, 4A, 10kA or equivalent | Модульний автоматичний вимикач 1р, 4А, 10кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 89 | 2.89 | Modular circuit breaker 1p, 3A, 10kA or equivalent | Модульний автоматичний вимикач 1р, 3А, 10кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 90 | 2.90 | Modular circuit breaker 1p, 2A, 10kA or equivalent | Модульний автоматичний вимикач 1р, 2А, 10кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 91 | 2.91 | Modular circuit breaker 1p, 1A, 10kA or equivalent | Модульний автоматичний вимикач 1р, 1А, 10кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 92 | 2.92 | Modular circuit breaker 1p, 32A, 6kA or equivalent | Модульний автоматичний вимикач 1р, 32А, 6кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 93 | 2.93 | Modular circuit breaker 1p, 25A, 6kA or equivalent | Модульний автоматичний вимикач 1р, 25А, 6кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 94 | 2.94 | Modular circuit breaker 1p, 20A, 6kA or equivalent | Модульний автоматичний вимикач 1р, 20А, 6кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 95 | 2.95 | Modular circuit breaker 1p, 16A, 6kA or equivalent | Модульний автоматичний вимикач 1р, 16А, 6кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 96 | 2.96 | Modular circuit breaker 1p, 13A, 6kA or equivalent | Модульний автоматичний вимикач 1р, 13А, 6кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 97 | 2.97 | Modular circuit breaker 1p, 10A, 6kA or equivalent | Модульний автоматичний вимикач 1р, 10А, 6кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 98 | 2.98 | Modular circuit breaker 1p, 6A, 6kA or equivalent | Модульний автоматичний вимикач 1р, 6А, 6кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 99 | 2.99 | Modular circuit breaker 1p, 4A, 6kA or equivalent | Модульний автоматичний вимикач 1р, 4А, 6кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 100 | 2.100 | Modular circuit breaker 1p, 3A, 6kA or equivalent | Модульний автоматичний вимикач 1р, 3А, 6кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 101 | 2.101 | Modular circuit breaker 1p, 2A, 6kA or equivalent | Модульний автоматичний вимикач 1р, 2А, 6кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 102 | 2.102 | Modular circuit breaker 1p, 1A, 6kA or equivalent | Модульний автоматичний вимикач 1р, 1А, 6кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 103 | 2.103 | Modular circuit breaker 1p, 32A, 4.5kA or equivalent | Модульний автоматичний вимикач 1р, 32А, 4,5кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 104 | 2.104 | Modular circuit breaker 1p, 25A, 4.5kA or equivalent | Модульний автоматичний вимикач 1р, 25А, 4,5кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 105 | 2.105 | Modular circuit breaker 1p, 20A, 4.5kA or equivalent | Модульний автоматичний вимикач 1р, 20А, 4,5кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 106 | 2.106 | Modular circuit breaker 1p, 16A, 4.5kA or equivalent | Модульний автоматичний вимикач 1р, 16А, 4,5кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 107 | 2.107 | Modular circuit breaker 1p, 13A, 4.5kA or equivalent | Модульний автоматичний вимикач 1р, 13А, 4,5кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 108 | 2.108 | Modular circuit breaker 1p, 10A, 4.5kA or equivalent | Модульний автоматичний вимикач 1р, 10А, 4,5кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 109 | 2.109 | Modular circuit breaker 1p, 6A, 4.5kA or equivalent | Модульний автоматичний вимикач 1р, 6А, 4,5кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 110 | 2.110 | Modular circuit breaker 1p, 5A, 4.5kA or equivalent | Модульний автоматичний вимикач 1р, 5А, 4,5кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 111 | 2.111 | Modular circuit breaker 1p, 4A, 4.5kA or equivalent | Модульний автоматичний вимикач 1р, 4А, 4,5кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 112 | 2.112 | Modular circuit breaker 1p, 3A, 4.5kA or equivalent | Модульний автоматичний вимикач 1р, 3А, 4,5кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 113 | 2.113 | Modular circuit breaker 1p, 2A, 4.5kA or equivalent | Модульний автоматичний вимикач 1р, 2А, 4,5кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 114 | 2.114 | Modular circuit breaker 1p, 2A, 4.5kA or equivalent | Модульний автоматичний вимикач 1р, 1А, 4,5кА або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 115 | 2.115 | Junction box internal 6 inputs brick-concrete IP20 80x40 mm or equivalent | Розподільча коробка внутрішня 6 вводів цегла-бетон IP20 80х40 мм або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 116 | 2.116 | Junction box internal 2 inputs brick-concrete IP20 92x92x40 mm or equivalent | Розподільча коробка внутрішня 2 вводи цегла-бетон IP20 92х92х40 мм або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 117 | 2.117 | External junction box 18 inputs with terminal block 5x6 mm 2 IP66 126x126x77 mm or equivalent | Розподільча коробка зовнішня 18 вводів з клемником 5х6 мм 2 IP66 126х126х77 мм або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 118 | 2.118 | External junction box 8 inputs with terminal block 5x6 mm 2 IP66 101x101x63.5 mm or equivalent | Розподільча коробка зовнішня 8 вводів з клемником 5х6 мм 2 IP66 101х101х63,5 мм або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 119 | 2.119 | Sealed junction box P1 with terminals 4x2, 5 mm2 75x75x35 mm or equivalent | Розподільна коробка герметична P1 з клемами 4х2, 5 мм2 75х75х35 мм або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 120 | 2.120 | Distribution box RK-80 in drywall, polypropylene or equivalent | Коробка розподільча РК-80 в гіпсокартон поліпропілен або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 121 | 2.121 | Installation box d60 brick-concrete block (connecting) 60x45 mm or equivalent | Коробка установча d60 цегла-бетон блочна (з'єднуюча) 60х45 мм або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 122 | 2.122 | Installation box drywall with elastic bushings PVC 73x45 mm or equivalent | Коробка установча гіпсокартон з еластичними вводами ПВХ 73х45 мм або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 123 | 2.123 | Installation box double drywall with elastic bushings PVC 138x68x50 mm or equivalent | Коробка установча двомісна гіпсокартон з еластичними вводами ПВХ 138х68х50 мм або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 124 | 2.124 | Installation box three-seater drywall with elastic bushings PVC 209x68x50 mm or equivalent | Коробка установча тримісна гіпсокартон з еластичними вводами ПВХ 209х68х50 мм або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 125 | 2.125 | Installation box four-seater drywall with elastic bushings PVC 280x68x50 mm or equivalent | Коробка установча чотирьохмісна гіпсокартон з еластичними вводами ПВХ 280х68х50 мм або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 126 | 2.126 | Tire zero 6x9x500 mm 71 holes or equivalent | Шина нульова 6х9х500 мм 71 отвір або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 127 | 2.127 | DIN rail perforated 200 cm or equivalent | DIN-рейка перфорована 200 см або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 128 | 2.128 | DIN rail perforated 100 cm or equivalent | DIN-рейка перфорована 100 см або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 129 | 2.129 | Tire zero on DIN rail 15 holes 6x9 mm or equivalent | Шина нульова на DIN-рейку 15 отворів 6х9 мм або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 130 | 2.130 | Tire zero on DIN rail 12 holes 6x9 mm or equivalent | Шина нульова на DIN-рейку 12 отворів 6х9 мм або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 131 | 2.131 | Tire zero on DIN rail 7 holes 6x9 mm or equivalent | Шина нульова на DIN-рейку 7 отворів 6х9 мм або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 132 | 2.132 | Tire zero on DIN rail VS-6A 4 holes 6x9 mm or equivalent | Шина нульова на DIN-рейку ВС-6А 4 отвори 6х9 мм або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 133 | 2.133 | Tire zero on DIN rail VS-6A 4 holes 6x9 mm or equivalent | Вимикач Schneider Electric одноклавішний прихований в комплекті, ІР44 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 134 | 2.134 | Schneider Electric two-button hidden switch included, IP44 or equivalent | Вимикач Schneider Electric двоклавішний прихований в комплекті, ІР44 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 135 | 2.135 | Schneider Electric one-key external circuit breaker included, IP44 or equivalent | Вимикач Schneider Electric одноклавішний зовнішнього виконання в комплекті, ІР44 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 136 | 2.136 | Schneider Electric two-button external circuit breaker included, IP44 or equivalent | Вимикач Schneider Electric двоклавішний зовнішнього виконання в комплекті, ІР44 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 137 | 2.137 | Schneider Electric Circuit Breaker 1-Key Pass-Through Sealed IP54 or equivalent | Вимикач Schneider Electric 1-клавішний прохідний герметичний IP54 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 138 | 2.138 | Schneider Electric Circuit Breaker 2-Key Pass-Through Sealed IP54 or Equivalent | Вимикач Schneider Electric 2-клавішний прохідний герметичний IP54 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 139 | 2.139 | Schneider Electric single concealed socket with protective curtains and grounding included, IP65 or equivalent | Розетка Schneider Electric одинарна прихованого виконання з захисними шторками та заземленням в комплекті, ІР65 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 140 | 2.140 | Schneider Electric single concealed socket with protective curtains and grounding included, IP65 or equivalent | Розетка Schneider Electric подвійна прихованого виконання з захисними шторками та заземленням в комплекті, ІР65 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 141 | 2.141 | Schneider Electric single concealed socket included, IP44 or equivalent | Розетка Schneider Electric одинарна прихованого виконання в комплекті, ІР44 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 142 | 2.142 | Schneider Electric single concealed socket with grinding included, IP44 or equivalent | Розетка Schneider Electric одинарна прихованого виконання з замеленням в комплекті, ІР44 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 143 | 2.143 | Schneider Electric double concealed socket included, IP44 or equivalent | Розетка Schneider Electric подвійна прихованого виконання в комплекті, ІР44 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 144 | 2.144 | Schneider Electric double concealed socket with grounding included, IP44 or equivalent | Розетка Schneider Electric подвійна прихованого виконання з заземленням в комплекті, ІР44 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 145 | 2.145 | Schneider Electric unit of 2 sockets single concealed version included, IP44 or equivalent | Блок Schneider Electric з 2-х розеток одинарна прихованого виконання в комплекті, ІР44 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 146 | 2.146 | Schneider Electric unit of 3 sockets single concealed design included, IP44 or equivalent | Блок Schneider Electric з 3-х розеток одинарна прихованого виконання в комплекті, ІР44 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 147 | 2.147 | Schneider Electric unit of 4 sockets single concealed design included, IP44 or equivalent | Блок Schneider Electric з 4-х розеток одинарна прихованого виконання в комплекті, ІР44 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 148 | 2.148 | Schneider Electric socket with grounding and IP55 external curtains or equivalent | Розетка Schneider Electric із заземленням та шторками IP55 зовнішнього виконання або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 149 | 2.149 | Schneider Electric unit of two sockets with grounding and IP55 external curtains or equivalent | Блок Schneider Electric із двох розеток із заземленням та шторками IP55 зовнішнього виконання або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 150 | 2.150 | Schneider Electric three-socket unit with grounding and IP55 external curtains or equivalent | Блок Schneider Electric із трьох розеток із заземленням та шторками IP55 зовнішнього виконання або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 151 | 2.151 | Wall lamp LINEA-E 500-15W or equivalent | Світильник настінний LINEA-Е 500-15Вт або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 152 | 2.152 | 42W LED Panel PANEL-B2B-595 6400 K 3500 or equivalent | Світлодіодна панель 42 Вт PANEL-B2B-595 6400 K 3500 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 153 | 2.153 | LED Wet Room Light White 15W 6400K IP65 ARTOS-15 or equivalent | Світлодіодний світильник для вологих приміщень білий 15W 6400К IP65 ARTOS-15 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 154 | 2.154 | Linear wall lamp LINEA-E 500-15W or equivalent | Лінійний світильник настінний LINEA-Е 500-15Вт або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 155 | 2.155 | LED luminaire IP65 round VIDEX 18W 5000K VLBH12R- 185 or equivalent | Світлодіодний світильник ІР65 круглий VIDEX 18W 5000K VLBH12R- 185 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 156 | 2.156 | LED luminaire IP65 round VIDEX 18W 5000K VLBH12R- 185 or equivalent | Аварійний світлодіодний світильник ЕВРОСВЕТ SFT-AF-EX-04 "Вихід" або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
2 | 157 | 2.157 | LED panel 36W 6400K 4700Lm (595x595) PRISMAT "Eurosvet" or equivalent | Панель ЛЕД 36W 6400K 4700Lm (595x595) PRISMAT "Евросвітло" або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
|  | . | [5 empty] | Total amount VAT excl. ¦ Загальна сума без ПДВ | 0
Plumbing І Сантехніка
3 | 1 | 3.1 | Polypropylene pipe Water House 32x5.4 PN-20, 4m, or equivalent | Труба поліпропіленова Water House 32х5,4 PN-20, 4м, або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 2 | 3.2 | Coupling coupling Water House D 32 or equivalent | Муфта з’єднувальна Water House D 32 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 3 | 3.3 | Reducing coupling Water House 32x25 or equivalent | Муфта редукційна Water House 32х25 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 4 | 3.4 | Reducing coupling Water House 32x20 or equivalent | Муфта редукційна Water House 32х20 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 5 | 3.5 | Water House connecting angle 90 D 32 or equivalent | Кутник Water House з'єднувальний 90 D 32 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 6 | 3.6 | Water House connecting angle 45 D 32 or equivalent | Кутник Water House з'єднувальний 45 D 32 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 7 | 3.7 | Fastening support for pipes Water House D 32 or equivalent | Крепіжна опора для труб Water House D 32 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 8 | 3.8 | Tee Water House connecting D 32 or equivalent | Трійник Water House з'єднувальний D 32 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 9 | 3.9 | Water House reduction tee 32x25 or equivalent | Трійник редукційний Water House 32х25 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 10 | 3.10 | Reducing tee Water House 32x20 or equivalent | Трійник редукційний Water House 32х20 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 11 | 3.11 | External coupling Water House 32x1 or equivalent | Муфта з’єднувальна зовнішня Water House 32х1 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 12 | 3.12 | Polypropylene pipe Water House 25x4.2 PN-20, 4m, or equivalent | Труба поліпропіленова Water House 25х4,2 PN-20, 4м, або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 13 | 3.13 | Coupling coupling Water House D 25 or equivalent | Муфта з’єднувальна Water House D 25 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 14 | 3.14 | Water House reduction coupling 25x20 or equivalent | Муфта редукційна Water House 25х20 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 15 | 3.15 | Water House connecting angle 90 D 25 or equivalent | Кутник Water House з'єднувальний 90 D 25 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 16 | 3.16 | Water House connecting angle 45 D 25 or equivalent | Кутник Water House з'єднувальний 45 D 25 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 17 | 3.17 | Fastening support for pipes Water House D 25 or equivalent | Крепіжна опора для труб Water House D 25 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 18 | 3.18 | Tee Water House connecting D 25 or equivalent | Трійник Water House з'єднувальний D 25 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 19 | 3.19 | Water House reduction tee 25x20 or equivalent | Трійник редукційний Water House 25х20 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 20 | 3.20 | Internal coupling Water House 25x3/4 or equivalent | Муфта з’єднувальна внутрішня Water House 25х3/4 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 21 | 3.21 | External coupling Water House 25x3/4 or equivalent | Муфта з’єднувальна зовнішня Water House 25х3/4 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 22 | 3.22 | Outdoor angle Water House 25x3/4 or equivalent | Кутник зовнішня Water House 25х3/4 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 23 | 3.23 | Inner angle Water House 25x3/4 or equivalent | Кутник внутрішня Water House 25х3/4 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 24 | 3.24 | External angle Water House 25x1/2 or equivalent | Кутник зовнішня Water House 25х1/2 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 25 | 3.25 | Inner square Water House 25x1/2 or equivalent | Кутник внутрішня Water House 25х1/2 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 26 | 3.26 | Ball valve Water House 25 or equivalent | Кран кульовий Water House 25 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 27 | 3.27 | Water House Bypass Short 25 or equivalent | Обвід Water House короткий 25 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 28 | 3.28 | Polypropylene pipe Water House 20x3.4 PN-20, 4m, or equivalent | Труба поліпропіленова Water House 20х3,4 PN-20, 4м, або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 29 | 3.29 | Coupling coupling Water House D 20 or equivalent | Муфта з’єднувальна Water House D 20 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 30 | 3.30 | Water House connecting angle 90 D 20 or equivalent | Кутник Water House з'єднувальний 90 D 20 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 31 | 3.31 | Water House connecting angle 45 D 20 or equivalent | Кутник Water House з'єднувальний 45 D 20 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 32 | 3.32 | Fastening support for pipes Water House D 20 or equivalent | Крепіжна опора для труб Water House D 20 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 33 | 3.33 | Tee Water House connecting D 20 or equivalent | Трійник Water House з'єднувальний D 20 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 34 | 3.34 | Outdoor angle Water House 20x1/2 or | Кутник зовнішня Water House 20х1/2 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 35 | 3.35 | Inner angle Water House 20x1/2 or equivalent | Кутник внутрішня Water House 20х1/2 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 36 | 3.36 | Internal coupling Water House 20x1/2 or equivalent | Муфта з’єднувальна внутрішня Water House 20х1/2 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 37 | 3.37 | External coupling Water House 20x1/2 or equivalent | Муфта з’єднувальна зовнішня Water House 20х1/2 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 38 | 3.38 | Coupling with union nut Water House 20x1/2 or equivalent | Муфта з накидною гайкою Water House 20х1/2 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 39 | 3.39 | Ball valve Water House 20 or equivalent | Кран кульовий Water House 20 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 40 | 3.40 | Water House bypass short 20 or equivalent | Обвід Water House короткий 20 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 41 | 3.41 | KAS reinforced glass fiber pipe PP-R PN20 d32 4 m or equivalent | Труба армована KAS скловолокном PP-R PN20 d32 4 м або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 42 | 3.42 | Connecting coupling KAS d32 or equivalent | Муфта з’єднувальна KAS d32 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 43 | 3.43 | KAS d32 tee or equivalent | Трійник KAS d32 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 44 | 3.44 | Reduction tee KAS 32x25x32 or equivalent | Трійник редукційний KAS 32x25x32 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 45 | 3.45 | Reduction tee KAS 32x20x32 or equivalent | Трійник редукційний KAS 32x20x32 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 46 | 3.46 | Connecting elbow KAS polypropylene d32/90° or equivalent | Коліно з'єднувальне KAS поліпропіленове d32/90° або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 47 | 3.47 | Connecting elbow KAS polypropylene d32/45° or equivalent | Коліно з'єднувальне KAS поліпропіленове d32/45° або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 48 | 3.48 | Reduction coupling KAS 32x25 or equivalent | Муфта редукційна KAS 32х25 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 49 | 3.49 | Reduction coupling KAS 32x20 or equivalent | Муфта редукційна KAS 32х20 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 50 | 3.50 | Ball valve KAS PPR d32 or equivalent | Кран кульовий KAS ППР d32 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 51 | 3.51 | Internal coupling KAS PPR d32x1" or equivalent | Муфта внутрішня KAS ППР d32х1” або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 52 | 3.52 | External coupling KAS PPR d32x1" or equivalent | Муфта зовнішня KAS ППР d32х1” або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 53 | 3.53 | KAS reinforced glass fiber pipe PP-R PN20 d25 4 m or equivalent | Труба армована KAS скловолокном PP-R PN20 d25 4 м або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 54 | 3.54 | Connecting coupling KAS d25 or equivalent | Муфта з’єднувальна KAS d25 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 55 | 3.55 | KAS d25 tee or equivalent | Трійник KAS d25 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 56 | 3.56 | KAS reduction tee d25x20x25 or equivalent | Трійник KAS редукційний d25x20x25 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 57 | 3.57 | Connecting elbow KAS polypropylene d25/90° or equivalent | Коліно з'єднувальне KAS поліпропіленове d25/90° або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 58 | 3.58 | Connecting elbow KAS polypropylene d25/45° or equivalent | Коліно з'єднувальне KAS поліпропіленове d25/45° або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 59 | 3.59 | Reduction coupling KAS 25x20 or equivalent | Муфта редукційна KAS 25х20 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 60 | 3.60 | Ball valve KAS PPR d25 or equivalent | Кран кульовий KAS ППР d25 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 61 | 3.61 | External coupling KAS d25x3/4" or equivalent | Муфта зовнішня KAS d25х3/4” або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 62 | 3.62 | Internal coupling KAS d25x3/4" or equivalent | Муфта внутрішня KAS d25x3/4” або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 63 | 3.63 | External coupling KAS d25x1/2" or equivalent | Муфта зовнішня KAS d25x1/2” або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 64 | 3.64 | Internal coupling KAS d25x1/2" or equivalent | Муфта внутрішня KAS d25x1/2” або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 65 | 3.65 | KAS Fiberglass Reinforced Pipe PP-R PN20 d20 4 m or equivalent | Труба армована KAS скловолокном PP-R PN20 d20 4 м або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 66 | 3.66 | Coupling coupling KAS d20 or equivalent | Муфта з’єднувальна KAS d20 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 67 | 3.67 | KAS d20 tee or equivalent | Трійник KAS d20 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 68 | 3.68 | Connecting elbow KAS polypropylene d20/90° or equivalent | Коліно з'єднувальне KAS поліпропіленове d20/90° або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 69 | 3.69 | Connecting elbow KAS polypropylene d20/45° or equivalent | Коліно з'єднувальне KAS поліпропіленове d20/45° або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 70 | 3.70 | Ball valve KAS PPR d20 or equivalent | Кран кульовий KAS ППР d20 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 71 | 3.71 | Bypass KAS d20 or equivalent | Обвід KAS d20 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 72 | 3.72 | Internal elbow KAS PPR d20x1/2" with attachment or equivalent | Коліно внутрішня KAS ППР d20x1/2” з кріпленням або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 73 | 3.73 | External elbow KAS PPR d20x1/2" with fastening or equivalent | Коліно зовнішнє KAS ППР d20x1/2” з кріпленням або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 74 | 3.74 | External coupling KAS d20x1/2" or equivalent | Муфта зовнішня KAS d20x1/2” або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 75 | 3.75 | Internal coupling KAS d20x1/2" or equivalent | Муфта внутрішня KAS d20x1/2” або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 76 | 3.76 | PPSU Press Tee with 16x2 KAN Press Ring | Трійник PPSU Press з прес-кільцем 16x2 KAN або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 77 | 3.77 | PPSU Press Tap with 16x2 KAN Press Ring or equivalent | Відвід PPSU Press з прес-кільцем 16x2 KAN або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 78 | 3.78 | Press Connector with Press Ring with Male Thread 16xG1/2" KAN or Equivalent | З'єднувач Press з прес-кільцем з зовнішньою різьбою 16хG1/2" KAN або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 79 | 3.79 | Press double-sided connector with 16x16 KAN press ring or equivalent | З'єднувач Press двосторонній з прес-кільцем 16х16 KAN або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 80 | 3.80 | Fasteners PPR DN 25 Georg Fischer (100/700) or equivalent | Кріплення ППР Ду 25 Georg Fischer (100/700) або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 81 | 3.81 | Thermal insulation 18/6 (200m.) IZOflex or equivalent | Теплоізоляція 18/6 (200м.) IZOflex або аналог | m ¦ м |  |  |  | 0
3 | 82 | 3.82 | Sewer pipe Instalplast d110 2 m or equivalent | Труба каналізаційна Інсталпласт d110 2 м або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 83 | 3.83 | Sewer pipe Instalplast d110 1 m or equivalent | Труба каналізаційна Інсталпласт d110 1 м або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 84 | 3.84 | Sewer elbow Instalplast d110x90° or equivalent | Коліно каналізаційне Інсталпласт d110x90° або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 85 | 3.85 | Sewer elbow Instalplast d110x45° or equivalent | Коліно каналізаційне Інсталпласт d110x45° або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 86 | 3.86 | Sewage tee Instalplast d110x110x90° or equivalent | Трійник каналізаційний Інсталпласт d110x110х90° або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 87 | 3.87 | Tee sewer Instalplast d110x110x45° or equivalent | Трійник каналізаційний Інсталпласт d110x110х45° або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 88 | 3.88 | Tee sewer Instalplast d110x50x90° or equivalent | Трійник каналізаційний Інсталпласт d110x50х90° або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 89 | 3.89 | Tee sewer Instalplast d110x50x45° or equivalent | Трійник каналізаційний Інсталпласт d110x50х45° або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 90 | 3.90 | Sewer plug Instalplast d110 or equivalent | Заглушка каналізаційна Інсталпласт d110 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 91 | 3.91 | Sewer adapter Instalplast d110/50 or equivalent | Перехідник каналізаційний Інсталпласт d110/50 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 92 | 3.92 | Sewer revision Instalplast 110 or equivalent | Ревізія каналізаційна Інсталпласт 110 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 93 | 3.93 | Check valve Instalplast 110 or equivalent | Клапан зворотний Інсталпласт 110 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 94 | 3.94 | Corrugation for toilet bowl 110 or equivalent | Гофра для унітазу 110 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 95 | 3.95 | Sewer pipe Instalplast d50 2 m or equivalent | Труба каналізаційна Інсталпласт d50 2 м або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 96 | 3.96 | Sewer elbow Instalplast d50x90° or equivalent | Труба каналізаційна Інсталпласт d50 1 м або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 97 | 3.97 | Sewer elbow Instalplast d50x90° or equivalent | Коліно каналізаційне Інсталпласт d50x90° або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 98 | 3.98 | Sewer elbow Instalplast d50x45° or equivalent | Коліно каналізаційне Інсталпласт d50x45° або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 99 | 3.99 | Tee sewer Instalplast d50x50x90° or equivalent | Трійник каналізаційний Інсталпласт d50x50х90° або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 100 | 3.100 | Tee sewer Instalplast d50x50x45° or equivalent | Трійник каналізаційний Інсталпласт d50x50х45° або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 101 | 3.101 | Sewer plug Instalplast d50 or equivalent | Заглушка каналізаційна Інсталпласт d50 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 102 | 3.102 | Sewer adapter Instalplast d50/32 or equivalent | Перехідник каналізаційний Інсталпласт d50/32 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 103 | 3.103 | Sewer revision Instalplast 50 or equivalent | Ревізія каналізаційна Інсталпласт 50 або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 104 | 3.104 | Sewer pipe Instalplast d32 2 m or equivalent | Труба каналізаційна Інсталпласт d32 2 м або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 105 | 3.105 | Sewer pipe Instalplast d32 0.5 m or equivalent | Труба каналізаційна Інсталпласт d32 0,5 м або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 106 | 3.106 | Sewer elbow Instalplast d32x90° or equivalent | Коліно каналізаційне Інсталпласт d32x90° або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 107 | 3.107 | Sewer elbow Instalplast d32x45° or equivalent | Коліно каналізаційне Інсталпласт d32x45° або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 108 | 3.108 | Ball valve FADO S.r.l Modern 15 1/2" BB handle or equivalent | Кран кульовий FADO S.r.l Modern 15 1/2" ВВ ручка або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 109 | 3.109 | Ball valve FADO S.r.l Classic 15 1/2" NN or equivalent | Кран кульовий FADO S.r.l Classic 15 1/2" НН або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 110 | 3.110 | Faucet with American FADO S.r.l Modern 15 1/2" or equivalent | Кран з американкою FADO S.r.l Modern 15 1/2" або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 111 | 3.111 | Ball valve FADO S.r.l Modern 15 3/4" BB handle or equivalent | Кран кульовий FADO S.r.l Modern 15 3/4" ВВ ручка або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 112 | 3.112 | Ball valve FADO S.r.l Classic 15 3/4" LV or equivalent | Кран кульовий FADO S.r.l Classic 15 3/4" НН або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 113 | 3.113 | Faucet with American FADO S.r.l Modern 15 3/4" or equivalent | Кран з американкою FADO S.r.l Modern 15 3/4" або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 114 | 3.114 | Tap TIEMME PV chrome Mayevsky 1/2 included or equivalent | Кран TIEMME ПВ хром Маєвського 1/2 в комплекті або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 115 | 3.115 | Flexible water hose SD Plus GG 80 cm or equivalent | Підводка гнучка для води SD Plus ГГ 80 см або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 116 | 3.116 | Flexible water hose SD Plus GG 50 cm or equivalent | Підводка гнучка для води SD Plus ГГ 50 см або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 117 | 3.117 | Flexible water hose SD Plus GG 30 cm or equivalent | Підводка гнучка для води SD Plus ГГ 30 см або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 118 | 3.118 | Squeegee with union nut VZ FADO S.r.l nickel 1" or equivalent | Згін з накидною гайкою ВЗ FADO S.r.l нікель 1" або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 119 | 3.119 | Squeegee with union nut VZ FADO S.r.l nickel 20 3/4'' straight or equivalent | Згін з накидною гайкою ВЗ FADO S.r.l нікель 20 3/4'' прямий або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 120 | 3.120 | Squeegee with union nut VZ FADO S.r.l nickel 15 1/2'' straight or equivalent | Згін з накидною гайкою ВЗ FADO S.r.l нікель 15 1/2'' прямий або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 121 | 3.121 | Steel radiator C22 500x1000W-1470 W PURMO or equivalent | Радіатор сталевий С22 500х1000W-1470 Вт PURMO або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 122 | 3.122 | Steel radiator C22 500x1200 W-1764 W PURMO or equivalent | Радіатор сталевий С22 500х1200 W-1764 Вт PURMO або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 123 | 3.123 | Steel radiator C22 500x400 W-588 W PURMO or equivalent | Радіатор сталевий С22 500х400 W-588 Вт PURMO або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 124 | 3.124 | Steel radiator C22 500x600 W-882 W PURMO or equivalent | Радіатор сталевий С22 500х600 W-882 Вт PURMO або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 125 | 3.125 | Steel radiator C22 500x700 W-1029 W PURMO or equivalent | Радіатор сталевий С22 500х700 W-1029 Вт PURMO або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 126 | 3.126 | Steel radiator C22 500x900 W-1323 W PURMO or equivalent | Радіатор сталевий С22 500х900 W-1323 Вт PURMO або аналог | pcs. ¦ шт. |  |  |  | 0
3 | 127 | 3.127 | Cersanit IVA compact toilet with polypropylene seat with metal fasteners or equivalent | Унітаз-компакт Cersanit IVA з поліпропіленовим сидінням з металевими кріпленнями або аналог | kit ¦ комплект |  |  |  | 0
3 | 128 | 3.128 | Kolo Idol compact toilet with polypropylene seat with metal fasteners or equivalent | Унітаз-компакт Kolo Idol з сидінням з поліпропілену з металевими кріпленнями або аналог | kit ¦ комплект |  |  |  | 0
3 | 129 | 3.129 | Genoa bowl ScandiSPA 59x46x20 cm or equivalent | Чаша Генуя ScandiSPA 59х46х20 см або аналог | kit ¦ комплект |  |  |  | 0
3 | 130 | 3.130 | Genoa Sonet CT PAN 20" or equivalent | Чаша Генуя Sonet CT PAN 20" або аналог | kit ¦ комплект |  |  |  | 0
3 | 131 | 3.131 | Shower tray Ravak Perseus Pro 80 or equivalent | Поддон душевой Ravak Perseus Pro 80 або аналог | kit ¦ комплект |  |  |  | 0
3 | 132 | 3.132 | Shower tray Ravak Ronda 90 EX-R or equivalent | Поддон душевой Ravak Ronda 90 EX-R або аналог | kit ¦ комплект |  |  |  | 0
3 | 133 | 3.133 | Washbasin Kolo Idol 50 or equivalent | Умивальник Kolo Idol 50 або аналог | kit ¦ комплект |  |  |  | 0
3 | 134 | 3.134 | Washbasin CERSANIT Arteco 60 or equivalent | Умивальник CERSANIT Arteco 60 або аналог | kit ¦ комплект |  |  |  | 0
3 | 135 | 3.135 | Washbasin faucet Ferro RENNTO with rotary spout chrome or equivalent | Змішувач для умивальника Ferro RENNTO з поворотним виливом хром або аналог | kit ¦ комплект |  |  |  | 0
3 | 136 | 3.136 | GROHE Eurosmart washbasin faucets or equivalent | Змішувачі для умивальників GROHE Eurosmart або аналог | kit ¦ комплект |  |  |  | 0
3 | 137 | 3.137 | Mixxen PRINZ washbasin faucet or equivalent | Змішувач для умивальника Mixxen PRINZ або аналог | kit ¦ комплект |  |  |  | 0
3 | 138 | 3.138 | Grohe Cubeo shower faucet included or equivalent | Змішувач для душу Grohe Cubeo в комплекті або аналог | kit ¦ комплект |  |  |  | 0
3 | 139 | 3.139 | Shower system Platinum SH11 brass included or equivalent | Душова система Platinum SH11 латунь в комплекті або аналог | kit ¦ комплект |  |  |  | 0
3 | 140 | 3.140 | Siphon SoloPlast Tulip 600 mm or equivalent | Сифон SoloPlast Тюльпан 600 мм або аналог | kit ¦ комплект |  |  |  | 0
3 | 141 | 3.141 | Siphon Water House monolithic outlet, mesh, pipe 40 * 50 LN or equivalent | Сифон Water House монолітний випуск, сітка, труба 40 * 50 LN або аналог | kit ¦ комплект |  |  |  | 0
3 | 142 | 3.142 | Shower drain Water House Ladder D50 stainless grate 150x150 float-membrane barrier or equivalent | Душовий трап Water House Трап D50 нержавіюча решітка 150х150 поплавково-мембранний бар'єр або аналог | kit ¦ комплект |  |  |  | 0
3 | 143 | 3.143 | Fan DOMOVENT 125 C (179 cubic meters/year; 44 dBA) or equivalent | Вентилятор DOMOVENT 125 С (179 м.куб/год; 44 дБа) або аналог | kit ¦ комплект |  |  |  | 0
|  | . | [5 empty] | Total amount VAT excl. ¦ Загальна сума без ПДВ | 0
Core note 1: Delivery destination - throughout the unoccupied territory of Ukraine.The contractual delivery address will be provided to the awarded bidder in each PO issued under VFA. / Основна примітка 1: Місце доставки - по всій неокупованій території України. Контрактна адреса доставки буде надана переможцю тендеру в кожному окремому замовленні на закупівлю в рамках угоди. Core note 2: Fixed Price in GBP (the price should be calculated based on the exchange rate of GBP to UAH, according to the OANDA rate (https://www.oanda.com/currency-converter/ru/?from=GBP&to=UAH&amount=1)). The exchange rate for this ITT as of the issue date - 58,6747 UAH. / Основна примітка 2: Фіксована ціна у фунтах стерлінгів (ціна повинна бути розрахована на основі обмінного курсу фунта стерлінгів до гривні, згідно з курсом OANDA (https://www.oanda.com/currency-converter/ru/?from=GBP&to=UAH&amount=1)). Обмінний курс для цієї ІТТ на дату публікації - 58,6747 грн. General notes: / Загальні примітки: 1• All Goods offered in response to this ITT must be new and unused. / 1• Усі Товари, що пропонуються у відповідь на цю ITT, повинні бути новими та невикористаними. 2• All electrical Goods must operate on 240V, 50Hz. [ignore if not applicable] / 2• Всі електричні товари повинні працювати від мережі 240 В, 50 Гц. [ігнорувати, якщо не застосовується] 3• Unit prices must include applicable transportation/delivery/installation/unloading costs and local taxes, excluding VAT. / 3• Ціни повинні включати відповідні витрати на транспортування/доставку/монтаж/розвантаження та місцеві податки, без урахування ПДВ. 4• Unless otherwise indicated, stated brand names or models are for illustrative description only. An equivalent substitute, as determined by the specifications, is acceptable. / 4• Якщо не вказано інше, зазначені торгові марки або моделі слугують лише для ілюстративного опису. Допускається еквівалентна заміна, визначена технічними характеристиками. 5• At this time, specific quantities to be purchased under any Framework/BPA resulting from this ITT are unknown. Specific quantities will depend on the needs of the Project. All unit prices included in the Tender must remain fixed for the initial Ordering Period of the Framework. / 5• Наразі невідомі конкретні обсяги, які будуть закуплені за будь-яким Рамковим договором, що є результатом цього ITT. Конкретні обсяги залежатимуть від потреб Проекту. Всі ціни за одиницю товару, включені в Тендер, повинні залишатися фіксованими протягом початкового періоду замовлення Рамкової угоди. 6• Warranty service and repair within the country of performance is required for all Goods under this ITT. The warranty coverage must be valid on all Goods for a minimum of twelve (12) months after delivery and acceptance of the Goods, unless otherwise specified in the technical specifications. / 6• Гарантійне обслуговування та ремонт у країні виконання робіт є обов'язковим для всіх Товарів за цією ІТТ. Гарантійне покриття має бути дійсним для всіх Товарів протягом щонайменше дванадцяти (12) місяців після доставки та приймання Товарів, якщо інше не зазначено в технічних специфікаціях.
Bidder to complete ¦ Для заповненя постачальнику:
Delivery Terms (INCOTERMS 2010): ¦ Умови постачання (ІНКОТЕРМС 2010):
Payment terms (Chemonics requirement - 100% post-payment, NET within 30 c.d.): ¦ Умови оплати (вимога Chemonics - 100% післяплата, NET протягом 30 к.д.):
Bid validity (c.d.) ¦ Термін дії пропозиції (к.д.)
Bid currency: ¦ Валюта пропозиції: | [8 empty] | GBP ¦ Фунти Стерлінги
Consent to enter into the twelve (12) months Framework Agreement : ¦ Згода на укладення дванадцяти (12) місячної Рамкової угоди:
Warranty period (months): ¦ Гарантійний термін (місяців):
Delivery time - calendar days (after PO signing) ¦ Термін поставки - календарні дні (після підписання Договору на поставку)
Company name according to the Charter: ¦ Назва компанії згідно Статуту:
EDRPOU ¦ ЄДРПОУ:
Indicate the status of the company (Manufacturer / trader / distributor): ¦ Вкажіть статус компанії (виробник / трейдер / дистриб'ютор):
Signature of the company representative and Stamp ¦ Підпис представника підприємства та Печатка
Date ¦ Дата:
Contact person of the company (whith role): ¦ Контактна особа компанії (із зазначенням посади):
Mobile: ¦ Мобільний:
Після заповнення, вимога Chemonics - надати цей документ у підписаному/завіреному печаткою форматі PDF та Excel.
Once completed, Chemonics requirement - provide this document in both signed/stamped PDF and Excel formats.

## Sheet2 (hidden)
x
150 | 19.4208 |  | 19.42 |  | 2913
30 | 22.5628 |  | 22.57 |  | 677.1
3590.1
3590
|  | Пропозиція по тендеру | Запропоновано | Ціна | Кількість | Сума
|  | ДСП Egger U 963 ST9 Діамант сірий (Антрацит) 2800х2070х25 мм Нарізані ДСП плити товщина 25 мл. Темно сірого або чорного кольору з матавим покриттям з кромкою чорного кольору. Висота 2700 см (з кромкою) Ширина 30 см (з кромкою) | ДСП U963 ST9 Діамант сірий 2800х2070х25 мм EGGER (2024-26) Висота 2700 см (з кромкою) Ширина 30 см (з кромкою) | 22.57 | 30 | 677.1
|  | ДСП Egger U 963 ST9 Діамант сірий (Антрацит) 2800х2070х25 мм Нарізані ДСП плити товщина 25 мл. Темно сірого або чорного кольору з матавим покриттям з кромкою чорного кольору. Довжина 900 см (з кромкою) Ширина 30 см (без кромки) | ДСП U963 ST9 Діамант сірий 2800х2070х25 мм EGGER (2024-26) Довжина 900 см (з кромкою) Ширина 30 см (без кромки) | 19.42 | 150 | 2913
3590.1
Before
|  | Description | UoM | Qty | Price | Amount
| 227 | Egger chipboard U 963 ST9 Diamond gray (Anthracite) 2800x2070x25 mm Sliced chipboard boards 25 ml thick. Dark gray or black with a matte finish with a black edge banding. Height 2700 mm (with edge banding) Width 300 mm (with edge banding) | sheet | 14 | 188.3 | 2636.2
| 228 | Edge ABS U963 ST9 Diamond Gray 43*2 mm (75 m/p) EGGER Щ(2024-26) | linear meter | 510 | 1.87 | 953.7
3589.9
Now
| 227 | Chipboard U963 ST9 Diamond gray 2800x2070x25 mm EGGER (2024-26) Height 2700 mm (with edge) Width 300 mm (with edge) | pcs | 30 | 22.57 | 677.1
| 228 | Chipboard U963 ST9 Diamond gray 2800x2070x25 mm EGGER (2024-26) Length 900 mm (with edge banding) Width 300 mm (without edge banding) | pcs | 150 | 19.41 | 2911.5
3588.6

## Sheet1 (hidden)
Плити мінераловатні ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 1200*600*100мм (6 плит) | 411 | м2 | Високопілля, вул. Енергетична (Гагаріна), 7
Утеплювач Техноблок Стандарт 1200х600х50мм (5,76/8пл) МП | 186 | м2 | Високопілля, вул. Енергетична (Гагаріна), 7
Плити теплоізоляційні з минеральної вати на синтетичному зв'язуючому Izovat-LS(1000x600x100 мм) | 33 | м2 | Високопілля, вул. Енергетична (Гагаріна), 7
Плити мінераловатні ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 1200*600*100мм (6 плит) | 250 | м2 | Shkilna 104, Kalynivske village, 74131 , Beryslav district, Kherson Oblast (47.11839256223751, 32.982446441864816)
Плити мінераловатні ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 1200*600*100мм (6 плит) | 300 | м2 | Shkilna 120, Kalynivske village, 74131 , Beryslav district, Kherson Oblast (47.11650667082786, 32.97544873404343)