Запит цінової пропозиції

Номер запиту цінової пропозиції (ЗЦП): # 2026-035

Для: [Автоклав лабораторний]

Графік

| Оголошення ЗЦП | 24 квітня 2026 |
| --- | --- |
| Термін подання цінової пропозиції | 8 травня 2026 |
| Повідомлення претендентам про рішення | 22 травня 2026 |

Примітка: PATH залишає за собою право змінювати графік, за потреби. Про будь-які зміни всім учасникам буде одночасно повідомлено електронним листом.

Інформація про ділову практику PATH

PATH — це некомерційна організація, що працює заради досягнення рівних можливостей для здоров’я людей у всьому світі. Маючи понад 40 років досвіду у налагодженні багатосекторального партнерства, а також експертні знання в галузі науки, економіки, технологій, адвокації та десятків інших напрямків діяльності, PATH розробляє та розширює запровадження інноваційних рішень для вирішення найбільш нагальних проблем охорони здоров'я у світі. Відвідайте наш вебсайт www.path.org, щоб дізнатися більше.

Мета запиту цінових пропозицій

Організатор: РАТН, організатор запиту цінових пропозицій, впроваджує проєкт «Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні», що фінансується урядом США, метою якого є зменшення тягаря туберкульозу (ТБ) в Україні шляхом профілактики, раннього виявлення захворювання та належного лікування хворих на ТБ, лікарсько-стійкий ТБ (ЛС-ТБ) і ко-інфекцію ТБ/ВІЛ.

Вимоги до цінової пропозиції, ціноутворення і вартості

- Вимоги до цінової пропозиції для закупівлі [вставити назву продукції] викладено у Додатку 1.

- Технічні умови: Товари і послуги, джерелом походження яких або їхня національна приналежність є передова країна, що розвивається, не можуть пропонуватися для поставки. Походження означає країну, з якої товар відправляється в Україну, чи саму Україну, якщо товар знаходиться у ній під час закупівлі, незалежно від місця виготовлення чи виробництва. Однак, якщо товар відвантажується з вільного порту або митного складу у тій же формі, у якій він був там отриманий, “походження” означає країну, з якої цей товар був відвантажений у вільний порт або на митний склад. Національна приналежність постачальників товарів та послуг означає місцезнаходження юридичної організації, права власності, громадянства чи законного постійного місця проживання (aбо прирівнюється до імміграційного статусу, що дозволяє жити та працювати на постійній основі).  “Передова країна, що розвивається” означає ту, що Світовим Банком визначена як країна з доходом вище середнього відповідно до її валового національного доходу на душу населення. Список країн, що розвиваються, можна знайти за цим посиланням: https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups . Якщо вказаний товар знаходиться в Україні на час подання тендерної пропозиції, учасник повинен надати офіційного листа, що підтверджує фактичне знаходження товарів в Україні.

- Будь ласка, вкажіть вартість у, Додатку 3. Вартість потрібно розбити на складові, і також потрібно включити в таблицю детальний опис кожної складової разом з відповідним терміном доставки і вартістю. Вкажіть супутні послуги, що стосуються поставки. Вкажіть такі подробиці, як тренінг для користувачів, вартість обслуговування щонайменше протягом 12 місяців, гарантії, тестування, вартість доставки та вантажних перевезень, страхування, умови оплати (якщо не стандартні, як оплата після доставки) та будь-які інші, пов'язані із постачанням, витрати.

Ціни мають бути вказані в доларах США, по курсу обміну НБУ на дату подання цінової пропозиції, оплату буде здійснено у гривні.

Вимоги до подання

A. Загальна інформація про постачальника
Постачальники повинні заповнити Додаток 2 – форму «Інформація про постачальника» і надати загальну інформацію про свою організацію, зокрема інформацію про контакти та довідкову інформацію про компанію. Заповнений Додаток 2 повинен бути включений у пакет пропозиції.

Б. Контактні особи в PATH

Технічний/програмний менеджер: Скоклюк Людмила,  tenders@path.org,

Асистент з закупівель: Пономаренко Аліна, tenders@path.org

В. Термін подання цінової пропозиції: 01.05.2026

Пропозиції потрібно надіслати електронною поштою на вказані вище адреси. У темі електронного листа має бути вказано: ЗЦП # 2026-035 [назва Вашої компанії]. Пропозиції, надані пізніше встановленого терміну, будуть відхилені.

Г. Завершення процесу: Заявникам буде повідомлення про рішення PATH відповідно до графіку в пункті 1 Укладання договору на постачання здійснюється після узгодження правил та умов, викладених у цьому запиті, а також успішного обговорення усіх правил та умов, пов’язаних з виконанням цієї роботи.

Д. Кваліфікація

Загальні вимоги:

Будуть розглядатися пропозиції приватних підприємств, акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та фізичних осіб-підприємців (ФОП) як на загальних умовах оподаткування, так і неплатників податку на додану вартість (ПДВ).

Зверніть увагу, претенденти повинні заявити в своїй пропозиції про те, що вони розуміють, що організація PATH звільнена від сплати ПДВ, і це звільнення буде застосоване до всіх рахунків-фактур або що учасники розуміють правила використання порядку звільнення від сплати ПДВ*.

Відповідний вид економічної діяльності зазначений в установчих документах, що дозволяє продавати вказане в Лоті 1 обладнання.

| Кваліфікаційні критерії | Підтверджуючі документи (завіренні печаткою організації та підписом уповноваженої особи) |
| --- | --- |
| Приватні підприємства, акціонерні товариства, ТОВ, ФОП відповідно до законодавства України. | - Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). - Підтвердження відсутності боргів щодо сплати податків. - Копія документу про статус платника податків; документи, що підтверджують статус неплатника ПДВ, або зобов’язання від учасника використання порядку звільнення від ПДВ (порядок отримання права на звільнення від оподаткування операцій, що здійснюються в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»). |
| Досвід виконання подібних договорів або подібної роботи протягом останніх 24-36 місяців: | Документальні підтвердження надаються у довільній формі посилання на основні успішні договори |
| Загальна інформація про компанію | Заповнений Додаток 2 |
| Фінансова спроможність Якщо в Лоті 1 країною походження обладнання вказано Україну | Копія документа, що підтверджує фінансовий стан компанії (довідка, видана обслуговуючим банком(ами), що підтверджує відсутність або наявність будь-якої непогашеної кредитної заборгованості) Надайте офіційного листа, що підтверджує фактичне знаходження товарів в Україні |

Примітка:

Всі документи, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику тендеру іншими організаціями (підприємствами, установами), повинні бути підписані уповноваженою особою учасника та скріплені печаткою.

* Згідно зі статтею 1(а) Угоди “товари, поставки та інше майно, що надається або використовується у зв’язку з програмами допомоги Сполучених Штатів, можуть імпортуватися, експортуватися або використовуватися в Україні із звільненням від будь-яких тарифів, зборів, мит, податків на імпорт та інших аналогічних податків або зборів, що накладаються Україною або будь-якою її організацією”.

Правила та умови цього запиту

A. Повідомлення про відсутність зобов’язання щодо пропозицій

PATH залишає за собою право відхилити будь-які чи всі цінові пропозиції, отримані у відповідь на запрошення до подання цінових пропозицій, і жодним чином не зобов’язана приймати будь-яку цінову пропозицію, відповідно до документації, Політик та Процедур РАТН. PATH залишає за собою право відхилити чи анулювати закупівлю на будь-якому етапі. Надсилаючи цінову пропозицію, постачальник погоджується надати право PATH провести подальшу перевірку інформації відповідально.

Б. Конфіденційність

Вся інформація, надана PATH у цьому запиті, повинна розглядатися як конфіденційна. У разі, якщо будь-яка інформація буде недоречно розголошена, PATH шукатиме відповідних дозволених засобів правового захисту. Пропозиції, обговорення та вся інформація, отримана у відповідь на цей запит буде розглядатися як суворо конфіденційна, якщо не зазначено інше.

В. Повідомлення про конфлікт інтересів

Постачальники, які беруть участь у запитах цінових пропозицій PATH, повинні заявити контактній особі щодо цього ЗЦП, яка вказана у цьому запиті, про будь-який наявний чи потенційний конфлікт інтересів.  Конфлікт інтересів може бути наявним, якщо: існують особисті стосунки з співробітником РАТН, які становлять значний фінансовий інтерес, членство в правлінні, інша посада, право власності або право на інтелектуальну власність, що може суперечити з зобов’язаннями постачальника перед РАТН. Постачальники і PATH захищені, коли є повідомлення про наявні чи можливі конфлікти інтересів. У разі потреби, PATH розробить план врегулювання, що забезпечить зменшення потенційних ризиків, які виявилися в результаті повідомлення про конфлікт інтересів. Звернення до третіх сторін, залучених до проєкту, тендерної комісії або будь-якої іншої сторони вважатиметься конфліктом інтересів і може призвести до дискваліфікації пропозиції. Усі повідомлення щодо цього запиту слід відправляти відповідним сторонам у PATH, вказаним у Розділі 5 B.

Г. Прийняття

Прийняття пропозиції не означає прийняття правил і умов цієї пропозиції. PATH залишає за собою можливість домовлятися про остаточні правила і умови, а також по суті пропозицій фіналістів ЗЦП шляхом переговорів. Крім того, РАТН може прийняти частину компонентів або змінити кількість найменувань у пропозиції, якщо це прийнятно. До подальшого розгляду будуть прийняті лише пропозиції, які відповідають усім вимогам запиту. Пропозиції будуть перевірені на предмет повноти та відповідності вимогам щодо подання, зокрема своєчасності і надання всієї необхідної документації та інформації. Пропозиції, надані пізніше встановленого терміну, неповні або такі, у яких відсутня необхідна інформація, можуть бути відхилені чи не будуть розглядатися під час подальшої оцінки пропозицій.

Д. Дійсність пропозиції

Надіслані у відповідь на ЗЦП пропозиції повинні бути дійсними протягом 90 днів з дати, встановленої для надання. Термін дійсності пропозиції повинен бути вказаний у самій пропозиції. Оплата буде здійснена після погодження донором проєкту закупівлі обраних найменувань.

ДОДАТОК 1

до ЗЦП # 2026-035

Вимоги до цінової пропозиції

| № | Параметр |  | Специфікація |
| --- | --- | --- | --- |
| - Загальні інформація |  |  |  |
| 1.1 |  | Походження | Вказати |
| 1.2 |  | Національна приналежність постачальника | Вказати |
| 1.3 |  | Компанія-виробник обладнання | Вказати |
| 1.4 |  | Країна-виробник | Вказати |
| 1.5 |  | Модель | Вказати |

| - Загальні вимоги: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 автоклавів лабораторних для лабораторій з мікробіологічної діагностики ТБ, що розташовані на базах структурних підрозділів комунальних некомерційних підприємств: - Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр» Закарпатської обласної ради, м. Ужгород – 1 шт; - Комунальне некомерційне підприємство «Кіровоградський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр Кіровоградської обласної ради» м. Кропивницький, Кіровоградська область – 1 шт; - Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» («Центр легеневого здоров’я»), с. Виннички, Львівська область -2 шт; - Комунальне некомерційне підприємство «Одеський обласний центр соціально значущих хвороб Одеської обласної ради», м. Одеса – 1 шт; - Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласний фтизіопульмонологічний центр», м. Харків – 1 шт; - Комунальне некомерційне підприємство «Фтизіопульмонологічний медичний центр» Херсонської обласної ради» м. Херсон – 1 шт; - Комунальне некомерційне підприємство «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер Черкаської обласної ради», с. Геронимівка, Черкаська область – 1 шт. |  |  |  |
| Технічні характеристики | Значення | Відповідність (вказати так/ні) | Вказати посилання на сторінку технічної документації |
| Об'єм стерилізаційної камери | від 75 до 110 л |  |  |
| Завантаження | Вертикальне |  |  |
| Наявність копії декларації про відповідність запропонованого стерилізатора Технічному регламенту щодо медичних виробів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 року № 753 | Наявність |  |  |
| Наявність копії декларації відповідності або інший підтвердний документ щодо відповідності виробника обладнання стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги | Наявність |  |  |
| Наявність копії декларації відповідності або інший підтвердний документ (наприклад, в інструкції виробника) щодо відповідності виробника обладнання стандарту ДСТУ EN ISO 13485. Медичні вироби. Система управління якістю. Вимоги до регулювання | Наявність |  |  |
| Наявність копії декларації відповідності або інший підтвердний документ (наприклад, в інструкції виробника) щодо відповідності обладнання стандарту ДСТУ EN 285 Стерилізація. Стерилізатори парові. Стерилізатори великогабаритні | Наявність |  |  |
| Наявність копії декларації відповідності або інший підтвердний документ (наприклад, в інструкції виробника) щодо відповідності обладнання стандарту ДСТУ EN ISO 17665-1. Стерилізація медичних виробів. Вологий жар. Частина 1. Вимоги до розробки, валідації та поточного контролю процесу стерилізації медичних виробів | Наявність |  |  |
| Наявність копії декларації відповідності або інший підтвердний документ (наприклад, в інструкції виробника) щодо відповідності обладнання стандарту ДСТУ EN 13445 Посудини, що працюють під тиском без вогневого підведення тепла. Частина 1. Загальні положення | Наявність |  |  |
| Наявність копії декларації відповідності або інший підтвердний документ (наприклад, в інструкції виробника) щодо відповідності обладнання стандарту ДСТУ EN 764-7 Обладнання, що працює під тиском. Частина 7. Системи безпеки для неопалювального обладнання, що працює під тиском | Наявність |  |  |
| Наявність інструкції по експлуатації обладнання українською мовою | Наявність |  |  |
| Наявність підтвердження того, що у стерилізаційній камері наявні ухили для забезпечення дренування дна камери (наприклад, в інструкції виробника) | Наявність |  |  |
| Наявність підтвердження того, що стерилізатор призначений для стерилізації упакованих, не упакованих і твердих виробів, які використовуються в лабораторіях закладів охорони здоров’я (наприклад, в інструкції виробника) | Наявність |  |  |
| Наявність підтвердження того, що стерилізатор обладнано вбудованим парогенератором (наприклад, в інструкції виробника) | Наявність |  |  |
| Наявність підтвердження того, що вбудований парогенератор автоматично подає в камеру пару високого тиску (наприклад, в інструкції виробника) | Наявність |  |  |
| Наявність підтвердження того, що камера стерилізатора виготовлена з нержавіючої сталі AISI 316 або еквіваленту та має парову сорочку (наприклад, в інструкції виробника) | Наявність |  |  |
| Наявність підтвердження того, що сорочка стерилізатора виготовлена з нержавіючої сталі ASI 316 або еквіваленту (наприклад, в інструкції виробника) | Наявність |  |  |
| Наявність підтвердження того, що вбудований парогенератор виготовлений з нержавіючої сталі AISI 316 або еквіваленту (наприклад, в інструкції виробника) | Наявність |  |  |
| Наявність підтвердження того, що камера стерилізатору розрахована на не менш ніж 3000 циклів стерилізації (наприклад, в інструкції виробника або копія проведених досліджень) | Наявність |  |  |
| Наявність підтвердження того, що стерилізатор обладнано запобіжним клапаном тиску (наприклад, в інструкції виробника) | Наявність |  |  |
| Наявність підтвердження того, що стерилізатор обладнано пристроєм автоматичного виведення солей з вбудованого парогенератора (наприклад, в інструкції виробника) | Наявність |  |  |
| Наявність підтвердження того, що усі трубопроводи для пари теплоізольовані та виготовлені з нержавіючої сталі (наприклад, в інструкції виробника) | Наявність |  |  |
| Наявність підтвердження того, що двері камери виготовлені з неіржавіючою сталі AISI 316 або еквіваленту (наприклад, в інструкції виробника) | Наявність |  |  |
| Наявність підтвердження того, що стерилізатор обладнано повітряним фільтром бактеріального очищення або фільтром НЕРА, для фільтрації атмосферного повітря, що надходить в камеру стерилізатора (наприклад, в інструкції виробника) | Наявність |  |  |
| Наявність підтвердження того, що стерилізатор обладнано двома манометрами прямої дії на панелі керування для індикації тиску в стерилізаційній камері та парогенераторі (наприклад, в інструкції виробника) | Наявність |  |  |
| Наявність підтвердження того, що стерилізатор має не менше 3 робочих програм стерилізації (наприклад, в інструкції виробника) | Наявність |  |  |
| Наявність підтвердження того, що стерилізатор обладнано системою виявлення, фіксації та документування помилок при роботі (наприклад, в інструкції виробника) | Наявність |  |  |
| Наявність підтвердження того, що стерилізатор обладнано системою безпеки дверей стерилізатора (наприклад, в інструкції виробника) | Наявність |  |  |
| Наявність підтвердження того, що стерилізатор обладнано візуальною та звуковою сигналізацією (наприклад, в інструкції виробника) | Наявність |  |  |
| Наявність підтвердження того, що стерилізатор обладнано кнопками аварійного вимикання (наприклад, в інструкції виробника) | Наявність |  |  |
| Дисплей українською мовою з відображенням критичних параметрів стерилізації, статусу процесу стерилізації, аварійних повідомлень | Наявність |  |  |
| Наявність і зберігання в пам'яті приладу інформації останніх циклів та можливість роздрукування | Наявність |  |  |
| USB і комунікаційні порти для можливості діагностики у віддаленому доступі і контролю параметрів за допомогою ПО (бажано) | Наявність |  |  |
| Основні режими стерилізації | 1) -робочий тиск 200 ± 20 кПа (2,0±0,2 кгс/см²) -температура 132±2 °С -час стерилізаційної витримки, не менше 15 хв 2) -робочий тиск 110±20 кПа (1,1±0,2 кгс/см²) -температура 120±2 °С -час стерилізаційної витримки не менше 45 хв 3) -робочий тиск 50±10 кПа (0,5±0,1 кгс/см²) -температура 110±2 °С -час стерилізаційної витримки, не менше 180хв |  |  |
| Засіб управління стерилізатором | автоматичний |  |  |
| Наявність можливості оператором змінювати налаштування режимів стерилізації (температуру та час витримки) | Наявність |  |  |
| Наявність підтвердження того, що тиск пари в стерилізаційній камері підтримується автоматично (наприклад, в інструкції виробника) | Наявність |  |  |
| Наявність стерилізаційного кошика в комплекті | Наявність |  |  |
| Наявність підтвердження того, що автоклав обладнано контролем за температурою в парогенераторі, тиском в стерилізаційній камері та парогенераторі (наприклад, в інструкції виробника) | Наявність |  |  |
| Наявність підтвердження відкривання кришки вгору (наприклад, в інструкції виробника) | Наявність |  |  |
| Наявність підтвердження обладнання автоклава амортизаторами для виключення падіння кришки у відкритому стані (наприклад, в інструкції виробника) | Наявність |  |  |
| Наявність складу з витратними / ремонтними матеріалами на території України | Підтвердження |  |  |
| Проведення сервісного обслуговування протягом не менше 1 року | Підтвердження |  |  |
| Товар повинен бути новим, таким, що не перебував у використанні. Дата виготовлення не раніше 2026 року | Підтвердження |  |  |
| Підтверджуючі документи технічних та якісних характеристик товару, які повинні бути подані учасником: технічний документ виробника (експлуатаційна документація та/або настанова з експлуатації, та/або інструкція, та/або керівництво, та/або технічні специфікації, та/або брошури від виробника, та/або паспорт або інший документ виробника про застосування Товару) або сертифікат якості від виробника, українською мовою (або переклад), які містять підтвердження технічних та якісних характеристик товару | Надати документацію |  |  |
| Медичні вироби повинні бути дозволені для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) в Україні відповідно до чинного законодавства України | Підтвердження |  |  |
| Поставка Товару здійснюються силами, засобами та за рахунок Постачальника, яка включає: 1. Навантаження, транспортування, розвантаження Товару; 2. Вивантаження Товару у приміщення Замовника/Отримувачів із залученням відповідного персоналу, за адресою(-ами) поставки Товару; 3. Доставка Товару до місця його встановлення і експлуатації, враховуючи підйом Товару без ліфту до місця його встановлення і експлуатації, із залученням відповідного персоналу; 4. Проведення монтажних і пусконалагоджувальних робіт (встановлення, інсталяція, запуск, валідація, налаштування Товару тощо); 5. Навчання персоналу Замовника/Отримувачів Товару сертифікованим інженером компанії-виробника Товару або уповноваженого компанією-виробником офіційного дистриб’ютора тощо за місцем його встановлення і експлуатації із залученням відповідного персоналу | підтвердження |  |  |
| Тара та упаковка товару повинна відповідати вимогам, встановленим до даного виду товару і бути такою, що не допускає знищення чи псування Товару, а також уберігає від атмосферних впливів та забезпечує безпечне перевезення Товару. | Підтвердження |  |  |
| Ціна на Товар повинна включати всі витрати Постачальника, що передбачені пунктом “Загальні вимоги до предмета закупівлі” цього додатку з урахуванням вартості упаковки/тари, маркування, сплати мита, податків та інших зборів і обов’язкових платежів | Підтвердження |  |  |
| Гарантійний термін – 12 місяців з дати введення в експлуатацію | Підтвердження |  |  |

Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент», який повинен повністю відповідати товару, запропонованому Замовником в частині складу, якості дослідження та його ефективності.

В разі, якщо учасник пропонує еквівалент товару – він повинен надати належним чином засвідченні копії документів, які підтверджують еквівалентність запропонованого до відкритих торгів товару, зазначеному у цій документації, зокрема гарантійний лист виробника.

Зазначені вимоги повинні бути підтверджені наступними документами:

| Наявність в Учасника повноваження представляти обладнання виробника | Надати: 1. гарантійний лист від виробника або його офіційного представника в Україні, підтверджуючий, що учасник спроможний виконати постачання запропонованого обладнання в кількості та строки, що вказані в тендерній документації; 2. документи, що підтверджують таке повноваження. |
| --- | --- |
| Підтвердження якості запропонованого товару | Надати документ, що підтверджує якість товару, виданий його виробником (сертифікат якості, або сертифікат аналізу, або інший документ) або документ, що підтверджує якість товару, виданий виробнику товару уповноваженими на це органами, установами, організаціями. |

Підпис _______________

Дата

ДОДАТОК 2

до ЗЦП # 2026-035

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ

|  | Повна назва компанії |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дата заснування |  |
|  | Контактна інформація про компанію Адреса Телефон Електронна адреса для листування Веб-сторінка |  |
|  | Директор компанії |  |
|  | Контактна особа (визначений менеджер проекту), з якою можна зв’язатися в надзвичайних ситуаціях у будь-який час |  |
|  | Свідоцтво платника податку |  |
|  | Банківські реквізити |  |
|  | Основні види діяльності |  |
|  | Ліцензії |  |
|  | Кількість філій (представництв) |  |
|  | Кількість сервісних центрів в Україні |  |

Інша додаткова інформація ____________________________________________________

Підпис _______________

Дата

ДОДАТОК 3

до ЗЦП # 2026-035

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

| №. | Складова/найменування [insert name] | Опис складової/найменування | Дата доставки | Вартість одиниці без ПДВ [US$] | Загальна вартість за найменування без ПДВ [US$] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна вартість пропозиції [US$] |  |  |  |  |  |

Підпис _______________

Дата