Додаток 2 до Запиту Цінових Пропозицій (ЗЦП) No. AGRO-S3-220-2  / Annex 2 to the Request for Quotation (RFQ) No. AGRO-S3-220-2

Мінімальні технічні характеристики: / Minimum specifications:

| Товар / Product | Дизельний генератор Valley для системи Solar Package / Valley Diesel generator for additional system Solar Package |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна кількість необхідних одиниць /Total number of units required | 2 од. / 2 pcs. |  | Параметри запропоновані постачальником / Parameters proposed by supplier |  |
| Номінальна потужність, кВа | Rated power, kVA | 15 |  |
| Напруга, В | Voltage, V | 380–415 |  |
| Фазність | Number of phases | 3 |  |
| Частота, Гц | Frequency, Hz | 50 |  |
| Двигун | Engine | Perkins |  |
| Робочий об’єм, л | Displacement, l | 1,496 |  |
| Генератор | Alternator | Mecc Alte |  |
| Паливний бак, л | Fuel tank, L | 50 |  |
| Додаткова система Solar Package | Additional system Solar Package | Так/Yes |  |
| Наявність сонячної панелі | Availability of a solar panel | Так/Yes |  |
| Можливість дистанційного запуску дощувальної машини Valley з панеллю керування Icon | The ability to remotely start the Valley irrigation machine with the Icon control panel | Так/Yes |  |
| Доставка у Київську область має бути включена у вартість обладнання/ Delivery to Kyiv oblast should be included in the equipment cost. Строк поставки (після отримання замовлення) 3 місяці/Delivery time (after receiving the order): 3 months Термін дії гарантії на запропоноване обладнання: 2 роки/Warranty period for the proposed equipment: 2 years Розташування сервісних центрів у Київській області/Location of service centers in Kyiv oblast |  |  |  |  |

| Товар / Product | Дизельний генератор Valley для системи Crop Link / Valley Diesel generator for additional system Crop Link |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна кількість необхідних одиниць /Total number of units required | 2 од. / 2 pcs. |  | Параметри запропоновані постачальником / Parameters proposed by supplier |  |
| Номінальна потужність, кВа | Rated power, kVA | 15 |  |
| Напруга, В | Voltage, V | 380–415 |  |
| Фазність | Number of phases | 3 |  |
| Частота, Гц | Frequency, Hz | 50 |  |
| Двигун | Engine | Perkins |  |
| Робочий об’єм, л | Displacement, l | 1,496 |  |
| Генератор | Alternator | Mecc Alte |  |
| Паливний бак, л | Fuel tank, L | 50 |  |
| Додаткова система Crop Link | Additional system Crop Link | Так/Yes |  |
| Наявність сонячної панелі | Availability of a solar panel | Так/Yes |  |
| Можливість дистанційного запуску будь-якої дощувальної машини оснащеними різними панелями управління | The ability to remotely start any irrigation machine equipped with various control panels | Так/Yes |  |
| Доставка у Київську область має бути включена у вартість обладнання/ Delivery to Kyiv oblast should be included in the equipment cost. Строк поставки (після отримання замовлення) 3 місяці/Delivery time (after receiving the order): 3 months Термін дії гарантії на запропоноване обладнання: 2 роки/Warranty period for the proposed equipment: 2 years Розташування сервісних центрів у Київській області/Location of service centers in Kyiv oblast |  |  |  |  |

| Товар / Product | Система Solar Package Valley / System Solar Package Valley |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна кількість необхідних одиниць /Total number of units required | 2 од. / 2 pcs. |  | Параметри запропоновані постачальником / Parameters proposed by supplier |  |
| Наявність сонячної панелі | Availability of a solar panel | Так/Yes |  |
| Можливість дистанційного запуску дощувальної машини Valley з панеллю керування Icon | The ability to remotely start the Valley irrigation machine with the Icon control panel | Так/Yes |  |
| Доставка у Київську область має бути включена у вартість обладнання/ Delivery to Kyiv oblast should be included in the equipment cost. Строк поставки (після отримання замовлення) 3 місяці/Delivery time (after receiving the order): 3 months Термін дії гарантії на запропоноване обладнання: 2 роки/Warranty period for the proposed equipment: 2 years Розташування сервісних центрів у Київській області/Location of service centers in Kyiv oblast |  |  |  |  |

| Товар / Product | Система Crop Link Valley / System Crop Link Valley |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна кількість необхідних одиниць /Total number of units required | 2 од. / 2 pcs. |  | Параметри запропоновані постачальником / Parameters proposed by supplier |  |
| Наявність сонячної панелі | Availability of a solar panel | Так/Yes |  |
| Можливість дистанційного запуску будь-якої дощувальної машини оснащеними різними панелями управління | The ability to remotely start any irrigation machine equipped with various control panels | Так/Yes |  |
| Доставка у Київську область має бути включена у вартість обладнання/ Delivery to Kyiv oblast should be included in the equipment cost. Строк поставки (після отримання замовлення) 3 місяці/Delivery time (after receiving the order): 3 months Термін дії гарантії на запропоноване обладнання: 2 роки/Warranty period for the proposed equipment: 2 years Розташування сервісних центрів у Київській області/Location of service centers in Kyiv oblast |  |  |  |  |