Запит цінової пропозиції

Номер запиту цінової пропозиції (ЗЦП): # UA 2026-052

Для: Програмно-апаратного комплексу рентгенологічної інформаційної системи (РАСS)

Графік

| Оголошення ЗЦП | 12 червня 2026 |
| --- | --- |
| Термін подання цінової пропозиції | 19 червня 2026 |
| Повідомлення претендентам про рішення | 29 червня 2026 |

Примітка: PATH залишає за собою право змінювати графік, за потреби. Про будь-які зміни всім учасникам буде одночасно повідомлено електронним листом.

Інформація про ділову практику PATH

PATH — це некомерційна організація, що працює заради досягнення рівних можливостей для здоров’я людей у всьому світі. Маючи понад 40 років досвіду у налагодженні багатосекторального партнерства, а також експертні знання в галузі науки, економіки, технологій, адвокації та десятків інших напрямків діяльності, PATH розробляє та розширює запровадження інноваційних рішень для вирішення найбільш нагальних проблем охорони здоров'я у світі. Відвідайте наш вебсайт www.path.org, щоб дізнатися більше.

Мета запиту цінових пропозицій

Організатор: РАТН, організатор запиту цінових пропозицій, впроваджує проєкт «Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні», що фінансується урядом США, метою якого є зменшення тягаря туберкульозу (ТБ) в Україні шляхом профілактики, раннього виявлення захворювання та належного лікування хворих на ТБ, лікарсько-стійкий ТБ (ЛС-ТБ) і ко-інфекцію ТБ/ВІЛ.

Вимоги до цінової пропозиції, ціноутворення і вартості

- Вимоги до цінової пропозиції для закупівлі [Програмно-апаратного комплексу рентгенологічної інформаційної системи (РАСS)] викладено у Додатку 1.

- Технічні умови: Товари і послуги, джерелом походження яких або їхня національна приналежність є передова країна, що розвивається, не можуть пропонуватися для поставки. Товари, що походять зі США, є допустимими до участі та запрошуються до подання пропозицій. Походження означає країну, з якої товар відправляється в Україну, чи саму Україну, якщо товар знаходиться у ній під час закупівлі, незалежно від місця виготовлення чи виробництва. Однак, якщо товар відвантажується з вільного порту або митного складу у тій же формі, у якій він був там отриманий, “походження” означає країну, з якої цей товар був відвантажений у вільний порт або на митний склад. Національна приналежність постачальників товарів та послуг означає місцезнаходження юридичної організації, права власності, громадянства чи законного постійного місця проживання (aбо прирівнюється до імміграційного статусу, що дозволяє жити та працювати на постійній основі).  “Передова країна, що розвивається” означає ту, що Світовим Банком визначена як країна з доходом вище середнього відповідно до її валового національного доходу на душу населення. Список країн, що розвиваються, можна знайти за цим посиланням: https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups. Якщо вказаний товар знаходиться в Україні на час подання тендерної пропозиції, учасник повинен надати офіційного листа, що підтверджує фактичне знаходження товарів в Україні.

- Будь ласка, вкажіть вартість у, Додатку 3. Вартість потрібно розбити на складові, і також потрібно включити в таблицю детальний опис кожної складової разом з відповідним терміном доставки і вартістю. Вкажіть супутні послуги, що стосуються поставки. Вкажіть такі подробиці, як тренінг для користувачів, вартість обслуговування щонайменше протягом 12 місяців, гарантії, тестування, вартість доставки та вантажних перевезень, страхування, , умови оплати (якщо не стандартні, як оплата після доставки) та будь-які інші, пов'язані із постачанням, витрати. Ціни мають бути вказані в доларах США, по курсу обміну НБУ на дату подання цінової пропозиції, оплату буде здійснено у гривні.

Вимоги до подання

A. Загальна інформація про постачальника

Постачальники повинні заповнити Додаток 2 – форму «Інформація про постачальника» і надати загальну інформацію про свою організацію, зокрема інформацію про контакти та довідкову інформацію про компанію. Заповнений Додаток 2 повинен бути включений у пакет пропозиції.

Б. Контактні особи в PATH

Технічний/програмний менеджер: Олена Павленко tenders@path.org

Асистент з закупівель: Юлія Швець tenders@path.org

В. Термін подання цінової пропозиції: 19 червня 2026 до 14:00.

Пропозиції потрібно надіслати електронною поштою на вказані вище адреси. У темі електронного листа має бути вказано: ЗЦП # UA 2026-052 [назва Вашої компанії]. Пропозиції, надані пізніше встановленого терміну, будуть відхилені.

Г. Завершення процесу: Заявникам буде повідомлення про рішення PATH відповідно до графіку в пункті 1 Укладання договору на постачання здійснюється після узгодження правил та умов, викладених у цьому запиті, а також успішного обговорення усіх правил та умов, пов’язаних з виконанням цієї роботи.

Д. Кваліфікація

Загальні вимоги:

Будуть розглядатися пропозиції приватних підприємств, акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та фізичних осіб-підприємців (ФОП) як на загальних умовах оподаткування, так і неплатників податку на додану вартість (ПДВ).

Зверніть увагу, претенденти повинні заявити в своїй пропозиції про те, що вони розуміють, що організація PATH звільнена від сплати ПДВ, і це звільнення буде застосоване до всіх рахунків-фактур або що учасники розуміють правила використання порядку звільнення від сплати ПДВ*.

Відповідний вид економічної діяльності зазначений в установчих документах, що дозволяє продавати вказане в Лотах обладнання.

| Кваліфікаційні критерії | Підтверджуючі документи (завіренні печаткою організації та підписом уповноваженої особи) |
| --- | --- |
| Приватні підприємства, акціонерні товариства, ТОВ, ФОП відповідно до законодавста України. | - Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). - Підтвердження відсутності боргів щодо сплати податків. - Копія документу про статус платника податків; документи, що підтверджують статус неплатника ПДВ, або зобов’язання від учасника використання порядку звільнення від ПДВ (порядок отримання права на звільнення від оподаткування операцій, що здійснюються в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»). |
| Досвід виконання подібних договорів або подібної роботи протягом останніх 24-36 місяців: | Документальні підтвердження надаються у довільній формі посилання на основні успішні договори |
| Загальна інформація про компанію | Заповнений Додаток 2 |
| Фінансова спроможність Наявність обладнання в Україні | Копія документа, що підтверджує фінансовий стан компанії (довідка, видана обслуговуючим банком(ами), що підтверджує відсутність або наявність будь-якої непогашеної кредитної заборгованості) Надайте офіційного листа, що підтверджує фактичне знаходження товарів в Україні |

Примітка:

Всі документи, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику тендеру іншими організаціями (підприємствами, установами), повинні бути підписані уповноваженою особою учасника та скріплені печаткою.

* Згідно зі статтею 1(а) Угоди “товари, поставки та інше майно, що надається або використовується у зв’язку з програмами допомоги Сполучених Штатів, можуть імпортуватися, експортуватися або використовуватися в Україні із звільненням від будь-яких тарифів, зборів, мит, податків на імпорт та інших аналогічних податків або зборів, що накладаються Україною або будь-якою її організацією”.

Правила та умови цього запиту

A. Повідомлення про відсутність зобов’язання щодо пропозицій

PATH залишає за собою право відхилити будь-які чи всі цінові пропозиції, отримані у відповідь на запрошення до подання цінових прпозицій, і жодним чином не зобов’язана приймати будь-яку цінову пропозицію, відповідно до документації, Політик та Процедур РАТН. PATH залишає за собою право відхилити чи анулювати закупівлю на будь-якому етапі. Надсилаючи цінову пропозицію, постачальник погоджується надати право PATH провести подальшу перевірку інформації відповідально.

Б. Конфіденційність

Вся інформація, надана PATH у цьому запиті, повинна розглядатися як конфіденційна. У разі, якщо будь-яка інформація буде недоречно розголошена, PATH шукатиме відповідних дозволених засобів правового захисту. Пропозиції, обговорення та вся інформація, отримана у відповідь на цей запит буде розглядатися як суворо конфіденційна, якщо не зазначено інше.

В. Повідомлення про конфлікт інтересів

Постачальники, які беруть участь у запитах цінових пропозицій PATH, повинні заявити контактній особі щодо цього ЗЦП, яка вказана у цьому запиті, про будь-який наявний чи потенційний конфлікт інтересів.  Конфлікт інтересів може бути наявним, якщо: існують особисті стосунки з співробітником РАТН, які становлять значний фінансовий інтерес, членство в правлінні, інша посада, право власності або право на інтелектуальну власність, що може суперечити з зобов’язаннями постачальника перед РАТН. Постачальники і PATH захищені, коли є повідомлення про наявні чи можливі конфлікти інтересів. У разі потреби, PATH розробить план врегулювання, що забезпечить зменшення потенційних ризиків, які виявилися в результаті повідомлення про конфлікт інтересів. Звернення до третіх сторін, залучених до проєкту, тендерної комісії або будь-якої іншої сторони вважатиметься конфліктом інтересів і може призвести до дискваліфікації пропозиції. Усі повідомлення щодо цього запиту слід відправляти відповідним сторонам у PATH, вказаним у Розділі 5 B.

Г. Прийняття

Прийняття пропозиції не означає прийняття правил і умов цієї пропозиції. PATH залишає за собою можливість домовлятися про остаточні правила і умови, а також по суті пропозицій фінанлістів ЗЦП шляхом переговорів. Крім того, РАТН може прийняти частину компонентів або змінити кількість найменувань у пропозиції, якщо це прийнятно. До подальшого розгляду будуть прийняті лише пропозиції, які відповідають усім вимогам запиту. Пропозиції будуть перевірені на предмет повноти та відповідності вимогам щодо подання, зокрема своєчасності і надання всієї необхідної документації та інформації. Пропозиції, надані пізніше встановленого терміну, неповні або такі, у яких відсутня необхідна інформація, можуть бути відхилені чи не будуть розглядатися під час подальшої оцінки пропозицій

Д. Дійсність пропозиції

Надіслані у відповідь на ЗЦП пропозиції повинні бути дійсними протягом 90 днів з дати, встановленої для надання. Термін дійсності пропозиції повинен бути вказаний у самій пропозиції. Оплата буде здійснена після погодження донором проєкту закупівлі обраних найменувань.

ДОДАТОК 1

до ЗЦП # UA 2026-052

Вимоги до цінової пропозиції

Лот 1. Технічні вимоги до закупівлі Програмно-апаратного комплексу рентгенологічної інформаційної системи (PACS).

| № | Параметр/ Найменування та опис обладнання | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальні інформація |  |
| 1.1 | Походження | Вказати |
| 1.2 | Національна приналежність постачальника | Вказати |
| 1.3 | Компанія-виробник обладнання | Вказати |
| 1.4 | Країна-виробник | Вказати |
| 1.5 | Модель | Вказати |
| 2 | Загальні вимоги |  |
| 2.1 | Програмно-апаратний комплекс рентгенологічної інформаційної системи (PACS ) |  |
| 2.1.1 | Сервер Dell, HP або аналог | Вказати марку/модель |
| 2.1.2. | Процесор: IntelXeon або аналог, кількість ядер не менше 12 | Вказати |
| 2.1.3. | Оперативна пам’ять: не менше 64 ГБ з можливістю збільшення принаймні до 256 ГБ | Вказати |
| 2.1.4. | Масив жорстких дисків RAID10: об’ємом не менше: 72/36 (RAID10) ТБ з можливістю збільшення принаймні до 160/80 ТБ | Вказати Вказати модель/бренд дисків |
| 2.1.5. | Операційна система | Вказати |
| 2.2. | Джерело безперебійного живлення: сумісне з запропонованим обладнанням, однакового типу (R/T) тип - лінійно-інтерактивне або безперервної дії інтерфейс комунікації – USB потужність – відповідно до запропонованого обладнання але не нижче 1000 Вт. мінімальна вхідна напруга без переходу на батарею, В: 150 максимальна вхідна напруга без переходу на батарею, В: 290 Бренд (бажано): APC, EATON, LogicPower | Вказати |
| 2.3 | Вартість річного обслуговування сервісної підтримки, на 3 роки, 5 років | Вказати |
| 3 | Спеціалізоване програмне забезпечення перегляду та аналізу та опису досліджень у DICOM |  |
| 3.1. | Спеціалізоване програмне забезпечення перегляду та аналізу та опису досліджень у DICOM (марка/модель та вартість вказати окремо) | Вказати |
| 4. | Мережеве обладнання необхідне для забезпечення побудови та функціонування Програмно-апаратного комплексу рентгенологічної інформаційної системи |  |
| 4.1 | Мережеве обладнання, необхідне для забезпечення побудови та функціонування Програмно-апаратного комплексу рентгенологічної інформаційної системи | Вказати модель, бренд, призначення, ціну |
| 5. | Технічне забезпечення Товару повинно відповідати наступним вимогам: - відсутність обмежень за часом роботи; - мова інтерфейсу – українська, англійська; - підтримка протоколу DICOM для зберігання і передачі знімків, а також для зберігання списків запланованих процедур (MWL); - підтримка протоколу WADO, WADO-RS, STOW-RS, QIDO-RS, MWL-RS (доступ до серверу по протоколу HTTP); - реалізація функцій C-FIND, C-GET, C-MOVE, C-STORE, стандарту DICOM; - коректне збереження багатокадрових досліджень CT, RF, MR, MG; - коректне збереження досліджень томосинтезу; - підтримка зберігання результатів досліджень без (або з) втратою якості діагностичного рівня; - коректне збереження та відображення кириличних символів в базі даних під час запису, передачі і візуалізації списку досліджень; - відсутність обмежень на кількість збережених та переглянутих досліджень за рік і місяць; - наявність інструментів управління всіма функціями програмного забезпечення через веб-інтерфейс; - наявність можливості перенаправлення результатів досліджень на резервний сервер (за наявності); - можливість застосування ресурсів серверу для резервування даних з інших PACS серверів; - адміністративна панель для управління настройками сервера; - надання права адміністратору локальної мережі на додавання нового обладнання, яке може бути встановлене у відділенні; - можливість перегляду матеріалів досліджень вузькими спеціалістами за допомогою веб-інтерфейсу – на робочих станціях під управлінням операційних систем Microsoft Windows, Mac OS X, Linux; - забезпечення безпеки зберігання та передачі даних у межах локальної мережі; - перегляд досліджень з таких модальностей: CR, CT, DX, DR, MG, MR, SC, SR, RF, US, XA; - локальне збереження завантажених з серверу даних пацієнтів і досліджень; - функції сортування, фільтрації і швидкого пошуку пацієнтів по полях картки пацієнта, за параметрами – дослідження, а також за їх сполученням; - одночасна візуалізації декількох досліджень; - ручна зміна яскравості і контрасту; - автоматичний підбір яскравості і контрасту; - перетворення позитивне/негативне; - зміна масштабу зображення; - зміщення і обертання зображення; - накладення текстових приміток, маркерів; - друк в форматі DICOM; - функції запису зображень на флеш-накопичувачі та CD з безкоштовною копією програмного забезпечення для перегляду DICOM зображень на неспеціалізованих ПК в інтерактивному режимі; - завантаження досліджень з вставлених у робочу станцію оптичних дисків та флеш-накопичувачів; - відправка завантажених досліджень на вибраний PACS-сервер; - імпорт та перегляд файлів у форматі DICOM, BMP, TIFF, JPEG. | Вказати |
| 6. | Програмне забезпечення Товару повинно відповідати наступному: - віртуальні dicom-сервери, з розрахунку не менше одного на географічну локацію рентгенівських модальностей. - програмне забезпечення dicom-серверів повинно забезпечувати підключення наявних та цифрових рентгенівських систем, що можуть бути встановлені, а також інших цифрових модальностей, що відповідають стандарту dicom 3.0, які експлуатуються у Замовника (КТ, МРТ тощо). - доступ користувачів до серверу для перегляду рентгенівських знімків повинен здійснюватися з використанням захищеного VPN-з’єднання за наданими ключами та сертифікатами у будь-який час доби. - можливість опису досліджень із формування файлів DICOM Structured Report (SR). - забезпечує зберігання отриманих рентгенівських зображень та доступ на сервері не менше 6 років (визначається на підставі реального об’єму дискового масиву). |  |
| 7. | Гарантійне обслуговування/сервісна підтримка має включати: - Заміну компонентів, що вийшли з ладу. - Доступ до оновлень ПЗ. - Віддалену діагностику та підтримку з боку центру технічної підтримки виробника. - Має здійснюватися за місцем розташування обладнання. - Має надаватися цілодобово. - Час реакції на сервісну заявку – протягом 24 годин з моменту надходження заявки до сервісної служби. |  |
| 8 | . Порядок сервісного обслуговування: 8.1. Перегляд (не рідше, ніж 1 раз на тиждень) лог-файлів систем, мережевого обладнання, системи резервного копіювання; - аналіз спожитих ресурсів (дисковий простір, пам'ять і ЦП) хостової операційної системи та окремо кожним віртуальним сервером: - перегляд та аналіз стану апаратного забезпечення переглядових станцій (за звітами системного програмного забезпечення); - аналіз мережевого трафіку; - встановлення критичних (обов’язкових) оновлень безпеки операційних систем та програмного забезпечення переглядових станцій; - планові відновлювальні та корегувальні процедури у разі невідповідності параметрів. 8.2. Віддалено (не рідше, ніж 1 раз на місяць): - тестове розгортання резервних копій; - зміна паролів службових облікових записів; - відключення застарілих облікових записів користувачів, комп'ютерів і служб; - оновлення сертифікатів та списків відкликаних сертифікатів; - встановлення оновлень програмного забезпечення dicom-серверів, засобів віддаленого адміністрування, резервного копіювання тощо; - проведення технологічних операцій та профілактичних робіт, що передбачені виробником обладнання. 8.3. Перевірка стану доступу до віртуальних (за модальностями) серверів та переглядових станцій (за окремими заявками у терміни, передбачені договором): - відновлення працездатності (запуск або перезапуск) віртуальних (за модальностями) серверів; - надання консультацій та інструктажу персоналу з питань роботи з dicom-серверами та програмним забезпеченням переглядових станцій; - підключення до радіологічної мережі нових цифрових модальностей із створенням нових віртуальних середовищ (серверів) для них; - підключення до мережі переглядових станцій фахівців, генерація та надання їм сертифікатів та ключів доступу VPN; - встановлення програмного забезпечення для доступу до рентгенологічних досліджень на робочих місцях лікарів; - встановлення модифікованих програмних модулів з покращеними властивостями у разі виходу (видання) оновлених офіційних релізів; - планування та проведення додаткових робіт на підставі запитів та рекомендацій персоналу (користувачів); - відновлення налаштувань dicom-PACS радіологічної мережі в т.ч. абонентських станцій та адміністрування маршрутизаторів, у разі змін мережевих налаштувань, зміни IP-адрес, провайдерів (за ініціативи Замовника), заміни мережевого обладнання провайдером тощо. |  |
| 9 | Можливість підключення до МІС - бажано | Вказати до яких саме |

Лот 2. Організація резервного копіювання бази RIS (Пропозиція на ЛОТ 2 не може бути подана окремо від  основного ЛОТ 1)

| № | Параметр/ Найменування та опис обладнання | Технічні характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Загальні вимоги |  |
| 2. 1.1. | Обладнання марка/модель та вартість вказати окремо | Вказати |
| 2.1.2. | Вартість річного обслуговування, на 3 роки, 5 років | Вказати |

Також будуть розглядатись пропозиції закупівлі PACS як послуги у вигляді, коли обладнання та сервер надається постачальником послуг та виставляється рахунок за річне обслуговування (вказати  розрахунки вартості  річного обслуговування, на 3 роки, на 5 років, безліміту або з розрахунку виконаних рентгенологічних досліджень (орієнтовна кількість – 30 000-50 000./рік)

Інформація щодо необхідності підключення Програмно-апаратного комплексу рентгенологічної інформаційної системи (PACS)

| № з/п | Назва закладу | Перелік рентгенологічного обладнання | Контактна особа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сумська область: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «Медичний клінічний центр інфекційних хвороб та Дерматології імені З.Й.Красовицького»(КНП СОР «МКЦІХТД ІМ. З.Й.КРАСОВИЦЬКОГО») (адреса:вул. Сумської артбригади, 15,м.Суми) | - Рентгенівський флюорографічний апарат 12Ф9 на базі автофургона «Еталон», за адресою: м. Суми, вул. Перекопська, 15 - Система рентгенівська діагностична мобільна MAC D, за адресою: м. Суми, вул. Перекопська, 15 - Портативне рентгенівське обладнання REMEX-KA6, за адресою: м. Суми, вул. Перекопська, 15 - Система рентгенівська діагностична мобільна MAC, за адресою: м. Суми, вул. Сумської артбригади, 15 - Система рентгенівська цифрова радіографічна HF-525 Plus, за адресою: Сумський район, смт Степанівка, вул. Торопилівська, 6 | Несвєтов Володимир Григорович, лікар-рентгенолог тел.: 0665805483 e-mail: vg.nesvetov@gmail.com |
|  | Миколаївська область: КНП «МИКОЛАЇВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР» МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (адреса: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Надбузьке, вул. Веселинівська, 4) | - Миколаївська область Миколаївський р -н .,с.Надбузьке вул.Веселинівська,будинок 4: - Томограф комп'ютерний 16 - зрізовий TOSHIBA TSX-034A Alexion, 2012 - Система рентгенівська діагностична мобільна МАС D, 2022 - Цифровий портативний рентгенографічний апарат FDRXair(XD2000), 2022 - Рентген діагностичний комплекс на 3робочих місця OPERA T30cs, 2017 - Кабінет флюрографічний рухомий 12Ф9 Україна на базі автомобіля ТАТА LPT-613, 2008 2) Миколаїв,Миколаївська область, вул.Космонавтів,43 - Система рентгенографічна діагностична Calypso F (MTOes), 2017 - Система рентгенівська діагностична мобільна МАС D, 2022 | Плескачев Юрій Володимирович, тел: 0636548299 |
|  | м. Київ: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР» (КНП «КФПЦ») (адреса: вул. Васильківська, 35, м. Київ) | 1) комплекси рентгенівські діагностичні з цифровою обробкою зображення РДК-ВСМ на 2 робочих місця в кількості - 2, розміщені за адресами: м. Київ, вул. Васильківська, 35 та м. Київ, Харківське шосе, 121/3; 2) цифровий портативний рентгенографічний апарат FDR XAIR (XD2000) із комплектувальними виробами в кількості – 1, розміщений за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 35; 3) портативний рентгенівський апарат meX+60 в комплекті з плоскопанельним детектором в кількості – 1, розміщений за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 35; 4) система рентгенівська діагностична мобільна MAC D в кількості – 1, розміщена за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 121/3. | Євус Вікторія Володимирівна, заступник директора з організації надання амбулаторно-полік |
|  | Дніпропетровська область: Комунальне підприємство «Дніпропетровський обласний медичний центр соціально значущих хвороб» Дніпропетровської обласної ради» (адреса: вул. Старочумацька, 9а, м. Дніпро) | - Компʼютерний томограф Neu Viz Classic Multi-slice CT Scanner, розташований за адресою м. Дніпро, вул. Данила Самойловича 12 - Система рентгенівська діагностична мобільна МАС 32 (2 апарати) розташована за адресою м. Дніпро, вул. Данила Самойловича 12. - Цифровий ультрапортативний апарат FDR Xair (2 апарати) розташований за адресою м. Дніпро, вул. Данила Самойловича 12. - Компʼютерний томограф TSX 034A Alexion Super 16, який розташований за адресою м. Кривий Ріг, вул. Євгена Чикаленка 35. - Система рентгенівська діагностична МАС D, яка розташована за адресою м. Кривий Ріг, вул. Євгена Чикаленка 35. - Кабінет рентгенодіагностичний пересувний КРДЦП-001, який розташований за адресою м. Кривий Ріг, вул. Євгена Чикаленка 35. - Кабінет ренгенодіагностичний пересувний 12Ф9Україна, який розташований за адресою м. Кривий Ріг, вул. Євгена Чикаленка 35. - Стаціонарний флюорограф 12Ф9Україна, який розташований за адресою м. Кривий Ріг, вул. Євгена Чикаленка 35. | Боронило Дмитро Олександрович, завідувач відділення рентгенології та функціональної діагностики, т.м.: 067-913-75-82, поштова скринька: dimon.boronilo@ gmail.com |
|  | Хмельницька область: Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» Хмельницької обласної ради (адреса: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Ружичанка) | - Апарат рентгенівський флюорографічний «Д2-Ф-9», виробник та постачальник – ТОВ «Крас», Україна, рік випуску – 2004, заводський № 0018, максимальна напруга – 125 кВ, реєстраційний № 04 00 00 00 06 06. - Комплекс рентгенівський діагностичний КРА 50 (INDIascan), встановлений на базі транспортного засобу (пересувний), рік випуску – 2025, введений в експлуатацію – 2026, виробник – ТОВ «НВП «Квант», заводський № 1614, постачальник – ТОВ «НВП «Квант», максимальна напруга – 125 кВ, реєстраційний № ЕВ8-04-0000003333. | Фінагеєва Інна 0673428 I 83 |
|  | Харківська область: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР» (адреса: Харківська область, м. Харків, вул. Ньютона, 145) | - Цифровий рентгенівський апарат HF525Plus з плоским детектором (стаціонарний) – 1 од. - Цифровий пересувний рентгенівський апарат Mac D – 1 од. - Цифровий рентгенівський апарат РДК-ВСМ – 1 од. - Цифровий рентгенівський апарат IND-Lascop – 1 од. - Цифрові рентгенівські портативні апарати FDR Xair (XD 2000) – 2 од. Адреси розміщення обладнання - Рентгенологічне відділення: м. Харків, вул. Ньютона, 145 - м. Харків, просп. Героїв Харкова, 197 (апарат IND-Lascop) - Харківська область, м. Лозова, бульвар Шевченка, 1 (РДК-ВСМ) | Танцура Олександр Вікторович завідувач рентгенологічного відділення Телефон: +380939811133 E-mail: doc.tancura@gmail.com |
|  | Херсонська область: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР»ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (адреса: Миколаївське шосе, 82, м. Херсон) | 1.ECORAY HF-525 PLUS, 2. REMEX KA-6, 3. FDR Xair (XD2000) | В. о. Директора - Олександр Рибальченко, тел. +380953381234, fmckherson@ukr.net |
|  | Запорізька область: | - вулиця Перспективна 2 - HF-51 - Цифровий портативний рентгенографічний апарат FDR Xair (XD2000) - Система рентгенівська діагностична мобільна MAG –D - Оріхівське шосе, 10А, рентген кабінет: - Система рентгенівська діагностична HF-525 Plus. - Цифровий портативний рентгенографічний апарат FDR Xair (XD2000) - портативний рентгенівський апарат IMAX-102: - вул. Сєдова, 6, рентген кабінет Система рентгенівська діагностична IMAX-160: | Струніна Наталія Вікторівна 0973036986 zoptkdrentgen@ukr.net |
|  | Івано-Франківська область: Комунальне некомерційне підприємство. КНП Обласна клінічна лікарня. Івано-Франківської обласної ради (адреса: вулиця Федьковича, 91, Івано-Франківськ) | - Цифровий рентгенівський апарат Z- Motion на 2 робочі місця (стаціонарний)- 1 од.; - Цифровий рентгенівський апарат Perform- X на 2 робочі місця (стаціонарний)- 1 од.; - Цифровий рентгенівський апарат РДК- ЦОЗ на 3 робочі місця (стаціонарний)- 1 од.; - Цифрова радіографічна система Mobi Eye 700- 1 од.; - Цифрова рентгендіагностична С- подібна система Symbol 5R9- 1 од.; - Цифровий пересувний рентгенапарат OPTIMA XR 240- 1 од.; - Цифрова рентгенівська флюороскопічна пересувна система Carmex RK FP- - 1 од.; - Цифровий рентгенапарат стаціонарний HF 525 Plus- 1 од. - Комп’ютерний томограф OPTIMA CT520- 1 од. (стаціонарний). - Комп’ютерний томограф Revolution EVO- 1 од. (стаціонарний). - Магнітно- резонансний томограф Canon Vantage Galan 3 Т- 1 од. (стаціонарний). | Шиян Галина Ігорівна, заступник медичного директора з діагностичної роботи Телефон: 0509528009 Електронна пошта: shgalja82@gmail.com |

Підпис _______________

Дата

ДОДАТОК 2

до ЗЦП # UA 2026-052

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ

|  | Повна назва компанії |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дата заснування |  |
|  | Контактна інформація про компанію Адреса Телефон Електронна адреса для листування Веб-сторінка |  |
|  | Директор компанії |  |
|  | Контактна особа (визначений менеджер проекту), з якою можна зв’язатися в надзвичайних ситуаціях у будь-який час |  |
|  | Свідоцтво платника податку |  |
|  | Банківські реквізити |  |
|  | Основні види діяльності |  |
|  | Ліцензії |  |
|  | Кількість філій (представництв) |  |
|  | Кількість сервісних центрів в Україні |  |

Інша додаткова інформація ____________________________________________________

Підпис _______________

Дата

ДОДАТОК 3

до ЗЦП # UA XXX-202X

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

| №. | Складова/найменування [insert name] | Опис складової/найменування | Дата доставки | Вартість одиниці без ПДВ [US$] | Загальна вартість за найменування без ПДВ [US$] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна вартість пропозиції [US$] |  |  |  |  |  |

Підпис _______________

Дата