## ToR
ITT No. PFRU2-2025-555 Hybrid solar power plant ¦ ITT № PFRU2-2025-555 Гібридна сонячна станція Volume 3 - Terms of Reference (ToR) / Specifications (included as a separate Annex to this Invitation to Tender) ¦ Розділ 3 - Технічне завдання (ТЗ) / Специфікації (окремий додаток до Запрошення до участі в тендері)
Bidder Information & Commercial Terms (fill once) ¦ Інформація про учасника та комерційні умови (заповнити один раз)
Field ¦ Поле |  |  | Value ¦ Значення
Company name according to the Charter: ¦ Назва компанії згідно Статуту:
EDRPOU ¦ ЄДРПОУ:
Delivery Terms (INCOTERMS 2020): ¦ Умови постачання (ІНКОТЕРМС 2020): |  |  | DDP destination
Payment terms (Chemonics requirement - 100% post-payment, NET within 30 c.d.): ¦ Умови оплати (вимога Chemonics - 100% післяплата, NET протягом 30 к.д.):
Bid validity (c.d.) ¦ Термін дії пропозиції (к.д.):
Bid currency: ¦ Валюта пропозиції: |  |  | GBP ¦ Фунти Стерлінги
Warranty on offered item, month: ¦ Гарантія на запропонований товар, місяців:
Contact person (with role): ¦ Контактна особа компанії (із зазначенням посади):
Mobile / E-mail: ¦ Мобільний / Ел. пошта:
Signature / Stamp ¦ Підпис / Печатка:
Date ¦ Дата:
Core note 1: Fixed Price in GBP (the price should be calculated based on the exchange rate of GBP to UAH, according to the OANDA rate (https://fxds-hcc.oanda.com/) on the Friday immediately preceding the date on which the invoice was issued). The exchange rate for this ITT as of the issue date - 59.8412 UAH./ Core note 2: Delivery address in Kyiv region, specific address will be provided to the awarded bidder Основна примітка 1: Фіксована ціна у фунтах стерлінгів (ціна повинна бути розрахована на основі обмінного курсу фунта стерлінгів до гривні, згідно з курсом OANDA (https://fxds-hcc.oanda.com/) у п'ятницю, що безпосередньо передує даті виставлення рахунку-фактури). Обмінний курс для цієї ІТТ на дату публікації - 59.8412 грн. Основна примітка 2: Адреса постачання Київська область. Точна адреса буде надана переможцю тендера General notes: / Загальні примітки: 1• All Goods offered in response to this ITT must be new and unused. / 1• Усі Товари, що пропонуються у відповідь на цю ITT, повинні бути новими та невикористаними. 2• All electrical Goods must operate on 240V, 50Hz. [ignore if not applicable] / 2• Всі електричні товари повинні працювати від мережі 240 В, 50 Гц. [ігнорувати, якщо не застосовується] 3• Unit prices must include applicable delivery/unloading costs and local taxes, excluding VAT. / 3• Ціни повинні включати відповідні витрати на доставку/розвантаження та місцеві податки, без урахування ПДВ. 4• Unless otherwise indicated, stated brand names or models are for illustrative description only. An equivalent substitute, as determined by the specifications, is acceptable. / 4• Якщо не вказано інше, зазначені торгові марки або моделі слугують лише для ілюстративного опису. Допускається еквівалентна заміна, визначена технічними характеристиками. 5• Warranty service and repair within the country of performance is required for all Goods under this ITT. The warranty coverage must be valid on all Goods for a minimum of twelve (12) months after delivery and acceptance of the Goods, unless otherwise specified in the ITT and technical specifications. / 5• Гарантійне обслуговування та ремонт у країні виконання робіт є обов'язковим для всіх Товарів за цією ІТТ. Гарантійне покриття має бути дійсним для всіх Товарів протягом щонайменше дванадцяти (12) місяців після доставки та приймання Товарів, якщо інше не зазначено в ITT та технічних специфікаціях.
Item Lot # ¦ Лот № | № ¦ Line Item # | Name according to the procurement - Description and Specifications of Item ¦ (It is allowed to submit analogues for any positions) | Назва згідно закупівлі - Опис і специфікації предмету закупівлі ¦ (Дозволяється подача аналогів на будь-які позиції) | Order Qty ¦ Об'єм замовлення | Name according to the proposal ¦ Назва згідно пропозиції | Delivery time - calendar days (after PO signing) ¦ Термін поставки - календарні дні (після підписання Договору на поставку) | Unit Price, GBP excl. VAT ¦ Ціна за од-цю, Фунти Стерлінги без ПДВ | Total Price, GBP excl. VAT ¦ Загальна ціна, фунтів стерлінгів без ПДВ
LOT 1 ¦ ЛОТ 1 | 1.1 | Hybrid solar power plant 30 kW, 50 kWh | Гібридна сонячна станція 30 кВт, 50 кВтг | 10 |  |  | 0 | 0
LOT 1 ¦ ЛОТ 1 | 1.2 | Hybrid solar power plant 50 kW, 100 kWh | Гібридна сонячна станція 50 кВт, 100 кВтг | 10 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | Total GBP excl. VAT: | 0

## SPEC
# | Rerquirements to solar power plant elements | Технічні вимоги до елементів сонячної електростанції | 30 кВт/kW | 50 кВт/kW
1 | Expected total capacity of photovoltaic panels, kW | Сумарна потужність фотоелектричних панелей очікувана, кВт | 36* | 60*
2 | Rated invertor power, kW | Потужність інвертору очікувана, кВт | 30* | 50*
3 | Storage capacity rated, kWh | Ємність батарей очікувана, кВтг | 50* | 100*
4 | Rated Input/Output Voltage, V | Номінальна напруга, В | 220/380
5 | Rated Grid Frequency, Hz | Частота мережі, Гц | 50
6 | Place of invertor installation | Місце встановлення інвертору | Internal / Всередині приміщення
7 | Location of photovoltaic panels | Місце встановлення фотоелектричних панелей | Roof (flat/pitched), walls / Покрівля (плоска/скатна), стіни
8 | Invertor efficiency | Ефективність інвертору | >97%
9 | Surge Protection Level | Рівень захисту від перенапруги | TYPE II(DC), TYPE II(AC)
10 | Communication Interface | Інтерфейси зв'язку інвертору | WiFi, RS485, CAN
11 | Data modem | Модем передачі даних | Yes / Так
12 | Operating Temperature Range, ℃ | Діапазон робочих температур, ℃ | -40 to +60℃
13 | Noise, dBA | Рівень шуму, дБА | <70
14 | Ingress Protection of invertor | Ступінь захисту інвертору | IP65
15 | Cooling type | Тип охолодження | Air / Повітряне
16 | Battery type | Тип батареї | Li-ion LiFePO4
17 | Solar panel type | Тип сонячної панели | Monocrystalic / Монокристалічна
18 | Solar panel efficiency | ККД сонячної панелі | >22%
19 | Rated power of 1 PV module, kW | Потужність 1 фотомодулю, Вт | >500
20 | Rated voltage of PV module, V | Номінальна напруга фотомодулю, B | 44
21 | Rated current of PV module, A | Сномінальний струм фотомодулю, А | 14
22 | Weight of PV module, kg | Вага фотомодулю, кг | <30
23 | Operating temperature range of PV module, ℃ | Діапазон робочих температур фотомодулей, ℃ | -40…+85
24 | Ingress Protection of PV module | Ступінь захисту фотомодулю | IP68
25 | Delivery set | Комплект постачання | Solar photovoltaic panels, hybrid inverter, batteries (with a stand) / Фотоелектричні панелі, гібридний інвертор, акумуляторні батареї (зі стійкою)
26 | Scope of works | Перелік робіт | Delivery DDP / Доставка матеріалів на місце за умовами DDP
27 | Warranty for materials | Гарантія на матеріали | min 24 months
* - Expected parameters of solar power plant, Bidder may suggest alternatives to ensure uninterrupted energy supply * - Очікувані параметри сонячної станції, Учасник має право запропонувати альтернативи для забезпечення безпербійного електропостачання

## TECH PROPOSAL
# | Invertor parameter | Характеристика інвертора | 30 кВт/kW | 50 кВт/kW
1 | Model | Модель
2 | Rated power, kW | Потужність номінальна, кВт
3 | Peak power, kW | Потужність пікова, кВт
4 | Communication Interface availability WiFi, RS485, CAN | Наявність Інтерфейсів зв'язку WiFi, RS485, CAN | Так / Ні | Так / Ні
5 | Cooling type | Тип охолодження
6 | Invertor efficiency | Ефективність інвертору
7 | Surge Protection Level | Рівень захисту від перенапруги
8 | Data modem | Модем передачі даних
9 | Operating Temperature Range, ℃ | Діапазон робочих температур, ℃
10 | Noise, dBA | Рівень шуму, дБА
11 | Ingress Protection of invertor | Ступінь захисту інвертору
12 | Please provide the following technical documentation and quality certificates for the proposed equipment: - technical specifications; - wiring diagram; - certificate of conformity with the Ukrainian declaration; - IEC/EN certificates: IEC 62116, IEC 61000, IEC 62109; - compliance with SOU NEC 341.001:2019. | Будь ласка додайте наступну технічну документацію та сертифікати якості на пропоноване обладнання: - технічний паспорт; - схема підключення; - сертифікат відповідності з українською декларацією; - сертифікати IEC/EN: IEC 62116, IEC 61000, IEC 62109; - відповідність СОУ НЕК 341.001:2019. | Separate file / Окремим файлом
# | Battery parameter | Характеристика акумуляторів | 30 кВт/kW | 50 кВт/kW
13 | Model | Модель
14 | Battery type | Тип батареї
15 | Rated Input/Output Voltage, V | Номінальна напруга, В
16 | Capacity of single battery, kWh | Ємніть однієї батареї, Квтг
17 | Number of batteris | Кількість акумуляторів
18 | Total capacity of system, kWh | Загальна ємність системи, кВтг
19 | Model of battery controller | Модель контролера акумуляторів
20 | Please provide the following technical documentation and quality certificates for the proposed equipment: - technical specifications; - wiring diagram; - certificate of conformity with the Ukrainian declaration; - IEC/EN certificates: IEC 62619, IEC 63056, UN38.3. | Будь ласка додайте наступну технічну документацію та сертифікати якості на пропоноване обладнання: -технічний паспорт; - схема підключення; - сертифікат відповідності з українською декларацією; - сертифікати IEC/EN: IEC 62619, IEC 63056, UN38.3. | Separate file / Окремим файлом
# | Solar panels parameter | Характеристика cсонячних панелей | 30 кВт/kW | 50 кВт/kW
21 | Solar panel model | Модель сонячної панели
22 | Solar panel type | Тип сонячної панели
23 | Solar panel efficiency | ККД сонячної панелі
24 | Dimensions of 1 PV module, mm | Розміри 1 фотомодулю, мм
25 | Rated power of 1 PV module, kW | Потужність 1 фотомодулю, Вт
26 | Number of PV modules | Кількість фотомодулів
27 | Total installed power of PV modules, kW | Загальна встановлена потужність фотомодулів, кВт
28 | Total surface needed, m2 | Загальна необхідна площа, м2
29 | Rated voltage of PV module, V | Номінальна напруга фотомодулю, B
30 | Rated current of PV module, A | Сномінальний струм фотомодулю, А
31 | Weight of PV module, kg | Вага фотомодулю, кг
32 | Operating temperature range of PV module, ℃ | Діапазон робочих температур фотомодулей, ℃
33 | Mounting system material | Матеріал напрямних рейок
34 | Material of the clamping brackets | Матеріал притискних кріплень
35 | Ingress Protection of PV module | Ступінь захисту фотомодулю
36 | Please provide the following technical documentation and quality certificates for the proposed equipment: - technical specifications; - certificate of conformity with the Ukrainian declaration; - IEC/EN certificates: IEC 61215, IEC 61730. | Будь ласка додайте наступну технічну документацію та сертифікати якості на пропоноване обладнання: - технічний паспорт; - сертифікат відповідності з українською декларацією; - сертифікати IEC/EN: IEC 61215, IEC 61730. | Separate file / Окремим файлом
39 | Warranty | Гарантія
40 | Full delivery set | Повний комплект постачання