## Форма пропозиції
[7 empty] | Додаток №2 | Annex No. 2
ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "Південна Стратегія Розвитку"
OFFER FORM PUBLIC ORGANIZATION "Southern Development Strategy"
Тендер № / Tender N°: |  |  | №3-41 від 29.06.2026 р
Послуги з монтажу сонячних міні-електростанцій для агровиробників
Місце доставки матеріалів та Місце виконання робіт: Україна, територіальні громади Миколаївської та Херсонської області  Херсонська область : Кочубеївська, Високопільська, Калинівська, Великоолександрівська громади;  Миколаївська область: Снігурівська, Шевченківська, Первомайська, Березнегуватська, Широківська громади
Installation services for mini solar power plants for agricultural producers
Delivery location for materials and work site: Ukraine, local communities in the Mykolaiv and Kherson regions  Kherson region: Kochubeivska, Vysokopilska, Kalynivska, and Velykooleksandrivska communities;  Mykolaiv region: Snigurivska, Shevchenkivska, Pervomaiska, Berezneguvatska, and Shyrokovska communities
Найменування компанії / Company’s Name (відповідно до реєстраційних документів) / (as per registration documents)
Ім'я уповноваженого представника компанії / Company Authorized Representative’s Name (відповідно до реєстраційних документів або довіреності. підписаної належним чином) / (as per registration documents or duly signed Power of Attorney)
Реєстраційний номер компанії / Company Registration Number
Поштова адреса компанії / Company’s mailing address
Поштовий індекс, Область, Назва населеного пункту, Вулиця, №будинку, №офісу / Postal code, Region, Name of the settlement, Street, No. of the house, No. of the office
Контактний номер телефону / Phone contact number
Адреса електронної пошти / Email address
Комерційний представник з тендерних заявок / Commercial representative for the bid
Всі необхідні для виконання договору матеріали, обладнання та вироби постачаються Підрядником/ Постачальником Опис матеріалів та можливі згадки брендів у стовпчику "СПЕЦИФІКАЦІЯ Замовника" є запитом Замовника, є орієнтовними, і не обов'язково мають співпадати із пропозицією учасника тендеру. Вимоги до Технічних характеристик матеріалів та послуг вказані в Додатку №1. Учасник тендеру може запропонувати власні матеріали, обладнання та вироби, аналогічні до зазначених у тендерному запиті (при цьому аналогом має бути ідентичний, або кращий за своїми технічними та експлуатаційними характеристиками продукт). Заповніть стовпчик "СПЕЦИФІКАЦІЯ Учасника" зазначаючи саме ті матеріали (бренд, модель, технічні характеристики, габаритні розміри (для технічних агрегатів) країну походження, тощо), які пропонуєте до застосування. Вносіть, будь ласка, свої коментарі, уточнення щодо спеціальних технологій, технічних рішень. |  |  |  | All materials, equipment, and products necessary for the performance of the contract shall be supplied by the Contractor/Supplier The description of materials and any brand references in the “SPECIFICATION 1” column are provided at the request of the Customer, are for reference only, and do not necessarily have to match the bidder’s proposal. The technical specifications for materials and services are set forth in Annex No. 1. The tenderer may offer its own materials, equipment and products similar to those specified in the tender request (in this case, the analog must be identical or better in terms of technical and operational characteristics). Fill in the column “BIDDER SPECIFICATIONS” indicating exactly the materials (brand, model, technical characteristics, overall dimensions (for technical units), country of origin, etc. Please feel free to share your comments or provide details regarding specific technologies or technical solutions.
Якість та безпека використовуваних матеріалів, обладнання та виробів повинна бути підтверджена відповідними сертифікатами якості/відповідності, деклараціями відповідності, висновками Державної санітарно-епідеміологічної експертизи, протоколами випробувань (якщо застосовуються). |  |  |  | The quality and safety of the materials, equipment and products used must be confirmed by the relevant quality/conformity certificates, declarations of conformity, conclusions of the State Sanitary and Epidemiological Expertise, and test reports (if applies)
Підрядник забезпечує наявність на місці виконання робіт засобів індивідуального захисту для працівників, необхідних попереджувальних знаків, огороджень та інших необхідних засобів безпеки.(якщо застосовуються) |  |  |  | The contractor ensures the availability of personal protective equipment for workers, necessary warning signs, fences and other necessary safety equipment at the work site.(if applies)
Всі роботи (якщо застосовуються)повинні виконуватись згідно вимог Державних будівельних норм, Державних стандартів, іншої державної нормативно-технічної документації, що діє в Україні. |  |  |  | All works (if applies) shall be performed in accordance with the requirements of the State Construction Norms, State Standards, and other state regulatory and technical documentation in force in Ukraine.(if applies)
Підрядник зобов'язаний вивезти всі будівельні відходи, залишки матеріалів та інші відходи, що утворюються при виконанні робіт, до спеціально призначених для цього місць.(якщо застосовуються) |  |  |  | The contractor is obliged to remove all construction waste, leftover materials and other waste generated during the execution of works to places specially designated for this purpose.
Ціни мають включати всі витрати пов'язані з реалізацією цього проекту (транспортування, навантаження, монтаж, пуско-налагоджувальні роботи (якщо передбачається), проживання своїх робітників, оренду інструментів/техніки/обладнання, поводження з будівельними відходами, тощо) разом із податками, митами, витратами на проходження державної експертизи (якщо передбачається), акцизами та іншими витратами й зборами, що передбачені чинним законодавствовм та будівельними нормами. |  |  |  | Prices shall include all costs associated with the implementation of this project (transportation, loading, installation, commissioning (if applicable), accommodation of their workers, rental of tools/equipment, construction waste management, etc.) together with taxes, duties, state examination costs (if applicable), excise duties and other costs and fees required by applicable laws and building codes.
# | СПЕЦИФІКАЦІЯ Замовника / SPECIFICATION Customer Опис матеріалі, робіт та обладнання, які запитуються Замовником. Технічні характеристики вказані в Додатку №1 (бренди вказані для прикладу і можуть відрізнятись) / A list of materials, work, and equipment requested by the Customer. The technical specifications are provided in Appendix No. 1 (brands are for example and may differ) |  |  | СПЕЦИФІКАЦІЯ Учасника / BIDDER SPECIFICATIONS Опис матеріалів, робіт та обладнання, які пропонуються Підрядником та їх технічних характеристик (Українською) / Description of the materials, works and equipmentoffered by the Contractor and their technical characteristics (in Ukrainian) | Одиниця виміру Unit | Кількість Quantity | Ціна за одиницю (грн) Unit Price (UAH) | Загальна сума (грн) Total amount (UAH)
| Монтажні роботи | Installation work |  | Монтажні роботи
1.1. | Виготовлення консолей (конструкцій) під фотоелектричний модуль до 500 Вт (оцинкована сталь, з’єднання - болтове тип конструкції консолей – статична). | Preparation of consoles (constructions) for photovoltaic modules up to 500 Wt (galvanized steel, connection - bolted type of console design - static). |  |  | Послуга за 1 шт/ service per 1 panel | 1 |  | 0
1.2. | Виготовлення консолей (конструкцій) під фотоелектричний модуль до 650 Вт (оцинкована сталь, з’єднання - болтове тип конструкції консолей – статична). | Preparation of consoles(constructions) for photovoltaic modules up to 650 Wt (galvanized steel, connection - bolted type of console design - static). |  |  | Послуга за 1 шт/ service per 1 panel | 1 |  | 0
1.3. | Виготовлення консолей (конструкцій) під фотоелектричний модуль до 720 Вт (оцинкована сталь, з’єднання - болтове тип конструкції консолей – статична). | Preparation of consoles (constructions) for photovoltaic modules up to 720 Wt (galvanized steel, connection - bolted type of console design - static). |  |  | Послуга за 1 шт/ service per 1 panel | 1 |  | 0
2.1. | Монтаж обладнання фотоелектричний модуль до 500 Вт на дах | Installation of photovoltaic modules up to 500 Wt on the roof |  |  | Послуга за 1 шт/ service per 1 panel | 1 |  | 0
2.2. | Монтаж обладнання фотоелектричний модуль до 650 Вт на дах | Installation of photovoltaic modules up to 650 Wt on the roof |  |  | Послуга за 1 шт/ service per 1 panel | 1 |  | 0
2.3. | Монтаж обладнання фотоелектричний модуль до 720 Вт на дах | Installation of photovoltaic modules up to 720 Wt on the roof |  |  | Послуга за 1 шт/ service per 1 panel | 1 |  | 0
3.1. | Монтаж обладнання фотоелектричний модуль до 500 Вт на конструкції, що змонтовані на землі (врахувати земляні та бетонні роботи та матеріали) | Installation of a photovoltaic module up to 500 Wt on a structure mounted on the ground (take into account earthworks and concrete works and materials) |  |  | Послуга за 1 шт/ service per 1 panel | 1 |  | 0
3.2. | Монтаж обладнання фотоелектричний модуль до 650 Вт на конструкції, що змонтовані на землі (врахувати земляні та бетонні роботи та матеріали) | Installation of a photovoltaic module up to 650 Wt on a structure mounted on the ground (take into account earthworks and concrete works and materials) |  |  | Послуга за 1 шт/ service per 1 panel | 1 |  | 0
3.3. | Монтаж обладнання фотоелектричний модуль до 720 Вт на конструкції, що змонтовані на землі (врахувати земляні та бетонні роботи та матеріали) | Installation of a photovoltaic module up to 720 Wt on a structure mounted on the ground( take into account earthworks and concrete works and materials) |  |  | Послуга за 1 шт/ service per 1 panel | 1 |  | 0
4. | Налаштування обладнання (включаючи загальню комутацію проводів до інвертора, розподільчого щитка, встановлення заземлення) | Equipment installation (including general wiring to the inverter and distribution board, and earthing installation) |  |  | послуга/ service | 1 |  | 0
5.1. | Транспортні витрати: Херсонська область Кочубеївська громада | Transportation costs: Kherson Oblast, Kochubeiivska Community |  |  | послуга/ service | 1 |  | 0
5.2. | Транспортні витрати: Херсонська область Високопільська громада | Transportation costs: Kherson Oblast, Vysokopil Community |  |  | послуга/ service | 1 |  | 0
5.3. | Транспортні витрати: Херсонська область Калинівська громада | Transportation costs: Kherson Oblast, Kalinivska Community |  |  | послуга/ service | 1 |  | 0
5.4. | Транспортні витрати: Херсонська область Великоолександрівська громада | Transportation costs: Kherson Oblast, Velykooleksandrivska Community |  |  | послуга/ service | 1 |  | 0
5.5. | Транспортні витрати: Миколаївська область Снігурівська громада | Transportation costs: Mykolaiv Oblast, Snigurivska Community |  |  | послуга/ service | 1 |  | 0
5.6. | Транспортні витрати: Миколаївська область Первомайська громада | Transportation costs: Mykolaiv Oblast, Pervomaiska Community |  |  | послуга/ service | 1 |  | 0
5.7. | Транспортні витрати: Миколаївська область Шевченківська громада | Transportation costs: Mykolaiv Oblast, Shevchenkivska Community |  |  | послуга/ service | 1 |  | 0
5.8. | Транспортні витрати: Миколаївська область Березнегуватьська громада | Transportation costs: Mykolaiv Oblast, Berezneguvat Community |  |  | послуга/ service | 1 |  | 0
5.9. | Транспортні витрати: Миколаївська область Широківська громада | Transportation costs: Mykolaiv Oblast, Shyroke Community |  |  | послуга/ service | 1 |  | 0
| Матеріали з урахуванням складських та заготівельних, витрат | Materials, taking into account inventory and procurement costs |  | Матеріали з урахуванням складських та заготівельних, витрат
1 | Шафа/бокс для електрообладнання | Cabinets/enclosures for electrical equipment |  |  | шт./pcs | 1 |  | 0
2 | Акумулятор LiFePO4 5,12 кВт·год, 48В 100А·год кількість циклів заряду-розряду не менше 6000 циклів | LiFePO4 battery, 5.12 kWh, 48 V, 100 Ah; minimum of 6,000 charge-discharge cycles |  |  | шт./pcs | 1 |  | 0
3.1. | Гібридний інвертор 3,5 - 4 кВт 1ф, Клас захисту (не нижче IP65 ) | 3.5–4 kW single-phase hybrid inverter, Protection class (minimum IP65) |  |  | шт./pcs | 1 |  | 0
3.2. | Гібридний інвертор 5-6 кВт 1ф, Клас захисту (не нижче IP65) | 5–6 kW single-phase hybrid inverter, Protection class (minimum IP65) |  |  | шт./pcs | 1 |  | 0
3.3. | Гібридний інвертор 8 кВт 1ф, Клас захисту (не нижче IP65) | 8 kW single-phase hybrid inverter, Protection class (minimum IP65) |  |  | шт./pcs | 1 |  | 0
3.4. | Гібридний інвертор 12 кВт 1ф, Клас захисту (не нижче IP65) | 12 kW single-phase hybrid inverter, Protection class (minimum IP65) |  |  | шт./pcs | 1 |  | 0
3.5. | Гібридний інвертор 8 кВт 3ф, Клас захисту (не нижче IP65) | 8 kW 3-phase hybrid inverter, Protection class (minimum IP65) |  |  | шт./pcs | 1 |  | 0
3.6. | Гібридний інвертор 12 кВт 3ф, Клас захисту (не нижче IP65) | 12 kW 3-phase hybrid inverter, Protection class (minimum IP65) |  |  | шт./pcs | 1 |  | 0
4.1. | Фотоелектричний модуль до 500Вт | up to 500-watt solar panels |  |  | шт./pcs | 1 |  | 0
4.2. | Фотоелектричний модуль до 650Вт | up to 650-watt solar panels |  |  | шт./pcs | 1 |  | 0
4.3. | Фотоелектричний модуль до 720Вт | up to 720-watt solar panels |  |  | шт./pcs | 1 |  | 0
5 | Матеріали (кабелі, автоматичні вимикачі, кріплення, гвинти, анкери тощо) на 1 фотомодуль | Materials (cables, circuit breakers, fasteners, screws, etc.) on a single panel |  |  | компл./set | 1 |  | 0
6.1. | Металеві конструкції із розрахунку на 1 фотоелектричний модуль при встановленні на землі (включаючи бетон) | Metal structures designed for a single photovoltaic module when installed on the ground (including concrete) |  |  | компл./set | 1 |  | 0
6.2. | Металеві конструкції із розрахунку на 1 фотоелектричний модуль при встановленні на даху | Metal structures designed for a single photovoltaic module when installed on a roof |  |  | компл./set | 1 |  | 0
7 | Матеріли для головного пристрою заземлення | Materials for the main grounding device |  |  | компл./set | 1 |  | 0
8 | Система захисту DC та блискавозахист (включаючи автомат/запобіжник) | DC lightning protection system (including a circuit breaker/fuse) |  |  | компл./set | 1 |  | 0
9 | Кабель силовий 6×2,5 мм | 6×2.5 mm power cable |  |  | м/m | 1 |  | 0
10 | Кабель для сонячних панелей | Solar panel cable |  |  | м/m | 1 |  | 0
11 | Щиток розподільчий для автоматів (на 10 автоматів) | Distribution panel for circuit breakers (for 10 pcs) |  |  | шт./pcs | 1 |  | 0
12 | Автомат 40 А | 40 A circuit breaker |  |  | шт./pcs | 1 |  | 0
13 | Автомат 25 А | 25 A circuit breaker |  |  | шт./pcs | 1 |  | 0
1 | [6 empty] | 0
Загальний поставки матеріалів та надання послуг передбачається - протягом 30 календарних днів з моменту укладання договору. Орієнтовно договір має бути підписано до 14.07.2026. Але просимо зазначити реалістичні терміни виконання робіт. / The total delivery of materials and provision of services is expected to take place within 30 calendar days from the date the contract is signed. The contract is tentatively scheduled to be signed by July 14, 2026. However, please specify realistic deadlines for completing the work.
Термін надання послуг (включно з поставкою матеріалів) / Term of service provision (including delivery of materials)
[5 empty] | календарних днів всього |  | Total calendar days
1 | Виконання монтажу та підключення сонячних панелей / Installation and connection of solar panels
2 | Встановлення інверторів, систем захисту та розподільних щитів /. Installation of inverters, protection systems and distribution boards
3 | Проведення електромонтажних робіт з дотриманням чинних стандартів безпеки та технічних норм /Carrying out electrical installation work in compliance with applicable safety standards and technical regulations
4 | Виконання інтеграції СЕС з існуючими електромережами та іншими енергетичними системами об’єкта / Integration of the solar power plant with existing power grids and other energy systems at the site
5 | Проведення тестування обладнання, перевірки працездатності та відповідності технічним вимогам /Testing of equipment, verification of operability and compliance with technical requirements
6 | Складання та надання виконавчої документації - сертифікати та паспорти на обладнання та матеріали, акти на закриття прихованих робіт, лінійних виконавчих схем / Preparation and submission of as-built documentation – certificates and specifications for equipment and materials, completion certificates for concealed works, and as-built drawings
7 | Після виконаних та пусконалагоджувальних робіт Підрядник повинен проінструктувати на об’єкті очно Отримувача Допомоги про порядок використання та експлуатації вищевказаного обладнання / After completing the work and commissioning, the Contractor must provide on-site, in-person instruction to the Aid Recipient regarding the use and operation of the aforementioned equipment
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ РЕКОМЕНДОВАНІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ GENERAL TERMS AND CONDITIONS RECOMMENDED BY THE ORGANIZATION |  |  |  |  | ПРОПОЗИЦІЯ УЧАСНИКА (зазначте ваші умови) / BIDDER'S PROPOSAL (specify your conditions)
ТЕРМІН ДІЇ ПРОПОЗИЦІЇ VALIDITY OF THE OFFER |  | Пропозиція повинна бути дійсною не менше 2 місяців Bids must be valid for at least 2 months
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН WARRANTY PERIOD |  | Пропозиції з гарантією на виконані роботи менше 3 років, використані матеріали, обладнання та вироби терміном менше 6 місяців з моменту завершення робіт відхилятимуться / Bids offering a warranty of less than 3 years for the work performed, or a warranty of less than 6 months from the date of completion of the work for the materials, equipment, and products used, will be rejected
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ, НАДІЙНІСТЬ, НАЯВНІСТЬ ТЕХНІКИ, ІНСТРУМЕНТІВ, КВАЛІФІКОВАНОГО ПЕРСОНАЛУ, ТОЩО PROFESSIONALISM, RELIABILITY, AVAILABILITY OF EQUIPMENT, TOOLS, QUALIFIED STAFF, ETC. |  | НАДАТИ ІНФОРМАІЮ ТА ЗА МОЖЛИВОСТІ ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАЯВНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ, ІНСТРУМЕНТІВ, ТЕХНІКИ, ЯКА НЕОБХІДНА ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ, PROVIDE INFORMATION AND, IF POSSIBLE, DOCUMENTS CONFIRMING THE AVAILABILITY OF SPECIAL EQUIPMENT, TOOLS, AND MACHINERY REQUIRED FOR THE PERFORMANCE OF THE WORKS,
НАДАТИ ІНФОРМАЦІЮ ТА ЗА МОЖЛИВОСТІ ДОКУМЕНТИ (сертифікат про екологічність постачання, зелені ініціативи, поводження з відходами або аналогічну систему, акредитовану в Україні). PROVIDE INFORMATION AND, IF POSSIBLE, DOCUMENTS (certificate of environmental friendliness of supplies, green initiatives, waste management or a similar system accredited in Ukraine).
НАДАТИ ІНФОРМАЦІЮ ТА ЗА МОЖЛИВОСТІ ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАЯВНІСТЬ КВАЛІФІКОВАНОГО ПЕРСОНАЛУ PROVIDE INFORMATION AND, IF POSSIBLE, DOCUMENTS CONFIRMING THE AVAILABILITY OF QUALIFIED PERSONNEL
УМОВИ ОПЛАТИ TERMS OF PAYMENT |  | 100% після виконання замовлення, або оплата не більше, ніж двома частинами та не більше ніж 50% до початку робіт / 100% upon completion of the order, or payment in no more than two installments, with no more than 50% due before work begins
Дата підписання / Date of signing:
Ім’я уповноваженого представника Учасника / Name of Bidder’s Authorized Representative: |  |  |  | Підпис та печатка: Authorized signature and stamp: