# ДОДАТОК 1 ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕНДЕР

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Номер тендеру

03 LOT SUP 05

Донор

Medair – міжнародна гуманітарна організація зі штаб-квартирою в Швейцарії

Предмет закупівлі

LOT1 Сумська область

Закупівля портативних зарядних станцій

LOT2 Сумська область

Закупівля гібридного інвертора з акумулятором

Цей документ визначає технічні, якісні та операційні вимоги до предмета закупівлі (товарів, робіт або послуг). Критерії оцінки тендерних пропозицій наведені окремо у RFP / RFQ та не є частиною цього TOR.

3. ОПИС ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Предметом закупівлі є постачання товарів / виконання робіт / надання послуг відповідно до цього Технічного завдання.. Учасник зобов’язується забезпечити повне виконання предмета закупівлі відповідно до вимог TOR, включаючи всі необхідні ресурси, матеріали, обладнання, логістику та супутні витрати.

4. СПЕЦИФІКАЦІЯ / ОБСЯГ (BOQ / SCOPE)

| № | Найменування та Основні технічні характеристики / вимоги Замовника* | Кількість | Одиниця виміру | Місце виконання | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOT 1 |  |  |  |  |
| 1 | Портативна зарядна станція FOSSiBOT F2400 або еквівалент Номінальна вихідна активна потужність змінного струму, кВт: Не менше 2400 Вт Максимальна вихідна потужність змінного струму, кВт: Не менше 4800 Вт Ємність акумулятора: Не менше 2048 Вт·год (640000 мАг) Тип акумулятора: Літій-залізо-фосфатний (LiFePO4), Не менше 3500 циклів заряджання/розряджання Повне заряджання (0–100%) до 2 годин (потужність входу до 1100 Вт) Режим ДБЖ (UPS): Станція повинна мати функцію безперебійного живлення з часом перемикання не більше ніж 20 мс Роз'єми та порти: Виходи 220V, USB Type-C, USB-A, Постійний струм (DC) 12V Міцний волого- та пилозахищений корпус, вбудований LED-ліхтар з режимом SOS, а також великий інформативний LCD-дисплей Система захисту (BMS): Наявність інтегрованої системи керування акумулятором, що забезпечує захист від: перенапруги та зниження напруги; перевантаження по струму; короткого замикання; перегріву та переохолодження. Гарантійні зобов’язання (гарантія): не менше 12 місяців від авторизованого сервісного центру в Україні. | 10 | штука | Сумська область | 23.07.2026-28.07.2026 |
|  | LOT 2 |  |  |  |  |
| 1 | Гібридний інвертор з акумулятором DEYE SUN-6k-SG05LP1 або аналог Тип: однофазний гібридний інвертор Номінальна вихідна активна потужність змінного струму, кВт: не менше 6 Максимальна вихідна потужність змінного струму, кВт: не менше 7 MPPТ трекери: не менше ніж 2 по 13А, діапазон напруги від 120 до 450В Максимальна загальна вхідна потужність сонячного поля: не менше ніж 6кВт Можливість паралельного підключення до аналогічного інвертора Робота з генератором: Підтримка накопичення електроенергії генератора, наявність окремого входу GEN port Тип акумуляторів та напруга, В: літій-залізо-фосфатна (LiFePO4), від 40 до 60В Режим роботи від акумулятора: Самоадаптація до BMS, Можливість гнучкого налаштування режимів заряджання та розряджання акумуляторів Ступінь захисту: не гірше ніж ІР 20 Тип охолодження: Розумне охолодження Гарантійні зобов’язання не менше ніж 1 рік від авторизованного Сервісного Центру в Україні | 1 | штука | Сумська область | 23.07.2026-28.07.2026 |
| 2 | Акумуляторна батарея DEYE SE-F16 L або аналог Тип: низькоковольтний літій-залізо-фосфатний (LiFePO4) Номінальна напруга, В: не менше 51,2 Номінальна місткість (потужність), кВт/год: не менше 16 Підтримка видів зв’язку: RS485, CAN Рекомендований струм заряду: Не менше ніж 100А Кількість циклів заряд / розряд: Не менше ніж 6000 Комплект поставки: В комплект поставки повинні входити всі необхідні кабелі для підключення акумулятора до інвертора на відстані 1м Гарантійні зобов’язання (гарантія): не менше 5 років від авторизованого сервісного центру в Україні Сумісність: в підтвердження просимо надати лист від виробника, що запропонована модель акумулятора є сумісною з запропонованим інвертором, не потрібно подавати якщо акумулятор та інвертор від одного виробника. | 1 | штука | Сумська область | 23.07.2026-28.07.2026 |
| 3 | Щит захисту в готовому вигляді для підключення до електромережі на 12 модулів IP65 у складі: • Автомат Hager MCN232 – 2 шт; • Перемикач навантаження 1-0-2 SFT240 – 1 шт | 1 | штука | Сумська область | 23.07.2026-28.07.2026 |
| 4 | Провід ПВС 3х4, виробник ЗЗКМ, Європан, Гал-Кат, Інтеркабель Київ | 40 | метр | Сумська область | 23.07.2026-28.07.2026 |

У Додатку 4 : Технічна (комерційна) пропозиція наведені технічні, якісні та функціональні вимоги Замовника до предмета закупівлі, зокрема:

найменування показників та характеристик; мінімальні технічні параметри;

вимоги Замовника щодо якісних показників, характеристик, комплектації та функціональних можливостей обладнання.

Учасник повинен уважно ознайомитися з установленими вимогами та заповнити таблицю технічної відповідності, надавши повну інформацію щодо запропонованого обладнання, товарів, комплектуючих та/або матеріалів.

У графі «Підтвердження Учасника» Учасник обов’язково зазначає:

торгову марку, модель та виробника запропонованого товару / комплектуючої; конкретні технічні характеристики запропонованого обладнання; підтвердження відповідності технічним та якісним вимогам Замовника;

країну походження товару (за наявності вимоги); гарантійні характеристики та строк гарантії (за потреби);

іншу технічну інформацію, необхідну для підтвердження відповідності предмета закупівлі вимогам цього Технічного завдання.

Ненадання або неповне заповнення інформації у таблиці технічної відповідності може бути підставою для відхилення тендерної пропозиції.

5. МІСЦЕ, СТРОКИ ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ \ ПОСТАЧАННЯ

| Строк виконання / постачання: | з «23» липня 2026 року по «28» липня 2026 року. |
| --- | --- |
| Доставка | не пізніше 10 календарних днів з дати підписання договору |
| Спосіб доставки: | кур’єрськими службами або іншим погодженим Сторонами способом. |
| Умови постачання: | відповідно до правил Incoterms 2020 та встановлюються як DDP |
| Адреса LOT №1: | Сумська область |
| Адреса LOT №2: | Сумська область |
| Місце виконання: | за адресою, визначеною Замовником та погодженою Сторонами. |

6. МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ

Мета закупівлі:

Забезпечення кінцевих отримувачів товарами, роботами та/або послугами для досягнення визначених цілей та результатів у межах реалізації проєкту відповідно до встановлених вимог якості, ефективності та професійних стандартів.

# Очікувані результати:

Повне, якісне та своєчасне постачання товарів / виконання робіт / надання послуг відповідно до погодженого обсягу, Технічного завдання та умов договору;

Відповідність товарів, робіт та/або послуг встановленим технічним, якісним і професійним стандартам, а також вимогам чинного законодавства;

Виконання зобов’язань у визначені строки та, за необхідності, у погоджених локаціях або форматах; Досягнення очікуваних результатів та deliverables, визначених Технічним завданням;

Забезпечення належної організації процесу виконання робіт / надання послуг / постачання товарів, включаючи ефективну координацію із Замовником;

Належне документальне оформлення результатів виконання (включаючи видаткові накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, звіти та інші підтверджуючі документи — залежно від предмета закупівлі);

Відсутність дефектів, недоліків або невідповідностей, а у разі їх виявлення — своєчасне усунення Виконавцем / Постачальником / Підрядником за власний рахунок..

7. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Предмет закупівлі (товари / роботи / послуги) повинен бути новим (для товарів), належної якості та відповідати вимогам цього Технічного завдання, чинному законодавству України, а також застосовним національним та/або міжнародним стандартам.

Постачальник / Виконавець / Підрядник повинен мати підтверджений досвід виконання аналогічних контрактів та достатні ресурси (персонал, обладнання, технічні можливості) для належного виконання зобов’язань.

Товари / роботи / послуги повинні бути придатними для використання за призначенням та відповідати встановленим технічним, якісним і професійним вимогам. У разі необхідності вони повинні супроводжуватися відповідними сертифікатами якості, деклараціями відповідності або іншими обов’язковими документами.

Забороняється використання або постачання товарів, обладнання, матеріалів чи компонентів, країною походження яких є російська федерація або республіка білорусь (за наявності застосування таких товарів у межах виконання договору).

Виконання робіт / надання послуг / постачання товарів здійснюється у строки, визначені договором та/або погодженим Сторонами календарним планом (за наявності).’язаний надати повний комплект документів, що підтверджують належне виконання зобов’язань за договором, зокрема

8. ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ЗВІТНІСТЬ

Виконавець / Постачальник зобов’язаний надати повний комплект документів, що підтверджують належне виконання зобов’язань за договором, зокрема:

| Категорія | Необхідна документація |
| --- | --- |
| Послуги | Акти приймання-передачі наданих послуг; Звіт або короткий опис виконаних робіт / наданих послуг — для консалтингових, тренінгових або навчальних проєктів. |
| Роботи | Акти приймання виконаних робіт, кошториси, акти виконання етапів (за потреби); Фотофіксація виконаних робіт або підтвердження завершення об’єкта. |
| Товари | Видаткові накладні, акти приймання-передачі, пакувальні листи; Гарантійні листи, сертифікати якості або відповідності, інструкції з експлуатації. |
| Обладнання | Сертифікати якості, гарантійні талони, документи про введення в експлуатацію (якщо застосовується); Технічна документація та інструкції користувача. |
| Транспорт | Товарно-транспортні накладні, акти завантаження / розвантаження, інші підтверджуючі документи щодо логістики. |
| Додатково | Фотофіксація або інші підтверджуючі матеріали, що засвідчують виконання умов контракту. |

Усі документи повинні бути належним чином оформлені, підписані та засвідчені печаткою (якщо застосовується).

9. ГАРАНТІЙНІ ТА СЕРВІСНІ УМОВИ

| Категорія | Вимоги |
| --- | --- |
| Для товарів | Гарантійний термін — з дати поставки або підписання документів приймання-передачі. Постачальник гарантує належну якість, повну комплектність та справність товару протягом усього гарантійного періоду. |
| Для обладнання | Обов’язкова наявність офіційної сервісної підтримки та запасних частин на території України. У разі поломки або несправності обладнання Виконавець забезпечує безкоштовний ремонт або заміну протягом гарантійного строку. |
| Для робіт | Гарантія якості виконаних робіт — не менше 12 місяців з дати підписання Акту виконаних робіт. Усі дефекти або недоліки, що виникли з вини Виконавця, мають бути усунені ним власним коштом у розумний строк після виявлення. |
| Для послуг | У разі виявлення помилок, неточностей або неналежної якості результатів, Виконавець зобов’язаний здійснити виправлення або доопрацювання без додаткової оплати. |
| Загальні умови | У разі виявлення будь-яких дефектів або невідповідності технічним вимогам, Виконавець забезпечує їх безкоштовне усунення, ремонт або заміну |

10. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ

Усі етапи виконання Договору здійснюються у тісній координації із Замовником із можливістю надання зауважень, погоджень та внесення коригувань після завершення кожного етапу.

| № | Етап | Опис |
| --- | --- | --- |
| 1 | Підготовчий етап | Ознайомлення з Технічним завданням, уточнення вимог, погодження обсягу робіт / поставки / послуг. За потреби — проведення зустрічей, виїзду на об’єкт або додаткових вимірів. |
| 2 | Планування та організація | Розробка та погодження календарного плану виконання, визначення ресурсів (персонал, обладнання, матеріали), узгодження логістики та етапів реалізації. |
| 3 | Закупівля / підготовка ресурсів | Забезпечення необхідних матеріалів, товарів, обладнання або підготовка до надання послуг відповідно до вимог TOR. |
| 4 | Виконання робіт / надання послуг / постачання товарів | Безпосереднє виконання договору: постачання товарів, виконання робіт або надання послуг відповідно до погодженого обсягу, технічних вимог та строків. |
| 5 | Контроль якості | Перевірка відповідності результатів вимогам TOR, стандартам якості та технічним характеристикам. Усунення недоліків (за потреби). |
| 6 | Передача результатів / постачання | Передача товарів, результатів робіт або послуг Замовнику відповідно до погоджених умов (у тому числі доставка, монтаж, впровадження — за необхідності). |
| 7 | Документальне оформлення | Підписання відповідних документів: видаткових накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, звітів або інших підтверджуючих документів. |
| 8 | Завершення та гарантійний супровід | Завершення виконання договору, надання гарантійних зобов’язань, сервісної підтримки або усунення дефектів у гарантійний період. |

11. ЗАКЛЮЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ

Виконавець несе повну відповідальність за якість виконання, дотримання строків, відповідність вимогам Технічного завдання (TOR), належне оформлення документів та безпеку виконання робіт / надання послуг / постачання товарів.

Подання тендерної пропозиції означає повне та безумовне прийняття Учасником усіх вимог цього Технічного завдання.

# Дякуємо Вам та очікуємо отримання Вашої цінової пропозиції.

З повагою,

Ю А Б Р О К Е Р И Б Е З К О Р Д О Н І В