Технічна Специфікація

1. Загальні відомості.

1.1. Замовником є БО «БФ «НАГД «ЗДОРОВІ».

1.2. Призначення: для реалізації цілей та завдань в рамках проєкту, що реалізується за підтримки Міжнародної благодійної організації «Фонд Східна Європа».

1.3. Від ______________________________________(повне найменування постачальника)

2. Технічні характеристики предметів закупівлі

| Назва товару | Кількість(шт) | Характеристики | Опис запропонованого товару | Гарантійний термін |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Джерело безперебійного живлення (ДБЖ), потужністю 2200 ВА, не менше 1200 Вт | 9 | Джерело безперебійного живлення (ДБЖ), тип виконання — Tower, топологія — Line-Interactive, повна потужність — не менше 2200 ВА, активна потужність — не менше 1200 Вт. Тип вихідних роз’ємів — Schuko CEE 7, кількість вихідних роз’ємів із резервним живленням — не менше 4. Форма вихідної напруги — апроксимована синусоїда. Номінальна вхідна напруга — 230 В, діапазон вхідної частоти — 50–60 Гц. Мінімальна вхідна напруга без переходу на живлення від батареї — не більше 140 В, максимальна — не менше 300 В. Наявність фільтрації напруги — так. Час переходу на живлення від батареї — не більше 6 мс. Час повного заряджання батарей — не більше 8 годин. Час автономної роботи при максимальному навантаженні — не менше 1,22 хвилини. Інтерфейс підключення до ПК — не вимагається. Маса пристрою — не більше 12,2 кг. |  |  |

Підпис ________________________                                                                                                    Печатка _________________________________